## Sheet1
Document: | Bijlage 04 - Invullijst armaturen
Project: | Smedinghuis
Fase: | Bestek
Datum: | 2026-01-15
Versie: | 1.0
Opmerkingen vooraf |  | Uitsluitend volledig ingevulde lijsten (voorgeschreven armatuur en alternatief armatuur) worden in behandeling genomen
Bij wijze van voorbeeld is het eerste voorgeschreven armatuur ingevuld en de eerste 5 armatuurposities gegeven. Inschrijver dient zelf rijen door volgens voorbeeld intevullen en door te zetten bij meer alternatieven dan het aantal gegeven posities
Armaturenlijst conform bestek Bijlage 02 |  |  | 1) wordt volledig overgenomen
aankruisen wat van toepassing is |  |  | 2) wordt gedeeltelijk overgenomen
3) wordt niet overgenomen
Acties inschrijver |  |  | 1) indien bijlage 02 Armaturenlijst volledig wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 4 kan verder leeg blijven, armatuureigenschappen hoeven niet ingevuld te worden.
|  |  | 2) indien bijlage 02 Armaturenlijst gedeeltelijk wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 4 alleen de armatuurcodes incl. eigenschappen opnemen waarvoor een alternatief wordt voorgesteld (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
|  |  | 3) indien bijlage 02 Armaturenlijst niet wordt overgenomen |  |  |  |  | > bijlage 4 alle armatuurcodes incl. eigenschappen invullen (besteksarmatuur én alternatief armatuur)
Ondergetekende verklaart hierdoor te hebben ingeschreven op het bestek inclusief bijlagen d.d. 15 januari 2026
Aldus Bijlage 04 naar waarheid te hebben ingevuld:
Op | <datum>
Te | < plaatsnaam>
Door | < naam en voorletters>
Die als | < functiebenaming >
Namens | < naam bedrijf >
ter zake van deze inschrijving of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.
Handtekening
Armaturenlijst - vervangingslijst voorstel
Algemeen |  |  | Armatuur | [10 empty] | Lichtbron |  |  |  |  | Driver |  |  |  | Systeem | [5 empty] | Overig
Armatuur-code | Type | Besteksarmatuur conform bijlage 2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
A1 | Refurbishment | Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen. | Vervangend Binnenwerk | Zumtobel | Ombouwmodule voor PERLUCE armatuur inclusief vervangende opalen kap. | Opalen afscherming | Passend in huidig armatuur te bepalen in samenspraak met Zumtobel (diverse hoogtes ombouwbak toegepast in project) |  |  | IP20 | nvt | Wit | #VALUE! | LED | 3000K | 80 | 3 | L95 (100.000 uur) @ 25°C | Dali-2 | Ja |  | Voldoet | 5000lm | 26.4 | 189 lm/W | 19 | Zeer breedstralend (118°) | #VALUE! | - |  | Is een refurbishment armatuur Het volledige armatuur valt onder de vrantwoordelijkheid van de fabrikant CE keurmerk wordt toegepast. | voorbeeld, verwijderen indien niet van toepassing
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Type | Besteksarmatuur conform bijlage 2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Type | Besteksarmatuur conform bijlage 2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Type | Besteksarmatuur conform bijlage 2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
Armatuur-code | Type | Besteksarmatuur conform bijlage 2 | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | LLMF-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker (PstLM≤1,0 SVM≤0,4) | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
Vul in deze rij de specificaties in van het armatuur wat in het ontwerp is opgenomen.
|  | Alternatief | Armatuurtype & montagewijze | Merk | Productnaam | Optiek (afscherming/ reflctor/lens) | Hoogte (mm) | Breedte/ Diameter (mm) | Lengte (mm) | IP | IK | Kleur | Afbeelding | Type lichtbron | Lichtkleur (K) | Kleur-weergave (CRI>) | Initiële kleur-tolerantie (SDCM<) | L-factor (na 50.000u, bij Ta 25°C ) | Type driver | Dimbaar | Dim-techniek | Flicker | Netto lichtoutput (lm≥) | Vermogen (W≤) | Efficiëntie (lm/W≥) | Verblindingsbeperking standaard ruimte * (UGR≤) | Bundel/ lichtdistributie (°) | Polair diagram/ LVK | Accessoires | Verkrijgbaarbaar bij groothandels (naam groothandels) | Opmerkingen
|  | Vul in deze rij de specificaties in van het alternatieve armatuur. | [29 empty] | verplicht aanleveren *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel
* verplicht aanleveren ter verificatie alternatieven: volledig specificatieblad i.c.m. *.ies, *.ldt, *.uld bestand incl. UGR-tabel