## Blad1
Gebouw | Functie | Toetspunt | Waarden | Tijden | Controlefrequentie | Toetsmethode
Laan van de Mensenrechtenlaan 500, 7331 VZ, Apeldoorn | GBS | Alarmering | - | - | 1 x per week | beoordelen en aanmaken melding in Meldingsysteem Opdrachtgever
Musschenbroekstraat 10, 7316 JD, Apeldoorn | GBS | Alarmering | - | - | 1 x per week | beoordelen en aanmaken melding in Meldingsysteem Opdrachtgever
Musschenbroekstraat 20 en 11T, 7316 JD, Apeldoorn | GBS | Alarmering | - | - | 1 x per week | beoordelen en aanmaken melding in Meldingsysteem Opdrachtgever
Middelweg 150, 7413 PZ, Deventer | GBS | Alarmering | - | - | 1 x per week | beoordelen en aanmaken melding in Meldingsysteem Opdrachtgever
Snipperlingsdijk 1, 7417 BH, Deventer | GBS | Alarmering | - | - | 1 x per week | beoordelen en aanmaken melding in Meldingsysteem Opdrachtgever
Stationsplein 20, 7201 ML, Zutphen | GBS | Alarmering | - | - | 1 x per week | beoordelen en aanmaken melding in Meldingsysteem Opdrachtgever
Laan van de Mensenrechtenlaan 500, 7331 VZ, Apeldoorn | GBS | Onlogisch stook- en koelgedrag | - | - | 1x per maand | ter beoordeling technicus, max 2 h per keer in Meldingssysteem Opdrachtgever
Musschenbroekstraat 10, 7316 JD, Apeldoorn | GBS | Onlogisch stook- en koelgedrag | - | - | 1x per maand | ter beoordeling technicus, max 2 h per keer in Meldingssysteem Opdrachtgever
Musschenbroekstraat 20 en 11T, 7316 JD, Apeldoorn | GBS | Onlogisch stook- en koelgedrag | - | - | 1x per maand | ter beoordeling technicus, max 2 h per keer in Meldingssysteem Opdrachtgever
Middelweg 150, 7413 PZ, Deventer | GBS | Onlogisch stook- en koelgedrag | - | - | 1x per maand | ter beoordeling technicus, max 2 h per keer in Meldingssysteem Opdrachtgever
Snipperlingsdijk 1, 7417 BH, Deventer | GBS | Onlogisch stook- en koelgedrag | - | - | 1x per maand | ter beoordeling technicus, max 2 h per keer in Meldingssysteem Opdrachtgever
Stationsplein 20, 7201 ML, Zutphen | GBS | Onlogisch stook- en koelgedrag | - | - | 1x per maand | ter beoordeling technicus, max 2 h per keer in Meldingssysteem Opdrachtgever
Laan van de Mensenrechtenlaan 500, 7331 VZ, Apeldoorn | E-meter | Piekverbruiken elektra vergelijken met aansluitvermogen | bijvoorbeeld 180 kW | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage
Musschenbroekstraat 10, 7316 JD, Apeldoorn | E-meter | Piekverbruiken elektra vergelijken met aansluitvermogen | bijvoorbeeld 180 kW | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage
Musschenbroekstraat 20 en 11T, 7316 JD, Apeldoorn | E-meter | Piekverbruiken elektra vergelijken met aansluitvermogen | bijvoorbeeld 180 kW | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage
Middelweg 150, 7413 PZ, Deventer | E-meter | Piekverbruiken elektra vergelijken met aansluitvermogen | bijvoorbeeld 180 kW | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage
Snipperlingsdijk 1, 7417 BH, Deventer | E-meter | Piekverbruiken elektra vergelijken met aansluitvermogen | bijvoorbeeld 180 kW | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage
Stationsplein 20, 7201 ML, Zutphen | E-meter | Piekverbruiken elektra vergelijken met aansluitvermogen | bijvoorbeeld 180 kW | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage
Laan van de Mensenrechtenlaan 500, 7331 VZ, Apeldoorn | WKO | Optimaal functioneren bronnen | vergunning | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage
Stationsplein 20, 7201 ML, Zutphen | WKO | Optimaal functioneren bronnen | vergunning | - | 1x per maand | Beoordelen en opstellen rapportage