## Vragen_en_antwoorden_535865_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Beantwoording
207 | Art 13 lid 1 AIV | In uw antwoord op vraag 25 geeft u aan dat artikel 13 & 14 uit de AIV een redelijke invullling geven aan het onderwerp "tijdige nakoming". In aanvulling hierop verzoeken wij u van het hanteren van "fatale" termijnen af te zien, zodat partijen bij een dreigende overschrijding van een termijn in overleg kunnen treden om alsnog binnen een redelijke termijn tot nakoming te komen. | De aanbestedende dienst handhaaft het gebruik van fatale termijnen. Dit volgt uit artikel 13 van de (VNG-model) algemene inkoopvoorwaarden en correspondeert met de wettelijke mogelijkheden rondom verzuim (artikel 6:83 BW). Fatale termijnen bieden rechtszekerheid en zijn bedoeld om tijdige nakoming te waarborgen bij overheidsopdrachten. Tegelijkertijd benadrukt artikel 13 lid 2 de verplichting van de contractant om tijdig te informeren over mogelijke vertragingen en om samen met de opdrachtgever maatregelen te treffen ter beperking daarvan. In de praktijk betekent dit dat, ook bij het hanteren van fatale termijnen, van partijen mag worden verwacht dat zij vroegtijdig communiceren en in overleg treden bij dreigende overschrijdingen. Om onnodig hardheid te voorkomen zal de aanbestedende dienst in de uitvoering terughoudend en proportioneel omgaan met sancties indien overleg effectief leidt tot (tijdige) nakoming.
208 | Bijlage 1 PvE, par. 8.7 | Het antwoord op vraag 2 van NvI geeft slechts weer dat er onjuiste percentages zijn vermeld in het PvE. Er wordt geen antwoord gegeven op de vraag hoe het subjectieve karakter van deze bepaling wordt geneutraliseerd. Graag zien wij alsnog een toelichting hierop tegemoet. | De aanbestedende dienst heeft het subjectieve karakter van de in het PvE genoemde percentages en voorwaarden bewust beperkt door concrete, toetsbare parameters op te nemen in Bijlage 9 — Checklist Kwartaalbetaling. Deze checklist moet de opdrachtnemer uiterlijk 8 werkdagen vóór het kwartaaloverleg aanleveren en bevat expliciete, afvinkbare eisen zoals: -Projectdossier up-to-date in SharePoint/Teams. -Opleverdocumenten tijdig toegevoegd. -Voltooide voortgangsrapportage en ingevuld betalingsvoorstel. -Toetspunten rond SROI (2% vanaf 2027) en overige administratieve vereisten. De checklist is een praktische controlelijst („vinklijst”) die door de opdrachtnemer wordt ingevuld en ondertekend. Op de checklist geldt de instructie: ’aanvinken indien voldaan, X = niet van toepassing, leeg = voldoet niet’. Op basis van de door Opdrachtnemer ingevulde en ondertekende checklist kan de Opdrachtgever objectief vaststellen of de gevraagde prestaties zijn geleverd. Daarmee wordt het beoordelingsproces gestandaardiseerd en wordt ruimte voor subjectieve interpretatie zoveel mogelijk weggenomen. (Zie Bijlage 9 voor de volledige lijst en toelichting.)
209 | Inkoopvoorwaarden art 13 | Over dit artikel is reeds een vraag gesteld in de NvI I ( vraag 164) . De gemeente Goes gaf aan dat art 13 van haar inkoopvoorwaarden geheel in lijn is met de actuele wetgeving. Lid 1 spreekt echter van het hanteren van fatale termijnen, die dus geen ingebrekestelling vereisen voor het intreden van verzuim, terwijl lid 2 spreekt van een communicatie tussen partijen bij een dreigende overschrijding van een termijn. De bepalingen lijken haaks te staan op elkaar. 1) Kunt u toelichten hoe deze bepalingen zich verhouden tot elkaar? 2) Wij achten het redelijk dat partijen met elkaar in overleg treden in dergelijke situaties om tot een oplossing te komen. Het hanteren van fatale termijnen bewerkstelligt echter het tegendeel. Bent u bereid het hanteren van "fatale termijnen" achterwege te laten? | Artikel 13 van de VNG-model algemene inkoopvoorwaarden (zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken) bepaalt dat overeengekomen termijnen als fatale termijnen gelden; bij overschrijding treedt verzuim van rechtswege in zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Dit heeft tot doel rechtszekerheid te bieden en tijdige nakoming van overheidsopdrachten te bevorderen (vgl. artikel 6:83 onder a BW). Lid 2 van hetzelfde artikel legt daarnaast een duidelijke plicht op aan de contractant: tijdig te communiceren over (dreigende) vertragingen en samen met de opdrachtgever maatregelen te treffen om de gevolgen te beperken. In die zin vullen de leden elkaar aan: lid 1 regelt de juridische consequentie, lid 2 de praktische plicht tot overleg en samenwerking. In de toepassing streeft de aanbestedende dienst naar een evenwichtige en proportionele aanpak: hoewel de juridische werking van fatale termijnen gehandhaafd blijft, wordt van partijen nadrukkelijk verwacht dat zij bij dreigende overschrijdingen vroegtijdig communiceren en in overleg treden. In de beoordeling en (eventuele) toepassing van sancties zal de aanbestedende dienst rekening houden met de mate van tijdigheid en inhoud van de communicatie en met eventuele aantoonbare inspanningen om de vertraging te beperken.
210 | NvI 1, vraag 67 | Begrijpt de inschrijver correct dat meldingen vanuit het GBS die rechtstreeks naar de opdrachtgever worden gestuurd op dit moment niet hoeven te worden afgeprijsd, en dat eventuele afprijzing pas na afronding van de herinventarisatie van toepassing zal zijn? | Nee — dat begrip geldt niet algemeen voor alle GBS-meldingen. In NvI 1 (vraag 67) is met “niet afprijzen” specifiek gedoeld op meldingen en diensten die voortvloeien uit het GBS van het Omnium. De aanbestedende dienst begrijpt niet wat de vraagsteller precies bedoelt met ‘afprijzen van meldingen'. In onze uitleg vallen meldingen primair onder correctief onderhoud; als een melding leidt tot uitvoering van werkzaamheden, worden die werkzaamheden verrekend binnen de door de inschrijver opgegeven tarieven voor correctief onderhoud. Er kunnen op dit moment geen meldingen worden afgeprijsd. De tariefstelling kan afgeprijsd worden. Bij het begrip ‘afprijzen van GBS’ denkt de aanbestedende dienst aan bijbehorend preventief onderhoud en niet aan de loutere registratie van meldingen.
211 | Planning | In verband met recent geplaatste documenten en installatieoverzichten verzoekt inschrijver om een uitstel van minimaal twee weken. Inschrijver is van mening dat er aanzienlijke tijd verloren is gegaan doordat eerder aangeleverde stukken niet bruikbaar bleken, waardoor het opstellen van de onderhoudsprijzen opnieuw moet worden gestart. Tevens zijn er aanvullende vragen ontstaan naar aanleiding van de nieuwe bijlagen. Gaat opdrachtgever akkoord met dit verzoek tot uitstel? Indien dit niet mogelijk is, verzoeken wij u om een onderbouwing of tegenvoorstel voor inschrijfdatum. | Nee — de planning blijft ongewijzigd. De aanbestedende dienst handhaaft deze planning om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie te waarborgen: een vaste sluitingsdatum zorgt dat alle gegadigden gelijke toegang hebben tot dezelfde informatie en gelijke voorbereidingstijd en waarborgt het ingeplande beoordelings- en gunningsproces. Maartegevende organisatrische termijnen zijn maatgevend, waardoor verdere verschuiving niet mogelijk is.
212 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Algemeen: Als er niet meer informatie aanwezig voor sommige installaties/installatiedelen dan verwacht inschrijver dat opdrachtgever met duidelijke uitgangspunten komt om deze installaties/installatiedelen te kunnen afprijzen. Zodat er een gelijkwaardig speelveld en uitganspunt(en) zijn voor alle inschrijvers." | De aanbestedende dienst merkt op dat de NVI uitsluitend bedoeld is voor het stellen van vragen ter verduidelijking van de aanbestedingsstukken. De opmerking van inschrijver bevat geen concrete vraag en wordt daarom niet inhoudelijk beantwoord. Indien de opmerking bedoeld was als vraag of verzoek tot wijziging van de aanbestedingsdocumenten, dan had dit expliciet als zodanig moeten worden geformuleerd. De aanbestedingsstukken blijven op dit punt ongewijzigd.
213 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Zonwering, Rij 7, Rij 151, Rij 352, Rij 412, Rij 418, Rij 556, Rij 805, Rij 920, Rij 960 Graag ontvangen we per locatie de juiste aantallen per stuk (geen M2/M1/post) voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Zonwering’ laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
214 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 460 Vuilwaterpomp Westwal 35 - parkeergarage Centrum Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Van inschrijver wordt verwacht dat hij een inschatting kan maken van de hoeveelheid werk voor het preventief onderhouden van een gemiddelde vuilwaterpomp voor het afvoeren van water van parkeerdek of inrit in een parkeergarage. Zoals opgenomen in de vorige nota zijn specifieke onderdelen verrekenbaar.
215 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 154 Vuilwaterpomp M.A. de Ruijterlaan 2 Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Van inschrijver wordt verwacht dat hij een inschatting kan maken van de hoeveelheid werk voor het preventief onderhouden van een gemiddelde vuilwaterpomp voor het afvoeren van water van parkeerdek of inrit in een parkeergarage. Zoals opgenomen in de vorige nota zijn specifieke onderdelen verrekenbaar.
216 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 25 Toegangspoort metaal Oranjeweg 100 Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Dit betreft een reguliere toeganspoort zonder installatietechnische voorzieningen. Er wordt geen preventief onderhoud aan deze toegangspoort verwacht.
217 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 165 Parkeergarageventilator Luchtkanalen dak aluminium M.A. de Ruijterlaan 2 Goes Klopt het dat deze installatie niet afgeprijsd hoeft te worden, e.e.a. conform nota van inlichtingen 1 antwoord op vraag 124 en 198?" | Dit klopt. Abusievelijk staat deze nog op de preventief onderhoudslijst. Er hoeft geen preventief onderhoud afgeprijsd te worden voor de installatiecomponent "Parkeergarageventilator"
218 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Meterkastinstallatie, Rij 6, Rij 22, Rij 30, Rij 37, Rij 49, Rij 133, Rij 169, Rij 308, Rij 322, Rij 348, Rij 365, Rij 383, Rij 389, Rij 396, Rij 398, Rij 402, Rij 407, Rij 417, Rij 428, Rij 441, Rij 447, Rij 451, Rij 453, Rij 520, Rij 575, Rij 596, Rij 623, Rij 726, Rij 740, Rij 804, Rij 809, Rij 825, Rij 839, Rij 852, Rij 856, Rij 862, Rij 867, Rij 880, Rij 883, Rij 889, Rij 895, Rij 909, Rij 919, Rij 924, Rij 968 We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Meterkastinstallatie’ laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
219 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 732 Koelmachine centraal 100 kW Troelstralaan 1 k Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het installatiecompontent 'Koelmachine' met de omschrijving "Koelmachine centraal 100kW" aan de Troelstralaan 1 k te Goes laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
220 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Inbraak-alarminstallatie, Rij 136, Rij 277, Rij 328, Rij 339, Rij 368, Rij 469, Rij 742 Van de inbraak installaties is het fabricaat en type niet aangegeven. Daarnaast is het noodzakelijk dat het aantal componenten van de installaties bekend is. Zonder deze info kan Opdrachtnemer geen juiste onderhoudsprijs bepalen. Kan Opdrachtgever meer informatie verstrekken?" | Inbraakmeldinstallaties De Ruijterlaan en Troelstralaan De specificaties van de inbraakmeldinstallaties De Ruijterlaan en de Troelstralaan worden toegevoegd aan nota 2 als aparte bijlagen zodat deze afgesprijd kunnen worden. Overige inbraakmeldinstallaties De installatiecomponent 'inbraak-alarminstallatie' van de overige gebouwen laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien voor deze gebouwen geldt dat deze installatiecomponent als enige installatiecomponent is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
221 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 157 Hydrofoor M.A. de Ruijterlaan 2 Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Hydrofoor’ aan de M.A. de Ruijterlaan 2 te Goes laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
222 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 590 Heater Te Werfstraat 18 's Heer Hendrikskinderen We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Heater’ aan de Ter Werfstraat 18 te 's Heer Hendrikskinderen laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
223 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 470 Fietsparkeerinstallatie Westwal 35 - parkeergarage Centrum Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Fietsparkeerinstallatie’ aan de Westwal 35 te Goes laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
224 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 314 Douche installaties Bergweg 10 Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Elektronisch douche systeem’ aan de Bergweg 10 te Goes laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
225 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Droge blusleiding, Rij 146, Rij 147, Rij 148, Rij 149, Rij 278, Rij 279, Rij 280, Rij 281, Rij 282, Rij 283, Rij 284, Rij 285, Rij 286, Rij 287, Rij 288, Rij 289, Rij 290, Rij 291, Rij 292, Rij 293, Rij 294, Rij 295, Rij 296, Rij 492, Rij 493, Rij 494, Rij 495, Rij 496, Rij 497, Rij 498, Rij 499, Rij 500, Rij 501, Rij 502, Rij 503, Rij 504, Rij 505, Rij 506 Maakt de 5-jaarlijkse beproeving van de droge blusleiding onderdeel uit van de jaarlijkse aanneemsom, of wordt dit apart verrekend in het jaar van uitvoering? Indien het onderdeel is van de jaarlijkse aanneemsom, hoe dient dit verwerkt te worden in de aanbieding?" | Een 5-jaarlijkse beproeving maakt geen deel uit van het aan te bieden preventief onderhoud.
226 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 961 CV-ketel Van Heenvlietstraat 12 Kattendijke We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘CV-ketel’ aan de Van Heenvlietstraat 12 te Kattendijke laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
227 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 353 CV-ketel Stationspark 25 Goes We verzoeken u vriendelijk om het merk, type, vermogen, etc. van de installatie te specificeren, aangezien deze gegevens momenteel ontbreken in de verstrekte documentatie en nodig zijn voor het bepalen van de onderhoudsprijs." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘CV-ketel’ aan het Stationspark 25 te Goes laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
228 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Brandslang haspel, Rij 52, Rij 53, Rij 54, Rij 55, Rij 56, Rij 57, Rij 58, Rij 92, Rij 93, Rij 94, Rij 95, Rij 96, Rij 97, Rij 98, Rij 99, Rij 100, Rij 101, Rij 102, Rij 103, Rij 104, Rij 105, Rij 106, Rij 137, Rij 138, Rij 139, Rij 174, Rij 175, Rij 176, Rij 177, Rij 178, Rij 179, Rij 180, Rij 181, Rij 182, Rij 183, Rij 184, Rij 185, Rij 186, Rij 187, Rij 188, Rij 189, Rij 190, Rij 191, Rij 192, Rij 193, Rij 194, Rij 195, Rij 196, Rij 197, Rij 198, Rij 199, Rij 200, Rij 201, Rij 202, Rij 203, Rij 204, Rij 205, Rij 206, Rij 207, Rij 208, Rij 209, Rij 210, Rij 211, Rij 212, Rij 213, Rij 214, Rij 215, Rij 216, Rij 311, Rij 324, Rij 338, Rij 350, Rij 386, Rij 431, Rij 432, Rij 471, Rij 472, Rij 473, Rij 474, Rij 475, Rij 476, Rij 477, Rij 478, Rij 479, Rij 480, Rij 481, Rij 482, Rij 483, Rij 484, Rij 485, Rij 486, Rij 487, Rij 523, Rij 524, Rij 545, Rij 546, Rij 578, Rij 601, Rij 602, Rij 626, Rij 634, Rij 635, Rij 636, Rij 637, Rij 638, Rij 639, Rij 649, Rij 650, Rij 651, Rij 661, Rij 662, Rij 663, Rij 664, Rij 701, Rij 702, Rij 714, Rij 715, Rij 744, Rij 745, Rij 746, Rij 817, Rij 827, Rij 828, Rij 841, Rij 842, Rij 844, Rij 845, Rij 846, Rij 847, Rij 848, Rij 901, Rij 902, Rij 905, Rij 906, Rij 907, Rij 953, Rij 954, Rij 970 Maakt de 5-jaarlijkse beproeving van de brandslanghaspels onderdeel uit van de jaarlijkse aanneemsom, of wordt dit apart verrekend in het jaar van uitvoering? Indien het onderdeel is van de jaarlijkse aanneemsom, hoe dient dit verwerkt te worden in de aanbieding? " | Een 5-jaarlijkse beproeving maakt geen deel uit van het aan te bieden preventief onderhoud.
229 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Brandmeldinstallaties, Rij 24, Rij 51, Rij 91, Rij 135, Rij 173, Rij 337, Rij 367, Rij 430, Rij 468, Rij 522, Rij 544, Rij 577, Rij 600, Rij 625, Rij 633, Rij 700, Rij 869, Rij 952 Van de brandmeldinstallaties is niet overal het fabricaat en type niet aangegeven. Daarnaast is het noodzakelijk dat het aantal componenten van de installaties bekend is. Zonder deze info kan Opdrachtnemer geen juiste onderhoudsprijs bepalen. Kan Opdrachtgever meer informatie verstrekken?" | In de uitwerking van nota 1 is opgenomen dat een tweetal fictieve installatievarianten afgeprijsd dienen te worden. Deze zijn als installatiedeel opgenomen onder de noemer 'BMI verrekenvariant klein' en 'BMI verrekenvariannt groot' in bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3 zoals gevoegd bij nota 1. In de uitwerking staat benoemd waar men van uit dient te gaan bij de uitwerking zoals bijvoorbeeld het merk van de centrale, de bijbehorende componenten en bijbehorende activiteiten.
230 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "BLUSINSTALLATIE, Rij 800, Rij 801 Kunt u aangeven hoeveel cilinders onderdeel zijn van de blusinstallatie, en welk merk en type centrale wordt toegepast voor de aansturing van het systeem?" | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Blusinstallatie’ laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
231 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Bliksembeveiliging, Rij 132, Rij 168, Rij 388, Rij 395, Rij 397, Rij 401, Rij 406, Rij 427, Rij 574, Rij 850, Rij 851, Rij 908, Rij 923, Rij 950 Kunt u aangeven welke componenten benodigd zijn voor de bliksembeveiligingsinstallatie, inclusief de juiste aantallen en bijbehorende meeteenheden (zoals stuks of meters)? Denk hierbij aan afleiders, aardingssystemen, leidingen en overspanningsbeveiliging." | Het bouwelement/installatiecomponent ‘Bliksembeveiliging’ laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
232 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 509 Vetvang put Appelstraat 2a Goes Kunt u aangeven of de vetvang put periodiek worden geledigd? Zo ja, wat is de gebruikelijke frequentie per jaar en wat is de inhoud of capaciteit van deze putten?" | Het onderhoud wordt door de exploitant op lokatie gerealiseerd. Het bouwelement/installatiecomponent 'Afscheider' met de omschrijving ‘Vetvang put’ aan de Appelstraat 2a te Goes laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
233 | Bijlage 5 Preventief Onderhoudslijst 121025V3.xlsx | "Rij 11 Vetafscheidingsputten Oranjeweg 100 Goes Kunt u aangeven of de vetafscheidingsputten periodiek worden geledigd? Zo ja, wat is de gebruikelijke frequentie per jaar en wat is de inhoud of capaciteit van deze putten?" | Het onderhoud wordt door de exploitant op lokatie gerealiseerd. Het bouwelement/installatiecomponent 'Afscheider' met de omschrijving ‘Vetafscheidingsputten’ aan de Oranjeweg 100 te Goes laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien dit installatiecomponent het enige installatiecomponent is dat is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
234 | NvI 1, vraag 123 en 201 | "Kunt u bevestigen dat inschrijver voor de prijsvorming mag uitgaan van één preventieve onderhoudsbeurt per jaar voor de noodstroomaggregaten? Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u om de gewenste onderhoudsfrequentie en eventuele aanvullende eisen (zoals inspectie, certificering of belastingproeven) nader te specificeren. Een uniforme uitgangspunt voor onderhoudsfrequentie is essentieel voor een correcte en vergelijkbare inschrijving. Dit voorkomt interpretatieverschillen en biedt duidelijkheid over de scope van het preventief onderhoud." | Dat is correct.
235 | "NvI 1, vraag 123, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 145, 146, 147, 148, 149, 152, 153, 182, 183, 184, 185, 194, 195, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205 en" | "In 31 antwoorden wordt verwezen naar de formulering: “Aanvullende info, indien aanwezig, is opgenomen in 'Bijlage 4 Assetlijst' en 'Bijlage 5 Preventieve Onderhoudslijst'.” Wij constateren dat in veel gevallen deze aanvullende informatie niet daadwerkelijk is opgenomen of onvoldoende gespecificeerd is. Hierdoor ontbreekt voor inschrijvers de noodzakelijke input om een correcte en onderbouwde inschrijving op te stellen. Bij het beantwoorden van de nieuwe vragen verzoeken wij u om: a) Welke aanvullende informatie u precies bedoelt met deze verwijzing? b) De informatie expliciet opnemen in de nota van inlichtingen? c) De informatie alsnog per installatie of component te specificeren? Voor een transparante en eerlijke aanbestedingsprocedure is het van belang dat inschrijvers beschikken over volledige en concrete informatie. Verwijzingen zonder feitelijke inhoud leiden tot interpretatieverschillen en onzekerheid in de prijsvorming." | Aanbestedende dienst heeft in nota 1 aangegeven waar aanvullende info te vinden is indien deze aanwezig is. Vraagsteller heeft vastgesteld dat deze niet altijd aanwezig is. Vraagsteller heeft in deze vragenronde wederom gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen voor aanvullende informatie. Deze vragen zijn door ons beantwoord met aanvullende informatie of het besluit om afprijzing achterwege te laten. De aanbestedende dienst merkt op dat de NVI uitsluitend bedoeld is voor het stellen van vragen ter verduidelijking van de aanbestedingsstukken. De opmerkingen van inschrijver bij deze vraag 235 bevat geen concrete vraag en wordt daarom niet inhoudelijk beantwoord. Indien de opmerking bedoeld was als vraag of verzoek tot wijziging van de aanbestedingsdocumenten, dan had dit expliciet als zodanig moeten worden geformuleerd. De aanbestedingsstukken blijven op dit punt ongewijzigd.
236 | NvI 1, vraag 70 en 122 | "In vraag 122 wordt aangegeven dat de gegevens van de inbraakinstallaties ontbreken en dat inschrijver een verrekenvariant dient op te nemen in het inschrijfbiljet. Kunt u toelichten wat u precies bedoelt met de term verrekenvariant in dit verband? a) Dient inschrijver een stelpost, eenheidsprijs of een format op te nemen? b) Wordt deze variant pas toegepast na herinventarisatie of bij uitvoering? c) Geldt dit ook voor andere installaties waarvan gegevens ontbreken? Voor een correcte en uniforme verwerking in het inschrijfbiljet is het van belang dat duidelijk is hoe de verrekenvariant moet worden opgevoerd en toegepast. Dit voorkomt interpretatieverschillen en bevordert transparantie in de inschrijving." | De beantwoording van vraag 122 in nota 1 is niet correct. Er is geen uitwerking van een verrekenvariant. De inbraakinstallaties dienen afgeprijsd te worden volgens de beantwoording bij vraag 220 in deze nota: Inbraakmeldinstallaties De Ruijterlaan en Troelstralaan De specificaties van de inbraakmeldinstallaties De Ruijterlaan en de Troelstralaan worden toegevoegd aan nota 2 als aparte bijlagen zodat deze afgesprijd kunnen worden. Overige inbraakmeldinstallaties De installatiecomponent 'inbraak-alarminstallatie' van de overige gebouwen laten vervallen in Bijlage 5 – Lijst preventief onderhoud. Indien voor deze gebouwen geldt dat deze installatiecomponent als enige installatiecomponent is gekoppeld aan een gebouwdeel of installatiedeel zoals opgenomen in Bijlage 14, tabblad 1 ‘Invulblad PO perceel .’, dan dient voor dit gebouwdeel of installatiedeel een waarde van € 0,00 te worden aangehouden. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening in, gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
237 | NvI 1, vraag 32 | De opzet van bijlage 5 is inmiddels tweemaal aangepast. Wij willen hierbij aangeven dat dergelijke wijzigingen het tenderproces niet ten goede komen, met name vanwege de impact op transparantie, voorbereiding en calculatie. Wij verzoeken u vriendelijk om de opzet van bijlage 5 vanaf heden niet meer aan te passen. Indien toekomstige wijzigingen toch noodzakelijk blijken, verzoeken wij deze op een duidelijke en herkenbare wijze door te voeren, zodat het tender- en calculatieproces zo min mogelijk wordt vertraagd. | De aanbestedende dienst merkt op dat de NVI uitsluitend bedoeld is voor het stellen van vragen ter verduidelijking van de aanbestedingsstukken. De opmerkingen van inschrijver bij deze vraag 235 bevat geen concrete vraag en wordt daarom niet inhoudelijk beantwoord. Indien de opmerking bedoeld was als vraag of verzoek tot wijziging van de aanbestedingsdocumenten, dan had dit expliciet als zodanig moeten worden geformuleerd. De aanbestedingsstukken blijven op dit punt ongewijzigd.
238 | NvI 1, vraag 31, 71 en 128 | "In bijlage 4 en inschrijfbiljet bijlage 14 worden de termen “BMI verrekenvariant klein” en “BMI verrekenvariant groot” gehanteerd. Kunt u toelichten wat met deze varianten wordt bedoeld? a) Welke componenten en omvang vallen onder de kleine variant? b) Welke onder de grote variant? c) Wordt hierbij onderscheid gemaakt op basis van het aantal melders, centrales, nevenpanelen, certificering of andere criteria? Voor een juiste en uniforme prijsvorming is het van belang dat inschrijvers weten welke uitgangspunten gehanteerd worden bij het toepassen van deze verrekenvarianten. Dit voorkomt interpretatieverschillen en bevordert een gelijk speelveld." | Deze zijn opgenomen in de uitwerking van de nota. Deze uitwerking passen wij toe op de beantwoording van uw vraagstelling: A) BMI verrekenvariant klein Installatie: Siemens/ Hertek 1 Centrale Rookmelders: 20 Handmelders: 10 B) Componenten BMI verrekenvariant groot (gecertificeerd) Installatie: Siemens/ Hertek 1 Centrale Rookmelders: 150 Handmelders: 75 C) Wij gaan ervan uit dat inschrijvers in staat zijn om waar te nemen waar deze installaties zich van elkaar onderscheiden. Wij adviseren vraagsteller punt 5 "Verrekenvarianten"van de NVI1 nog eens goed door te nemen. Daaruit volgt dat een ieder gevraagd wordt om dezelfde fictieve installaties af te prijzen met bijbehorende activiteiten wat een gelijk speelveld garandeert.
239 | Bijlage 4 & 5 | De bijlagen bij deze aanbesteding zijn inmiddels tweemaal aangepast. Wij willen hierbij onze zorg uitspreken dat dergelijke wijzigingen het tenderproces niet ten goede komen, met name wat betreft transparantie, gelijke behandeling en voorbereidingstijd voor inschrijvers. Kunt u toelichten waarom deze wijzigingen noodzakelijk waren en op welke wijze wordt geborgd dat het proces eerlijk en zorgvuldig blijft verlopen? | De wijzigingen zijn doorgevoerd op verzoek van vraagsteller(s) om een betere afprijzing mogelijk te maken in een zorgvuldig en eerlijk aanbestingsproces. Dit borgen wij door alle gegadigden van dezelfde informatie te voorzien.
240 | NvI 1 Antwoord 33 | Wij zien dat Bijlage 14 Inschrijfbiljet, tab 1 Invulblad PO correspondeert met de gebouwen zoals omschreven in Bijlage 5. Voor wat betreft Bijlage 14 Inschrijfbiljet, tab 2 Invulblad NEN 3140 en PI, staan veel gebouwen die niet voorkomen in tab 1 Invulblad PO en bijlage 5. Zoals Perceel 1 gebouwcode: 0015, 0299 en Perceel 2 gebouwcode: 0040 en 0001. Dienen wij voor deze gebouwen op tab 2 Invulblad NEN 3140 en PI € 0,- in te vullen als aanneemsom? | Aanbestedende dienst gaat akkoord met dit voorstel voor uitwerking van de percelen 1 en 2.
241 | NvI 1 Antwoord 28 | U wenst per locatie een NEN 3140 te hebben. In bijlage 5 staan voor sommige locaties (zoals gebouw 0039 en 0086) geen assets benoemd (zoals aantal en omvang verdeelinrichtingen) om de omvang van de NEN 3140 te bepalen. Daarnaast staat er in bijlage 5 voor sommige locaties (zoals gebouw 185) enkel een algemene regel (meterkastinstallatie) benoemd. Voor het juist bepalen van de NEN 3140 is deze informatie van belang. Mede omdat zo alle partijen dezelfde uitgangspunten hanteren en u appels met appels kunt vergelijken. Hoe dienen wij de NEN 3140 af te prijzen in geval deze gegevens ontbreken? | Aanbestedende dienst heeft besloten 4-jaarlijkse keuring niet af te laten prijzen voor inschrijving van de percelen 1 en 2. Voor geen enkel gebouw dus. Na uitvoering van de door de Opdrachtgever te organiseren actualisatie van de assetlijst (herinventarisatie), dient de Opdrachtnemer een voorstel tot verrekening van deze keuring per gebouw in gebaseerd op het prijsniveau ten tijde van inschrijving.
242 | NvI 1 Antwoord 119 en 177 | Wij hebben kennisgenomen van uw antwoorden op de vragen 119 en 177 over aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer is wel beperkt in hoogte maar niet beperkt in soort schade. Daarnaast zijn er verschillende uitsluitingen geformuleerd waarin de aansprakelijkheidsbeperking in hoogte niet van toepassing is (art. 16.2 Algemene Inkoopvoorwaarden). Op het verzoek aansprakelijkheid voor gevolgschade uit te sluiten geeft u aan dat een generieke uitsluiting van aansprakelijkheid voor gevolgschade onwenselijk is gezien de belangen van de Gemeente. Wij zijn echter op zoek naar een mogelijkheid om de voorwaarden meer in evenwicht te brengen en hopen dat u alsnog bereid bent aansprakelijkheid in soort te beperken. Waarbij het overigens niet onze bedoeling is de uitsluitingen van art. 16.2 van de Algemene Inkoopvoorwaarden te wijzigen. Wel willen wij er u in dit kader op wijzen dat aansprakelijkheid van opdrachtgever veel verder beperkt is dan aansprakelijkheid van opdrachtnemer (4.4 Aanbestedingsleidraad). Bent u in het licht van voorgaande: 1. Wel bereid om aansprakelijkheid voor zuivere vermogensschade uit te sluiten? Zuivere vermogensschade (dus als er geen zaak- en/of letselschade aan vooraf is gegaan) is namelijk niet verzekerbaar. 2. Bereid om aansprakelijkheid van opdrachtgever zoals nu beschreven in 4.4. Aanbestedingsleidraad opnieuw te bezien en tot een meer evenwichtige bepaling ter beperking van aansprakelijkheid van opdrachtgever te komen? | 1. Nee. Wij houden vast aan de eisen zoals opgenomen in de uitvraag met de aanpassingen zoals genoemd in de eerste nota. 2. Nee. Wij houden vast aan de eisen zoals opgenomen in de uitvraag met de aanpassingen zoals genoemd in de eerste nota.
243 | Nota van Inlichtingen 1 EA gemeentelijk vastgoed 131025, Onderdeel 3 | In de herziene bijlage 14 Inschrijfbiljet is nu, ten opzichte van het oorspronkelijke inschrijfbiljet, het onderdeel "Verrekenbaar preventief en herstelwerk" toegevoegd. Dit heeft als gevolg dat het fictieve inschrijfbedrag met een significant bedrag wordt verhoogd ten opzichte van het oorspronkelijke inschrijfbiljet. Dit heeft voor de prijs/kwaliteitsverhouding als gevolg dat de focus meer op prijs ligt. Immers, het fictieve inschrijfbedrag zal nu hoger uitvallen terwijl de fictieve korting op basis van behaalde kwaliteitspunten niet is aangepast. Is opdrachtgever zich hiervan bewust? Graag zien wij dat de te behalen fictieve korting ook wordt verhoogd zodat de prijs/kwaliteitsverhouding weer meer in evenwicht komt zoals met het oorspronkelijke inschrijfbiljet. Is dit voor u bespreekbaar? | De post 'Verrekenbaar preventief en herstelwerk' draagt inderdaad bij aan de fictieve inschrijfsom. Wij hebben voor de percelen 1 en 2 een correctie doorgevoerd voor de inzet van 'contractmanagement/ projectleiding' en 'werkvoorbereiding/ projectondersteuner' wat geen weergave was van ons beeld van de inzet. De gecorrigeerde inschrijfbiljetten vindt u terug in de bijlagen van deze nota. Het is voor ons niet mogelijk om voor alle aanpassingen het effect op de prijs/kwaliteitsverhouding door te rekenen. Wij gaan niet over tot de door vraagsteller gevraagde verhoging van de te behalen fictieve korting.
244 | Bijlage 1: PvE, 2.7.5. SROI | Mogen we ervan uitgaan dat we als inschrijver voldoen aan de SROI indien we de inzet kunnen aantonen op inschrijver nivo? M.a.w. indien we de inzet van bijvoorbeeld 5 stuks BBL-leerlingen hebben op vestigingsnivo telt deze als 5x € 25.000 mee op SROI-budget binnen dit contract? | Als de leerlingen actief zijn op de lokale vestiging en aantoonbaar activiteiten (werkzaamheden) uitvoeren in het kader van de gegunde opdracht dan is dat inderdaad een correcte aanname. Let op, dat als we het hebben over leerlingen BBL we het in de bouwblokken hebben over leerlingen VSO-PRO en niveau 1 & 2. Ook jongeren zonder startkwalificatie tellen mee.
245 | Bijlage 1: PvE, 2.7.5. SROI | Wat zijn de consequenties als er geen 2% van opdrachtwaarde wordt gerealiseerd door de inschrijver? | In eerste instantie betekent dit het vasthouden van kwartaalbetalingen tot het moment dat inschrijver weer aan de verpichtingen kan voldoen. Als Opdrachtnemer gedurende langere tijd zijn verplichtingen niet nakomt dan kan Opdrachtgever deze maatregel uitbreiden met overige maatregelen zoals opgenomen binnen de voorwaarden van de overeenkomst.
246 | Bijlage 1: PvE, 3.2 Urgentieklasse | Responstijd klasse 1. is de tijd van reactie op de melding of de daadwerkelijk start op locatie? Hierin lijkt een tegenstrijdigheid in PvE te staan. We gaan ervan uit dat hiermee de reactie op de melding bedoeld wordt. Kun u dit bevestigen? | Nee, dat kunnen wij niet bevestigen. De aanbestedende dienst ziet in het PvE opgenomen dat de responstijd de tijd is vanaf melding tot start van de reparatie op de locatie. Vraagsteller verwijst naar een tegenstrijdigheid bij urgentieklasse 1 maar die tegenstrijdigheid zien wij niet. Wij bevestigen dat verwacht wordt dat Opdrachtnemer geacht wordt de responstijd van 1 uur te hanteren door binnen 1 uur op locatie te zijn na een melding voor aanvang herstel in geval van een melding in urgentieklasse 1.
247 | Bijlage 1: PvE, 3.2 Urgentieklasse | Kun u een voorbeeld noemen die u onder klasse 1 klassificeert van zowel een E- als een W -storing? | Urgentieklasse 1 voorbeeld E: vals alarm van brandmeldinstallatie waardoor de ontruimingsinstallatie actief blijft op een publieke locatie. Urgentieklasse 1 voorbeeld W: Leidingbreuk met uitbreidng van schade tot gevolg.
248 | Bijlage 1: PvE, 3.2 Urgentieklasse | Kunt u in de lijst van storingen aangeven per storinge welke klasse de storingen vallen voor de opdrachtgever zijn interpretatie? | Nee, De beschrijving van urgentieklasse is helder. Wij verwachten van inschrijvers dat zij in staat zijn dit op de juiste wijze te interpreteren: (Urgentie)klasse 1: Dit betreft storingsmeldingen die directe risico's vormen voor de veiligheid of gezondheid van mensen of het milieu, of waarbij er kans is op uitbreiding van schade. (Urgentie)klasse 2: Dit betreft meldingen waarbij er binnen enkele uren een risico ontstaat voor de veiligheid of gezondheid van mensen of het milieu, of waarbij de functie van één of meer ruimtes dusdanig wordt verstoord dat de normale bedrijfsvoering van de gebruiker van de ruimte binnen enkele uren in gevaar komt, of waarbij binnen enkele uren schade of op kan treden. (Urgentie)klasse 3: Alle reparatieverzoeken waarbij er geen gevaar bestaat voor mens of milieu, verstoring van bedrijfsvoering van gebruikers van ruimtes, schade of gevolgschade die niet in klasse 1 of klasse 2 vallen.
249 | Bijlage 1: PvE, 3.2 Urgentieklasse | De responstijd van urgentieklasse 1: binnen 1 uur ter plaatse is deze realistisch (indien dit bedoeld wordt) ? Kunt u meegaan in het voorstel om deze te verhogen naar bijvoorbeeld 2 uur? | Wij achten het realistisch dat opdrachtnemer zijn organisatie zo inricht dat hij hier invulling aan kan geven. Overigens komen de storingen in urgentieklasse 1 zelden voor.
250 | Bijlage 1: PvE, 3.2 Urgentieklasse | Hoeveel kritieke en dringende storingen zijn er de afgelopen jaren voor gekomen? Kunt u dit aangeven in de lijst met storingen die verstuurd zijn. | Nee. Dat kunnen wij niet aangeven in de lijst. Als dit er op jaarbasis 3 geweest zijn op installatietechnische vlak dan is dit veel. In de bouwkundige percelen zal dit iets vaker voorkomen. Denk hierbij aan (dak)lekkages of losgewaaide gebouwelementen.
251 | Referenties als combinatie | Indien in combinatie ingeschreven wordt voor een perceel mag er dan gebruik gemaakt worden van de referenties (als genoemd in 2.5.1 en 2.52) van het bedrijf waar de combinatie mee gevormd zal worden? | Elke deelnemer binnen een combinatie (combinant) vult een eigen Uniform Europees Aanbestedingsformulier (UEA) in. Daarin vermeldt hij zijn identiteitsgegevens, geeft hij aan onderdeel te zijn van een combinatie, en noemt hij de overige combinanten en eventueel de penvoerder. Alle combinanten verklaren afzonderlijk dat er geen uitsluitingsgronden op hen van toepassing zijn. Voor de geschiktheidseisen geldt dat de combinatie hieraan gezamenlijk mag voldoen. Daarbij moet de partij die een referentie aanlevert deze referentie vermelden in haar eigen UEA. Op die manier is duidelijk welke combinant verantwoordelijk is voor welke ervaring of capaciteit. Tot slot ondertekent iedere combinant zijn eigen UEA, waarmee de juistheid van de opgegeven informatie en de gezamenlijke inschrijving wordt bevestigd.
252 | Bijlage 1: PvE 4.5.2 Maximale opdrachtwaarde | Kunt u de verhoudingen aangeven van de maximale opdrachtwaarde tussen preventief, correctief en gepland onderhoud ? | De maximale opdrachtwaarde is van toepassing op een perceel en niet op een vorm van dienstverlening.
253 | NvI-1 Vraag 90 | Een mix van grote en kleine opdrachten maakt de investering voor het deelnemen aan een Europese aanbesteding overzichtelijk. Door de huidige maximale opdrachtwaarde van € 50.000 is het aannemelijk dat het aantal bouwkundige inschrijvers beperkt blijft. Dat lijkt niet in het belang van gemeente Goes. Vraag: wilt u uw beantwoording heroverwegen en de maximale opdrachtwaarde toch herzien en verhogen? | Wij constateren dat verduidelijking op dit vlak gewenst is. De maximale opdrachtwaarde voor de duur van de overeenkomst is benoemd in de aanbestedingsleidraad in 4.5.2. Voor de bouwkundige percelen is de maximale opdrachtwaarde €2.026.800 (excl. BTW) en voor de installatietechniesche percelen is dit bedrag € 3.241.200 (Excl.btw) De opdrachtwaarde voor planmatig onderhoud van maximaal €50.000 (excl. btw) betreft een andere maximale waarde en dit is zeker niet de maximale waarde van al het uit te voeren planmatig onderhoud in een perceel of zelfs aan één gebouw. De maximale opdrachtwaarde voor planmatig onderhoud betreft de maximale opdrachtwaarde per activiteit per gebouw in een uitvoeringsjaar volgens de definiering van PvE 5.2.1. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: - het schilderwerk van een gebouw - het vervangen van de dakbedekking van een gebouw. - het vervangen van gevelbekleding van een gebouw. Deze drie voorbeelden kunnen alle drie opgedragen worden in het zelfde jaar aan het zelfde gebouw indien de opdrachtwaarde de €50.000 per opdracht niet overschrijdt. In dit geval kan er dus voor bijna 3 x €50.000 = 149.999,= aan opdrachten verstrekt worden voor dit pand. Iedere planmatig onderhoudsklus met een opdrachtwaarde van meer dan €50.000 valt buiten deze overeenkomst. (Dus geen schilderklus van €60.000 per gebouw in een jaar maar 10 schilderklussen van €30.000 per gebouw kan wel) De definiering van PvE 5.2.1 ziet er op toe dat de opdrachtwaarde niet kunstmatig opgeknipt worden om onder deze opdrachtwaarde uit te komen. Dus geen aparte aanbieding voor het verwijderen van de oude dakbedekking en een aparte aanbieding voor het aanbrengen van nieuwe . Aanbestedende dienst verwacht dat het ook voor bouwkundige partijen aantrekkelijk is om hier in de komende jaren invulling aan te geven vanuit de overeenkomst. Wij heroverwegen niet om de hierboven uitgewerkte opdrachtwaarde te herzien en te verhogen.
254 | NvI-1 Vraag 91 | De beantwoording van de vraag geeft gegadigde de indruk dat voor de opdrachten boven de maximale opdrachtwaarde ook partijen met lagere kwalificaties dan voor deze aanbesteding mogen inschrijven. Dat lijkt gegadigde niet de bedoeling. Vraag: wilt u bevestigen dat bij projecten boven de maximale opdrachtwaarde alleen partijen met minimaal dezelfde kwalificaties als voor deze aanbesteding in mogen schrijven? Zo nee, waarom niet? | Planmatig onderhoudswerkzaamheden met een opdrachtwaarde groter dan €50.000 vallen buiten de scope van deze overeenkomst. Wij kunnen dan ook slechts aangeven dat deze opdrachten daarmee onder het inkoopbeleid van de gemeente Goes vallen. Voor contractvorming van overeenkomsten met een opdrachtwaarde van meer dan €50.000 zijn verschillende inkoopprocedures van toepassinmg afhankelijk van het type overeenkomst, dienst, levering of werk en de te verwachten opdrachtwaarde. Vanuit deze overeenkomst kunnen wij daar geen eisen aan stellen.
255 | NvI-1 Vraag 94 | Gegadigde zal bij gunning speciaal voor deze opdracht een beroepsaansprakelijkheidspolis afsluiten. Gegadigde heeft navraag gedaan bij de verzekeraar en weet dat de polis aanvraag gehonoreerd zal worden. Het opstellen van de polis kost echter tijd. Vraag: Gaat de gemeente ermee akkoord dat gegadigde zo snel mogelijk de polis overlegd, voor aanvang raamovereenkomst. Zo nee waarom niet? | Wij vragen aan de partij die de opdracht voorlopig gegund krijgt om bewijsstukken te overleggen van het passend verzekerd zijn gedurende de overeenkomst. Het is aan betreffende gegadigde om in dat stadium opdrachtgever te voorzien van stukken waaruit dit blijkt.
256 | Leidraad 4.3 activiteiten preventief (Bouwkundig) onderhoud pagina 23 | Schilder en kitwerk: Deze werkzaamheden worden over het algemeen gezien als Planmatig onderhoud vanwege de onderhoudsinterval van 4 tot 8 jaar. Ten behoeve van transparantie en gelijke uitgangspunten voor deze aanbesteding: Vraag: Wilt u beschrijven welke handelingen u bedoelt (en welke niet) met preventief onderhoudsschilder- en kitwerk? | Wij gaan mee in de stelling dat schilder- en kitwerkzaamheden vallen onder planmatig onderhoudsactiviteiten en dat dit geen jaarlijks terugkerend preventief onderhoudsactiviteiten betreft.
257 | Bijlage 5 Preventief onderhoudslijst | In kolom 1 “Omschrijving” komen zonweringen voor. Ten behoeve van transparantie en gelijke uitgangspunten voor deze aanbesteding: Vraag: Klopt de aanname dat de zonwering vallen in kavels 3 & 4 en de elektrische- aansturing in kavel 1 & 2? Zo nee, hoe is de verdeling? | Zonwering valt onder de percelen 1 en 2. Dit betreft dus de installatietechnische percelen. Vooralsnog betreft dit verrekenbaar correctief en mogelijk verrkenbaar planmatig onderhoud. Zie hiervoor ook de beantwoording van vraag 213.
258 | m.b.t notavraag 5 | In uw antwoord op vraag 5 beperkt u de aansprakelijkheid tot €2,5 mio p/g en €5 mio p/j. Dit is erg fors ten opzichte van de jaarlijkse opdrachtsom. (a) Wij vragen u hierbij om de limiet te verlagen tot driemaal de jaarlijkse opdrachtwaarde, zodat het risico beter in verhouding staat tot de opdrachtwaarde. (b) Verder verzoeken we u om een deel van de gevolgschade uit te sluiten, te weten de zuivere vermogensschade, zodat het risico ook op die wijze wordt beperkt. Zuivere vermogensschade is gevolgschade waaraan geen materiele schade is voorafgegaan, en betreft een onverzekerbaar en onvoorzien risico. We vernemen graag uw reactie op beide verzoeken. | a) Aanbestedende dienst gaat niet mee in deze beperking van aansprakelijkheid. Wij houden vast aan de eisen zoals opgenomen in de uitvraag met de aanpassingen zoals genoemd in de eerste nota. b) Aanbestedende dienst gaat niet mee in deze beperking van aansprakelijkheid. Wij houden vast aan de eisen zoals opgenomen in de uitvraag met de aanpassingen zoals genoemd in de eerste nota.
259 | m.b.t. vraag 106 | U schrijft dat Opdrachtnemer een instructie vanuit Opdrachtgever voor Wish ontvangt en dat de kosten voor deze ontvangen instructie en inzet medewerkers voor realisatie administratie binnen dit pakket voor rekening Opdrachtnemer zijn. Daarnaast geeft u aan dat de handelingen die Opdrachtnemer verricht in Wish zich beperken tot eenvoudige administratieve storingsafhandeling. a) Kunt u nader onderbouwen hoelang deze instructie duurt? b) Kunt u opsommen wat u verstaat onder eenvoudige administratieve storingsafhandeling? c) Bent u bereid om alle kosten m.b.t. de implementatie en instructies van Wish buiten de vaste prijs van deze aanbesteding te laten, danwel daarvoor een stelpostbedrag te noemen zodat alle partijen een gelijk uitgangspunt hebben? | a) ca 1 tot 2uur b) een storingsafhandeling waarbij essentiele informatie bijgehouden wordt over de status van de betreffende melding en een terugkoppeling van uitgevoerde werkzaamheden en de toegepaste inzet. c) Nee.
260 | m.b.t vraag 3 | U schrijft in uw antwoord dat u wil voorkomen dat er bij kleinere wijzigingen steeds een volledige verrekening moet plaatsvinden. Daarnaast schrijft u in uw antwoord ook dat u de wederzijdse belangen ziet voor de totstandkoming van een zorgvuldige prijsvorming. U wijzigt daarom de 30% grens op kosten naar een 10%-grens op aantallen. In onze ogen bevat uw antwoord een tegenstrijdigheid. Een zorgvuldige prijs is een prijs die gebaseerd is op de aangedragen aantallen en bevat geen marges voor eventuele afwijkingen binnen de door u gestelde grens op aantallen. Dat zijn immers risico’s voor opdrachtnemer die opdrachtnemer inprijst en dus voor u zorgen voor een hogere prijs. Daarnaast zorgt u op deze wijze voor een ongelijk speelveld. Uw huidige contractor kent immers wel de werkelijke aantallen (weet dus waar wel of niet een marge tgv afwijkingen op aantallen ingeprijsd moet worden). a) Kunt u nader onderbouwen waarom u volledige verrekening bij afwijkingen (ongeacht de omvang) niet wil toepassen? b) Bent u bereidt de ondergrens van 10% alsnog volledig te laten vallen, maw, iedere aanpassing (bijvoorbeeld andere aantallen, ander vermogen/debiet/capaciteit) in de assetlijst na inventarisatie door uw externe partij, komt voor verrekening in aanmerking? c) Kunt u uw vraag dusdanig aanpassen dat iedere inschrijver als onderbouwing van zijn prijs een open begroting (op assetregelniveau) bij zijn inschrijving voegt zodat u inzage heeft in de zorgvuldigheid van de aangeboden prijs van iedere inschrijver en de prijzen tussen verschillende aanbieders op details kan vergelijken? | a) dat antwoord heeft vraagsteller zelf al gegeven b) Nee. We zijn wel bereid om te verrekenen in aantallen bouwelementen of installatiecomponenten indien in bijlage 5 Preventief Onderhoud in kolom K bij Eenheid de vermelding in stuks staat. De 10% verrekengrens is dus niet van toepassing bij de eenheid stuks. De 10% grens blijft wel gehanteerd voor de overige eenheden zoals m2 en m1. Ook vindt er geen verrekening plaats op basis van afwijkingen in vermogen/ debiet of capaciteit. Indien een afwijking wezenlijke impact kan hebben dan sluit Opdrachtgever niet uit dat hier op basis van coulance verrekening plaats kan vinden. Wij benadrukken hierbij wel dat dit geen recht van Opdrachtnemer betreft en dat besluitvorming van Opdrachtgever hierin bindend is. c) Nee.
261 | bijlage 14 | Het op 3 oktober verstrekte, herziene, bijlage 14 (inschrijfbiljet) schept veel onduidelijkheid doordat er in de naam “niet invullen” staat. Kan opheldering gegeven worden middels welk biljet er ingeschreven moet worden en op welke wijze dit ingevuld dient te worden? | Deze bijlage dient niet gebruikt te worden. Deze bijlage was slechts bedoelt om gegadigden te informeren dat de afprijzing niet langer op gebouwniveau zou zijn maar op het niveau van gebouwdeel of installatiedeel. Bijlage 14 perceel (1,2,3 of 4) zoals opgenomen bij nota 1 dient gebruikt te worden voor inschrijving.
262 | beoordeling sub-gunningscriteria | Het oordeel wat gegeven kan worden over de sub-gunningscriteria om een 100% kwaliteitswaarde te behalen, beschrijft een overtreffing van verwachtingen. Welke verwachtingen heeft de gemeente van haar onderhoudspartner? | De verwachtingen die wij hebben van een onderhoudspartner is dat zij in goede harmonie met Opdrachtgever invulling weet te geven aan het gevraagde in de aanbestedingsleidraad en bijbehorende stukken.
263 | Kwaliteitscriteria | Vraag : U geeft voor de uitwerking/opmaak van …….. aan gebruik te maken van lettertype Arial punt <…> Grafische vormgevers werken veelal met Indesign waarbij het moeilijk wordt een goede leesbare opmaak van het stuk te maken met lettertype Arial. Het is een groot lettertype, waardoor juist de leesbaarheid minder wordt. De tekst wordt vaak in elkaar gedrukt, om bijvoorbeeld een figuur/afbeelding te kunnen plaatsen. Zoals u ongetwijfeld weet, wordt er veel aandacht en tijd besteedt aan het opstellen van deze aanbesteding. De opmaak is voor ons altijd de kers op de taart. Daarom stellen wij u voor een soortgelijk lettertype te mogen gebruiken zoals: Titilium of Gesta, punt <…> Is dat wat u betreft akkoord? | Niet akkoord.
264 | Kwaliteitscriteria | Kunt u een organogram of overzicht van de relevante medewerkers van de gemeente aanleveren, zodat wij een volledig en correct overzicht kunnen geven van de communicatielijnen in onze aanbieding? | Direct betrokken bij de realisatie van deze overeenkomst zijn namens opdrachtgever: 1 x bouwkundig coordinator, 1 x opzichter gebouwen, 1 x medewerker gebouwen buitendienst, 1 x medewerker Fmis (Wish), 1 x medewerker implementatie overeenkomst.
265 | Kwaliteitscriteria | Staat u toe dat bij alle K’s (kwaliteitscriteria) bijlagen worden toegevoegd? Dit biedt ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld processchema’s en organogrammen als visuele ondersteuning bij de tekst op te nemen, waardoor wij onze aanpak duidelijker kunnen presenteren | Nee. Alleen de concrete toezeggingen uit nota 1 zijn van toepassing. (waaronder een organigram volgens beantwoording vraag 37NVI1) Wij hebben deze concreet benoemd per subgunningscriteria zodat alle inschrijvers dezelfde mogelijkheden krijgen voor onderbouwing en benoemde bjilagen. (Zie nota 1 Zie bentwoording vragen: 9,10,11,12,18,37,73,77,78,79,80,81,96,97,98,99,100,101 en 102)
266 | Kwaliteitscriterium K2 | In K2 wordt gevraagd om een voorbeeld van een transparante factuur. Het maximaal aantal pagina’s voor deze K is echter beperkt tot één pagina. Kunt u bevestigen dat het is toegestaan om voor het factuurvoorbeeld een extra pagina toe te voegen, of dat het voorbeeld als bijlage mag worden toegevoegd, zodat wij een volledig en representatief voorbeeld kunnen aanleveren? | Zie vraag 37 NVI 1
267 | Kwaliteitscriterium K2 | • In K2 wordt gevraagd om een dashboard. Is het verplicht om dit dashboard direct in WISH te realiseren en aan te leveren, of is het toegestaan om het dashboard in een eigen (extern) dashboardomgeving te ontwikkelen en deze via andere middelen aan te leveren, waarna de relevante informatie in WISH wordt vastgelegd? Graag ontvangen wij duidelijkheid over de gewenste werkwijze. | Wij realiseren ons dat de term dashboardweergave (eenvoudige visualisatie) zoals opgenomen bij het betreffende onderdeel de suggestie kan wekken dat er een online dashboard voor betreffende gegevens moet zijn. Dat is geenszins het geval. Wij vragen slechts om te laten zien op welke wijze inschrijver de score ten aanzien van 70% eis gaat presenteren in een 'dashboard'format. Dit kan ook gewoon een pdf zijn. Voor Opdrachtgever is het interessant om te zien hoeveel en welke informatie is opgenomen en hoe goed leesbaar dit is.
268 | VNG AIVG- art. 16 | Er is kennis genomen van de aanpassing die door U zal worden doorgevoerd op het gebied van aansprakelijkheid en vrijwaring. Desalniettemin is het feit dat geen enkele soort schade wordt uitgesloten nog altijd niet proportioneel gelet op de verzekerbaarheid ervan. Graag wenst inschrijver nogmaals uw aanbestedende dienst te verzoeken om bepaalde soorten schade uit te sluiten. In andere branchegerelateerde inkoopvoorwaarden is dit ook gebruikelijk, zoals bijvoorbeeld de AIVG 2022. Bent u bereid akkoord te gaan om een uitsluiting voor aansprakelijkheid op te nemen voor imagoschade, schade ontstaan door overmacht, waardevermindering van producten en omzet- en/of winstderving? Op die manier sluit dit beter aan bij de gebruikelijke verzekeringsdekkingen en is dit ook proportioneel in een evenwichtige risicoverdeling. | Nee. Wij houden vast aan de eisen zoals opgenomen in de uitvraag met de aanpassingen zoals genoemd in de eerste nota.
269 | VNG AIVG- art. 16 | Er is kennis genomen van de aanpassing die door U zal worden doorgevoerd op het gebied van aansprakelijkheid en vrijwaring. Kunt u bevestigen dat de aanpassing naar het bedrag van EUR 2.500.000,- in de laatste categorie ook zal op gaan voor de eennalaatste categorie als maximum bedrag per contractjaar ? Op die manier is er een betere aansluiting bij de bedragen die gebruikelijk zijn binnen de verzekeringsdekking. | Nee. Wij houden vast aan de eisen zoals opgenomen in de uitvraag met de aanpassingen zoals genoemd in de eerste nota.
270 | Assetdata | Gebaseerd op ervaring van gegadigde met onderhoudsopdrachten met betrekking tot de assetdata is gegadigde bekend met de problematiek dat het in de praktijk vaak voorkomt dat Assetlijsten sterk kunnen afwijken van de werkelijkheid. Hierdoor blijkt meer dan eens dat na het sluiten van de overeenkomst meer of andere werkzaamheden nodig zijn dan vooraf aangeboden wat nadelige gevolgen kan hebben voor de planning, capaciteit en hoeveelheid materialen. Dit is zowel nadelig voor opdrachtgever als voor opdrachtnemer. Deze zorg brengt met zich mee dat gegadigde een sterke voorkeur heeft voor het laten opstellen van een nulmeting of inventarisatie door alle servicepartijen tijdens de implementatieperiode. Met dit voorstel wil gegadigde er zorg voor dragen dat partijen op basis van dezelfde uitgangspunten een eerlijke en realistische prijsaanbieding kunnen doen. Deelt Aanbestedende dienst deze mening en is zij daarmee bereid deze inventarisatie of nulmeting toe te voegen aan de opdracht/werkzaamheden zodat alle partijen dit in hun aanbieding mee kunnen nemen? | Aanbestedende dienst deelt de mening dat een actualisatie van de assets (of herinventarisatie danwel nulmeting) wenselijk is. Aanbestedende gaat echter niet in op het voorstel om deze herinventarisatie of nulmeting uit te laten voeren door de Opdrachtnemers van de onderhoudsovereenkomst. Zoals opgenomen in de tekst van de uitvraag en in de planning van de implementatie wenst Opdrachtgever deze (her)inventarisaties te laten verrichten door een hierin gespecialiseerde partij mogelijk in combinatie met andere werkzaamheden. Opdrachtgever kiest voor deze aanpak omdat beter borgt dat de assets op eenduidige wijze in de beheersystemen opgenomen worden. Overigens wordt van Opdrachtnemer verwacht dat hij de inventarisaties afprijst en de herinventarisatie controleert ten opzichte van de uitgangspunten in de overeenkomst.
271 | Kwaliteitscriteria | Bent u bereid om het Plan van Aanpak te maximaliseren op aantal woorden in plaats van aantal pagina's? Hierdoor krijgt u dezelfde hoeveelheid tekst maar kunnen wij het Plan van ruimer opzetten waardoor het prettiger leest. Wij houden 400-500 woorden aan per volle A4. | Nee. Wij wensen op dit vlak geen wijzigingen door te voeren.
272 | Kwaliteitscriteria | Bij het beantwoorden van de kwaliteits-gunningsvragen maakt inschrijver vaak een Plan van Aanpak, waarin inschrijver haar bedrijfsvoering, processen en ons onderscheidend vermogen prijsgeeft. Daarnaast wordt er ook vaak gevraagd om een uitwerking van een casus of het opstellen van een duurzaam meerjarenonderhoudsplan op basis van de aangeleverde Assetlijst. Wij ontvangen graag de bevestiging dat u de door inschrijver toegestuurde informatie enkel gebruikt voor deze aanbesteding, tenzij u schriftelijke toestemming van inschrijver heeft gekregen om deze informatie voor andere doeleinde te gebruiken. | Wij gebruiken de door inschrijver toegestuurde informatie voor het beoordelen van de inschrijvingen. De door u aangeleverde informatie wordt behandeld in overeenstemming met de hiervoor geldende regelgeving ten aanzien van vertrouwelijkheid maar ook mogelijke transparantie. Wij wijzen inschrijver op de opgenomen voorwaarden, met name ten aanzien van de omvang, voor het in te dienen plan van aanpak.
273 | inschrijfbiljet, invulblad PO | M.b.t. het inschrijfbiljet, invulblad PO, voor de percelen 3 en 4 dienen jaarlijkse kosten opgegeven worden voor preventief onderhoud; a. Dient de bouwkundig aannemer een werkelijke prijs in te vullen in de gele vakjes? b. Klopt het dat de onderdelen zowel bouwkundig als installatietechnische onderdelen bevat? c. Wat wordt er specifieke verwacht van de inschrijvende partij m.b.t. de jaarlijkse prijs en wat dient hier concreet in opgenomen te zijn? | a) Ja b) Dat is een kwestie van interpretatie. Zo kan een afvoer als installatietechnisch gezien worden maar wij hebben er voor gekozen om dit onder het bouwkundig deel op te nemen. c) Op hoofdlijnen betreft deze fee alle benodigde inzet voor het te realiseren projectmanagement van deze overeenkomst, de bijbehorende beheertaken en alle overige verplichtingen benodigd om invulling te kunnen geven aan deze overeenkomst. Daarmee vallen verplichtingen vanuit correctief, preventief en planmatig onderhoud ook onder deze fee als deze niet verrekent kunnen worden vanuit het verrekenbare deel van deze diensten. Voor gedetailleerdere uitwerking verwijzen wijj naar PvE 8.7.2 Prijsstelling projectmanagement, beheer en overige contractuele verplichtingen. Aan de uitzondering dient het verrekenbare deel van het Preventief Onderhoud toegevoegd te worden. (Zie nota 1: 2. Tekstwijziging PvE artikel 4.1.1 "Doelstellingen preventief onderhoud") Voor het verrekenbare deel van het planmatig onderhoud verwijzen wij naar 5.4.1. Voor de duidelijkheid voegen wij aan het einde van 8.7.2 "Prijsstelling projectmanagement, beheer en overige contractuele verplichtingen" de volgende zin toe. Te verrekenen realisatie van planmatig onderhoud betreft de door Opdrachtgever voor uitvoering geaccordeerde kostenopgaven die voldoen aan het het gestelde in "5.4.1 Eisen aan uit te brengen kostenopgaven"
274 | Preventief onderhoudslijst bijlage 5 | Toevoeging aanbestedende dienst | De volgende posten voor preventief onderhoud vervallen: -installatiecomponent schakelmateriaal voor alle gebouwen
275 | Preventief onderhoudslijst bijlage 5 | Toevoeging aanbestedende dienst | De af te prijzen noodverlichting van Bleekveld betreft de regels uitgedrukt in aantallen stuks (12 en 19) De regel waar noodverlichting uitgedrukt wordt in de eenheid 'Post' als vervallen beschouwen.
276 | Preventief onderhoudslijst bijlage 5 | Toevoeging aanbestedende dienst | Aanbestedende dienst wil benadrukken dat de assets waarvoor nu geen Preventief onderhoud afgeprijsd hoeft te worden wel gewoon onder de overeenkomst vallen en dus per 1-1-2026 voorzien dienen te worden van correctief onderhoud indien nodig.