## Vragen_en_antwoorden_569270_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
44 | Leidraad 5.2.2 | In gunningscriterium SEB vraagt u om het percentage emissievrije kilometers over het totaal aantal spoed‑storingskilometers per jaar (binnen en buiten reguliere werktijden). Deze systematiek stimuleert het rijden van extra (elektrische) kilometers, maar beloont geen reductie van transportafstanden of slimme ritoptimalisatie. Is dit inderdaad het beoogde doel? Zo niet, overweegt u dan een correctie of alternatieve maatstaf (bijv. aandeel emissievrije inzet op ritten/oproepen in plaats van kilometers, of weging op ton‑km / ritten) om kilometerreductie en efficiëntie ook te waarderen? | Het aanpassen van gunningscriteria tijdens een aanbesteding is in beginsel niet toegestaan, omdat dit een wezenlijke wijziging vormt. In dat geval zou een nieuwe termijn moeten worden vastgesteld. De gemeente is hiertoe niet bereid.
45 | NvI ref.nr. 32 | Heeft u per abuis het antwoord omgedraaid met vraag 31 | Dat klopt. Voor BP 340020U dient u bij de prijsvorming uit te gaan van 10 meter. Voor BP 340030 dient u uit te gaan van 25 meter.
46 | NvI ref.nr. 31 | Heeft u per abuis het antwoord omgedraaid met vraag 32 | Zie het antwoord op vraag 45.
47 | NvI ref. nr 24 | In hoofdstuk Circulariteit (gunningscriterium 1.3) wordt gevraagd om zo veel mogelijk hergebruik van masten en armaturen binnen de RAW‑raamovereenkomst te realiseren. In de aanbestedingsdocumenten zijn echter geen besteksposten, geen financiële verrekenregels en geen afrekenmethodiek opgenomen die de (extra) kosten of inspanning voor circulariteitsmaatregelen dekken. Het toepassen van circulaire maatregelen (zoals demontage, inspectie, reiniging, refurbishen, opslag, logistiek, kwaliteitsborging en gelijkwaardigheidstoetsing) brengt in de praktijk aantoonbaar extra kosten met zich mee, die binnen RAW alleen kunnen worden meegenomen wanneer hiervoor een passende reken- of verrekenmethodiek beschikbaar is. Kunt u bevestigen: Of het de bedoeling is dat inschrijvers alle kosten van circulariteitsmaatregelen zelf dragen, zonder verrekening of vergoeding via RAW‑systematiek? Hoe inschrijvers dan een realistische en proportionele invulling van circulariteit kunnen aanbieden, indien er geen financiële ruimte en geen afrekenmechanisme bestaat voor maatregelen die wél expliciet worden gevraagd maar niet in het bestek kunnen worden opgenomen? Of u bereid bent een afrekenmethodiek, bestekspost of verrekenstructuur op te nemen (bijv. voor inspectie, refurbish, reiniging, logistiek of hergebruik), zodat inschrijvers haalbare en uitvoerbare circulaire maatregelen kunnen aanbieden? | Zie het antwoord op vraag 24
48 | NvI 1 ref.nr 11, 12 en 13 | In eerdere antwoorden is aangegeven dat RAW Standaard 2020 gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst van toepassing is. Tegelijk wordt gesteld dat vanwege de publicatiedatum (2026) het CROW‑bijdragepercentage uit RAW 2025 (0,25%) geldt. Dit lijkt tegenstrijdig, omdat de leidraad en het bestek verwijzen naar RAW 2020 en de inschrijvingsstaat/staartposten zijn gebaseerd op RAW 2020. Kunt u bevestigen: Welke RAW‑versie (2020 of 2025) definitief van toepassing is op deze aanbesteding en de volledige looptijd van de raamovereenkomst? Welk CROW‑bijdragepercentage (0,15% RAW 2020 of 0,25% RAW 2025) inschrijvers moeten hanteren? Of de aanbestedingsdocumenten (leidraad/bestek/inschrijvingsstaat) worden aangepast indien het genoemde percentage of de RAW‑versie afwijkt van de huidige teksten? | Het moment van publicatie is bepalend voor het toepasselijke percentage. Aangezien de aanbesteding in 2026 is gepubliceerd, geldt het CROW-bijdragepercentage dat voor dat jaar van toepassing is, namelijk het in 2025 vastgestelde percentage van 0,25%, zoals opgenomen in de raamovereenkomst. De RAW-standaard en de CROW-bijdrage zijn afzonderlijke regelingen. Zie tevens het antwoord op vraag 11.
49 | BP 420030 en 420040 | C003PT76.8 .002 hoort als opzetstuk bovenop uithouders BP420030 en BP420040. Dit opzet ontbreekt in het bestek. Wij verzoeken u om uitleg. | Nieuwe BP 420050: OPZETSTUK C003PT76.8 .002 – opzetstuk voor AVPLR. Zie hiervoor de meegestuurde bijlage in NvI2.
50 | BP 410140 | Deze masten zijn nu uitgevoerd met een thermoplast grondstuk bescherming. Deze behoren toch met een HDPE grondstuk bescherming uitgevoerd te worden? | Dat klopt, deze masten dienen te worden uitgevoerd met een HDPE geïsoleerd grondstuk.
51 | BP 410130 | Deze masten zijn nu uitgevoerd met een thermoplast grondstuk bescherming. Deze behoren toch met een HDPE grondstuk bescherming uitgevoerd te worden? | Dat klopt, deze masten dienen te worden uitgevoerd met een HDPE geïsoleerd grondstuk.
52 | SROI – invulling via PSO-certificering (n.a.v. Nota van Inlichtingen vraag 6) | Kunt u bevestigen of een PSO-certificaat (Prestatieladder Socialer Ondernemen) kan worden geaccepteerd als (gedeeltelijke) invulling en/of aantoonbare borging van de SROI-verplichting binnen deze raamovereenkomst? Indien ja, op welke wijze wordt dit gewaardeerd binnen het bouwblokkenmodel? | De Prestatieladder Socialer Ondernemen is geen onderdeel van het Utrechts social return beleid. Dit betekent dat de PSO inschrijvers en opdrachtnemers geen vrijstelling van of voordelen geeft voor de social return eis in de opdracht.
53 | Luminizer | De gemeente maakt gebruik van Luminizer en beschikt daarin over KPI‑dashboards (zie o.a. bijlagen 10 en 11). Krijgt de opdrachtnemer binnen deze raamovereenkomst automatisch toegang tot Luminizer, inclusief de relevante KPI‑dashboards en rapportagefunctionaliteiten? Zo ja, welke rollen/rechten worden standaard verstrekt? Zo nee, welke voorwaarden gelden om deze toegang te verkrijgen? | Ja, de opdrachtnemer krijgt toegang tot Luminizer, inclusief relevante KPI-dashboards en rapportagefunctionaliteiten. De benodigde rollen en rechten worden verstrekt om de werkzaamheden uit te voeren. Eventuele aanpassingen aan dashboards kunnen in overleg met de opdrachtgever worden doorgevoerd.
54 | BP 330100 | In de hoofdtekst staat aanbengen straatlaag (prefab betonplaten) mar in de onderliggen tekst staat: Ten behoeve van tijdelijke verhardingen kabel&leiding sleuven Laagdikte gemiddeld 200 mm; ten minste 150 mm en ten hoogste 250 mm Op een funderingslaag van menggranulaat of betongranulaat. Kun u hier uitleg over geven? | In BP 330100 dient de tekst “prefab betonplaten” te worden toegevoegd. Het aangepaste bestek is opgenomen in de bijlage.