## Begraafplaats
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312006 | Buitenramen aluminium, Hang & sluitwerk | 3 | stu | 1 |  |  |  | 1x per 2 jaar
313006 | Buitendeuren aluminium, Hang & sluitwerk | 4 | stu | 1
313020 | Automatische deurdranger | 1 | st | 3 | Terrein |  |  | deurautomaat
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | 2 | Loods
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 11 | stu | 3 |  |  |  | 1x per 2 jaar
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 144 | m2 | 1
471115 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; rubber | 101 | m2 | 4
67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst
0

## Brandweer GGD Dronten
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312006 | Buitenramen aluminium, Hang & sluitwerk | 40 | stu | 3 | - |  |  | 1x per 2 jaar
313006 | Buitendeuren aluminium, Hang & sluitwerk | 14 | stu | 3 | -
313020 | Automatische deurdranger | 2 | st | 2 | V00 - entree
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 7 | st | 1 | Garage
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 97 | stu | 2 | - |  |  | 1x per 2 jaar
323009 | Binnendeuren kunststof, Hang & sluitwerk | 3 | stu | 1 | - |  |  | 1x per 2 jaar
323020 | Automatische deurdranger | 2 | st | 2 | V00 - entree |  |  | deurautomaat
341005 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 60 | m2 | 1 | -
342005 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 6 | m1 | 1 | -
471109 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 1266 | m2 | 3 | -
471128 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 61 | m1 | 2 | -
651220 | Brandwerende doorvoeringen 0-meting inclusief logboek en tekeningen | 50 | st | 2 | Algemeen |  |  | alleen in eerste onderhoudsjaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen periodieke controle | 50 | st | 2 | Algemeen |  |  | 1x per 2 jaar
653100 | Zonweringsinstallatie | 2239 | BVO | 3 | Algemeen
67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst
903407 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | 1 | Terrein
903407 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | 2 | Terrein
0

## Brandweer Biddinghuizen
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312006 | Buitenramen aluminium, Hang & sluitwerk | 4 | stu | 3 |  |  |  | 1x per 2 jaar
313006 | Buitendeuren aluminium, Hang & sluitwerk | 2 | stu | 3
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 2 | Ruimte 0.15
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 15 | stu | 1 |  |  |  | 1x per 2 jaar
341005 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 5 | m2 | 1
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 161 | m2 | 9
471128 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 5 | m1 | 2
903407 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | 3 | Terrein
0

## Brandweer Swifterbant
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312006 | Buitenramen aluminium, Hang & sluitwerk | 4 | stu | 3 |  |  |  | 1x per 2 jaar
313006 | Buitendeuren aluminium, Hang & sluitwerk | 2 | stu | 3
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 2 | Ruimte 0.15
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 14 | stu | 1 |  |  |  | 1x per 2 jaar
341005 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 5 | m2 | 1
342005 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 4 | m1 | 1
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 161 | m2 | 9
471128 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 9 | m1 | 2
903407 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | 3 | Terrein
0

## De Kombuis
geen periodiek onderhoud, mogelijk later toe te voegen

## ’t Dok
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
323020 | Automatische deurdranger | 1 | st | 2 | Oudbouw |  |  | deurautomaat
313010 | Automatische schuifdeur | 1 | st | 2 | Oudbouw
0

## Gemeentehuis
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
31 | Buitendeur staal, Hang- en sluitwerk | 4 | st | 2
31 | Buitendeur zachthout, Hang- en sluitwerk | 6 | st | 2
31 | Schuifdeur staal | 1 | st | 2
31 | Buitendeur tourniquet | 1 | st |  |  |  |  | fabricaat Boon Edam, type Tourlock
31 | Buitendeur tourniquet | 1 | st |  |  |  |  | fabricaat Boon Edam, type Transpalock
31 | Buitendeur dubbele automatische schuifdeur (entree) | 2 | st |  |  |  |  | fabricaat Kone
32 | Binnendeur dubbele automatische schuifdeur (entree) | 2 | st |  |  |  |  | fabricaat Kone
32 | Binnendeur opdek hardhout, Hang- en sluitwerk | 30 | st | 1 |  |  |  | 1x per 2 jaar
32 | Binnendeur staal, Hang- en sluitwerk | 209 | st | 1 |  |  |  | 1x per 2 jaar (deuren in Qbic systeemwanden)
32 | Automatische deurdranger | 2 | st |  |  |  |  | deurautomaat
32 | Deurdranger | 27 | st
34 | Leuning staal | 148.26 | m1 | 1
47 | Dakbedekking SBS+ballast | 1179.09 | m2 | 3
47 | Dakbedekking mos sedum (onderhoud mos sedum door derden) | 1068 | m2 | 2
65 | Brandwerende doorvoeringen periodieke controle | 7599 | m2 |  | Algemeen |  |  | elk jaar 25% van doorvoeringen controleren (geheel herstel inclusief opstellen logboek is in 2025 uitgevoerd)
67 | Valbeveiliging algemeen | 1 | pst | 1
0

## Ludgerustoren
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
272004 | Constructief zink, gootconstructie zink | 20 | m1 | 3 | - |  |  | algehele jaarlijkse inspectie uitvoeren van de Ludgerustoren, inclusief metselwerk, gevelkozijnen, bovenkant van de toren, stalen onderdelen, zinken goot en afdekkingen; hierbij uitgaan van gebruik hoogwerker, om ook de bovenkant te kunnen controleren
312001 | Buitenramen hout, Hang & sluitwerk | 1 | stu | 1 | - |  |  | 1x per 2 jaar
313001 | Buitendeuren hout, Hang & sluitwerk | 1 | stu | 1 | -
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 3 | stu | 1 | -
341005 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 36 | m2 | 1 | -
0

## Milieustraat
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312001 | Buitenramen hout, Hang & sluitwerk | 4 | stu | 1 | Registratie Unit |  | - | 1x per 2 jaar
313001 | Buitendeuren hout, Hang & sluitwerk | 2 | stu | 1 | Registratie Unit |  | -
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | 1 | Dichte stalling
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | 1 | Open stalling
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 1 | KCA-depot
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 7 | stu | 1 | Registratie Unit |  | - | 1x per 2 jaar
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 3 | stu | 1 | K.C.A. Depot |  | - | 1x per 2 jaar
323005 | Binnendeuren staal, Hang & sluitwerk | 5 | stu | 2 | K.C.A. Depot |  | - | 1x per 2 jaar
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 55 | m2 | 3 | Registratie Unit |  | -
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 390 | m2 | 9 | Dichte Stalling |  | -
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 415 | m2 | 9 | Open Stalling |  | -
903407 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 3 | st | 3 | Overstortplaats
0

## Overkapping
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312006 | Transparante overkapping en piramide bij winkels boven parkeergarage Schouwstraat | [6 empty] | jaarlijkse controle
0

## Parkeergarage
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
313001 | Buitendeuren hout, Hang & sluitwerk | 5 | stu | 3 | -
341005 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 6 | m2 | 1 | -
342005 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 52 | m1 | 1 | -
0

## Sporthal De Beurs
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen 0-meting inclusief logboek en tekeningen | 10 | st | 1 | Algemeen |  |  | alleen in eerste onderhoudsjaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen periodieke controle | 10 | st | 1 | Algemeen |  |  | 1x per 2 jaar
0

## Sporthal De Landing
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen 0-meting inclusief logboek en tekeningen | 10 | st | 1 | SR - De Landing |  |  | alleen in eerste onderhoudsjaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen periodieke controle | 10 | st | 1 | SR - De Landing |  |  | 1x per 2 jaar
0

## Sporthal De Stal
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen 0-meting inclusief logboek en tekeningen | 10 | st | 1 | SR - De Stal |  |  | alleen in eerste onderhoudsjaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen periodieke controle | 10 | st | 1 | SR - De Stal |  |  | 1x per 2 jaar
0

## Werfkantoor
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312001 | Buitenramen hout, Hang & sluitwerk | 48 | stu | 1 |  |  | - | 1x per 2 jaar
313001 | Buitendeuren hout, Hang & sluitwerk | 6 | stu | 1 |  |  | -
313020 | Automatische deurdranger | 1 | st | 1 | V00 - personeelsingang |  |  | deurautomaat
313020 | Automatische deurdranger | 1 | st | 1 | V00 - entree |  |  | deurautomaat
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 80 | stu | 4 |  |  |  | 1x per 2 jaar
341005 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 47 | m2 | 2
342005 | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 10 | m1 | 1
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 741 | m2 | 3
471128 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 32 | m1 | 2
651220 | Brandwerende doorvoeringen 0-meting inclusief logboek en tekeningen | 25 | st | 2 | Algemeen |  |  | alleen in eerste onderhoudsjaar
651220 | Brandwerende doorvoeringen periodieke controle | 25 | st | 2 | Algemeen |  |  | 1x per 2 jaar
653100 | Zonweringsinstallatie | 1504 | BVO | 3 | Gevel
0

## Werf Werkplaats
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
312001 | Buitenramen hout, Hang & sluitwerk | 6 | stu | 1 |  |  |  | 1x per 2 jaar
313001 | Buitendeuren hout, Hang & sluitwerk | 4 | stu | 1
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | 1 | Stalling 1
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | 2 | Stalling 2
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 1 | Stalling 3
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 2 | st | 1 | Stalling 4
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 1 | st | 1 | Stalling 5
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 4 | st | 2 | Stalling 6
313306 | Overheaddeur (elektrisch) | 18 | st | 1 | Stalling 7
323001 | Binnendeuren hout, Hang & sluitwerk | 45 | stu | 1 |  |  |  | 1x per 2 jaar
341005 | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 73 | m2 | 1
471110 | Dakafwerkingen; afwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 2080 | m2 | 4
903407 | Schuifpoorten algemeen elektrisch | 1 | st | 3 | Terrein
0

## Zwembad De Abelen
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
geen periodiek onderhoud

## Zwembad De Alk
NL/SfB | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Locatie | Ruimte type | Ruimte | Opmerking | Prijs periodiek onderhoud en beheer per jaar
geen periodiek onderhoud