## 1
Bouwkundig beheer en onderhoud
Overzicht prestatie-eisen (KPI)
Datum: | 2026-02-09
Nr. | Onderwerp | Prestatie | Tijdspad / maatstaf | Beoordeling | Toelichting
1 | Compleetheid aanleveren documentatie | 1. Onderdeel (wettelijke) keuringen en inspecties: Opdrachtnemer actualiseert zelf jaarlijks het overzicht van alle wettelijk verplichte en vanuit zorgplicht noodzakelijke keuringen en inspecties en voldoet 100% aan deze keuringen en inspecties. Rapporten, logboeken en overige documenten dienen te allen tijde actueel en digitaal beschikbaar te zijn en waar nodig in hardcopy op locatie; 2. Overige informatie waarbij geen sprake is van wettelijk verplichte en noodzakelijke keuringen en inspecties, maar welke informatie wel noodzakelijk is om het volledig technisch onderhoud en beheer te kunnen verrichten. Deze informatie dient altijd voor minimaal 95% up-to-date en volledig te zijn. | Aanleveren geactualiseerd overzicht max. 2 maand voor aanvang nieuwe kalenderjaar; certificaten, rapporten, logboeken, documenten van keuringen en inspecties dienen continu beschikbaar te zijn en worden periodiek beoordeeld. | Alle certificaten, rapporten, logboeken, documenten van keuringen en inspecties dienen aanwezig en zonder verwijtbare tekortkomingen te zijn. Eventuele (niet verwijtbare) afwijkingen en/of tekortkomingen dienen vastgelegd en gecommuniceerd te worden. Overige informatie (geen wettelijk verplichte en noodzakelijke keuringen en inspecties) dient voor 95% aanwezig en zonder tekortkomingen te zijn.
2 | Afhandeling correctief onderhoud en meldingen, uitvoering preventief onderhoud | 1. Meldingen aannemen van storingen en/of gebeurtenissen, uitvoeren en afmelden, volgens vastgestelde uitgangspunten opgenomen per soort urgentie en inclusief compleetheid dossier per storing en/of gebeurtenis; 2. Uitvoeren periodiek onderhoud conform het onderhoudsjaarplan. | Aanleveren overzichten correctief onderhoud en meldingen middels rapportages operationeel overleg, max. 2 weken na verstrijken betreffende maand; Aanleveren onderhoudsplan minimaal 2 maanden voor aanvang nieuwe kalenderjaar. | Behalen van tenminste 90% van reactie-, aanrijd-, herstel-, reparatie- en rapportagetijden of (bijvoorbeeld in geval van complexiteit of lange levertijden) binnen deze tijden een plan voor herstel opleveren wat goedgekeurd is door Opdrachtgever. Onderhoudsjaarplan dient volledig uitgevoerd te zijn en eventuele afwijkingen dienen gerapporteerd te zijn.
3 | Comfort, energieprestatie, duurzaamheid en circulariteit | 1. Leverancier geeft onderbouwde en uitgewerkte aanbevelingen die Opdrachtgever helpen de doelstellingen op het gebied van comfort, energieprestatie, duurzaamheid en circulariteit te realiseren. 2. Leverancier stelt actief alternatieve processen, producten of innovaties voor op het gebied van comfort, energieprestatie, duurzaamheid en circulariteit. | Minimaal 1x per jaar, 2 verbetervoorstellen | Tijdens overleggen, visuele documenten controle.
4 | NEN 2767 en DMJOP | 1. Technisch en financieel onderbouwde voorstellen aanleveren voor alle in het daaropvolgende jaar voorgestelde vervangingen, inclusief duurzaamheidsvoorstellen bij deze vervangingen; 2. Voor de bouwkundige elementen geldt als uitgangspunt een hoogste (meest slechte) NEN 2767 conditiescore van 3. | Aanleveren in het eerste kwartaal (voor het daaropvolgende jaar, i.v.m. budgettering) | Alle bouwkundige elementen scoren 1, 2 of 3 conform NEN 2767 en de volgende gebreken mogen niet voorkomen: a. Ernstige gebreken; b. Serieuze gebreken in het eindstadium; c. Gebreken die invloed hebben op de veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid; d. Gebreken die een aspect prioriteit score krijgen van 1 tot en met 4.
5 | Succesvol voorbereiden, uitvoeren en afronden (het gehele proces) van vervangingsonderhoud/-projecten | - Aanleveren offertes volgens vastgestelde uitgangspunten, aanvullende vragen en projecten, binnen gevraagde tijd. - Vervangingsonderhoud/-projecten realiseren volgens vastgestelde uitgangspunten (zoals geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit). - Administratief afhandelen, tijdig en compleet opleverdocumentatie aanleveren, wijzigingen en eventuele revisies tijdig compleet verwerken. | Per vervangingsonderhoud/-project vast te stellen | KPI per vervangingsonderhoud/-project, waarbij gemonitord wordt op zowel uitgangspunten (geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit) van offertetraject, de realisatie zelf als de (administratieve) afhandeling en oplevering.