## Voorblad
Afdelingsprocesboek INFRA
Luchtbehandeling onderhoud buisventilator, narcosegasafzuigventilator
Puntcode:
Jobnummer: |  |  | Objectcode:
Uitvoerender/ firma: |  |  | Datum:
Bevindingen / aanbevelingen:
Handtekening/ paraaf: |  | Uitvoerende van firma: |  | Projectmedew. Infra:

## Onderhoud buisventilator
Afdelingsprocesboek INFRA
Luchtbehandeling onderhoud buisventilator, narcosegasafzuigventilator
|  |  |  | Controle juiste werking/ afstelling | Controle op beschadiging | Indien noodzakelijk herstellen | Stofzuigen | reinigen* | Reinigen met stofzuiger** | Herstellen, coating aanbrengen | Smeren draaiende compnenten | Smeren leversjaar 2 t/m 5*** | Vervangen | Meten | Controle geluidniveau | Jaarlijks vervangen | Afwijkingen direct melden bij Infra | Afwijking op PO-formulier noteren
G= Goed
O= Opmerking op voorblad
* met door het LUMC goedgekeurd reingingsmiddel
** zachte borstel vanaf het aanzuiggedeelte
*** bij nasmeerbare lagers
Buisventilator / narcosegasafzuigventilator:
Controle op: |  | G | O
Werkschakelaar |  |  |  | x | x | [12 empty] | x
Slijtage |  |  |  |  | x | [12 empty] | x
Trillingen/ trillingsdempers |  |  |  | x | x | [11 empty] | x | x
Contructie ventilator |  |  |  |  | x | [12 empty] | x
Conditie lagers |  |  |  | x | x | [9 empty] | x |  | x | x