## Voorblad
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud computair
Puntcode:
Jobnummer: |  |  | Objectcode:
Uitvoerender/ firma: |  |  | Datum:
Bevindingen / aanbevelingen:
Handtekening/ paraaf: |  | Uitvoerende van firma: |  | Projectmedew. Infra:

## Onderhoud computair
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud computair
[5 empty] | Controle juiste werking/ afstelling | Controle op beschadiging | Indien noodzakelijk herstellen | Stofzuigen | reinigen* | Reinigen met stofzuiger** | Herstellen, coating aanbrengen | Smeren draaiende compnenten | Smeren leversjaar 2 t/m 5*** | Vervangen | Meten | Controle geluidniveau | Jaarlijks vervangen | Afwijkingen direct melden bij Infra | Afwijking op PO-formulier noteren
G= Goed
O= Opmerking op voorblad
* met door het LUMC goedgekeurd reingingsmiddel
** zachte borstel vanaf het aanzuiggedeelte
*** bij nasmeerbare lagers
Omkasting (in- en uitwendig):
Controle op: |  |  | G | O
Beschadigingen/ corrosie | [5 empty] | x | x |  | x |  | x | [7 empty] | x
Alle secties | [5 empty] | x |  | x | x | [9 empty] | x
Deuren, luiken, andere openingen |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
Verlichting in de units |  |  |  |  | x | x | x | [11 empty] | x
Isolatie omkasting | [5 empty] | x | x | [11 empty] | x
Isolatie leidingen en appandages | [5 empty] | x | x | [11 empty] | x
Kastkaart en coderingen |  |  |  |  | x | [13 empty] | x
Aanzuigfiltersectie:
Controle op: |  |  | G | O
Afdichtingen |  |  |  |  | x | x | x | [11 empty] | x
Constructie / conditie filterframe |  |  |  |  | x | x | [12 empty] | x
Werking luchtfilterindicatoren |  |  |  |  | x | x | x | [11 empty] | x
Filters | [16 empty] | x |  | x
Ventilator-/motorsectie:
Controle op: |  |  | G | O
Werkschakelaar |  |  |  |  | x | x | [12 empty] | x
Slijtage | [5 empty] | x | [12 empty] | x
Trillingen/ trillingsdempers |  |  |  |  | x | x | [11 empty] | x | x
Conditie lagers |  |  |  |  | x | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | x
Koelsectie (G.K.W.)
Controle op: |  |  | G | O
Systeem (inclusief appendages) |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | x
Blok/ lamellen eventueel richten | [5 empty] | x | x |  |  | x | [8 empty] | x
Bevestigingconstructie | [5 empty] | x | [12 empty] | x
Condenswaterafvoer |  |  |  |  | x | x | x |  | x | [9 empty] | x
Druppelvanger | [5 empty] | x |  |  | x | [9 empty] | x
Lekkages | [6 empty] | x | [10 empty] | x | x
Indirect aangedreven ventilator: |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  | G | O
Conditie snaarschijven |  |  |  |  | x | x | [12 empty] | x
V-snaren | [5 empty] | x | [10 empty] | x |  | x
Snaarspanning conf. berek. Leverc. |  |  |  |  | x |  | x | [11 empty] | x
Frequentieregelaar incl. kast: |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  | G | O
Schakelkast | [9 empty] | x | [8 empty] | x
Filtermatjes | [16 empty] | x |  | x
Schakelkastventilatie |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x | [8 empty] | x