## Voorblad
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud dakventilator
Puntcode:
Jobnummer: |  |  | Objectcode:
Uitvoerender/ firma: |  |  | Datum:
Bevindingen / aanbevelingen:
Handtekening/ paraaf: |  | Uitvoerende van firma: |  | Projectmedew. Infra:

## Onderhoud dakventilator
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud dakventilator
[6 empty] | Controle juiste werking/ afstelling | Controle op beschadiging | Indien noodzakelijk herstellen | Stofzuigen | reinigen* | Reinigen met stofzuiger** | Herstellen, coating aanbrengen | Smeren draaiende compnenten | Smeren leversjaar 2 t/m 5*** | Vervangen | Meten | Controle geluidniveau | Jaarlijks vervangen | Afwijkingen direct melden bij Infra | Afwijking op PO-formulier noteren
G= Goed
O= Opmerking op voorblad
* met door het LUMC goedgekeurd reingingsmiddel
** zachte borstel vanaf het aanzuiggedeelte
*** bij nasmeerbare lagers
Ventilatorsectie:
Controle op: |  |  |  | G | O
Draairichting | [5 empty] | x | [13 empty] | x
Slijtage | [6 empty] | x | [9 empty] | x |  |  | x
Trillingen/ trillingsdempers | [5 empty] | x | x | [11 empty] | x | x
Constructie ventilator/motor | [6 empty] | x | [12 empty] | x
Conditie lagers | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x
Aandrijving: |  | n.v.t. | ja/ | nee
Conditie snaarschijven | [5 empty] | x | x | [12 empty] | x
V-snaren | [6 empty] | x | [10 empty] | x |  | x
Snaarspanning conf. berek. Leverc. | [5 empty] | x |  | x | [11 empty] | x
Elektromotor(en):
Controle op: |  |  |  | G | O
Werkschakelaar | [5 empty] | x | x | [12 empty] | x
Slijtage, trillingen, geluidsproductie | [5 empty] | x | x | [9 empty] | x |  | x | x
Conditie lagers | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x |  |  | x |  | x | x
Omkasting (in- en uitwendig):
Controle op: |  |  |  | G | O
Beschadigingen/ corrosie | [5 empty] | x | x | x | [11 empty] | x
Alle secties (inwendig) | [5 empty] | x | x | x | [11 empty] | x