## Voorblad
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud elecktrische stoombevochtiger
Puntcode:
Jobnummer: |  |  | Objectcode:
Uitvoerender/ firma: |  |  | Datum:
Bevindingen / aanbevelingen:
Handtekening/ paraaf: |  | Uitvoerende van firma: |  | Projectmedew. Infra:

## Onderhoud stoombevochtiger
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud elecktrische stoombevochtiger
|  |  |  | Controle juiste werking/ afstelling | Controle op beschadiging | Indien noodzakelijk herstellen | Stofzuigen | reinigen* | Reinigen met stofzuiger** | Herstellen, coating aanbrengen | Smeren indien mogelijk | Vervangen | controle geluidsniveau | Meten | Jaarlijks vervangen | Afwijkingen direct melden bij Infra | Afwijking op PO-formulier noteren
G= Goed
O= Opmerking op voorblad
* met door het LUMC goedgekeurd reingingsmiddel
** zachte borstel vanaf het aanzuiggedeelte
Unit uitwendig:
Controle op: |  | G | O
Beschadigingen/ corrosie |  |  |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | x
Aansluitingen water/elektra |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | x | x
Werkschakelaar |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | x | x
Bevestiging/ophanging |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Deuren, luiken, andere openingen |  |  |  | x | x | x |  | x | [8 empty] | x
Isolatie leidingen en appandages |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x
Kastkaart en coderingen |  |  |  | x | [12 empty] | x
Unit inwendig
Controle op: |  | G | O
Slijtage/vervuiling |  |  |  |  | x | x |  | x | [8 empty] | x
Aansluitingen water/elektra |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | x | x
Stoomcilinders | [14 empty] | x
Lekkages | [5 empty] | x | [10 empty] | x
Bedieningscherm
Controle op: |  | G | O
Algehele staat |  |  |  | x | x | [10 empty] | x | x
Beveiligingen |  |  |  | x | [11 empty] | x | x
Kalibreren meetwaarden |  |  |  | x | [9 empty] | x |  | x | x
Stoomdistributie
Controle op: |  | G | O
Aansluitigen op LBK |  |  |  | x | x | x | [10 empty] | x
Stoomlans |  |  |  | x | x | x |  | x | [8 empty] | x
Condensafvoer |  |  |  | x | x | x |  | x | [8 empty] | x