## Voorblad
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud luchtgordijnen
Puntcode:
Jobnummer: |  |  | Objectcode:
Uitvoerender/ firma: |  |  | Datum:
Bevindingen / aanbevelingen:
Handtekening/ paraaf: |  | Uitvoerende van firma: |  | Projectmedew. Infra:

## Onderhoud luchtgordijnen
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud luchtgordijnen
[5 empty] | Controle juiste werking/ afstelling | Controle op beschadiging | Indien noodzakelijk herstellen | Stofzuigen | reinigen* | Reinigen met stofzuiger** | Herstellen, coating aanbrengen | Smeren indien mogelijk | Vervangen | controle geluidsniveau | Meten | Jaarlijks vervangen | Afwijkingen direct melden bij Infra | Afwijking op PO-formulier noteren
G= Goed
O= Opmerking op voorblad
* met door het LUMC goedgekeurd reingingsmiddel
** zachte borstel vanaf het aanzuiggedeelte
Omkasting (in- en uitwendig):
Controle op: |  |  | G | O
Beschadigingen/ corrosie | [5 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x
Lekkages lucht-waterzijdig | [5 empty] | x | x | [9 empty] | x | x
Deuren, luiken, andere openingen |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  |  | x | [5 empty] | x
Isolatie leidingen en appandages | [5 empty] | x | x | [10 empty] | x
Kastkaart en coderingen |  |  |  |  | x | [12 empty] | x
Luchtinlaat
Controle op: |  |  | G | O
Aanzuigroosters | [5 empty] | x | x |  | x | [8 empty] | x
Filters | [15 empty] | x |  | x
Ventilatoren
Controle op: |  |  | G | O
Werkschakelaar |  |  |  |  | x | x | [11 empty] | x
Slijtage, trillingen, geluidsproductie |  |  |  |  | x | x | [10 empty] | x | x
Draairichting |  |  |  |  | x |  | x | [9 empty] | x | x
Verwarmings sectie CV of Elecktrisch
Controle op: |  |  | G | O
Systeem (inclusief appendages) |  |  |  |  | x | x | x | [9 empty] | x | x
Bevestigingconstructie | [5 empty] | x | [11 empty] | x
Temperatuur begrenzer/beveiliging |  |  |  |  | x |  | x | [9 empty] | x | x
Lekkages | [6 empty] | x | [9 empty] | x | x
Lucht uitlaat |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  | G | O
Lamellen/nozzels |  |  |  |  | x | x | x |  | x | [8 empty] | x
luchtsnelheid/temperatuur |  |  |  |  | x |  | x | [10 empty] | x