## Voorblad
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud nabehandelingsunit
Puntcode:
Jobnummer: |  |  | Objectcode:
Uitvoerender/ firma: |  |  | Datum:
Bevindingen / aanbevelingen:
Handtekening/ paraaf: |  | Uitvoerende van firma: |  | Projectmedew. Infra:

## Onderhoud nabehandelingsunit
Afdelingsprocesboek INFRA
Checklist onderhoud nabehandelingsunit
[6 empty] | Controle juiste werking/ afstelling | Controle op beschadiging | Indien noodzakelijk herstellen | Stofzuigen | reinigen* | Reinigen met stofzuiger** | Herstellen, coating aanbrengen | Smeren draaiende compnenten | Smeren leversjaar 2 t/m 5*** | Vervangen | Meten | Controle geluidniveau | Jaarlijks vervangen | Afwijkingen direct melden bij Infra | Afwijking op PO-formulier noteren
G= Goed
O= Opmerking op voorblad
* met door het LUMC goedgekeurd reingingsmiddel
** zachte borstel vanaf het aanzuiggedeelte
*** bij nasmeerbare lagers
Omkasting (in- en uitwendig):
Controle op: |  |  |  | G | O
Beschadigingen/ corrosie | [6 empty] | x | x |  |  |  | x | [7 empty] | x
Alle secties | [6 empty] | x |  | x | x | [9 empty] | x
Deuren, luiken, andere openingen | [5 empty] | x | x | x |  |  |  |  | x | [6 empty] | x
Verlichting in de units | [5 empty] | x | x | x | [11 empty] | x
Isolatie omkasting | [6 empty] | x | [12 empty] | x
Isolatie leidingen en appendages | [6 empty] | x | [12 empty] | x
Inwendige kitnaden | [6 empty] | x | [12 empty] | x
Kastkaart en coderingen | [5 empty] | x | [13 empty] | x
Filtersectie: |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  | G | O
Afdichtingen | [5 empty] | x | x | x | [11 empty] | x
Constructie / conditie filterframe | [5 empty] | x | x | [12 empty] | x
Werking luchtfilterindicatoren | [5 empty] | x | x | x | [11 empty] | x
Filters | [17 empty] | x |  | x
Stoombevochtigingssectie: |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  | G | O
Systeem (inclusief appendages) | [5 empty] | x | x | [12 empty] | x
Regelklep, spreidingsbuis | [5 empty] | x | x | [12 empty] | x
Condensafvoer | [5 empty] | x | x | x |  | x | [9 empty] | x
Drukvereff.leiding met keerklep | [5 empty] | x | x | x | [11 empty] | x
Vuilvanger + afdichting | [5 empty] | x |  | x |  | x | [9 empty] | x
Verwarmingssectie (C.V.): |  | n.v.t. | ja/ | nee
Controle op: |  |  |  | G | O
Systeem (inclusief appendages) | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  | x | [6 empty] | x
Blok/ lamellen eventueel richten | [6 empty] | x | x |  |  | x | [8 empty] | x
Bevestigingconstructie | [6 empty] | x | [12 empty] | x
Lekkages | [7 empty] | x | [10 empty] | x | x