## totaal
Inschrijfstaat |  | behorend bij aanbesteding met kenmerk: TN568929
Groen gearceerde cellen verplicht invullen
Naam Inschrijver
| Onderdeel 1 jaarlijks bedrag all-in onderhoud | 30000 | Deze gegevens worden automatisch verrekend als de groene cellen in het tabblad 'all-in onderhoud' en 'losse onderdelen' zijn ingevuld
| Onderdeel 2 jaarlijks bedrag losse onderdelen | 0 |  | Gewijzigd n.a.v. 1e NvI
| Totale inschrijfsom per jaar (in te vullen bij Inschrijfsom in TenderNed) | 30000
De voorwaarden over wat er in de prijs moet worden meegenomen, staan vermeldt in § 5.5. van het beschrijvend document.

## all in onderhoud
Groen gearceerde cellen verplicht invullen |  |  |  | Grijze cellen leeg laten, verhoogd uw inschrijfprijs onnodig
Gegevens |  |  |  | Jaarlijkse kosten voor all-in onderhoud |  |  |  |  | Kosten voor éénmalige renovatie in de 15 jaar (grijs gemaakt is nvt)
Gemaal nummer | Adres | Plaatsnaam | Type installatie (voor details zie bijlage 1) | Preventief onderhoud, icl. alle periodieke vervangen conform brl k14020 | Correctief onderhoud | Onderhouden, vullen, bijhouden van het OMS en het monitoren van de HP | Het nen3140 gekeurd houden (eens in de 5 jaar) | Stand by staan voor storingen en alle bijbehorende communicatie | Pomp 1 | Pomp 2 (indien aanwezig) | Pomp 3 (indien aanwezig) | Pomp 4 (indien aanwezig) | Mechanische installatie | Muurdoorvoer door de put naar buiten (mdv intern bij bbb telt hiervoor niet) | Buitenopstellingskast | Elektrische installatie | Alle overige zaken welke de aannemer naar eigen inzicht noodzakelelijk acht om dit object geheel conform PVE te renoveren. Tevens alle posten die door de aannemmer verdisconteerd dienen te worden. | KOSTEN PER INSTALLATIE PER JAAR
220 Gildenlaan | Kunsenaarshoeve 220 | Apeldoorn | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
P339 | Parkeergarage Marktplein | Apeldoorn | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
P841 | Reuweg 41 BBB | Loenen | BBB | [14 empty] | 0
P050 Sint Maarten | Sint Maarten 1 | Apeldoorn | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
P816 stationsplein zuid. | Stationsplein fietstunnel zuid | Apeldoorn | Tunnelgemaal | [14 empty] | 0
P817 stationsplein noord. | Stationsplein noord | Apeldoorn. | Tunnelgemaal | [14 empty] | 0
P840 Zutphensestraat | Ina Boudier-Bakkersingel 12 | Apeldoorn | Tunnelgemaal | [14 empty] | 0
P047 koning stadhouderlaan | Stadhouderlaan 301 | Apeldoorn | Tunnelgemaal | [14 empty] | 0
P329 koningslijn | Koningslijn 16 | Apeldoorn | BBB | [14 empty] | 0
RG048 Aanklaar | Anklaarseweg 360 |  | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
P195 Laag Akkerweg /De Haere | Laag Akkerweg (na 150m links) | Wenum Wiesel. | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P076 | Amersfoortseweg 313 | Uddel | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
RG 51 Wormer | Kayersdijk 55 |  | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
Rg 256 Tweelingenlaan. | Tweelingenlaan 74-80 |  | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
Rg 087 Woudhuis | Lupineweg 17 |  | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
Rg 827 zuidbroek | Laan van zodiak 250 |  | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
P346 Ecofactorij | Zutphensestraat hoek ecofactrij. | Apeldoorn | Hoofdgemaal | [14 empty] | 0
P043 sportpark orderbos. | Orderbos 5 | Apeldoorn | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P041 Prinsenweide 14 | Prinsenweide 14 |  | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P20 Immenbergweg | Immenbergweg 11 | Beekbergen | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P185 Radio kootwijk | Radioweg 1 | Radio Kootwijk. | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P019 | Lage Bergweg 27 | Beekbergen. | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P046 Juniperlaan | Juniperlaan 61 | Apeldoorn. | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P070 | Hoge Bergweg 30 | Beekbergen | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P024 Hoog Soeren 59 | Hoog Soeren 59 | Hoog Soeren. | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P022 | Kanaal zuid 432 | Lieren. | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P 040 | Oude Apeldoornseweg 78 | Apeldoorn | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P023 | Hoog Soeren 76 | Apeldoorn | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P053 | Veenhuizerweg 138 | Apeldoorn | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P006 | Kuiltjesweg 44 camping Pallieter. | Beekbergen | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P018 | Hulleweg 19 | Beekbergen. | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P012 | Solleweg 50 | Beekbergen | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P 016 | Klein paradijs 44 | Beekbergen | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P017 | Kaapbergweg 1 | Beekbergen | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
P337 | Fortlaan 1 Tunnel | Apeldoorn | Tunnelgemaal | [14 empty] | 0
P027 | Tunnel Laan van osseveld | Apeldoorn | Tunnelgemaal | [14 empty] | 0
P345 wielerbaan. | De wielerbaan 21 | Apeldoorn | Rioolgemaal | [14 empty] | 0
|  |  | TOTAAL PER JAAR PER PERIODIEKE POST (INFORMATIEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | STELPOST PER JAAR VOOR ONDERDELEN BUITEN DE STANDAARD RENOVATIE: | 30000
[15 empty] | subtotaal 'jaarlijks bedrag all-in onderhoud' |  |  | 30000

## losse onderdelen
Onderdeel 2: Totaalprijs Verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In onderdeel 2 wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens de BRL inspectie, storings- en onderhoudswerkzaamheden aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd te worden.
De op te geven bedragen voor het leveren dienen opgegeven te worden, en de eventuele kosten voor het plaatsen / vervangen / installeren van het betreffende onderdeel.
Bij het plaatsen / vervangen / installeren dient dit inclusief de benodigde arbeid en voorrijkosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel.
De aantallen zijn een jaarlijkse indicatie (inschatting) waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.
De eenheidsprijzen dienen te worden ingevuld in het groen gearceerde deel. | Groen gearceerde cellen verplicht invullen |  |  |  |  | Grijze cellen leeg laten, verhoogd uw inschrijfprijs onnodig
Onderdeel | Prijs levering op werf (enkel bij componenten) | Prijs montage / installatie incl. voorrijkosten of per vermelde eenheid (bij handeling) | Aantal x kolom B | Aantal x kolom C | Opgetelde prijs
Waaier Flygt 473 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Waaier Flygt 463 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Waaier Flygt 462 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Waaier Flygt 460 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Waaier Flygt 461 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Waaier Concertorpomp DN 80 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Hijsketting kortschalmig RVS316 met overnamehaken |  |  | 1 | 1 | 0
Geleidestangen: 2 x 2" RVS per meter |  |  | 1 | 1 | 0
Beugel voor bevestigen geleidestangen RVS |  |  | 1 | 1 | 0
43mm geleidestang RVS per meter |  |  | 2 | 2 | 0
Bkk DN 80 gietijzer |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
Bkk NW 100 gietijzer |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
Afsluiter DN80 gietijzer AVK |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
Afsluiter DN100 gietijzer AVK |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
Buitenkast RVS 1600x1600x350mm comform pve |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
Automaat F1D1SM500 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Automaat F2DM200 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Aardlekschakelaar 0,03 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Aardlekschakelaar 0,3 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Vegawell 52 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Niveauregeling Vega puls |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Niveauregeling Vega RVS Beugel 316 t.b.v. Vegapuls C21 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Hoogwaterwipper Flygt type ENM10 |  |  | 1 | 1 | 0
App 300 compleet best.kast (xylem) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Hmi scherm (xylem) conform pve |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Magneet schakelaars tot 3 KW |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Magneet schakelaars tot 7,5 KW |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
Thermisch blok 2-4,5 Amp |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Thermisch blok 4-7 Amp |  |  | 0.25 | 0.25 | 0
Accu voor besturing |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Gprs-modem (adesys 4G) |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Mantelbuis (een geribbeld buis rond 63 mm aan de binnenzijde glad) per meter |  |  | 0.5 | 0.5 | 0
Handeling: Halve baan afzetting (per dagdeel) |  |  |  | 3 | 0
Handeling: Tarief monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden (per uur) |  |  |  | 10 | 0
Handeling: Voorrijdkosten monteur + bus voor uitvoeren van aanvullende werkzaamheden (per uur) |  |  |  | 2 | 0
Handeling: Tarief extra reinigen d.m.v. ploeg met combi wagen (per uur) |  |  |  | 10 | 0
Handeling: Afvoer slib naar erkende verwerker (per ton) |  |  |  | 5 | 0
Handeling: Aanwezigheid training competentie gericht werken (4.10.2 PvE) (per dagdeel) |  |  |  | 1 | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen exclusief BTW |  |  | subtotaal 'losse onderdelen' |  | 0