## Blad1
Omschrijving
2 st R&S EZ-17 CURRENT PROBE Model .02 (flat frequency response) 2 st R&S ESH2-Z3 passive voltage probe
Low Noise Amplifier, 6 - 18 GHz, 50Ω type: ZX60-06183P+
Powersensor type NRP33S
Ruisbron type FS-SNS18
Robuuste Coax Meetkabel 1 meter N-N 8 GHz.
R&S®ETL TV Analyser
A/D Probe Converter voor NBM probes.
MEI000262- GPS SIGNAL CONVERTER/DIP
KiwiSDR 2, 0.01-30 MHz SDR with web interface including Power supply 5V/4A.
FSH Handheld spectrum analyzer
NPA power analyzer NPA701 NPA-Z1 3657.8911.02 DCV-1 0240.2187.31
SMCV100B Signal Generator
Spare verzwakkers
Spare antenne switches
FSL-K9 POWER SENSOR SUPPORT
1 x vervaging NAR-3110 (Active Antenna Handle)
VHF/UHF peiler volgens bijlage inclusief adapter.
Laagdoorlaatfilter type HPF 150 k voor plc metingen.
NAR-3100/11 Directional Antenna 1 - 20 MHz - 250 MHz
Netwerkscanner inclusief software en diverse scanner opties inclusief maintenane voor 1 jaar en diverse upgrades voor bestaande licenties
MEI000262- GPS SIGNAL CONVERTER/DIP
Narda Electromagnetic Field Meter type"Fieldman" inclusief de probes EFD0691, HFD0191, HFD3061 voorzien van bijbehorende actuele calibratie rapporten.
Carrying holster, including chest harness and rain cover R&S®HA-Z222 1309.6198.00
1-Port Ceiling Mount Omni Antenna inclusief verzendkosten
Generic Telephone holders UE-parts tbv montage in DSV-voertuigen. Artikelnummer 1900.5742.34.
5 stuks handheld zoekantennes volgens bijlage.
5 stuks handheld zoekantennes volgens bijlage.
GNSS-MILANT Global Navigation Satellite System Puck Antenna
UHF560VM Wideband (SDR) Vehicle Dipole Antenna (zie de url in het veld voor de inkoper)
RSWM-4X8R 4X8 SWITCHING MATRIX
RSWM-4X4R
GD901 Directional Coupler, 7/16 (M) input, 7/16 (F) part number: output 2108.4950.13
GD901 Directional Coupler, N (M) input, N (F) part number: output 2108.4950.11
NetAlly CyberScope® Air WiFi Vulnerability Scanner & Tester (FULL TRI-BAND)
Antenne OmniLOG PRO 700 MHz-6 GHz (OL PRO N 7060H) SKU: 202/017 Inclusief verzendkosten
Antenne OmniLOG PRO 700 MHz-18 GHz (OL PRO N 70180H) SKU: 202/019 Inclusief verzendkosten
OmniLOG PRO 1060 Omnidirectional broadband antenna with magnetic base 3.6m cable with SMA(m)-connector, 50Ohm 150MHz - 6GHz (usable from 80MHz) 1W max. (CW) HS Code 85291069
OmniLOG PRO 1060 (N) Omnidirectional broadband antenna with N (f)-connector 50Ohm, incl. mounting bracket 150MHz - 6GHz (usable from 80MHz) 1W max. (CW) HS Code 85291069
Diverse (4) monitoring ontvangers inclusief accessoires, garantie, service, support en updates voor 3 jaar. Zie de bijlage voor de details.
R&S®EM200 Digital Compact Receiver
FieldFox 44 GHz Microwave RealTime Signal analyzer volgens bijlage.
5x IR5071 ontvanger 6x NUVO9002E controller
6GHz Dual Frequency Synthesizer module Valon Model 5009B.
RCB-F9T-0 U-blox Timing board with ZED-F9T mounted Inclusief verzendkosten
RSA306 USB Real Time Spectrum Analyzer Frequency range: 9kHz to 6,2 GHz Measurement range: +20 dBm to -160 dBm
Stuurkabel W21 lengte 80 meter voor DDF550 peiler. Type EBD660/EBD061. 4064.6770.80
R&S DDF550 direction finder
Breedband logper antenne type Aaronia Hyperlog 3080 inclusief pistool greep en sma kabel 1 meter.
Accessoires voor TSME6
Twee directional couplers en bijbehorende verloopstukken geleverd in 2 sets in transportkoffer. Zie de bijlage voor de details.
Aaronia OmniLOG® PRO OL PRO 10100 (150 MHz – 10 GHz) Cost-effective broadband antenna including magnetic base.