## Prijzenblad
Inschrijver verklaart zich door het invullen van dit prijzenblad bereid tot het leveren van onderstaande producten tegen de aangeboden tarieven conform het Programma van Eisen (hoofdstuk 3 van het Aanbestedingsdocument) en Nota van Inlichtingen. Indien er van onderstaande lijst afwijkende producten en/of afwijkende specificaties worden gevraagd kan er een afwijkende prijs worden geoffreerd.
Toelichting: | Voorbehoud: Deze prijsuitvraag is gebaseerd op de huidige situatie en betreft een indicatieve schatting ten behoeve van vergelijking tussen aanbieders. Aan dit prijzenblad kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend. Gedurende de looptijd van de overeenkomst liggen de opgegeven tarieven voor betreffende producten het eerste 12 maanden vast. De in dit prijsmandje opgenomen producten zijn niet limitatief. Onder de te sluiten raamovereenkomst kan ook andere technische apparatuur worden uitgevraagd. In het geval er behoefte is aan andere technische apparatuur kan er een offerte worden opgevraagd gedurende de looptijd van de Overeenkomst. De makelaarsfee is ook van toepassing op andere toekomstig te bestellen apparatuur via derden, die niet in onderstaande lijst is opgenomen. Alle bedragen zijn excl. btw en worden opgegeven met maximaal 2 decimalen achter de komma. Het is niet toegestaan cellen, formules, opmaak, kolommen of tabbladen anders dan de door Opdrachtgever geel gearceerde cellen te wijzigen. Het aanpassen van overige cellen in het prijzenblad kan leiden tot uitsluiting. U dient de in onderstaande lijst genoemde apparatuur of mag apparatuur aanbieden dat "vergelijkbaar" is. U voldoet aan "vergelijkbaar" wanneer het aangeboden apparaat voldoet/de aangeboden apparaten voldoen aan de bij de betreffende apparaat genoemde minimumcriteria.
Invulinstructie: | 1. Vul alleen de gele velden in zonder het format verder te wijzigen. 2. Vul in cel B5 uw makelaarsfee in. 3. Vul in cel B6 uw tarief in voor een training (tarief voor zowel eenvoudig als complexe training) per dagdeel van 4 uur excl. eventuele reis- en verblijfkosten. 4. Vul in cellen D10, D12, D14, D16, D18, D20, D22, D24 en D25 de prijs per stuk excl. btw van betreffende product in zonder makelaarsfee. 5. Vul in cellen D11, D13, D15, D17, D19, D21 en D23 de kalibratiekosten van betreffende product per eenheid per jaar excl. btw in. 6. Selecteer in kolom F of "Ja" of "Nee" of er sprake is van een makelaarsfee voor alle producten en kalibratiediensten. 7. In het geval u "vergelijkbare" apparatuur aanbiedt, is het vereist dat u een beschrijving van deze apparatuur met specificaties toevoegt aan uw inschrijving.
Makelaarsfee:
Tarief training per dagdeel van 4 uur
| Omschrijving | Aantal | Prijs per eenheid excl. btw | Prijs per stuk excl. btw * aantal | Eventuele makelaars fee | Makelaarsfee in percentage | Makelaarsfee in euro's | Fictieve prijs
1 | Product: DDF550 breedband richtingzoeker & antenne Fabrikant: Rohde & Schwarz of vergelijkbaar Omschrijving: De R&S DDF550 is een breedband richtingzoeker voor radiosignalen. Het apparaat wordt gebruikt voor het lokaliseren van de richting waaruit een radiosignaal komt over een breed frequentiebereik en heeft een hoge scan- en verwerkingssnelheid, nauwkeurigheid en gevoeligheid. Het biedt real-time-bandbreedte tot 80 MHz en is ontworpen voor toepassingen zoals spectrummonitoring en het opsporen van storingen in het spectrum. Levering: R&S DDF550 breedband richtingzoeker met DC spanningsvoorziening; VHF/UHF/SHF breedband antenne inclusief aansluit- en montagemateriaal; Rek Adapter Minimumcriteria: frequentie bereik tussen 20 MHz - 6 GHz Real-time bandbreedte 80 MHz RF prestaties volgens product specificaties R&S of vergelijkbaar. ITU measurements High-resolution panorama spectrum Detection of short-time signals | 3 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
2 | Kalibratiekosten DDF550 breedband richtingzoeker & antenne per jaar Minimumcriteria: Kalibratie vindt plaats bij de fabrikant van de apparatuur. Product wordt door opdrachtnemer aan het kantoor van RDI gehaald en teruggebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de logistiek vanaf ophalen van kantoor van RDI tot weer gekalibreerd afleveren inclusief rapportage. | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
3 | Product: ESMW Ultra breedband monitoringontvanger Fabrikant: Rohde & Schwarz Omschrijving: De R&S ESMW is een digitale breedband monitoringontvanger met hoge lineariteit en gevoeligheid, bedoeld voor continu spectrummonitoring conform ITU prestaties. Levering: R&S ESMW 4103.4003.02 Multi I/Q interface 10 Gbit LAN interface Rek adapter Minimumcriteria: frequentie bereik tussen 20 MHz - 6 GHz Real-time bandbreedte 125 MHz RF prestaties volgens product specificaties R&S of vergelijkbaar. Panorama scan Polychrome spectrum ITU measurements Trace recording and replay Digital downconvertor Internal GNSS | 5 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
4 | Kalibratiekosten ESMW Ultra breedband monitoringontvanger per jaar Minimumcriteria: Kalibratie vindt plaats bij de fabrikant van de apparatuur. Product wordt door opdrachtnemer aan het kantoor van RDI gehaald en teruggebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de logistiek vanaf ophalen van kantoor van RDI tot weer gekalibreerd afleveren inclusief rapportage. | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
5 | Product: IZT R5071-CHS Fabrikant: IZT of vergelijkbaar Omschrijving: De IZT R5071 is een professionele breedbandontvanger bedoeld voor spectrummonitoring. Levering: IZT R5071-CHS Base unit, 60 Mhz, 3 DDC, TCXO, wide range DC, GNSS, 8k PSD IZT R5071-HF, HF input 9 kHz – 30 MHz IZT R5071-RF6, RF input 20 MHz – 6 GHz IZT-R5071 AAI-RF5, 3x3 antenna switch Minimumcriteria: frequentie bereik tussen 20 MHz - 6 GHz Real-time bandbreedte 125 MHz RF prestaties volgens product specificaties IZT of vergelijkbaar. | 5 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
6 | Kalibratiekosten IZT R5071-CHS of vergelijkbaar per jaar Minimumcriteria: Kalibratie vindt plaats bij de fabrikant van de apparatuur. Product wordt door opdrachtnemer aan het kantoor van RDI gehaald en teruggebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de logistiek vanaf ophalen van kantoor van RDI tot weer gekalibreerd afleveren inclusief rapportage. | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
7 | Product: FSH8 draagbare spectrum analyser Fabrikant: Rohde & Schwarz of vergelijkbaar Omschrijving: De FSH8 is een draagbare spectrum analyzer die het RF-spectrum meet en visualiseert over een breed frequentiebereik. Het toont de signaalsterkte als functie van de frequentie en wordt gebruikt bij het analyseren van draadloze signalen, stoorsignalen, antenne- en kabelmetingen. Levering: R&S FSH8,1309.6000.28 R&S FSH-B106, Li-Ion Batterij 6.75 Ah R&S FSH-K40, Remote Control via LAN of USB R&S FSH-K14, Spectogram metingen R&S FSH-K20, Segmented sweep R&S FSH-K41, Distance-to-Fault metingen R&S FSH-K42, Vector reflectie en Transmissie metingen Minimumcriteria: frequentie bereik tussen 100 kHz - 8 GHz RF prestaties volgens product specificaties R&S of vergelijkbaar. | 4 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
8 | Kalibratiekosten FSH8 draagbare spectrum analyser per jaar Minimumcriteria: Kalibratie vindt plaats bij de fabrikant van de apparatuur. Product wordt door opdrachtnemer aan het kantoor van RDI gehaald en teruggebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de logistiek vanaf ophalen van kantoor van RDI tot weer gekalibreerd afleveren inclusief rapportage. | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
9 | Product: Fieldfox draagbare RF en microwave analyser Fabrikant: Keysight of vergelijkbaar Omschrijving: De Fieldfox N9961D is een draagbare spectrum analyser die het RF-spectrum meet en visualiseert over een zeer breed frequentiebereik. Het toont de signaalsterkte als functie van de frequentie en wordt gebruikt bij het analyseren van draadloze signalen en stoorsignalen. Levering: N9961D Microwave Signal Analyzer 44GHz N9961B-235 Pre-Amplifier N9961B-236 Interference analyzer and spectrogram N9961B-B10 Bandwidth, 120 MHZ N9910X-876 Battery-rechargeable Li-Ion 70WH N9910X-872 External battery charger Minimumcriteria: frequentie bereik tussen 9 kHz -44 GHz Real-time bandbreedte 120 MHz GPS receiver Channel scanner Real-time analyzer (RTSA) Indoor & Outdoor mapping RF prestaties volgens product specificaties Keysight of vergelijkbaar. | 2 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
10 | Kalibratiekosten Fieldfox draagbare RF en microwave analyser per jaar Minimumcriteria: Kalibratie vindt plaats bij de fabrikant van de apparatuur. Product wordt door opdrachtnemer aan het kantoor van RDI gehaald en teruggebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de logistiek vanaf ophalen van kantoor van RDI tot weer gekalibreerd afleveren inclusief rapportage. | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
11 | Product: Narda SignalShark – 40 MHz Real-time Spectrum Analyzer Fabrikant: Narda Safety Test Solutions of vergelijkbaar Omschrijving: De Narda SignalShark is een draagbare spectrum analyzer die het RF-spectrum meet en visualiseert over een zeer breed frequentiebereik. Het toont de signaalsterkte als functie van de frequentie en wordt gebruikt bij het analyseren van draadloze signalen en stoorsignalen. Levering: Narda 3310 Handheld basis set met Li-Ion batterij, draagband, schermprotector en 12v DC voeding Functies voor weergave Spectogram, niveau meter, persistence en analoge demodulatie. Antenne handle incl. DF antennes voor 9 kHz – 8 GHz. Hardcase for Signalshark, accessory & Antenna Minimumcriteria: frequentie bereik tussen 8 kHz -8 GHz Real-time bandbreedte 40 MHz RF prestaties volgens product specificaties Narda of vergelijkbaar | 3 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
12 | Kalibratiekosten Narda SignalShark – 40 MHz Real-time Spectrum Analyzer of vergelijkbaar per jaar Minimumcriteria: Kalibratie vindt plaats bij de fabrikant van de apparatuur. Product wordt door opdrachtnemer aan het kantoor van RDI gehaald en teruggebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de logistiek vanaf ophalen van kantoor van RDI tot weer gekalibreerd afleveren inclusief rapportage. | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
13 | Product: Narda Fieldman EMF meter inclusief probes Fabrikant: Narda of vergelijkbaar Omschrijving: De Narda Fieldman is een draagbaar meetinstrument voor het detecteren en meten van elektromagnetische velden (EMF) over een groot frequentiebereik. Het wordt gebruikt om de intensiteit van elektromagnetische straling nauwkeurig te kwantificeren, zowel voor lage als hoge frequenties. Het apparaat biedt een nauwkeurige en gebruiksvriendelijke manier om de blootstelling aan elektromagnetische velden te monitoren. Levering: Narda EMF meter type Fieldman Probe EFD0691 (E-veld tot 6 GHz) Probe HFD0191 (H-veld tot 1 GHz) Probe HFD3061 (H-veld tot 30 MHz) Minimumcriteria: Compact, lichtgewicht, eenvoudig in gebruik frequentie bereik: 0 Hz (DC) tot 90 GHz (afhankelijk van probe) Controle van geharmoniseerde Limietwaarden | 3 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
14 | Kalibratiekosten Narda Fieldman EMF meter inclusief probes of vergelijkbaar per jaar Minimumcriteria: Kalibratie vindt plaats bij de fabrikant van de apparatuur. Product wordt door opdrachtnemer aan het kantoor van RDI gehaald en teruggebracht. Opdrachtnemer is verantwoordelijke voor de logistiek vanaf ophalen van kantoor van RDI tot weer gekalibreerd afleveren inclusief rapportage. | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
15 | Product: Breedband antenne(s) voor spectrum monitoring Fabrikant: Nog niet bekend Omschrijving: De RDI is op zoek naar een antenne setup voor haar reguliere spectrum monitoring activiteiten. De wens is om met zo min mogelijk antennes een zo groot mogelijk frequentiegebied te bestrijken. Op dit moment wordt vaak gebruik gemaakt van een HK033 antenne van Rohde en Schwarz welke is gekarakteriseerd tot 3 GHz. Voor een toekomstige meet setup is RDI op zoek naar één antenne of een combinatie van antennes waarmee tot liefst 6 GHz gemeten kan worden. Maak een voorstel voor een realistische setup ter vervanging van de HK033. Levering: 15 stuks Minimumcriteria: Omnidirectioneel Vrij van PIM Bestand tegen weersinvloeden | 15 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
16 | Product: Decodio (software) Fabrikant: Decodio of vergelijkbaar Omschrijving: Decodio Levering: Decodio Red (1 jaar licentie voor 1 pakket) Minimumcriteria: Decoderen van digitale PMR signalen PC gebaseerde software met uitgebreide signaal processing mogelijkheden Ondersteuning van diverse hardware en ontvangers Open interfaces (bij. TCP/UDP input and output streams, VITA 49) Groot aantal parallelle monitoring kanalen Geavanceerde digitale PMR decodering Functionaliteit volgens product specificaties Decodio of vergelijkbaar | 1 |  | 0 | Ja | 0% | 0 | 0
| Totale fictieve inschrijfprijs | [6 empty] | 0

## -
Ja
Nee