## Instructie
Nee
Ja
Bijlage C: Prijsopgaveformulier Europese Aanbesteding Systeemwanden en Systeemplafonds - MH.2026.800
Invulinstructie: Alle groene velden in het tabblad 'Prijsopgave' dienen door u ingevuld te worden. Doorloop de onderstaande stappen: 1. (Optioneel) In de gele velden in kolom G vult u, indien nodig, het product in waarmee u zich wenst in te schrijven. Mits dit voldoet aan de minimale eisen van gelijkwaardigheid die gelden voor het uitgevraagde product. 2. In de groene velden van kolom H van het tabblad 'Prijsopgave' vult u de prijs in per product waar u zich mee wenst in te schrijven; 3. Uw inschrijfprijzen moeten binnen de bandbreedte liggen van de door ons opgestelde minimum (kolom E) en maximum (kolom F) prijzen voor die producten; 4. Als er geen minimum- en maximumprijzen door ons zijn vastgesteld zal dat aangegeven worden door ‘Geen min/max’ in kolommen E en F; 5. Uw Inschrijfprijzen voor de verschillende producten worden in het tabblad 'Project' automatisch vermenigvuldigd met de benodigde stuks, m1 of m2 voor het, door UWV gesimuleerde, project; 6. De uitkomst van het fictieve project resulteert in uw totale Inschrijfprijs in cel G136 van het tabblad ‘Project’; 7. De totale Inschrijfprijs gebruiken we om tot een eindbeoordeling (Vergelijkingsprijs) te komen in combinatie met uw score op kwaliteit. Vult u 0 in of geen waarde of een negatieve waarde of een waarde die buiten de minimale en/of maximale prijs liggen in de prijsopgave? Dan is uw Inschrijving ongeldig en sluiten we u uit van verdere deelname aan de Aanbesteding. Geeft u prijzen, kortingen, voorwaarden of andere informatie op waar niet om is gevraagd? Dan nemen we die informatie niet mee in de beoordeling. All-in totaalprijs: De Inschrijfprijs is de vaste all-in totaalprijs voor elk onderdeel. Dit betekent dat u met de opgegeven prijzen uitvoering kan geven aan de Opdracht en daarbij rekening houdt met alle gestelde Eisen. De kosten gemoeid met in het hoofdstuk 3 van het Beschrijvend Document genoemde dienstverlening zijn hierbij in ieder geval inbegrepen. Ook alle eventueel verdere bijkomende kosten moeten inbegrepen zijn. De Inschrijfprijs is inclusief alle garanties, kosten en kortingen. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw. Kosten die niet in de Inschrijving genoemd worden en niet verdisconteerd zijn in de prijsstelling, maar toch noodzakelijk blijken te zijn voor een goed functioneren van het product of de levering conform de in het Beschrijvend document gestelde Eisen, zijn voor rekening van Opdrachtnemer. Inschrijfprijzen zijn all-in tarieven. Dat wil zeggen dat hierin dus ook de volgende kosten zijn inbegrepen: - Salariskosten; - Overheadkosten; - Kosten voor ondersteunend werk; - Advisering over constructie, maatvoering en materiaalkeuze; - Kosten voor het gebruik van apparatuur; - Parkeerkosten; - Containerkosten; - Opleidingskosten; - Wervings- en selectiekosten; - Vervanging; - Plaatsen en verwijderen van vloerbescherming; - Schoon en netjes opleveren van werkruimtes zoals vermeld in Eis 56; - Normale binnenlandse reis- en verblijfkosten; - Reiskosten woon- en werkverkeer; - verzekeringspremie; - Winst; - Alle eventuele verdere bijkomende kosten, zoals de kosten voor voorbereiding op de uitvoering. De prijzen die Inschrijver in dit document opgeeft, gelden gedurende de gehele looptijd van de raamovereenkomst. Nadere offertes van Inschrijver dienen opgemaakt te worden door middel van de prijzen uit de prijsopgave. UVW behoudt zich het recht toe dit te allen tijde te toetsen. Aan de in dit prijsopgaveformulier gehanteerde aantallen kan door Inschrijver nu en in de toekomst geen enkel recht worden ontleend ten aanzien van de tijdens de uitvoering van de opdracht werkelijk te realiseren hoeveelheden c.q. te realiseren omzet.

## Prijsopgave
0%
21%
Naam Inschrijver
Prijsopgave Systeemwanden en -plafonds
Lees voordat u het Prijsopgaveformulier invult de instructies onder het tabblad 'Instructie'.
Onderdeel |  | Bijzonderheden | Minimum prijs | Maximum prijs | Gelijkwaardig product Inschrijving | Inschrijfprijs excl. btw | Eenheid
Verrekenprijzen leveren en monteren gesloten Systeemwanden
Gesloten systeemwand (enkele beplating), wit |  | Hoogte: 2700mm | 106 | 144 | nvt |  | m2
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 2700 tot 3000mm |  | 21 | 29 | nvt |  | m2
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 3000 mm |  | 28 | 39 | nvt |  | m2
Gesloten systeemwand (dubbele beplating), wit |  | Hoogte: 2700mm | 121 | 165 | nvt |  | m2
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 2700 tot 3000mm |  | 13 | 19 | nvt |  | m2
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 3000 mm |  | 23 | 32 | nvt |  | m2
Gesloten systeemwand (dubbele beplating), groen (NCS: 3020-G60Y) |  | Hoogte: 2700mm | 127 | 173 | nvt |  | m2
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 2700 tot 3000mm |  | 16 | 23 | nvt |  | m2
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 3000 mm |  | 32 | 45 | nvt |  | m2
Toevoegingen bij gesloten Systeemwanden
Meerprijs | Eenzijdig magnetisch whiteboardpaneel leveren en monteren |  | 123 | 168 | nvt |  | m2
Meerprijs | Whiteboardpaneel contramal leveren en monteren |  | 26 | 37 | nvt |  | stuk
Meerprijs | Aanbrengen achterhout in gesloten systeemwand |  | 48 | 66 | nvt |  | m2
Meerprijs | Perfowand 'mensenpatroon' - akoestisch paneel |  | 103 | 141 | nvt |  | m2
Meerprijs | Paneel in basiswand; beige (NCS: S 050-Y50R) |  | 47 | 64 | nvt |  | m2
Meerprijs | Halfschalige voorzetwand; eenzijdig beplaat; wit | Hoogte: 2700mm | 181 | 245 | nvt |  | m2
Verrekenprijzen leveren en monteren glazen Systeemwanden
Glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  | Hoogte: 2700mm | 173 | 235 | nvt |  | m2
Meerprijs | Print op glas (of gelijkwaardig) |  | 29 | 40 | nvt |  | m2
Glazen systeemwand: type 4 enkelglas (volglas met zwarte profielen) |  | Hoogte: 2700mm | 122 | 166 | nvt |  | m2
Meerprijs | Print op glas (of gelijkwaardig) |  | 43 | 59 | nvt |  | m2
Deels gesloten, deels transparante systeemwand: type 5 |  | Hoogte: 2700mm | 320 | 434 | nvt |  | m2
Meerprijs | Print op glas (of gelijkwaardig) |  | 43 | 59 | nvt |  | m2
Toevoegingen bij glazen Systeemwanden
Meerprijs | 1 laag transparante kleurfolie (Avery 700 PF, of gelijkwaardig) | Incl. wiebertjes | 15 | 31 |  |  | m2
Meerprijs | 1 laag opaalfolie |  | 27 | 37 | nvt |  | m2
Meerprijs | 1 laag matterende folie (privacy folie) |  | 29 | 41 | nvt |  | m2
Meerprijs | Gemoffelde poedercoating | Minimaal 60 micron | 12 | 17 | nvt |  | m2
Meerprijs | Eenzijdig akoestisch gelaagd veiligheidsglas |  | 23 | 32 | nvt |  | m2
Verrekenprijzen hergebruik Systeemwanden
Demonteren gesloten dichte wand (enkele beplating) |  |  | 18 | 25 | nvt |  | m2
| Opnieuw monteren gesloten dichte wand (enkele beplating) |  | 31 | 42 | nvt |  | m2
Demonteren gesloten dichte wand (dubbele beplating) |  |  | 23 | 32 | nvt |  | m2
| Opnieuw monteren gesloten dichte wand (dubbele beplating) |  | 38 | 53 | nvt |  | m2
Demonteren glazen systeemwand: type 1 (cassettes) |  |  | 19 | 27 | nvt |  | m2
Demonteren glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  |  | 24 | 33 | nvt |  | m2
| Opnieuw monteren glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  | 36 | 50 | nvt |  | m2
Demonteren glazen systeemwand: type 3 dubbelglas (volglas) |  |  | 26 | 36 | nvt |  | m2
| Opnieuw monteren glazen systeemwand: type 3 dubbelglas (volglas) |  | 36 | 50 | nvt |  | m2
Demonteren glazen systeemwand: type 4 enkelglas (volglas met zwarte profielen) |  |  | 26 | 36 | nvt |  | m2
| Opnieuw monteren glazen systeemwand: type 4 dubbelglas (volglas met zwarte profielen) |  | 36 | 50 | nvt |  | m2
Demonteren deels gesloten, deels transparante systeemwand: type 5 |  |  | 26 | 42 | nvt |  | m2
| Opnieuw deels gesloten, deels transparante systeemwand: type 5 |  | 36 | 56 | nvt |  | m2
Demontage deur met stopper |  |  | 24 | 33 | nvt |  | stuk
| Opnieuw monteren deur met stopper |  | 34 | 47 | nvt |  | stuk
Verrekenprijzen levering en monteren deuren
Kozijn met deur: Verdiepingshoog; HPL toplaag eiken (F5374 Elegant Oak, of gelijkwaardig) |  | Incl. RVS hang- en sluitwerk (dag en nachtschoot); ca. 900 x ca. 3000 mm; ca. 20 kg/m2 | 740 | 1002 |  |  | stuk
Kozijn met deur: Verdiepingshoog; HPL toplaag wit (F1040 Alpino, of gelijkwaardig) |  | Incl. RVS hang- en sluitwerk (dag en nachtschoot); ca. 900 x ca. 3000 mm; ca. 20 kg/m2 | 903 | 1223 |  |  | stuk
Meerprijs | Kozijn met deur: verhoogde isolatie; ca. 33kg |  | 64 | 88 | nvt |  | stuk
Meerprijs | 3-puntssluiting |  | 63 | 86 | nvt |  | stuk
Meerprijs | Plaatsen cilinderslot; RVS; 60mm |  | 19 | 27 | nvt |  | stuk
Meerprijs | Elektronische deuropener; 24V; Maasland RST00FS (of gelijkwaardig) | Incl. Kozijnstijl en vaste deurknop | 350 | 500 |  |  | stuk
Toevoegingen bij deuren
Valdorpel in deur en drempel in kozijn (geluiddempend) |  |  | 70 | 95 | nvt |  | stuk
Deurdranger |  | Type: Geze TS3000 (of gelijkwaardig) | 124 | 169 |  |  | stuk
Deur brandwerendheid: 30 minuten |  |  | 190 | 258 | nvt |  | stuk
Deur brandwerendheid: 60 minuten |  |  | 419 | 567 | nvt |  | stuk
RVS deurstop op vloer |  |  | 12 | 17 | nvt |  | stuk
Akoestisch doek en Full colour prints
Peesdoek met digitale full colour print |  | Excl. frame en akoestische vulling | 64 | 88 | nvt |  | m2
Peesdoek met akoestische vulling; en digitale full colour print |  | Incl. frame | 181 | 245 | nvt |  | m2
Digitale full colour print op dicht paneel |  |  | 37 | 52 | nvt |  | m2
Digitale full colour print op glazen paneel |  |  | 37 | 52 | nvt |  | m2
Digitale full colour print op deur |  |  | 37 | 52 | nvt |  | m2
Verrekenprijzen leveren en monteren Vouwwanden
Vouwwand met 1 punts ophanging |  | Hoogte: 2700mm / Type: Breedveld P110 (of gelijkwaardig) | 587 | 836 |  |  | m2
Vouwwand met 2 punts ophanging |  | Hoogte: 2700mm / Type: Breedveld P110 (of gelijkwaardig) | 603 | 857 |  |  | m2
Verrekenprijzen leveren en monteren Systeemplafonds
Bandraster |  |  | 37 | 52 | nvt |  | m1
Kantlatten |  |  | 4 | 6 | nvt |  | m1
Plafondpanelen type 1: Mineraalvezel |  | Rockfon Blanca of OWA Sinfonia Silencia (of gelijkwaardig); 600x600mm | 32 | 44 |  |  | m2
Meerprijs | Plafondpanelen met hoge akoestische waarde (min. 40dB) | Rockfon Blanca 40dB of OWA Sinfonia Privacy (of gelijkwaardig); 600x600mm | 20 | 28 |  |  | m2
Plafondpanelen type 2: Massief houten grill |  | Shiluvit (of gelijkwaardig); 600x600mm | 146 | 199 |  |  | m2
Plafondpanelen type 3: Gipsvinyl; voor hygiënische ruimtes |  | AXvinyl Astrimex (of gelijkwaardig); wit; 1200x600x8mm | 22 | 31 |  |  | m2
Steenwollen dekens op systeemplafond |  | Dikte: 15mm | 13 | 19 | nvt |  | m2
Afdekken beschadiging in plafondraster d.m.v. magneetstrips |  | ca. 100mm breed | 8 | 12 | nvt |  | m1
Achterhout plaatsen |  | Incl. uitsparing | 48 | 66 | nvt |  | m2
LED inbouwspot |  | Pragmalux Ponto vierkant / 1V; 24W; 4000k; 60 graden (of gelijkwaardig) | 119 | 161 |  |  | stuk
Verrekenprijzen hergebruik Systeemplafonds
Plafondpanelen uit bandraster nemen en stofvrij afgedekt opslaan op UWV-locatie |  |  | 7 | 11 | nvt |  | m2
Demonteren bandrasters en kantlatten |  |  | 7 | 11 | nvt |  | m1
Op UWV-locatie opgeslagen plafondpanelen opnieuw plaatsen |  |  | 10 | 15 | nvt |  | m2
Verrekenprijzen leveren en (de)monteren Drukschotten
Drukschot 32 Db (Nofisol, of gelijkwaardig) |  | 400mm hoog / incl. afplakken met alu tape | 35 | 49 |  |  | m1
Meerprijs | Eenzijdig 2mm antidreun toevoegen: 38 dB | 400mm hoog / incl. afplakken met alu tape; en openen en sluiten systeemplafond | 23 | 28 | nvt |  | m1
Drukschot 32 Db (Nofisol, of gelijkwaardig) |  | 600mm hoog / incl. afplakken met alu tape | 54 | 74 |  |  | m1
Meerprijs | Eenzijdig 2mm antidreun toevoegen: 38 dB | 600mm hoog / incl. afplakken met alu tape; en openen en sluiten systeemplafond | 38 | 51 | nvt |  | m1
Drukschot 32 Db (Nofisol, of gelijkwaardig) |  | 800mm hoog / incl. afplakken met alu tape | 55 | 75 |  |  | m1
Meerprijs | Eenzijdig 2mm antidreun toevoegen: 38 dB | 800mm hoog / incl. afplakken met alu tape; en openen en sluiten systeemplafond | 38 | 51 | nvt |  | m1
Drukschot 32 Db (Nofisol, of gelijkwaardig) |  | 1000mm hoog / incl. afplakken met alu tape | 57 | 89 |  |  | m1
Meerprijs | Eenzijdig 2mm antidreun toevoegen: 38 dB | 1000mm hoog / incl. afplakken met alu tape; en openen en sluiten systeemplafond | 40 | 63 | nvt |  | m1
Sparing aanbrengen in drukschot |  |  | 11 | 16 | nvt |  | stuk
Sparingen en naden in drukschotten 32Db afdichten |  | (Geluidsdicht afgedicht) | 11 | 16 | nvt |  | stuk
Drukschot 32 Db demonteren |  | Incl. openen en sluiten systeemplafond | 12 | 17 | nvt |  | m1
Verrekenprijzen leveren en monteren overige materialen
Hoek 90 graden door middel van aluminiumkoker |  | 104mm | 123 | 167 | nvt |  | stuk
T-aansluiting door middel van aluminiumkoker |  | 104mm | 123 | 167 | nvt |  | stuk
Gevelaansluiting schuin |  |  | 72 | 98 | nvt |  | stuk
Gevelaansluiting dicht |  |  | 47 | 64 | nvt |  | stuk
Muuraansluiting tegen ronde kolom |  |  | 91 | 125 | nvt |  | stuk
Onderbreking in de wand in verband met bouwkundige kolommen |  |  | 53 | 73 | nvt |  | stuk
Sparing (voor kabelgoot, convector) |  |  | 32 | 44 | nvt |  | stuk
Wandverjonging |  |  | 199 | 270 | nvt |  | stuk
Eindafwerkingprofiel vrijstaande wand |  | Hoogte: 2700 - 3000mm | 190 | 258 | nvt |  | stuk
Verticaal afkitten gevelaansluiting |  | Incl. wandgoot | 36 | 50 | nvt |  | stuk
Kabelgoot afdichten |  | Incl. openen en sluiten | 19 | 27 | nvt |  | stuk
Opslagkosten per jaar
Opslag van onderdelen voor hergebruik |  |  | Geen min/max | Geen min/max | nvt |  | m3
Afvoeren en (verantwoord) verwerken van:
Gesloten systeemwand (enkele beplating) |  |  | 7 | 11 | nvt |  | m2
Gesloten systeemwand (dubbele beplating) |  |  | 13 | 18 | nvt |  | m2
Glazen systeemwand: type 1 (cassettes) |  |  | 9 | 14 | nvt |  | m2
Glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  |  | 10 | 15 | nvt |  | m2
Glazen systeemwand: type 3 dubbelglas (volglas) |  |  | 6 | 10 | nvt |  | m2
Glazen systeemwand: type 4 enkelglas (volglas met zwarte profielen) |  |  | 6 | 9 | nvt |  | m2
Deels gesloten, deels transparante systeemwand: type 5 |  |  | 6 | 15 | nvt |  | m2
Deur; HPL toplaag |  | ca. 900 x ca. 3000 mm; ca. 20 kg/m2 | 6 | 10 | nvt |  | stuk
Verlichtingsarmaturen |  |  | 1 | 2 | nvt |  | stuk
Systeemplafond |  | Incl. plafondpanelen, kantlatten en bandraster | 1 | 3 | nvt |  | m2
Plafondpanelen |  | Excl. kantlatten en bandraster | 1 | 2 | nvt |  | m2
Drukschot 32 Db |  |  | 1 | 5 | nvt |  | m1
Uurloon
Monteur |  |  | 53 | 83 | nvt |  | uur
Projectleider |  |  | 63 | 98 | nvt |  | uur
Tekenaar |  |  | 42 | 66 | nvt |  | uur
Werkvoorbereider |  |  | 46 | 72 | nvt |  | uur
Reparatiewerkzaamheden deuren en Systeemwanden |  |  | 53 | 83 | nvt |  | uur
Toeslagen
Toeslag avonduren (na 19:00 uur) |  |  | Geen min/max | Geen min/max | nvt |  | %
Toeslag zaterdaguren |  |  | Geen min/max | Geen min/max | nvt |  | %
Toeslag zon- en feestdag uren |  |  | Geen min/max | Geen min/max | nvt |  | %
115
Niet alle groen gemarkeerde velden zijn ingevoerd
Note on F27: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: NvI 1
Note on C36: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: NvI 2

## Project
0%
21%
Fictief project Systeemwanden en -plafonds
Project onderdeel Klantzone |  | Eenheid | Inschrijfprijs | Benodigde netto hoeveelheid | Totale Inschrijfprijs - exclusief btw
Demontage
Demonteren gesloten dichte wand (dubbele beplating) |  | m2 | 0 | 600 | 0
Demonteren glazen systeemwand: type 1 (cassettes) |  | m2 | 0 | 900 | 0
Demontage deur met stopper |  | stuk | 0 | 100 | 0
Plafondpanelen uit bandraster nemen en stofvrij afgedekt opslaan op UWV-locatie |  | m2 | 0 | 400 | 0
Drukschot 32 Db demonteren |  | m1 | 0 | 500 | 0
Demonteren bandrasters en kantlatten |  | m1 | 0 | 100 | 0
Afdekken beschadiging in plafondraster d.m.v. magneetstrips |  | m1 | 0 | 250 | 0
Afvoeren en (verantwoord) verwerken:
Gesloten systeemwand (dubbele beplating) |  | m2 | 0 | 400 | 0
Glazen systeemwand: type 1 (cassettes) |  | m2 | 0 | 900 | 0
Deur; HPL toplaag; ca. 900 x ca. 3000 mm; ca. 20 kg/m2 |  | stuk | 0 | 90 | 0
Plafondpanelen |  | m2 | 0 | 300 | 0
Drukschot 32 Db |  | m2 | 0 | 500 | 0
Leveren en monteren Systeemwanden
Opnieuw monteren gesloten dichte wand (dubbele beplating) |  | m2 | 0 | 200 | 0
Gesloten systeemwand (dubbele beplating), wit |  | m2 | 0 | 500 | 0
Meerprijs | Eenzijdig magnetisch whiteboardpaneel leveren en monteren | stuk | 0 | 10 | 0
Meerprijs | Aanbrengen achterhout in gesloten systeemwand | m2 | 0 | 100 | 0
Meerprijs | Perfowand akoestisch maatwerkpaneel | m2 | 0 | 50 | 0
Gesloten systeemwand (dubbele beplating), groen (NCS: 3020-G60Y) |  | m2 | 0 | 100 | 0
Glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  | m2 | 0 | 500 | 0
Meerprijs | Eenzijdig akoestisch gelaagd veiligheidsglas | m2 | 0 | 300 | 0
Meerprijs | Print op glas (of gelijkwaardig) | m2 | 0 | 325 | 0
Meerprijs | 1 laag matterende folie (privacy folie) | m2 | 0 | 50 | 0
Glazen systeemwand: type 4 enkelglas (volglas met zwarte profielen) |  | m2 | 0 | 300 | 0
Meerprijs | Print op glas (of gelijkwaardig) | m2 | 0 | 20 | 0
Meerprijs | 1 laag opaalfolie | m2 | 0 | 25 | 0
Peesdoek met akoestische vulling; en digitale full colour print |  | m2 | 0 | 30 | 0
Vouwwand met 2 punts ophanging |  | m2 | 0 | 50 | 0
Leveren en monteren deuren
Opnieuw monteren deur met stopper |  | stuk | 0 | 10 | 0
Kozijn met deur: Verdiepingshoog; HPL toplaag eiken (F5374 Elegant Oak, of gelijkwaardig) |  | stuk | 0 | 50 | 0
Kozijn met deur: Verdiepingshoog; HPL toplaag wit (F1040 Alpino, of gelijkwaardig) |  | stuk | 0 | 40 | 0
Meerprijs | Kozijn met deur: verhoogde isolatie; ca. 33kg | stuk | 0 | 5 | 0
Meerprijs | 3-puntssluiting | stuk | 0 | 90 | 0
Valdorpel in deur en drempel in kozijn (geluiddempend) |  | stuk | 0 | 90 | 0
RVS deurstop op vloer |  | stuk | 0 | 80 | 0
Deurdranger |  | stuk | 0 | 90 | 0
Deur brandwerendheid: 30 minuten |  | stuk | 0 | 10 | 0
Deur brandwerendheid: 60 minuten |  | stuk | 0 | 5 | 0
Leveren en monteren Systeemplafonds
Bandraster |  | m1 | 0 | 100 | 0
Kantlatten |  | m1 | 0 | 50 | 0
Op UWV-locatie opgeslagen plafondpanelen opnieuw plaatsen |  | m2 | 0 | 100 | 0
Plafondpanelen type 1: Mineraalvezel |  | m2 | 0 | 150 | 0
Plafondpanelen type 2: Massief houten grill |  | m2 | 0 | 50 | 0
LED inbouwspot |  | stuk | 0 | 20 | 0
Leveren en monteren Drukschotten
Drukschot 32 Db (600mm hoog) |  | m1 | 0 | 300 | 0
Meerprijs | Eenzijdig 2mm antidreun toevoegen: 38 dB | m1 | 0 | 300 | 0
Drukschot 32 Db (800mm hoog) |  | m1 | 0 | 150 | 0
Meerprijs | Eenzijdig 2mm antidreun toevoegen: 38 dB | m1 | 0 | 150 | 0
Sparing aanbrengen in drukschot |  | stuk | 0 | 450 | 0
Sparingen en naden in drukschotten 32Db afdichten |  | stuk | 0 | 450 | 0
Leveren en monteren overige materialen
Hoek 90 graden door middel van aluminiumkoker |  | stuk | 0 | 25 | 0
T-aansluiting door middel van aluminiumkoker |  | stuk | 0 | 40 | 0
Gevelaansluiting schuin |  | stuk | 0 | 25 | 0
Gevelaansluiting dicht |  | stuk | 0 | 25 | 0
Muuraansluiting tegen ronde kolom |  | stuk | 0 | 10 | 0
Sparing (voor kabelgoot, convector) |  | stuk | 0 | 50 | 0
Wandverjonging |  | stuk | 0 | 10 | 0
Eindafwerkingprofiel vrijstaande wand |  | stuk | 0 | 20 | 0
Verticaal afkitten gevelaansluiting |  | stuk | 0 | 75 | 0
Kabelgoot afdichten |  | stuk | 0 | 50 | 0
Totaalprijs Klantzone |  |  |  |  | 0
Project onderdeel Werkzone |  | Eenheid | Inschrijfprijs | Benodigde netto hoeveelheid | Totale Inschrijfprijs - exclusief btw
Demontage
Demonteren gesloten dichte wand (enkele beplating) |  | m2 | 0 | 450 | 0
Demonteren glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  | m2 | 0 | 200 | 0
Demonteren glazen systeemwand: type 3 (volglas) |  | m2 | 0 | 150 | 0
Demontage deur met stopper |  | stuk | 0 | 40 | 0
Drukschot 32 Db demonteren |  | m1 | 0 | 300 | 0
Plafondpanelen uit bandraster nemen en stofvrij afgedekt opslaan op UWV-locatie |  | m2 | 0 | 200 | 0
Afdekken beschadiging in plafondraster d.m.v. magneetstrips |  | m1 | 0 | 125 | 0
Afvoeren en (verantwoord) verwerken:
Gesloten systeemwand (enkele beplating) |  | m2 | 0 | 450 | 0
Glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  | m2 | 0 | 100 | 0
Glazen systeemwand: type 3 dubbelglas (volglas) |  | m2 | 0 | 50 | 0
Deur; HPL toplaag |  | stuk | 0 | 10 | 0
Drukschot 32 Db |  | m1 | 0 | 300 | 0
Plafondpanelen |  | m2 | 0 | 100 | 0
Leveren en monteren Systeemwanden
Opnieuw monteren glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  | m2 | 0 | 100 | 0
Gesloten systeemwand (enkele beplating), wit |  | m2 | 0 | 100 | 0
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 2700 tot 3000mm | m2 | 0 | 100 | 0
Gesloten systeemwand (dubbele beplating), wit |  | m2 | 0 | 450 | 0
Meerprijs | Gesloten systeemwand vanaf 2700 tot 3200mm | m2 | 0 | 450 | 0
Meerprijs | Whiteboardpaneel contramal leveren en monteren | stuk | 0 | 10 | 0
Meerprijs | Eenzijdig magnetisch whiteboardpaneel leveren en monteren | m2 | 0 | 25 | 0
Digitale full colour print op dicht paneel |  | m2 | 0 | 50 | 0
Glazen systeemwand: type 2 (wandhoge cassettes) |  | m2 | 0 | 400 | 0
Meerprijs | Eenzijdig akoestisch gelaagd veiligheidsglas | m2 | 0 | 300 | 0
Meerprijs | 1 laag transparante kleurfolie | m2 | 0 | 50 | 0
Digitale full colour print op glazen paneel |  | m2 | 0 | 50 | 0
Deels gesloten, deels transparante systeemwand: type 5 |  | m2 | 0 | 200 | 0
Meerprijs | Print op glas (of gelijkwaardig) | m2 | 0 | 25 | 0
Peesdoek met akoestische vulling; en digitale full colour print |  | m2 | 0 | 50 | 0
Leveren en monteren deuren
Opnieuw monteren deur met stopper |  | stuk | 0 | 30 | 0
Kozijn met deur: Verdiepingshoog; HPL toplaag eiken (F5374 Elegant Oak, of gelijkwaardig) |  | stuk | 0 | 20 | 0
Valdorpel in deur en drempel in kozijn (geluiddempend) |  | stuk | 0 | 20 | 0
RVS deurstop op vloer |  | stuk | 0 | 20 | 0
Leveren en monteren Systeemplafonds
Bandraster |  | m1 | 0 | 100 | 0
Kantlatten |  | m1 | 0 | 20 | 0
Op UWV-locatie opgeslagen plafondpanelen opnieuw plaatsen |  | m2 | 0 | 100 | 0
Meerprijs | Plafondpanelen met hoge akoestische waarde (min. 40dB) | m2 | 0 | 50 | 0
Plafondpanelen type 4: Gipsvinyl; voor hygiënische ruimtes |  | m2 | 0 | 50 | 0
Steenwollen dekens op systeemplafond |  | m2 | 0 | 200 | 0
Drukschot 32 Db (1000mm hoog) |  | m1 | 0 | 250 | 0
Meerprijs | Eenzijdig 2mm antidreun toevoegen: 38 dB | m1 | 0 | 250 | 0
Sparing aanbrengen in drukschot |  | stuk | 0 | 300 | 0
Sparingen en naden in drukschotten 32Db afdichten |  | stuk | 0 | 300 | 0
Leveren en monteren overige materialen
Hoek 90 graden door middel van aluminiumkoker |  | stuk | 0 | 25 | 0
T-aansluiting door middel van aluminiumkoker |  | stuk | 0 | 25 | 0
Gevelaansluiting schuin |  | stuk | 0 | 40 | 0
Gevelaansluiting dicht |  | stuk | 0 | 25 | 0
Muuraansluiting tegen ronde kolom |  | stuk | 0 | 20 | 0
Sparing (voor kabelgoot, convector) |  | stuk | 0 | 45 | 0
Eindafwerkingprofiel vrijstaande wand |  | stuk | 0 | 10 | 0
Verticaal afkitten gevelaansluiting |  | stuk | 0 | 60 | 0
Kabelgoot afdichten |  | stuk | 0 | 45 | 0
Totaalprijs Werkzone |  |  |  |  | 0
Totale Inschrijfprijs (exclusief btw) |  |  |  |  | 0