## Overzicht Eis voorzorgsmaatrege
KLIC-overzicht WS-2026-02 Ringvaart deel 2 Opgesteld op 01-09-2025 Eis voorzorgsmaatregelen vanuit oriëntatieverzoeken
Watergang | KLIC nr. | Bron | Partij | Soort | Toelichting | Adres (graaflocatie) | Plaats | Toelichting omschrijving locatie | Email | Tel | Voorwaarde beheerder
WOWA-42123-01A | 25O0086819 (TR04) | KL1090 | Dunea N.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Drinkwaterleiding aanwezig | de Vijf Boeken 12e | Nieuwerkerk ad IJssel | De drinkwaterleiding kruist de watergang WOWA-42123-01A | evklicdistributienet@dunea.nl | 088 34750000 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-42123-03A | 25O0086828 (TR05) | KL1090 | Dunea N.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Drinkwaterleiding aanwezig | Schielands Hoge Zeedijk West 11 | Moordrecht | De drinkwaterleiding kruist de watergang WOWA-42123-03A | evklicdistributienet@dunea.nl | 088 34750000 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-39208-03 | 25O0086828 (TR05) | KL1090 | Dunea N.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Drinkwaterleiding aanwezig | Schielands Hoge Zeedijk West 11 | Moordrecht | De drinkwaterleiding kruist de watergang WOWA-39208-03 | evklicdistributienet@dunea.nl | 088 34750000 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-39208-02 | 25O0086835 (TR06) | KL1027 | N.V. Nederlandse Gasunie West | Eis voorzorgsmaatregel | Buisleiding gevaarlijke inhoud | Koningin Julianastraat 11b | Moordrecht | De leiding kruist de watergang WOWA-39208-02 | CTA@gasunie.nl | 050 5211800 | Vroegtijdig contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-39208-02 | 25O0086835 (TR06) | KL1184 | Oasen N.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Drinkwaterleiding aanwezig | Koningin Julianastraat 11b | Moordrecht | De leiding kruist de watergang WOWA-39208-02 | techniek@oasen.nl | 0182 593530 (menukeuze 2: storingen) | Telefonisch contact opnemen om aanvullende informatie te verstrekken.
WOWA-39208-02 | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs watergang WOWA-39208-02 | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-39208-01A | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs watergang WOWA-39208-01A | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-39208-01B | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs watergang WOWA-39208-01B | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-39208-01D | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs watergang WOWA-39208-01D | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-43189-03A | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs watergang WOWA-43189-03A | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-43189-04A | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs watergang WOWA-43189-04A | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-43189-04B | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs watergang WOWA-43189-04B | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-43189-05 | 25O0086835 (TR06) | KL1220 | DELTA Fiber Netwerk B.V. | Eis voorzorgsmaatregel | Datatransport kabel | Koningin Julianastraat 11 | Moordrecht | Kabel loopt langs en door watergang WOWA-43189-05 | klic.grootbelang@deltafiber.nl | 088 1818233 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-33656-01 | 25O0123713 (TR07) | KL1104 | Evides Infra | Eis voorzorgsmaatregel | Waterleiding | Bermweg 90 | Capelle aan den IJssel | De waterleiding kruist de watergang WOWA-33656-01 | klicdeskinfra@evides.nl | 088 1115105 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-33656-04B | 25O0123715 (TR08) | KL1104 | Evides Infra | Eis voorzorgsmaatregel | Waterleiding | Bermweg 506 | Capelle aan den IJssel | De waterleiding kruist de watergang WOWA-33656-04B | klicdeskinfra@evides.nl | 088 1115105 | Minimaal 3 werkdagen voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.
WOWA-33656-04B | 25O0123715 (TR08) | KL1104 | Tennet Tso | Eis voorzorgsmaatregel | Hoogspanning | Bermweg 506 | Capelle aan den IJssel | De kabel kruist de watergang WOWA-33656-04B | toestemming@tennet.eu | 026 3731304 | Vroegtijdig voorafgaand aan start uitvoering contact opnemen om de geplande werkzaamheden af te stemmen.