## Voorblad
Europese aanbesteding Levering ondergrondse containers en betonputten, toegangscontrolesystemen en vulgraadsystemen, plaatsing ondergrondse containers
Onderdelen
Onderdeel 1: Levering ondergrondse containers
Onderdeel 2: Levering electronica
Onderdeel 3: Plaatsing ondergrondse containers
Inhoud
T1: Eisen levering ondergrondse containers (onderdeel 1)
T2: Eisen levering electronica (onderdeel 2)
T3: Eisen plaatsing ondergrondse containers (onderdeel 3)

## Eisen levering OGC
Nr. | Eisen levering
Algemeen
EO-01 | De gehele ondergrondse container (inclusief betonput en invalbeveiliging) dient te voldoen aan de NEN-EN normen 13071-1, -2 en -3. Het certificaat van goedkeuring conform NEN 13071-1, -2 en -3 dient door een onafhankelijke geaccrediteerde instantie te zijn afgegeven.
EO-02 | Zwaar belaste onderdelen, zoals bodemkleppen, de collector, het hijsjuk en opnamesysteem, voetgangersplatform dienen van thermisch verzinkt staal of gelijkwaardig materiaal te zijn. Sendzimir of Galfan verzinkt staal is toegestaan op niet zwaar belaste delen. Het toegepaste materiaal en de constructie zijn zodanig dat vervorming door normaal gebruik tijdens de levensduur wordt voorkomen.
EO-03 | Thermisch verzinkte delen zijn verzinkt conform NEN 1461.
EO-04 | De toegepaste materialen dienen voor tenminste 90% herbruikbaar/recyclebaar te zijn.
EO-05 | Het gehele containersysteem (inclusief putrand en invalbeveiliging) dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving.
EO-06 | De complete ondergrondse container dient bestand te zijn tegen inwerking van seizoensinvloeden, grond-, regen- en pekelwater, percolaat en andere inwerkingen van huisvuil.
EO-07 | Bovengrondse onderdelen, zoals opnamesysteem, inwerpvoorziening, voetganger platform, invalbeveiliging en inwerpzuilen dienen uitwisselbaar te zijn en gemakkelijk (met gebruik van eenvoudige gereedschappen, dus bijvoorbeeld geen lasapparatuur), ter plaatse vervangen te kunnen worden.
EO-08 | Het gebruik van de ondergrondse container voldoet aan de algemene richtlijnen van rolstoelgebruikers: reikhoogte max. 1.200 mm, bukken max. 400 mm, bediening (toegangscontrole) tussen 900 en 1.200 mm. De inwerpvoorzieningen moeten door rolstoelgebruikers eenvoudig bedienbaar zijn en geen grote krachtsinspanning vereisen. Een inwerpvoorziening die uitgevoerd is als trommel dient geschikt te zijn voor éénhandsbediening (de trommel dient in de totaal geopende stand open te blijven staan, zodat bediening en inwerping van het vuil met één hand mogelijk is).
EO-09 | De constructies en materiaalspecificaties zijn zodanig dat de onderhoudsbehoefte minimaal is en de beschikbaarheid en werking van de containers maximaal.
EO-10 | De gehele ondergrondse container, inclusief onder andere de zuil, het opnamesysteem, de inwerpvoorziening, het voetgangersplatform, de invalbeveiliging en de putrand, dienen zodanig geconstrueerd te zijn dat er zo weinig mogelijk vloeistoffen kunnen binnendringen. Inschrijver garandeert dat er zo weinig mogelijk vloeistoffen kunnen binnendringen in de gehele container en de betonput, incl. via bevestigingsmaterialen, gedurende de technische levensduur, met uitzondering van vloeistoffen die via de gebruikelijke inwerpwijze worden gedeponeerd.
EO-11 | De gehele ondergrondse container, inclusief onder andere de zuil, het opnamesysteem, de inwerpvoorziening, het voetgangersplatform, de invalbeveiliging en de putrand, dienen zodanig geconstrueerd en afgewerkt te zijn, dat deze geen scherpe of uitstekende delen bevatten, die verwondingen of schade (bv aan kleding) kunnen veroorzaken. Dit geldt niet alleen voor de gebruikers/omstanders van de container maar ook voor de personen die werkzaamheden met of aan de containersystemen verrichten, zoals bij het ledigen, reinigen, keuren of repareren van de containersystemen of delen daarvan.
EO-12 | De gehele ondergrondse container is bestand tegen en vervormt niet bij de gebruikelijke bediening. (Onder gebruikelijke bediening wordt verstaan: zoals normaal gebruikelijk is in een stedelijk omgeving en van de opdrachtgever verwacht mag worden).
EO-13 | De gehele ondergrondse container is bestand tegen het reinigen met behulp van een hogedrukreiniger (maximaal 80 bar op een afstand van minimaal 500 mm), industriële zeep en reinigingsmiddelen voor graffiti verwijdering.
EO-14 | De ondergrondse containers moeten op eenvoudige en veilige wijze uit de betonput kunnen worden gehesen en geledigd kunnen worden. Na lediging dienen de containers eenvoudig en zonder beschadigingen aan collector of betonput terug te kunnen worden geplaatst in de betonput. Hiertoe dient de collector/putrand/betonput van een geleiding/centreringsysteem te zijn voorzien.
EO-15 | De technische levensduur bedraagt minimaal 30 jaar voor de betonput en minimaal 10 jaar voor alle overige onderdelen. De materialen zijn gedurende deze technische levensduur bestand tegen weersinvloeden, waaronder ook de invloeden van de zeelucht. Onder technische levensduur wordt verstaan: het voldoen aan de specificaties volgens de overeenkomst. Opdrachtgever zal zorg dragen voor juist en tijdig onderhoud, op basis van de door de inschrijver (leverancier ondergrondse containers) te leveren onderhoudsvoorschriften.
EO-16 | De constructie van de ondergrondse container biedt een goede stabiliteit bij het ledigen tegen schommelen en vervormen.
EO-17 | De inschrijver garandeert gedurende de technische levensduur onderdelen of complete systemen te kunnen leveren in gelijkwaardige uitvoering en kwaliteit. De levertermijn, voor losse onderdelen, bedraagt maximaal 2 werkdagen in geval van onderdelen die de veiligheid beïnvloeden en worden geleverd tegen marktconforme prijzen. De overige onderdelen dient de levertermijn maximaal 5 werkdagen te bedragen (in minimaal 90% van de leveringen). Bij onderdelen welke in kleur geleverd dienen te worden dient de levertijd maximaal 15 werkdagen te bedragen. Opdrachtgever kan geen voorraad van onderdelen aanhouden.
EO-18 | De ondergrondse container, de invalbeveiliging en putrand dienen zo op elkaar afgestemd te zijn dat deze telkens 90 graden draaibaar zijn zonder dat hier aanpassingen aan de betonput of aan de invalbeveiliging gedaan hoeven te worden.
EO-19 | Losse componenten van de container zijn altijd geborgd d.m.v. een kabel of ketting, die gedurende de gehele technische levensduur bij het beschreven gebruik voorkomt dat het los kan raken.
Opnamesysteem ondergrondse container
EO-20 | Het opnamesysteem dient zich aan de bovenzijde van de inwerpzuil te bevinden, mag niet opvouwbaar of weggewerkt zijn, moet corrosiebestendig zijn en mag niet voorzien worden van een coating.
EO-21 | Het opnamesysteem is het 3-haken systeem (de bodemkleppen worden bediend door het laten zakken van de middelste haak). Uitgezonderd is de 3-compartimenten containers voor Glas. De onderlinge afstand tussen de haken is 250 mm, slag middelste haak opnamestuk 500 mm. Alle haken zijn zogenaamde vaste haken (opnamehaak gefixeerd aan de stang. De opnamehaak mag niet gefixeerd zijn aan de zuil of container).
EO-22 | Tijdens het ledigingsproces is het opnamesysteem van alle zijden voor de chauffeur zichtbaar en is vrij toegankelijk zonder dat de chauffeur extra handelingen moet verrichten. Het opnamesysteem dient bovenop de inwerpzuil gepositioneerd te zijn, zodanig dat de container bij opname en lediging (zowel vol als leeg) in balans blijft.
EO-23 | De ondergrondse container wordt gehesen, geleegd en teruggeplaatst in een rechtstandige positie en hoeft niet te worden gekanteld (onderlossende container).
EO-24 | De inwerpzuil en het opnamesysteem dienen zodanig geconstrueerd te zijn, dat tijdens het aanhaken en oppakken van het opnamesysteem geen directe beschadigingen kunnen ontstaan aan de zuil of container.
EO-25 | Opdrachtgever beschouwt onderlossende containers als hijsmiddel, in relatie tot haar aansprakelijkheid. Opdrachtgever wenst de veiligheid maximaal te waarborgen. De opnamesystemen dienen periodiek gekeurd te worden als hijswerktuig.
Inwerpzuil ondergrondse container
EO-26 | De inwerpzuil is vervaardigd van verduurzaamd plaatstaal (of gelijkwaardig) en is voorzien van een twee componenten nat lak, zodat opdrachtgever in staat is eventuele beschadigingen (door gebruik) bij te kunnen werken. Het toegepaste materiaal, de plaatdikte en de constructie zijn zodanig dat vervorming van de inwerpzuil door normaal gebruik tijdens de levensduur wordt voorkomen en dat de inwerpzuil bestand is tegen stedelijk gebruik en vandalisme. Hetgeen wil zeggen dat vandalisme (ruw of onjuist gebruik) geen directe nadelige invloed heeft op het functioneren en de veiligheid van de inwerpzuil.
EO-27 | De kleurstelling van de zuilen is: - RAL 7016 De zuilen zijn gegarandeerd (lakgarantie) kleurvast voor een periode van minimaal 5 jaar (dat wil zeggen: eventuele verkleuring t.o.v. de oorspronkelijke kleur is niet visueel waarneembaar zonder hulpmiddelen, zoals een kleurenstaal of een nieuwe inwerpzuil). Er geldt tevens een 5 jaar lakgarantie op roestvorming. Overige RAL-kleuren dienen zonder meerprijs geleverd te worden. Overige kleuren in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver.
EO-29 | De vormgeving van de verschillende soorten zuilen is zodanig dat het aanzicht identiek is en dat de verschillen slechts bepaald worden door de inwerpopening en kleur, waarbij de basiskleur RAL 7016 is.
EO-30 | Het is, voor gebruikers, niet mogelijk om vuil in te werpen op een andere wijze dan via de inwerpvoorziening.
EO-31 | De inwerpzuilen, inclusief het opnamesysteem, dienen zodanig geconstrueerd te zijn dat er geen regenwater op kan blijven liggen.
EO-32 | De inwerpvoorziening is dusdanig geconstrueerd dat bij openen en sluiten er geen klemgevaar of ander letsel voor gebruikers kan optreden.
EO-33 | De inwerpvoorziening dient van onderhoudsvrije lagers te zijn voorzien(voorzover van toepassing).
EO-34 | De inwerpvoorziening moet bij invoer leegvallen na sluiting.
EO-35 | De inwerpzuilen voor de fractie Rest, PMD en Textiel zijn voorzien van een dubbelschalige trommel (materiaal RVS 304) als inwerpvoorziening. De trommel heeft een inhoud van 80 liter (afwijking maximaal +10%), waarbij een volle Komo zak eenvoudig in te werpen is. Als de inwerpunit geopend is dient een voorziening de opening naar de ondergrondse container volledig af te sluiten.
EO-36 | Voor de inwerpzuilen met een trommel geldt: de trommel dient zelfsluitend te zijn, is met één hand bedienbaar (veilig en zonder grote krachtinspanning) en heeft een handgreep die minimaal 200 mm breed is. Zelfsluitend betekent dat de geopende trommel, indien de trommel minder dan 25% geopend is, automatisch dichtvalt indien deze niet wordt bediend. De trommel dient in de volledige geopende stand open te blijven staan. De handgreep is dusdanig uitgevoerd dat het niet mogelijk is om de handgreep volledig te omklemmen en hierdoor veel kracht op de handgreep uit te oefenen. In gesloten positie heeft de trommel geen kieren waardoor afval gestoken zou kunnen worden; de zuil voldoet aan IP-33 (met uitzondering voor kieren welke belangrijk zijn voor het functioneren van de inwerpzuil, deze kieren mogen niet groter zijn dan 6 mm).
EO-37 | De inwerpzuilen voor de fractie OPK (Papier/Karton) zijn voorzien van een naar binnendraaiende en zelfsluitende klep (materiaal RVS 304) voor de inwerpopening. De inwerpopening heeft ongeveer de volgende afmetingen: 400 x 150 mm (bxh) met een toegestane tolerantie waarbij de opening groter is. Andere afmetingen zijn ook toegestaan, mits niet te groot zodat er geen hele dozen ingeworpen kunnen worden. De zuil voor de ondergrondse container voor de fractie OPK is aan de binnenzijde glad afgewerkt, zodat brugvorming voor karton niet mogelijk is. Optioneel wordt er een tweede inwerpvoorziening uitgevraagd als zijnde kartonklep (afmeting 600 x 150 mm (bxh) met een toegestane tolerantie waarbij de opening groter is). Inschrijvers dienen de meerprijs op te geven op het prijsinvulformulier.
EO-38 | De inwerpzuilen voor de fractie Glas zijn voorzien van drie openingen met een diameter van 16 cm (+/- 1 cm). Aan of bij de openingen is zichtbaar voor welke kleur glas deze zijn bedoeld (40% wit, 40% groen, 20% bruin) door middel van de kleur rozet/ring. De openingen zijn afgesloten door middel van een rubberen rozet/bijenflap, welke degelijk uitgevoerd en bevestigd zijn.
EO-39 | De inwerpzuilen zijn onder de inwerpopening voorzien van een kleurband(sticker): Textiel: uitgezonderd; deze heeft geen kleurband, enkel een nog aan te leveren ontwerp door opdrachtgever. PMD: Pantone 7661 C OPK: Pantone 286 C Glas: Pantone 109 C Rest: Pantone 444 C De fractieaanduiding dient in de kleurband(sticker) uitgevoerd te worden waarbij de fractieaanduiding met witte letters en een witte afbeelding wordt weergegeven (ontwerp wordt door opdrachtgever aangeleverd). Op de ondergrondse container zijn daarnaast stickers aangebracht waarop het containernummer en telefoonnummer voor service/storingen is vermeldt. Het ontwerp van de stickers dient vooraf ter goedkeuring aan opdrachtgever te zijn voorgelegd. Inschrijver past de definitieve sticker(s) pas toe na schriftelijk akkoord van opdrachtgever.
EO-40 | Op de zuil is een identificatie aangebracht met daarop de volgende gegevens: fabrikant, inhoud, eigengewicht, maximale belasting, type zuil, uniek registratienummer (in overleg met opdrachtgever), naam opdrachtgever, fabriekserienummer en bouwjaar. De identificatie is aangebracht aan de buitenzijde van de inwerpzuil en aan de binnenzijde op een plaats welke direct zichtbaar is bij het openen van de inspectiedeur (niet op de inspectiedeur zelf). De identificatie dient de gehele technische levensduur duidelijk afleesbaar te zijn. De identificatie dient niet eenvoudig los te kunnen geraken of verwijderbaar te zijn.
EO-41 | De inwerpmogelijkheid van de zuil, uitsluitend van toepassing voor de fracties Restafval, PMD, Textiel, OPK, dient eenvoudig te kunnen worden afgesloten tijdens bijvoorbeeld nieuwjaar. De inwerpunit is van binnenuit eenvoudig vergrendelbaar, zonder voorzieningen aan de buitenkant en de vergrendeling maakt deel uit van de ondergrondse container. Deze vergrendeling is niet bereikbaar d.m.v. een driehoekssleutel.
EO-42 | De inwerpzuilen zijn voorzien van minimaal 1 inspectiedeur, waarvan de inspectiedeur zich aan de linkerkant beweegt en direct toegang tot het toegangscontrolesysteem dient te bieden. Een eventuele extra inspectiedeur is een vrije keuze van inschrijver en mag zich aan de achter- of zijkant van de zuil begeven ten behoeve van reparatie, onderhoud en het verwijderen van vastzittend vuil. De inspectiedeur sluit een opening van minimaal 40 x 60 cm. De inspectiedeur moet kunnen scharnieren over een hoek van minimaal 110˚. De scharnierpunten (minimaal twee) dienen te zijn uitgevoerd in RVS of gelijkwaardig. Alle inspectiedeuren of toegangsmogelijkheden voor onderhoud, dienen voorzien te zijn van twee vergendelpunten, die met één handeling en één cilinderslot en een kunststof vleugel (EK333 met hendel of vergelijkbaar) te bedienen zijn. Het slot/de sloten dienen dusdanig te zijn uitgevoerd dat het mogelijk is om de inspectiedeur of onderhoudsvoorziening, zonder gebruik te maken van sleutels, te sluiten en in de vergrendeling te laten vallen. Bij de totale leveringen dienen minimaal 50 sleutels te worden geleverd (separaat aan opdrachtgever, dus niet bij de ondergrondse containers meegeleverd).
EO-43 | De inwerpzuil is voorzien van een twee componenten nat lak
EO-44 | De inwerpzuil is glad afgewerkt, voor een eenvoudige reiniging en voor het voorkomen van letsel voor gebruikers.
Voetgangersplatform ondergrondse container
EO-45 | Het voetgangersplatform is afwaterend naar buiten met een afschot naar alle zijden van 2 tot 4% en dient de gehele betonput inclusief de randen af te dekken, waarbij geen regenwater in de betonput kan stromen. Het voetgangersplatform mag niet buiten de betonput uitsteken en steunen over/op de omliggende bestrating.
EO-46 | Het voetgangersplatform is demontabel ten opzichte van de inwerpzuil en de ondergrondse container door middel van boutenverbindingen.
EO-47 | Het voetgangersplatform is antislip uitgevoerd, door middel van thermisch verzinkte tranenplaat of gelijkwaardig (dikte minimaal 5 mm, dikte inclusief tranen en nokken 7 mm). De hoeken dienen te zijn doorgelast.
EO-48 | Het voetgangersplatform dient zodanig afgewerkt te zijn dat deze slipvrij, roestvast en brandbestendig is en eenvoudig schoon te maken en te houden.
EO-49 | Het voetgangersplatform vervormt gedurende de levensduur niet blijvend bij de volgens de norm toegestane belastingen en bij het hijsen en terugplaatsen van de ondergrondse container.
EO-50 | Het voetgangersplatform bestaat uit één deel of uit aaneengesloten gelaste delen.
EO-51 | Het voetgangersplatform is be- en oprijdbaar voor rolstoelen of invalidenwagens.
Collector
EO-52 | De capaciteit voor de ondergrondse containers bedraagt (gemeten conform NEN-EN-13071-1): Restafval: 5 m3 PMD: 5 m3 OPK: 5 m3 Textiel: 5 m3 Glas: 4 m3
EO-53 | De ondergrondse containers zijn dusdanig uitgevoerd dat de containers in de bestaande betonputten en invalbeveiligingen van opdrachtgever kunnen worden geplaatst, met behoud van de goede werking en zonder dat er daarbij aanpassingen aan de (nieuwe en bestaande) betonputten, invalbeveiligingen, putranden of containers dienen te worden uitgevoerd. Rondom de collector dient een speling van minimaal 30 mm aanwezig te zijn.
EO-54 | De vorm en de wandafwerking van de collector en bodemkleppen, is zodanig dat afval niet blijft haken tijdens het ledigen danwel vertraagd uitzakt.
EO-55 | De bodemkleppen dienen tevens als lekbak, die lekken tijdens de lediging voorkomt. De bodemkleppen sluiten in gesloten toestand geheel tegen de collector aan, zodanig dat lekkage en vervuiling zoveel mogelijk wordt voorkomen. In ruststand mogen de kleppen niet openstaan.
EO-56 | Er mag geen afval/vuil of water achterblijven in de bodemkleppen na lediging van de collector.
EO-57 | De collector en kleppen dienen bestand te zijn tegen stoten in de trog van het inzamelvoertuig en beschadiging door het openen en sluiten van de bodemklep(pen).
EO-58 | De scharnier(punten) en de bevestigingspunten van de scharnieren dienen versterkt te zijn uitgevoerd (materiaaldikte tenminste 4 mm).
EO-59 | De collector mag zowel in een volledig gelaste uitvoering als in een samengestelde uitvoering worden geleverd. Het is echter niet toegestaan popnagels toe te passen voor het samenstellen van de collector. Slotboutjes zijn hiervoor wel toegestaan. Eventuele slotboutjes moeren dienen van maatregelen tegen ongewild losraken te zijn voorzien.
Containers voor plaatsing in bestaande betonputten
EO-60 | Inschrijver dient de maatvoering van de betonput te verifiëren voordat de vervangende container in productie wordt genomen (indien de bestaande betonput gehandhaafd blijft). De prijs voor de voorrijkosten en de prijs voor het opmeten per betonput dient inschrijver op te geven op het prijsinvulformulier.
EO-61 | De invalbeveiliging dient geschikt te zijn voor plaatsing in de bestaande betonputten, zonder dat de betonputten daarvoor aangepast moeten worden (uitgezonderd het boren van gaten ter bevestiging van de invalbeveiliging). Het is toegestaan verschillende afmetingen van de invalbeveiliging toe te passen voor verschillende maatvoeringen betonputten. Het is echter niet toegestaan dat er aanpassingen aan de betonput dienen plaats te vinden om de invalbeveiliging passend te maken op de bestaande betonput (uitgezonderd de eventueel benodigde opvulrand welke bedoeld is om aan te sluiten bij de hoogte van het omliggende straatwerk). Hetzelfde geldt voor het omliggende straatwerk: het straatwerk wordt op hetzelfde niveau opnieuw aangebracht bij plaatsing van een nieuwe container in een bestaande betonput. De invalbeveiliging dient hiervoor dus geschikt te zijn.
Speciale eisen ondergrondse container glas
EO-62 | De bodemkleppen zijn voorzien van een opvangreservoir voor vocht.
EO-63 | Alle compartimenten zijn voorzien van een mechanisme voor het openen. De kleppen gaan naar verschillende kanten open.
EO-64 | De glascollectors dienen te worden geleverd in 3-compartimenten uitvoering. Verdeling 40% wit glas, 40% groen glas en 20% bruin glas. Optioneel worden de glascollectors geleverd met 1-compartiment, waarbij er 1 inwerpvoorziening op de inwerpzuil is toegepast (rozet/bijenflap). De kleur van het rozet/bijenflap wordt bepaald door opdrachtgever zonder meerprijs.
EO-65 | De inwerpzuil en bodemkleppen zijn voorzien van extra geluiddempende maatregelen en dienen tijdens de demo te worden toegelicht door de leverancier.
Betonput
EO-67 | De betonput bestaat uit één deel monolithisch gestort en gewapend beton.
EO-68 | De betonput is voorzien van een KOMO-productcertificaat of gelijkwaardig en voldoet aan NEN EN-206-1 met sterkteklasse C45/55 en milieuklassen XC4 en XF2.
EO-69 | De betonput voldoet aan de KIWA-verklaring bouwstoffenbesluit of gelijkwaardig.
EO-70 | De inschrijver garandeert dat de betonput bestand is tegen verkeersklasse 45.
EO-71 | De wapening voldoet aan de kwaliteitsnorm NEN-EN 6008:2008 B500A. Alternatieve vormen van wapening zijn toegestaan, mits het een betonput oplevert waarvan de specificaties minimaal gelijkwaardig zijn.
EO-72 | De betonput is geschikt voor ondergrondse containers met een inhoud van 5 m3. De containers moeten 90˚ draaibaar zijn in de betonput.
EO-73 | De betonput is dusdanig uitgevoerd dat de huidige ondergrondse containers van opdrachtgever, zonder aanpassingen aan betonput of container, in de door inschrijver te leveren betonput zonder beperkingen kan worden gebruikt. De binnenafmetingen zijn minimaal 1450 x 1450 mm (in het horizontale vlak aan de bovenzijde van de betonput) en de buitenafmetingen van de betonput bedragen maximaal 1.700 x 1.700 mm (lengte x breedte), exclusief eventuele noodzakelijke anti-opdrijf voorzieningen.
EO-74 | De betonput dient ook geschikt te zijn voor ondergrondse containers met een kleinere inhoud dan 5 m3 (4 m3) zonder dat de afmetingen en overige specificaties van de betonput afwijken.
EO-75 | De betonput is voorzien van een constructie waar de ondergrondse container op steunt. Deze constructie is eenvoudig aanpasbaar voor ondergrondse containers van verschillende inhoudsmaten (4 m3 en 5 m3). Het is niet toegestaan dat de ondergrondse container "hangt" op de rand of voetgangersplatform. De constructie moet ruimte bieden om de betonput leeg te zuigen en de constructie moet zodanig zijn dat het mogelijk is met een schalengrijper vuil uit de put te scheppen. Losse steunpoten zijn niet toegestaan.
EO-76 | De binnenzijde van de betonput is glad afgewerkt voor eenvoudige reiniging.
EO-77 | De betonput mag niet opdrijven of wegzinken. De verantwoordelijkheid voor opdrijven of wegzinken ligt volledig bij inschrijver. Daarbij dient te worden uitgegaan van een variabele grondwaterstand met als hoogste grondwaterstand: grondwaterstand gelijk aan het maaiveld.
EO-78 | De betonput is voorzien van goedgekeurde hijsvoorzieningen. Deze hijsvoorzieningen zijn aangebracht aan de binnenkant of de buitenkant van de zijwand van de betonput.
EO-79 | De hijsvoorzieningen zijn zodanig aangebracht, dat bij het hijsen van de betonput, geen schade aan de betonput kan ontstaan door hijskettingen of hijskabels. Als voorbeeld: Indien een liggende betonput met een hijsjuk rechtop wordt gezet, mogen hijskettingen of hijskabels de putrand of de putwand niet beschadigen.
EO-80 | De betonput is voorzien van een verdieping waarin een dompelpomp in geplaatst kan worden om het water uit de put weg te zuigen. Deze verdieping kan eenvoudig worden bereikt door of langs de invalbeveiliging.
Invalbeveiliging
EO-81 | De betonput is voorzien van een invalbeveiliging van het type klapvloer. Toepassing van kabels, katrollen of gasveren is niet toegestaan.
EO-82 | De invalbeveiliging werkt volledig automatisch bij het uitnemen en terugplaatsen van de collector en dient onbeschadigd te blijven bij uitnemen en terugplaatsen van de ondergrondse container.
EO-83 | Er is duidelijk zichtbaar dat de invalbeveiliging wel of niet goed vergrendeld is bij uitnemen van de ondergrondse container. De ontgrendelvingers zijn voorzien van een rode signaalkleur.
EO-84 | De invalbeveiliging is incidenteel beloopbaar, steekt niet boven het maaiveld uit en heeft een draagvermogen van minimaal 150 kg.
EO-85 | De invalbeveiliging is goed reinigbaar.
EO-86 | De kleppen van de invalbeveiliging dienen ten behoeve van onderhoud en reinigingswerkzaamheden eenvoudig geopend en gesloten te kunnen worden. Ook in geopende stand dienen de kleppen vergrendeld te kunnen worden of blijven deze automatisch open staan.
EO-87 | De invalbeveiliging is eenvoudig demontabel.
EO-88 | De invalbeveiliging heeft zo min mogelijk bewegende delen en is onderhoudsarm.
EO-89 | De invalbeveiliging is voorzien van duidelijke en goed zichtbare gevaar signalering voor het publiek, die ook tijdens het gebruik goed zichtbaar blijft.
Periodieke evaluatie
EO-90 | Iedere 6 maanden zal er evaluatie overleg plaatsvinden. Indien noodzakelijk (door opdrachtgever te bepalen) kan de frequentie van de overleggen worden verhoogd. Hierbij worden tenminste de onderstaande onderwerpen besproken: - punten uit- en nakomen van afspraken uit het voorgaande overleg - nakomen van afspraken (waaronder levertijd) - kwaliteit van de geleverde materialen - innovatie (verbeteringen kwaliteit van de geleverde producten) - planning - facturatie - afstemming levering en plaatsing in de komende periode Van dit overleg wordt door inschrijver een beknopt verslag met actiepuntenlijst opgesteld en aan opdrachtgever voorgelegd. (binnen twee weken).
EO-91 | De opdrachtgever communiceert met één deskundig contactpersoon aan de zijde van de inschrijver (aanspreekpunt voor de opdrachtgever voor alle facetten van de onderhavige opdracht). Tevens dient er een deskundige vervanger van de contactpersoon beschikbaar te zijn.
Toegangscontrole & Vulgraad systeem
EO-92 | De ondergrondse containers voor Restafval zijn voorzien van een gecombineerde toegangscontrole- en vulgraad systeem.
EO-93 | De ondergrondse containers voor de fractie glas dienen te zijn voorzien van een stand-alone vulgraadsysteem. De ondergrondse containers voor de volgende fracties (OPK, PMD en Textiel) zijn voorzien van een stand-alone vulgraadsysteem en zijn voorbereid op het toegangscontrole systeem. Deze voorbereiding bestaat tenminste uit: - uitneembaar paneel (Indien er geen gebruik gemaakt wordt van een toegangscontrolesysteem. Verwijderbaar zonder het paneel of de ondergrondse container te beschadigen.) naast de inwerpvoorziening ten behoeve van plaatsing van de toegangscontroleunit; - het paneel dient vlak aan de buitenzijde van de ondergrondse container te zijn gemonteerd (vlak aanliggend en in dezelfde kleur als de zuil en aan dezelfde zijde als de inspectiedeur / losdeur); - afmetingen van het paneel nader af te stemmen na gunning; - voorbereiding voor plaatsing van een elektronisch slot ten behoeve van vergrendeling van de inwerpvoorziening; - plaatsing van steunen ten behoeve van plaatsing van een batterij/accu; - voorbereiding voor het vastzetten van de kabelboom (kabelgeleiding);
EO-94 | De te leveren ondergrondse containers moeten zodanig uitgevoerd worden dat de elektronica en motorslot ingebouwd kan worden. Inschrijver dient deze elektronica in te bouwen of onder zijn verantwoordelijkheid in te laten bouwen. Onder inbouwen valt ook (eventuele) instructie en controle op correcte werking. De ingebouwde elektronica dient vervolgens probleemloos te functioneren om de inwerpvoorziening te kunnen bedienen. De kosten van de noodzakelijke aanpassingen/voorbereidingen van de container en het (direct) inbouwen van de elektronica, dienen te zijn verwerkt in de prijs van de ondergrondse containers voor Restafval. De prijs voor het achteraf inbouwen van het toegangscontrolesysteem (voor OPK, PMD en Textiel) moet op het prijzenblad als separate prijs ingevuld worden.
EO-95 | De batterij/accuhouder dient aan de binnenzijde van de inspectiedeur of aan een andere eenvoudig bereikbare plek in de inwerpzuil te worden bevestigd.
EO-96 | Het motorslot dient in de inwerpzuil te worden bevestigd. Het motorslot is goed en eenvoudig toegankelijk via de inspectiedeur.
EO-97 | Alle onderdelen moeten zodanig worden ingebouwd, dat deze zijn afgeschermd van het afval.
Documentatie
EO-98 | Voor aanlevering van de ondergrondse containers dient inschrijver een elektronisch bestand (Excel) aan te leveren, waarin de gegevens (merk, type, productienummer etc.) van de containers zijn opgenomen. Deze gegevens zullen door de opdrachtgever in het CMS van de opdrachtgever worden ingelezen. Opdrachtgever zal t.z.t. hiervoor een format aanleveren.
EO-99 | Inschrijver dient per levering een garantiecertificaat af te geven conform de eisen in het programma van eisen
EO-99 | Op verzoek van opdrachtgever (na voorgenomen gunning) dient inschrijver volledige en duidelijke constructietekeningen met materiaalspecificaties, sterke- en stijfheidsberekeningen te kunnen overleggen.
EO-100 | De inschrijver levert, voor levering van de eerste ondergrondse container, de volgende documenten per container digitaal aan: - voorschriften over de wijze waarop de geleverde producten tijdens de gebruiksfase periodiek gekeurd moet worden - tekening van de geleverde producten met onderdeelnummers en prijzen - onderhoud- en reparatievoorschriften - een praktijkgerichte instructie en handleiding over de plaatsing - gebruikershandleiding (zowel voor de burger als voor de inzamelaar) - garantievoorwaarden
Garantie
EO-101 | De garantie op de betonputten bedraagt minimaal 10 jaar, op alle overige onderdelen (collector, inwerpzuil, voetgangersplatform, invalbeveiliging etc.) bedraagt de garantie minimaal 5 jaar. De garantieperiode vangt aan op het moment van ingebruikname van de ondergrondse container. Defecten tijdens de garantieperiode, waarbij sprake is van een onveilige situatie, dienen binnen twee uur veilig gesteld te worden. Defecten tijdens de garantieperiode, die leiden tot buiten gebruikstelling (te bepalen door de opdrachtgever), dienen binnen 24 uur na melding opgelost te worden. Alle overige defecten dienen binnen één week na melding verholpen te zijn. Werkzaamheden door anderen dan de inschrijver, hebben geen invloed op de garanties, tenzij inschrijver kan aantonen dat deze werkzaamheden niet volgens de verstrekte voorschriften zijn uitgevoerd en hierdoor reparatie of vervanging noodzakelijk is.
EO-102 | Uitsluitingen van de garantie zijn minimaal, realistisch en zijn helder omschreven. Bij garantieaanvragen dient inschrijver overtuigend te bewijzen, waarom de kosten niet onder de garantie vallen.
EO-103 | Eventuele werkzaamheden op locatie vinden plaats tussen 7.00 en 18.00 uur (NL), met uitzondering van het oplossen van storingen die van invloed zijn op de veiligheid.
Levering en betaling
EO-104 | De ondergrondse containers en betonputten dienen te worden geleverd op de vooraf door opdrachtgever angegeven plaatsing locatie (binnen het verzorgingsgebied van opdrachtgever). Plaats en tijdstip van levering geschieden in overleg met opdrachtgever.
EO-105 | De ondergrondse containers dienen als één geheel, volledig afgemonteerd, te worden geleverd. Indien eventueel afmontage noodzakelijk is na plaatsing (uitgezonderd de montage van de invalbeveiliging op de betonput en het afstellen van de containerondersteuning in de betonput) komt dit voor rekening van de inschrijver. De combinatie van ondergrondse container, toegangscontrole, vulgraadsensor, invalbeveiliging en betonput dient geheel te functioneren vóór oplevering (voor zover van toepassing).
EO-106 | Facturen van levering worden pas betaald nadat de geleverde producten en bijbehorende documenten/instructies etc. zijn goedgekeurd. Inschrijver zal binnen een week na constatering, eventuele afkeurpunten verhelpen. De oplevering vindt plaats na het verhelpen van de afkeurpunten. De oplevering vindt plaats in overleg met opdrachtgever. Na oplevering wordt de ondergrondse container operationeel (vrijgezet voor gebruik door gebruikers).
EO-107 | Binnen 1 week na plaatsing van de ondergrondse container/betonput bij de opdrachtgever zal de opdrachtgever samen met inschrijver de container/betonput inspecteren op compleetheid en juistheid. Indien de opdrachtgever onjuistheden constateert zullen deze schriftelijk (email) worden gemeld aan de inschrijver. Inschrijver herstelt eventuele gemelde onjuistheden binnen maximaal 1 week na melding.
EO-108 | Indien na afroep, tot maximaal één week voor plaatsing, blijkt dat het niet mogelijk is om de ondergrondse container/betonput op de locatie of een alternatieve locatie te plaatsen, dient de container tijdelijk kosteloos door inschrijver opgeslagen te worden. Opdrachtgever heeft hiervoor geen ruimte ter beschikking. Bij een volgende afroep zullen eventueel overgebleven containers uit vorige afroepen met voorrang in daarop volgende afroep locaties worden geplaatst. Dit betreft naar verwachting slechts enkele containers en betonputten (indien het überhaupt al voorkomt). Indien een container/betonput langer dan 10 weken dient te worden opgeslagen (verwijtbaar aan de opdrachtgever), mag inschrijver wekelijkse opslagkosten per complete container (inclusief betonput) in rekening brengen vanaf 10 weken na het eerste moment van opslag. Inschrijver vermeldt de wekelijkse kosten van opslag van de container inclusief betonput op het prijsinvulformulier.
EO-109 | Alle kosten zijn inbegrepen in de prijzen zoals vermeld op het prijsinvulformulier. Het is niet mogelijk om niet op het prijsinvulformulier vermeldde kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
EO-110 | Inschrijver biedt de gelegenheid om, indien de opdrachtgever dat wil, op enig moment een technische controle of afname op de productielocatie te doen alvorens de daadwerkelijke levering plaatsvindt.
EO-111 | Voor al het in te zetten materieel bij deze opdracht gelden de onderstaande minimumeisen - voertuigen dienen te voldoen aan minimaal Euro 6/VI uitstoot emissies (uitsluitend geldend voor voertuigen met een laadvermogen van 500 kg of meer).
EO-112 | Levering dient maximaal 10 weken na afroep plaats te vinden op een door de opdrachtgever aan te geven locatie. Opdrachtgever heeft hierover afstemming met de inschrijver. De inschrijver plaatst de betonput en de invalbeveiliging. Vervolgens dekt de inschrijver deze met een stelconplaat of gelijkwaardig af, indien de container niet direct in de betonput geplaatst kan worden. In overleg met de opdrachtgever wordt door de inschrijver vervolgens de stelconplaat verwijderd, om vervolgens de container te plaatsen. De inschrijver controleert het geheel op een juiste en correcte werking. De inschrijver dient derhalve rekening te houden met een tijdelijke opslag en met transport van de tijdelijke opslag naar de definitieve locatie. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de inschrijver.
EO-113 | Levering van de materialen dient franco plaats te vinden op een door de opdrachtgever aan te geven locatie binnen het verzorgingsgebied van de opdrachtgever. Normaliter zullen de containers direct geleverd worden op locatie, daar waar de containers geplaatst dienen te worden. Indien opdrachtgever ervoor kiest om de containers eerst op een tijdelijk voorraad depot te plaatsen, dan kan inschrijver de extra transportkosten van het voorraad depot naar de betreffende plaatsingslocatie invullen op het prijsinvulformulier.
EO-114 | De complete containers en betonputten dienen beschikbaar te zijn in de week voorafgaand aan de plaatsing van de containers/betonputten. Leveren en plaatsen zal qua planning met elkaar worden afgestemd en zoveel mogelijk per kern in een logische volgorde worden uitgevraagd.
EO-115 | De opdrachtgever houdt zoveel mogelijk rekening met volle vrachten per transport, echter kan dit niet garanderen. Inschrijver dient volledig zelfvoorzienend te zijn met het lossen van containers, betonputten, etc. op de loslocaties (in de buurt waar de container/betonput zal worden geplaatst). Deze locatie zal door de opdrachtgever worden opgegeven.

## Eisen levering elektronica
Nr. | Eisen elektronica
Algemeen
EE-01 | De toegangscontrole en -vulgraadsystemen worden door inschrijver geleverd en geïnstalleerd in de inwerpzuilen van de ondergrondse containers. De ondergrondse containers voor Restafval hebben een gecombineerd toegangscontrole- en vulgraadsysteem. De ondergrondse containers voor Glas, OPK, PMD en Textiel hebben een stand-alone vulgraadsysteem.
EE-02 | Het systeem heeft een CE-goedkeuring.
EE-03 | De inschrijver garandeert een technische levensduur van minimaal 10 jaar. De materialen zijn gedurende deze levensduur bestand tegen weersinvloeden, waaronder ook de invloeden van de zeelucht. Onder technische levensduur wordt verstaan: het voldoen aan de specificaties volgens de overeenkomst. De opdrachtgever zal zorg dragen voor juist en tijdig onderhoud, op basis van de door de inschrijver te leveren onderhoudsvoorschriften. De voorgeschreven onderhoudsinspanning moet redelijk en billijk zijn; de frequentie voor preventief onderhoud bedraagt maximaal één keer per jaar.
EE-04 | De toegepaste behuizingen, kabels, materialen en connectoren zijn "hufterproof", slagvast en waterdicht (IEC-IP66). Alle componenten dienen te allen tijde met connectoren te zijn verbonden (eenvoudig wisselen van componenten). Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld soldeer of schroefverbindingen toe te passen.
EE-05 | Alle systeemcomponenten moeten zodanig worden geplaatst dat deze niet in aanraking komen met afval.
EE-06 | Het gehele systeem wordt bedrijfsklaar opgeleverd, waarbij de correcte werking in combinatie met de ondergrondse containers gecontroleerd is.
EE-07 | De inschrijver conformeert zich aan de "open standaard" (STOSAG) voor de communicatie tussen pas en container en tussen container en software.
EE-08 | Het gehele systeem moet blijven functioneren bij alle in Nederland voorkomende klimatologische omstandigheden en de hieruit voortvloeiende invloeden.
EE-09 | Gedurende een periode van 10 jaar na de initiële levering zijn alle onderdelen van het complete toegangscontrole- en vulgraadsysteem leverbaar, hetzij als originele onderdelen hetzij als vervangende onderdelen die in alle opzichten gelijkwaardig zijn, zonder meerkosten. De levertermijn bedraagt maximaal 3 werkdagen.
EE-10 | Het gehele toegangscontrolesysteem incl. software dient geschikt te zijn voor diftar, zonder aanpassingskosten voor opdrachtgever.
Functionaliteiten toegangscontrole- en vulgraadsysteem
EE-11 | Op afstand (kantoor opdrachtgever) moeten instellingen in de toegangscontrolesystemen (individueel en/of groepsgewijs) te programmeren zijn, waaronder in ieder geval: de whitelist, de klok, de frequentie en het tijdstip van communicatie (minimaal 2 keer per dag), het percentage volmelding, en tijdelijk ver- en ontgrendelen.
EE-12 | Er moeten minimaal zes vrij instelbare soorten functierollen met bijbehorende autorisaties voor de toegangspassen gedefinieerd kunnen worden.
EE-13 | De whitelist moet geschikt zijn voor minimaal 50.000 aansluitingen per toegangscontrolesysteem.
EE-14 | Per storting moet geregistreerd worden: - datum en tijd - pasnummer (evt. intern pasnummer) gekoppeld aan adres - storting geslaagd of niet geslaagd (de opdrachtgever beschouwt een opening van minimaal 50% als een geslaagde storting)
EE-15 | Tijdens het uploaden van de gehele whitelist of tijdens het updaten van de whitelist mag het toegangscontrole- en vulgraadsysteem niet buiten gebruik zijn.
EE-16 | Het systeem beschikt over een fysiek vulgraadsysteem, uitgedrukt in percentages. Het percentage "vol" moet instelbaar zijn. De meting geschiedt door meting van het volume van de betreffende fractie in de collector.
EE-17 | Het systeem genereert direct een melding zodra de container vol is; onder "vol" hierbij te verstaan het percentage zoals dat ingesteld is door opdrachtgever.
EE-18 | Het toegangscontrolesysteem geeft direct een melding als de trommel door een storing open blijft staan of niet open gaat. Deze storingsmelding geschiedt elektronisch per e-mail (eventueel ook per sms) en als popup venster in de software. Als de inwoner de pas aanbiedt, maar de trommel niet opent, wordt deze melding pas gegeven als dit meerdere keren na elkaar voorkomt (bijv. na drie keer).
EE-19 | Het systeem bewaakt de batterij/accuspanning en geeft direct een melding als deze onder een bepaald niveau komt, waardoor de stabiele werking kan worden beïnvloed.
EE-20 | Het systeem corrigeert automatisch zomer- en wintertijd en tevens de datum in geval van schrikkeljaren.
EE-21 | Na lediging moet het vulgraadsysteem automatisch gereset worden. Het openen van de bodemkleppen dient automatisch een signaal te generen, dat wordt omgezet in een signaal dat leidt tot resetten van het vulgraadsysteem. Manuele handelingen zijn dus niet toegestaan. Een oplossing die gebaseerd is op het waarnemen van schokken of verplaatsen van de container is eveneens niet toegestaan.
EE-22 | Het systeem moet per toegangscontrolesysteem vrij instelbare openingstijden hebben. Deze instellingen dienen tevens per groep, cluster en datum te kunnen worden gedaan.
EE-23 | Het toegangscontrolesysteem moet ook stortingen anoniem op kunnen slaan in verband met de aangepaste wetgeving inzake privacy.
Elektronisch slot
EE-24 | Het elektronisch slot moet door de beheerder eenvoudig handmatig in de vrijstand kunnen worden gezet.
EE-25 | Het elektronisch slot is binnen 15 minuten via de inspectiedeur te vervangen door een nieuw slot op locatie.
EE-26 | Als een pas wordt aangeboden en geaccepteerd, doch de aanbieder opent de trommel niet, dan dient het elektronisch slot weer te sluiten.
EE-27 | Het elektronisch slot is zowel in open als in gesloten toestand spanningsloos.
Kaartlezer/besturingsunit
EE-28 | De toegangspas dient contactloos gelezen te kunnen worden.
EE-29 | Het systeem beschikt over een niet-vluchtig geheugen dat data en instellingen minimaal 6 maanden bewaart bij storing of stroomuitval.
EE-30 | De kaartlezer dient volledig geïntegreerd in de inwerpzuil ingebouwd te zijn.
EE-31 | Het display is slagvast en hufterproof en voldoet minimaal aan de IK8 classificatie volgens NEN-EN 50102.
EE-32 | De kaartlezer dient snel (maximaal 1 seconde) en eenvoudig uit zijn slaapstand te komen, nadat een toegangspas wordt aangeboden.
EE-33 | Het grafische display geeft voor de gebruikers de status van de werking van de container aan d.m.v. teksten en/ of pictogrammen zoals: "container vol", "open", "in bedrijf", "buiten gebruik" of "storing". Voor beheerders geeft de display ook andere teksten weer. De teksten en afbeeldingen zijn vrij instelbaar door opdrachtgever en kunnen elektronisch worden aangepast. Na het aanbieden van de pas door een gebruiker geeft het display altijd een melding (bijv.: pas geaccepteerd, of pas ongeldig).
EE-34 | De bovenzijde van de display ligt gelijk met de bovenzijde van het plaatwerk van de inwerpzuil.
EE-35 | De kaartlezer/besturingsunit is bereikbaar via de inspectiedeur van de inwerpzuil en kan binnen 15 min. vervangen worden.
EE-36 | Na het aanbieden van de pas of activeren van het toegangscontrolesysteem door de gebruiker, geeft het systeem altijd een akoestische en optisch melding (door middel van een hoorbaar piepsignaal en zichtbaar led).
Stroomvoorziening toegangscontrolesysteem en vulgraadsysteem
EE-37 | De stroomvoorziening wordt geregeld door middel van een batterij/accu.
EE-38 | De batterij/accu heeft minimaal een gebruiksduur van 2 jaar, uitgaande van 250 stortingen per week en 2 communicatie momenten per dag.
EE-39 | De batterij/accu is in een of als een aparte behuizing geplaatst in de inwerpzuil en is via de inspectiedeur binnen 15 minuten te vervangen door een nieuwe batterij/accu op locatie.
EE-40 | De batterij/accu dient algemeen in de handel verkrijgbaar te zijn.
EE-41 | De opdrachtgever besluit om de stroomvoorziening door middel van de combinatie accu te regelen. De inschrijver geeft daarvoor een prijs op in het prijsinvulformulier. Tevens levert de inschrijver een berekening aan waarin de kosten van de stroomvoorziening door middel van een standaard batterij vergeleken worden met een stroomvoorziening met accu. Deze berekening wordt uitgevoerd over een periode van 10 jaar, waarin onderscheid gemaakt wordt in de kosten voor aanschaf en onderhoud (waaronder in ieder geval vervanging accu en batterij).
Toegangspassen
EE-42 | De passen moeten geautoriseerd kunnen worden voor meerdere toegangscontrolesystemen.
EE-43 | De passen zijn van het type Mifare NXP (read).
EE-44 | De kaartlezer moet de bestaande passen (type Mifare NXP 1K) van opdrachtgever kunnen lezen. Dit moet door middel van een praktijkbeoordeling worden aangetoond. Referentiepassen kunnen opgevraagd worden bij de contactpersoon van deze aanbesteding.
EE-45 | De paslezer dient NFC voorbereid te zijn. Hiermee bedoelt opdrachtgever dat als opdrachtgever later andere NFC toepassingen, dan de standaardpassen wil toestaan voor de toegangscontrole, dat dan dient te werken. Het is aan inschrijver wat daar allemaal voor nodig is. Opdrachtgever wil later in staat zijn om i.p.v. de standaard passen ook andere mogelijkheden te bieden om de containers te openen, bijvoorbeeld d.m.v. andere passen met NFC, smartphones of smartwatches met NFC. Dat verstaat opdrachtgever onder NFC voorbereid. Opdrachtgever staat echter ook open voor alternatieve technieken om met een smartphone de container te openen, zolang geborgd is dat de smartphone daadwerkelijk bij de container aanwezig is als deze geopend kan worden. Eventuele kosten voor benodigde software aanpassingen of apps voor de toepassing van NFC vallen buiten deze aanbesteding.
Vulgraadsysteem
EE-46 | Inschrijver levert een sensor die de actuele vullinggraad meet. Het systeem dient te kunnen worden toegepast in niet persende ondergrondse containers (verschillende fracties: Restafval, Glas, OPK, PMD en Textiel). Voor de fractie Restafval wordt het vulgraadsysteem gecombineerd met het toegangscontrolesyteem. Voor de fracties Glas, OPK, PMD en Textiel worden stand-alone vulgraadsystemen toegepast.
EE-47 | De sensor geeft de gemeten waarde weer in % van de totale inhoud, dus omgerekend naar het volume in, stappen van maximaal 5%.
EE-48 | De vulgraadsensor dient elke vulgraadwijziging te registreren. De frequentie van het versturen van deze informatie/data naar de software kan worden ingesteld door de opdrachtgever.
EE-49 | Het meetsysteem moet zelflerend zijn en niet gehinderd worden door obstakels in de collector.
EE-50 | De behuizing van het systeem is waterdicht volgens de IP67 norm.
EE-51 | De sensor is aangesloten op de stroomvoorziening van het toegangscontrolesysteem (indien gecombineerd) zodat er geen separate batterij noodzakelijk is. Voor containers die niet voorzien zijn van een toegangscontrolesysteem (Glas, OPK, PMD en Textiel) dient een separate batterij geleverd te worden.
EE-52 | Het systeem moet binnen 15 minuten kunnen worden gede-/monteerd, zonder speciaal gereedschap.
Datacommunicatie
EE-53 | De inschrijver dient een Stosag koppeling te maken tussen het eigen containermanagementsysteem en het huidige door opdrachtgever gebruikte containermanagementsysteem: Tardif web van Wastevision. De eenmalige (inrichtings)kosten en jaarlijkse kosten van de Stosag koppeling kan inschrijver invullen op het prijsinvulformulier.
EE-54 | Inschrijver is verantwoordelijk voor het leveren van de communicatie voor de data van de toegangscontrole- en vulgraadsystemen c.q. het beheren van de data van het toegangscontrolesysteem en de vulgraadsensoren. Beide systemen versturen hun data middels één dataabbonnement. Het staat de inschrijver vrij om te bepalen welke techniek daarbij toegepast wordt, onder de voorwaarde dat de dekking optimaal is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, rekening houdend met de omvang en het deels landelijk karakter van het verzorgingsgebied van de opdrachtgever. Het staat de inschrijver eveneens vrij om gedurende de contractperiode over te schakelen naar een andere techniek als dat beter/voordeliger of noodzakelijk is. De inschrijver blijft verantwoordelijk voor de correcte werking van de communicatie gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst, inclusief verlengingen en ongeacht wijzigingen in het gekozen mobiele communicatienetwerk of eventuele andere noodzakelijke mobiele communicatienetwerk. De kosten hiervoor dient u te verekenen in het prijsinvulformulier. Op de momenten dat contractverlenging aan de orde is, zal de kwaliteit, techniek en het prijsniveau van de datacommunicatie een rol spelen in de afweging tot verlenging. De toegangscontrolesystemen zijn geschikt, zonder beperkingen, voor SIM-kaarten van alle gangbare telecom providers in Nederland.
EE-55 | Inschrijver geeft de abonnementskosten per container per maand op het prijsinvulformulier. In deze abonnementskosten dient alle communicatie tussen het toegangscontrole- en vulgraadsysteem en de containermanagementsoftware te zijn inbegrepen. Het is niet mogelijk om extra kosten voor communicatie in rekening te brengen. Initiële looptijd van de communicatieabonnementen is 4 jaar, daarna jaarlijks te verlengen tot een maximum van vier keer.
EE-56 | De communicatie moet beveiligd zijn tegen gebruik door onbevoegden(verklaring opgesteld door een derde deskundige partij, een eigen verklaring volstaat hier niet).
EE-57 | Het systeem controleert tweemaal per etmaal de werking van de datacommunicatie tussen de server en de containers.
EE-58 | De data kan tevens handmatig worden geimporteerd en geëxporteerd, bijvoorbeeld ten behoeve van het overzetten van een aangepaste whitelist. Onder handmatig te verstaan: het aanbieden van de servicepas aan de kaartlezer.
Software
EE-59 | Inschrijver levert een softwareapplicatie ten behoeve van de communicatie met de toegangscontrolesystemen en vulgraadsystemen in de containers en van het gebruik en beheer van het gehele containermanagementsysteem, op basis van externe hosting (d.w.z. bij inschrijver of derden maar niet bij de opdrachtgever). De applicatie voldoet aan de onderstaande voorwaarden: - applicatie is webbased; - applicatie is geschikt voor Diftar; - software moet geschikt zijn voor koppeling(en) via de open standaard (STOSAG). Koppelvlakken, 1, 3 (voor zover van toepassing en in STOSAG benoemd); - voldoet aan GIBIT 2023.
EE-60 | Als zich een storing voordoet, moet het systeem datum, tijd, storingsnummer (opvolgend) en storingscode registreren. Storingen dienen op één overzichtelijke en uniforme wijze op één logische plek in de software inzichtelijk te zijn voor de opdrachtgever.
EE-61 | De software beschikt over de mogelijkheid om te controleren of de data van de whitelisten in de toegangscontrolesystemen compleet en juist zijn aangekomen.
EE-62 | Indien in de software de whitelisten worden aangepast, dient de software alleen de wijzigingen (incrementeel) door te geven aan de toegangscontrolesystemen. Daarnaast dient de software ook geschikt te zijn om periodiek complete lijsten te kunnen verzenden/verwerken.
EE-63 | De software biedt de mogelijkheid om gebruikers op verschillende niveaus te autoriseren en om er op verschillende op het interne netwerk aangesloten werkplekken mee te werken.
EE-64 | De software beschikt minimaal over de volgende functionaliteiten: - registratie gebruikers; - registratie van de verschillende gebruikersgroepen; - instellen toegangsrechten; - toewijzen gebruikerspassen; - registratie vullingsgraad (in % ten opzichte van de totale maximale capaciteit van de container); - registratie storingen; - registratie batterij- of accuspanning; - instellen van de communicatiefrequentie met de toegangscontrolesystemen in de containers; - logboekfunctie met registratie van de aangebrachte mutaties per gebruiker (bijv. aanmaken pas, verwijderen stortingsgegevens, toekennen nieuwe paslezers).
EE-65 | De software biedt de mogelijkheid om (management)informatie te genereren, waaronder in ieder geval: - aanbiedingen en stortingen per adres/wijk/tijdstippen per dag/afvalsoort; - passen die wel uitgegeven zijn, maar waarvan geen aanbiedingen geregistreerd zijn; - passen die een storingsmelding geven; - storingsrapportage inclusief proces afhandeling; - vullingsgraad met ledigingtijdstip per dag. - geregistreerde (onderhouds)passen, en het gebruik er van op de verschilende containers. Deze informatie dient geselecteerd te kunnen over een bepaalde (vrij in te stellen) periode en dient minimaal een jaar teruggekeken te kunnen worden.
EE-66 | Registratie van uitgifte van passen aan gebruikers vindt plaats door middel van de software van Tardif web van Wastevision. Uitlezen van stortingen etc. vindt tevens plaats via de software van Tardif web van Wastevision. De software beschikt over een koppeling met Tardif web van Wastevision, zodat alle benodigde gegevens realtime gecommuniceerd worden tussen de genoemde systemen.
EE-67 | Alle gegevens van toegangspassen(ook de basisgegevens) worden door de opdrachtgever in de huidig in gebruik zijnde software Tardif web van Wastevision gewijzigd (en/of ingevoerd). Deze wijzigingen dienen automatisch in het de containermanagementsoftware te worden overgenomen.
EE-68 | De opdrachtgever zal passen aanmaken voor partijen die onderhoud en reiniging uitvoeren. Zodra zij hun werkzaamheden aan een container afgerond hebben, melden zij zich met hun pas aan bij de container. De software van inschrijver dient deze aanmelding te registreren, met datum en tijd, en met soort gebruiker.
EE-69 | De software is Nederlandstalig en wordt geleverd met een Nederlandstalige handleiding voor installatie en gebruik.
EE-70 | De inschrijver beschikt over een helpdesk die bereikbaar is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur. Binnen deze tijden dient de helpdesk permanent beschikbaar te zijn. Op overige dagen en tijden is de helpdesk bereikbaar door middel van een nood telefoonnummer. De inschrijver neemt direct of uiterlijk binnen twee uur na oproep contact op met de opdrachtgever. Eventuele klachten of storingen worden door inschrijver binnen onderstaande reactietermijnen opgelost of hersteld: - Calamiteit: het toegangscontrole en/of vulgraadsysteem registreert de stortingen niet meer. Oplostermijn maximaal 2 uur. Servicewindow: ma t/m zo, 00:01 t/m 24:00. - Urgent: het toegangscontrolesysteem/software zorgt ervoor dat de container niet meer beschikbaar is voor gebruikers. Oplostermijn maximaal 4 uur. Servicewindow: ma t/m zo, 08:00 t/m 17:00. - Dringend: De software is niet toegankelijk voor gebruikers. Oplostermijn maximaal 6 uur. Servicewindow: ma t/m za, 08:00 t/m 17:00. - Normaal: alle overige situaties. Oplostermijn maximaal 24 uur. Servicewindow: ma t/m za, 08:00 t/m 17:00.
EE-71 | De software wordt gebruiksklaar opgeleverd, inclusief gevulde database(s), whitelist, containernummers, etc.
EE-72 | Bij de levering van de software is een opleiding inbegrepen voor maximaal 5 personen voor het gebruik en beheer van de software. De opleiding dient te worden gegeven op locatie bij de opdrachtgever.
Technisch - systeem en programmatuur
EE-73 | De applicatie is een volledige Web Applicatie (SAAS of Cloud) en is raadpleegbaar en invulbaar via een "mobiele devices (met IOS en Android besturingssystemen) en de vaste computers van de opdrachtgever.
EE-74 | De basisfunctionaliteit is gebaseerd op de W3C standaard.
EE-75 | Een gebruiker of beheerder van de applicatie heeft geen andere software nodig dan een browser.
EE-76 | Alle moderne browsers met de meest actuele versies dienen ondersteund en gebruikt te kunnen worden.
EE-77 | De software dient volledig te functioneren (zonder beperkingen) met Windows besturingssystemen (Windows 10 en opvolgende versies) op zowel desktops/laptops.
Technisch - externe hosting
EE-78 | Inschrijver, als leverancier van de dienst en eigenaar van de applicatie, is gevestigd onder Nederlands of Europees recht. Ook de hostingspartij dient te zijn gevestigd onder Nederlands of Europees recht."
EE-79 | Hosting van de dienst en de data vindt fysiek plaats binnen de Europese Unie.
EE-80 | De architectuur van de software bevat een scheiding tussen: - gebruikersschermen, technische interfaces en web services; - proceslogica en informatieverwerking; - gegevensopslag en databases.
EE-81 | Communicatie tussen cliënts (waaronder mobiele apparaten) en de cloud/Saas-dienst is adequaat beschermd tegen afluisteren en manipulatie door middel van (SSL) versleuteling.
Privacy
EE-82 | Het toegangscontrolesysteem en het containermanagementsysteem dienen aan de meest actuele (op het moment van sluiting van de inschrijving) van toepassing zijnde privacy voorwaarden te voldoen, waaronder het geanonimiseerd opslaan van stortinggegevens (zolang Diftar nog niet is ingevoerd). De betreffende bewerkersovereenkomst zal na gunning verder worden afgestemd tussen inschrijver en opdrachtgever.
EE-83 | Na een mogelijk toekomstige invoering van Diftar dient de mogelijkheid van anonieme toegangspassen (prepaid) te zijn voorzien.
EE-84 | Een mogelijk toekomstige omschakeling naar Diftar dient zonder kosten voor de opdrachtgever te geschieden.
Beschikbaarheid
EE-85 | De opdrachtgever wil waarborgen zien ten aanzien van de kwaliteit van het geleverde en van de dienstverlening. Vanuit dat perspectief worden onderstaande eisen gesteld ten aanzien van de beschikbaarheid van het containermanagementsysteem.
EE-86 | Het containermanagementsysteem en de toegangscontrole- en vulgraadsystemen dienen tenminste 99,9% van het totaal aantal uren per jaar (8.760 uur) te functioneren. Anders geformuleerd: elk toegangscontrole- en vulgraadsysteem mag maximaal 9 uur per jaar niet beschikbaar zijn. Deze beschikbaarheid heeft betrekking op de periode dat de inwoner of de opdrachtgever, geen gebruik kan maken van de container. Oorzaken van buitenaf (bijv. molest door gebruikers) vallen hierbuiten. De inschrijver dient aan te tonen dat de oorzaken buiten zijn invloedsfeer vallen.
EE-87 | Op geen enkel moment in het jaar mag meer dan 1% van alle systemen gelijktijdig wegens onderhoud of een storing buiten gebruik zijn.
EE-88 | Als de beschikbaarheid niet gehaald wordt, is de opdrachtgever gerechtigd een boete in rekening te brengen. Deze boete zal maximaal € 100,- per uur per containermanagementsysteem, respectievelijk € 50,- per uur per toegangscontrolesysteem en vulgraadsysteem bedragen. Het aantal uren waarover de boete geheven wordt is het aantal uren dat een systeem meer dan het toelaatbaar aantal uren niet beschikbaar is (voorbeeld: 20 uur niet beschikbaar, toelaatbaar is 9, boete over 11 uur).
EE-89 | Ook voor de momenten waarop meer dan 1% van alle systemen buiten gebruik is, kan de opdrachtgever een boete in rekening brengen. Deze boete bedraagt € 750,- per keer.
EE-90 | De boetes worden separaat van elkaar berekend en kunnen onafhankelijk van elkaar en gelijktijdig worden opgelegd.
EE-91 | De opdrachtgever zal eerst in overleg treden met de inschrijver over de geleverde prestaties. Kwaliteitsverbetering is het doel, niet het innen van boetes.
Documentatie
EE-92 | De inschrijver levert een praktijkgerichte instructie en handleiding in het Nederlands aan over het algemeen gebruik, reiniging, onderhoud, herkennen van storingen en preventie van reparatiekosten. Deze instructie en handleiding dienen voor definitieve gunning te worden aangeleverd (dus niet bij de inschrijving, maar dient bij het verificatieoverleg overlegd te worden).
Kosten
EE-93 | Alle mogelijke kosten voor de opdrachtgever dienen te zijn inbegrepen in de ingevulde prijzen op het prijsinvulformulier (o.a. webportal, hosting, software, updates, onderhoud, embedded software IRDC, updates firmware, etc.) Het is niet mogelijk om niet op het prijsinvulformulier vermeldde kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.
EE-94 | Het is niet toegestaan kosten op basis van handelingen, aantal gebruikers/licenties in de software in rekening te brengen.

## Eisen plaatsing
Nr. | Eisen plaatsing
Algemeen
EP-01 | Inschrijver vervaardigd een werkplan, waarin beschreven staan de opeenvolging van werkzaamheden op de locaties inclusief tekeningen en berekeningen van eventuele hulpconstructies. Het werkplan wordt in 3-voud aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorgelegd na definitieve gunning voor aanvang van het werk op locatie. Met de werkzaamheden kan pas worden aangevangen na goedkeuring van het werkplan door opdrachtgever.
EP-02 | Inschrijver stelt een algemeen veiligheids- en gezondheidsplan op en legt dit, na definitieve gunning, ter goedkeuring aan opdrachtgever voor. Het veiligheids- en gezondheidsplan omvat minimaal de onderstaande onderwerpen: projectgegevens: - naam project, ligging van de bouwplaats, namen en adressen van: opdrachtgever, uitvoerende partij, coördinator uitvoeringsfase, planning en uitvoeringsgegevens; - bestekanalyse veiligheids- en gezondheidsgevaren; - kennisgevingsformulier Arbeidsinspectie (indien van toepassing); - dossier; - maatregelen om de veiligheid te borgen.
EP-03 | De betonput moet dusdanig zijn geplaatst dat hemelwater vanuit de omgeving niet kan instromen in de betonput. Het uiteindelijke straatwerk moet bijdragen aan het afvoeren van het hemelwater rondom de container.
EP-04 | Van iedere locatie dient een tekening te worden aangeleverd aan de opdrachtgever, waarin de containers op locatie zijn ingetekend met de richting en hoogte.
EP-05 | Inschrijver treft verkeersmaatregelen conform voorschriften in publicatie CROW 96b, inclusief de mogelijke inzet van verkeersregelaars.
EP-06 | inspectie
EP-07 | Inschrijver voert het werk uit met inachtneming van de standaard RAW-bepalingen 2022, dan wel daarvoor in de plaats tredende latere regelingen of aanvullingen van vergelijkbare strekking. Eveneens van toepassing zijn de UAV 2012, voor zover deze niet strijdig zijn met overige bepalingen, voorwaarden en dergelijke uit de aanbestedingsdocumenten.
EP-08 | Voorafgaand aan de werkzaamheden zal de inschrijver worden voorzien van een bodemkwaliteitskaart van het werkgebied door de opdrachtgever.
EP-09 | Niet uitgesloten kan worden dat er locaties zijn waar sprake is van vervuilde grond. De inschrijver dient passende maatregelen te nemen in relatie tot de veiligheidsklasse, zie CROW publicatie 400 (voorheen 132). Daarnaast neemt inschrijver direct contact op met de opdrachtgever.
EP-10 | De inschrijver dient voor de graaf- bodemwerkzaamheden te voldoen aan hoofdstuk 4 van het Besluit activiteiten leefomgeving opgenomen in de omgevingswet.
EP-11 | De inschrijver dient voor de graaf- en bodemwerkzaamheden van start gaan een MOOR-melding en Klic-melding te verzorgen bij de betreffende gemeente.
EP-12 | De inschrijver dient: - kortdurende onttrekking/lozing van grondwater de lozingsvoorkeurroute te volgen en te voldoen aan de voorwaarden uit het Besluit lozingen buiten inrichtingen. Bij lozing op het oppervlaktewater dient het Waterschap Hollandse Delta tenminste 5 werkdagen van te voren in kennis te worden gesteld. - voor langdurige (>48 uur) lozingen van grondwater hiervan tenminste 5 werkdagen van te voren melding te maken bij het Waterschap Hollandse Delta en de omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond.
EP-13 | Inschrijver is aansprakelijk voor alle schade inclusief gevolgschade welke door hem of door voor hem werkend personeel is aangebracht aan openbare of private voorzieningen, zoals bestrating, kabels en leidingen, straatmeubilair, gevels e.d. Inschrijver is tevens aansprakelijk voor alle gevolgschades veroorzaakt door de graafwerkzaamheden. De inschrijver dient een verzekering te hebben afgesloten ten gevolge van de Wettelijke Aansprakelijkheid. Deze verzekering dient dekking te verlenen voor een minimumbedrag van € 1.500.000,- per gebeurtenis.
EP-14 | Voor al het in te zetten materieel bij plaatsing/transport gelden de onderstaande minimumeisen: - voertuigen dienen te voldoen aan minimaal Euro 6/VI uitstoot emissies (uitsluitend geldend voor voertuigen met een laadvermogen van 500 kg of meer) - grondverzetmaterieel dient te voldoen aan minimaal TIER stage V met roetfilter.
EP-15 | De werkzaamheden dienen plaats te vinden binnen de volgende venstertijden: maandag t/m zaterdag van 07.00 tot 17.00 uur, waarbij de planning altijd in overleg gaat tussen inschrijver en opdrachtgever.
EP-16 | De inschrijver verzorgt het verkeer- en obstakel vrij maken van de locatie en bereidt tijdig de locaties voor (bebording, afzetten etc.) om stagnaties te voorkomen. Overmacht situaties overlegt Inschrijver direct met opdrachtgever.
EP-17 | De opdrachtgever informeert betrokkenen en belanghebbenden, zowel ruim als kort voor aanvang van de werkzaamheden. De inhoud van de brief wordt afgestemd met opdrachtgever.
EP-18 | Inschrijver dient eigenaren van geparkeerde auto's tijdig in te lichten. Eventuele stagnatiekosten als gevolg van niet correct verkeers(auto)vrij maken zijn voor rekening van inschrijver.
EP-19 | De inschrijver is verantwoordelijk voor de toegankelijkheid tot bedrijven en woningen op de plaatsing locatie. Deze dienen te allen tijde toegankelijk te zijn. Is dat niet mogelijk dan dient overleg gevoerd te worden met de opdrachtgever, het bedrijf en/of de bewoners.
EP-20 | De werkzaamheden op locatie (van aanvang tot einde, echter proefsleuven - indien van toepassing - niet inbegrepen) vinden plaats binnen maximaal het onderstaande aantal werkdagen: - plaatsing nieuwe container in een bestaande betonput - maximaal 1 werkdag per container - plaatsing nieuwe container en nieuwe betonput op een bestaande of een nieuwe locatie - maximaal 2 werkdagen - plaatsing twee nieuwe containers met nieuwe betonputten op een bestaande of een nieuwe locatie - maximaal 3 werkdagen - plaatsing drie nieuwe containers en nieuwe betonputten op een bestaande of een nieuwe locatie - maximaal 4 werkdagen - verwijderen van een container en een betonput op een bestaande locatie - maximaal 2 werkdagen
EP-21 | Het is toegestaan om een locatie gedurende de avond of nachtelijke uren "open" te laten liggen, indien deze wordt afgesloten door middel van bouwhekken en stelconplaten of gelijkwaardig (verkeersklasse 4), waardoor onbevoegden niet eenvoudig de locatie kunnen betreden en voorkomt dat hemelwater in de betonput kan inlopen. Indien het niet mogelijk is om een locatie binnen het hierboven beschreven aantal werkdagen te openen en volledig gesloten op te leveren (verwijtbaar aan inschrijver), wordt er door opdrachtgever een sanctie opgelegd van € 500,- per "open" locatie en dient vervolgens alsnog de locatie af dekken met stelconplaten en bouwhekken.
EP-22 | Bij te late of onvolledige, dan wel te late, onjuiste, onzorgvuldige uitvoering van werkzaamheden, zulks ter beoordeling van de opdrachtgever, wordt door de opdrachtgever bij elke dag vertraging dan wel onjuiste, onzorgvuldige uitvoering van werkzaamheden, zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete van € 500,- per kalenderdag in rekening gebracht. Tevens zullen dan de niet voorzienbare kosten zoals uren projectmanagement, extra kosten communicatie, extra kosten door stagnatie van de overige werkzaamheden, etc. van de opdrachtgever en van derden ook voor rekening van de inschrijver zijn.
EP-23 | De opgeleverde locatie wordt na oplevering door de opdrachtgever gecontroleerd. Eventuele geconstateerde gebreken dienen door inschrijver binnen 1 werkdag te worden hersteld. De oplevering vindt plaats na het verhelpen van de afkeurpunten. De oplevering vindt plaats in overleg met opdrachtgever en inschrijver. Na oplevering dient de container geheel operationeel te zijn (voor gebruik door gebruikers). Per locatie dient de inschrijver een opleverformulier in het CMS in te voeren.
EP-24 | De onderhoudsperiode (t.b.v. herstel van gebreken als gevolg van de plaatsingswerkzaamheden) voor alle werkzaamheden bedraagt 12 maanden na oplevering.
EP-25 | Per afroep worden na plaatsing drie controlerondes gehouden ten behoeve van herstelwerkzaamheden aan het straatwerk door inschrijver. Deze controlerondes worden naar verwachting na 16, 32 en 52 weken na plaatsing gehouden (gezamenlijke ronde door opdrachtgever en inschrijver). Verzakkingen van het straatwerk of de container worden binnen een periode van 1 jaar na plaatsing volledig en kosteloos hersteld.
Werkzaamheden algemeen
EP-26 | De betonputten worden geplaatst op locaties die door de opdrachtgever worden aangewezen. De opdrachtgever geeft per locatie de hoogte van de bovenzijde van het voetgangersplatform aan, ten opzichte van N.A.P. of een ander te bepalen ijkpunt. Dit in verband met inpassing in bestaand straatwerk, hellingen, trottoirs, straatkolken, instromend hemelwater e.d.
EP-27 | De mogelijkheid bestaat dat er archeologisch onderzoek plaats kan/moet vinden op locaties van de te plaatsen containers. Indien dit tot vertraging van de werkzaamheden leidt, kan de inschrijver daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden.
EP-28 | Bij de plaatsing en verwijdering van de betonputten dient inschrijver de elementenverharding zoveel mogelijk te hergebruiken en terug te plaatsen in hetzelfde verband als de omliggende bestrating. Afwijkingen hiervan dienen bij constateringen direct door inschrijver met opdrachtgever te worden besproken. Opdrachtgever heeft geen elementenverharding op voorraad. Inschrijver dient hierin zelfvoorzienend te zijn indien dezelfde soort en hoeveelheid vrijgekomen elementenverharding niet toereikend is om het straatwerk volledig te herstellen. De prijs voor levering van elementenverharding per m2 dient door inschrijver te worden ingevuld op het prijsinvulformulier (tegels 300x300x45 mm). Meerkosten voor elementenverharding kunnen uitsluitend na schriftelijk akkoord van opdrachtgever.
EP-29 | Op de locaties zal enkel elementenverharding aanwezig zijn.
EP-30 | Eventueel benodigd hijsgereedschap wordt door de inschrijver verzorgd. Plaatsing van de ondergrondse container: betonput, invalbeveiliging en container geschiedt conform de plaatsingsinstructie van de betreffende ondergrondse container.
EP-31 | De bestaande betonputten hebben een gewicht van maximaal 6.500 kg.
EP-32 | Het nieuwe straatwerk van de containerlocaties moet geschikt zijn voor rolstoelgebruikers.
EP-33 | De elementenverharding en trottoirbanden worden door inschrijver verwijderd bij aanvang van de werkzaamheden en na afloop van de werkzaamheden op de locaties wordt de elementenverharding rondom de betonput teruggeplaatst in hetzelfde verband als de omliggende elementenverharding. Het pasmaken van de elementenverharding/trottoirbanden, op hoogte stellen, intrillen, afstrooien en invegen wordt door inschrijver uitgevoerd. Indien er elementenverharding geschikt is voor hergebruik dient deze door inschrijver op de locatie van de opdrachtgever te worden afgeleverd. Niet herbruikbare elementenverharding dient door inschrijver te worden afgevoerd als puin.
EP-34 | Het is niet toegestaan om twee betonputten aansluitend naast elkaar te plaatsen of een betonput direct aansluitend aan en/of tussen trottoirbanden of andere opsluiting te plaatsen. Opdrachtgever eist een minimale afstand van één trottoirtegel tussen betonputten en andere opsluitingen. Afwijkingen uitsluitend in overleg met en na goedkeuring vooraf door opdrachtgever.
EP-35 | Inschrijver voert, indien noodzakelijk, de volgende bronbemaling werkzaamheden uit: melden en aanvragen van de vergunning voor de bronbemaling bij het Waterschap Hollandse Delta, bronbemaling aanbrengen, in stand houden en verwijderen, aansluitend op de plaatsing van de betonputten. Opbouw en type bemaling ter keuze van de inschrijver, echter verplicht toepassen van een zandfilter, silent pack en conform de verordening van het Waterschap Hollandse Delta. Bron bemaling is toegestaan voor maximaal 48 uur per locatie. Bemaling voorzien van hoeveelheidsmeter. Prijs per container locatie wordt door inschrijver op het prijs invulformulier vermeld (zowel voor klei, veen als voor zand). Indien het water van de bronbemaling wordt geloosd op het oppervlaktewater, dient dit van te voren worden gemeld bij de Omgevingsdienst DCMR Milieudienst Rijnmond.
EP-36 | De ontgraving dient zoveel mogelijk te worden opgevuld met de vrijgekomen bodemmaterialen. Indien deze bodemmaterialen niet geschikt zijn voor aanvulling dient inschrijver zelf voor aanlevering van geschikt materiaal zorg te dragen (zand). Inschrijver vermeldt de prijs per ton (inclusief levering en verwerking) in op het prijsinvulformulier.
EP-37 | Ten behoeve voor kortstondige opslag, binnen dezelfde werkdag opslaan en afvoeren, wordt door de opdrachtgever in de directe nabijheid van de plaatsingslocatie een tijdelijke plek aangewezen waar materieel ten behoeve van de plaatsing en verhardingsmateriaal tijdelijk kan worden opgeslagen. Indien inschrijver langere periode gebruik wil maken van deze tijdelijke toegewezen plek, dan dient dit altijd in overleg met opdrachtgever plaats te vinden.
EP-38 | Inschrijver voert, indien noodzakelijk en na toestemming opdrachtgever, de volgende werkzaamheden uit: het verwijderen van straatmeubilair op locatie en terugplaatsen van straatmeubilair op dezelfde locatie. Indien dit niet mogelijk is dient het straatmeubilair bij opdrachtgever te worden aangeleverd.
EP-39 | Inschrijver voert, indien noodzakelijk en na toestemming opdrachtgever, de volgende werkzaamheden uit: het in overleg met opdrachtgever omleggen/verplaatsen van straatkolken en/of riolen (tot een maximale diameter van 160 mm). De meerkosten hier van zijn voor rekening van opdrachtgever. In geval van het verleggen/aanpassen van straatkolken en/of riolen (tot een maximale diameter van 160 mm) wordt door de inschrijver een tekening verzorgd, met hierin opgenomen de noodzakelijke aanpassingen. Voor aanvang van de werkzaamheden dient voor iedere meerwerkpost vooraf goedkeuring van opdrachtgever te zijn ontvangen.
EP-40 | Optioneel dient er een stempelzone (ten behoeve van de steunpoot van de laadkraan van het voertuig waarmee de ondergrondse container geledigd wordt) te worden aangebracht. De stempelzone heeft een afmeting van tenminste 600 x 600 mm, is voorzien van 80 mm dikke elementenverharding en voorzien van een stabilisatielaag (repack/gebroken puin 0-315) van tenminste 300 mm dik.
Werkzaamheden additioneel: plaatsing ondergrondse container en betonput op een nieuwe locatie
EP-41 | De inschrijver draagt zorg voor plaatsing van de betonput en installeren en gebruiksklaar maken van het gehele containersysteem. Inschrijver zorgt voor een correcte plaatsing van de betonput in de ontgraving en montage van de invalbeveiliging in de betonput. Inschrijver controleert het geheel op juiste werking. Als zich een situatie voordoet waarbij de container niet direct in de betonput geplaatst kan worden, dient de betonput afgedekt te worden door middel van een stelconplaat of gelijkwaardig. Eventueel benodigd hijsgereedschap wordt door de inschrijver verzorgd. Plaatsing van de betonput geschiedt conform de plaatsingsinstructie van de betreffende ondergrondse container.
EP-42 | Gedurende het aanbrengen van het zand voor afdichtingen/ophogingen controleert inschrijver de verdichting van het zand per laag (laagdikte is 200 mm). Opdrachtgever wordt door inschrijver in de gelegenheid gesteld controles te volgen. Het verdichten van het zandbed onder en rond de betonput dient dusdanig plaats te vinden dat verzakken van de container, als gevolg van onvoldoende verdichting, wordt voorkomen.
EP-43 | Inschrijver is verplicht om de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor schade aan kabels en leidingen worden voorkomen.
EP-44 | Opdrachtgever geeft aan wanneer inschrijver voor het ontgraven en plaatsen van de betonput twee proefsleuven per locatie dient te graven ter voorbereiding. De proefsleuven dienen door het hart van de locatie te worden gegraven, haaks op elkaar met een minimale lengte van 2 x 220 centimeter, diepte minimaal 120 centimeter en dienen minimaal 30 centimeter buiten de container te worden doorgezet. Kabels en leidingen die volgens Klic in de nabijheid liggen van de plaatsingslocatie dienen visueel inzichtelijk gemaakt te worden.
EP-45 | De planning wordt in overleg tussen opdrachtgever en inschrijver opgesteld.
EP-46 | De werkzaamheden omvatten onder meer de onderstaande punten: - Het openbreken van de elementenverharding van de locatie, het verwijderen van straatmeubilair - Het verwijderen van eventuele bestaande bovengrondse containers en afvoeren naar nader aan te wijzen locatie (binnen het werkgebied van de opdrachtgever); - Het ontgraven van de locatie (toepassen plaatsingsmal verplicht, spuiten is niet toegestaan); - Het (indien nodig, ter beoordeling van inschrijver en ter accordering van opdrachtgever) voorzien van een zandbed voor de plaatsing van de betonput. Het gebruikte zand dient gecertificeerd te zijn volgens de BRL 9321; - Het plaatsen van de betonput, zodanig dat verzakking en opdrijving niet voorkomt en de horizontale verplaatsing de eerste 10 jaar maximaal 1 cm bedraagt. Horizontale positionering op basis van de tekening, hoogte in overleg met opdrachtgever in het werk; - Het vullen van de ontgraving met het ontgravingsmateriaal (of zand indien het materiaal niet geschikt is);
- Het verdichten van het teruggeplaatste ontgravingsmateriaal/zand (verdichting van zand op een diepte van minder dan 1,0 meter bedraagt minimaal 95%, de gemiddelde verdichtingsgraad bedraagt 100%). Gedurende het aanbrengen van het zand voor afdichtingen/ophogingen controleert inschrijver de verdichting van het zand per laag (laagdikte is 200 mm). Opdrachtgever wordt door inschrijver in de gelegenheid gesteld controles te volgen; - Het afvoeren van overtollige bodemmaterialen; - Het terugplaatsen van de elementenverharding tot en met 1 meter buiten de putrand. Plaatsing elementenverharding onder afschot, zodat hemelwater niet in de betonput kan lopen. - Het verwijderen van water en andere vervuiling uit de betonput; - Het monteren en afstellen van de putrand; - Het monteren, afstellen en controleren op de juiste werking van de invalbeveiliging; - Het afstellen van de container op de juiste hoogte zodat de container met de bodemkleppen op de ondersteuning in de betonput rust (en niet hangt aan het voetgangersplatform); - Het installeren en gebruiksklaar maken van het complete containersysteem; - Het afdekken van de betonput met een stelconplaat (of gelijkwaardig); indien noodzakelijk; - Het opleveren van de complete locatie na plaatsen van de ondergrondse container door inschrijver; - De locatie dient volledig schoon en gebruiksklaar te worden opgeleverd.
Werkzaamheden additioneel: plaatsing ondergrondse container en betonput op een bestaande locatie (container en betonput verwijderen)
EP-47 | De inschrijver draagt zorg voor het verwijderen van de huidige betonput en container, plaatsing van de nieuwe betonput en installeren en gebruiksklaar maken van het nieuwe gehele containersysteem. Inschrijver zorgt voor een correcte plaatsing van de betonput in de ontgraving en montage van de invalbeveiliging in de betonput. Inschrijver controleert het geheel op juiste werking. Als zich een situatie voordoet waarbij de container niet direct in de put geplaatst kan worden, dient de betonput afgedekt te worden door middel van een stelconplaat of gelijkwaardig.
EP-48 | De werkzaamheden omvatten onder meer de onderstaande punten: - Het openbreken van de elementenverharding van de locatie, het verwijderen van straatmeubilair. - Het ontgraven van de locatie (toepassen plaatsingsmal verplicht, spuiten is niet toegestaan); - Het verwijderen van de bestaande ondergrondse container en betonput en afvoeren naar nader aan te wijzen locatie (binnen het werkgebied van de opdrachtgever); - Het (indien nodig, ter beoordeling van inschrijver en ter accordering van opdrachtgever) voorzien van een zandbed voor de plaatsing van de betonput. Het gebruikte zand dient gecertificeerd te zijn volgens de BRL 9321; - Het plaatsen van de betonput, zodanig dat verzakking en opdrijving niet voorkomt en de horizontale verplaatsing de eerste 10 jaar maximaal 1 cm bedraagt. Horizontale positionering op basis van de tekening, hoogte in overleg met opdrachtgever in het werk; - Het vullen van de ontgraving met het ontgravingsmateriaal (of zand indien het materiaal niet geschikt is);
- Het verdichten van het teruggeplaatste ontgravingsmateriaal/zand (verdichting van zand op een diepte van minder dan 1,0 meter bedraagt minimaal 95%, de gemiddelde verdichtingsgraad bedraagt 100%). Gedurende het aanbrengen van het zand voor afdichtingen/ophogingen controleert inschrijver de verdichting van het zand per laag (laagdikte is 200 mm). Opdrachtgever wordt door inschrijver in de gelegenheid gesteld controles te volgen; - Het afvoeren van overtollige bodemmaterialen; - Het terugplaatsen van de elementenverharding tot en met 1 meter buiten de putrand. Plaatsing elementenverharding onder afschot, zodat hemelwater niet in de betonput kan lopen. - Het verwijderen van water en andere vervuiling uit de betonput; - Het monteren en afstellen van de putrand; - Het monteren, afstellen en controleren op de juiste werking van de invalbeveiliging; - Het afstellen van de container op de juiste hoogte zodat de container met de bodemkleppen op de ondersteuning in de betonput rust (en niet hangt aan het voetgangersplatform); - Het installeren en gebruiksklaar maken van het complete containersysteem; - Het afdekken van de betonput met een stelconplaat (of gelijkwaardig); indien noodzakelijk; - Het opleveren van de complete locatie na plaatsen van de ondergrondse container door inschrijver; - De locatie dient volledig schoon en gebruiksklaar te worden opgeleverd.
Werkzaamheden additioneel: plaatsing ondergrondse container in een bestaande betonput (container verwijderen, betonput blijft gehandhaafd)
EP-49 | De inschrijver draagt zorg voor verwijdering van de complete bestaande container en installeren en gebruiksklaar maken van het nieuwe containersysteem. Inschrijver zorgt voor een correcte montage van de invalbeveiliging en plaatsing van de container in de betonput. Inschrijver controleert het geheel op juiste werking. Als zich een situatie voordoet waarbij de container niet direct in de put geplaatst kan worden, dient de betonput afgedekt te worden door middel van een stelconplaat of gelijkwaardig.
EP-50 | De werkzaamheden omvatten onder meer de onderstaande punten: - Het openbreken van de elementenverharding van de locatie, het verwijderen van straatmeubilair; - Het verwijderen van het bestaande ondergrondse containersysteem en afvoeren naar nader aan te wijzen locatie (binnen het werkgebied van de opdrachtgever); - Het vullen van de ontgraving met het ontgravingsmateriaal (of zand indien het materiaal niet geschikt is);
- Het verdichten van het teruggeplaatste ontgravingsmateriaal/zand (verdichting van zand op een diepte van minder dan 1,0 meter bedraagt minimaal 95%, de gemiddelde verdichtingsgraad bedraagt 100%). Gedurende het aanbrengen van het zand voor afdichtingen/ophogingen controleert inschrijver de verdichting van het zand per laag (laagdikte is 200 mm). Opdrachtgever wordt door inschrijver in de gelegenheid gesteld controles te volgen; - Het verwijderen van water en andere vervuiling uit de betonput; - Verwijderen van putrand en invalbeveiliging, daarna plaatsen nieuwe putrand en invalbeveiliging; - Het monteren en afstellen van de putrand; - Het monteren, afstellen en controleren op de juiste werking van de invalbeveiliging; - Het afstellen van de container op de juiste hoogte zodat de container met de bodemkleppen op de ondersteuning in de betonput rust (en niet hangt aan het voetgangersplatform); - Het afvoeren van overtollige bodemmaterialen; - Het terugplaatsen van de elementenverharding tot en met 1 meter buiten de putrand. Plaatsing elementenverharding onder afschot, zodat hemelwater niet in de betonput kan lopen. - Het installeren en gebruiksklaar maken van het complete containersysteem; - Het afdekken van de betonput met een stelconplaat (of gelijkwaardig); indien noodzakelijk; - Het opleveren van de complete locatie na plaatsen van de ondergrondse container door inschrijver; - De locatie dient volledig schoon en gebruiksklaar te worden opgeleverd.
Werkzaamheden additioneel: verwijderen ondergrondse container en betonput en locatie opvullen en afwerken op maaiveld niveau
EP-51 | De inschrijver draagt zorg voor het verwijderen van de bestaande betonput en containersysteem, opvullen van de locatie met zand en afwerken van de locatie met elementenverharding (conform de instructie van de opdrachtgever).
EP-52 | De werkzaamheden omvatten onder meer de onderstaande punten: - Het openbreken van de elementenverharding van de locatie, het verwijderen van straatmeubilair; - Het verwijderen van de bestaande betonput en de ondergrondse container. Afvoeren naar nader aan te wijzen locatie (binnen het werkgebied van de opdrachtgever); - Het vullen van de ontgraving met het ontgravingsmateriaal (of zand indien het materiaal niet geschikt is); - Het verdichten van het teruggeplaatste ontgravingsmateriaal/zand (verdichting van zand op een diepte van minder dan 1,0 meter bedraagt minimaal 95%, de gemiddelde verdichtingsgraad bedraagt 100%). Gedurende het aanbrengen van het zand voor afdichtingen/ophogingen controleert inschrijver de verdichting van het zand per laag (laagdikte is 200 mm). Opdrachtgever wordt door inschrijver in de gelegenheid gesteld controles te volgen; - Het afvoeren van overtollige bodemmaterialen, verwijderde betonput en containersysteem; - Het terugplaatsen van de elementenverharding tot en met 1 meter buiten de voormalige putrand. Plaatsing elementenverharding onder afschot, zodat hemelwater wordt weggeleid; - De locatie dient volledig schoon en gebruiksklaar te worden opgeleverd.
Afvoer en verwerking van overgebleven materialen
EP-53 | De kosten voor transport (per ton) van vrijkomende materialen kan inschrijver opvoeren in het prijsinvulformulier. De kosten en/of opbrengsten van de verwerking komen rechtstreeks aan de opdrachtgever toe. Bepaling van hoeveelheid door middel van de (weeg)bon van het afgiftepunt.
EP-54 | Eventueel overgebleven straatmeubilair wordt door inschrijver afgeleverd op een nader te bepalen locatie van opdrachtgever binnen de gemeente Voorne aan Zee. Straatmeubilair blijft eigendom van de opdrachtgever.
EP-55 | Puin en overtollige bodemmaterialen, dienen te worden afgevoerd naar en verwerkt naar een nader te bepalen locatie van opdrachtgever binnen de gemeente Voorne aan Zee. De kosten voor verwerking zijn voor rekening van de opdrachtgever.
EP-56 | Indien er elementenverharding geschikt is voor hergebruik dient deze door inschrijver op een nader te bepalen locatie van opdrachtgever binnen de gemeente Voorne aan Zee te worden afgeleverd. Niet herbruikbare elementenverharding dient door inschrijver te worden afgevoerd als puin.
EP-57 | Grond afvoeren: betreft het afvoeren van grond welke is vrijgekomen bij plaatsing van de betonputten. Grondsoorten zand/veen/klei. De afvoer van herbruikbare grond welke is vrijgekomen bij de ontgraving dient te geschieden met een daartoe geschikt voertuig. Het transportvoertuig dient aan de bovenzijde spatwaterdicht te zijn afgedekt. De afvoer van herbruikbare grond moet naar een grondbank of worden toegepast/ hergebruikt in het grondgebied van de bodemkwaliteitskaart. De prijs per ton (weging door middel van weegbrug van het afgiftepunt) wordt door inschrijver op het prijs invulformulier vermeld (dit betreft uitsluitend de kosten voor het transport, de kosten voor verwerking worden rechtstreeks vanaf het afgiftepunt aan opdrachtgever in rekening gebracht). De bodemkwaliteitskaart wordt door opdrachtgever aangeleverd.
EP-58 | De afvoer van vrijgekomen materialen bij de werkzaamheden dient gescheiden te geschieden met een daartoe geschikt voertuig. Per materiaalsoort worden nog afspraken gemaakt tussen inschrijver en opdrachtgever naar welke locatie (binnen de gemeente Voorne aan Zee) het afgevoerd dient te worden: - ijzer - beton/puin/ niet herbruikbare elementenverharding - grond - vervuilde grond - elementenverharding (herbruikbaar) - straatmeubilair
Planning, levering en betaling
EP-59 | Ondergrondse containers inclusief betonput worden in overleg met inschrijver geplaatst binnen maximaal 12 weken na opdracht met een capaciteit van tenminste 10 containers en betonputten per week. Naar verwachting zal het plaatsen geclusterd worden in 4 tot 6 plaatsingsrondes per jaar.
EP-60 | Bij vertraging in het plaatsingsschema dient inschrijver dit per direct te communiceren naar de opdrachtgever.
EP-61 | Facturatie van de totale leverings- en plaatsingskosten vindt plaats na oplevering van de container, nadat deze door opdrachtgever akkoord is bevonden en eventueel geconstateerde gebreken bij oplevering zijn verholpen. Inschrijver gaat akkoord met de mogelijkheid om de leverings- en plaatsingskosten separaat te kunnen factureren. Dat wil zeggen dat de kosten verdeeld kunnen worden over separate facturen met ieder een eigen factuuradres.