## Keuken & Bar
BIJLAGE C4 - PRIJZENBLAD/ INVULLIJST KEUKEN- EN BAR APPARATUUR
Betreft | DORDTHUIS - DORDRECHT
Kenmerk | 250171GDD - Dordthuis Grootkeuken
Datum | 2025-12-15
Naam inschrijver | Invullen a.u.b.
Positie | Omschrijving | Aantal | Bedrag | Totaalbedrag | Fabricaat | Afwijking van bestek | Toelichting op deze afwijking ter motivatie invullen
|  |  | INVULLEN |  | INVULLEN | JA/NEE | INVULLEN
| Werkcafe - verdieping 2 | [5 empty] | Horeca keuken - werkbladhoogte is 925+vloer
Horeca Werkcafe - Espressobar
2102 | drankenkoeling, 2-deurs, Gamko | 1 | 0 | 0
2108 | koelwerkbank, 3-secties (1x 3-laden, 1x 2-laden, 1x deur) | 1 | 0 | 0
2109 | 2-deurs onderkast met middenschap | 1 | 0 | 0
2113 | gekoelde vitrine foods items, opbouw | 1 | 0 | 0
Horeca Werkcafe - presentatiebuffet en kooklijn
achterwand:
2201 | RVS werkblad met spoelbak 400x400x200mm, opstand aan wandzijden | 1 | 0 | 0
2201.1 | mengkraan in RVS | 1 | 0 | 0
2201.2 | overstek werkblad aan achterzijde wegens opbouw aansluitpunten | 1 | 0 | 0
2202 | afval ladenkast met werpgat en bodemlade incl. vuilcontainer | 1 | 0 | 0
2203 | draaideurkast met middenschap | 1 | 0 | 0
2204 | open kast met 2x compartimenten met GN-geleiders (2x 2x 6 ); demontable achterwand | 1 | 0 | 0
2205 | open kast met middenschap | 1 | 0 | 0
2206 | inductieplaat, 2-zones, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2207 | neutraal werkblad met frontlade, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2207.1 | open onderkast onder inductie en neutraal werkblad, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2208 | dubbele friteuse, 2x 15 liter op gesloten onderkast, incl. olie-opvangbakken | 1 | 0 | 0
2209 | neutraal werkblad, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2210 | bakplaat, chrome coating, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2210.1 | open onderkast neutraal werkblad en bakplaat, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2211 | neutraal werkblad met frontlade, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2212 | inductieplaat, 2-zones, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2212.1 | open onderkast onder neutraal werkblad en inductie, 700-lijn | 1 | 0 | 0
2212.2 | RVS U-profiel aan achterzijde kooklijn wegens opbouw aansluitpunten | 1 | 0 | 0
2215 | RVS werkblad met opstand achter | 1 | 0 | 0
2215.1 | overstek werkblad aan achterzijde wegens opbouw aansluitpunten | 1 | 0 | 0
2216 | open kast met middenschap | 1 | 0 | 0
2217 | open kast met 2x compartimenten met GN-geleiders (2x 2x 6 ); demontable achterwand | 1 | 0 | 0
2218 | draaideurkast, 2-deurs, met middenschap | 1 | 0 | 0
2220 | combisteamer, 6x 1/1GN, rechtsdraaiende deur | 1 | 0 | 0
2221 | combisteamer, 6x 1/1GN, linksdraaiende deur | 1 | 0 | 0
2222 | afzuigkap boven de kooklijn en combisteamers | 1 | 0 | 0
2222a | Optie, vetvang afzuigkap boven kooklijn en combisteamers | 1 | 0
2222b | Optie, vraaggestuurd systeem | 1 | 0
presentatiebuffet:
2232 | koelwerkbank, 3-secties (1x 3-laden, 1x 2-laden, 1x deur) | 1 | 0 | 0
2233 | open onderkast met middenschap (door interieurbouwer) TER INFORMATIE - NIET BEPRIJZEN
2235 | inductieplaat (stekkerklaar) | 2 | 0 | 0
2236 | warmhoudplaat met 2 stuks warmtelampen | 1 | 0 | 0
Horeca Werkcafe - prep. keuken
2241 | RVS werkblad in L-vorm en spoelbak 400x400x250mm | 1 | 0 | 0
2241.1 | RVS mengkraan | 1 | 0 | 0
2242 | staande koelkast met glasdeur ca. 600x700x2000mm | 1 | 0 | 0
2243 | open kast met 2 stuks middenschap | 1 | 0 | 0
2244 | koelwerkbank, 2-secties (1x 3-laden, 1x deur) | 1 | 0 | 0
2245 | open kast met middenschap | 1 | 0 | 0
2245.1 | RVS hoekstuk | 1 | 0 | 0
2246 | draaideurkast, 2-deurs onder spoelbak | 1 | 0 | 0
2247 | open kast met GN-geleiders (2x 6) | 1 | 0 | 0
2248 | draaideurkast, 2-deurs met middenschap | 1 | 0 | 0
2248.1 | RVS hoekstuk | 1 | 0 | 0
2249 | étagiere op werkblad, 1-laags | 1 | 0 | 0
2249.1 | dubbele WCD's onder étagiere | 2 | 0 | 0
2251 | RVS werkblad in rechte vorm en spoelbak 400x400x250mm | 1 | 0 | 0
2251.1 | RVS mengkraan | 1 | 0 | 0
2252 | koelwerkbank, 3-secties (1x 3-laden, 1x 2-laden, 1x deur) | 1 | 0 | 0
2253 | afval ladenkast met werpgat en bodemlade incl. vuilcontainer | 1 | 0 | 0
2254 | ladenkast met 3-laden | 1 | 0 | 0
2255 | koelwerkbank, 3-secties (1x 3-laden, 1x 2-laden, 1x deur) | 1 | 0 | 0
2256 | afval ladenkast met werpgat en bodemlade incl. vuilcontainer | 1 | 0 | 0
2257 | étagiere op werkblad, 1-laags | 1 | 0 | 0
2257.1 | dubbele WCD's onder étagiere | 2 | 0 | 0
2271 | koelkast 2/1GN, 1400ltrs, dubbeldeurs | 1 | 0 | 0
2272 | vrieskast 2/1GN, 1400ltrs, dubbeldeurs | 1 | 0 | 0
2273 | blastchiller, 6x 1/1GN | 1 | 0 | 0
2274 | vacumeermachine, seallengte=42cm | 1 | 0 | 0
2274.1 | verrijdbaar onderkast met 2-laden | 1 | 0 | 0
2281 | RVS werkblad | 1 | 0 | 0
2282 | draaideurkast, 2-deurs met legplank | 1 | 0 | 0
2283 | wandschap of wandkast met schuifdeuren | 1 | 0 | 0
Horeca Werkcafe - afwaskeuken
2301 | aanvoertafel met open frame en bodemschap, nis voor afvalcontainers | 1 | 0 | 0
2301.1 | grote spoelbak met vuilzeef, special gemaakt | 1 | 0 | 0
2301.2 | RVS handknijpdouche en mengkraan, bladmodel | 1 | 0 | 0
2302 | afvalcontainers | 2 | 0 | 0
2303 | doorschuifmachine | 1 | 0 | 0
2304 | afvoertafel met open frame en bodemschap | 1 | 0 | 0
2306 | slanghaspel, spuitpistool, 20 meter | 1 | 0 | 0
2306.1 | mengkraan voor slanghaspel, 1/2"aansluiting, wandmodel | 1 | 0 | 0
2307 | serveerwagen, 3-bladen, zware uitvoering Hupfer | 1 | 0 | 0
2308 | handwas met kniebediening | 1 | 0 | 0
2308.1 | torkrolhouder en zeepcontainers | 1 | 0 | 0
2310 | afzuigkap met condensplaat | 1 | 0 | 0
2311 | vloergoot met maasroosters (reeds geplaatst door aannemer) TER INFORMATIE - NIET BEPRIJZEN
Horeca Werkcafe - magazijn - nader in te delen
2305 | waterontharder | 1 | 0 | 0
| Totaal Werkcafe - verdieping 2 |  |  | 0
Back of house - begane grond
Koelcel - begane grond
2400 | koelcel FOOD (ontvangst) met vloer, deur=700mm, wanddikte=80mm | 1 | 0 | 0
2401 | koelinstallatie, verdamperblok, LED-verlichting, regelkastje, remote max. 15 meter | 1 | 0 | 0
2402 | hygienische stellingen in U-vorm | 1 | 0 | 0
2403 | vrieskast 2/1GN, 1400ltrs, dubbeldeurs | 1 | 0 | 0
2404 | vloergoot met maasroosters | 2 | 0 | 0
Centraal koelsysteem
2405 | koelinstallatie remote (verdamper, display, verlichting, leidingwerk) | 1 | 0 | 0
2406 | centrale koel-installatie, 3x koelcompressor, 1x frequentiegeregeld | 1 | 0 | 0
2407 | schakelkast | 1 | 0 | 0
Magazijn
2500 | stellingen tbv opslag | 2 | 0 | 0
| Totaal Back of House |  |  | 0
Verdieping | Pantries door het gehele gebouw
BG | Begane grond - A-FFE-T-B-H-02.1 - Coffeebar (17 m2)
2602 | drankenkoeling, 2-deurs, Gamko E3/22MU - antraciet - gesloten deuren | 2 | 0 | 0
2603 | glazenspoelmachine, Meiko (korfmaat 500 x 500 mm) | 1 | 0 | 0
2604 | osmose apparaat, Meiko | 1 | 0 | 0
2605 | gekoelde opzetvitrine voor food items, gehard glas, maatvoering 800 x 400 x 400 mm | 1 | 0 | 0
1 | Verdieping 1 - A-FFE-T-B-H-03 - Coffeebar (13m2)
2703 | drankenkoeling, 2-deurs, Gamko E3/22MU - antraciet - gesloten deuren | 2 | 0 | 0
2704 | glazenspoelmachine, Meiko (korfmaat 500 x 500 mm) | 1 | 0 | 0
2705 | osmose apparaat, Meiko | 1 | 0 | 0
2706 | gekoelde opzetvitrine voor food items, gehard glas, maatvoering 800 x 400 x 400 mm | 1 | 0 | 0
2 | Verdieping 2 - A-FFE-T-B-H-07 - P1 Pantry Medewerkers (Plateau)
2800 | glazenspoelmachine, Meiko (korfmaat 500 x 500 mm) | 1 | 0 | 0
2801 | osmose apparaat, Meiko | 1 | 0 | 0
3 | Verdieping 3 - A-FFE-T-B-H-10 - Pantry - diversen (Plateau)
2900 | glazenspoelmachine, Meiko (korfmaat 500 x 500 mm) | 1 | 0 | 0
2901 | osmose apparaat, Meiko | 1 | 0 | 0
5 | Verdieping 5 - bk6_85_05_ABT_DRAFT - Pantry Burgemeester & Wethouders
3000 | drankenkoeling, 3-deurs, Gamko E3/222MU - antraciet - gesloten deuren - afsluitbaar | 1 | 0 | 0
3001 | glazenspoelmachine, Meiko (korfmaat 500 x 500 mm) | 1 | 0 | 0
3002 | osmose apparaat, Meiko | 1 | 0 | 0
6 | Verdieping 6 - A-FFE-T-B-H-05 - Pegasoos Bar
3100 | fustenkoeler 6 x 20 ltr, Gamko FK2-25/6R | 1 | 0 | 0
3101 | tapblad met spoelbak en spoelkruisje, Franke Starline - ST-BB180-1 | 1 | 0 | 0
3102 | mengkraan in RVS | 1 | 0 | 0
3103 | tapkraan met drie kranen, model afhankelijk van bierbrouwer | 1 | 0 | 0
3104 | onderkast voor CO2 fles | 1 | 0 | 0
3105 | glazenspoelmachine, Meiko (korfmaat 500 x 500 mm) | 1 | 0 | 0
3106 | osmose apparaat, Meiko | 1 | 0 | 0
3107 | koeling 3 secties, Gamko E3/222MU - antraciet - gesloten deuren - afsluitbaar | 1 | 0 | 0
| Totaal Pantries |  |  | 0
| Totaal Werkcafe - verdieping 2 |  |  | 0
| Totaal Back of House begane grond |  |  | 0
| Totaal Pantries |  |  | 0
| GRAND TOTAL EQUIPMENT |  |  | 0
MONTAGE / INSTALLATIE / OVERIGE KOSTEN
| MONTAGEKOSTEN KEUKENAPPARATUUR | 1 | 0 | 0
| MONTAGEKOSTEN AFZUIGING | 1 | 0 | 0
| MONTAGEKOSTEN KOELING | 1 | 0 | 0
| AANSLUITEN MEERPRIJS | 1 | 0 | 0
| SUBTOTAAL |  |  | 0
TOTAAL
| TOTAAL APPARATUUR |  |  | 0
| TOTALE KOSTEN INSTALLATIE & OVERIGE |  |  | 0
| PROJECTKORTING |  |  | 0
| TOTAALBEDRAG EXCL. BTW |  |  | 0