## Totaal blad
Bedrijfsonderdeel
| 1. Facilitair | 0
| 2. Stations | 0
| 3. Railmaterieel | 0
| 4. Bus | 0
| 5. Veren | 0
| 6. Spoor en Baan | 0
| Reparaties tbv 1 t/m 6 bedrijfsonderdelen | 0
Totaal | Inschrijfsom | 0
Inschrijver:
Naam bedrijf:
Functie:
Naam:
Datum
Handtekening:
Tekenbevoegd conform KVK: | ja

## 1. Facilitair
Prijzenblad ten behoeve van aanbesteding |  |  |  |  | 1. Facilitair
A Jaarlijks Onderhoud (controle / keuring)***
Afdeling | aantal eenheden* | Prijs per eenheid per inspectie/ onderhoud/ keuren per jaar |  | kosten | opmerkingen:
Gebouwen Facilitair
Poederblusser | 146 | 0 |  | 0
CO2 blusser | 151 | 0 |  | 0
CO2 wagen | 0 | 0 |  | 0
Schuimblusser | 310 | 0 |  | 0
Haspel | 210 | 0 |  | 0
Blusdeken | 0 | 0 |  | 0
Hydrant | 12 | 0 |  | 0
Poederwagen | 0 | 0 |  | 0
Vetblusser | 0 | 0 |  | 0
Metaalblusser | 0 | 0 |  | 0
Droge Blusleidingen jaarlijks onderhoud | 0 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | Subtotaal A
B Vervangen en/of revisie/ repareren (=hervullen)*** | Nb: alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs; dus inclusief arbeid, afvoeren en verwerken, etc.
Afdeling | aantal eenheden* | prijs per volledige vervanging en / of revisie | Manier van onderhoud** | kosten | opmerkingen:
Gebouwen Facilitair
Poederblusser 6 kg | 32 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 12 kg | 8 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 6 kg | 32 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 12 kg | 8 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 5 kg | 20 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 5 kg | 20 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 wagen | 2 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 wagen | 2 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6L | 75 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6L | 75 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Haspel + slang 20 m 3/4" | 40 | 0 | vervanging | 0
Haspel + slang 25 m 3/4" | 10 | 0 | vervanging | 0
Haspel + slang 30 m 3/4" | 10 | 0 | vervanging | 0
Blusdeken 1,8 x 1,8 | 10 | 0 | vervanging | 0
Poederwagen | 2 | 0 | vervanging | 0
Vetblusser 6L | 1 | 0 | vervanging | 0
Metaalblusser 12 kg | 1 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Metaalblusser 12 kg | 1 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
|  |  |  | 0 | Subtotaal B
| Totaal: |  |  | 0
* aan de aantallen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze zijn gebruikt om een prijzenvergelijking te kunnen maken ten behoeve van de aanbesteding.
** voor de prijzenvergelijking neemt Opdrachtgever steeds de laagste prijs (vervanging versus revisie) mee per eenheid. Dit om opdrachtnemers de gelegenheid te bieden een eenheid te vervangen of te reviseren.
*** Voor de precieze types en onderdelen die worden aangeboden moet de sectie B gebruikt worden.
Biedt dus geen C02 blusser 2kg aan, als in de overzichtslijsten 5kg is opgenomen.

## 2. Stations
Prijzenblad ten behoeve van aanbesteding | [5 empty] | 2. Stations
A Jaarlijks Onderhoud (controle/ inspectie/ onderhoud/ keuren)***
Afdeling | aantal eenheden* | Prijs per eenheid per inspectie/ onderhoud/ keuren per jaar | Prijs voor afpersen per 5 jaar |  | kosten | opmerkingen:
Stations Metro
Poederblusser | 0 | 0 |  |  | 0
CO2 blusser | 193 | 0 |  |  | 0
Schuimblusser | 9 | 0 |  |  | 0
Haspel | 91 | 0 |  |  | 0
Blusdeken | 16 | 0 |  |  | 0
Hydrant/ vulpunt | 20 | 0 | 0 |  | 0
Vetblusser | 1 | 0 |  |  | 0
Droge Blusleidingen jaarlijks onderhoud | 20 | 0 | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 | Subtotaal A
B Vervangen en/of revisie/ repareren (=hervullen)*** | Nb: alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs; dus inclusief arbeid, afvoeren en verwerken, etc.
Afdeling | aantal eenheden* | prijs per volledige vervanging en / of revisie |  | Manier van onderhoud** | kosten | opmerkingen:
Stations Metro
Poederblusser 6 Kg ABC | 1 | 0 |  | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 6 Kg ABC | 1 | 0 |  | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 5 kg BC | 40 | 0 |  | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 5 kg BC | 40 | 0 |  | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6 L AB | 10 | 0 |  | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6 L AB | 10 | 0 |  | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Haspel + slang 30 m 3/4" | 5 | 0 |  | vervanging | 0
Blusdeken 1,8 x 1,8 | 10 | 0 |  | vervanging | 0
Vetblusser 6 L F | 1 | 0 |  | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Vetblusser 6 L F | 1 | 0 |  | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
[5 empty] | 0 | Subtotaal B
opmerkingen:
[5 empty] | 0 | Totaal
* aan de aantallen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze zijn gebruikt om een prijzenvergelijking te kunnen maken ten behoeve van de aanbesteding.
** voor de prijzenvergelijking neemt Opdrachtgever steeds de laagste prijs (vervanging versus revisie) mee per eenheid. Dit om opdrachtnemers de gelegenheid te bieden een eenheid te vervangen of te reviseren.
*** Voor de precieze types en onderdelen die worden aangeboden moet de sectie B gebruikt worden.
Biedt dus geen C02 blusser 2kg aan, als in de overzichtslijsten 5kg is opgenomen.

## 3. Railmaterieel
Prijzenblad ten behoeve van aanbesteding |  |  |  |  | 3. Railmaterieel
A Jaarlijks Onderhoud (controle/ inspectie/ onderhoud/ keuren)***
Afdeling | aantal eenheden* | Prijs per eenheid per inspectie/ onderhoud/ keuren per jaar |  | kosten | opmerkingen:
Trams
Poederblusser | 370 | 0 |  | 0
Schuimblusser | 18 | 0 |  | 0
Poederwagen | 18 | 0 |  | 0
Overige Voertuigen en locaties
Poederblusser | 100 | 0 |  | 0
CO2 blusser | 40 | 0 |  | 0
Schuimblusser | 40 | 0 |  | 0
Blusdeken | 15 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | Subtotaal A
B Vervangen en/of revisie/ repareren (=hervullen)*** | Nb: alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs; dus inclusief arbeid, afvoeren en verwerken, etc.
Afdeling | aantal eenheden* | prijs per volledige vervanging en / of revisie | Manier van onderhoud** | kosten | opmerkingen:
Trams
Poederblusser 6 kg | 80 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 6 kg | 80 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6 L | 1 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6 L | 1 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Overige Voertuigen en locaties
Poederblusser 2 kg | 20 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 2 kg | 20 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 2kg | 5 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 2kg | 5 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 2 L | 10 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 2 L | 10 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Blusdeken 1,8 x 1,8 | 5 | 0 | vervanging | 0
|  |  |  | 0 | Subtotaal B
opmerkingen:
|  |  |  | 0 | Totaal
* aan de aantallen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze zijn gebruikt om een prijzenvergelijking te kunnen maken ten behoeve van de aanbesteding.
** voor de prijzenvergelijking neemt Opdrachtgever steeds de laagste prijs (vervanging versus revisie) mee per eenheid. Dit om opdrachtnemers de gelegenheid te bieden een eenheid te vervangen of te reviseren.
*** Voor de precieze types en onderdelen die worden aangeboden moet de sectie B gebruikt worden.
Biedt dus geen C02 blusser 2kg aan, als in de overzichtslijsten 5kg is opgenomen.

## 4. Bus
Prijzenblad ten behoeve van aanbesteding |  |  |  |  | 4. Bus
A Jaarlijks Onderhoud (controle/ inspectie/ onderhoud/ keuren)***
Afdeling | aantal eenheden* | Prijs per eenheid per inspectie/ onderhoud/ keuren per jaar |  | kosten | opmerkingen:
Bus
Poederblusser | 240 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | Subtotaal A
B Vervangen en/of revisie/ repareren (=hervullen)*** | Nb: alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs; dus inclusief arbeid, afvoeren en verwerken, etc.
Afdeling | aantal eenheden* | prijs per volledige vervanging en / of revisie/ repareren | Manier van onderhoud** | kosten | opmerkingen:
Bus
Poederblusser 6 kg | 60 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 6 kg | 60 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6 L | 240 | 0 | vervanging | 0
Schuimblusser 6 L | 240 | 0 | revisie/ repareren | 0
|  |  |  | 0 | Subtotaal B
|  |  |  | 0 | Totaal
* aan de aantallen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze zijn gebruikt om een prijzenvergelijking te kunnen maken ten behoeve van de aanbesteding.
** voor de prijzenvergelijking neemt Opdrachtgever steeds de laagste prijs (vervanging versus revisie) mee per eenheid. Dit om opdrachtnemers de gelegenheid te bieden een eenheid te vervangen of te reviseren.
*** Voor de precieze types en onderdelen die worden aangeboden moet de sectie B gebruikt worden.
Biedt dus geen C02 blusser 2kg aan, als in de overzichtslijsten 5kg is opgenomen.

## 5. Veren
Prijzenblad ten behoeve van aanbesteding |  |  |  |  | 5. Veren
A Jaarlijks Onderhoud (controle/ inspectie/ onderhoud/ keuren)***
Afdeling | aantal eenheden* | Prijs per eenheid per inspectie/ onderhoud/ keuren per 2 jaar |  | kosten | opmerkingen:
Veren
Poederblusser | 0 | 0 |  | 0
CO2 blusser - 2l | 30 | 0 |  | 0
CO2 blusser - 5l | 50 | 0 |  | 0
Schuimblusser | 250 | 0 |  | 0
Haspel | 30 | 0 |  | 0
Blusdeken | 5 | 0 |  | 0
Poederwagen | 0 | 0 |  | 0
Firechest (losse brandslang incl. straalpijp | 25 | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 | Subtotaal A
B Vervangen en/of revisie/ repareren (=hervullen)*** | Nb: alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs; dus inclusief arbeid, afvoeren en verwerken, etc.
Afdeling | aantal eenheden* | prijs per volledige vervanging en / of revisie/ repareren | Manier van onderhoud** | kosten | opmerkingen:
Veren
Poederblusser 6 kg | 5 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederblusser 6 kg | 5 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 5 kg aluminium | 5 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
CO2 blusser 5 kg aluminium | 5 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6 L | 30 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Schuimblusser 6 L | 30 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Haspel 25 m 3/4" | 2 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Blusdeken 1,8 x 1,8 | 2 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederwagen | 2 | 0 | vervanging | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
Poederwagen | 2 | 0 | revisie/ repareren | 0 | Goedkoopste optie voor Opdrachtgever wordt gekozen: vervanging of revisie
|  |  |  | 0 | Subtotaal B
| Totaal: |  |  | 0
* aan de aantallen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze zijn gebruikt om een prijzenvergelijking te kunnen maken ten behoeve van de aanbesteding.
** voor de prijzenvergelijking neemt Opdrachtgever steeds de laagste prijs (vervanging versus revisie) mee per eenheid. Dit om opdrachtnemers de gelegenheid te bieden een eenheid te vervangen of te reviseren.
*** Voor de precieze types en onderdelen die worden aangeboden moet de sectie B gebruikt worden.
Biedt dus geen C02 blusser 2kg aan, als in de overzichtslijsten 5kg is opgenomen.

## 6. Spoor en Baan
Prijzenblad ten behoeve van aanbesteding |  |  |  |  | 6. Spoor en Baan
A Jaarlijks Onderhoud (controle/ inspectie/ onderhoud/ keuren)
Afdeling | aantal eenheden* | Prijs per eenheid per inspectie/ onderhoud/ keuren per jaar | Prijs voor afpersen per 5 jaar | kosten | opmerkingen:
Spoor en Baan
Tail Track Gaasperplas
Hydrant/ vulpunt | 3 | 0 | 0 | 0
Droge Blusleidingen jaarlijks onderhoud | 3 | 0 | 0 | 0
( bestaande indicatief uit 6 aansluitingen en 63 koppelingen)
Tail Track Amsterdam Amstel
Hydrant/ vulpunt | 6 | 0 | 0 | 0
Droge Blusleidingen jaarlijks onderhoud | 6 | 0 | 0 | 0
( bestaande indicatief uit 20 aansluitingen en 226 koppelingen)
Tail Track Isolatorweg
Hydrant/ vulpunt | 6 | 0 | 0 | 0
Droge Blusleidingen jaarlijks onderhoud | 6 | 0 | 0 | 0
( bestaande indicatief uit 15 aansluitingen en 154 koppelingen)
Emplacement Noord
Hydrant/ vulpunt | 5 | 0 | 0 | 0
Droge Blusleidingen jaarlijks onderhoud | 5 | 0 | 0 | 0
( bestaande indicatief 11 aansluitingen en 33 koppelingen)
|  |  |  | 0 | Totaal
* aan de aantallen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze zijn gebruikt om een prijzenvergelijking te kunnen maken ten behoeve van de aanbesteding.

## 7. Reparaties tbv 1 tm 6
Prijzenblad ten behoeve van aanbesteding |  |  |  | 7. Reparaties tbv 1 tm 6
C Reparaties | Nb: alle kosten dienen te zijn inbegrepen in de prijs; dus inclusief arbeid, afvoeren en verwerken, etc.
| aantal* vervangingen per jaar | Prijs voor volledige vervanging | kosten
checkseal legionella | 275 | 0 | 0
Nylon afdichtsring CO2 knijpventiel C2/C5 | 400 | 0 | 0
draaistraalpijp standaard 3/4 " | 30 | 0 | 0
draaistraalpijp volkern rubber 3/4 " (met oorklem) | 30 | 0 | 0
slanggeleider | 30 | 0 | 0
brandslang 25 m | 10 | 0 | 0
picto ISO 7010 bord blussen of haspel 200 x 200 mm | 40 | 0 | 0
picto ISO 7010 bord blussen of haspel 200 x 200 mm; neusbord | 30 | 0 | 0
picto ISO 7010 bord blussen of haspel 200 x 200 mm; haaks | 30 | 0 | 0
picto sticker blusser 100x100 | 20 | 0 | 0
O-ring set haspel Moyne Roberts | 40 | 0 | 0
afpersen slanghaspel | 15 | 0 | 0
D Onderdelen drogeblusleidingen
Inlaatkoppelingen | 5 | 0 | 0
Uitlaatkoppelingen | 15 | 0 | 0
Kleppen | 5 | 0 | 0
Markeringen/ identificatie | 20 | 0 | 0
Strekkende meter buis | 15 | 0 | 0
|  |  | 0 | Subtotaal
* aan de aantallen kunnen geen rechten ontleend worden. Deze zijn gebruikt om een prijzenvergelijking te kunnen maken ten behoeve van de aanbesteding.