## Voorz.geb.
Station: | Voorzieningengebouw | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Blustoestel 5kg CO2 | T2-11 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-15 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-18 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-17 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | Hal | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-06 | 2017 | 2027 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-08 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-09 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | Hal voor T2-05 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T2-04 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2021-03-01
Hydrant | Voorplein | 2014 |  | 2021-03-01

## Noord
Station: | Noord | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Brandhaspel 30 m1 | Centrale hal | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Centrale hal | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Centrale hal | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Centrale hal | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | V-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | V-11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | X-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | X-02 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | V-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | V-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | F-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | F-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | F-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | T-08 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Hal voor T-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | X-1 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Keuken (P-01f) | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T1 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T4 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Gang voor V-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T-09 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T-10 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T-10b via V11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T-10a via V11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T-10ca via V11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | V-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | V-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T-03 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Blustoestel 5kg CO2 | Reserve Ruimte X2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | Afgevoerd
Z00-17 | Verbandtrommel en blusdeken niet gekeurd

## NDP
Station: | NDP | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | No-02 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | No-03 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | No-04 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | No-07 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | No-08 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | No-10 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | No-11 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Dienstgang | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Dienstgang | 2018 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel poeder 6 kg | Dienstgang | 2011 | 2021 | 2021-10-01 | 2022-02-01
Hydrant | Brug | 2015 | 2025 | 2021-03-01
N00-02 | Verbandtrommel/ Blusdeken niet gekeurd.

## TNU23 Wagenaarsbrug
Station: | Wagenaarsbrug | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Blustoestel 5kg CO2 | Tech. Ruimte 1 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Tech. Ruimte 2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01

## Sixhaven
Station: | Sixhaven | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Blustoestel 5kg CO2 | Tech. Ruimte 1 | 2015 | 2025 | 2021-03-01 | 2022-02-01

## VVCS
Station: | VVCS | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Hydrant | Bij stalling 1 |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Bij stalling / tramhalte 2 |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Tussen tramhalte en gebouw de Oost |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Roltrap Metro |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Hoofdingang onder politiebureau |  |  | 2021-09-01
Hydrant | Bij ingang fietsenstalling / links van NS |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Voor nr 277 |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Bij tramhalte |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Overkant CS bij info |  |  | 2021-03-01
Hydrant | IJzijde kant Bimhuis |  |  | 2021-03-01
Hydrant | IJzijde bij Ferry |  |  | 2021-03-01
Hydrant | IJzijde bij stallingpont |  |  | 2021-03-01
Hydrant | IJzijde bij Ferry |  |  | 2021-03-01
Hydrant | IJzijde ingang station / fietsenstalling |  |  | 2021-03-01
Hydrant | IJzijde laden en lossen ingang tunnel |  |  | 2021-03-01
Hydrant | IJzijde langs trambaan |  |  | 2021-03-01
Blusdeken | ZK1-09 |  |  | 2021-03-01
Blusdeken | TD achter kaartautomaat -2?
Blustoestel schuim 6 kg | ZK1-29 | 2013 | 2018 | 2021-09-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Hal t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Hal t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | ZK3-21 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | ZK3-21 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron oostzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron oostzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron oostzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron westzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron westzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron westzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | NK2-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | NK2-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Hal t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Hal t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Achter ov kaartautomaat | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-37 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-03 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-04 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-10 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-03 | 2016 | 2026 | 2020-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-09 | 2016 | 2026 | 2020-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-09 | 2016 | 2026 | 2020-03-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-09 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-17 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-24 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-13 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-09 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-10 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-24 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-25 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-26 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-03 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-27 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | SP37 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-15 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-17 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | SP48 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-04 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-19 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-07 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-37 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-36 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-35 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-34 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | T 51 Ruitertunnel | 2021 | 2031 | Sept.-21 | 2022-02-01
ZK3-35 | Verbandtrommel/ Blusdeken niet gekeurd.
NK3-19 | Verbandtrommel/ Blusdeken niet gekeurd.

## RKN
Station: | RKN | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Hydrant | Rokin hoek Nadorststeeg |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Ingang garage |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Bij lift ingang garage |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Rokin 1012 |  |  | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | NK t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron noordzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron midden | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron zuidzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | ZK t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK5-23 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK5-29 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK6-23 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK6-30 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK6-22 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-18 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-17 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-13 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-10 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-27 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-03 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-5 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-06 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
| NK6-30 | Verbandtrommel en blusdeken niet gekeurd
| ZK6-02 | Verbandtrommel en blusdeken niet gekeurd

## VZG
Station: | VZG | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Hydrant | Hoek VZG/Weteringschans westzijde |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-01
Hydrant | VZG onevenzijde |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | NK t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | NK6-02 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron noordzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron midden | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron zuidzijde | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | ZK t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | ZK t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | ZK6-18 | 2016 | 2026 |  | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-31 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-31 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-08 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-07 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK3-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-24 | 2016 | 2026 |  | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-21 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-20 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-19 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-17 | 2016 | 2026 |  | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-07 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-07 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-04 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-18 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-18 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-13 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-15 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK7-07 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK t/o toegangspoorten | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-03 | 2016 | 2026 |  | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-09 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-29 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-28 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-15 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-08 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-15 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-08 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-08 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-07 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-13 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK5-03 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-04 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK4-30 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
| ZK6-17 | Ongekeurde blusdeken en verbandtrommel in tractieruimte

## DPP
Station: | DPP | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Hydrant | Hoek Ceintuurbaan/F.Bolstraat |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blusdeken | Tunnel via ZK3-13 |  |  | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Verdeelhal | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Verdeelhal | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Verdeelhal | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Verdeelhal | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron -3 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron -3 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron -3 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron -3 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron-5 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron-5 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron-5 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron-5 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-32 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-31 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-31 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-30 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-30 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK130 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-21 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-20 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK5-10 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK5-11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK5-11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-13 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-10 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-01 (onder luik achter lift) | 2016 | 2026 |  | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-01 (onder luik achter lift) | 2016 | 2026 |  | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-14 | 2017 | 2027 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-05 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-05 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK5-05 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-02 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-03 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-04 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK6-05 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-06 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-28 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-13 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK6-14 | 2016 | 2026 | 2021-10-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK6-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01

## TNU5 Scheldeplein
Station: | Scheldeplein TNU | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Blustoestel 5kg CO2 | Tech.ruimte 1 | 2016 | 2026 | 2021-09-01 | 2022-02-01

## EPP
Station: | EPP | Geplaatst: | Vervangingsjaar: | Goedgekeurd op: | Goedgekeurd op:
Hydrant | Plein naast geb.1 Rai |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Ingang zuidzijde |  |  | 2021-03-01
Hydrant | Ingang noordzijde |  |  | 2021-03-01
Brandhaspel 30 m1 | ZK verdeelhal | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron sp1 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron sp1 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron sp1 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron sp2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron sp2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | Perron sp2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Brandhaspel 30 m1 | NK verdeelhal | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-09 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-13 | 2014 | 2024 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK1-04 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Perron sp1 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Perron sp1 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Perron sp2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Perron sp2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | Perron sp2 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-03 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-16 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK3-18 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-21 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-30 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-21 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-25 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-31 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-27 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-28 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK1-29 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-11 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-12 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-13 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-14 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | NK2-22 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-08 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-09 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-26 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK4-02 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blustoestel 5kg CO2 | ZK2-01 | 2016 | 2026 | 2021-03-01 | 2022-02-01
Blusdeken | ZK4-02 | 2016 | 2026 | 2021-03-01