## Blad1
BRANDBLUSTOESTELLEN - LOCATIES EN AANTALLEN (SCHEPEN) - (T. ruimte is de technische ruimte tussen beide machinekamers in).
Alle schuimblussers op de schepen dienen PFAS vrij en vorstvrij tot 20⁰ C te zijn.
| SCHUIMBLUSSERS 9 Ltr. | [5 empty] | SCHUIMBLUSSERS 6 Ltr. |  |  | CO2 BLUSSERS
[10 empty] | 2 Kg |  | 5 Kg
| MK VS | MK AS | T. ruimte | Service ruimte | Pass. dek | Stuurhut | Service ruimte | Stuurhut | Pass.dek | Stuurhut | T.ruimte | T. ruimte
IJveer 50 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
IJveer 51 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
IJveer 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
IJveer 53 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
IJveer 54 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
IJveer 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
IJveer 56 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  | 1
IJveer 60 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
IJveer 61 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
IJveer 62 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
IJveer 63 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
IJveer 64 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
IJveer 65 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
IJveer 66 | 2 | 2 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2
NZK Pont 100 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
NZK Pont 101 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
NZK Pont 102 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
NZK Pont 103 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
NZK Pont 104 | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 2
SCHUIMBLUSSERS 6 ltr. tot --20⁰ C vorstvrij
Alle 18 NZK kelders | 18
Terrein Ponthaven | 1
SCHUIMBLUSSERS (6 ltr.) GEBOUWEN PONTHAVEN | [6 empty] | TOTALEN
Veerhuizen | 6 | [5 empty] | Schuimblussers (9 ltr) - PFAS vrij en vorstvrij tot 20⁰ C |  |  |  |  | 153
MT kantoren boven | 3 | [5 empty] | Schuimblussers (6 ltr) - PFAS vrij en vorstvrij tot 20⁰ C |  |  |  |  | 40
Technische dienst | 2 | [5 empty] | Schuimblussers (6 ltr.- PFAS vrij |  |  |  |  | 30
Werkplaatsen | 10 | [5 empty] | CO 2 blussers (2 kg) |  |  |  |  | 25
Planning en magazijn 5 | 4 | [5 empty] | CO 2 blussers (5 kg) |  |  |  |  | 31
Hal / kantine / keuken | 3
Kantoor boven trap | 1
Portiersloge | 1