## Demarcatielijst 01-12-2024
|  | Preventief onderhoud / keuring | Inspectie en kleine reparaties inclusief Handyman taken binnen contract | Correctief onderhoud - buiten contractueel | Planmatig onderhoud | Sportbedrijf Rotterdam |  |  | Opmerkingen
Demarcatie raamovereenkomst
datum:
21 | Buitenwanden |  |  |  |  | X
22 | Binnenwanden
| Bouwkundig, glas, steen, beton (binnen het zwembaddeel) |  | X |  | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Scheidingswand Volkern Sanitair (binnen het zwembaddeel) |  | X |  | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
24 | Trappen en hellingen
| Binnentrap, staal, beton, hout inclusief hekwerk (binnen zwembaddeel) |  | X |  | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Binnentrap beton, hout (binnen het zwembaddeel) |  | X |  | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Vluchttrap incl ballustrade en hekwerk (binnen het zwembaddeel) |  | X |  | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Anti-klim beveiliging daken |  |  |  |  | X |  |  | Onderhoud voor SR
| Glijbaantrap inclusief bordes | X | X |  | X |  |  | jaarlijkse glijbaaninspectie, RVS inspectie
27 | Daken |  |  |  |  | X
31 | buitenwandopeningen
| Rolluiken handbediend (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Rolluiken elektrisch (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Zonwering handmatig (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Zonwering elektrisch (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Automatische schuifdeuren |  |  |  |  | X |  |  | Schuifdeuren voor SR
| Brandschuifdeur en brandscherm |  |  |  |  | X | uitzoeken | liever deel uit van het contract
| Speedgate toegangspoortjes |  |  |  |  | X | onder punt 61 toevoegen | dit hoort bij de toegangspoortjes
| Buitendeuren (binnen zwembaddeel) |  | X |  | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Hang en sluitwerk, deurdrangers buitendeuren (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Kozijnen (binnen zwembaddeel) |  | X |  | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Glas - Glasbreuk |  |  |  |  | X | PVE 6,1 |  | Glasbreuk voor SR
32 | Binnenwandopeningen
| Hang- en sluitwerk, deurdrangers binnendeuren (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Deurdrangers elektrisch (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Binnendeur (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Kozijnen (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Automatische (schuif)deuren |  |  |  |  | X |  |  | Schuifdeuren voor SR
| Zonweringen elektrisch (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Rolluik elektrisch en handbediend (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Overheaddeur |  |  |  |  | X |  |  | Overheaddeuren voor SR
33 | Vloeropeningen
| Kruipluiken (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
34 | Balustrades en leuningen
| Balustrade staal, RVS (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  | schoonmaak en dagelijkse inspectie | Binnen het zwembaddeel
| RVS onderdelen zwembad (bassintrap, leuningen) | X | X | X | X |  |  | schoonmaak en dagelijkse inspectie
41 | Buitenwandafwerkingen
| Gevelafwerking |  |  |  |  | X
42 | Binnenwandafwerkingen
| Wandafwerking tegels zwembad, kleedruimtes, douches (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Wandafwerking stucwerk, voegwerk, volkernplaat, hout, overig (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
43 | Vloerafwerkingen
| Vloerafwerking PVC/vinyl (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Vloerafwerking, tapijt, droogloopmatten (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X
| Vloerafwerking, tapijt, droogloopmatten (buiten zwembaddeel) |  |  |  |  | X
| Sportvloeren |  |  |  |  | X
| Squashvloeren |  |  |  |  | X
| Coating zwembaden |  |  |  |  | X
| Plinten (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Overige vloeren, hout, gietvloer, beton (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
45 | Plafondafwerkingen
| Systeemplafond (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| plafondafwerking stucwerk (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| HWC plaat (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
46 | Schilderwerk
| Binnenschilderwerk, kozijnen, deuren (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| Buitenschilderwerk |  |  |  |  | X
51 | Warmteopwekking
| Gastoestellen (CVketel, gaswarmtepomp, gasboiler inclusief Periodiek onderhoud en inspectie SCIOS | X |  | X | X
| Boiler, elektrisch | X |  | X | X
| Zonnecollectoren (sundisc) | X |  | X | X |  | in- uitbedrijfname
| Elektrische kachels |  |  | X | X
| Warmtepomp | X |  | X | X
| WKK installaties | X |  | X | X
| Variabele kosten afhankelijk van het aantal gemaakte draaiuren | X |  | X | X
| Vaste jaarlijkse onderhoudskosten | X |  |  | X
| Onderhoud en keuring brandstofleiding, rookgasafvoeren | X |  | X | X
52 | Afvoeren
| Pompput met pomp en regeling, binnen en in terrein (buiten) | X | X | X | X
| Binnenriolering |  | X | X | X
| Hemelwaterafvoer |  |  |  |  | X | afvoeren vrij houden van blad |  | HWA voor SR
| Buitenriolering |  |  |  |  | X
| Vetvangput |  |  |  |  | X
| Olie/waterafscheider | X |  | X | X
| Riolering en hemelwaterafvoerinstallatie |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| Rioleringsbuizen en aansluitingen, afvoersysteem drainage vuilwater hemelwaterafvoer |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| Fecaliënpompen, afvalwaterpompen tbv riool | X |  | X | X |  |  | fecalienpompen buitenbaden inclusief
| Verstoppingen / ontstoppen riool |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
53 | Water
| Waterleidingnet koud en verwarmd compleet | X | X | X | X
| Coördinatie uitvoeren legionellabeheersmaatregelen | X
| Updaten risicoanalyse drinkwater |  |  |  |  | X
| Updaten beheersplan drinkwater |  |  |  |  | X
| Uitvoeren beheersmaatregelen drinkwater | X |  |  |  |  | bijlage 4.7
| Uitgebreide uitvoering beheersmaatregelen bij sluiting > 3 dagen |  |  |  |  | X | bijlage 4.7
| Opvolging legionellauitbraak |  |  | X |  |  | nota van inlichtingen 1 | mits aangetoond goed beheer
| Laboratoriumonderzoek legionella drinkwater |  |  |  |  | X | Nota van inlichtingen 1 / 20
| Updaten risicoanalyse zwemwater |  |  |  |  | X
| Updaten beheersplan zwemwater |  |  |  |  | X
| Uitvoeren beheersmaatregelen zwemwater | X |  |  |  | X | ieder eigen deel
| Laboratoriumonderzoek legionella zwemwater |  |  |  |  | X | Nota van inlichtingen 1 / 20
| Opvolging legionellameldingen zwemwater |  |  | X |  |  | Nota van inlichtingen 1 / 20
| Keerklepcontrole jaarlijks | X
| Invullen Logboeken | X |  |  |  | X
| Ontkalken douchekoppen |  |  |  |  | X | bijlage 4.7
| Sanitair, toiletten, wastafels, |  | X | X | X
Waterbehandelingsinstallaties
| Filterinstallatie, binnen- en buitenbaden | X | X | X | X
| Transportleidingwerk zwembadwater | X | X | X | X
| Automatiseringen Cl en pH | X | X | X | X
| Calibratie / controle automatiseringen Cl en PH | X | X | X | X
| Koolfilters | X | X | X | X
| Leidingwerken, appendages, flowmeters en overige componenten controleren | X | X | X | X
| Warmtewisselaars | X | X | X | X
| Filterspoelingen | X | X
| Reinigen haarvangers | X | X
| Opstellen looplijsten | X | X
| Controlerondes aan de hand van looplijsten | X | X
| Maandelijkse controles laboratorium zwembadwater |  |  |  |  | X | Nota van inlichtingen 1 / 20
| Dagelijkse handmetingen en registratie logboek |  |  |  |  | X | bijlage 4,7
| In- en uitbedrijfname buitenbadinstallaties, exclusief schoonmaak en vullen | X | X
| Schoonmaak en vullen buitenbaden |  |  |  |  | X
| Zwemwatermonitoring, calibratie | X | X
Chemicalien tbv waterbehandeling
| Levering zout | X |  |  |  |  | bijlage 4.7
| Levering zuur | X |  |  |  |  | bijlage 4.7
| Levering vlokmiddel | X |  |  |  |  | bijlage 4.7
| Levering bi-carbonaat | X |  |  |  |  | bijlage 4.7
| Opslaginstallatie chloorbleekloog | X |  | X | X
| Opslaginstallatie zwavelzuur | X |  | X | X
| DPD en Phenolred tabletten voor handmetingen |  |  |  |  | X | bijlage 4.7
| Calibratie handmeetapparatuur zwemwater |  |  |  |  | X
| Overige chemicalien en reinigingsmiddelen |  |  |  |  | X | bijlage 4.7
| Zoutelektrolyse installatie | X | X | X | X
| UV installatie | X |  | X | X
54 | Gassen
| Gasinstallatie, gasleidingen, gasstraat | X |  | X | X
| Gaskeur scope 7 4 jaarlijks | X |  |  | X
| Persluchtvoorziening algemeen | X | X | X | X
55 | Koudeopwekking
| Split units lokaal - multi split |  |  |  |  | X |  |  | Split units voor SR
| Koelmachine | X |  | X | X
| GKW systeem compleet | X |  | X | X
| Logboek / eisen Koelinstallaties (STEK/ FGASSEN) | X
56 | Warmtedistributie
| Distributie cv-water, algemeen, inclusief circulatiepompen, expansievaten, regelkleppen en overige appendages | X |  | X | X
| Radiatoren en andere warmtelichamen | X |  | X | X
| TSA zwembadwater | X |  | X | X
| Luchtgordijn | X |  | X | X
| Vloerverwarming | X |  | X | X
57 | Luchtbehandeling
| Luchtbehandelingskasten inclusief bijbehorende appendages | X |  | X | X
| Vervangen filters - v snaren | X |  | X | X
| Luchtbehandelingskanalen | X |  | X | X
| Dakventilatoren en overige mechanische afzuiging | X |  | X | X
| WTW units | X |  | X | X
| Reinigen ventilatieroosters - gevel |  |  |  |  | X
58 | Regeling klimaat en sanitair | [6 empty] | priva, gbs, overdracht van gegevens / codes
| Regeling klimaatinstallaties | X |  | X | X
| Regeling waterbehandelingsinstallaties | X |  | X | X
| Regeling chloor- en PH zwembadinstallaties | X | X | X | X
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
| (Hoofd)verdeelinrichtingen | X | X | X | X
| kanalisatie |  |  |  | X
| bliksemafleiding / aardingsbeveiliging |  |  |  |  | X
| installatieverantwoordelijke IV NEN 3140 | X |  |  | X |  |  | denk aan buitenbaden!!
| NEN 3140 inspectie vast deel | X |  |  | X |  |  | denk aan buitenbaden!!
| NEN 3140 arbeidsmiddelen op locatie | X |  |  | X |  | uitvoering Hellebrekers, op regie verrekenen |  | betreft alleen arbeidsmiddelen van contractpartij, overig voor SR
| MIVA-installatie | X | X | X | X
| kassa installatie / tourniquets / speedgates |  |  |  |  | X
| bedieningspanelen waterzuivering, luchtbehandeling, beweegbare bodem, verlichting | X |  | X | X
| overige bedieningspanelen | X |  | X | X
| bedieningspaneel inbraakinstallatie |  |  |  |  | X
| PV panelen installatieverantwoordelijke |  |  |  |  | X
| PV panelen reinigen en jaarlijkse controle |  |  |  |  | X
62 | Krachtstroom
| verdeelinrichtingen | X |  | X | X
| Installatieverantwoordelijke hoogspanningsdeel |  |  |  |  | X
63 | Verlichting
| verlichting (binnen zwembaddeel) | X |  | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| lichtbron of armatuur, incidentele vervanging (binnen zwembaddeel) |  |  | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| noodverlichtingsinstallatie (gehele gebouw) | X |  | X | X
| vervangen batterijen noodverlichtingsinstallaties | X |  |  | X
| onderwaterverlichting LED (RGB) | X |  | X | X
64 | Communicatie
| geluidsinstallatie mobiel |  |  |  |  | X
| geluidsinstallatie |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| CAI-installatie |  |  |  |  | X
| data- en telefooninstallatie |  |  |  |  | X
| tv schermen en lichtkrant |  |  |  |  | X
| tijdregistratie scorebord |  |  |  |  | X
65 | Beveiliging
| inbraakinstallaties - TSS |  |  |  |  | X |  | TSS benaderen
| Omroep- en ontruimingsinstallatie SIMAX |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| Signalering invalidetoiletten |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| CCTV installaties |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
Brandbeveiligingsinstallateis
| detectie en alarmeringsvoorzieningen (inbraaksignaleringssysteem) |  |  |  |  | X
| automatische sluiting of ontgrendeling, sluiting van brandkleppen etc |  |  |  |  | X | PVE 6.4
| brandmuren, brand- en of rookdeuren incl doorvoeren |  |  |  |  | X | PVE 6.4
| voldoen aan de regels en voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid |  |  |  |  | X
| brandveilig gebruik, vergunningen en dergelijke |  |  |  |  | X
| jaarlijkse controle brandveiligheid |  |  |  |  | X
| periodieke controle brandmeldinstallatie |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| Brandmeld- en ontruimingsinstallatie |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| OP taken |  |  |  |  | X | nota van inlichtingen 3 |  | Voor SR
| Plan van aanpak brandveiligheid |  |  |  |  | X
| Nood- of ontruimingsplan opstellen |  |  |  |  | X
| Abonnement brandmeldcentrale |  |  |  |  | X
| handbrandblusmiddelen |  |  |  |  | X | nota van inlichtingen 3
| brandslanghaspels | X | X | X | X |  |  | keuring laten uitvoeren evt herstel op regiebasis
66 | Transport
| personenlift |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| goederenlift |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
72 | Vaste gebruikersvoorzieningen
| Kleedcabines (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X
| Kledinglockers (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X
| bassinafdekking zwembad | X | X | X | X
| dagelijkse controle glijbaan voor gebruik |  |  |  |  | X
| glijbaaninstallaties | X |  | X | X
| EHBO - behandeltafel, elektrisch |  |  |  |  | X
| beweegbare zwembadbodem, compleet | X |  | X | X
| Waterspeelelementen | X |  | X | X
| chemicalienopslag - kast |  | X
| akoestische bekleding |  |  |  |  | X
| Sport- en spelvoorzieningen |  |  |  |  | X |  | checken klimwand en beamers
73 | Vaste keukenvoorzieningen
| Koelcellen |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| afzuigkappen |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| horeca installaties |  |  |  |  | X |  | nader te bekijken | Voor SR
74 | Vaste sanitairvoorzieningen
| Sanitair en kleedvoorzieningen (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| toiletten, urinoirs, schaamschotten, wasbakken etcetera (binnen zwembaddeel) |  | X | X | X |  |  |  | Binnen het zwembaddeel
| haar/hand drogers (binnen zwembaddeel) | X | X | X | X |  |  | inclusief interne schoonmaak | Binnen het zwembaddeel
82 | Losse gebruikersinventarisatie
| demontabele waterpolodoelen, keernetinstallaties, overige inventaris badhal |  |  |  |  | X
| springplanken, startblokken |  | X |  | X
| Tilliften | X | X |  | X
| gymtoestellen, mobiele tribunes, inventaris |  |  |  |  | X
| vaatwassers, koffiezetapparaten, koelkast en magnetron |  |  |  |  | X
90 | Terrein
| slagbomen |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| verlichting |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
| overige |  |  |  |  | X |  |  | Voor SR
99 | Algemeen
| RVS keuring | X |  |  | X
| Advies, technische ondersteuning, et cetera alle hieronder genoemde punten | X |  |  | X
| Verbruiksmaterialen bij preventief onderhoud conform overzicht | X |  |  | X
| vervangingsmateriaal bij storingen |  |  |  |  | X
| Meerjarenonderhoud |  |  |  |  | X
| Storingsbezoeken waterkwaliteit ma t/m vrijdag 06.00 - 19.00 uur (m.u.v. feestdagen) | X | X |  | X
| storingsbezoeken zoutelektrolyse installatie |  |  | X | X
| overige storingsbezoeken |  |  | X | X
| veegschoon houden technische ruimtes / afvoer materialen onderhoud etc. | X |  |  | X
| vrijhouden van technische ruimtes/toegankelijkheid (van opslag materialen) |  |  |  |  | X
| Schoonmaak alle overige ruimtes |  |  |  |  | X
| schoonmaak luchtroosters, ventilatie openingen, hoogte < 3M |  |  |  |  | X
| schoonmaak luchtroosters, ventilatie openingen, hoogte > 3M |  |  | X | X
| conditiemetingen NEN 2767 |  |  |  |  | X
Keurmerk Veilig en Schoon
| aanvraag / coördinatie herinspecties / ontvangst inspecteur etc |  |  |  |  | X
| verzamelen benodigde documenten |  |  |  |  | X
| beschikbaarheid technische inspectierapporten / onderhoudsrapporten binnen scope | X |  |  | X
| beschikbaarheid inspectierapporten / plannen en overige documenten buiten scope |  |  |  |  | X
| Voldoen aan de voorschriften van de omgevingswet | X |  |  |  | X
Algemeen beheer accommodatie
| risico-inventarisatie en plan van aanpak |  |  |  |  | X
| beschikken over een calamiteitenplan ontruimingsplan |  |  |  |  | X
| beschikken over een ongevallenregistratie |  |  |  |  | X
| drank- en horecavergunning en bijbehorende regelgeving |  |  |  |  | X
Afval (e.e.a. conform milieuplan)
| aanwezigheid van afvalvoorzieningen in alle ruimten |  |  |  |  | X
| afvoer materialen regulier onderhoud en beheer (dagelijks klein afval) | X | X | X | X |  | via containers sportbedrijf
| afvoer materialen groot onderhoud en vervanging | X |  |  | X |  | via eigen middelen Hellebrekers
| reinigen / legen vetputten |  |  |  |  | X
| afvoer chemisch afval | X |  |  | X | X | gebruiker voert af
| reinigen vuilwaterputten in technische ruimten | X |  |  | X
Schoonmaak / hygiëne
| uitvoeren reinigings –of desinfectieplan |  |  |  |  | X
| laboratoriumcontrole vloermonsters |  |  |  |  | X | bijlage 4.7
| levering producten voor schoonmaakonderhoud |  |  |  |  | X
| jaarlijkse inspectie bufferkelders | X |  |  | X
| periodieke reiniging buffers |  |  | X | X
| technisch reinigen / schoonmaak Wz ruimten en installatiedelen | X |  |  | X
| bodemreiniging |  |  |  |  | X | bijlage 4.7
| reinigen van badranden |  |  |  |  | X
| reinigen onder beweegbaare bodem | X |  |  | X |  | meegenomen in onderhoud beweegbare bodem
| schoon- en vrijhouden lijnroosters en doorstroomopeningen bassins |  |  |  |  | X
| controle op gebruik juiste schoonmaakmiddelen, voorkomen dat middelen onterecht in het badwater terechtkomen |  |  |  |  | X
| gebouw, glasbewassing |  |  |  |  | X
| (buiten) terrein |  |  |  |  | X
| graffiti |  |  |  |  | X
Buitenbaden
| ijsvrij houden buitenbaden |  |  |  |  | X

## VERKORTE VERSIE
|  | Preventief onderhoud / keuring | Inspectie en kleine reparaties binnen contract | Correctief onderhoud - buiten contractueel | Dagelijks beheer Inschrijver |  | Sportbedrijf Rotterdam
Demarcatie raamovereenkomst
datum:
Inschrijver
21 | buitenwanden | [5 empty] | X
22 | Binnenwanden
| Bouwkundig, glas, steen, beton |  | X |  |  | X
| Vouwwanden (trenomat) sporthallen | X |  | X |  | X
| Scheidingswand Volkern Sanitair |  | X |  |  | X
24 | trappen en hellingen
| Binnentrap, staal, beton, hout inclusief hekwerk |  | X |  |  | X
| Binnentrap beton, hout |  | X |  |  | X
| vluchttrap incl ballustrade en hekwerk |  | X |  |  | X
| anti-klim beveiliging daken |  | X |  |  | X
| glijbaantrap inclusief bordes | X | X |  |  | X |  |  | jaarlijkse glijbaaninspectie, RVS inspectie
27 | daken
| dakinspectie | [5 empty] | X
| reinigen daken | [5 empty] | X
| vrijhouden HWA |  |  |  | X | X
31 | buitenwandopeningen
| Rolluiken handbediend | X | X | X |  | X
| Rolluiken elektrisch | X | X | X |  | X
| Zonwering handmatig |  | X | X |  | X
| zonwering elektrisch |  | X | X |  | X
| automatische schuifdeuren | X | X | X |  | X
| brandschuifdeur en brandscherm | [5 empty] | X | uitzoeken | liever deel uit van het contract
| speedgate toegangspoortjes | [5 empty] | X | onder punt 61 toevoegen | dit hoort bij de toegangspoortjes
| buitendeuren |  | X |  |  | X
| Hang en sluitwerk, deurdrangers buitendeuren | X | X | X |  | X
| kozijnen |  | X |  |  | X
| Glas - Glasbreuk |  | X | X |  | X |  | PVE 6,1
32 | Binnenwandopeningen
| hang- en sluitwerk, deurdrangers binnendeuren | X | X | X |  | X
| deurdrangers elektrisch | X |  | X |  | X
| Binnendeur |  | X |  |  | X
| Kozijnen |  | X |  |  | X
| Automatische (schuif)deuren | X | X | X |  | X
| zonweringen elektrisch |  | X |  |  | X
| rolluik elektrisch en handbediend | X | X | X |  | X
| overheaddeur | X | X | X |  | X
33 | vloeropeningen
| kruipluiken |  | X |  |  | X
34 | Balustrades en leuningen
| Balustrade staal, RVS |  | X |  |  | X |  |  | schoonmaak en dagelijkse inspectie
| RVS onderdelen zwembad (bassintrap, leuningen) |  | X |  |  | X |  |  | schoonmaak en dagelijkse inspectie
41 | Buitenwandafwerkingen
| Gevelafwerking | [5 empty] | X
42 | Binnenwandafwerkingen
| Wandafwerking tegels zwembad, kleedruimtes, douches |  | X | X |  | X
| wandafwerking stucwerk, voegwerk, volkernplaat, hout, overig |  | X | X |  | X
43 | Vloerafwerkingen
| Vloerafwerking PVC/vinyl |  | X |  |  | X
| vloerafwerking, tapijt, droogloopmatten |  | X |  |  | X
| sportvloeren |  | X |  |  | X
| squashvloeren |  | X |  |  | X
| coating zwembaden | [5 empty] | X
| plinten |  | X |  |  | X
| overige vloeren, hout, gietvloer, beton, |  | X |  |  | X
45 | Plafondafwerkingen
| Systeemplafond |  | X |  |  | X
| plafondafwerking stucwerk |  | X |  |  | X
| HWC plaat |  | X |  |  | X
46 | Schilderwerk
| Binnenschilderwerk, kozijnen, deuren |  | X |  |  | X
| Buitenschilderwerk | [5 empty] | X
51 | Warmteopwekking
| Gastoestellen (CVketel, gaswarmtepomp, gasboiler inclusief Periodiek onderhoud en inspectie SCIOS | X |  | X |  | X
| Boiler, elektrisch | X |  | X |  | X
| zonnecollectoren (sundisc) | X |  | X |  | X |  | in- uitbedrijfname
| elektrische kachels |  |  | X |  | X
| gaswarmtepomp | X |  | X |  | X
| warmtepomp | X |  | X |  | X
| WKK installaties | X |  | X | X | X
| variabele kosten afhankelijk van het aantal gemaakte draaiuren | X |  |  |  | X
| vaste jaarlijkse onderhoudskosten | X |  |  |  | X
| onderhoud en keuring brandstofleiding, rookgasafvoeren | X |  |  |  | X
52 | Afvoeren
| pompput met pomp en regeling, binnen en in terrein (buiten) | X |  | X | X | X
| binnenriolering |  | X | X |  | X
| hemelwaterafvoer | X |  | X |  | X |  | afvoeren vrij houden van blad
| buitenriolering | [5 empty] | X
| vetvangput | [5 empty] | X
| Olie/waterafscheider WKK | X |  |  |  | X
| Riolering en hemelwaterafvoerinstallatie |  |  | X |  | X
| rioleringsbuizen en aansluitingen, afvoersysteem drainage vuilwater hemelwaterafvoer |  |  | X |  | X
| fecaliënpompen, afvalwaterpompen tbv riool | X |  | X |  | X |  |  | fecalienpompen buitenbaden inclusief
| verstoppingen / ontstoppen riool |  |  | X |  | X
53 | Water
| waterleidingnet koud en verwarmd compleet | X |  | X | X | X
| coördinatie uitvoeren legionellabeheersmaatregelen | X |  |  |  | X
| updaten risicoanalyse drinkwater | [5 empty] | X
| updaten beheersplan drinkwater | [5 empty] | X
| uitvoeren beheersmaatregelen drinkwater | X |  |  |  | X |  | bijlage 4.7
| uitgebreide uitvoering beheersmaatregelen bij sluiting > 3 dagen | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| opvolging legionellauitbraak |  |  | X |  | X |  | nota van inlichtingen 1 | mits aangetoond goed beheer
| laboratoriumonderzoek legionella drinkwater | [5 empty] | X | Nota van inlichtingen 1 / 20
| updaten risicoanalyse zwemwater | [5 empty] | X
| updaten beheersplan zwemwater | [5 empty] | X
| uitvoeren beheersmaatregelen zwemwater | X |  |  |  | X | X | ieder eigen deel
| laboratoriumonderzoek legionella zwemwater | [5 empty] | X | Nota van inlichtingen 1 / 20
| opvolging legionellameldingen zwemwater |  |  | X |  |  |  | Nota van inlichtingen 1 / 20
| keerklepcontrole jaarlijks | X
| invullen Logboeken | X |  | X |  | X | X
| ontkalken douchekoppen | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| sanitair, toiletten, wastafels, |  | X | X |  | X
waterbehandelingsinstallaties
| filterinstallatie, binnen- en buitenbaden | X |  | X | X | X
| transportleidingwerk zwembadwater | X |  |  | X | X
| automatiseringen Cl en pH | X |  | X | X | X
| calibratie / controle automatiseringen Cl en PH |  |  | X | X | X
| koolfilters | X |  | X | X | X
| leidingwerken, appendages, flowmeters en overige componenten controleren | X |  | X | X | X
| warmtewisselaars | X |  | X | X | X
| filterspoelingen |  |  |  | X | X
| reinigen haarvangers |  |  |  | X | X
| opstellen looplijsten |  |  |  | X | X
| controlerondes aan de hand van looplijsten |  |  |  | X | X
| maandelijkse controles laboratorium zwembadwater | [5 empty] | X | Nota van inlichtingen 1 / 20
| dagelijkse handmetingen en registratie logboek | [5 empty] | X | bijlage 4,7
| in- en uitbedrijfname buitenbadinstallaties, exclusief schoonmaak en vullen | X |  |  | X | X
| schoonmaak en vullen buitenbaden | [5 empty] | X
| zwemwatermonitoring, calibratie | X |  |  | X | X
Chemicalien tbv waterbehandeling
| levering zout | X |  |  | X | X |  | bijlage 4.7
| levering zuur | X |  |  | X | X |  | bijlage 4.7
| levering vlokmiddel | X |  |  | X | X |  | bijlage 4.7
| levering bi-carbonaat | X |  |  | X | X |  | bijlage 4.7
| levering ca-hypochloriet tabletten | X |  |  | X | X |  | bijlage 4.7
| opslaginstallatie chloorbleekloog | X |  | X |  | X
| opslaginstallatie zwavelzuur | X |  | X |  | X
| DPD en Phenolred tabletten voor handmetingen | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| overige chemicalien en reinigingsmiddelen | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| Zoutelektrolyse installatie | X |  | X | X | X
| Ca-hypocloriet installatie | X |  | X | X | X
| UV installatie | X |  | X |  | X
54 | Gassen
| gasinstallatie, gasleidingen, gasstraat | X |  | X |  | X
| gaskeur scope 7 4 jaarlijks | X |  |  |  | X
| persluchtvoorziening algemeen | X |  | X | X | X
55 | Koudeopwekking
| split units lokaal - multi split | X |  | X |  | X
| koelmachine | X |  | X |  | X
| GKW systeem compleet | X |  | X |  | X
| logboek / eisen Koelinstallaties (STEK/ FGASSEN) | X |  |  |  | X
56 | Warmtedistributie
| distributie cv-water, algemeen, inclusief circulatiepompen, expansievaten, regelkleppen en overige appendages | X |  | X |  | X
| radiatoren en andere warmtelichamen | X |  | X |  | X
| TSA zwembadwater | X |  | X |  | X
| luchtgordijn | X |  | X |  | X
| vloerverwarming | X |  | X |  | X
57 | Luchtbehandeling
| luchtbehandelingskasten inclusief bijbehorende appendages | X |  | X |  | X
| vervangen filters - v snaren | X |  | X |  | X
| luchtbehandelingskanalen | X |  | X |  | X
| dakventilatoren en overige mechanische afzuiging | X |  | X |  | X
| WTW units | X |  | X |  | X
| reinigen ventilatieroosters - gevel | [5 empty] | X
58 | Regeling klimaat en sanitair | [7 empty] | priva, gbs, overdracht van gegevens / codes
| Regeling klimaatinstallaties | X |  | X |  | X
| regeling waterbehandelingsinstallaties | X |  | X |  | X
| regeling chloor- en PH zwembadinstallaties | X |  | X | X | X
61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen
| (Hoofd)verdeelinrichtingen | X |  | X | X | X
| kanalisatie |  | X |  |  | X
| bliksemafleiding / aardingsbeveiliging | X |  |  |  | X
| installatieverantwoordelijke IV NEN 3140 | X |  |  |  | X |  |  | denk aan buitenbaden!!
| NEN 3140 inspectie vast deel | X |  |  |  | X |  |  | denk aan buitenbaden!!
| NEN 3140 arbeidsmiddelen op locatie | X |  |  |  | X |  | uitvoering Hellebrekers, op regie verrekenen
| MIVA-installatie | X |  |  | X | X
| kassa installatie / tourniquets / speedgates | [5 empty] | X
| bedieningspanelen waterzuivering, luchtbehandeling, beweegbare bodem, verlichting | X |  |  |  | X
| overige bedieningspanelen (brandmeld, etc) | X |  |  |  | X |  |  |  | gewijzigd
| bedieningspaneel inbraakinstallatie | [5 empty] | X |  |  | gewijzigd
| PV panelen installatieverantwoordelijke | [5 empty] | X
| PV panelen reinigen en jaarlijkse controle | [5 empty] | X
62 | Krachtstroom
| verdeelinrichtingen | X |  |  |  | X
| Installatieverantwoordelijke hoogspanningsdeel | [5 empty] | X
63 | Verlichting
| verlichting | X |  | X |  | X
| lichtbron of armatuur, incidentele vervanging |  |  | X |  | X
| noodverlichtingsinstallatie | X |  |  |  | X
| vervangen batterijen noodverlichtingsinstallaties | X |  |  |  | X
| onderwaterverlichting LED (RGB) | X |  | X |  | X
64 | Communicatie
| geluidsinstallatie mobiel | [5 empty] | X
| omroep / geluid en ontruimings installatie | X |  |  |  | X
| geluidsinstallatie | X |  |  |  | X
| CAI-installatie | [5 empty] | X
| data- en telefooninstallatie | [5 empty] | X
| tv schermen en lichtkrant | [5 empty] | X
| tijdregistratie scorebord | [5 empty] | X
65 | Beveiliging
| inbraakinstallaties - TSS | X |  | X |  |  | X |  | TSS benaderen | gewijzigd
| Omroep- en ontruimingsinstallatie SIMAX | X |  |  |  | X
| Signalering invalidetoiletten | X |  |  | X | X
| CCTV installaties | X |  | X |  | X
brandbeveiligingsinstallateis
| detectie en alarmeringsvoorzieningen (inbraaksignaleringssysteem) | [5 empty] | X
| automatische sluiting of ontgrendeling, sluiting van brandkleppen etc | [5 empty] | X | PVE 6.4
| brandmuren, brand- en of rookdeuren incl doorvoeren | [5 empty] | X | PVE 6.4
| voldoen aan de regels en voorschriften ten aanzien van de brandveiligheid | [5 empty] | X
| brandveilig gebruik, vergunningen en dergelijke | [5 empty] | X
| jaarlijkse controle brandveiligheid | [5 empty] | X
| periodieke controle brandmeldinstallatie | X |  |  |  | X
| ontruimingsinstallatie | X |  |  |  | X
| OP taken | X |  |  | X | X |  | nota van inlichtingen 3
| Plan van aanpak brandveiligheid | [5 empty] | X
| Nood- of ontruimingsplan opstellen | [5 empty] | X
| Abonnement brandmeldcentrale | [5 empty] | X
| handbrandblusmiddelen | [5 empty] | X | nota van inlichtingen 3
| brandslanghaspels | X |  |  |  | X |  |  | keuring laten uitvoeren evt herstel op regiebasis
66 | Transport
| personenlift | X |  |  |  | X
| goederenlift | X |  |  |  | X
72 | Vaste gebruikersvoorzieningen
| Kleedcabines |  | X |  |  | X
| Kledinglockers | X | X |  |  | X
| bassinafdekking zwembad | X | X |  |  | X
| glijbaankeuring | X | X
| dagelijkse controle glijbaan voor gebruik | [5 empty] | X
| glijbaaninstallaties | X
| EHBO - behandeltafel, elektrisch | [5 empty] | X
| Tilliften | X |  |  |  | X
| beweegbare zwembadbodem, compleet | X |  |  |  | X
| chemicalienopslag - kast |  | X
| acoustische bekleding | [5 empty] | X
| sportvloer onderhoud | [5 empty] | X
| sport- en spelvoorzieningen, klimwand, beamers etc | [5 empty] | X |  | checken klimwand en beamers
73 | vaste keukenvoorzieningen
| Koelcellen | X |  | X |  | X
| afzuigkappen |  |  | X |  | X
| horeca installaties |  |  | X |  | X |  |  | nader te bekijken
74 | Vaste sanitairvoorzieningen
| Sanitair en kleedvoorzieningen |  | X | X |  | X
| toiletten, urinoirs, schaamschotten, wasbakken etcetera |  | X | X |  | X
| haar/hand drogers | X |  | X | X | X |  |  | inclusief interne schoonmaak
82 | Losse gebruikersinventarisatie
| demontabele waterpolodoelen, keernetinstallaties, overige inventaris badhal | [5 empty] | X
| springplanken, startblokken |  | X |  |  | X
| Tilliften | X | X |  |  | X
| gymtoestellen, mobiele tribunes, inventaris | [5 empty] | X
| vaatwassers, koffiezetapparaten, koelkast en magnetron | [5 empty] | X
90 | terrein
| slagbomen |  |  | X |  | X
| verlichting |  |  | X |  | X
| overige |  |  | X |  | X
99 | Algemeen
| RVS keuring | X |  |  |  | X
| Advies, technische ondersteuning, et cetera alle hieronder genoemde punten | X |  |  |  | X
| Verbruiksmaterialen bij preventief onderhoud conform overzicht | X |  |  |  | X
| vervangingsmateriaal bij storingen | [5 empty] | X
| Meerjarenonderhoud | [5 empty] | X
| Storingsbezoeken t.b.v waterkwaliteit ma t/m vrijdag 06.00 - 19.00 uur (m.u.v. feestdagen) | X |  |  | X | X
| storingsbezoeken VDHwater tbv zoutelektrolyse installatie |  |  | X |  | X
| overige storingsbezoeken |  |  | X |  | X
| schoonhouden technische ruimtes / afvoer materialen onderhoud etcetera | X |  |  |  | X
| vrijhouden van technische ruimtes/toegankelijkheid (van opslag materialen) | [5 empty] | X
| Schoonmaak alle overige ruimtes | [5 empty] | X
| schoonmaak luchtroosters, ventilatie openingen, hoogte < 3M | [5 empty] | X
| schoonmaak luchtroosters, ventilatie openingen, hoogte > 3M |  |  | X |  | X
| conditiemetingen NEN 2767 | [5 empty] | X
Keurmerk Veilig en Schoon
| aanvraag / coördinatie herinspecties / ontvangst inspecteur etc | [5 empty] | X
| verzamelen benodigde documenten | [5 empty] | X
| beschikbaarheid techn. inspectierapporten / onderhoudsrapporten binnen scope | X |  |  |  | X
| beschikbaarheid inspectierapp. / plannen en overige documenten buiten scope | [5 empty] | X
| Voldoen aan de voorschriften van de Whvbz en Bhvbz /omgevingswet |  |  |  | X | X | X
| Whvbz en Bhvbz /omgevingswet handhaving provincie |  |  |  | X | X | X | in overleg met ondersteuning en advies Hellebrekers
Algemeen beheer accommodatie
| risico-inventarisatie en plan van aanpak | [5 empty] | X
| beschikken over een calamiteitenplan ontruimingsplan | [5 empty] | X
| beschikken over een ongevallenregistratie | [5 empty] | X
| drank- en horecavergunning en bijbehorende regelgeving | [5 empty] | X
Afval (e.e.a. conform milieuplan)
| aanwezigheid van afvalvoorzieningen in alle ruimten | [5 empty] | X
| afvoer materialen regulier onderhoud en beheer (dagelijks klein afval) | X |  |  | X | X |  | via containers sportbedrijf
| afvoer materialen groot onderhoud en vervanging | X |  |  |  | X |  | via eigen middelen Hellebrekers
| reinigen / legen vetputten | [5 empty] | X
| afvoer chemisch afval | X |  |  |  | X | X | gebruiker voert af
| reinigen vuilwaterputten in technische ruimten | X |  |  |  | X
Schoonmaak / hygiëne
| uitvoeren reinigings –of desinfectieplan | [5 empty] | X
| laboratoriumcontrole vloermonsters | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| levering producten voor schoonmaakonderhoud | [5 empty] | X
| jaarlijkse inspectie bufferkelders | X |  |  |  | X
| periodieke reiniging buffers |  |  | X |  | X
| technisch reinigen / schoonmaak Wz ruimten en installatiedelen | X |  |  |  | X
| bodemreiniging | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| reinigen onder beweegbaare bodem | X |  |  |  | X |  | meegenomen in onderhoud beweegbare bodem
| schoon- en vrijhouden lijnroosters en doorstroomopeningen bassins | [5 empty] | X
| controle op gebruik juiste schoonmaakmiddelen, voorkomen dat middelen onterecht in het badwater terechtkomen | [5 empty] | X
| gebouw, glasbewassing | [5 empty] | X
| Dak vrijhouden van rotzooi | [5 empty] | X |  | Hellebrekers HWA
| (buiten) terrein | [5 empty] | X
| graffiti | [5 empty] | X
Arbo en veiligheid
| opstellen en uitvoeren RI& E | [5 empty] | X
| periodieke werkplekinspectie locatie techniek | X |  |  | X | X
| onderhoud en keuring daktoegangen, aanlijninstallaties etc | [5 empty] | X
| zorgdragen PBM (persoonlijke beschermings middelen) | X |  |  | X | X | X | ieder eigen aandeel
| keuring elektrisch handgereedschap | X |  |  | X |  | X | op regiebasis verrekenen |  | gewijzigd
| keuring klim / hijsmateriaal | X |  |  | X | X | X | ieder eigen aandeel
| dagelijkse korte controleronde installatieruimte | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| periodiek inspecteren van roestvast staal en verzinkt staal | X |  |  |  | X
| aanwijzing installatieverantwoordelijke (excl PV panelen) | X |  |  |  | X
Energie
| wekelijks vastleggen en controle water- en energiegebruik | [5 empty] | X | bijlage 4.7
| vastleggen en beschikbaarstellen bezoekersaantallen | [5 empty] | X | bijlage 4.7
Buitenbaden
| ijsvrij houden buitenbaden |  |  | X |  | X