## Voorblad
Componentenlijsten Ultimo / Autocad
Alle componenten welke noodzakelijk zijn voor de installaties/gebouwen tbv de processen dienen te worden opgenomen in het Onderhoud Beheers Systeem
(Ultimo) en Autocad. In Autocad worden de P&ID tekeningen verwerkt met de aangeleverde informatie welke zijn genoteerd in de onderstaande Tabs
Uitvoering door adviseur onderhoud WDD
1e | Er wordt vanuit Ultimo een export gemaakt van de bestaande componenten voor het betreffende project. "Ultimo/Onderhoud WK/Stamgegevens/Exporteren componenten"
2e | In overleg met het projectteam wordt bekeken welke componenten worden gehandhaafd.
3e | De ingevulde "importfile componenten Ultimo_Autocad" dient als basis te worden aangeleverd aan het project.
Klant
Projectnummer
Projectnaam
Uitvoering door opdrachtnemer/applicatiebeheerder Autocad en adviseur onderhoud WDD
1e | De opdrachtnemer vult de velden in betreffende de apparaten, appendages, instrumenten, leidingen, besturingskasten welke bij hem bekend zijn.
2e | De adviseur onderhoud WDD controleert en past de benamingen in de omschrijvingen aan conform Waterschap de Dommel standaard.
3e | De applicatiebeheerder van Autocad (WDD en/of opdrachtnemer) controleert de lijsten dmv import/export Autocad
4e | Alle wijzigingen markeren door het veld geel te markeren, dit om controle bij import/export vanuit P&ID mogelijk te maken.
4e | VOOR de uitvoeringsfase wordt dit bestand vastgesteld en bevroren.
4e | De import Ultimo wordt door de adviseur onderhoud verder ingevuld; onderdeel van, proces ect.
5e | Alle wijzigingen welke volgen tijdens de uitvoeringsfase worden verwerkt in betreffende tab's en geel gemarkeerd
Het aantal, volgorde en naamgeving van kolommen mogen niet gewijzigd worden, dit dient vanuit P&ID plaats te vinden.
Ook geen regels toevoegen, deze zijn middels tagcode met de P&ID gekoppeld.
Waarden in kolom PnPID niet aanpassen of verwijderen.
In de TAB WDD Appatenlijst staat een voorbeeld , ZWARTE componenten blijven gehandhaafd en de RODE componenten moeten vervangen worden door nieuwe
Voor de selectie van tagnummers waarin zich een vraagteken bevindt, de kolommen selecteren op tekst bevat ~?
| Rev. | Datum | Naam | Omschrijving
| 0 | 2022-07-13 | abc | Eerste opzet, export vanuit P&ID
| 1 | 2022-08-02 | abc | DO lijsten
| 1.1 | 2022-10-12 | abc | Lijst bij P&ID set oktober 2022
| 1.4 | 2023-11-21 | John vd wal | beschrijving uitvoering door adviseur onderhoud aangevuld
|  | Datum | Naam | Opmerking
|  | 2022-07-14 | abc | Veld om opmerkingen te plaatsen niet gevonden dus hier toegevoed.
|  | 2022-07-14 | abc | Omschrijvingen bij instrumentatie niet goed gegaan staat nu "Field Discrete Instrument"
|  | Apparaat | Een door mensen gemaakt samenstelsel van mechanische, elektrische en/of elektronische onderdelen
|  | Appendages | Een klein toestel dat dient ter completering van een machine of installatie. In het bijzonder wordt het woord gebruikt met betrekking tot waterleiding- en gasnetten, en hydraulische en pneumatische systemen.
|  | Instrumenten | Technische systemen waarmee je metingen uitvoert, zoals het meten van druk, flow en temperatuur. Regeltechniek wordt ingezet om druk, flow of temperatuur op de gewenste waarde te brengen en te houden.
|  | Leidingen | buis of samenstel van buizen waardoor medium toegevoerd wordt getransporteerd.
Besturingskasten

## Uitleg Import Ultimo
Onderstaande beschrijving zijn tbv adviseur onderhoud WDD
TOELICHTING
Algemeen
De kopregel (regel 1) mag niet gewijzigd worden, Ultimo gebruikt deze gegevens om de import correct uit te voeren
Het bestand moet kolommen A t/m AD bevatten, er mogen geen kolommen verwijderd of toegevoegd worden.
In kolom AD wordt vanuit Ultimo de Url geimporteerd welke noodzakelijk zijn voor 3D
Kolommen A t/m I
Deze gegevens bepalen de benaming en positie van de component in de boomstructuur. Het veld COMP_OMSCHRIJVING (naam van de component) moet ALTIJD ingevuld zijn.
Bestaande componenten: |  | - COMP_NR (kolom F) moet ALTIJD ingevuld zijn.
- Als de plaats in de boomstructuur gewijzigd moet worden, vul dan PROCES_CODE en/of OND_VAN_NR in (inclusief omschrijvingen).
NB: als deze gegevens niet gewijzigd hoeven te worden, mogen ze toch ingevuld worden (om het bestand duidelijker te maken)
Nieuwe componenten: |  | - REGEL_NR (kolm A) moet ALTIJD ingevuld zijn, voor elke nieuwe component moet hier een uniek nummer staan.
(deze nummers zijn nodig om een eventuele nieuwe 'onderdeel van' te kunnen updaten)
Ter info voor adviseur onderhoud WDD |  | - Als de nieuwe component onderdeel van een bestaande component is, vul dan ook OND_VAN_NR + OND_VAN_OMSCHRIJVING in.
- Als de nieuwe component een hoofdcomponent is, vul dan ook PROCES_CODE en PROCES_OMSCHRIJVING in.
- Als de nieuwe component onderdeel van een andere nieuwe component is, vul dan bij OND_VAN_REGEL het REGEL_NR van de andere nieuwe component in.
Kolommen J t/m AB
Geen waarden ingevuld: dan wordt het veld overgeslagen (dus reeds aanwezige waarden bij bestaande componenten blijven dan ongewijzigd)
Datumvelden: alleen het formaat JJJJ-MM-DD is toegestaan. Hulpmiddel omzetten datum:
| ingevulde datum: | 2017-12-01 | Formule t.b.v. omzetting: | 2017-12-1
MAATR_KRIT_COMP, COMP_SOORT, FABRIKANT en LEVERANCIER: deze velden verwijzen naar onderliggende tabellen, controleer dus goed of de ingevulde waarden correct zijn.
LOCATIE, PROCES_OMSCHRIJVING, OND_VAN_OMSCHRIJVING: dit zijn slechts hulpmiddelen bij het invullen, deze gegevens worden niet mee overgenomen naar Ultimo.
Bestand inlezen
Sla een kopie van dit bestand op.
Verwijder de voorbeelden en de toelichting
Vul de benodigde gegevens in (kan gewoon met kopiëren/plakken, denk eraan dat je dan alleen WAARDEN plakt)
Sla het bestand op als CSV (gescheiden door lijstscheidingsteken), daarna kun je het in Ultimo inlezen.

## WDD Apparatenlijst
Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens | [29 empty] | Autocad gegevens
Regel nr. | Onderdeel van regel | Locatie | Proces code | Proces omschrijving | PnPID | PID | TagCode | Component nr. | Component omschrijving | EX-zone | Kritisch | Maatregel kritische component | Fabrikaat | Type | Serienummer | Bouwjaar | Onderdeel van nr. | Onderdeel van omschrijving | Component soort code | Component soort omschrijving | Volgnummer-WDD_Volgnummer | Fabrikant | Leverancier | Installatie datum | Garantie datum | X coördinaat | Y coördinaat | Tekst | URL Ultimo | Hoofdgroep | Oude tagcode | Omschrijving | Pocesaansluiting | Opmerkingen | Onderaannemer | Projectstatus | Specificatieblad | Levering | Revisie | Datum Wijziging | Ontwerpdruk | Drukklasse | Werkdruk | Temp. Min. | Temp. Max. | Medium | Leidingcode | Materiaal Body | Artikelnummer Fabrikant | Kastnummer | Aansluiten | Spanning | Vermogen Geinstalleerd | Voeding vanuit | Nominaal stroom | Frequentie | Cos. phi | Typical | DI | DO | AI | AO | Inschakeling | Gelijktijdig in bedrijif | Belasting percentage | Opgesteld nominaal vermogen | Werkelijk vermogen Pw | Schijnbaar vermogen Ps | Aandrijving | Toerental | Capaciteit | Inhoud netto | Opvoerhoogte | Afmeting | Rendement | Leiding markering aanbrengen | Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 009117 | Drijflaagput DP-1 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00132 | Put | 45 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 009118 | Drijflaagput DP-2 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00132 | Put | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 009120 | Drijflaagput DP-3 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00132 | Put | 40 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 016800 | Drijflaagafsluiter VBT 1 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00181 | Afsluiter E_Pneu_Hand (comp verdelen in type afsl.) | 50 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 016803 | Drijflaagafsluiter VBT 2 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00181 | Afsluiter E_Pneu_Hand (comp verdelen in type afsl.) | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 016806 | Drijflaagafsluiter VBT 3 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00181 | Afsluiter E_Pneu_Hand (comp verdelen in type afsl.) | 60 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017861 | Afvoerschuif VBT1 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 027422 | Unit Verdeelwerk 1 | 00197 | Schuifafsluiter | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017862 | Afvoerschuif VBT2 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 027422 | Unit Verdeelwerk 1 | 00197 | Schuifafsluiter | 80 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017863 | Afvoerschuif VBT3 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 027422 | Unit Verdeelwerk 1 | 00197 | Schuifafsluiter | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | QISA1208991 | 016798 | H2S gasdetectie VBT 1 | NEE | JA | 0000000050 |  |  |  | 0 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00217 | Gasdetectie | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | QISA12079909 | 016807 | H2S gasdetectie VBT 3 | NEE | JA | 0000000050 |  |  |  | 0 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00217 | Gasdetectie | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | QISA12079908 | 016804 | H2S gasdetectie VBT 2 | NEE | JA | 0000000050 |  |  |  | 0 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00217 | Gasdetectie | 70 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 |  |  | 00260 | Unit | 90 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | S120625 | 006582 | Voorbezinktank 1 (Civiele constructie) | NEE | NEE |  | ADS Groep Water BV |  |  | 0 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00252 | Tank | 10 | C8264 | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | 1206VT25 | 000968 | Ruimerbrug VBT 1 | NEE | NEE |  | ADS Groep Water BV |  |  | 0 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00185 | Ruimerbrug constructie | 20 | C8264 | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006753 | Tandwielkast ruimerbrug VBT 1 | NEE | NEE |  | SEW-Eurodrive BV | KA 96 R 62 | 900202040401000-108 | 0 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00193 | Tandwielkast | 40 | C0593 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 000969 | Electromotor ruimerbrug VBT 1 | NEE | NEE |  | ATB Motors BV | 71L-4C | 643583001 | 0 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00177 | Electromotoren | 30 | C4336 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 024951 | Loopwielen aandrijving VBT 1 | NEE | NEE |  | Save Industriebanden |  |  | 0 | 000968 | Ruimerbrug VBT 1 | 00270 | Loopwielen | 15 |  | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006756 | Centrale lagering ruimerbrug VBT 1 | NEE | NEE |  | Thyssenkrupp Materials Nederla | Rothe Erde KD210/21/950.0 |  | 0 | 000968 | Ruimerbrug VBT 1 | 00264 | Lager | 30 | C4606 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006759 | Sleepringenhuis ruimerbrug VBT 1 | NEE | NEE |  | Conductix-Wampfler BV | SRK 90-1357 "S" |  | 0 | 000968 | Ruimerbrug VBT 1 | 00269 | Sleepringlichaam | 20 | C0627 | C0627 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017147 | Wielslipbeveiliging ruimerbrug VBT 1 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 000968 | Ruimerbrug VBT 1 | 00261 | Meetdetectie;druk,capacitief,inductief,temp.,koppel. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017145 | Obstakelbeveiliging ruimerbrug VBT 1 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 000968 | Ruimerbrug VBT 1 | 00268 | Noodstopvoorziening | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | 1206LT01 | 053190 | Slibspiegelmeting Voorbezinktank 1 | NEE | NEE |  | Hach Nederland | Sonatax |  | 2015 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00189 | Meetinstrument (procesmeting) | 0 | C0407 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 |  |  | 00260 | Unit | 100 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | S120720 | 006583 | Voorbezinktank 2 (Civiele constructie) | NEE | NEE |  | ADS Groep Water BV |  |  | 0 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00252 | Tank | 10 | C8264 | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | 1207VT20 | 000971 | Ruimerbrug VBT 2 | NEE | NEE |  | ADS Groep Water BV |  |  | 0 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00185 | Ruimerbrug constructie | 20 | C8264 | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006754 | Tandwielkast ruimerbrug VBT 2 | NEE | NEE |  | SEW-Eurodrive BV | KA 96 R 62 | 900202162501000-108 | 0 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00193 | Tandwielkast | 40 | C0593 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 000972 | Electromotor ruimerbrug VBT 2 | NEE | NEE |  | ATB Motors BV | 71L-4C | 651951003 | 0 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00177 | Electromotoren | 30 | C4336 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 024953 | Loopwielen aandrijving VBT 2 | NEE | NEE |  | Save Industriebanden |  |  | 0 | 000971 | Ruimerbrug VBT 2 | 00270 | Loopwielen | 15 |  | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006757 | Centrale lagering ruimerbrug VBT 2 | NEE | NEE |  | Thyssenkrupp Materials Nederla | Rothe Erde KD210/21/950.0 |  | 0 | 000971 | Ruimerbrug VBT 2 | 00264 | Lager | 30 | C4606 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006760 | Sleepringenhuis ruimerbrug VBT 2 | NEE | NEE |  | Conductix-Wampfler BV | SRK 90-1357 "S" |  | 0 | 000971 | Ruimerbrug VBT 2 | 00269 | Sleepringlichaam | 20 | C0627 | C0627 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017151 | Wielslipbeveiliging ruimerbrug VBT 2 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 000971 | Ruimerbrug VBT 2 | 00261 | Meetdetectie;druk,capacitief,inductief,temp.,koppel. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017149 | Obstakelbeveiliging ruimerbrug VBT 2 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 000971 | Ruimerbrug VBT 2 | 00268 | Noodstopvoorziening | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | 1207LT01 | 053192 | Slibspiegelmeting Voorbezinktank 2 | NEE | NEE |  | Hach Nederland | Sonatax |  | 2015 | 023089 | Unit Voorbezinktank 2 | 00189 | Meetinstrument (procesmeting) | 0 | C0407 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 |  |  | 00260 | Unit | 110 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | S120721 | 006584 | Voorbezinktank 3 (Civiele constructie) | NEE | NEE |  | ADS Groep Water BV |  |  | 0 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00252 | Tank | 10 | C8264 | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | 1207VT21 | 000974 | Ruimerbrug VBT 3 | NEE | NEE |  | ADS Groep Water BV |  |  | 0 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00185 | Ruimerbrug constructie | 20 | C8264 | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006755 | Tandwielkast ruimerbrug VBT 3 | NEE | NEE |  | SEW-Eurodrive BV | KA 96 R 62 | 900202274701000-109 | 0 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00193 | Tandwielkast | 40 | C0593 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 000975 | Electromotor ruimerbrug VBT 3 | NEE | NEE |  | ATB Motors BV | 71L-4C | 651951002 | 0 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00177 | Electromotoren | 30 | C4336 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 024954 | Loopwielen aandrijving VBT 3 | NEE | NEE |  | Save Industriebanden |  |  | 0 | 000974 | Ruimerbrug VBT 3 | 00270 | Loopwielen | 15 |  | C8264 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006758 | Centrale lagering ruimerbrug VBT 3 | NEE | NEE |  | Thyssenkrupp Materials Nederla | Rothe Erde KD210/21/950.0 |  | 0 | 000974 | Ruimerbrug VBT 3 | 00264 | Lager | 30 | C4606 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 006761 | Sleepringenhuis ruimerbrug VBT 3 | NEE | NEE |  | Conductix-Wampfler BV | SRK 90-1357 "S" |  | 0 | 000974 | Ruimerbrug VBT 3 | 00269 | Sleepringlichaam | 20 | C0627 | C0627 |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017144 | Wielslipbeveiliging ruimerbrug VBT 3 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 000974 | Ruimerbrug VBT 3 | 00261 | Meetdetectie;druk,capacitief,inductief,temp.,koppel. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 017142 | Obstakelbeveiliging ruimerbrug VBT 3 | NEE | NEE |  |  |  |  | 0 | 000974 | Ruimerbrug VBT 3 | 00268 | Noodstopvoorziening | 5 |  |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | 1207LT02 | 053193 | Slibspiegelmeting Voorbezinktank 3 | NEE | NEE |  | Hach Nederland | Sonatax |  | 2015 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00189 | Meetinstrument (procesmeting) | 0 | C0407 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  |  | 067300 | TIJDELIJKE Filterinstallatie VBT3 | NEE | NEE |  | Rema | TWR - 1800 |  | 2018 | 023090 | Unit Voorbezinktank 3 | 00201 | Filter | 0 | C5068 |  |  |  | 0 | 0
|  | RWZI Tilburg | TN_112 | Mechanisch zuiveren |  |  | 1207QX10 | 000977 | Monstername voorbezinktanks | NEE | JA | 0000000044 | Efcon Water BV | JZ10FBJ0 | 2008M | 2020 | 023088 | Unit Voorbezinktank 1 | 00254 | Monstername Apparaat | 45 | C6704 | C6704 |  |  | 0 | 0

## WDD Appendagelijst
Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens | [29 empty] | Autocad gegevens
Regel nr. | Onderdeel van regel | Locatie | Proces code | Proces omschrijving | PnPID | PID | TagCode | Component nr. | Component omschrijving | EX-zone | Kritisch | Maatregel kritische component | Fabrikaat | Type | Serienummer | Bouwjaar | Onderdeel van nr. | Onderdeel van omschrijving | Component soort code | Component soort omschrijving | Volgnummer-WDD_Volgnummer | Fabrikant | Leverancier | Installatie datum | Garantie datum | X coördinaat | Y coördinaat | Tekst | URL Ultimo | Hoofdgroep | Oude tagcode | Omschrijving | Pocesaansluiting | Opmerkingen | Onderaannemer | Projectstatus | Specificatieblad | Levering | Revisie | Datum Wijziging | Ontwerpdruk | Drukklasse | Werkdruk | Temp. Min. | Temp. Max. | Medium | Temp. Medium | Materiaal leiding | Leidingdiameter | Leidingcode | Materiaal Body | Materiaal afdichting | Materiaal internals | Artikelnummer Fabrikant | Kastnummer | Aansluiten | Spanning | Vermogen | Voeding | Nominaal stroom | Frequentie | Cos. phi | Typical | DI | DO | AI | AO | Extra I/O | Aansturing | Aandrijfsoort | Type (Aandrijving) | Standmelding | Openstand signalering | Dichtstand signalering | NO/NC | Afsluitersoort bij regelklep | Leiding markering aanbrengen
"

## WDD Instrumentenlijst
Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens | [29 empty] | Autocad gegevens
Regel nr. | Onderdeel van regel | Locatie | Proces code | Proces omschrijving | PnPID | PID | TagCode | Component nr. | Component omschrijving | EX-zone | Kritisch | Maatregel kritische component | Fabrikaat | Type | Serienummer | Bouwjaar | Onderdeel van nr. | Onderdeel van omschrijving | Component soort code | Component soort omschrijving | Volgnummer-WDD_Volgnummer | Fabrikant | Leverancier | Installatie datum | Garantie datum | X coördinaat | Y coördinaat | Tekst | URL Ultimo | Hoofdgroep | Oude tagcode | Omschrijving | Pocesaansluiting | Opmerkingen | Onderaannemer | Projectstatus | Specificatieblad | Levering | Revisie | Datum Wijziging | Ontwerpdruk | Drukklasse | Werkdruk | Temp. Min. | Temp. Max. | Medium | Temp. Medium | Materiaal leiding | Leidingdiameter | Leidingcode | Materiaal Body | Materiaal Afdichting | Materiaal Internals | Artikelnummer Fabrikant | Kastnummer | Aansluiten | Spanning | Vermogen | Voeding vanuit | Nominaal stroom | Frequentie | Cos. phi | Typical | DI | DO | AI | AO | Extra I/O | Range | Meetprincipe | Meetwaarde | Eenheid | Meetsignaal | Digitaal I/O | Signalen | Nauwkeurigheid | Alarm | Kwaliteit | Montage | %DS Medium | Leiding markering aanbrengen

## WDD Besturingskast
Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens | [29 empty] | Autocad gegevens
Regel nr. | Onderdeel van regel | Locatie | Proces code | Proces omschrijving | PnPID | PID | Tag Code | Component nr. | Component omschrijving | EX-zone | Kritisch | Maatregel kritische component | Fabrikaat | Type | Serienummer | Bouwjaar | Onderdeel van nr. | Onderdeel van omschrijving | Component soort code | Component soort omschrijving | Volgnummer-WDD_Volgnummer | Fabrikant | Leverancier | Installatie datum | Garantie datum | X coördinaat | Y coördinaat | Tekst | URL Ultimo | Hoofdgroep | Oude tagcode | Omschrijving | Pocesaansluiting | Opmerkingen | DWG Number | Capaciteit | Status | Werkdruk | Ontwerpdruk | Drukklasse | Aansluiten | Temp. Min. | Temp. Max. | Medium | EX-zone2 | Kastnummer | Materiaal Body | Spanning | Fabrikant3 | Aandrijving | Revisie | Datum Wijziging | Toerental | Projectstatus | Vermogen Geinstalleerd | Voeding vanuit | Nominaal stroom | PnPID4 | Frequentie | Leverancier5 | Rendement | Specificatieblad | Artikelnummer Fabrikant | Inhoud netto | Opvoerhoogte | Levering | Afmeting | Cos. phi | Inschakeling | Onderaannemer | Gelijktijdig in bedrijif | Belasting percentage | Opgesteld nominaal vermogen | Werkelijk vermogen Pw | Schijnbaar vermogen Ps | Typical | Leidingcode | DI | DO | AI | AO

## WDD Leidinglijst
Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens Ultimo gegevens | [29 empty] | Autocad gegevens
Regel nr. | Onderdeel van regel | Locatie | Proces code | Proces omschrijving | PnPID | PID | TagCode | Component nr. | Component omschrijving | EX-zone | Kritisch | Maatregel kritische component | Fabrikaat | Type | Serienummer | Bouwjaar | Onderdeel van nr. | Onderdeel van omschrijving | Component soort code | Component soort omschrijving | Volgnummer-WDD_Volgnummer | Fabrikant | Leverancier | Installatie datum | Garantie datum | X coördinaat | Y coördinaat | Tekst | URL Ultimo | Hoofdgroep | Oude tagcode | Omschrijving | Pocesaansluiting | Opmerkingen | Onderaannemer | Projectstatus | Specificatieblad | Levering | Revisie | Datum Wijziging | Ontwerpdruk | Drukklasse | Werkdruk | Temp. Min. | Temp. Max. | Medium | Temp. Medium | Materiaal leiding | Leidingdiameter | Leidingcode | Materiaal Body | Materiaal Afdichting | Materiaal Internals | Artikelnummer Fabrikant | Kastnummer | Aansluiten | Spanning | Vermogen | Voeding vanuit | Nominaal stroom | Frequentie | Cos. phi | Typical | DI | DO | AI | AO | Extra I/O | Range | Meetprincipe | Meetwaarde | Eenheid | Meetsignaal | Digitaal I/O | Signalen | Nauwkeurigheid | Alarm | Kwaliteit | Montage | %DS Medium | Leiding markering aanbrengen