## Inschrijfsom ter ondertekening
Europese openbare aanbesteding onderhoud, reparatie en vervanging koel- en klimaatinstallaties met registratienummer 26.0001941
Bijlage 1 Prijzenblad - Totaal inschrijfsom
Totaal inschrijfsom tabblad 'Preventief onderhoud tarieven' |  |  | Totaal | 0 | Euro excl. BTW
Totaal inschrijfsom tabblad 'Uurtarieven en voorrijkosten' |  |  | Totaal | 0 | Euro excl. BTW
|  | INSCHRIJFSOM |  | 0 | Euro excl. BTW
Toelichting:
Inschrijver dient deze pagina ondertekend als PDF toe te voegen aan de inschrijving.
Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens juist zijn:
Naam inschrijver
Naam tekenbevoegde
Functie tekenbevoegde
Datum
Handtekening (tekenbevoegde)

## Preventief onderhoud
Locatie omschrijving | Adres | Postcode | Woonplaats | Locatiecode | Beschrijving | PRIO | Locatie binnen gebouw/aanvullende informatie | Status | Fabrikant | Aantal | Type Model | Serienr Buiten unit | Type model binnen | Serienr binnen unit | Koudemiddel | Koelvermogen | Installatiedatum | Prijs per installatie excl. BTW (incl. alle bijkomende kosten)* | Totaalbedrag excl. BTW
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco buitendeel | 1 | MCC-ruimte | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM901ATP-E | 13000315 |  |  | R32-2,00 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco binnendeel | 1 | MCC-ruimte | Actief | Toshiba | 1 |  |  | Rav-gm901krtp-e | niet af te lezen | R32-2,00 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco buitendeel | 1 | MCC-ruimte | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM901ATP-E | 13000318 |  |  | R32-2,00 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco binnendeel | 1 | MCC-ruimte | Actief | Toshiba | 1 |  |  | Rav-gm901atp-e | niet af te lezen | R32-2,00 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco buitendeel | 1 | Kantoor 1ste verdieping | Actief | Fujitsu | 1 | AOYG24KBTB | T005913 |  |  | R32-0,85 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor 1ste verdieping | Actief | Fujitsu | 1 |  |  | Auxg12kvla | R004145 | R32-0,85 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco buitendeel | 1 | Kantoor 1ste verdieping | Actief | Fujitsu | 1 | AOYG12KBTB | niet af te lezen |  |  | R32-0,85 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor 1ste verdieping | Actief | Fujitsu | 1 |  |  | Augx24kvla | R003921 | R32-0,85 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco buitendeel | 1 | Kantoor beneden | Actief | Mitsibushi | 1 | SUZ-M60VA | 46p01999 |  |  | R32 - 1,25 kg |  | 2025 |  | 0
Rwzi Alkmaar | Jan van Scorelkade 6 | 1817ET | Alkmaar |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor beneden | Actief | Mitsibushi | 1 |  |  | SLZ-M60FA2 | 47m01236 | R32 - 1,25 kg |  | 2025 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco buitendeel | 2 | MCC | Actief | Mitsubishi Heavy Industries | 1 | SCR71ZR-S |  |  |  | R410A- 1,8 kg |  | 2016 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 2 | MCC | Actief | Mitsubishi Heavy Industries | 1 |  |  | SRK71ZR-S |  | R410A- 1,8 kg |  | 2016 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco buitendeel | 1 | Kantoor administratie | Actief | Daikin | 1 | MXM50M3V1B9 | J009271 |  |  | R32-1.15 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor Administratie | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXP20L5V1B | T000528 | R32-1.15 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco buitendeel | 2 | Lab - Archief | Actief | Daikin | 1 | MXM40M4V1B | J005560 |  |  | R32-0.88 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 2 | Laboratorium | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXP20L5V1B | T001320 | R32-0.88 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 2 | Archiefruimte | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXP20L5V1B | T000544 | R32-0.88 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco buitendeel | 2 | Vergader - Kantine | Actief | Daikin | 1 | MXM40M4V1B | J005592 |  |  | R32-0.88 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 2 | Vergaderruimte | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXP20L5V1B | T001315 | R32-0.88 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 2 | Kantine | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXP20L5V1B | T001308 | R32-0.88 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco buitendeel | 1 | Kantoor 1 - 2 - 3 - Flex | Actief | Daikin | 1 | MXM68N2V1B | J018965 |  |  | R32-2 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor flexwerkplekken | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXP35L5V1B | T001883 |  |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor 1 | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXM20M2V1B | J150099 | R32 - 2kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor 2 | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXM20M2V1B | J150299 | R32-2 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor 3 | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXM20M2V1B | J149423 | R32-2 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Beemster | Zuiderweg 44 | 1461 GD | Zuid-Oost Beemster |  | Afzuigventilator | 2 | Bedieningsruimte Fijnzeven | Actief | Systemair | 1 |  |  | FTR200 | [5 empty] | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco buitendeel | 1 | Kantoor teamleider | Actief | Carrier | 1 | 30RB-021CH | 02AV107993 |  |  | R410A-6,40 kg |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor Teamleider | Actief | Carrier | 1 |  |  | 42GWC010B | 03AV107864 | R410A-6,40 kg |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco buitendeel | 2 | Bedrijfsgebouw MCC | Actief | Fuij | 1 | ROA24LALL | E000489 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco buitendeel | 2 | Dak bedrijfsgebouw vergader | Actief | Daikin | 1 | [6 empty] | 2009 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco binnendeel | 2 | Vergaderruimte | Actief | Daikin | 1 |  |  | FBQ50C7VEB | 3113453 |  |  | 2009 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco buitendeel | 2 | Sharon | Actief | Daikin | 1 | RZASG125M7Y1B | 1801422 |  |  |  |  | 2018 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco binnendeel | 2 | Sharon | Actief | Daikin | 1 |  |  | FHA125AVEB9 | C304033 |  |  | 2018 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Droge koeler | 1 | MCC Slibgistingsgebouw | Actief | Stulz | 1 | Geen buiten unit |  | S0405 | 2919601 | R 407C / 3,2 kg |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Buitendeel | 2 | Dak bedrijfsgebouw vergader | Actief | Carrier | 1 | 39 0,9 PHB L XX 2000 31931 | 201010423 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 2 | Laboratorium | Actief | Carrier | 1 |  |  | 42GWC010B | 03AV107863 |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | Kantoor E-monteurs | Actief | Carrier | 1 |  |  | 42GWC010B | 03AV107871 |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Buitendeel filter | 2 | Bedrijfsgebouw MCC | Actief |  | 1 | [6 empty] | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | Flexwerkplekken | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107866 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | Flexwerkplekken | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107868 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | Flexwerkplekken | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107867 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | Controlekamer | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107879 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | Controlekamer | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107865 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | KantoorObjectbeheerder | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107869 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 2 | Kantine | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107873 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
Rwzi Beverwijk | Randweg 2 | 1948 NS | Beverwijk |  | Binnendeel | 1 | Kanttor Teamleider | Actief | Carrier | 1 | 42GWC010B | 03AV107864 |  |  |  |  | 2010 |  | 0
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco buitenunit | 2 | Dienstengebouw Kantoor | Actief | Daikin | 1 | RZQ100C7V1B | 2815163 |  |  | R410A - 3,7 kg |  | 2008 |  | 0
SDI Beverwijk | Randweg 17 | 1948 NS | Beverwijk |  | Airco binnendeel | 2 |  | Actief | Daikin | 1 |  |  | FCQ100C7VEB | 28100291 | R410A - 3,7 kg |  | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco buitendeel | 1 | Kantoor beneden | Actief | Toshiba | 1 | Rav-gm901atp-e | 2400419 |  |  | R32 - 2 kg |  | 2020 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor beneden | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-GM901UTP-E | 2500022 | R32 - 2 kg |  | 2020 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco buitendeel | 1 | Dak Bedrijfsgebouw ingang | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM562ATP-E | 32400023 |  |  | R32 - 1,4 kg |  | 2023 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Ingang | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-HM551CTP-E | 22700083 | R32 - 1,4 kg |  | 2023 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco buitendeel | 1 | Dak Bedrijfsgebouw Mc4 | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM561ATP-E | 12800286 |  |  | R32- 0,9 kg |  | 2021 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Ruimte Mc4 | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-RM561KRTP-E | 13100492 | R32- 0,9 kg |  | 2021 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco buitendeel | 1 | Dak bedrijfsgebouw Kantoor O-W-N-Kantine | Actief | Mitsibushi | 1 | MXZ-5A100VA | W0534-1786P570-002 |  |  | R410A - 4 kg |  | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoot oost | Actief | Mitsibushi | 1 |  |  | MSZ-GC25VA | 7021889 | R410A - 4 kg |  | 2008 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 2 | Kantine | Actief | Mitsibushi | 1 |  |  | MSZ-GB50VA | 7041108 |  |  |  |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor west | Actief | Mitsibushi | 1 |  |  | MSZ-GC25VA | 7021910 |  |  |  |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor noord | Actief | Mitsibushi | 1 |  |  | MSZ-GC25VA | 7021889 |  |  | 2007 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco buitendeel | 1 | Dak Nieuwe schakelruimte | Actief | Mitsibusi Heavy | 1 | FDC 250 VS | F28600497rf |  |  | R410A - 7,2 kg |  | 2013 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Nieuwe schakelruimte | Actief | Mitsibusi Heavy | 1 |  |  | FDEN125VF | A195001338HK | R410A - 7,2 kg |  | 2013 |  | 0
Rwzi Den Helder | Oostoeverweg 70 | 1786PS | Den Helder |  | Airco binnendeel | 1 | Nieuwe schakelruimte | Actief | Mitsibusi Heavy | 1 |  |  | FDEN125VF |  | R410A - 7,2 kg |  | 2013 |  | 0
Rwzi Evertsekoog | Pontweg 150 | 1796MD | De Koog |  | Airco buitendeel | 1 | MCC-gebouw | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM1401ATP-E | 12400177 |  |  | R32-2,1 kg |  | 2021 |  | 0
Rwzi Evertsekoog | Pontweg 150 | 1796MD | De Koog |  | Airco binnendeel | 1 | MCC-gebouw | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-M1401CTP-E | 12600163 | R32-2,1 kg |  | 2021 |  | 0
Rwzi Evertsekoog | Pontweg 150 | 1796MD | De Koog |  | Airco buitendeel | 1 | Bandindikkergebouw | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM801ATP-E | 12600170 |  |  | R32-1,3 kg |  | 2021 |  | 0
Rwzi Evertsekoog | Pontweg 150 | 1796MD | De Koog |  | Airco binnendeel | 1 | Bandindikkergebouw | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-RM801KRTP-E | 12600274 | R32-1,3 kg |  | 2021 |  | 0
Rwzi Evertsekoog | Pontweg 150 | 1796MD | De Koog |  | Airco buitendeel | 2 | Kantoor beneden | Actief | Daikin | 1 | 4MXM80BoA2V1B9 | J006512 |  |  | R32 - 2,4 kg |  | 2023 |  | 0
Rwzi Evertsekoog | Pontweg 150 | 1796MD | De Koog |  | Airco binnendeel | 2 | Kantoor beneden | Actief | Daikin | 1 |  |  | FTXM35R5V1B | T158891 | R32 - 2,4 kg |  | 2023 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 1 | Dak bedrijfsgebouw Centrale bediening | Actief | Toshiba | 1 | RAS-13N3AV2-E1 | 52400177 |  |  | R410A 0,8 kg |  | 2015 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 1 | Centrale bediening | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAS-B13N3KV2-E1 | 52400324 | R410A 0,8 kg |  | 2015 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 1 | Dak bedrijfsgebouw Kantoor 0.1 | Actief | Mitsubishi Electric | 1 | SUZ-KA50VA4 | 53P02436 |  |  | R410A-1,60 kg |  | 2016 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor 0.1 | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  |  | SLZ-KA50VAL3 | 4ZM02425 | R410A-1,60 kg |  | 2016 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 2 | Dak bedrijfsgebouw Overlegruimte 0.7 | Actief | Toshiba | 1 | RAV-077SAV-E5 | 32500246 |  |  | R410A 0,63 KG |  | 2013 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 2 | Overlegruimte 0.7 | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAS-077SKV-E5 | 92300074 | R410A 0,63 KG |  | 2013 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 2 | Dak bedrijfsgebouw Overlegruimte 0.9 | Actief | Toshiba | 1 | RAS-107SKV-3E | 12400027 |  |  | R410A 0,63 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 2 | Overlegruimte 0.9 | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAS-107SKV-E3 | 12400278 | R410A 0,63 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 2 | Dak bedrijfsgebouw Kantine 0.8 | Actief | Daikin | 1 | RZASG71M2V1B | J014615 |  | J014615 | R32-2,45 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 2 | Kantine 0.8 | Actief | Daikin | 1 |  |  | FCAG71AVEB | J014615 | R32-2,45 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 1 | Dak bedrijfsgebouw Kantoor clusterhoofd | Actief | Toshiba | 1 | RAS-167SAV-E3 | 3200370 |  |  | R410A-1,05 kg |  | 2015 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor clusterhoofd | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAS-167SKV-E3 | 12100177 | R410A-1,05 kg |  | 2015 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 1 | Dak bedrijfsgebouw administratie | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM401ATP-E | 22900401 |  |  | R32 - 0,9 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 1 | Administratie | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-HM401KRTP-E | 22900253 | R32 - 0,9 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 1 | Dak bedrijfsgebouw kantoor Flexwerkplekken | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM901ATP-E | 22800215 |  |  | R32 - 2 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 1 | Kantoor Flexwerkplekken | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-HM901KRTP-E | 22700050 | R32 - 2 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 1 | Dak Effluentgemaal | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM801ATJP-E | 2700008 |  |  | R32 - 1,3 kg |  | 2020 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 1 | Effluentgemaal | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-RM801CTP-E | 2900040 | R32 - 1,3 kg |  | 2020 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco buitendeel | 2 | Dak Slibverwerkingsgebouw MCC | Actief | Toshiba | 1 | RAV-SM803AT-E | 306P009 |  |  | R410A - 1,7 kg |  | 2013 |  | 0
Rwzi Geestmerambacht | Huiskebuurtweg 9 | 1749CL | Warmenhuizen |  | Airco binnendeel | 2 | Slibverwerkingsgebouw MCC | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-SM806KRT-E | 22500086 | R410A - 1,7 kg |  | 2013 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Airco buitenunit | 1 | Dak MCC-ruimte | Actief | Mitsubishi Heavy | 1 | FDC200VS | F22300161RF |  |  | R410A - 5,4 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Airco binnenunit | 1 | MCC-ruimte | Actief | Mitsubishi Heavy | 1 |  |  | FDT100VD | 910302666EK | R410A - 5,4 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Airco binnenunit | 1 | MCC-ruimte | Actief | Mitsubishi Heavy | 1 |  |  | FDT100VD | 91030263EK | R410A - 5,4 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Airco buitenunit | 1 | Dak Kantoor | Actief | Mitsubishi Heavy | 1 | FDC100VS | V10300609 |  |  |  |  | 2011 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Airco binnenunit | 1 | Kantoor | Actief | Mitsubishi Heavy | 1 |  |  | FDC100VS | V10300609 |  |  | 2011 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | LBK | 2 | Technische ruimte | Actief | Stork Zehnder | 1 |  |  | Compo m3/ms/tac/ba2r/f7 | 3556412 |  |  | 2011 |  | 0
Rwzi Heiloo | Kanaalweg 11 | 1851LR | Heiloo |  | Afzuigventilator LBK | 1 | MCC-ruimte | Actief | JE Stork Air | 1 |  |  | Compo m3/ms/tac/ms | 5739023 |  |  | 2011 |  | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Airco buitenunit | 1 | Dak Slibontwateringsgebouw MCC | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM1101ATP-E | 92600253 |  |  | R32-2,1 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Airco binnenunit | 1 | MCC | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-RM1101CTP-E | 2877592 | R32-2,1 kg |  | 2019 |  | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Airco buitenunit | 2 | Dak Bedrijfsgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 | PUHZ-P140YHA | 1600475 |  | 0XA04050 | R410A-4,5 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Airco binnenunit | 2 | MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  |  | PCARP 140KA | 2877594 | R410A-4,5 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | LBK Toevoerkast | 2 | Dak Slibontwateringsgebouw | Actief | Carrier | 1 | 39hq | 50722172 | [6 empty] | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Afzuigventilator LBK | 2 | Dak Slibontwateringsgebouw | Actief | Stork | 1 | VDA225/6D+WS | 5072173 | [6 empty] | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Afzuigventilator LBK | 2 | Dak Slibontwateringsgebouw | Actief | Holland heating | 1 |  | 5072166 | [6 empty] | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Afzuigventilator LBK | 2 | Dak Slibontwateringsgebouw | Actief | Stork | 1 | VDA250/4D+WS | 5072174 | [6 empty] | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | Afzuigventilator LBK | 2 | Dak Slibontwateringsgebouw | Actief | Onbekend | 1 |  | 5072170 | [6 empty] | 0
Rwzi Katwoude | wagenweg 11 | 1145 PW | Katwoude |  | WTW-unit | 2 | PE-aanmaakruimte | Actief | Stork | 1 | HR930 | 5072171 | [6 empty] | 0
RWZI Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug |  | Airco buitenunit | 1 | Dak Bedrijfsgebouw MCC | Actief | Mitsibutshi | 1 | PUP100YHA | 7A00040 |  |  | R410A - 4,4 kg |  | 2007 |  | 0
RWZI Stolpen | Schagerweg 2 | 1751 DA | Schagerbrug |  | Airco binnenunit | 1 | Bedrijfsgebouw MCC | Actief | Mitsibutshi | 1 |  |  | PCARP 100GA |  | R410A - 4,4 kg |  | 2007 |  | 0
RWZI Ursem | Het Gors 1 | 1645 RJ | Ursem |  | Airco buitenunit | 1 | Dak bedrijfsgebouw FO-ruimte | Actief | Toshiba | 1 | RAV-SM1103AT-E1 | 20340366 |  |  | R410A - 2,8 kg |  | 2012 |  | 0
RWZI Ursem | Het Gors 1 | 1645 RJ | Ursem |  | Airco binnenunit | 1 | Bedrijfsgebouw FO-ruimte | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-SM1106BT-E | 3873961 | R410A - 2,8 kg |  | 2012 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco buitenunit | 1 | Dak bedrijfsgebouw kantoor Flkexwerkplekken | Actief | Toshiba | 1 | ? | [5 empty] | 2022 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco binnenunit | 1 | Kantoor flexwerkplekken | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-GM901UTP-E | 12400033 |  |  | 2021 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco buitenunit | 2 | Dak Laboratorium | Actief | Carrier | 1 | 38NYV035H |  | 40KQM012 |  |  |  | 2009 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco binnenunit | 2 | Laboratorium | Actief | Carrier | 1 |  |  | 40KQM012 | 01AUI03904 | R410A-0,85 kg |  | 2009 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco buitenunit | 2 | Dak kantine | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM901ATP-E | 02400497 |  |  | R32-2,00 kg |  | 2020 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco binnenunit | 2 | Kantine | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-GM901UTP-E | 02500064 | R32-2,00 kg |  | 2020 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco buitenunit | 1 | Dak zeefbandgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 | PUHZ-P140YHA | 2G01035 |  |  | R410A-4,50 kg |  | 2012 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | Airco binnenunit | 1 | Zeefbandgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  |  | ? |  | R410A-4,50 kg |  | 2012 |  | 0
Rwzi Wervershoof | Ketellap 1 | 1693HC | wervershoof |  | LBK | 1 | Dak zeefbandgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 | PUHZ-R410YHA-S | [5 empty] | 2013 |  | 0
RWZI Wieringen | Rijksweg 9 | 1779 QQ | Den Oever |  | Airco buitenunit | 1 | Dak bedrijfsgebouw | Actief | Toshiba | 1 | RAV-GM801ATP-E | 7004502 |  |  | R32 - 1,3 kg |  | 2022 |  | 0
RWZI Wieringen | Rijksweg 9 | 1779 QQ | Den Oever |  | Airco binnenunit | 1 | Bedijfsgebouw | Actief | Toshiba | 1 |  |  | RAV-RM801KRTP-E |  | R32 - 1,3 kg |  | 2022 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco buitenunit | 1 | Dak bedrijfsgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 | MUZ-SF25VE | 5024948T |  |  |  |  | 2016 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco binnenunit | 1 | Bedrijfsgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  |  | MSZ-SF25VE3 | 602618 |  |  | 2016 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco buitenunit | 1 | Dak bedrijfsgebouw kantoor | Actief | Mitsubishi Electric | 1 | SUZ-KA25VA4 | 4YP02443 |  |  |  |  | 2014 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco binnenunit | 1 | Bedrijfsgebouw kantoor | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  |  | SLZ-KA25VAL3 |  |  |  | 2014 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco buitenunit | 1 | Dak bedrijfsgebouw vergaderruimte | Actief |  | 1 | [6 empty] | 2026 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco binnenunit | 1 | Bedrijfsgebouw vergaderruimte | Actief |  | 1 | [6 empty] | 2026 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco buitenunit | 1 | Dak slibverwerkingsgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 | SUK-KA-50VA2 | 15P05994 |  |  | R410A-3.50 kg |  | 2011 |  | 0
Rwzi Zaandam-Oost | Poelenburg 467 | 1504 NX | Zaandam |  | Airco binnenunit | 1 | Slibverwerkingsgebouw MCC | Actief | Mitsubishi Electric | 1 |  |  | PCA-RP50KAQ | 15A00764 | R410A-3.50 kg |  | 2011 |  | 0
Totaal inschrijfsom tabblad 'Preventief onderhoud tarieven' | [8 empty] | Totaal preventief onderhoud | [9 empty] | 0
Invulinstructies:
- Alle bedragen zijn exclusief BTW
- Negatieve bedragen mogen niet ingevuld worden
- De formules mogen niet aangepast worden
- Alleen de geel gearceerde velden invullen
- Aantallen zijn een indicatie waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Alle rechten zijn voorbehouden aan Aanbestedende Partij, schrijffouten etc. eveneens voorbehouden
- Na invullen digitaal in Excel formaat en ondertekend in Pdf formaat bij de inschrijving opnemen.
Prijs per installatie excl. BTW (incl. alle bijkomende kosten)* | Alle met de dienstverlening gemoeide kosten zijn verwerkt in de prijs, tenzij anders vermeld. In ieder geval is inbegrepen: reisuren, km vergoeding, verblijfskosten (woon-werkverkeer), kosten verzekering, communicatiekosten, kosten voor overleg, administratieve kosten, rapportages etc. Er mogen hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht worden en dient allemaal in het tarief te zijn opgenomen.

## Uurtarieven + voorrijkosten
Europese openbare aanbesteding onderhoud, reparatie en vervanging koel- en klimaatinstallaties met registratienummer 26.0001941
Bijlage 1 Prijzenblad - Uurtarieven
De onderstaande tarieven zijn gedurende de gehele overeenkomst geldig voor de uitvoering van storingen en correctief onderhoud
| All-in Uurtarieven: |  |  | Fictieve uren |  | Subtotaal
(service) Monteur |  |  | euro excl. BTW per uur | 80 | uur | 0
Deze persoon wordt ingezet bij:
* Correctief onderhoud
* Inbedrijfstellingen
Deze persoon heeft de kennis en kwaliteiten om minimaal 90% van de storingen te verhelpenwerkzaamheden uit te voeren.
Werkvoorbereider |  |  | euro excl. BTW per uur | 20 | uur | 0
Deze persoon wordt ingezet bij:
* Het bestellen materialen
* Het plannen (service) Monteur / Technicus en technisch specialist, onderhoudswerkzaamheden
* Verzorgen rapportages en overzichten
* Vervaardigen van offertes
Inschrijfsom uurtarieven storingen en correctief onderhoud | [5 empty] | 0
Overige kosten, tarieven of zelf in te vullen (worden niet meegewogen in beoordeling): |  | Tarief | Eenheid
Voorrijkosten |  | 0
... |  | 0
... |  | 0
... |  | 0
... |  | 0
Toelichting:
* De All-in uurtarieven zijn exclusief de voorrijkkosten en inclusief alle overige kosten waaronder sociale lasten & werkgeverskosten,
overheadkosten, materiaal- en gereedschapskosten, winstmarge / opslag, risico-opslagen etc.
* De ingevulde tarieven zijn gedurende de gehele overeenkomst geldig voor de uitvoering van storingen en correctief onderhoud;
* In dit tabblad zijn een aantal fictieve uren benoemd om tot een totaalprijs te komen;
* Wanneer de opdrachtnemer ervoor kiest om overgekwalificeerd personeel werkzaamheden te laten verrichten,
die uitgevoerd hadden kunnen worden door personeel juist gekwalificeerd was voor deze werkzaamheden, wordt laagste tarief gehanteerd.