## Voorblad
MJOP-C
Productnummer | -
Fase productontwikkeling | 1.1
Datum | 2026-03-01
Bijlage B
Definities Onderhoud en Investeringen

## Bijlage D Definities Onderhoud
Bijlage D: Definities Onderhoud en Investeringen
Code | Benaming | Inhoud | Voorbeelden | Financiële verwerking | Aandachtspunten
010 / 020 / 030 | Klein onderhoud | - Jaarlijks voorkomende onderhoudsuitgaven, veelal van beperkte omvang. - Betreft al het Dagelijks Onderhoud (code 010): Dit betreft kleinschalig correctief onderhoud / klein herstel. Ook wel genoemd calamiteitenonderhoud of storingsonderhoud. - Betreft al het Contractonderhoud code 020): Dit betreft kleinschalige preventief onderhoud. Ook wel serviceonderhoud genoemd. Dit type onderhoud wordt veelal 1x per jaar of meerdere keren per jaar uitgevoerd. Inclusief (al dan niet wettelijk verplichte) keuringen. - Betref ook niet frequent onderhoud (/ Planmatig Onderhoud) onder het drempelbedrag (030): Om praktische redenen kunnen besturen een ondergrens bepalen waar beneden uitgaven sowieso direct ten laste van het resultaat worden gebracht. | - Verhelpen lekkage - Herstel defect slot - Jaarlijks onderhoud CV-ketel - Jaarlijks onderhoud LBK - Jaarlijks onderhoud BMI - NEN 3140 SCIOS Scope 8 keuring - Periodiek onderhoud lift - Periodiek verplichte keuring lift - Keuring blusmiddelen | Direct als kosten ten laste van resultaat | - Drempelbedrag (ondergrens) klein onderhoud versus groot onderhoud is € 5.000 incl. btw
040 | Groot onderhoud | - Niet frequent voorkomende onderhoudsuitgaven - Grotere omvang: uitgaven boven drempelbedrag (zie klein onderhoud) - Betreft wat in de praktijk Planmatig Onderhoud genoemd wordt. Dit betreft minder frequent voorkomende onderhoudsuitgaven, veelal met enige omvang, waarbij het uitgangspunt is dat er sprake is vervanging of herstel conform bestaand, tenzij iets wettelijk gezien niet meer mag (bijvoorbeeld asbest) of dat stand der techniek gewijzigd is (bijvoorbeeld een VR cv-ketel vervangen door een HR cv-ketel). | - Vervanging van dak, voegwerk, kozijnen door identiek dak, voegwerk, kozijnen - Overlagen dakbedekking - Vervanging van een cv-installatie door een cv-installatie die technisch beter is omdat de oude niet meer leverbaar is (dus VR ketel vervangen door HR ketel) - Vervanging van zonneschermen door identieke schermen - Buitenschilderwerk - Periodiek (meerjarig) uit te voeren revisies, bijvoorbeeld aan LBK of lift en periodiek (meerjarig) uit te voeren partieel herstel. | Opbouw voorziening | - Drempelbedrag (ondergrens) klein onderhoud versus groot onderhoud is € 5.000 incl. btw
041 | Vervanging van belangrijke bestanddelen | - Formele definitie: 'Een belangrijk bestanddeel van een materieel vast actief is een onderdeel van een materieel vast actief waarvan de kostprijs belangrijk is in relatie tot het totale materieel vast actief'. Het dient hierbij te gaan om bestanddelen die een kortere gebruiksduur hebben dan de gebruiksduur van het totale actief. - Concreet betekent dit dat het moet gaan om 'groot onderhoud' dat een bepaalde financiële omvang heeft (5% of meer) ten opzichte van de oorspronkelijke aanschafwaarde van het gebouw. | - Volledige dakrenovatie, mits omvang minimaal 5% t.o.v. oorspronkelijke aanschafwaarde '- Volledige gevelrenovatie, mits omvang minimaal 5% t.o.v. oorspronkelijke aanschafwaarde | Activeren & afschrijven | - Boekhoudkundig alleen van toepassing voor gebouwen die volledige eigendom van het schoolbestuur zijn. Voor deze scholen wordt er dus onderscheid gemaakt tussen 'groot onderhoud' en 'vervanging van belangrijke bestanddelen' - Niet van toepassing op economisch claimrecht scholen. Voor deze scholen wordt er dus géén onderscheid gemaakt tussen groot onderhoud en 'vervanging van belangrijke bestanddelen'. Vervanging van belangrijke bestanddelen wordt in die situatie dus gezien als groot onderhoud.
050 | Investeringen | - Dit betreffen uitgaven voor uitbreiding van een schoolgebouw en / of kwalitatieve verbeteringen (technisch of functioneel) van een schoolgebouw. - Gaat om uitgaven die leiden tot toekomstige economische voordelen (uitbreiding lokalen, verbetering binnenklimaat, verlaging energieverbruik, etc.); verbetering moet het doel van de investering zijn. - Hieronder valt ook een renovatie of ingrijpende verbouwing (zie toelichting hieronder). | - Verbeteren isolatiewaarden van de schil van het gebouw (betere dakisolatie, vervangen enkel glas voor HR++ glas, spouwisolatie) - Aanbrengen zonnepanelen - Vervangen cv-ketel door warmtepomp - Verbeteren binnenklimaat middels aanbrengen mechanische luchtbehandelingsinstallatie - Extra lokalen aanbrengen | Activeren & afschrijven | - De investering die nodig is om een uitbreiding van een schoolgebouw te realiseren staat níet opgenomen in een MJOP-C, maar (bijvoorbeeld) in het IHP. Nadat de uitbreiding gerealiseerd is dient het hieruit voortvloeiende onderhoud wél in het MJOP-C verwerkt te worden. - Duurzame verbeteringen staan in de regel niet in een regulier MJOP-C, maar in een DMJOP (Duurzaam MJOP). - Als geactiveerde kwalitatieve verbeteringen of uitbreidingsinvesteringen vervangen worden, dan dient deze vervanging weer geactiveerd en afgeschreven te worden.
Aanvullende toelichting:
| Componenten | - T.b.v. het aanmaken van een voorziening (ingeval van groot onderhoud) ofwel het activeren & afschrijven (ingeval van groot onderhoud of vervanging van belangrijke bestanddelen) dienen (onderhouds)componenten onderscheiden te worden, zoals deze zijn opgenomen in het MJOP-C. - Dit kunnen ofwel op zichzelf staande vervangingen betreffen (boven het drempelbedrag), ofwel gelijksoortige met elkaar samenhangende onderhoudsactiviteiten in een bepaald jaar (welke tezamen boven het drempelbedrag uitkomen). | - Vervangen cv-ketel (indien boven drempelbedrag) - Uitvoeren al het buitenschilderwerk (indien boven drempelbedrag) - Vervangen totale dakpakket (indien boven drempelbedrag). | Activeren & afschrijven óf via opbouw voorziening | Groot onderhoud kan op 2 manieren verwerkt worden: 1. activeren & afschrijven 2. via opbouw voorziening. De eerstgenoemde verwerkingswijze wordt ook wel de ‘componentenbenadering’ genoemd. Dit werkt verwarrend omdat ook de voorziening groot onderhoud (methode 2.) per component moet worden opgebouwd (!).
| Renovatie of ingrijpende verbouwing | - Wordt gezien als investering. - Er is sprake van een levensduur verlengende renovatie of ingrijpende verbouwing als een schoolgebouw technisch en economisch gezien verouderd is of als van een gebouw een gedeelte bouwvallig is, welk gedeelte wordt afgebroken, en in het overblijvende gedeelte een groot aantal veranderingen en vernieuwingen wordt aangebracht. - Renovatie is erop gericht dat bij het schoolgebouw een hedendaagse kwaliteit tot stand komt waar dit in de bestaande situatie niet het geval was. | Bij een renovatie kan worden gedacht aan (een combinatie van) de volgende uitgaven: - Gevelrenovatie of dakrenovatie (inclusief isolatie) - Aanpassingen aan klaslokalen zodat deze aan de eisen zoals deze gelden voor nieuwgebouwde scholen voldoen. - De installaties zijn als gevolg van de werkzaamheden toekomstbestendig in de zin dat ze weer 10 jaar mee kunnen gaan. - De energetische prestaties van het schoolgebouw verbeteren wezenlijk (meerdere labelstappen) | Activeren & afschrijven | In het Convenant VNG - PO Raad – VO Raad is opgenomen dat: - Renovatie dient te leiden tot een startsituatie (of startconditie) die in functioneel en kwalitatief opzicht gelijkwaardig is aan nieuwbouw en gericht is op verlenging van de levensduur van een schoolgebouw van ten minste 25 jaar. - Renovatie dient te worden beschouwd als een volwaardig alternatief voor nieuwbouw, in te zetten als mogelijke maatregel aan het einde van de levensduur van een schoolgebouw. Hiermee wordt renovatie niet een extra gemeentelijke verantwoordelijkheid, maar een alternatief voor (vervangende) nieuwbouw, dat reeds behoort tot de gemeentelijke zorgplicht, zoals opgenomen in de wet.