## NEN lijst
Elementcode | Correcties | Omschrijving | Hoofdgroep | Hoofdgroepnaam | Discipline | Melford verplichtinggroep | Eenheid
130000 |  | Vloeren op grondslag | 13 | Vloeren op grondslag | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer | m2
132000 |  | Vloeren op grondslag; constructief; algemeen | 13 | Vloeren op grondslag | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer | m2
160000 |  | Funderingsconstructies | 16 | Funderingsconstructies | BE | Geen | m1
161000 |  | Funderingsconstructies; voeten en balken; algemeen | 16 | Funderingsconstructies | BE | Geen | m1
161002 |  | Funderingsconstructies; voeten en balken; beton | 16 | Funderingsconstructies | BE | Geen | m1
161003 |  | Funderingsconstructies; voeten en balken; metselwerk | 16 | Funderingsconstructies | BE | Geen | m1
162000 |  | Funderingsconstructies; keerwanden; algemeen | 16 | Funderingsconstructies | BE | Geen | m1
162002 |  | Funderingsconstructies; keerwanden; beton | 16 | Funderingsconstructies | BE | Geen | m1
162003 |  | Funderingsconstructies; keerwanden; metselwerk | 16 | Funderingsconstructies | BE | Geen | m1
170000 |  | Paalfunderingen | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
171000 |  | Paalfunderingen; niet geheid; algemeen | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
171001 |  | Paalfunderingen; niet geheid; hout | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
171002 |  | Paalfunderingen; niet geheid; beton | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
171005 |  | Paalfunderingen; niet geheid; staal | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
172000 |  | Paalfunderingen; geheid; algemeen | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
172001 |  | Paalfunderingen; geheid; hout | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
172002 |  | Paalfunderingen; geheid; beton | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
172005 |  | Paalfunderingen; geheid; staal | 17 | Paalfunderingen | BE | Geen | st
210000 |  | Buitenwanden | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211000 |  | Buitenwanden; niet constructief | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211001 |  | Buitenwanden; niet constructief; hout | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211002 |  | Buitenwanden; niet constructief; beton | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211003 |  | Buitenwanden; niet constructief; metselwerk | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211005 |  | Buitenwanden; niet constructief; staal | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211006 |  | Buitenwanden; niet constructief; aluminium | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211007 |  | Buitenwanden; niet constructief; zink | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211008 |  | Buitenwanden; niet constructief; glas | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211060 |  | Buitenwanden; niet constructief; roestvast staal | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
211061 |  | Buitenwanden; niet constructief; dilatatie (subelement) | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m1
212000 |  | Buitenwanden; constructief; kelders | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
212001 |  | Buitenwanden; constructief; hout | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
212002 |  | Buitenwanden; constructief; beton | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
212003 |  | Buitenwanden; constructief; metselwerk | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
212005 |  | Buitenwanden; constructief; staal | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
212060 |  | Buitenwanden; constructief; roestvast staal | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m2
212061 |  | Buitenwanden; constructief; dilatatie (subelement) | 21 | Buitenwanden | BE | Geen | m1
220000 |  | Binnenwanden | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221000 |  | Binnenwanden; niet constructief; algemeen | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221001 |  | Binnenwanden; niet constructief; hout | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221003 |  | Binnenwanden; niet constructief; metselwerk | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221005 |  | Binnenwanden; niet constructief; staal | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221006 |  | Binnenwanden; niet constructief; aluminium | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221021 |  | Binnenwanden; niet constructief; systeem | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221060 |  | Binnenwanden; niet constructief; roestvast staal | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
221061 |  | Binnenwanden; niet constructief; dilatatie (subelement) | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m1
222000 |  | Binnenwanden; constructief; algemeen | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
222002 |  | Binnenwanden; constructief; beton | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
222003 |  | Binnenwanden; constructief; metselwerk | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m2
222061 |  | Binnenwanden; constructief; dilatatie (subelement) | 22 | Binnenwanden | BI | Brand- en rookwerende scheidingen | m1
230000 |  | Vloeren | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
231000 |  | Vloeren; niet constructief; algemeen | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
231061 |  | Vloeren; niet constructief; dilatatie (subelement) | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m1
232000 |  | Vloeren; constructief; algemeen | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
232001 |  | Vloeren; constructief; hout | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
232002 |  | Vloeren; constructief; beton | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
232003 |  | Vloeren; constructief; metselwerk | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
232005 |  | Vloeren; constructief; staal | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
232008 |  | Vloeren; constructief; glas | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
232011 |  | Vloeren; constructief; natuursteen | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m2
232061 |  | Vloeren; constructief; dilatatie (subelement) | 23 | Vloeren | BE | Vloeistofdichte en vloeistofwerende vloer, Breedplaatvloeren en uitkragende baklons en galerijen | m1
240000 |  | Trappen en hellingen | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
241000 |  | Trappen en hellingen; trappen; algemeen | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
241001 |  | Trappen en hellingen; trappen; hout | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
241002 |  | Trappen en hellingen; trappen; beton | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
241003 |  | Trappen en hellingen; trappen; metselwerk | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
241005 |  | Trappen en hellingen; trappen; staal | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
241008 |  | Trappen en hellingen; trappen; glas | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
241011 |  | Trappen en hellingen; trappen; natuursteen | 24 | Trappen en hellingen | BI | Trappen (klimmatriaal) | st
242000 |  | Trappen en hellingen; hellingen; algemeen | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmatriaal) | m2
242001 |  | Trappen en hellingen; hellingen; hout | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmatriaal) | m2
242002 |  | Trappen en hellingen; hellingen; beton | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmatriaal) | m2
242003 |  | Trappen en hellingen; hellingen; metselwerk | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmatriaal) | m2
242005 |  | Trappen en hellingen; hellingen; staal | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmatriaal) | m2
242008 |  | Trappen en hellingen; hellingen; glas | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmatriaal) | m2
242011 |  | Trappen en hellingen; hellingen; natuursteen | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmatriaal) | m2
243000 |  | Trappen en hellingen; ladders en klimijzers; algemeen | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmateriaal) | st
243001 |  | Trappen en hellingen; ladders en klimijzers; hout | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmateriaal) | st
243005 |  | Trappen en hellingen; ladders en klimijzers; staal | 24 | Trappen en hellingen | BE | Trappen (klimmateriaal) | st
270000 |  | Daken | 27 | Daken | BE | Geen | m2
271000 |  | Daken; niet constructief; algemeen | 27 | Daken | BE | Geen | m2
271001 |  | Daken; niet constructief; hout | 27 | Daken | BE | Geen | m2
271002 |  | Daken; niet constructief; beton | 27 | Daken | BE | Geen | m2
271005 |  | Daken; niet constructief; staal | 27 | Daken | BE | Geen | m2
272000 |  | Daken; constructief; algemeen | 27 | Daken | BE | Geen | m2
272001 |  | Daken; constructief; hout | 27 | Daken | BE | Geen | m2
272002 |  | Daken; constructief; beton | 27 | Daken | BE | Geen | m2
272005 |  | Daken; constructief; staal | 27 | Daken | BE | Geen | m2
280000 |  | Hoofddraagconstructie | 28 | Hoofddraagconstructie | BE | Brandwerende bekledingen | m1
281000 |  | Hoofddraagconstructie; kolommen en liggers; algemeen | 28 | Hoofddraagconstructie | BE | Brandwerende bekledingen | m1
281001 |  | Hoofddraagconstructie; kolommen en liggers; hout | 28 | Hoofddraagconstructie | BE | Brandwerende bekledingen | m1
281002 |  | Hoofddraagconstructie; kolommen en liggers; beton | 28 | Hoofddraagconstructie | BE | Brandwerende bekledingen | m1
281005 |  | Hoofddraagconstructie; kolommen en liggers; staal | 28 | Hoofddraagconstructie | BE | Brandwerende bekledingen | m1
310000 |  | Buitenwandopeningen | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Branddeuren | m2
310040 | Bron onbekend | Buitenwandopeningen; algemeen; algemeen; roosters | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Branddeuren | m2
313000 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; algemeen; draaideuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313030 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; algemeen; luiken | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | st
313060 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; algemeen; hang- en sluitwerk | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | st
313100 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; draaideuren; schuifdeuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313110 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; draaideuren; draaideuren enkel | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313120 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; draaideuren; draaideuren dubbel | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313200 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; schuifdeuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313210 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; schuifdeuren; schuifdeuren enkel | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313220 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; schuifdeuren; schuifdeuren dubbel | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313230 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; schuifdeuren; vouwdeuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313300 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; tuimeldeuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313310 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; tuimeldeuren; kanteldeuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313320 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; tuimeldeuren; roldeuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313330 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; tuimeldeuren; overheaddeuren | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313340 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; tuimeldeuren; rolluiken | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313400 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; tourniquets | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
313410 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met deuren; tourniquets; tourniquets | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Automatische deuren | st
314000 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
314001 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
314002 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; beton | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
314005 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; staal | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
314006 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
314009 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; kunststof | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
314060 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; roestvast staal | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
318700 |  | Buitenwandopeningen; gevuld met puien; onderdeel zonwering | 31 | Buitenwandopeningen | BE | Geen | m2
320000 |  | Binnenwandopeningen | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
324000 |  | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; algemeen | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
324001 |  | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; hout | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
324002 |  | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; beton | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
324005 |  | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; staal | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
324006 |  | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; aluminium | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
324009 |  | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; kunststof | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
324060 |  | Binnenwandopeningen; gevuld met puien; roestvast staal | 32 | Binnenwandopeningen | BI | Geen | m2
340000 |  | Balustrades en leuningen | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Geen | m1
341000 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; algemeen | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
341001 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; hout | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
341002 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; beton | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
341003 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; metselwerk | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
341005 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; staal | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
341006 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; aluminium | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
341009 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; kunststof | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
341060 |  | Balustrades en leuningen; balustrades; roestvast staal | 34 | Balustrades en leuningen | BE | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342000 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; algemeen | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342001 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; hout | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342002 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; beton | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342003 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; metselwerk | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342005 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; staal | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342006 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; aluminium | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342009 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; kunststof | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
342060 |  | Balustrades en leuningen; leuningen; roestvast staal | 34 | Balustrades en leuningen | BI | Breedplaatvloeren en uitkragende balkons | m1
370000 |  | Dakopeningen; algemeen | 37 | Dakopeningen | BE | Geen | m2
372000 |  | Dakopeningen; gevuld; algemeen | 37 | Dakopeningen | BE | Geen | m2
372008 |  | Dakopeningen; gevuld; glas | 37 | Dakopeningen | BE | Geen | m2
372009 |  | Dakopeningen; gevuld; kunststof | 37 | Dakopeningen | BE | Geen | m2
410000 |  | Buitenwandafwerkingen | 41 | Buitenwandafwerkingen | BE | Geen | m2
411000 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; algemeen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411001 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; hout | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411002 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; beton | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411004 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; zink | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411005 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; staal | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411006 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; aluminium | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411007 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; koper | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411009 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; kunststof | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411011 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; natuursteen | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411012 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; keramiek | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411014 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; vezelcement | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411023 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; stucwerk | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411029 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; voegwerk | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411060 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; roestvast staal | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
411061 |  | Buitenwandafwerkingen algemeen; buitenwandafwerking; dilatatie (subelement) | 41 | Buitenwandafwerkingen algemeen | BE | Geen | m2
420000 |  | Binnenwandafwerkingen | 42 | Binnenwandafwerkingen | BI | Geen | m2
421000 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; algemeen | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421001 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; hout | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421005 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; staal | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421006 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; aluminium | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421009 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; kunststof | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421011 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; natuursteen | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421012 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; keramiek | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421022 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; behang | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421060 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; roestvast staal | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
421061 |  | Binnenwandafwerkingen algemeen; binnenwandafwerking; dilatatie (subelement) | 42 | Binnenwandafwerkingen algemeen | BI | Geen | m2
430000 |  | Vloerafwerkingen | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431000 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; algemeen | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431001 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; hout | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431009 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; kunststof | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431011 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; natuursteen | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431012 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; keramiek | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431015 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; rubber | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431016 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; marmoleum | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431017 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; linoleum | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431019 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; tapijt | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431020 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; vloercoating | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431021 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; systeem | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
431061 |  | Vloerafwerkingen; verhoogd; dilatatie (subelement) | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432000 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; algemeen | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432001 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; hout | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432002 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; beton | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432009 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; kunststof | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432010 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; bitumen | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432011 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; natuursteen | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432012 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; keramiek | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432013 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; asfalt | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432015 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; rubber | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432016 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; marmoleum | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432017 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; linoleum | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432018 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; troffelmortel | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432019 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; tapijt | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432020 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; vloercoating | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432024 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cement | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
432061 |  | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; dilatatie (subelement) | 43 | Vloerafwerkingen | BI | Geen | m2
440000 |  | Trap- en hellingafwerkingen | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441000 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; algemeen | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441001 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; hout | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441002 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; beton | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441009 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; kunststof | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441011 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; natuursteen | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441012 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; keramiek | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441015 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; rubber | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441016 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; marmoleum | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441017 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; linoleum | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441019 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; tapijt | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
441020 |  | Trap- en hellingafwerkingen; trapafwerking; coating | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442000 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; algemeen | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442001 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; hout | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442002 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; beton | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442009 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; kunststof | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442011 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; natuursteen | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442012 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; keramiek | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442015 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; rubber | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442016 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; marmoleum | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442017 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; linoleum | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442018 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; troffelmortel | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442019 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; tapijt | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
442020 |  | Trap- en hellingafwerkingen; hellingafwerking; coating | 44 | Trap- en hellingafwerkingen | BI | Geen | m2
450000 |  | Plafondafwerkingen | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451000 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; algemeen | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451001 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; hout | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451005 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; staal | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451006 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; aluminium | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451009 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; kunststof | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451014 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; vezelcement | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451020 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; mineraal | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451021 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; systeem | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451023 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; stucwerk | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451026 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd; gips | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
451240 |  | Plafondafwerkingen; verlaagd systeemplafonds; koelplafond | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452000 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; algemeen | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452001 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452005 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; staal | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452006 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; aluminium | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452009 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; kunststof | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452014 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; vezelcement | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452023 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; stucwerk | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
452026 |  | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; gips | 45 | Plafondafwerkingen | BI | Geen | m2
460000 |  | Beschermlagen | 46 | Beschermlagen | BE | Geen | m2
461000 |  | Beschermlagen; buiten; algemeen | 46 | Beschermlagen | BE | Geen | m2
461030 |  | Beschermlagen; buiten; algemeen; op hout | 46 | Beschermlagen | BE | Geen | m2
461040 |  | Beschermlagen; buiten; algemeen; op metaal | 46 | Beschermlagen | BE | Geen | m2
461050 |  | Beschermlagen; buiten; algemeen; op steenachtige materialen en beton | 46 | Beschermlagen | BE | Geen | m2
462000 |  | Beschermlagen; binnen; algemeen | 46 | Beschermlagen | BI | Geen | m2
462030 | new | Beschermlagen; binnen; algemeen; op hout | 46 | Beschermlagen | BI | Geen | m2
462040 | new | Beschermlagen; binnen; algemeen; op metaal | 46 | Beschermlagen | BI | Geen | m2
462041 | was 461041 | Beschermlagen; binnen; geanodiseerd aluminium | 46 | Beschermlagen | BI | Geen | m2
462050 | new | Beschermlagen; binnen; algemeen; op steenachtige materialen en beton | 46 | Beschermlagen | BI | Geen | m2
470000 |  | Dakafwerkingen | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471100 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; algemeen | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471102 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; beton | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471104 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; zink | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471105 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; staal | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471106 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; aluminium | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471107 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; koper | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471109 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; kunststof | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471110 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; bitumen | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471113 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; asfalt | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471128 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; lood | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471160 |  | Dakafwerkingen; vlakke dakafwerking; roestvast staal | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471200 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; algemeen | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471202 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; beton | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471204 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; zink | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471205 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; staal | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471206 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; aluminium | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471207 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; koper | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471209 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; kunststof | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471210 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; bitumen | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471211 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; natuursteen | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471212 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; keramiek | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471214 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; vezelcement | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471227 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; riet | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471228 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; lood | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
471260 |  | Dakafwerkingen; hellende dakafwerking; roestvast staal | 47 | Dakafwerkingen | BE | Geen | m2
511110 |  | Warmteopwekking; lokaal; gasvormige brandstoffen; luchtverhitters | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
511120 |  | Warmteopwekking; lokaal; gasvormige brandstoffen; lokale toestellen/gevelkachels | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
511200 |  | Warmteopwekking; lokaal; vloeibare brandstoffen; oliekachels | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
511300 |  | Warmteopwekking; lokaal; vaste brandstoffen; stooktoestellen vaste brandstoffen | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512010 |  | Warmteopwekking; centraal; algemeen; opstellings-/stookruimte (SR) | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512020 |  | Warmteopwekking; centraal; algemeen; ventilatievoorzieningen stookruimte | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512110 |  | Warmteopwekking; centraal; gasvormige brandstoffen; atmosferische gasketels | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512120 |  | Warmteopwekking; centraal; gasvormige brandstoffen; warmwaterketels < 110 °C | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512130 |  | Warmteopwekking; centraal; gasvormige brandstoffen; heetwaterketels > 110 °C | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512140 |  | Warmteopwekking; centraal; gasvormige brandstoffen; ventilatorbranders | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512160 |  | Warmteopwekking; centraal; gasvormige brandstoffen; stoomketels lage druk < 0,5 bar | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512170 |  | Warmteopwekking; centraal; gasvormige brandstoffen; stoomketels hoge druk > 0,5 bar | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512180 |  | Warmteopwekking; centraal; gasvormige brandstoffen; stoomgeneratoren | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512200 |  | Warmteopwekking; centraal; vloeibare brandstoffen; met olie gestookte ketels | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512400 |  | Warmteopwekking; centraal; schoorstenen/kanalen (niet bouwkundig); rookgasafvoeren ketel | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512600 |  | Warmteopwekking; centraal; gecombineerde tapwaterverwarming; combiketels | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
512900 |  | Warmteopwekking; centraal; brandstoffen opslag; brandstoffen opslag | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
513110 |  | Warmteopwekking; toegeleverde warmte; water tot 140 °C; tegenstroomapparaten | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
513120 |  | Warmteopwekking; toegeleverde warmte; water tot 140 °C; tegenstroomapparaten bodemopslag warmte | 51 | Warmteopwekking | K | Warmte koude opslag (WKO) | st
513130 |  | Warmteopwekking; toegeleverde warmte; water tot 140 °C; bodemopslagsystemen warmte | 51 | Warmteopwekking | K | Warmte koude opslag (WKO) | st
513300 |  | Warmteopwekking; toegeleverde warmte; stoom; stoomvormers indirect gestookt | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
513310 |  | Warmteopwekking; toegeleverde warmte; stoom; voedingswatereenheden | 51 | Warmteopwekking | K | Stookinstallatie | st
514100 |  | Warmteopwekking; warmtekrachtkoppeling; "total-energy"; warmtekrachtkoppelingen | 51 | Warmteopwekking | K | Warmte Kracht Koppeling (WKK) | st
514600 |  | Warmteopwekking; warmtekrachtkoppeling; gecombineerde tapwaterverwarming; warmtewisselaars warmtekrachtkoppeling | 51 | Warmteopwekking | K | Warmte Kracht Koppeling (WKK) | st
515100 |  | Warmteopwekking; bijzonder; warmtepomp; warmtepompen algemeen | 51 | Warmteopwekking | K | Warmtepomp | st
515200 |  | Warmteopwekking; bijzonder; zonnecollectoren; zonne-energie-installaties | 51 | Warmteopwekking | K | Fotovoltaïsche (PV) systemen | st
521110 |  | Afvoeren; regenwater; afvoerinstallatie in het gebouw; leidingen hemelwaterafvoer binnen | 52 | Afvoeren | K | Geen | m1
521120 |  | Afvoeren; regenwater; afvoerinstallatie in het gebouw; leidingen grijswatersysteem | 52 | Afvoeren | K | Geen | m1
521210 |  | Afvoeren; regenwater; afvoerinstallatie buiten het gebouw; leidingen hemelwaterafvoer buiten | 52 | Afvoeren | K | Geen | m1
521610 |  | Afvoeren; regenwater; pompsysteem; pompinstallaties en putten en appendages hemelwaterafvoer | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
521620 |  | Afvoeren; regenwater; pompsysteem; pompen grijswatersysteem | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
522000 |  | Afvoeren; fecaliën; algemeen; scheidingsinstallaties afvoer fecaliën | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
522110 |  | Afvoeren; fecaliën; standaard systeem; leidingen afvoer fecaliën | 52 | Afvoeren | K | Geen | m1
523000 |  | Afvoeren; afvalwater; algemeen; scheidingsinstallaties afvalwater | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
523610 |  | Afvoeren; afvalwater; pompsysteem; afvoerpompen afvalwater | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
523620 |  | Afvoeren; afvalwater; pompsysteem; regelkasten en appendages afvoerinstallatie | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
524010 |  | Afvoeren; gecombineerd; algemeen; leidingen afvoer gecombineerde riolering | 52 | Afvoeren | K | Geen | m1
524020 |  | Afvoeren; gecombineerd; algemeen; scheidingsinstallaties riolering | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
524030 |  | Afvoeren; gecombineerd; algemeen; afscheidingsinstallaties | 52 | Afvoeren | K | Slib- en vetafscheiders | st
524040 |  | Afvoeren; gecombineerd; algemeen; zetmeelafscheiders | 52 | Afvoeren | K | Geen | st
531000 |  | Water; drinkwater; algemeen; leidingen drinkwaterinstallatie | 53 | Water | K | Legionella | st
531400 |  | Water; drinkwater; drukverhoging; drukverhoginginstallaties drinkwater | 53 | Water | K | Legionella | st
532010 |  | Water; verwarmd tapwater; algemeen; leidingen warm tapwater | 53 | Water | K | Legionella | m1
532020 |  | Water; verwarmd tapwater; algemeen; pompen warm-tapwaterinstallaties | 53 | Water | K | Legionella | st
532110 |  | Water; verwarmd tapwater; direct verwarmend met voorraad; voorraadboilers direct verwarmd | 53 | Water | K | Legionella | st
532120 |  | Water; verwarmd tapwater; direct verwarmd met voorraad; voorraadboilers elektrisch | 53 | Water | K | Legionella | pm
532200 |  | Water; verwarmd tapwater; indirect verwarmd met voorraad; voorraadboilers indirect verwarmd | 53 | Water | K | Legionella | st
532300 |  | Water; verwarmd tapwater; doorstroom: direct verwarmd; doorstroomapparaten | 53 | Water | K | Legionella | st
533010 |  | Water; bedrijfswater; algemeen; leidingen bedrijfswater | 53 | Water | K | Legionella | m1
533020 |  | Water; bedrijfswater; algemeen; pompen bedrijfswaterinstallatie | 53 | Water | K | Legionella | st
534410 |  | Water; gebruiksstoom en condens; condensverzamelsysteem; leidingen condensaatterugvoer | 53 | Water | K | Legionella | st
534420 |  | Water; gebruiksstoom en condens; condensverzamelsysteem; condensaat terugvoerinstallaties | 53 | Water | K | Legionella | st
535010 |  | Water; waterbehandeling; algemeen; leidingen waterbehandeling | 53 | Water | K | Legionella | m1
535020 |  | Water; waterbehandeling; algemeen; waterontharders pekel simplex/duplex | 53 | Water | K | Legionella | st
535030 |  | Water; waterbehandeling; algemeen; demi-installaties | 53 | Water | K | Legionella | st
535040 |  | Water; waterbehandeling; algemeen; bijzondere waterbehandelingsinstallaties | 53 | Water | K | Legionella | st
535050 |  | Water; waterbehandeling; algemeen; regelkasten waterbehandeling | 53 | Water | K | Legionella | st
535100 |  | Water; waterbehandeling; filtratiesystemen; algemeen | 53 | Water | K | Legionella | st
541010 |  | Gassen; brandstof; algemeen; leidingen brandstofinstallatie: gas | 54 | Gassen | K | Brandstoftoevoersysteem (Scope 7) | m1
541020 |  | Gassen; brandstof; algemeen; brandstofinstallaties: gas | 54 | Gassen | K | Brandstoftoevoersysteem (Scope 7) | st
542010 |  | Gassen; perslucht en vacuüm; algemeen; leidingen persluchtinstallatie | 54 | Gassen | K | Geen | m1
542020 |  | Gassen; perslucht en vacuüm; algemeen; persluchtinstallaties | 54 | Gassen | K | Geen | st
542030 |  | Gassen; perslucht en vacuüm; algemeen; mechanische vriesdrogers: perslucht | 54 | Gassen | K | Geen | st
542210 |  | Gassen; perslucht en vacuüm; vacuümvoorzieningen; leidingen vacuüminstallatie | 54 | Gassen | K | Geen | m1
542220 |  | Gassen; perslucht en vacuüm; vacuümvoorzieningen; vacuüminstallaties | 54 | Gassen | K | Geen | st
543010 |  | Gassen; medisch; algemeen; leidingen installatie medische gassen | 54 | Gassen | K | Geen | m1
543020 |  | Gassen; medisch; algemeen; installaties medische gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
543030 |  | Gassen; medisch; algemeen; bewakings- en omschakelstations medische gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
543040 |  | Gassen; medisch; algemeen; speciale regelkasten medische gassen. | 54 | Gassen | K | Geen | st
544010 |  | Gassen; technisch; algemeen; leidingen installatie technische gassen | 54 | Gassen | K | Geen | m1
544020 |  | Gassen; technisch; algemeen; installaties technische gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
544030 |  | Gassen; technisch; algemeen; bewakings- en omschakelstations technische gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
544040 |  | Gassen; technisch; algemeen; speciale regelkasten technische gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
545010 |  | Gassen; bijzonder; algemeen; leidingen installatie bijzondere gassen | 54 | Gassen | K | Geen | m1
545020 |  | Gassen; bijzonder; algemeen; installaties bijzondere gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
545030 |  | Gassen; bijzonder; algemeen; bewakings- en omschakelstations bijzondere gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
545040 |  | Gassen; bijzonder; algemeen; speciale regelkasten bijzondere gassen | 54 | Gassen | K | Geen | st
551100 |  | Koudeopwekking; lokaal; raamkoelers; algemeen | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
551200 |  | Koudeopwekking; lokaal; splitsystemen; algemeen | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
551300 |  | Koudeopwekking; lokaal; compactsystemen; algemeen | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552010 |  | Koudeopwekking; centraal; algemeen; leidingen koelwater | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | m1
552020 |  | Koudeopwekking; centraal; algemeen; pompen koeltoren | 55 | Koudeopwekking | K | Natte koeltoren | st
552030 |  | Koudeopwekking; centraal; algemeen; koeltorens | 55 | Koudeopwekking | K | Natte koeltoren | st
552040 |  | Koudeopwekking; centraal; algemeen; luchtgekoelde condensors | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552050 |  | Koudeopwekking; centraal; algemeen; "dry coolers' | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552110 |  | Koudeopwekking; centraal; compressorensystemen; koudwateraggregaten inclusief appendages | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552120 |  | Koudeopwekking; centraal; compressorensystemen; direct-expansie-koelaggregaten DX-installaties | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552130 |  | Koudeopwekking; centraal; compressorensystemen; centrifugaalkoelmachines | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552140 |  | Koudeopwekking; centraal; compressorensystemen; schroef-/scroll-koelmachines | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552200 |  | Koudeopwekking; centraal; absorptiesystemen; absorptiekoelmachines met appendages | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
552310 |  | Koudeopwekking; centraal; grondwatersysteem; tegenstroomapparaten koudeopslag | 55 | Koudeopwekking | K | Warmte koude opslag (WKO) | st
552320 |  | Koudeopwekking; centraal; grondwatersysteem; bodemopslagsystemen koude | 55 | Koudeopwekking | K | Warmte koude opslag (WKO) | st
553110 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; koudemiddelleidingen | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
553120 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; leidingen gekoeld water | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | m1
553130 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; verdelers/verzamelaars gekoeld water | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
553140 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; bijzondere appendages gekoeld water | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
553150 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; pompen gekoeld water | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
553160 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; fundatiepompen gekoeld water | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
553170 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; expansievoorzieningen koudedistributie | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
553180 |  | Koudeopwekking; distributie; distributiesystemen; regelkleppen en stelmotoren koudedistributie | 55 | Koudeopwekking | K | Koelinstallatie | st
561010 |  | Warmtedistributie; water; algemeen; leidingen cv-installatie | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | m1
561020 |  | Warmtedistributie; water; algemeen; verdelers/verzamelaarscv-installatie | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561030 |  | Warmtedistributie; water; algemeen; expansievoorzieningen cv-installatie | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561040 |  | Warmtedistributie; water; algemeen; circulatiepompen warmtedistributie | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561050 |  | Warmtedistributie; water; algemeen; fundatiepompen warmtedistributie | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561060 |  | Warmtedistributie; water; algemeen; regelkleppen en stelmotoren warmtedistributie | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561110 |  | Warmtedistributie; water; radiatorsystemen; radiatoren | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561120 |  | Warmtedistributie; water; radiatorsystemen; stralingspanelen | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561200 |  | Warmtedistributie; water; convectorsystemen; convectors | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
561300 |  | Warmtedistributie; water; vloerverwarmingsystemen; vloerverwarmingen | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | m2
562000 |  | Warmtedistributie; stoom; algemeen; leidingnet en appendages en isolatie stoom | 56 | Warmtedistributie | K | Warmtepomp | st
563100 |  | Warmtedistributie; lucht; directe distributiesystemen; ventilatorconvectors | 56 | Warmtedistributie | K | Luchtbehandelingskasten | st
563210 |  | Warmtedistributie; lucht; systemen met stralingsoverdracht; luchtverwarmers indirect verwarmd | 56 | Warmtedistributie | K | Luchtbehandelingskasten | st
563220 |  | Warmtedistributie; lucht; systemen met stralingsoverdracht; inductiesystemen | 56 | Warmtedistributie | K | Luchtbehandelingskasten | st
563230 |  | Warmtedistributie; lucht; systemen met stralingsoverdracht; versatempsystemen | 56 | Warmtedistributie | K | Luchtbehandelingskasten | st
572100 |  | Luchtbehandeling; lokale mechanische afzuiginstallaties | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
573110 |  | Luchtbehandeling; centrale mechanische afzuiginstallaties | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
573120 |  | Luchtbehandeling; luchtkanalen centraleafzuiginstallaties | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | m1
574110 |  | Luchtbehandeling; lokale mechanische ventilatie | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
574120 |  | Luchtbehandeling; luchtkanalen lokale ventilatie | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | m1
575110 |  | Luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
575120 |  | Luchtbehandeling; luchtkanalen centrale ventilatie | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | m1
575210 |  | Luchtbehandeling; centrale mechanische ventilatie met warmteterugwinning | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
575220 |  | Luchtbehandeling; luchtkanalen centrale ventilatie met warmteterugwinning | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | m1
576110 |  | Luchtbehandeling; lokale luchtbehandelinginstallaties | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
576120 |  | Luchtbehandeling; luchtkanalen lokale luchtbehandelinginstallaties | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | m1
577110 |  | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; naverwarmers | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
577120 |  | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; nakoelers | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
577130 |  | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; VAV-boxen | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
577140 |  | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; luchtbehandelingkasten | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
577150 |  | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties; bevochtiging | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
577160 |  | Luchtbehandeling; centraal; luchtbehandelinginstallaties | 57 | Luchtbehandeling | K | Luchtbehandelingskasten | st
581100 |  | Regeling klimaat en sanitair; specifieke regelingen; stelmotoren luchtklep | 58 | Regeling klimaat en sanitair | K | Luchtbehandelingskasten | st
581200 |  | Regeling klimaat en sanitair; gecombineerde regelingen; naregelkringen compleet | 58 | Regeling klimaat en sanitair | K | Luchtbehandelingskasten | st
582010 |  | Regeling klimaat en sanitair; centrale melding, meting en sturing; algemeen; regelingkasten klimaat centraal | 58 | Regeling klimaat en sanitair | K | Luchtbehandelingskasten | st
582020 |  | Regeling klimaat en sanitair; centrale melding, meting en sturing; algemeen; autonome onderstations | 58 | Regeling klimaat en sanitair | K | Luchtbehandelingskasten | st
582030 |  | Regeling klimaat en sanitair; centrale melding, meting en sturing; algemeen; bekabeling incl. opnemers | 58 | Regeling klimaat en sanitair | K | Luchtbehandelingskasten | st
582040 |  | Regeling klimaat en sanitair; centrale melding, meting en sturing; algemeen; centraal meld- en bedieningspanelen | 58 | Regeling klimaat en sanitair | K | Luchtbehandelingskasten | st
611110 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: noodstroom; eigen energieopwekking; noodstroomaggregaten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | (Noodstroom)aggregaat | st
611120 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: noodstroom; eigen energieopwekking; nobreak-installaties | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
611130 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: noodstroom; eigen energieopwekking; foto-voltage-cellen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Fotovoltaïsche (PV) systemen | st
611140 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: noodstroom; eigen energieopwekking; noodverlichtingsinstallatie en bekabeling | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Noodverlichting | st
612100 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding; veiligheidsaardingen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
612200 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding; medische aardingen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
612300 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding; speciale aardingen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
612400 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding; afvoeren t.b.v. statische elektriciteit | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
612500 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding; afvoeren t.b.v. bliksemafleiding | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
612600 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; aarding; potentiaalvereffeningen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
613210 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie; t.b.v. installaties voor lage spanning; kabelgoten/ladderbanen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | m1
613220 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie; t.b.v. installaties voor lage spanning; wandgoten, plintgoten en vloergoten | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | m1
613230 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie; t.b.v. installaties voor lage spanning; multizuilen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
613240 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; kanalisatie; t.b.v. installaties voor lage spanning; brandwerende doorvoeringen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
614110 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: hoogspanning; hoge spanning: 1 kV en hoger; transformator inclusief leidingen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
614120 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: hoogspanning; hoge spanning: 1 kV en hoger; verdeelinrichting 10 kV inclusief leidingen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
614130 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: hoogspanning; hoge spanning: 1 kV en hoger; hoogspanningskoppelschakelaar | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
615110 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: laagspanning; 1 kV en hoger dan 100 V; voedingsleidingen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
615120 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; energie: laagspanning; 1 kV en hoger dan 100 V; (hoofd)verdeelinrichtingen | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
617100 |  | Centrale elektrotechnische voorzieningen; bliksemafleiding; volgens NEN 1014 | 61 | Centrale elektrotechnische voorzieningen | E | Elektrotechnische installaties | st
622110 |  | Krachtstroom; onbewaakt; 230 V - 400 V; krachtgroepenkasten | 62 | Krachtstroom | E | Elektrotechnische installaties | st
622120 |  | Krachtstroom; onbewaakt; 230 V - 400 V; krachtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 62 | Krachtstroom | E | Elektrotechnische installaties | st
622130 |  | Krachtstroom; onbewaakt; 230 V - 400 V; "emergency-power-off"-installaties | 62 | Krachtstroom | E | (Noodstroom)aggregaat | st
622140 |  | Krachtstroom; onbewaakt; 230 V - 400 V; elektrische verwarmingen | 62 | Krachtstroom | E | Elektrotechnische installaties | st
623110 |  | Krachtstroom; laagspanning bewaakt; 230 V - 400 V; krachtgroepenkasten | 62 | Krachtstroom | E | Elektrotechnische installaties | st
623120 |  | Krachtstroom; laagspanning bewaakt; 230 V - 400 V; krachtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 62 | Krachtstroom | E | Elektrotechnische installaties | st
631110 |  | Verlichting; standaard onbewaakt; 230 V; lichtgroepenkasten | 63 | Verlichting | E | Elektrotechnische installaties | st
631120 |  | Verlichting; standaard onbewaakt; 230 V; lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 63 | Verlichting | E | Elektrotechnische installaties | st
631130 |  | Verlichting; standaard onbewaakt; 220 V; verlichtingsarmaturen | 63 | Verlichting | E | Elektrotechnische installaties | st
632410 |  | Verlichting; calamiteiten decentraal; decentraal gevoed 24 V; noodverlichtingarmaturen | 63 | Verlichting | E | Noodverlichting | st
634110 |  | Verlichting; standaard bewaakt; 230 V; lichtgroepenkasten | 63 | Verlichting | E | Elektrotechnische installaties | st
634120 |  | Verlichting; standaard bewaakt; 230 V; lichtinstallaties infra- en schakelmateriaal | 63 | Verlichting | E | Elektrotechnische installaties | st
634130 |  | Verlichting; standaard bewaakt; 220 V; verlichtingsarmaturen | 63 | Verlichting | E | Elektrotechnische installaties | st
635410 |  | Verlichting; calamiteiten centraal; 24 V; noodverlichtingarmaturen | 63 | Verlichting | E | Noodverlichting | st
641110 |  | Communicatie; signalen; algemene signaleringen | 64 | Communicatie | E | Geen | st
641120 |  | Communicatie; signalen; algemene signaleringen; deurbelinstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
641200 |  | Communicatie; signalen; algemene personenoproep; personenzoekinstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
641400 |  | Communicatie; signalen; aanwezigheids- en beletsignalering | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642100 |  | Communicatie; geluiden; spraak, telefoon | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642210 |  | Communicatie; geluiden; spraak, intercom; intercominstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642220 |  | Communicatie; geluiden; spraak, intercom; loketintercominstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642230 |  | Communicatie; geluiden; spraak, intercom; deurintercominstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642300 |  | Communicatie; geluiden; spraak: radio/mobilofoon; portofoon/mobilofooninstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642400 |  | Communicatie; geluiden; spraak, geluiddistributies; geluidinstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642500 |  | Communicatie; geluiden; spraak, vertaalsystemen; vertaalinstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
642600 |  | Communicatie; geluiden; spraak, conferentiesystemen; conferentie-/vergaderinstallaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
643110 |  | Communicatie; beelden; gesloten televisiecircuits; CCTV-binnencamera"s met leidingen | 64 | Communicatie | E | Geen | st
643120 |  | Communicatie; beelden; gesloten televisiecircuits; CCTV-monitoren | 64 | Communicatie | E | Geen | st
643200 |  | Communicatie; beelden; beeldreproducties; centrale opnameapparatuur | 64 | Communicatie | E | Geen | st
644100 |  | Communicatie; data; gesloten datanet | 64 | Communicatie | E | Geen | st
645100 |  | Communicatie; geintegreerde systemen; gesloten netwerken; CAI-installaties | 64 | Communicatie | E | Geen | st
651110 |  | Beveiliging; brand; detectie en alarmering; brandmeldinstallaties | 65 | Beveiliging | E | Brandmeldinstallatie | st
651120 |  | Beveiliging; brand; detectie en alarmering; omroep- en ontruimingsinstallaties | 65 | Beveiliging | E | Ontruimingsinstallatie | st
651210 |  | Beveiliging; brand; deurvergrendelingen en -ontgrendelingen; kleefmagneten | 65 | Beveiliging | E | Nooddeuren | st
651213 |  | Beveiliging; brand; deurvergrendelingen en -ontgrendelingen; brandkleppen technische installaties | 65 | Beveiliging | E | Branddeuren | st
651300 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; brandbestrijding | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
651301 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; brandbestrijdingsinstallatie | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
651302 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; Co²-Blusinstallatie | 65 | Beveiliging | E | Blusgasinstallatie | st
651303 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; poederblussers | 65 | Beveiliging | E | Draagbare brandblusmiddelen | st
651304 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; brandslanghaspel | 65 | Beveiliging | E | Brandslanghaspels | st
651305 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; koolzuurblussers 5 Kg | 65 | Beveiliging | E | Draagbare brandblusmiddelen | st
651310 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; droge stijgleidingen | 65 | Beveiliging | K | Droge blusleiding | st
651315 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; brandbestrijdingseenheden | 65 | Beveiliging | E | Draagbare brandblusmiddelen | st
651320 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; leidingen blusgasinstallatie | 65 | Beveiliging | K | Blusgasinstallatie | st
651340 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; blusgasinstallaties | 65 | Beveiliging | K | Blusgasinstallatie | st
651350 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; leidingen sprinklerinstallatie | 65 | Beveiliging | K | Sprinklerinstallatie | st
651360 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; pompen sprinklerinstallatie | 65 | Beveiliging | K | Sprinklerinstallatie | st
651370 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; halonblussers 2 Kg | 65 | Beveiliging | K | Draagbare brandblusmiddelen | st
651372 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; halonblussers 4 Kg | 65 | Beveiliging | K | Draagbare brandblusmiddelen | st
651374 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; halonblussers 6 Kg | 65 | Beveiliging | K | Draagbare brandblusmiddelen | st
651380 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; brandventilatievoorzieningen | 65 | Beveiliging | K | CO/LPG-detectie | st
651390 |  | Beveiliging; brand; brandbestrijding; luchtkanalen brandventilatievoorzieningen | 65 | Beveiliging | K | CO/LPG-detectie | st
652110 |  | Beveiliging; braak; detectie en alarmering; alarminstallaties | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652120 |  | Beveiliging; braak; detectie en alarmering; toegangscontrole-installaties | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652130 |  | Beveiliging; braak; detectie en alarmering; overvalalarminstallaties | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652140 |  | Beveiliging; braak; detectie en alarmering; inbraaksignaleringsinstallaties | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652150 |  | Beveiliging; braak; detectie en alarmering; omtrekbeveiligingen | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652210 |  | Beveiliging; braak; toegangscontrole; toegangscontrole-installaties | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652220 |  | Beveiliging; braak; toegangscontrole; elektrische deuropeners | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652230 |  | Beveiliging; braak; toegangscontrole; sleuteluitgiftesystemen | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
652240 |  | Beveiliging; braak; toegangscontrole; geintegreerde toegangscentrales beveiliging. | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653100 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; zonweringinstallaties | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653110 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; zonweringinstallaties; luifels | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653120 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; zonweringinstallaties; rolluiken | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653130 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; zonweringinstallaties; gordijnen | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653200 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; elektromagnetische voorzieningen; voorzieningen | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653400 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; overspanningbeveiligingen | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653500 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; gassenbeveiligingen | 65 | Beveiliging | E | CO/LPG-detectie | st
653600 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; vloeistofbeveiliging; wateroverlastmelders | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
653700 |  | Beveiliging; overlast, detectie en alarmering; stralingsbeveiligingen | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
654100 |  | Beveiliging; sociale alarmering; nooddetectie: gesloten systemen; signaleringen invalidentoiletten | 65 | Beveiliging | E | Geen | st
661110 |  | Transport; liften; elektrische liften; liftkooien | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661120 |  | Transport; liften; elektrische liften; constructies in de schacht | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661130 |  | Transport; liften; elektrische liften; aandrijvingen en regelingen | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661140 |  | Transport; liften; elektrische liften; besturingen | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661150 |  | Transport; liften; elektrische liften; schachttoegangen en signaleringen | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661210 |  | Transport; liften; hydraulische liften; liftkooien | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661220 |  | Transport; liften; hydraulische liften; constructies in de schacht | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661230 |  | Transport; liften; hydraulische liften; aandrijvingen en regelingen | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661240 |  | Transport; liften; hydraulische liften; besturingen | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661250 |  | Transport; liften; hydraulische liften; schachttoegangen en signaleringen | 66 | Transport | T | Liftinstallaties | st
661300 |  | Transport; liften; trapliften | 66 | Transport | T | Trapliften | st
661400 |  | Transport; liften; hefplateaus | 66 | Transport | T | Geen | st
662100 |  | Transport; roltrappen en rolpaden; roltrappen | 66 | Transport | T | Roltrappen | st
662200 |  | Transport; roltrappen en rolpaden; rolpaden | 66 | Transport | T | Roltrappen | st
663100 |  | Transport; goederen; goederenliften; kleingoederenliften | 66 | Transport | T | Hijs- en hefwerktuigen | st
663210 |  | Transport; goederen; goederenheffers; goederenheffers met schacht | 66 | Transport | T | Hijs- en hefwerktuigen | st
663220 |  | Transport; goederen; goederenheffers zonder schacht | 66 | Transport | T | Hijs- en hefwerktuigen | st
663610 |  | Transport; goederen; hijswerktuigen; zwenkarmkranen | 66 | Transport | T | Hijs- en hefwerktuigen | st
663620 |  | Transport; goederen; hijswerktuigen; portaalkranen en bovenloopkranen | 66 | Transport | T | Hijs- en hefwerktuigen | st
663630 |  | Transport; goederen; hijswerktuigen; takels | 66 | Transport | T | Hijs- en hefwerktuigen | st
671400 |  | Gebouwbeheersvoorzieningen; bedieningen en signaleringen; geintegreerde systemen; algemeen | 67 | Gebouwbeheersvoorzieningen | E | Geen | st
673400 |  | Gebouwbeheersvoorzieningen; regelinstallaties klimaat/sanitair op afstand; geintegreerde systemen; algemeen | 67 | Gebouwbeheersvoorzieningen | E | Geen | st
710000 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; algemeen ; algemeen | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
711000 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; standaard; algemeen | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
711100 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; standaard; meubileringen | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
711200 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; standaard; bewegwijzeringen | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
711300 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; standaard; kunstwerken | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
711400 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; standaard; decroraties E.D. | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
711500 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; standaard; post service punten | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
712000 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; bijzonder; algemeen | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
712100 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; bijzonder; meubileringen | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
712200 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; bijzonder; bewegwijzeringen | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
712300 |  | Vaste verkeersvoorzieniningen; bijzonder; specifieke voorzieningen (o.a. loopleuningen) | 71 | Vaste verkeersvoorzieniningen | BI | Geen | st
731210 |  | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; keukenapparatuur; koelcellen incl. aggregaat | 73 | Vaste keukenvoorzieningen | K | Koelinstallatie | st
731220 |  | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; keukenapparatuur; vriescellen incl. aggregaat | 73 | Vaste keukenvoorzieningen | K | Koelinstallatie | st
731230 |  | Vaste keukenvoorzieningen; standaard; keukenapparatuur; afzuigkappen keukenvoorziening | 73 | Vaste keukenvoorzieningen | K | Afzuiginstallatie keuken | st
741110 |  | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; toiletten | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | K | Geen | st
741120 |  | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; urinoirs | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | K | Geen | st
741130 |  | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; wastafels | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | K | Geen | st
741140 |  | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; uitstortgootstenen | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | K | Geen | st
741150 |  | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; douches | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | K | Geen | st
741160 |  | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen normaal; baden | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | K | Geen | st
741200 |  | Vaste sanitaire voorzieningen; standaard; sanitaire toestellen aangepast; invalidentoiletten | 74 | Vaste sanitaire voorzieningen | K | Geen | st
751300 |  | Vaste onderhoudsvoorzieningen; standaard; gevelonderhoudvoorzieningen | 75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | T | Gevelonderhoudsinstallatie | st
752010 |  | Vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder; algemeen; leidingen centralestofzuiginstallatie | 75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | K | Geen | st
752020 |  | Vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder; algemeen; afscheiders centralestofzuiginstallaties | 75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | K | Geen | st
752300 |  | Vaste onderhoudsvoorzieningen; bijzonder; gemechaniseerde gevelonderhoudvoorzieningen | 75 | Vaste onderhoudsvoorzieningen | T | Gevelonderhoudsinstallatie | st
822260 |  | Losse gebruikersinventaris; bijzonder; instrumenten/apparatuur; elektrische verwarming | 82 | Losse gebruikersinventaris | K | Elektrische arbeidsmiddelen | st
900000 |  | Terrein | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
901000 |  | Terrein; grondvoorzieningen; algemeen | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
903000 |  | Terrein; omheining; algemeen | 90 | Terrein | BE | Geen | m1
903001 |  | Terrein; omheining; hout | 90 | Terrein | BE | Geen | m1
903002 |  | Terrein; omheining; beton | 90 | Terrein | BE | Geen | m1
903003 |  | Terrein; omheining; metselwerk | 90 | Terrein | BE | Geen | m1
903005 |  | Terrein; omheining; staal | 90 | Terrein | BE | Geen | m1
903006 |  | Terrein; omheining; aluminium | 90 | Terrein | BE | Geen | m1
903060 |  | Terrein; omheining; roestvast staal | 90 | Terrein | BE | Geen | m1
904000 |  | Terrein; terreinafwerking; algemeen | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904001 |  | Terrein; terreinafwerking; hout | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904002 |  | Terrein; terreinafwerking; beton | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904003 |  | Terrein; terreinafwerking; baksteen | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904009 |  | Terrein; terreinafwerking; kunststof | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904011 |  | Terrein; terreinafwerking; natuursteen | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904012 |  | Terrein; terreinafwerking; keramiek | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904013 |  | Terrein; terreinafwerking; asfalt | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
904025 |  | Terrein; terreinafwerking; gravel, grind | 90 | Terrein | BE | Geen | m2
905110 |  | Terrein; werktuigbouwkundig; verwarmingsvoorzieningen; terreinleidingen en toebehoren | 90 | Terrein | K | Warmtepomp | st
905200 |  | Terrein; werktuigbouwkundig; afvoervoorzieningen; scheidingsinstallaties terrein | 90 | Terrein | K | Geen | st
905610 |  | Terrein; werktuigbouwkundig; warmtedistributievoorzieningen; terreinleidingen cv-installatie | 90 | Terrein | K | Warmtepomp | m1
906100 |  | Terrein; elektrotechnisch; elektrotechnische aardingsvoorzieningen | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | st
906220 |  | Terrein; elektrotechnisch; krachtvoorzieningen; krachtstroominstallaties infra- en schakelmateriaal | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | st
906230 |  | Terrein; elektrotechnisch; krachtvoorzieningen; terreinleidingen krachtstroom | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | st
906310 |  | Terrein; elektrotechnisch; lichtvoorzieningen; terreinleidingen verlichting | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | m1
906320 |  | Terrein; elektrotechnisch; lichtvoorzieningen; armaturen buitenverlichting | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | st
906410 |  | Terrein; elektrotechnisch; communicatievoorzieningen; intercom terrein | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | st
906420 |  | Terrein; elektrotechnisch; communicatievoorzieningen; CCTV-buitencamera"s met leidingen | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | st
906510 |  | Terrein; elektrotechnisch; beveiligingsvoorzieningen; terreinleidingen beveiliging | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | m1
906520 |  | Terrein; elektrotechnisch; beveiligingsvoorzieningen; terreinbeveiligingen | 90 | Terrein | E | Elektrotechnische installaties | m1