## PvW
Programma van Wensen - Perceel 1 Openbare procedure immunohistochemische, immunofluorescentie en In Situ Hybridisatie kleuringen
Toelichting: In het programma van wensen staan alle wensen omschreven voor de openbare procedure immunohistochemische, immunofluorescentie en In Situ Hybridisatie kleuringen. U dient in de kolom 'Antwoord leverancier' een onderbouwd antwoord te geven over wat bij uw apparaat van toepassing is.
1. Algemeen
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
1.1 | De vijftig gevraagde kleurigen kunnen verricht worden op het apparaat (puntentelling per kleuring). | Kleuring is niet verricht: 0 punten Kleuring is verricht: 10 punten | 500
1.2 | Interne kwaliteits controle door patholoog en twee analisten (blind beoordeeld; voorafgaand aan gunning, minimaal 50 coupes en type weefsel + antilichaam gekozen door het lab). | Score volgens scoringssysteem (zie bijlage 12 Scoringslijst kwaliteit) | 1338
1.3 | De leverancier overlegt een innovatieoverzicht van alle kant-en-klare (RTU) antilichamen die in de afgelopen vijf jaar op de markt zijn gebracht. Voor iedere marker wordt minimaal de naam van de marker en de datum van marktintroductie vermeld (puntentelling per nieuw RTU antilichaam in de afgelopen vijf jaar). | 0-10 RTU antilichamen: 0 punten 11-30 RTU antilichamen: 50 punten 31-50 RTU antilichamen: 75 punten 51 of meer RTU antilichamen: 100 punten | 100
2. Apparaat
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
2.1 | Het is mogelijk om dualcolor CISH uit te voeren (bijvoorbeeld Her2/CEP17 CISH). | NEE: 0 punten JA: 500 punten | 500
2.2 | Het apparaat is in staat om de albumine ISH RNA scope uit te voeren. | NEE: 0 punten JA: 200 punten | 200
2.3 | Het apparaat is in staat om te multiplexen (meer dan twee kleuren). | NEE: 0 punten 3 kleuren: 25 punten 4 kleuren: 50 punten 5 kleuren of meer: 100 punten | 100
3. Reagentia en antilichamen
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
3.1 | Companion diagnostic testen zijn belangrijk in een academisch centrum. Hoeveel companion diagnostic testen zijn er in het assortiment? | 0-2 testen: 0 punten 3-6 testen: 50 punten 7 testen of meer: 100 punten | 100
3.2 | De CE-IVD predictieve marker Her2Neu met clone 4B5 is beschikbaar en kan gebruikt worden op dit platform. | NEE: 0 punten JA: 750 punten | 750
3.3 | De CE-IVD predictieve marker Her2 chromogeen in situ hybridisatie (CISH) is beschikbaar en kan gebruikt worden op dit platform. | NEE: 0 punten JA: 750 punten | 750
3.4 | De benodigde hoeveelheid antilichaam is bepalend voor de uiteindelijke kosten. Hoeveel ul antilichaam is er nodig per glaasje? | Meer dan 200 ul: 0 punten 151-200 ul: 25 punten 101-150 ul: 50 punten 50-100 ul: 100 punten | 100
3.5 | De benodigde hoeveelheid antilichaam is bepalend voor de uiteindelijke kosten. Indien een geconcentreerd antilichaam verdund dient te worden, wat is het minimaal vereiste volume voor het uitvoeren van één kleuring (hierin meegerekend het doodvolume)? | Meer dan 400 ul: 0 punten 251-400 ul: 25 punten 121-250 ul: 50 punten 120 ul of minder: 100 punten | 100
4. Software
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
Niet van toepassing
5. Storingen, onderhoud en service
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
5.1 | Efficiëntie is belangrijk. Hoelang is een analist bezig met het wekelijks onderhoud dat moet plaatsvinden aan de totaal oplossing, of na ca. 1750 glaasjes, op basis van een productie van 90.000 glaasjes per jaar? | Meer dan 30 minuten: 0 punten 15- 30 minuten: 25 punten Minder dan 15 minuten: 50 punten Geen onderhoud: 100 punten | 100
5.2 | Efficiëntie is belangrijk. Hoelang is een analist bezig met het maandelijks onderhoud dat moet plaatsvinden aan de totaaloplossing, of na ca. 7500 glaasjes, op basis van een productie van 90.000 glaasjes per jaar? | Meer dan 1 uur: 0 punten 30 minuten - 1 uur: 25 punten Minder dan 30 minuten: 50 punten Geen onderhoud: 100 punten | 100
5.3 | Efficiëntie is belangrijk. Hoelang is een analist bezig met het drie maandelijks onderhoud dat moet plaatsvinden aan de totaaloplossingof, na ca. 22.500 glaasjes, op basis van een productie van 90.000 glaasjes per jaar? | Meer dan 2 uur: 0 punten 1 - 2 uur: 25 punten Minder dan 1 uur: 50 punten Geen onderhoud: 100 punten | 100
5.4 | Op basis van de totale productie per jaar, hoe vaak zal er per apparaat per jaar onderhoud verricht moeten worden door de leverancier? | Meer dan 2 keer per jaar: 0 punten 2 keer per jaar: 50 punten 1 keer per jaar: 100 punten | 100
6. Arbo, milieu, duurzaamheid
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
6.1 | Vloeroppervlak totale oplossing aan apparatuur (benodigd voor de aangegeven productie) en softwaresysteem. | Meer dan 20 m2: 0 punten 15-20 m2: 25 punten 10-15 m2: 50 punten 1-10 m2: 100 punten | 100
6.2 | Het apparaat produceert weinig geluid. Hoeveel dB aan geluid produceert het apparaat wanneer deze bezig is met het uitvoeren van kleuringen? | Meer dan 70 dB: 0 punten 50-70 dB: 50 punten Minder dan 50 dB: 100 punten | 100
7. Logistiek
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
Niet van toepassing
8. Levering en implementatie
Wens | Omschrijving | Puntensysteem | Maximaal aantal punten | Antwoord leverancier | Score (in te vullen door Amsterdam UMC)
Niet van toepassing
|  | Maximaal aantal te behalen punten: | 5138 | Behaalde score: | 0
Ondergetekende rechtsgeldig vertegenwoordiger van inschrijver verklaart deze naar waarheid te hebben ingevuld. Inschrijver verklaart akkoord met de kwalitatieve criteria in het Programma van Wensen.
Naam
Functie
Onderneming
Handtekening
Plaats en datum

## Testen
Immunohistochemie (paraffine):
1. MLH1
2. MSH2
3. MSH6
4. PMS2
5. Her2neu predictieve test IVDR
6. PD-L1 lung predictieve test IVDR
7. ER predictieve test IVDR
8. Pan-TRK
9. P80 ALK (lung)
10. Ki67
11. Ki67 red
12. PRAME1
13. PRAME1 red
14. Melan A
15. Melan A Red
16. TTF1
17. Pan-CK
18. Pan-CK Red
19. BCL6
20. P40
21. AMACR
22. Chromogranin
23. E-Cadherin
24. TdT
25. PAX5
26. PAX8
27. P63
28. Napsin A
29. Granzym B
Immunohistochemie (vries spieren):
1. CD3
2. CD31
3. CD56
4. CD163
5. MHCs
6. MHCn
7. MxA
8. Myotiline
9. P62
10. Spectrine
Immunofluorescentie:
1. Fibrinogeen
2. IgG
3. IgM
4. IgA
5. C4d
6. C3c
7. Kappa
8. Lambda
9. C1q
Chromogene In Situ-Hybridisatie (CISH)
1. HER2
2. EBER

## Drop down menu
Ja
Nee