## NvI
Nota van Inlichtingen
Betreft: Bouwkundige werkzaamheden (TN 572370)
Datum: 12 maart 2026
Vraagnr. | Nummer NVI | Referentie (paragraaf of artikelnaam) | Vraag | antwoord
1 | 1 | Algemeen | Wie zit in de beoordeling? | In bijlage H, onder het onderdeel Beoordeling, is opgenomen dat de beoordelingscommissie bestaat uit drie leden, namelijk het hoofd Huisvesting, de projectleider Facilitair en een projectmedewerker.
2 | 1 | Bijlage H; G1-2 Communicatie | Communicatie is een breed begrip. Is het mogelijk om deze iets uitgebreider te omschrijven? | De wijze waarop uw organisatie het proces op zowel operationeel als tactisch niveau heeft ingericht richting de opdrachtgever.
3 | 1 | Bijlage H | Tellen voorblad, inhoudsopgave en achterblad niet mee? | Voorblad, inhoudsopgave en achterblad tellen niet mee in de beoordeling.
4 | 1 | Bijlage H | Tellen afbeeldingen in bijlage mee? | Afbeeldingen tellen niet mee in de beoordeling.
5 | 1 | Type onderhoud | Op welk type onderhoud heeft deze opdracht betrekking? Is dit enkel planmatig/preventief onderhoud of ook correctief onderhoud? | Betreft zowel preventief als correctief onderhoud
6 | 1 | Prijzenblad | In tariefgroep 2 benoemd u dat hierin alle disciplines vertegenwoordigd zijn, waaronder timmerlieden, loodgieters, dakdekkers, e.d. Bent u bereid onderscheid te maken tussen algemeen bouwkundig personeel (bijv. timmerman/voorman/metselaar) en specialistische disciplines (bijv. loodgieter, dakdekker, glaszetter), bijvoorbeeld door separate uurtarieven of een verrekening op basis van werkelijke kosten voor specialistische werkzaamheden? | De aanbestedende dienst gaat niet akkoord en past de all‑in tarieven voor alle disciplines binnen tariefgroep 2 toe.
7 | 1 | G1-1 Implementatie en partnership | Voor criterium G1-1 Implementatie en partnership geldt een maximale omvang van 1 pagina A4, terwijl dit criterium op vier afzonderlijke aspecten wordt beoordeeld. Gezien de breedte van deze beoordelingsaspecten is het lastig om ieder onderdeel voldoende inhoudelijk te beschrijven binnen de gestelde paginalimiet. Bent u bereid om de maximale omvang voor dit onderdeel te verruimen naar 2 pagina’s A4? | Akkoord met aanpassing naar maximaal twee (2) A4 pagina's
8 |  | Plan van Aanpak | Graag willen wij ter ondersteuning aan het Plan van Aanpak een visualisatie toevoegen. Bent u bereid om 1 bijlage op maximaal A3 formaat toe te staan? | niet akkoord
9 | 1 | PvE eis 6 | Aanrijdtijd binnen 24 uur en starten werkzaamheden is haalbaar, maar niet in alle gevallen. Kunt u ermee instemmen dat we in principe binnen 24 uur op locatie zijn, tenzij in onderling overleg besloten wordt hiervan af te wijken? | Eis 6 blijft van kracht, tenzij de opdrachtgever op het moment van afroep expliciet toestemming verleent om hiervan af te wijken.
10 | 1 | PvE eis 14 | In dit artikel wordt aangegeven dat gecommuniceerde prijzen alle mogelijke kosten moeten omvatten. In het prijzenblad kunnen wij alleen uurtarieven opgeven, maar onder "Alle kosten" (eis 14) wordt ook gesproken over bijvoorbeeld materiaal- en onderhoudskosten. Bij voorkeur begroten wij zo transparant mogelijk, echter als we alles om moeten zetten in uren zorgt dit juist voor minder transparantie. Wij zijn benieuwd hoe u dit ziet en hoe wij dit moeten begroten. Kunt u dit laten zien aan de hand van een voorbeeld? | In bijlage H, onderdeel G2, is bij de financiële voorwaarden bepaald dat materiaalkosten tegen marktconforme tarieven dienen te worden aangeboden.
11 | 1 | PvE eis 15 | Omdat er in de uitvraag gesproken wordt over kleine bouwkundige werkzaamheden of het wenselijk is om voor alle werken een opleverrapportage te maken zoals genoemd in dit artikel. Dit werkt ons inziens alleen maar kostenverhogend en voegt weinig toe. Hoe wenst u hiermee om te gaan? | Niet akkoord. Eis 15 blijft onverkort gehandhaafd.
12 | 1 | PvE eis 17 | Hier wordt gevraagd om voorafgaand aan het jaarlijkse overleg bepaalde rapportages aan te leveren. Om een inschatting van de benodigde tijd te maken vernemen wij graag welke informatie u wenst terug te zien in deze rapportage? | Hieronder wordt onder meer verstaan: overzichten van gemiddelde en absolute reactie‑ en doorlooptijden, evenals de uitnutting van de contractwaarde. De definitieve lijst zal echter worden vastgesteld in een nadere afspraak.
13 | 1 | Algemeen | Kunt u een overzicht verstrekken van de locaties waar het contract betrekking op heeft, of betreft dit alleen de locatie Prof. Kohnstammlaan 10 in Dordrecht? | Akkoord. Dit is opgenomen als bijlage A
14 | 1 | Bijlage H | Is het maximum aantal A4 voor de uitwerking van de gunningscriteria inclusief of exclusief beeldmateriaal (foto’s, diagrammen, tabellen)? | zie antwoord vraag 3
15 | 1 | PvE eis 2 | Opdrachtnemer kan haar aanbieding opstellen o.b.v. de tijdens de inschrijvingsfase bekend zijnde wet- en regelgeving. Wij gaan ervan uit dat als na de inschrijvingsdatum wet- en regelgeving wijzigt, dat e.e.a. kan worden besproken en zo nodig verrekend met Opdrachtgever? | Niet akkoord. Op basis van de vraagstelling kan niet worden vastgesteld waarop de voorgestelde verrekening van e.e.a. specifiek betrekking heeft.
16 | 1 | PvE eis 15 | Het verhelpen van restpunten zal over het algemeen binnen 1 maand plaats kunnen vinden, echter zal t.g.v. een leveringstijd dit mogelijk meer tijd in beslag kunnen nemen wij nemen aan dat een dergelijke situatie, waarbij een later herstel in plaats van binnen 1 maand slechts mogelijk is, altijd bespreekbaar is met Opdrachtgever? | Eis 15 blijft van toepassing, tenzij de opdrachtgever bij de vaststelling van de restpunten expliciet toestemming verleent om van eis 15 af te wijken
17 | 1 | Bijlage O - Wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst | Opdrachtnemer zal een deel van haar werkzaamheden uitbesteden en/of bij leveranciers in opdracht geven. Op welke wijze verwacht Opdrachtgever dat Opdrachtnemer de geheimhouding dient door te leggen naar de Opdrachtnemers van Opdrachtnemer? | Opdrachtnemer blijft te allen tijde volledig verantwoordelijk voor het door hem ingezette personeel (waaronder eigen medewerkers, zzp’ers) alsmede voor eventuele onderaannemers. Aangezien de onderaannemer geen contractuele wederpartij van VRZHZ is, kunnen wij met hem geen overeenkomsten aangaan. De wijze waarop opdrachtnemer met zijn onderaannemer afspraken maakt ter borging van geheimhouding, behoort tot de verantwoordelijkheid van opdrachtnemer zelf.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123