## vragenronde 2
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Aangepast document
44 | NvI vragen 34, 35 | In uw antwoorden ligt de nadruk sterk op de essentie, terwijl juist de onderliggende diepgang vaak het onderscheid tussen partijen duidelijk maakt. Zou u de gegeven antwoorden willen heroverwegen en uitbreiding van beantwoording alsnog toe willen staan? | Onze ervaring leert dat meer ruimte (dan ruimte voor essentie) niet leidt tot een betere inschrijving en/of een betere/hogere beoordeling. Wij willen efficiënt met tijd en kosten van inschrijvers en onze eigen organisatie omgaan.
45 | NvI vraag 11 | In bijlage 03, artikel 03.2 wordt omschreven welke werkzaamheden binnen de opdracht vallen. Echter bij de gezamenlijkheid van de antwoorden van de NvI omtrent de casussen menen wij te begrijpen dat onze casussen ook op esthetisch vlak (interieurontwerp) wordt beoordeeld. Interieurontwerp zit niet in het takenpakket. Kunnen we ervanuit gaan dat de casussen worden beoordeeld op de technische aspecten van de producten en niet op esthetische waardes (smaak). | Esthetische waarde is op zichzelf geen onderdeel van de beoordeling. De keuzes hierin worden primair door onszelf bepaald. Zie hiervoor ook het huidige assortiment in bijlage 12. Desondanks vragen wij wel degelijk een adviesrol van de opdrachtnemer. Dit is op meerdere plekken van de aanbestedingsstukken aangegeven. In deze adviesrol kunnen inschrijvers wel degelijk ingaan op esthetiek. Daarbij is de motivatie van de keuze belangrijker dan de keuze zelf.
46 | Nota van Inlichtingen 1, vraag 18 en 19 | U verwijst in het antwoord van vraag 18 naar vraag 13. Vraag 13 gaat echter over de mogelijkheid om indexering toe te passen, vraag 18 gaat over het waarborgen van eerlijke prijzen bij gebrek aan indexatie voor materiaalprijzen. De vraag is: als een partij in casus 2 een pvc-vloer voor €10,- aanbiedt, staat zijn prijs voor diezelfde vloer dan ook vast tot 1 oktober 2026 (waarna indexering volgt)? Zo nee, is inschrijver dus vrij om een hogere prijs te rekenen, waardoor Deltion uiteindelijk duurder uit is; en partijen die wel uitgaan van vaste prijzen benadeeld worden. Nu stelt u in vraag 19 dat Casussen 1 en 2 indicatief zijn voor de prijsstelling en een startpunt vormen voor toekomstige opdrachten. Ook dan kan Deltion nog altijd geconfronteerd worden met ‘voorziene’ prijsstijgingen. Immers wanneer is een prijs niet meer indicatief of marktconform – bij een prijsstijging van 10%? 20%? Dit is naar mening van inschrijver eenvoudig opgelost door te vereisen dat materiaalprijzen vast staan gedurende de overeenkomst met indexering na het eerste jaar, wat ook vrij gebruikelijk is bij aanbestedingen. Gaat u akkoord met de volgende herziening van eis 42: “De in Formulier C Prijsopgaveformulier door Opdrachtnemer opgegeven prijzen (tabbladen G1.1 en G.1.2) zijn realistisch en leidend voor de prijzen in de Nadere opdrachten. Eenheidsprijzen staan vast tot en met 1 oktober 2026.” Zo nee, waarom niet? | Wij zijn akkoord met de voorgestelde herziening van eis 42, bijlage 04 is hierop aangepast. | nvi2.04 Bijlage - Programma van eisen.pdf
47 | Nota van Inlichtingen 1 vraag 7 | Wij begrijpen dat u ruimte wilt bieden aan inschrijvers en dat de kwaliteit van producten onderdeel is van de beoordeling. Dit neemt echter naar onze mening de kans op (on)vergelijkbare inschrijvingen niet weg. Ons inziens laten de omschrijvingen ‘minimaal gelijkwaardig aan het huidige assortiment’ en ‘voldoet aan het langdurige gebruik zoals dit nu ook is’ meerdere interpretaties toe. De ene inschrijver kan dit opvatten als: alle specificaties moeten minimaal gelijk zijn aan de huidige producten; een ander kan het interpreteren als: het algemene kwaliteitsniveau moet overeenkomen, waarbij kleine afwijkingen zijn toegestaan. Welke interpretatie wordt gekozen, heeft invloed op de keuzes in het aanbod en de prijsstelling. Wij vrezen daarbij dat voor Deltion niet goed te beoordelen is op basis van de offertes of producten voldoen aan alle minimale verwachtingen, niet alleen op het gebied van levensduur maar ook akoestiek, kleurvastheid e.d. Wij stellen daarom voor om de specificaties van de huidige producten (zoals dB-waarde, dikte in mm, etc.) als uitgangspunt te nemen voor de minimale kwaliteit, in elk geval voor veelgebruikte producten zoals de PVC-vloer van Gerflor. Door deze specificaties te delen en als minimale eisen op te nemen, wordt een eerlijke onderlinge vergelijking mogelijk en kunt u objectief vaststellen of de aangeboden producten voldoen aan de minimale verwachtingen. Neemt u dit voorstel over? Zo nee, kunt u toelichten hoe u de gelijkwaardigheid van aangeboden producten gaat beoordelen? | Wij zijn akkoord om dit voorstel over te nemen. Tot deze specificaties behoren in ieder geval: dB-waarde (lager is beter), dikte (niet afwijken ivm minimale ruimte onder deuren), kleurechtheid (kleurechter is beter), aandeel gerecycled materiaal (hoger aandeel is beter).
48 | Nota van Inlichtingen 1 vraag 20, 21, 28 | U vraagt om de beschrijving van de aanpak en samenwerking en de toelichting op het productadvies, te verwerken in de offerte. Verwacht Deltion een dergelijke uitgebreide toelichting ook te ontvangen in het kader van de Werkwijze nadere opdrachten? Dit is in onze ervaring niet gangbaar. Een offerte bevat normaal wel beknopte informatie over de gekozen producten, maar geen uitgebreide toelichting op het advies (dit gebeurt mondeling voor of na het sturen van een offerte), noch een uitwerking van de aanpak en samenwerking. Onze vrees is dat de vraag om de toelichting te verwerken in de offerte ofwel ten koste gaat van de eenvoud en leesbaarheid van de offerte, ofwel ten koste gaat van de kwaliteit van de toelichting (en daarmee de kwalitatieve beoordeling van de casus). Daarom is ons voorstel om voor de casussen separaat een toelichting uit te vragen bij de offerte – en deze niet in de offerte te verwerken. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, graag uw toelichting. | Dit is akkoord. De extra toelichting mag maximaal 3 pagina's A4 in uw eigen format omvatten.
49 | Nota van Inlichtingen 1 vraag 38 | “…die Deltion overtuigt dat een inschrijving beter is dan een andere inschrijving.” Betekent dit dat inschrijvingen met elkaar worden vergeleken om de score per criterium te bepalen (relatieve beoordeling)? Graag ontvangen wij uw toelichting. | Beoordelingen worden ter voorbereiding van de consensusbijeenkomst individueel per subsubgunningscriterum per inschrijving gedaan. In consensus worden deze individuele beoordelingen met elkaar besproken en wordt per subsubgunningscriterum per inschrijving in consensus de meerwaarde vastgesteld. Daar waar er verschillen zijn tussen inschrijvingen, zullen er ook verschillen ontstaan in de beoordeling en de waardering van de (meer)waarde. De beoordeling opzichzelf is dus niet relatief, de resultaten van de beoordeling kunnen wel relatief zijn (wanneer ze voldoende verschillen). Een aanbestedende dienst wordt ook geacht om in zijn motivatie de relatieve voordelen van de winnende inschrijving te communiceren.

## vragenronde 1
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Aangepast document
1 | Plattegronden | Kunt u plattegronden verstrekken van de te schouwen ruimtes - in het bijzonder de ruimtes die ingemeten dienen te worden? | Gezien het vertrouwelijke karakter van deze stukken, delen wij deze niet via de documentenmodule van TenderNed. Deze bestanden zijn gedeeld via de berichtenmodule van TenderNed. Het bericht is verstuurd aan alle bij schouw aanwezige geïnteresseerden. Mochten (overige) geïnteresseerden deze bestanden ondanks hun afwezigheid bij de schouw willen ontvangen, dan verzoek ik hen een bericht te sturen via de Berichtenmodule van TenderNed. Om zoveel mogelijk transparant te zijn, is het bericht zelf (zonder de bijlagen) als bijlage 13 gepubliceerd in de map Nota van inlichtingen in de Documenten module van TenderNed. | 13 Bijlage - Bericht tekeningen casus 1 en 2 EUA Projectstoffering.pdf (gepubliceerd op 11 november)
2 | Bijlage 07 - Inkoopprocedure | “De kwalitatieve subgunningscriteria worden beoordeeld door een beoordelingscommissie van minimaal 3 beoordelaars.” Welke functies zijn vertegenwoordigd in de beoordelingscommissie c.q. wat is hun deskundigheid m.b.t. de gevraagde dienstverlening? | De beoordelaars zijn allen werkzaam bij de afdeling Huisvesting, ruimtebeheer & inrichting. Deltion behoudt zich het recht voor om de beoordelaars te wijzigen wanneer daar een aanleiding toe is (bijvoobeeld vervanging in geval van ziekte).
3 | Bijlage 07 – Inkoopprocedure, p. 6-7 | “Aan deze beoordeling wordt per gunningscriterium een (rapport)cijfer toegekend volgens het volgende format:” Is dat altijd een cijfer overeenkomend met de opties in de tabel (rapportcijfer 10 =100% OF rapportcijfer 8=70% etc.) of is het ook mogelijk om bijvoorbeeld een 9 of een 7 te krijgen? In het laatste geval: hoe worden de bijbehorende percentages van de maximale score bepaald? | Alleen de volgende rapportcijfers kunnen worden gegeven: 0, 2, 4, 6, 8 en 10, zoals ook vermeld in de tabel op pagina 7 van Bijlage 07. Hieraan zijn de scores gekoppeld, zoals aangegeven in dezelfde tabel.
4 | Bijlage 10 – casussen Projectstoffering | Om een goed vergelijk te kunnen maken voor de beide casussen, gaan wij er van uit dat: • Bestaande vloerbedekking en raambekleding verwijderd en afgevoerd dient te worden. • De vloer geëgaliseerd dient te worden, uitgaande van 2mm. • De ondervloer aangeheeld moet worden waar de wand verwijderd is. Is dit correct? | Dit is correct. De door u aangegeven werkzaamheden zijn onderdeel van de casussen.
5 | Raamovereenkomst | Artikel 7: Dit artikel is tekstueel nog niet correct ingevuld. | Dit artikel vervalt. Aansprakelijkheid is geregeld in artikel 11 van 06 Bijlage - AIV Leveringen en Diensten Deltion. De overeenkomst is hierop aangepast. | nvi1.05 Bijlage - Concept Overeenkomst Projectstoffering.pdf
6 | Bijlage 04 – Programma van Eisen | De eisen aan arbeid zijn beperkt en in het bijzonder ontbreken er eisen m.b.t. de kwaliteit van arbeid (personeelsinzet, uitvoerings-richtlijnen) en het eindresultaat (levensduur, afhandeling opleverpunten). Er wordt uitsluitend verwezen naar wet- en regelgeving, echter er is geen wetgeving die gaat over de kwaliteit van een opgeleverde vloer. Inschrijver adviseert nadere eisen hierover op te nemen. Bent u hiertoe bereid? Zo nee, hoe gaat u de kwaliteit van de geleverde materialen en kwaliteit straks waarborgen? Daar is dan immers geen wettelijke basis voor in de aanbesteding, overeenkomst of anderszins. | Niet akkoord. Deltion wil Opdrachtnemer voldoende vrijheid geven in de invulling van de Opdracht. Inschrijvers kunnen de invulling benoemen bij de beantwoording van G.2.1. Uitgangspunt is dat de kwaliteit voldoet aan het langdurig gebruik zoals dat nu ook is; de huidige vloeren zijn inmiddels meer dan 15 jaar in gebruik. Zie hiervoor ook (onder andere) eisen 13 en 14 van het Programma van eisen.
7 | Bijlage 04 – Programma van Eisen | De eisen aan vloer- en raambekleding zijn zeer beperkt. Uitsluitend wordt verwezen naar wet- en regelgeving en de huidig aanwezige kwaliteit en geschiktheid. Wet- en regelgeving zegt niets over minimale specificaties, anders dan bijvoorbeeld brandwerendheid (wettelijke eisen aan veiligheid). Geschiktheid voor het gebruik in de onderwijsomgeving is een vage omschrijving – een dunne pvc of vinyl vloer kan heel geschikt zijn om te gebruiken in een onderwijsomgeving gedurende bijvoorbeeld twee jaar. Bovendien is de ene onderwijsomgeving de andere niet. “minimaal dezelfde kwaliteit die aanwezig is” is ook vaag; kwaliteit in welk(e) opzicht(en)? Gaat het dan over dikte, slijtvastheid van de vloerbedekking, kleurvastheid, levensduur…? Dit verschilt ook per type vloer (pvc, tapijt, …) of raambekleding (plissé, rolgordijn, …). E.e.a. geeft ruimte voor interpretatie, wat leidt tot onvergelijkbare inschrijvingen en discussie achteraf. Wij adviseren u om in de aanbesteding minimale specificaties op te geven per type vloerafwerking en raambekleding. | Zie hiervoor het antwoord op vraag 6. Aanvullend: In de nadere opdrachten dient u ook altijd de kwaliteit te omschrijven. Dit geldt (daarom) ook voor de invulling van casus 1 en 2.
8 | Bijlage 12 – gebouwenboek | Er is veel harde vloerbedekking, ook in kantoren. Hier en daar (recent) komen wel tapijttegels voor. In hoeverre staat u open voor het vervangen van harde vloeren zoals pvc voor tapijttegels in kantoren? En hoe is dit voor de leslokalen? Graag uw toelichting. | Wij zijn niet voornemens om het gebruik van tapijt(tegels) uit te breiden.
9 | Bijlage 10 – casussen Projectstoffering | Casus 2: welke functie krijgt deze ruimte na het samenvoegen van de ruimtes? | De ruimte wordt een onderwijsruimte (het kantoor wordt bijgevoegd aan de instructieruimte).
10 | Bijlage 10 – casussen Projectstoffering | Inschrijver moet raambekleding aanbieden vanaf 2,5 meter hoog tot aan de bovenzijde ramen. Er worden geen specificaties of eisen vermeld aan de raambekleding. De raambekleding is ook niet meegenomen in het gebouwenboek. Wij verzoeken u aan te geven welke kwaliteit van raambekleding u verwacht en aan welke eisen deze moet voldoen. | De gevraagde kwaliteit van de raambekleding is vergelijkbaar met de huidige raambekleding die u heeft kunnen opnemen tijdens de schouw. Bijlage 10 is hierop aangepast. Let op! Wij hebben een fout gemaakt in de hoogte van de raambekleding. Dit moet zijn: vanaf de vloer tot 2,5m boven de vloer. | nvi1.10 Bijlage - Casussen Projectstoffering.pdf
11 | Bijlage 10 – casussen Projectstoffering | Voor de vloeren wordt o.a. verwezen naar het gebouwenboek. Voor casus 1 wordt aangegeven dat er afgeweken mag worden t.o.v. de leslokalen. Er zijn echter heel veel soorten en kwaliteiten PVC-vloeren en daarmee ook veel prijsverschillen. Aan welke minimale specificaties moeten de nieuw aangeboden vloeren voldoen? | Zie hiervoor de beantwoording van vragen 6 en 7.
12 | Bijlage 04 – PvE Eis 47 | “Overzicht van alle bestelde en geleverde producten, waarbij duidelijk onderscheid is gemaakt tussen huur en verbruik. Bij gehuurde apparatuur is ook het gebouw en de locatie aangegeven.” Wat wordt hier bedoeld met gehuurde apparatuur? | Dit is een fout in deze eis. De tekst van de eerste bullet moet zijn: "Overzicht van alle geleverde producten en uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden.". De bijlage is hierop aangepast. | nvi1.04 Bijlage - Programma van eisen.pdf
13 | Bijlage 04 – PvE Eis 42 Raamovereenkomst Artikel 5.2 | Eis 42: Eenheidsprijzen, met uitzondering van materiaalprijzen, staan vast tot en met 1 oktober 2026. Raamovk Artikel 5.2: Mogelijkheden tot wijziging van de prijs/tarief zijn opgenomen in de Aanbestedingsleidraad. Inschrijver kan niets vinden over mogelijkheden tot indexering van de tarieven. Op basis waarvan mogen de prijzen geïndexeerd worden na 1 oktober 2026? | Eis 42 is gewijzigd. Toegevoegd is de mogelijkheid tot indexering van arbeidsloon, de datum voor de eerste mogelijkheid is hierop aangepast. Tevens is sub 2 van arikel 5 van de conceptovereenkomst aangepast. Met betrekking tot prijswijzigingen van materialen/producten hebben wij geen eisen opgenomen; hoe u hiermee omgaat dient u op te nemen in de beantwoording van van G.2.4. | nvi1.04 Bijlage - Programma van eisen.pdf nvi1.05 Bijlage - Concept Overeenkomst Projectstoffering.pdf
14 | Bijlage 04 – PvE Eis 19 | In de nadere offerte is tenminste opgenomen: • Planning uitvoering montage van dag tot dag. • Oplevering: datum en tijd: en namen van aanwezigen. Tijdens de offertefase is vaak nog niet bekend wat de planning exact is en wie het werk gaan uitvoeren. Pas bij opdracht is namelijk zeker of en wanneer we de opdracht kunnen uitvoeren zoals geoffreerd en kunnen we deze meenemen in de capaciteitsplanning. We kunnen wel aangeven hoeveel uren/dagen het project in beslag neemt. De betreffende informatie kunnen we verstrekken zodra wij de opdracht hebben ontvangen en de levertijd van de producten bekend is. | Vragensteller stelt hier geen vraag die wij direct kunnen beantwoorden. In de beoogde samenwerking is het voor Deltion van belang dat er tijdig een inhoudelijke afstemming is over deze onderwerpen, in het bijzonder over de capaciteitsplanning. Bij opdrachtverstrekking (van de nadere opdracht) moet het voor Deltion duidelijk zijn wat, wanneer en hoe wordt uitgevoerd en moet Deltion hier de Opdrachtnemer ook aan kunnen houden.
15 | Bijlage 03 – Over de opdracht G.2.3 Offerte casussen Pagina 8 | Alle bedragen in de offerte zijn gesteld op nul euro. Ons systeem laat het niet toe om € 0,00 af te drukken. Als wij € 0,00 invullen, blijft het veld bij afdrukken leeg. Mogen wij dan bijvoorbeeld overal € 1,00 invullen? Hiermee krijgt u het beeld hoe de offerte is opgebouwd wat betreft bedragen, inclusief de totaaltelling. | Ja, u mag dit op deze wijze doen.
16 | Bijlage 03 – Over de opdracht G.2.3 Offerte casussen Pagina 8 | Bij de offertes staat dat deze beoordeeld worden op: • De mate waarin inschrijver ingaat op alle aspecten van de gestelde vragen. • De mate waarin de beantwoording concreet en specifiek voor de opdracht en voor Deltion is. • De mate waarin u, gegeven de opdrachtomschrijving, meerwaarde creëert voor Deltion. Er worden geen vragen gesteld bij dit subgunningscriterium, dus dit lijkt niet relevant. Kunt u aangeven wat de juiste beoordelingsaspecten zijn voor dit subgunningscriterium? | De tekst van de eerste bullet moet zijn: "De mate waarin inschrijver ingaat op alle aspecten van het het gevraagde, passend bij de omschreven werkwijze." Bijlage 03 is hierop aangepast. | nvi1.03 Bijlage - Over de opdracht.pdf
17 | Bijlage 04 – Eisen aan facturering en financiële eisen | Eis 42: “De in Formulier C Prijsopgaveformulier door Opdrachtnemer opgegeven prijzen (tabbladen G1.1 en G.1.2) zijn realistisch en leidend voor de prijzen in de Nadere opdrachten. Eenheidsprijzen, met uitzondering van materiaalprijzen, staan vast tot en met 1 oktober 2026.” Wat bedoelt u met ‘staan vast tot en met 1 oktober 2026’ en wat geldt daarna? In de Concept Overeenkomst zijn geen bepalingen over indexering o.i.d. opgenomen, hier staat slechts ‘Mogelijkheden tot wijziging van de prijs/tarief zijn opgenomen in Aanbestedingsleidraad’. Graag uw verduidelijking. | Zie hiervoor het antwoord op vraag 13.
18 | Bijlage 04 – Eisen aan facturering en financiële eisen | Eis 42: “De in Formulier C Prijsopgaveformulier door Opdrachtnemer opgegeven prijzen (tabbladen G1.1 en G.1.2) zijn realistisch en leidend voor de prijzen in de Nadere opdrachten. Eenheidsprijzen, met uitzondering van materiaalprijzen, staan vast tot en met 1 oktober 2026.” Inschrijver neemt aan dat ook de materiaalprijzen voor de producten (merk + type) die zijn opgegeven bij de casussen, vaststaan. Anders zou dit betekenen dat (bijvoorbeeld) op het moment van uitvoering van Casus 1, andere tarieven kunnen worden gerekend dan zoals opgegeven in het prijzenblad bij de casus. Graag uw verduidelijking. | Zie hiervoor het antwoord op vraag 13.
19 | Bijlage 04 – Eisen aan facturering en financiële eisen | Eis 42: “De in Formulier C Prijsopgaveformulier door Opdrachtnemer opgegeven prijzen (tabbladen G1.1 en G.1.2) zijn realistisch en leidend voor de prijzen in de Nadere opdrachten. Eenheidsprijzen, met uitzondering van materiaalprijzen, staan vast tot en met 1 oktober 2026.” Wat betekent “zijn leidend voor de prijzen in de Nadere opdrachten”? Dit is behoorlijk vaag en geeft ruimte voor interpretatie, wat kan leiden tot discussie over prijzen bij Nadere opdrachten. | In de beantwoording van G.2.4 dienen inschrijvers in te gaan op de marktconformiteit van hun prijzen. Casussen 1 en 2 zijn indicatief voor uw prijsstelling en vormen een startpunt voor toekomstige opdrachten. Het kan dus niet zo zijn dat Opdrachtnemer na gunning Deltion confronteert met te prijsverhogingen die te waren voorzien. Desondanks gaat Deltion graag de inhoudelijke discussie hierover aan met Opdrachtnemer. Wanneer Opdrachtnemer niet de toegezegde invulling aan marktconformiteit geeft, kan dat leiden tot (vroegtijdige) beëindiging van de overeenkomst. Verzoek van Deltion: Het staat vragenstellers vrij om de formulering van hun vragen te kiezen. Desondanks vragen wij terughoudendheid om meningen als feiten te presenteren, temeer iedere vragensteller alleen namens zijn/haar eigen organisatie spreekt. Een zorgvuldige formulering komt de objectiviteit - naar oordeel van Deltion - ten goede.
20 | Bijlage 03 – Over de opdracht G.2.3 Offerte casussen Pagina 8 | Indien het inderdaad uw intentie is de casussen inhoudelijk te beoordelen, willen wij u vragen toe te staan om een toelichting mee te sturen, met een onderbouwing van het productadvies en de aanpak/planning. Een inschrijver kan niet ‘zijn kennis en kunde aantonen’ zoals vermeld staat bij casus 1 door alleen een offerte af te geven met producten, zonder aan te geven waarom voor die producten is gekozen. Gaat u akkoord met het toevoegen van een (separate) toelichting? Zo nee, hoe gaat u de kwaliteit van ons advies/onze gekozen planning beoordelen? | De toelichting dienen inschrijvers inderdaad in hun offerte te verwerken. Zie ook het antwoord op vraag 16.
21 | Bijlage 03 – Over de opdracht G.2.3 Offerte casussen Pagina 8 | Waar worden de offertes precies op beoordeeld? Enerzijds lijkt het dat vooral wordt gekeken naar vormgeving van de offerte; bijv. “Het is belangrijk dat de offerte volledig en juist is en eenvoudig en zelfstandig leesbaar is. Een goede offerte vormt een essentiële schakel in een goede samenwerking.” Anderzijds worden in de casussen details meegegeven, die alleen te begrijpen zijn als het doel is om ze inhoudelijk te beoordelen (d.w.z. op de kwaliteit van productadvies en projectaanpak). Dat laatste zou logisch zijn. Immers als de kwaliteit van de producten en diensten in de casus in het geheel niet wordt beoordeeld, staat het inschrijvers vrij om het goedkoopste van het goedkoopste aan te bieden (zeker omdat er nauwelijks eisen zijn gesteld aan kwaliteit van product of eindresultaat). Aangenomen dat u geen slechte kwaliteit zult accepteren bij de Nadere opdrachten, is de prijs voor de casus dus totaal niet representatief. Wij verzoeken u te verduidelijken waarop de casussen worden beoordeeld, e.e.a. hierboven in ogenschouw nemend. | De suggestie dat "vooral naar vormgeving" wordt gekeken is onjuist en naar ons oordeel ook suggestief. Vormgeving is slechts een aspect van de functie van de offerte: informatieoverdracht. Efficiënte daarin kan bijdragen aan de effectiviteit. De beoordeling van een casus kent zowel een prijscomponent als een kwaliteitscomponent. De invulling daarvan is aan inschrijvers. Zoals ook is aangegeven in het antwoord op vraag 6 (inclusief verwijzing naar eisen), is er wel degelijk een minimum kwaliteitsniveau door Deltion geformuleerd.
22 | Bijlage 3 – G.2.2 Duurzaamheid, p. 8 | “Maak bij MVOI-thema 3 (circulair) daar waar mogelijk gebruik van de R-ladder (geef duidelijk aan of u versie 3.1 of versie 4.0 gebruikt voor uw indeling).” Van de r-ladder is ons geen versie 3.1 of 4.0 bekend en kunnen wij online ook niets over vinden. Kan hier sprake zijn van een verkeerde verwijzing? | Verwijzing naar versies is inderdaad onjuist, genoemde versies 3.1 en 4.0 horen bij de CO2-prestatieladder. De ladder die wij hier bedoelen, gaat over circulariteit. Er bestaan hiervoor diverse modellen; om inschrijvingen vergelijkbaar te maken vragen wij het 10R-model circulariteit te gebruiken. Dit model is opgenomen in de tekst van G.2.2. Bijlage 03 is hierop aangepast. | nvi1.03 Bijlage - Over de opdracht.pdf
23 | Bijlage 7 – 07.5 Toetsing van de inschrijving, p. 5 | U vraagt om een non-faillissementsverklaring van de rechtbank. Inschrijver wijst op art. 2.89 Aw2012: “Een gegadigde of inschrijver kan door middel van een uittreksel uit het handelsregister, dat op het tijdstip van het indienen van het verzoek tot deelneming of de inschrijving niet ouder is dan zes maanden, aantonen dat de uitsluitingsgrond van artikel 2.87, eerste lid, onderdeel b, op hem niet van toepassing is.” (Waarbij 2.87, eerste lid, onderdeel b betreft de uitsluitingsgrond faillissement/liquidatie.) Graag uw bevestiging dat conform Aw2012 het aanleveren van een uittreksel uit het handelsregister hier volstaat. | Akkoord, dit uittreksel volstaat (mits niet ouder dan 6 maanden).
24 | A Formulier | U vraagt om Formulier D Uniform Europees Aanbestedingsdocument in te vullen. Nu zit er een pdf-bijlage bij de documenten met de naam Formulier D Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar is ook de module opengezet in TenderNed voor digitaal invullen van het UEA, wat als pdf kan worden gedownload om te worden getekend en weer geüpload. De bestanden zijn inhoudelijk gelijk, maar de losse pdf ‘Formulier D’ is 29 pagina’s lang en de pdf-download uit TenderNed slechts 10 A4 en bovendien veel makkelijker in te vullen. Kunt u bevestigen dat wij de module in TenderNed kunnen gebruiken? | TenderNed gebruikt twee hulpmiddelen: "UEA-tool" en "geïntegreerde UEA Wizard". Formulier D is gegenereerd via de UEA-tool. Ervan uitgaande dat beide hulpmiddelen tot hetzelfde resultaat leiden (afgaande op de informatie van TenderNed zou dit zo moeten zijn), kunt u de geïntegreerde UEA Wizard gebruiken als vervanging van het invullen van formulier D.
25 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.3 (blz. 8) | 1. Wat is de reden van de zwarte baan in de bibliotheek bij Casus 1 (gelijk bij binnenkomst links)? Dit lijkt op een noodoplossing. Goed kijken tijdens de schouw lukte niet, omdat daar werkplekken met leerlingen in gebruik waren. | Deze zwarte baan is een tijdelijke aanheling die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een verbouwing.
26 | Algemeen | Waar kunnen onze stoffeerders dichtbij parkeren en is dit betaald of onbetaald? | Wij hebben op eigen terrein voldoende parkeergelegenheid, zeker in schoolvakanties. De nooduitgang vanaf het Sweelinkckplein (tussen gebouw rood en gebouw geel) geldt als toegang voor (grote) materialen. Deze toegang wordt op verzoek geopend door medewekers van het Logistiek Centrum. Het buitenterrein vóór deze deur heeft voldoende opstelruimte voor laden en lossen van vrachtwagens. Het Logistiek Centrum is duidelijk aangegeven in de plattegrond op pagina 3 van Bijlage 02. De wijk waarin de Campus is gevestigd kent geen betaald parkeren. Voor buitenlocaties geldt dat hier ook voldoende ruimte is voor laden/lossen en parkeren. Dit geldt beperkt voor de buitenlocatie "Sprint Lyceum". Deze is gevestigd in de binnenstad, waar wel betaald parkeren is. Dit is buiten de emissiezone van Zwolle. Parkeerterrein "Turfmarkt" is op 2 minuten lopen van het SprintLyceum.
27 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.3 (blz. 8) | Wat is de reden van de zwarte baan in de bibliotheek bij Casus 1 (gelijk bij binnenkomst links)? Dit lijkt op een noodoplossing. Goed kijken tijdens de schouw lukte niet, omdat daar werkplekken met leerlingen in gebruik waren. | Zie hiervoor het antwoord op vraag 25.
28 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.3 (blz. 8) | Casus 1+2: Er wordt zowel een offerte gevraagd als een beschrijving van de aanpak en samenwerking. Dit plan van Aanpak is normaliter niet in een offerte verwerkt. Mogen wij voor het plan van aanpak van elke casus 3x A4 gebruiken en de bijbehorende offertes los toevoegen? | U dient een complete offerte aan te leveren per casus, waarin de beschrijving van de aanpak en samenwerking is verwerkt. Per offerte heeft u hier 5 pagina's voor.
29 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.3 (blz. 8) | Casus 1; Wat zijn de ambities van Deltion omtrent uitstraling en beleving? Kunt u een impressie geven van gewenste look en feel? | Onze ambities zijn een uitstraling van de kleurstelling passend binnen pallet van Deltion en de sfeerbeleving die inmiddels gecreerd is met de inrichting en wandbekleding. Een onderhoudsvriendelijke omgeving, makkelijk schoon te maken.
30 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.3 (blz. 8) | Casus 1+2: U zoekt een oplossing die “recht doet aan de ambities van Deltion”. Wat zijn concreet de ambities ? | De ambities van Deltion zijn verwoord in Bijlage 01 en onze Strategische koers richting 2028. Met deze strategische koers doen we onze studenten drie beloften: 1. Bij Deltion leer je meer; 2. Bij Deltion sta jij aan het roer; 3. Deltion is de plek voor ontmoeting, inspiratie en innovatie. De strategische koers is toegevoegd als bijlage 14. | nvi1.14 Bijlage - Strategische Koers 2023-2028.pdf
31 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.3 (blz. 8) | Casus 1 +2: U geeft aan dat inschrijvers zelf dienen in te meten. Kunt u ons de contactgegevens verstrekken van diegene waarmee wij de afspraak moeten maken om in te meten? | Hiertoe was tijdens de schouw gelegenheid. Wij hebben tevens de tekeningen beschikbaar gesteld. Zie hiervoor het antwoord op vraag 1.
32 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.3 (blz. 8) | Casus 1: Wat is de totale hoogte van de ruimte (ivm bepalen hoogte zonwering)? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 10.
33 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.2 (blz. 7) | In tegenstelling tot de eis verzoeken wij u om bij de beantwoording wél toe te staan dat evt. certificaten als bijlage mogen worden toegevoegd. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Opvragen van de certificaten kan echter wel een onderdeel van de verificatie zijn.
34 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.2 (blz. 7) | Ook voor dit criterium geldt dat voor een goed onderbouwde beantwoording van de vragen iets meer ruimte nodig is. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om het aantal bladzijdes uit te breiden naar 5 met een navenant maximum aan woorden. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Wij vragen inschrijvers om zich in de beantwoording te beperken tot de essentie.
35 | Bijlage 03 – art. 03.6 Gunningscriteria, G.2.1 (blz. 6) | U wenst in dit criterium 10 vragen beantwoord te krijgen, welke zelf al een halve A4 in beslag nemen. Wij verzoeken u daarom vriendelijk om het aantal bladzijdes uit te breiden naar 8 met een navenant maximum aan woorden. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Wij vragen inschrijvers om zich in de beantwoording te beperken tot de essentie.
36 | Bijlage 08 | Wat is de verhouding van bijlage 8 ten opzichte van bijlage 5? | Bijlage 08 bestaat naast bijlage 05.
37 | Bijlage 07 SG kwaliteit pag. 7 | De beoordelingstabel bevat alleen subjectief toetsingselementen en geeft inschrijver geen objectief kader vooraf om de eigen antwoorden te toetsen. Kunt u een objectief kader verschaffen? | Enige mate van subjectiviteit inherent is aan de beoordeling van een kwalitatief criterium; dit is ook onderkend in jurisprudentie Deltion. beoogt met het verstrekte kader hierin zo objectief mogelijk te zijn en geeft hiermee invulling aan de beginselen van transparantie en gelijke behandeling.
38 | Bijlage 07 SG kwaliteit pag. 7 | U beschrijft “de beantwoording kent X of meer punten die als overtuigende meerwaarde voor Deltion worden gezien” Vraag ten behoeve van gelijke uitgangspunten voor de inschrijvers: wilt u definiëren waar een “overtuigende meerwaarde” aan moet voldoen om mee te tellen in de beoordeling? Zo nee, waarom niet? | Met meerwaarde doelt Deltion op het extra voordeel dat een inschrijver biedt bovenop de eisen en geformuleerde wensen, in de vorm van (bijvoorbeeld) toegevoegde kwaliteit, efficiëntie, innovatie of maatschappelijke impact die Deltion overtuigt dat een inschrijving beter is dan een andere inschrijving. Een meerwaarde is overtuigend als deze als zodanig beoordeeld wordt door het gehele beoordelingsteam.
39 | Bijlage 05 Artikel 5 | Indexatie van de prijzen. U verwijst naar de leidraad, daar kunnen wij mogelijkheden deze niet vinden. Vraag: waar is de indexatie van de prijzen beschreven? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 5.
40 | Bijlage 03 G.2.2 | U vraagt twee offertes, voor beide casussen 1 offerte. Dus tweemaal de aanhef en inleiding. U geeft voor dit gunningscriterium maximaal 5 pagina’s dus 2,5 pagina per offerte. Vraag: Klopt deze redenering? Zo ja, wilt u het maximale aantal pagina’s uitbreiden naar een even aantal pagina’s? Zo nee, waarom niet? | Nee, deze redenering klopt niet. Per casus heeft een inschrijver 5 pagina's voor de beantwoording.
41 | Bijlage 03 G.2.2 | U schrijft “maximaal 3 pagina’s (maximaal 1500 woorden in totaal)” Vraag: geldt de combinatie beide eenheden (pagina’s & woorden) samen? Zo nee, wilt u de eis nader toelichten? | Beiden gelden als maximum. Een inschrijver mag maximaal 1.500 woorden gebruiken, verdeeld over maximaal 3 pagina's A4. Dit betekent dat als meer dan 3 pagina's A4 worden ingediend, deze pagina's niet worden beoordeeld en/of dat als de tekst langer is dan 1.500 woorden, deze extra woorden niet worden beoordeeld.
42 | Bijlage 03 G.2.2 | U schrijft “maak gebruik van MVOI-thema 3 (Circulair) daar waar mogelijk gebruik van de R-ladder. (geef duidelijk aan of u versie 3.1 of versie 4.0 gebruikt) Vraag: bedoelt u de R-ladder van de RVO https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers/circulaire-economie ? Zo nee, wilt u verduidelijken wat u bedoelt? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 22.
43 | Bijlage 03 G.2.1 | U schrijft “maximaal 4 pagina’s (maximaal 2000 woorden in totaal)” Vraag: geldt de combinatie beide eenheden (pagina’s & woorden) samen? Zo nee, wilt u de eis nader toelichten? | Beiden gelden als maximum. Een inschrijver mag maximaal 2.000 woorden gebruiken, verdeeld over maximaal 4 pagina's A4 . Dit betekent dat als meer dan 4 pagina's A4 worden ingediend, deze pagina's niet worden beoordeeld en/of dat als de tekst langer is dan 2.000 woorden, deze extra woorden niet worden beoordeeld.