## Blad1
Project: deelplan II en III Masterplan Schinveld
Notavan inlichtingen
Datum: |  |  |  | 2026-03-25
Ref. Nr. | Fase | Vragenronde | Onderneming | Document | Hfdst / paragraaf | blz. | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op
1 | Inschrijffase | 1 | Vastadis Vastgoed B.V. | Selectiedocument | 4.3 Kerncompetenties | 14 | Referentie-eis risicodragende woningbouwontwikkeling | In de geschiktheidseisen wordt gevraagd om aantoonbare ervaring met het voor eigen rekening en risico ontwikkelen en realiseren van een woongebied van minimaal 20 woningen. Onze organisatie heeft ruime ervaring met het risicodragend ontwikkelen en realiseren van binnenstedelijke projecten (maatschappelijk en commercieel) met vergelijkbare omvang, waarbij wij als financieel risicodragend ontwikkelaar hebben geopereerd. Daarnaast werken wij structureel samen met een architect met ruime woningbouwervaring. Kunt u bevestigen of deze ervaring, waarbij wij optreden als financieel risicodragend ontwikkelaar, in combinatie met onze samenwerking met een woningbouwkundig ervaren architect, door u als gelijkwaardig wordt beschouwd in het kader van deze geschiktheidseis? | De nadruk bij deze geschiktheidseis ligt op de realisatie van woningen. Wanneer u als ontwikkelaar (zoals u aangeeft) deze ervaring niet heeft, is het mogelijk om gebruik te maken van de competentie van een samenwerkingspartner. Omdat het gaat om daadwerkelijke realisatie zien wij hier een aannemer logischer dan een architect. Ontwerp is iets anders dan realisatie. | 2026-03-03 | 2026-03-09
2 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Beeldkwaliteitsplan | Algemeen |  | digitale tekeningen | Zijn er digitale tekeningen beschikbaar van het Beeldkwaliteitsplan in dwg-formaat? Zo ja, mogen wij deze ontvangen? | Voor het project zijn de aangeleverde digitale ondergroinden de basis waarop gewerkt kan worden. De tekeningen in het BKP zijn richtinggevend en worden niet verstrekt. | 2026-03-10 | 2026-03-12
3 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Algemeen | Algemeen |  | digitale tekeningen | Kunt u een digitale tekening in dwg-formaat aanleveren van het Ruimtelijk raamwerk? | Voor het project zijn de aangeleverde digitale ondergroinden de basis waarop gewerkt kan worden. De tekeningen in het BKP zijn richtinggevend en worden niet verstrekt. | 2026-03-10 | 2026-03-12
4 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Algemeen | Algemeen |  | Verslaglegging participatie | U geeft aan dat participatie met de omgeving heeft plaatsgevonden. Graag ontvangen wij de verslaglegging hiervan. | Van het overleg met de direct omwonenden is geen verslag gemaakt. Het verslag van de thematafel wonen is bijgevoegd. Dit betekent niet dat de participatie daarmee is afgerond. Wij gaan ervan uit dat de gegunde partij op basis van de daadwerkelijke plannen de ingezette participatie vervolgt. | 2026-03-10 | 2026-03-12
5 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Beeldkwaliteitsplan | Algemeen |  | Beoordelingscommissie | Zijn de auteurs van het Beeldkwaliteitsplan onderdeel van de beoordelingscommissie? | Ja | 2026-03-10 | 2026-03-12
6 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Beeldkwaliteitsplan | Algemeen |  | Beeld belending | In het BKP worden verbindingen met belendende percelen getoond danwel gesuggereerd. Wat is hiervan de status? | Dit zijn suggesties en geen vast gegeven. | 2026-03-10 | 2026-03-12
7 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Selectiedocument | Algemeen |  | Inschrijfvergoeding | In de leidraad wordt een schetsontwerp gevraagd met geveltekeningen en aansluiting op belending alsook visualisaties (minimaal 3 per deelgebied). Het opstellen hiervan vraagt een serieuze inspanning van inschrijvers. Bent u bereid een onkostenvergoeding beschikbaar te stellen voor het maken van dit schetsontwerp? | Het gaat om schetsen en geen uitgewerkte plannen. Wij stellen geen onkostenvergoeding beschikbaar voor het maken van dit schetsontwerp. Wij gaan ervan uit dat wij geen buitensporige inspanning van inschrijvers verlangen. | 2026-03-10 | 2026-03-12
8 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Beeldkwaliteitsplan | Algemeen |  | Betrokkenheid partijen | Is het voor de auteurs van het Beeldkwaliteitsplan toegestaan, in welke vorm dan ook, deel te nemen aan de uitvraag? | Nee, partijen die zijn betrokken bij de voorbereiding van deze tender mogen niet verbonden zijn aan een inschrijving. | 2026-03-10 | 2026-03-12
9 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Algemeen | Algemeen |  | Parkeernormen | In bijlage 3 wordt verwezen naar de gemeentelijke parkeernormen. Het verzoek om de vigerende parkeernorm aan te reiken. | Deze zijn te vinden op Mijn Overheid: https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2023-26773/1/bijlage/exb-2023-26773.pdf | 2026-03-10 | 2026-03-12
10 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Ruimtelijke raamwerk | Algemeen |  | Parkeerplaatsen | In de uitvraag wordt gesproken over de beschikbaarheid van ca. 7 parkeerplekken achter locatie III. Wij kunnen niet herleiden waar deze zijn gelegen danwel beoogd. Graag toelichting met tekening. | Deze parkeerplaatsen zijn gesitueerd achter het te realiseren gebouw, aan de achterkant van de kerk op het terrein dat eigendom is van de gemeente. Zie tekening hiernaast | 2026-03-10 | 2026-03-12
11 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Ruimtelijke raamwerk | Algemeen |  | Aantal grondgebonden woningen | U vraagt 4 grondgebonden woningen en een door ontwikkelaar nader te bepalen aantal appartementswoningen (waarvan minimaal 2 starterswoningen). Kunt u aangeven wat de achtergrond is van het vaststellen van de 4 grondgebonden woningen en het open laten van het aantal appartementswoningen? Is het daarbij mogelijk om ook het aantal grondgebonden woningen door de ontwikkelaar te laten bepalen? | Op basis van het geschetse bouwvolume zijn wij uitgegaan van 4 grondgebonden woningen in de 'poortgebouwen'. Dit is geen harde eis en wij zijn bereid om dit aantal door de ontwikkelaar te laten bepalen. Uitgangspunt is echter het geschetse beeld waarbij er voldoende ruimte is en blijft voor de groene voorhof en de parkeergelegenheid aan de achterkant van het hoofdgebouw. | 2026-03-10 | 2026-03-12
12 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Beoordelingsmatrix |  | 1 en 2 | Beoordelingscriteria | In bijlage 8 wordt onder Plankwaliteit en Plan van Aanpak beoordeeld op de meerwaarde voor u als opdrachtgever. Wij nemen aan dat deze meerwaarde losstaat van het aspect Grondprijs. Is dat correct? Zo ja, kunt u aangeven welke criteria u hanteert om de meerwaarde te beoordelen? | Deze criteria staan inderdaad los van de grond prijs. Plankwaliteit wordt, zoals aangegeven onder 5.1, beoordeeld op de uiterlijke verschijningsvorm: stedenbouw, architectuur, inpassing en afwerkniveau. Plan van Aanpak wordt, zoals aangegeven onder 5.4, beoordeeld op aspecten van het bouwproces. | 2026-03-10 | 2026-03-12
13 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Beoordelingsmatrix |  | 1 en 2 | Beoordelingscriteria | In bijlage 8 wordt onder Plankwaliteit en Plan van Aanpak verwezen naar een probleemstelling en oplossingsrichting. Kunt u de voornaamste aspecten van uw probleemstelling benoemen/toelichten? | De probleemstelling is dat de gemeente wenst te komen tot een goede en passende nieuwe invulling van beide locaties met woningen binnen de gestelde kaders. | 2026-03-10 | 2026-03-12
14 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Selectiedocument | Kerncompetentie 2 | 14 | Referenties | Voor Kerncompetentie 2 vraagt u woningen met een dorps karakter. Moet deze referentie een permanente woonfunctie hebben of mag het plan ook een recreatiefunctie hebben? | Ja, referentie mag toezien op woningen met een recreatiefunctie; zolang ook het aspect van aansluiting op de bestaande (bebouwde) omgeving van toepassing is. | 2026-03-10 | 2026-03-12
15 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Selectiedocument | Geschikheidseisen | 13 | Referenties | De referentieprojecten dienen binnen de periode van juni 2020 tot januari 2026 opgeleverd te zijn. Is het mogelijk om deze periode te vergroten? En mogen er referenties worden ingediend waarbij het project nog in aanbouw is? | De genoemde periode staat vast. Van de ingediende referenties wordt een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever verlangd. Op het moment dat een project nog in aanbouw is, is hiervan geen sprake. Als extra referentie zou het wellicht kunnen maar dan moet met de overige opgegeven referentie(s) voldaan zijn aan de geschiktheidseisen. | 2026-03-10 | 2026-03-12
16 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Algemeen |  |  | Woningmarkt | In de huidige opzet zijn woonproducten voorgesteld. Zijn deze gebaseerd op de huidige vraag van de markt in Schinveld? | Ja | 2026-03-10 | 2026-03-12
17 | Inschrijffase | 1 | Kaspro bv / RO groep | Selectiedocument | Gunningcriterium | 16 | Ondergrnes BVO | In het selectiedocument omschrijven jullie dat de minimale afmetingen van een woning 65 m2 BVO moeten zijn. Bedoelen jullie hiermee GO's of BVO? | BVO | 2026-03-10 | 2026-03-12
18 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | Gunningscriterium | 17 | Grondbieding | De minimale grondbieding bedraagt €400.000 voor deelgebied II en €200.000 voor deelgebied III. Kan de gemeente aangeven op basis van welk indicatief programma (aantal woningen) deze grondwaardebepaling is gemaakt? | Deze grondwaarde is niet bepaald op een programman maar op basis van de onrendabel top in onze grondexploitatie | 2026-03-13 | 2026-03-23
19 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | Geschiktheid | 13 | Kerncompetenties | Voor de drie kerncompetenties wordt één referentieproject per competentie gevraagd. In de praktijk komt het regelmatig voor dat bepaalde kwaliteiten (bijvoorbeeld duurzaamheid, dorps karakter of specifieke woningtypologieën) verspreid zijn over meerdere projecten. Is het toegestaan om één kerncompetentie met meerdere referenties te onderbouwen indien deze gezamenlijk aantonen dat aan de competentie wordt voldaan? | Per kerncompetentie mogen meerdere referenties ingediend worden waaruit deze competentie blijkt. Zolang elke kerncompetentie met minimaal 1 referentie aangetoond wordt. | 2026-03-13 | 2026-03-23
20 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | 3.1 Planning |  | Indieningsdatum | De gevraagde uitwerking voor het gunningsdeel omvat onder andere een stedenbouwkundige visie, schetsontwerpen voor twee deelgebieden, plattegronden, gevelaanzichten, sfeerbeelden, materiaalkeuzes, een duurzaamheidsvisie, programmering en een plan van aanpak. Gezien de omvang van deze gevraagde uitwerking is de periode tussen publicatie (26 februari) en indiening (13 april) relatief kort. Is de gemeente bereid de indieningsdatum met enkele weken te verlengen zodat inschrijvers voldoende tijd hebben om een zorgvuldig en kwalitatief voorstel op te stellen? | Wij vragen geen compleet uitgewerkt plan maar schetsen, sfeerbeelden en een plan op hoofdlijnen. Wij achten de aangegeven periode een redelijke termijn voor hetgeen gevraagd wordt om tot een inschrijving te komen. Het ruimtelijk Kader en Raamwerk wordt gehanteerd bij de toetsing. Juist doordat de richting duidelijkis aangegeven is het voor selectiecommissie van belang dat indiener zich conformeerd aan deze stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden in zijn voorstel. Derhalve is een schetsplan voldoende. | 2026-03-13 | 2026-03-23
21 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | Planning | 9 | Vragenronde | In het document wordt één moment voor het stellen van vragen genoemd. Is de gemeente bereid een tweede en eventueel derde vragenronde te faciliteren na publicatie van de eerste nota van inlichtingen, zodat inschrijvers naar aanleiding van de antwoorden nadere verduidelijking kunnen vragen? Zo ja, welke datum wordt hiervoor gehanteerd? | Op vragen die eerder dan de uiterste datum gesteld zijn, is ook eerder antwoord gegeven. In zoverre is er sprake van meerdere vragenrondes. Er wordt niet voorzien in een extra termijn voor het stellen van additionele vragen. | 2026-03-13 | 2026-03-23
22 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | Indienen | 10 | Detailniveau | In het document wordt gesproken over zowel een “visie” als een “nader ontwerp” met onder andere situatietekeningen, plattegronden, geveltekeningen en materiaalkeuzes. Kan de gemeente verduidelijken welk detailniveau exact wordt verwacht? Specifiek: betreft het een conceptuele visie/schetsniveau, of een vergaand uitgewerkt schetsontwerp dat al richting een voorlopig ontwerp gaat? | Het betreft een conceptuele visie/schetsniveau en geen uitgewerkt ontwerp. | 2026-03-13 | 2026-03-23
23 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | Indienen | 10 | Proportionaliteit van de gevraagde inspanning | In de tenderstukken, waaronder het ruimtelijk kader en het ruimtelijk raamwerk, is reeds een uitgebreide voorstudie naar de locatie verricht en zijn diverse stedenbouwkundige en ruimtelijke uitgangspunten uitgewerkt. Tegelijkertijd wordt van inschrijvers gevraagd om binnen de tenderprocedure een relatief vergaand ontwerp uit te werken voor beide deelgebieden, inclusief stedenbouwkundige opzet, architectonische uitwerking en duurzaamheidsmaatregelen. Kan de gemeente toelichten hoe zij de proportionaliteit van deze gevraagde inspanning door marktpartijen heeft afgewogen, mede gezien het feit dat slechts één partij zal worden geselecteerd? Aanvullend: wil de gemeente overwegen om de uitvraag te beperken tot een conceptuele visie op hoofdlijnen en/of een ontwerpvergoeding beschikbaar te stellen voor (een aantal) inschrijvers? | Er zal geen ontwerpvergoeding beschikbaar worden gesteld. Wij achten hetgeen gevraagd wordt van inschrijvers proportioneel. | 2026-03-13 | 2026-03-23
24 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | Planning | 9 | Verloop procedure | Gezien de complexiteit van de opgave en het aantal gevraagde stukken dat in relatief korte tijd dient te worden geproduceerd: wil de gemeente overwegen een twee-fasen procedure toe te passen waarbij eerst enkel een visie wordt gevraagd en vervolgens met een kleinere groep deelnemers in een tweede fase een nadere uitwerking? | De gemeente heeft bewust gekozen voor de procedure in 1 fase. Het is een vrij klein plan in een complexe omgeving en de uitgangspunten/kaders zijn al grotendeels vooraf bepaald. Het is geen geen complex vraagstuk. Wij verwachten dat er sprake zal zijn van een beperkt aantal inschrijvers. | 2026-03-13 | 2026-03-23
25 | Inschrijffase | 1 | Archion | Selectiedocument | Beoordeling inschrijvingen | 17 | Beoordeling | Worden de beoordelingen na afloop aan de deelnemende partijen teruggekoppeld? Wordt daarbij inzichtelijk gemaakt wat de behaalde positie is ten opzichte van overige deelnemers? Zo ja, gebeurt dit bij de voorlopige uitslag of bij de definitieve uitslag? | De beoordelingscommissie stelt een proces verbaal op waarin alle indieners en de door hen behaalde scores worden vermeld. Dit proces verbaal is openbaar en zal aan alle inschrijvers worden verstrekt. Daarnaast stelt de beoordelingscommissie een proces verbaal op waarin per inschrijver en per gunningscriterium onderbouwd wordt waarom de commissie tot de aangegeven score is gekomen. Dit proces verbaal wordt in zijn totaliteit niet openbaar gemaakt. Elke inschrijver ontvangt, gelijk met het hierboven genoemde proces verbaal, wel zijn eigen beoordeling. Dit gebeurt bij de voorlopige gunning. | 2026-03-13 | 2026-03-23
26 | Inschrijffase | 1 | alexander kunnen architecture | Selectiedocument | Indienen | 10 | Verloop procedure en gevraagde inspanning | Van inschrijvers wordt gevraagd om in het kader van deze procedure een relatief vergaand ontwerp uit te werken voor beide deelgebieden, inclusief een stedenbouwkundige opzet, architectonische uitwerking, duurzaamheidsmaatregelen en een uitgewerkt projectplan. Dit brengt voor marktpartijen een aanzienlijke inspanning en kosten met zich mee, terwijl uiteindelijk slechts één partij zal worden geselecteerd. Kan de gemeente toelichten hoe zij de proportionaliteit van de gevraagde inspanning en kosten voor marktpartijen heeft afgewogen? In diverse handreikingen voor goed opdrachtgeverschap, waaronder de aanbevelingen van de BNA inzake eerlijke en proportionele ontwerpselecties, wordt benadrukt dat de gevraagde inspanning van inschrijvers in verhouding dient te staan tot de fase van de procedure en de kans op gunning. Wil de gemeente, mede in het licht van deze proportionaliteitsoverweging, overwegen de procedure aan te passen, bijvoorbeeld door: - het toepassen van een twee-fasenprocedure, waarbij in de eerste fase selectie plaatsvindt op basis van referenties en team en vervolgens met een beperkte groep partijen een nadere planuitwerking wordt gevraagd; - het beschikbaar stellen van een passende ontwerpvergoeding voor partijen die in een eventuele tweede fase een planuitwerking maken. | Zie antwoorden op vraag 23 en 24. | 2026-03-16 | 2026-03-23
27 | Inschrijffase | 2 | Kaspro bv / RO groep | Ruimtelijke raamwerk | Algemeen |  | Parkeerplaatsen | Naar onze inschatting lijkt parkeren achter deelgebied III technisch lastig te realiseren, omdat er mogelijk onvoldoende ruimte is voor het draaien en manoeuvreren van voertuigen op het achterterrein. Het achterterrein is maximaal 7 meter. Hoe beoordeelt de gemeente de haalbaarheid van deze oplossing? | Het huidig kavel is inderdaad erg smal. De gemeente is in gesprek met het kerkbestuur. De kans is aanwezig dat het gedeelte tot aan de kerk ook toegevoegd zal worden aan het perceel. Ook zijn wij in gesprek over een doorsteek naar de Kerkstraat | 2026-03-16 | 2026-03-23
28 | Inschrijffase | 2 | Kaspro bv / RO groep | Beeldkwaliteitsplan | Algemeen |  | Ontsluiting | In het Beeldkwaliteitsplan wordt voor deelgebied III een onderdoorgang voorgesteld die tevens bedoeld is voor autoverkeer. Is deze oplossing al getoetst op verkeersveiligheid, met name met betrekking tot het uitrijden van het plangebied naar de openbare straat? | Op de straat zijn reeds meerdere, gelijksoortige uitritten aanwezig. Het is geen ideale situatie maar mogelijk is er geen andere optie. Gemeente is wel in gesprek met het kerbestuur over een doorsteek naar de Kerkstraat. In dat geval zou er ingereden kunnen worden via de Beekstraat en uit via de Kerkstraat. Dan is er ook geen sprake van keren op het achterterrein. | 2026-03-16 | 2026-03-23
29 | Inschrijffase | 2 | Kaspro bv / RO groep | Ruimtelijke raamwerk | Algemeen |  | Inrichting openbaar gebied | In hoeverre heeft de ontwikkelaar inspraak in, of de mogelijkheid om mee te denken over, de inrichting van het openbare gebied binnen deelgebied III? | Ontwikkelaar mag zeker meedenken over de inrichting van het openbare gebied. | 2026-03-16 | 2026-03-23
30 | Inschrijffase | 2 | Kaspro bv / RO groep | Beeldkwaliteitsplan | Algemeen |  | Grenzen plangebied | Er is geconstateerd dat de huidige studie van het Beeldkwaliteitsplan deels betrekking heeft op percelen die niet in eigendom zijn van de gemeente. Ontwikkelaar en architect dienen hier in het ontwerp rekening mee te houden. Is dit een juiste constatering en betekent dit dat het betreffende deel van het achterliggende/aanliggende perceel ook door de ontwikkelaar aangekocht dient te worden, of wordt hiervoor een andere oplossing voorzien? Zie nevenstaande afbeelding. | Dit is een juiste constatering. Bestaande bebouwingscontouren gelden als een harde grens; hierop dient het ontwerp aangepast te worden. Daar waar sprake is van gebruiksgrenzen die buiten de kadastrale grenzen vallen, zal gemeente onderhandelen met betreffende eigenaren. | 2026-03-16 | 2026-03-23
31 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 3 Ruimtelijk kader deelplan II en III_Schinveld | Doorontwikkeling stedenbouwkundige opzet : | 22 | Perceelsafscheiding | Is de ontwikkelaar verantwoordelijk voor het aanbrengen van de perceelsafscheiding zoals afgebeeld? | Aangenomen wordt dat hiermee de scheidingsmuren aan de straatkant bedoeld zijn. Bij deelgebied II is de ontwikkelaar verantwoordelijk. Bij deelgebied III de gemeente omdat dit in het openbaar gebied valt. | 2026-03-16 | 2026-03-23
32 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Selectiedocument | 2.1 Samenvatting randvoorwaarden en kaders | 7 | Indexering | Staat het prijspeil voor de starterswoningen (€280.000) vast vanaf het moment van inschrijving, of kan hier nog indexering op plaatsvinden? | Het prijspeil is bepaald op het moment van inschrijving. Hierop vindt indexering plaats. | 2026-03-16 | 2026-03-23
33 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 3 Ruimtelijk kader deelplan II en III_Schinveld | Referentiebeeld: | 11 | Sedumdaken | Is het toepassen van sedumdaken een harde eis voor de delen van de platte daken waar geen PV-panelen worden geplaatst? | Nee, sedumdaken zijn niet vereist. Uitganspunt is opvang van hemelwater op eigen terrein. Dit zou ook op een andere manier gerealiseerd kunnen worden. | 2026-03-16 | 2026-03-23
34 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 3 Ruimtelijk kader deelplan II en III_Schinveld | Criteria | 40 | Materiaalkeuze | In het document “Kader” staat dat de daken uitgevoerd moeten worden in zink, terwijl in het document “Raamwerk” staat dat keramische dakpannen de voorkeur hebben. Welk uitgangspunt dient te worden aangehouden? | Het ruimteijk kader is hier leidend. In de twee deelgebieden zijn daken met een zinken uitstraling voorzien. | 2026-03-16 | 2026-03-23
35 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 11 concept koop- en realisatieovereenkomst | Art. m. | 4 | Zakelijk recht | In de stukken wordt melding gemaakt van een zakelijk recht, namelijk een recht van overpad. Ten gunste van welke partij is dit recht gevestigd? | dit zal ten gunste van de gemeente worden gevestigd. Het idee erachter is dat er overdag sprake is van een voetgangersverbinding over het terrein van de VVE tussen de Beekstraat en het achterliggend gebied (in beide deelplannen). Deze verbinding kan 's avonds middels poortjes afgesloten worden en dan enkel toegankelijk zijn voor bewoners. |  | 2026-03-23
36 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 11 concept koop- en realisatieovereenkomst | Art. 1.2 | 4 | Bankgarantie | In het betreffende artikel staat dat de bankgarantie geen expiratiedatum bevat. Hoe dient hiermee te worden omgegaan en op welk moment vervalt deze garantie? | De bankgarantie vervalt niet eerder dan zes maanden na oplevering van de bouw, mits de ontwikkelaar zijn verplichtingen uit deze overeenkomst volledig is nagekomen en geen aanspraken van de gemeente uit hoofde van deze overeenkomst meer openstaan. De gemeente bevestigt de vrijgave van de bankgarantie schriftelijk. |  | 2026-03-23
37 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 11 concept koop- en realisatieovereenkomst | Art. 5.4 | 6 | Bankgarantie | Gezien de periode tussen het tekenen van de overeenkomst en de uiteindelijke oplevering, is het mogelijk om in plaats van een bankgarantie een concerngarantie te verstrekken? | Gelet op de aard en omvang van de verplichtingen uit de koop- en realisatieovereenkomst, alsmede het belang van een voldoende harde en direct inroepbare zekerheid gedurende de looptijd van het project, wordt het verstrekken van een concerngarantie niet toereikend geacht. De gemeente wenst daarom vast te houden aan het vereiste van een bankgarantie |  | 2026-03-23
38 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 11 concept koop- en realisatieovereenkomst | Art. 8.3 & 8.4 | 7 | Zakelijk recht | In deze artikelen staat dat er lasten, rechten, beperkingen en verplichtingen aanwezig zijn. Kunnen deze gespecificeerd worden? | Aan de gemeente zijn, buiten hetgeen in de openbare registers is vastgelegd, geen van de genoemde zaken bekend. |  | 2026-03-23
39 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 11 concept koop- en realisatieovereenkomst | Art. 9.1.b. | 7 | Bodemonderzoeken | Zijn er onderzoeken beschikbaar met betrekking tot mogelijke bodemverontreiniging? Zo ja, kunnen deze worden gedeeld? | bodemonderzoeken zullen uitgevoerd worden op het moment dat de huidige bebouwing gesloopt is. Deze zijn momenteel nog niet beschikbaar. |  | 2026-03-23
40 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 11 concept koop- en realisatieovereenkomst | Art. 13.3 | 9 | Indexering | In dit artikel staat dat er recht op indexering bestaat op de Koopprijs wanneer de grond later dan 1 januari 2028 geleverd wordt. Wordt hiermee bij [naam partij] de gemeente bedoeld? | Indien de juridische levering van de grond plaatsvindt na 1 januari 2028, heeft de Gemeente recht op indexering van de koopprijs overeenkomstig [indexeringsmethode], tenzij de vertraging in de bouwrijpe oplevering of juridische levering is veroorzaakt door een aan de Gemeente toe te rekenen omstandigheid. |  | 2026-03-23
41 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Bijlage 11 concept koop- en realisatieovereenkomst | Art. 13.6 | 9 | Energie voorziening | Kan de gemeente garanderen dat er bij oplevering voldoende stroomcapaciteit beschikbaar is om de woningen aan te sluiten op het elektriciteitsnet? | Wij zullen het plan bij definitieve gunning aanmelden bij Enexis zodat de plannen tijdig opgenomen worden in het prioriteringskader. Een garantie op daadwerkelijke energielevering kan de gemeente echter niet geven. |  | 2026-03-23
42 | Inschrijffase | 1 | HVG Real Estate b.v. | Openbaar | Omgevingsloket |  | Bestemming | Het uitgangspunt is dat de te ontwikkelen gebieden de bestemming “wonen” hebben. In het Omgevingsloket wordt deze informatie echter niet overzichtelijk weergegeven. Kunt u bevestigen dat voor alle betreffende percelen de bestemming wonen geldt? | Op dit moment geldt er op de percelen een centrumbestemming die breder is dan enkel wonen. Door middel van de nog te doorlopen BOPA procedure zal niet alleen de bouw technisch vergund worden maar zal tevens ook de bestemming wijzigen naar enkelbestemming wonen. |  | 2026-03-23
##
***einde**