## NVI d.d. 24-02-2026
Ref. Nr. | Perceel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | RSX bestand | Bij de documenten zit geen RSX bestek uitwisselingsbestand, kan deze alsnog worden toegevoegd? | Toegevoegd
2 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | inschrijfstaat | Kunt u een juist RSX bestand toevoegen die kan worden ingelezen in een calculatieprogramma? | Toegevoegd
3 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | besteksposten | 1. Zijn de posten 201010 en 201020 niet hetzelfde ? 2. Post 410040 klopt de hoeveelheid te leveren specie ? 3. Posten 422630 t/m 60 is de levering van specie vergeten ? 4. Posten 424010, 20 en 30 kunt u de kleur aangeven van de te leveren trottoirbanden ? | 1. Het klopt dat bestekposten 201010 en 201020 gelijk zijn. 2. Bestekpost 410040 betreft straatlaag en heeft geen specie. 3. Bestekpost 422630 t/m 60 moet inderdaad de steunrug van 0,025 m3/m worden 4. Toegevoegdkleur van de trottoirbanden is Lavaro wit 705 Struyk Verwo
4 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Aanbestedingsleidraad Elementverharding – Algemene informatie | Waarom vragen jullie deze UAV 2012 (2025) versie i.v.m. dat het in het nadeel is van de opdrachtnemer/aannemer? Er is voor deze versie geen overeenstemming met de sectoren. Er wordt voor de rest in de documenten alleen verwezen naar de UAV 2012 en geen versie 2025. Kan dit gewijzigd worden? | Voor deze aanbesteding hanteert de aanbestedende dienst de UAV 2012 (editie 2025). Deze is op 26 februari 2025 gepubliceerd in de Staatscourant en geldt daarmee als het actuele normenkader voor werken. Het college heeft bepaald dat steeds de meest recente versie van de algemene voorwaarden wordt toegepast; in dit geval dus de UAV 2012 (2025). Mocht u van mening zijn dat onderdelen niet aansluiten bij deze opdracht, dan staat het u vrij hiervoor een gemotiveerd voorstel te doen.
5 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Aanbestedingsleidraad Elementverharding - paragraaf 4.3 | In paragraaf 4.3 van de aanbestedingsleidraad stelt u overlappende eisen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid. Kunt u de als bewijsmiddel te overleggen certificaten op correcte wijze met elkaar in lijn brengen door te vragen naar: Kwaliteit: Certificaat voor ISO 9001, of certificaat van SEB, of certificaat voor BRL 9334 of gelijkwaardig. Veiligheid: Certificaat voor VCA** of certificaat voor VCA* of gelijkwaardig. | De Aanbestedende dienst ziet geen tegenstrijdigheden of overlap in paragraaf 4.3. De eisen hebben elk een eigen doel en blijven daarom ongewijzigd. Uit de leidraad volgt een duidelijke driedeling in certificeringseisen: 1. Vak- en uitvoeringskwaliteit (branche-erkenning): – SEB óf BRL 9334 óf gelijkwaardig. Deze certificering ziet specifiek op vakbekwaamheid en erkenning binnen het bestratingsbedrijf. 2. Organisatiekwaliteit (proceskwaliteit): – ISO 9001 óf een gelijkwaardig kwaliteitshandboek. ISO 9001 ziet op de systematische borging van kwaliteitsprocessen in de organisatie, en staat los van de vaktechnische certificering uit punt 1. 3. Veiligheid: – VCA* of VCA** of gelijkwaardig. Deze certificering borgt veiligheidsmanagement en is wettelijk en sectorbreed ingeburgerd.
6 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 192010 | Kunnen de vrijkomende materialen direct in het werk worden hergebruikt, of dienen deze tijdelijk te worden opgeslagen? | Ga voor het bepalen van de eenheidsprijs uit van in het direct in het werk hergebruik
7 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 174030 | Waarschijnlijk bedoelt u hiermee palleteren i.p.v. pakkerteren. Moeten de straatbakstenen nog in een bepaald verband worden gepalleteerd? | Keperverband
8 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 153020 | Waarschijnlijk bedoelt u hiermee palleteren i.p.v. pakkerteren. Moeten de straatbakstenen nog in een bepaald verband worden gepalleteerd? | Keperverband
9 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 151010 | Kunnen de vrijkomende betonstraatstenen direct in het werk worden hergebruikt, of dienen deze tijdelijk te worden opgeslagen. Er ontbreekt in de post het palleteren van de betonstraatstenen voor machinaal hergebruik | Voor het bepalen van de eenheidsprijs kun u uitgaan van direct in het werk hergebruiken, palleteren is niet noodzakelijk
10 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: posten 144020/144030 | Waarschijnlijk bedoelt u hiermee palleteren i.p.v. pakkerteren. Moeten de straatbakstenen nog in een bepaald verband worden gepalleteerd. | Keperverband
11 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 141010 | Kunnen de vrijkomende straatbakstenen direct in het werk worden hergebruikt, of dienen deze tijdelijk te worden opgeslagen. Er ontbreekt in de post het palleteren van de straatbakstenen voor machinaal hergebruik | Voor het bepalen van de eenheidsprijs kun u uitgaan van direct in het werk hergebruiken, palleteren is niet noodzakelijk
12 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 139020 | Moeten de door OG elders te hergebruiken tegels niet worden gepalleteerd voor machinaal hergebruik? | Ja deze moeten worden gepalleteerd
13 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 131010 | Kunnen de vrijkomende tegels direct in het werk worden hergebruikt, of dienen deze tijdelijk te worden opgeslagen. Er ontbreekt in de post het palleteren van de tegels voor machinaal hergebruik | Voor het bepalen van de eenheidsprijs kun u uitgaan van direct in het werk hergebruiken, palleteren is niet noodzakelijk
14 | Raamovereenkomst Elementenverharding Gemeente Oegstgeest | Bestek: o.a. post 121110 | Kunnen de vrijkomende banden direct in het werk worden hergebruikt, of dienen deze tijdelijk te worden opgeslagen. En zijn de te hergebruiken banden geschikt voor machinale verwerking? | Vrijgekomen banden kunnen direct in het werk worden verwerkt, het betreft banden 60 x 200 mm het is ter keuze van de aannemer of deze machinaal worden verwerkt.