## Locaties Perceel A
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Postcode | Bouwjaar | BVO (m2) | Functie | WTB groot/klein | Perceel pandenlijst | Perceel | Opmerking
220058 Stadhuis | Ga naar tabblad | 220058 | L070020 | Langestraat | 97 | 1811 JD | 1503 | 4611 | Monument | WTB groot | 1 | A
220126 Regionaal Archief | Ga naar tabblad | 220126 | L060096 | Bergerweg | 1 | 1825 AC | 2013 | 10116 | Bedrijfspand | WTB groot | 1 | A
230052 Wijkcentrum Mare Nostrum | Ga naar tabblad | 230052 | L080006 | Arubastraat | 2 | 1825 PV | 2005 | 2690 | Welzijnspand | WTB groot | 3 | A
230061 Centrum Jeugd&Gezin | Ga naar tabblad | 230061 | L040021 | Merwedestraat | 2 | 1823 VK | 1970 | 1439 | Welzijnspand | WTB groot | 3 | A
230065 MFA Vroonermeer | Ga naar tabblad | 230065 | L140067 | Damakker | 3 | 1822 RP | 2024 | 3823 | Schoolcomplex | WTB groot | 3 | A
230067 Wijkcentrum de Oever | Ga naar tabblad | 230067 | L040024 | Amstelstraat | 1 | 1823 EV | 2005 | 2690 | Welzijnspand | WTB groot | 3 | A
240408 Centrum Kunst&Erfgoed | Ga naar tabblad | 240408 | L060053 | Bergerweg | 1 | 1825 AC | 1912 | 10116 | Monument | WTB groot | 1 | A
240818 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240818 | L170017 | Saturnusstraat | 52 | 1829 CZ | 1970 | 464 | gymlokaal | WTB groot | 3 | A
240823 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240823 | L170020 | Heilooerdijk | 138 | 1814 LS | 1970 | 381 | Gymzaal | WTB groot | 3 | A
240825 Buurthuis | Ga naar tabblad | 240825 | L040038 | Kortenaerkade | 23 | 1813 SV | 2006 | 463 | Tijdelijk beheer | WTB groot | 3 | A
240834 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240834 | L170026 | Middenweg | 6 | 1843 KC | 1975 | 460 | gymlokaal | WTB groot | 3 | A
290021 Stempelm | Ga naar tabblad | 290021 | L180003 | Stempelmakerstraat | 20-20a | 1825 DP | 1985 | 3428 | School | WTB groot | 3 | A
290041 Slochterwaard | Ga naar tabblad | 290041 | L180016 | Slochterwaard | 176-180 | 1824 KV | 1976 | 3769 | School | WTB groot | 3 | A
290051 Gabriel | Ga naar tabblad | 290051 | L180017 | Gabriel Metsulaan/hobbemalaan | 34-36 | 1816 EP | 1964 | 6026 | Scholencomplex | WTB groot | 3 | A

## Invulinstructie
EUROPESE NIET-OPENBARE AANBESTEDING VAN WERKTUIGBOUWKUNDIG ONDERHOUD
BIJLAGE 9b INSCHRIJFBESTAND PERCEEL A - versie 1 d.d. 28-1-2026
Invulinstructie
Algemeen: het is niet toegstaan om celeigenschappen te wijzigen
Advies Lees eerst deze invulinstructie in zijn geheel door.
U dient alleen de blauwe gearceerde velden in te vullen, indien een cel niet ingevuld wordt of met een 'nul' geldt deze als inschrijfwaarde.
In kolom B van deze invulinstructie zijn de stappen (inclusief link naar het desbetreffende tabblad) opgenomen.
Onderdeel 1 contractprijzen preventief onderhoud
Stap 1: | U dient in alle (14) tabbladen met het zgn. objectnummer in de blauw gearceerde cellen de "onderhoudsprijs per stuk per jaar"(kolom M) en "Wettelijk verplicht onderhoud/keuringen" (kolom O) in te vullen.
Onderdeel 2 Contractprijzen
Stap 2: | In tabblad "Contractprijzen Preventief" worden de contractprijzen preventief onderhoud per object en de totale contractprijs onderhoud WTB Perceel A weergegeven.
Onderdeel 3 Contractprijzen correctief
Stap 3: | U dient in tabblad "Contractprijzen Correctief" in de blauw gearceerde cellen de bedragen en percentages in te vullen (kolom D en E).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I ontstaan fictieve totaal bedragen, welke meewegen met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 4 Contractprijzen projecten
Stap 4: | U dient in tabblad "Contractprijzen projecten" in de blauw gearceerde cellen de bedragen en condities in te vullen (kolom D).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I ontstaan fictieve totaal bedragen, welke meewegen met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 5 Nulmeting
Stap 5: | U dient in tabblad "Nulmeting" in de blauw gearceerde cellen de bedragen per object in te vullen (kolom I).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I, regel 21 ontstaat een fictief totaal bedrag, welke meeweegt met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 6 Totaal gewogen inschrijfprijs
Stap 6: | In tabblad "Totaal gewogen inschrijfprijs" vind u de doorrekening en wegingsfactoren voor de gewogen inschrijfprijs.
U dient boven in dit blad uw bedrijfsnaam te vermelden.
U dient de blauw gearceerde cel nog eventueel uw jaarprijs voor het technisch beheer in te vullen (kolom D).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door.
In kolom H ziet u de totaal gewogen inschrijfprijs.
U print dit tabblad als PDF, deze dient rechtsgeldig te worden ondertekend en dus ondertekend in PDF te worden ingediend bij uw inschrijving in CTM. Ook het gehele Excelbestand wordt ingediend in CTM.

## Prijsformulier totaal
Rekenblad wegingsfactor bepaling gewogen inschrijfprijs Perceel A - versie 1 d.d. 28-1-2026
Inschrijver
| Onderdeel |  |  |  | Weging | Inschrijfprijs
1) | Contractprijzen preventief onderhoud |  | 0 |  | 1 | 0
2) | Calculatieschema en uurtarieven voor correctief onderhoud
| Fictief bedrag materiaal en werk derden | 62500
| Fictief bedrag uurtarieven regulier | 0
| Fictief bedrag uurtarieven buiten werktijden | 0 |  |  | 3 | 187500
| Totaalbedrag |  | 62500
3) | Calculatieschema en uurtarieven voor werken en kleine projecten e.d. |  | 100000 |  | 1 | 100000
4) | Nulmeting |  | 0 |  | 0.5 | 0
| Jaarprijs Technisch beheer | Jaarprijs | Contractduur in jaren | Prijs totale contractduur
5) | O.a. overleg, verslaglegging, onderhoudsplanning, advies, input MJOP, rapportages. | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 0
[5 empty] | subtotaal | 287500
6) | Opslag algemene kosten |  |  |  |  | 0
| Opslag CAR |  |  |  |  | 0
Totaal gewogen inschrijfprijs | [5 empty] | 287500
Datum
Naam ondertekenaar
Handtekening

## Contractprijzen Preventief
Contractprijzen voor preventief onderhoud - versie 1 d.d. 28-1-2026
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Functie | Contractprijs exc. Btw
220058 Stadhuis | Ga naar tabblad | 220058 | L070020 | Langestraat | 97 | Monument | 0
220126 Regionaal Archief | Ga naar tabblad | 220126 | L060096 | Bergerweg | 1 | Bedrijfspand | 0
230052 Wijkcentrum Mare Nostrum | Ga naar tabblad | 230052 | L080006 | Arubastraat | 2 | Welzijnspand | 0
230061 Centrum Jeugd&Gezin | Ga naar tabblad | 230061 | L040021 | Merwedestraat | 2 | Welzijnspand | 0
230065 MFA Vroonermeer | Ga naar tabblad | 230065 | L140067 | Damakker | 3 | Schoolcomplex | 0
230067 Wijkcentrum de Oever | Ga naar tabblad | 230067 | L040024 | Amstelstraat | 1 | Welzijnspand | 0
240408 Centrum Kunst&Erfgoed | Ga naar tabblad | 240408 | L060053 | Bergerweg | 1 | Monument | 0
240818 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240818 | L170017 | Saturnusstraat | 52 | gymlokaal | 0
240823 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240823 | L170020 | Heilooerdijk | 138 | Gymzaal | 0
240825 Buurthuis | Ga naar tabblad | 240825 | L040038 | Kortenaerkade | 23 | Tijdelijk beheer | 0
240834 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240834 | L170026 | Middenweg | 6 | gymlokaal | 0
290021 Stempelm | Ga naar tabblad | 290021 | L180003 | Stempelmakerstraat | 20-20a | School | 0
290041 Slochterwaard | Ga naar tabblad | 290041 | L180016 | Slochterwaard | 176-180 | School | 0
290051 Gabriel | Ga naar tabblad | 290051 | L180017 | Gabriel Metsulaan/hobbemalaan | 34-36 | Scholencomplex | 0
|  |  |  | Totaal contractprijs perceel A exc. Btw: |  |  | 0

## Contractprijzen Correctief
Calculatieschema en uurtarieven voor onderhoud - versie 1 d.d. 28-1-2026
Voor verrekenbaar correctief onderhoud en regie werkzaamheden op afroep
Calculatieschema materiaal / werk derden | Percentage | Fictief bedrag per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Netto materiaalprijs
Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  | 25000 |  | 25000
Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  | 30000 |  | 30000
Werk derden
Toeslag op werk derden: |  | 7500 |  | 7500
62500
Uurtarieven voor onderhoud, regiewerk- en storingen | Uurloon | Fictief aantal uren per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Servicetechnicus / technicus ET en WT |  | 275 |  | 0
Monteur ET en WT |  | 100 |  | 0
Specialist (bijv. IBS/M&R) |  | 50 |  | 0
Begeleiding / werkvoorbereiding |  | 36 |  | 0
0
Percentage buiten werktijden (obv servicetechnicus): | Uurloon | Percentage | Fictief aantal uren | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Maandag t/m vrijdag 17PM-8AM | 0 |  | 50 | 0
Zaterdag | 0 |  | 20 | 0
Zon- en feestdagen | 0 |  | 10 | 0
0
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven zijn allemaal all-in. Onder andere voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet seperaat verrekenbaar en zitten dus in het uurtarief verwerkt.

## Contractprijzen Projecten
Calculatieschema en uurtarieven voor werken en kleine projecten e.d. tot € 150.000 - versie 1 d.d. 28-1-2026
Voor kleine werken, projecten, uitbreidingen en wijzigingen
Calculatieschema materiaal / werk derden | Percentage | Fictief bedrag per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Netto materiaalprijs
Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  | 50000 |  | 50000
Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  | 25000 |  | 25000
Werk derden
Toeslag op werk derden: |  | 25000 |  | 25000
100000
Uurtarieven voor onderhoud, regiewerk- en storingen | Uurloon | Fictief aantal uren per jaar
Monteur WT |  | 350 |  | 0
Hulpmonteur |  | 120 |  | 0
Specialist (bijv. IBS/M&R) |  | 100 |  | 0
Monteur STEK |  | 50 |  | 0
Werkvoorbereider |  | 80 |  | 0
Projectleider / Technisch beheerder |  | 40 |  | 0
Engineer |  | 80 |  | 0
Tekenaar |  | 80 |  | 0
0
Winst- en risico bij offertewerk |  | % | Gewogen inschrijfprijs |  | 100000
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven zijn allemaal all-in. Onder andere voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet seperaat verrekenbaar en zitten dus in het uurtarief verwerkt.

## Nulmeting
Contractprijzen voor nulmeting - versie 1 d.d. 28-1-2026
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Functie | Contractprijs exc. Btw
220058 Stadhuis | Ga naar tabblad | 220058 | L070020 | Langestraat | 97 | Monument | 0
220126 Regionaal Archief | Ga naar tabblad | 220126 | L060096 | Bergerweg | 1 | Bedrijfspand | 0
230001 Het Kruithuisje | Ga naar tabblad | 230001 | L020007 | Clarissenbolwerk | 1 | Monument | 0
230052 Wijkcentrum Mare Nostrum | Ga naar tabblad | 230052 | L080006 | Arubastraat | 2 | Welzijnspand | 0
230061 Centrum Jeugd&Gezin | Ga naar tabblad | 230061 | L040021 | Merwedestraat | 2 | Welzijnspand | 0
230065 MFA Vroonermeer | Ga naar tabblad | 230065 | L140067 | Damakker | 3 | Schoolcomplex | 0
230067 Wijkcentrum de Oever | Ga naar tabblad | 230067 | L040024 | Amstelstraat | 1 | Welzijnspand | 0
240408 Centrum Kunst&Erfgoed | Ga naar tabblad | 240408 | L060053 | Bergerweg | 1 | Monument | 0
240818 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240818 | L170017 | Saturnusstraat | 52 | gymlokaal | 0
240823 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240823 | L170020 | Heilooerdijk | 138 | Gymzaal | 0
240825 Buurthuis | Ga naar tabblad | 240825 | L040038 | Kortenaerkade | 23 | Tijdelijk beheer | 0
240834 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240834 | L170026 | Middenweg | 6 | gymlokaal | 0
290021 Stempelm | Ga naar tabblad | 290021 | L180003 | Stempelmakerstraat | 20-20a | School | 0
290041 Slochterwaard | Ga naar tabblad | 290041 | L180016 | Slochterwaard | 176-180 | School | 0
290051 Gabriel | Ga naar tabblad | 290051 | L180017 | Gabriel Metsulaan/hobbemalaan | 34-36 | Scholencomplex | 0
|  |  |  | Totaal contractprijs perceel A exc. Btw: |  |  | 0

## 220058 Stadhuis
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Chiller LBK Breedstraat / Schoutenstraat / Polderkamer / 4e Vleugel | Carrier | 30 RA-140 - 2x10 kg R 407C | 2002 | 1 | 4 |  | 0 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | LBK Breedstraat, toevoer + retour | Nedair | NKD 10.17 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV pomp luchtbehandelingskast Breedstraat | Grundfos | TP | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Stork | DA 125/2 |  | 5 |  |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Computair 1 stadhuis (buitendeel) | Eurocoil, Lennox | PEC3-423N1P-V | 2017 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Computair 2 stadhuis (buitendeel) | Eurocoil, Lennox | PEC3-423N1P-V | 2017 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | DX unit 1 LBK Moriaanshoofd | Carrier | 38GLS060G | 2003 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | DX unit 2 LBK Moriaanshoofd | Carrier | 38GLS060G | 2003 | 1 | 5 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Chiller Moriaanshoofd | Lennox | EAC0211SKHN | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | DX unit 1 LBK Raadzaal | Carrier | 38GLS060G | 2003 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | DX unit 2 LBK Raadzaal | Carrier | 38GLS060G | 2003 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator , functie? | Holland Heating | V-CDP150 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Filtersectie t.b.v. LBK 4e vleugel | Holland Heating | Onbekend | 1978 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Buisventilator, afzuiging bode kleedruimte | Stork | RRV160/1 | 2002 | 1 | 5 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Splitsysteem Ruimte 0.38 | Daikin | RP71B7W1 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Kanaalventilator afzuiging rijwiel kelder | Ostberg | Boxventilator | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Chiller LBK archief | Carrier | 30RB008 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Kanaalventilator kelder | Solar & Palau | TD800 | 2005 | 1 | 5 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Buisventilator afzuiging ICT ruimte | JE Stork AIR | RRV250/2 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Electrische boiler | Daalderop | Mono plus 50L | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Vuilwaterpomp | Duijvelaar | C500 | 2001 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Vuilwaterpomp | Duijvelaar | VUN1 KN 2-1WSA | 2014 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Noodstroom aggregaten SDMO J66K | SDMO | J66K | 2008 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Wateroverlast melders SER 2e verd. | Wolter & Dros | CAVIA | 2008 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Computair 1 stadhuis (binnendeel) | Lennox | DHAXR0281 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Computair 2 stadhuis (binnendeel) | Lennox | DHAXR0281 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Aspiratie/Detectiesysteem | Xtralis Vesda | Vesda VLF-500 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | MER-Blusgasinstallatie | Siemens | XC1001-A | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | nobreak-installaties | EATON | 9355-15-NL-10-64x7Ah | 2014 | 1 | 2 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | blusgasinstallaties | Inergen | 4 cilinders á 80 l | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Ventilatorconvectoren | ? |  | 2010 | 8 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Gaswandketel | Remeha | Quinta Ace 115 | 2019 | 8 | 1 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Regelkast OS6 | Priva | HX4 | 2004 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Server GBS | Priva | Webengine V2.1 | 2014 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Expansievoorziening gaswandketels | Flamco | Flexcon 25 liter / 0,5 bar | 2019 | 2 | 1 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Dubbelpomp | Wilo | TOP-S65/13 | 2019 | 1 | 1 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Luchtafscheider |  |  |  | 1 | 1 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Boxventilator rookruimte | Air Trade Centre | BFA 200-RE1 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Vuilwaterpomp fietsenstalling | Grundfos | Unilift KP 150 |  | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | 1978 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar fietsenstalling | Wilo | TOP-S5/4 | 2007 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar fietsenstalling | Grundfos | UPS25-50 | 2003 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | LBK Archief | Holland Heating | HH flex 05.02 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK archief | Carel | Humidisteam basic | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | GKW buffer t.b.v. LBK archief | Pacetti | INT_VT-V6… 300 liter | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Expansievat LBK archief | Flamco | Flexcon 18 liter / 0,5 bar | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Kanaalventilator afzuig fietsen stalling | Holland Heating | TA 123 | 1978 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | LBK 4e vleugel, toevoer en retour | Holland Heating | BCA 1650d unit II | 1978 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK 4e vleugel | Condair | CP3 Pro 26-45 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | RK5 | Priva | HX 8E | 2014 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | RK7 | Priva | HX4 | 2009 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | RK1 | Priva | HX4 | 2011 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Expansievoorzien CV verdeler/verzamelaar | Flamco | Flexcon | 2003 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | 1978 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar TR kelder fietsenstalling | Wilo | Stratos 50/1-9 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar TR kelder fietsenstalling | Wilo | Stratos 30/1-12 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar TR kelder fietsenstalling | Wilo | Stratos 30/1-6 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar TR kelder fietsenstalling | Wilo | Stratos 25/1-8 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar TR kelder fietsenstalling | Wilo | Straos Pico 25/1-4 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | 1978 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Expansievoorziening verdeler/verzamelaar Schoutenstraat | Flamco | Flexcon 200 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar Schoutenstraat | Wilo | Janos maxo 40/8 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar Schoutenstraat | Wilo | TOP-S 50/4 | 2005 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Pomp CV groep, verdeler/verzamelaar Schoutenstraat | Wilo | Janos maxo 40/0,5-4 | 2019 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Condenspomp t.b.v LBK | Aspen | - | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV verdeler/verzamelaar | - | - | 1978 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV pomp t.b.v. verdeler/verzamelaar raadzaal (radiatorgroep) | Wilo | TOP-S 40/7 | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV pomp t.b.v. verdeler/verzamelaar raadzaal (radiatorgroep) | Grundfos | UPS40-30F | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV pomp t.b.v. verdeler/verzamelaar raadzaal (radiatorgroep) | Wilo | Jonos Pico 30/1-W | 2019 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | LBK Raadzaal, toevoer en retour | Holland Heating | K2D ttw | 1978 | 1 | 4 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | RK3-1 (voormalig KD) | Priva | 25 TC | 1978 | 1 | 6 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Boxventilator (afzuiging Polderkamer) | Systemair | KVKE 315L | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | LBK Polderkamer, toevoer | Nedair | NKD 10.7 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV pomp luchtbehandelingskast Polderkamer | Wilo | STAR SS 25/S | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | RK3-1 | Priva | 50 TC | 2002 | 1 | 6 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Electrische boiler | Daalderop | Mono plus 50L |  | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Expansievat koeling Moriaanshoofd | Flamco | Flexcon 18 liter / 0,5 bar | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Afzuigbox zolder t.b.v. Afzuigkap kantine 2e etage | NU-AIR | DVK9 | 1996 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | RK3-2 | Priva | 25 TC | 2002 | 1 | 6 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | LBK Moriaanshoofd | NedAir | NKD 10.7 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK Moriaanshoofd | Condair | MK5 Visual | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV pomp t.b.v. LBK Moriaanshoogte | Wilo | Star RS25/6 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | LBK Schoutenzaal, toevoer + retour | Nedair | NKD 10.10 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | CV pomp luchtbehandelingskast Schoutenzaal | Wilo | STAR RS 25/6 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Twincoil pomp luchtbehandelingskast Schoutenzaal | Wilo | TOP-S 40/10 | 2002 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK Schoutenzaal | Condair | MK5 Visual 20 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Expansievoorziening Twincoil | Flamco | Flexcon 18 liter / 0,5 bar | 2003 | 1 | 3 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | RK2-2 | Priva | 50 TC | 2003 | 1 | 6 |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Nakoeler | VEAB | PGK400x200-3-2-0 |  | 1 |  |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Dompelpomp | Wilo | TM 30.0.2.68 |  | 1 |  |  | 0
220058 | L070020 | Stadhuis |  | Alkmaar | Convector (145 stuks) |  |  | 1978 | 145 | 3 |  | 0

## 220126 Regionaal Archief
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Brandslanghaspel | Ajax |  | 2013 | 14 | 3 |  | 0 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Brandblusser draagbaar | Ajax |  | 2013 | 20 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Gasabsorptie warmtepomp 1 | Robur | GAHP-WS | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Gasabsorptie warmtepomp 2 | Robur | GAHP-A | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Drycooler | ALFA LAVAL | BDML802DY30 | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Naregelingen | Priva | Comforte I met comset | 2013 | 21 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Keerklep controleerbaar |  |  | 2013 | 3 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Tracing koelmachines | Raychem | Rayclic-02 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Tussenmeter gas nieuwbouw |  |  | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Temperatuur-RV sensoren archief | Siemens | QFA 3160 | 2013 | 11 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Veldapparatuur temperatuur/RV kanalen | Siemens | QFM 81.2 | 2013 | 3 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Magneetklep brandslanghaspels |  | via GBS in WKO centrale | 2013 | 9 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Appendages water gehele pand divers | Siemens | SAL81.00T20 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Kanaalventilator | Ostberg | IRE400 D1 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Kanaalventilator | Ostberg | IRE400 D1 |  | 1 |  |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Brandkleppen gehele pand |  |  | 2013 | 20 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Buffervat warm HT |  | 1000 liter | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Buffervat warm LT |  | 2000 liter | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Bron buffervat |  | 1500 liter | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Buffervat gekoeld water LT | Stiebel Eltron | SBP 400 E cool 400 liter | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Buffervat gekoeld water HT |  | 500 liter | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler vloerverwarming/ koeling BGG expeditie |  | 15 strangen | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler vloerverwarming/ koeling 1e etage |  | 14 strangen | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler vloerverwarming/ koeling 2e etage |  | 13 strangen | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler vloerverwarming/ koeling BGG vitrine |  |  | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Electrische naverwarmer | Jevi Ohm | EFFK | 2013 | 10 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Expansievat warm Flexcon 50 liter / 1,5 bar | Flexcon | 50 liter / 1,5 bar | 2020 | 2 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Expansievat koud Flexcon 18 / 0,5 bar | Flexvat | 18 liter / 0,5 bar | 2016 | 3 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Expansievatwarmtevernietiging Flexcon 25 / 1,0 bar | Flexcon | 25 / 1,0 bar | 2017 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Expansievat bronsysteem - cad C2B-200 Liter V 1,4bar | cad | C2B-200 Liter V 1,4bar | 2016 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | GBS bediencomputer Priva | Priva |  | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Waterdetectiesysteem gehele pand | logstor |  | 2013 | 25 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Klimaatplafond |  |  | 2013 | 20 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Ontvochtiger 1 LBK 005 | Munters | ML420E | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Ontvochtiger 1 LBK 001 | Munters | ML1100 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Ontvochtiger 2 LBK 001 | Munters | ML1100 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | LBK 003 (nabehandeling depots 1e) | Holland Heating Carrier | 39HQ 06.04 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | LBK 004 (nabehandeling depots 2e) | Holland Heating Carrier | 39HQ06.04 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | LBK 005 (depot 02B) | Holland Heating Carrier | 39HQ04.02 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | LBK 001 (voorbehandeling depots) | Holland Heating Carrier | 39HQ10.08 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | LBK 006 (algemeen) | Holland Heating Carrier | 39HQ04.02 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | LBK 002 (nabehandeling depots BG) | Holland Heating Carrier | 39HQ08.06 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | DX koelunit koudedepot | Weber | DX | 2013 | 1 | 6 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Koelmachine 1 - Carrier 30RB-021 | Carrier | 30RB-021 | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Koelmachine 2 - Carrier 30RB-021 | Carrier | 30RB-021 | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Regelkast RK 4 | Priva | Compri HX 4 | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Regelkast 5 | Priva | HX 8E | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Regelkast 6 | Priva | HX 8E | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK 005 - Condair MK5 visual | Condair | MK5 visual | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK 004 - Condair MK5 visual | Condair | MK5 visual | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK 002 - Condair MK5 visual | Condair | MK5 visual | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK algemeen - Condair MK5 visual | Condair | MK5 visual | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | TSA warmteoverdracht oudbouw | Alfa Laval |  | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Warmtemeter levering oudbouw | Itron |  | 2013 | 1 | 4 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | TSA warmtevernietiging | Alfa Laval |  | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | TSA bronsysteem | Alfa Laval |  | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | TSA drycooler | Alfa Laval | TL6-BFM | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler warmwater | Siemens,grundfos etc | div. | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler koudwater | siemns,grundfos etc | div. | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220126 | L060096 | Regionaal Archief | Bergerweg 1 | Alkmaar | WKO systeem (bronnen) opwekking via bodemopslag |  |  | 2013 | 1 | 3 |  | 0

## 230052 Wijkcentrum Mare Nostrum
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Regelkast | Siemens | Synco | 2005 | 1 |  |  | 0 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | CV ketel 1 | Remeha | Quinta 85 | 2005 | 1 | 4 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | CV ketel 2 | Remeha | Quinta 85 | 2005 | 1 | 4 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Expansievat ketels | Flamco | flexcon 25/0,5 | 2019 | 2 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Verdeler warmteopwekking | Remeha |  | 2005 | 1 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, transportgroep | Grundfos | UPS 50-60/2F | 2012 | 1 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, radiatogroep | Grundfos | UPE 40-80 F 250 | 2000 | 1 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, radiatogroep | Grundfos | UPE 32-60 180 | 2005 | 1 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Expansievat | Flamco | Flexcon 80/0,5 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | LBK WTA HR8000 | Nedair | WTA HR8000, type A | 2005 | 1 | 4 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | LBK WTA HR3000 | Nedair | WTA HR3000, type A | 2005 | 1 | 4 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | LBK WTA HR8000 | Nedair | WTA HR8000, Type A | 2005 | 1 | 4 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Boiler | Daalderop | 50 L | 2005 | 1 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Vloerverwarmingsverdeler | WTH | 6 groeps |  | 1 | 3 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Dakafzuigventilator keuken | Nedair | MXF 315 EC green | 2020 | 1 | 2 |  | 0
230052 | L080006 | Wijkcentrum Mare Nostrum | Arubastraat 2 | Alkmaar | Luchtgordijn | LSA | M2000 | 2005 | 1 | 3 |  | 0

## 230061 Centrum Jeugd&Gezin
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Orcon | MPV-7W | 2009 | 3 | 3 |  | 0 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. Storkair | VDA |  | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Luchtafvoerkast dak | Thermo air |  |  | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Luchttoevoerkast dak | Thermo-Air |  |  | 1 | 4 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | DX koelmachine tbv LBK | Mitsubishi | PUHZ125YHA | 2009 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | DX koelmachine tbv LBK | Mitsubishi | PUHZ100YKA | 2009 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Multisplitssysteem | Gree | GWHD(42)NK3AO | 2013 | 2 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Splitunit serverruimte | Mitsubishi | SRC25ZG-S | 2009 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | CV ketel ICT Ruimte | Remeha | Quinta 45 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Tapwaterpomp | Grundfos | UP20-15 N 150 | 2018 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Expansievat 35 liter | Flamco | 35 L / 0,5 B | 2015 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Boiler | Remeha | Aqua, 120lit. | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Regelkast RK | TAC | Xenta | 2009 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 85 | 2005 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV ketel | Grundfos | UPS 25-55 | 2005 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 30s | 2009 | 1 | 3 |  | 0
230061 | L040021 | Centrum voor Jeugd en Gezin & KDV de Kinderkamer | Merwedestraat 2+4 | Alkmaar | expansievat | flamco | 35L |  | 1 | 3 |  | 0

## 230065 MFA Vroonermeer
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen | Econ | diverse |  | 1 | 3 |  | 0 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | ME 15 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | ME13-1 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | ME 13-2 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | ME14 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | ME10-1 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV | Biral | ME10-1 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Circulatiepomp CV | Biral | M10-2 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 310-6E | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 310-6E | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 400-6D | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 310-6D | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 310-6D | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 310-6D | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 400-6D | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | KDV 400-6D | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | CV-ketel 1 | Remeha | Quinta 45 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | CV-ketel 2 | Remeha | Quinta 45 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | CV-ketel 3 | Remeha | Quinta 65 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Expansievat | Flamco | Flexcon 110 / 0,5 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Regelkast RK | Priva | HX 4 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | LBK 1 | Rox | HYD 0225 HZ, 8707.01 | 2004 | 1 | 4 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | LBK 2 | Rox | HET 0100 HZA, 8707.02 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | LBK 3 | Rox | HYD 0100 HZA, 8707.02 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | TSA warmwater voorziening |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | Gasgestookte boiler | Sentry | EBW 160NL | 2003 | 1 | 3 |  | 0
230065 | L140067 | MFA Vroonermeer/ De Lispeltuut | P.C. Boutenstraat 4 | Alkmaar | circulatie pomp tapwater | Wilo | Star Z20/1 | 2017 | 1 | 3 |  | 0

## 230067 Wijkcentrum de Oever
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Dakafzuigventilatoren | Bergschenhoek | RX10/10 |  | 2 | 3 |  | 0 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Convectorput in de vloer | JAGA |  |  | 4 | 4 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Convector staand | JAGA |  |  | 17 | 4 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Convector staand met DBE | JAGA |  |  | 13 | 4 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | LBK unit 01 | Swegon | Basic-006 | 2006 | 1 | 4 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Circulatiepomp LBK dak | Wilo | Pico 30/1-4-(eu2) | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Stratos 25 1/10 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | CV ketel | Unical | Uni 50010056 Modulux 120 | 2006 | 1 | 6 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, ketelpomp | Grundfos | Magna 32/60 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Circulatiepomp CV, primair | Wilo | 30.125 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Expansievat CV | Flamco | 80L/1 bar | ? | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Zonneboiler systeem + CV Ketel | ATAG | Zonnegas boiler Q38SC | 2016 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Zonnepanelen dak |  |  | 2016 | 1 | 5 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Ketelregelaar boiler | Cenvax | VAG 4000 | 2016 | 1 | 4 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Tapwaterpomp | Grundfos | UP20/30 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Expansievat tapwatersysteen | Statico | 18 liter/1 | 2006 | 1 |  |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | HX4 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 01 | Bergschenhoek | WHR 950 R BH | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 02 | Swegon | WTW gold 05C1121 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 03 | Swegon | WTW gold 04C1121 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 05 | Bergschenhoek | WHR 950 R BH | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 06 | Bergschenhoek | WHR 950 R BH | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 07 | Bergschenhoek | WHR 950 R BH | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 08 | Bergschenhoek | WHR 950 R BH | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | WTW unit 09 | Swegon | WTW gold 04C1121 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Vetafscheider |  |  | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Boiler | Inventum | EDR 10 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Vloerverwarming | WTH | 5 groeps | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230067 | L040024 | Wijkcentrum de Oever | Amstelstraat 1 | Alkmaar | Circulatiepomp VV | Grundfos | UPS 25-50 180 | 2006 | 1 | 3 |  | 0

## 240408 Centrum Kunst&Erfgoed
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Stork |  | 2010 | 2 | 2 |  | 0 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Stork |  | 2010 | 3 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Rosenberg | DV 280-4E.3EF | 2019 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Stork | VDA 180 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Hydrofoor-Duijvelaar HU 2 DPME 4/2 B | Duijvelaar | HU 2 DPME 4/2 B | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit Archeologie kleine ruimte beg. grond | Mitsubishi | MUZSF25VE | 2012 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit Archeologie grote ruimte beg grond | Mitsubishi | MXZ3E54VA | 2016 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler / verzamelaar |  |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler / verzamelaar |  |  | 1992 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast toevoer + retour centraal-Alko 713-5 | Alko | 713-5 | 1995 | 1 | 5 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Brandklep |  |  | ? | 75 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Pomp | Wilo | TOP-S 80/7 | 2010 | 2 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Vuilwaterpomp | Sanivite | SFA, V35 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit kamer 37 | Daikin | RZQG71L8Y1B | 2013 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit kamer 38 en 39 | Daikin | RZQG125L8YIB | 2013 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit kamer 40 | Daikin | RZQG71L8Y1B | 2013 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit Serverruimte 1e etage Archief | Daikin | RX35 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit kamer 43 | Daikin | RZQG140L7Y1B | 2013 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit kamer 41 | Daikin | RZQ200C7Y1B | 2013 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Regelkast RK 3 | Priva | - | 2010 | 1 | 4 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Regelkast RK 2 | Priva | Compri HX | 2010 | 1 | 4 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Dompelpomp | Grundfos | Unilift KP150 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Boiler-Daalderop MONO 3 koper 150 liter | Daalderop | MONO 3 koper 150 liter | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Boiler-Daalderop Mono plus koper 120 liter | Daalderop | Mono plus koper 120 liter | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | tbv Twincoil | Flamco | Flexcon 35-0,5 bar | 2011 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Afzuigkast dampafzuig Archeologie |  | CHB13RD04 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Afzuigventilator | KCV | Rv110/2/C/PTO | ? | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | CV ketel 2 (rechts) | Buderus | SK 715 | 1992 | 1 | 4 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | CV ketel 2 (rechts), brander | Buderus | WM-G10/4-A | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | CV ketel 2 (links) | Buderus | SK 715 | 1992 | 1 | 4 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | CV ketel 2 (links), brander | Buderus | WM-G10/4-A | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Pomp CV wisselaar LBK | Wilo | TOP-S 80/7 | 2010 | 2 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Ontgasser-Flamco ENA1 | Flamco | ENA10 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Expansievat systeem - Flamco Flexcon2x200 liter-0,5 bar | Flamco | Flexcon 2x200 liter /0,5 bar | 2015 | 2 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Expansievat ketels - Flamco Flexcon 80 / 0,5 | Flamco | Flexcon 80 / 0,5 | 2018 | 2 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Expansievat ketels - Flamco Flexcon 425 / 0,5 | Flamco | Flexcon 425 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit kamer 49 | Daikin | RZQG125L8YIB | 2013 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit Serverruimte Archeologie begane grond | Daikin | RXS35G2V1B9 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit Serverruimte 1e etage | Daikin | RXS35G2V1B9 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | AC unit kamer 44 | Daikin | RZQG140L7Y1B | 2013 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Verdeler |  |  |  | 1 |  |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Pomp twincoil | Wilo | P40/100R | 2008 | 1 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Warmtemeter | Itron | CF Echo II |  | 6 | 3 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Regelkast RK 1 | Priva | Compri HX 4 | 2010 | 1 | 4 |  | 0
240408 | L060053 | Centrum voor Kunst en Erfgoed (Oudbouw) | Bergerweg 1 | Alkmaar | Pomp | Simer |  |  | 1 |  |  | 0

## 240818 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
240818 | L170017 | Gymlokaal | Saturnusstraat 52 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 85S KW95.5 | 2009 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Calenta 35S KW39 | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Remeha | Aqua 120 liter boiler | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20/30N 150 | 2012 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | R.W. Ahlen | 18 liter | 2013 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 80 liter | 2009 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Biral | NRB 12T |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Biral | MX13 | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Grundfoss | UPS 25-80-130 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | AKF1006207 |  | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | VFG54 |  | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3-weg klep | Siemens | Acvatix SQS65 |  | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 240823 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
240823 | L170020 | Gymlokaal | Heilooerdijk 138 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 45 | 2024 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB2-210-12 | 2025 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 65 | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 18 liter | 2019 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 80 liter | 2005 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-15N 150 | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | AKF1006207 |  | 4 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 240825 Buurthuis
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
240825 | L040038 | Buurthuis | Kortenaerkade 23 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 45 | 2025 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 65 | 2025 | 1 | 1 |  | 0

## 240834 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
240834 | L170026 | Gymlokaal | Middenweg 6 | Grootschermer | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 65 | 2024 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 45 | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Remeha | Aqua Cella 300 liter | 2021 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 35 liter | 2018 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Grundfoss | UPS 36-50F 200 | 1998 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Cenvax | Combi Control |  | 1 | 1 |  | 0

## 290021 Stempelm
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Conditie | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | ? | 1980 | 1 | 5 |  | 0 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | ? | 1980 | 1 | 5 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | DA 225 | 1995 | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | ? | ? | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528 - 6ER | 2011 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | DAE 225-6 | 1999 | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | ? | ? | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | System Air | LGH 450/500 | 2019 | 1 | 2 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | De Wit ventilatoren | RH400E6-LN-R | 2018 | 1 | 2 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX 210 +WS | 2015 | 1 | 2 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | CV ketel 1 | Remeha | 210 ECO | 2004 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | CV ketel 2 | Remeha | 210 ECO | 2004 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  | Divers |  | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, primair | Biral | Redline LX 802 | 2001 | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Grundfos | Magna3 32-120F 220 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Grundfos | Magna 32-100 180 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Grundfos | Alpha2 25-40 180 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Grundfos | Alpha2 32-60 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Grundfos | Magna 32-80 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | pompen | Wilo | Yonox Maxo 30/0,5-7 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Expansievat CV systeem | Flamco | Flexcon 300/05 | 2020 | 1 | 2 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | CV ketel warmwatervoorziening gymzaal | Remeha | Quinta 45 | 2004 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Expansievaten | Flamco | Flexcon 25/05 | 2012 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Warmwaterboiler gymzaal | Nibe | PUB2-DS2-300liter | 2009 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Tapwaterpomp | Grundfos | UP 20-30 150N | 2010 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | CV ketel kinderopvang | Remeha | Quinta 65 | 2001 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Expansievaten | Flamco | Flexcon 25/05 | 2012 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | TC100 | 2001 | 1 | 5 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Regelkast RK4 | Priva | HX6E | 2010 | 1 |  |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Regelkast RK3 | Priva | 8 TC | 2000 | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Luchtbehandelingskasten Burijn | Ned Air | NKD7.7 | 2000 | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp verwarmer | Wilo |  | 2000 | 1 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Regelkast RK2 | Priva | TC25 | 2001 | 1 | 5 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Luchtbehandelingskasten aula | Gea Happel | TL 2250 40 komb.126 | 1980 | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Circulatiepomp verwarmer | Biral |  | 1980 | 1 | 4 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Close-in boilers | Daalderop | 10 L close in |  | 7 | 3 |  | 0
290021 | L180003 | Schoolcomplex Stempelmakerstraat | Stempelmakerstraat | Alkmaar | Electrische boilers | Daalderop | 50 liter mono plusPrettige |  | 2 | 3 |  | 0

## 290041 Slochterwaard
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief onderhoud totaal exc. Btw
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX210+WS | 2019 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Holland Heating | DVS 400DS Sileo ERP | 2004 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. StorkAir | MX210+WS | 2006 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX 320+WS | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. StorkAir | MX 110+WS | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX 320+WS | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX 210D+WS | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Holland Heating | DVS 400DS Sileo ERP | 2004 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Holland Heating | DVS 500DS Sileo ERP | 2005 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX 210D+WS | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Holland Heating | H-CDA-135 | 1988 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | LBK toevoer aula | Holland Heating | 5/0638 pos 01 |  | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Afzuigventilator aula | Holland Heating | 5/0638 pos 02 |  | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Gasgestookte boiler | AOSmith | NGT 155 N inhoud 145 liter | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Stratoss eco 30 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Stratoss 50 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Jonos maxo 50 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Regelkast RK2 | Regelkast 2 | C4 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Geiser | Fasto | F1450 | 2003 | 1 | 5 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | CV ketel 1 | Remeha | ACE 160 | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | CV ketel 2 | Remeha | ACE 160 | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | CV ketel 3 | Remeha | ACE 160 | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | CV ketel 4 | Remeha | ACE 160 | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | CV ketel 5 | Remeha | ACE 160 | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Expansievaten systeem | Flexcon | 200 / 0,5 | 2001 | 2 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Maxo 40/05 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Maxo 40/05 | 2014 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Stratos 65 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | C4 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Gasgestookte boiler | AO Smith | Neptune III NGT 155 N inhoud 145 liter | 1997 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Maxo 50/0,5-8 | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Top-S 50/4 | 1997 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Top-RS 30/7 | 1997 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Stratos 30/1-8 | 2012 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Schoolcomplex Slochterwaard |  | Alkmaar | Regelkast RK3 | Priva | C4 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Boiler | ACV | HL.DW.240 inhoud 130 liter | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Boiler | ACV | HL.DW.240 inhoud 130 liter | 2003 | 1 | 4 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | CV verdeler verzamelaar | Econ |  | 1977 | 1 | 4 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp | Biral | Redline LX 504 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp | Biral | RZ30 | 1977 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp | Biral | NRZ30 | 1988 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Circulatiepomp | Wilo | pico 30/1-6-(eu2) | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | CV-ketel | Remeha | Gas 3000 Eco | 1997 | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Expansievat | Reflex | 80 L / 0,5 B | 2020 | 2 | 2 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | Compri HX8E |  | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Afzuigventilator Aula | Gea Happel | 0720.10.10I |  | 2 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | Legionella regeling |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
290041 | L180016 | Slochterwaard |  | Alkmaar | tapwaterpompen | Grundfos | UP20-30 n150 | 2004 / 2019 | 2 | 3 |  | 0

## 290051 Gabriel
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | CV ketel 1 + voorzetbrander | Viessmann | Vitoplex 100, VR, 345kW | 2003 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | CV ketel 1, brander | Weishaupt | WG40N/1-A | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | CV ketel 2 + voorzetbrander | Viessmann | Vitocrossal 300, HR, 460kW | 2003 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | CV ketel 2, brander | Weishaupt | WG40N/1-A | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | 1982 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | RP30 100R PN10 | 1999 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NBZ40-1 | 1982 | 2 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NBZ50-1 | 1982 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | Redline LX503 | 2005 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | Redline LX 401 | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Expansievat 300 Liter, systeem | Flamco | Flexcon 300 Liter | 2019 | 1 | 2 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Expansievat 300 Liter, systeem | Flamco | Flexcon 300 Liter | 2019 | 1 | 2 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Expansievat 80 Liter, ketel | Flamco | Flexcon 80 Liter | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Expansievat 80 Liter, ketel | Flamco | Flexcon 80 Liter | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | Compri HX8E | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | 1982 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NRZ35 | 1982 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NRZ35 | 1982 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NRZ35 | 1982 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NRZ35 | 1982 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NRZ25 | 1982 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Regelkast RK2 | Priva | Compri HX 8E | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | Compri HX 6E | 2011 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | tapwaterpomp | Wilo | star z25/2 | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. Stork Air |  |  | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. Stork Air | VDA 160/4-4 EC+BS | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. Stork Air | VDA 500/8 D-R+WST | 2004 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. Stork Air | VDA 250/4D | 1992 | 1 | 5 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Ned Air | 250/6W | 2005 | 1 | 3 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | LBK Driemaster | Stork | WHR DA 9300 BR | 2005 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Splitunit Lokaal 106 | Carrier | 38GLS-R22 | 2007 | 1 | 5 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Splitunit Lokaal 104 | Carrier |  | 2007 | 1 | 5 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Splitunit | Carrier | 38 xps 065 H7 | 2007 | 1 | 5 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Multisplitsysteem College zaal | Panasonic | R407C | 2007 | 1 | 5 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | LBK IPABO aula | Stork | WHR DA WW 12000 L | 2005 | 1 | 4 |  | 0
290051 | L180017 | Schoolcomplex Gabriël Metsulaan |  | Alkmaar | Boiler electrisch | Daalderop | Mono 3 koper, 07.11.49.254 | 2007 | 2 | 3 |  | 0