## Locaties Perceel B
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Postcode | Bouwjaar | BVO (m2) | Functie | WTB groot/klein | Perceel pandenlijst | Perceel
220057 Stadskantoor | Ga naar tabblad | 220057 | L070025 | Mallegatsplein | 10 | 1815 AG | 2000 | 12938 | Dienstgebouw | WTB groot | 2 | B
220113 De Kazerne | Ga naar tabblad | 220113 | L070012 | Helderseweg | 8 | 1815 AB | 2010 | 6491 | Bedrijfspand | WTB groot | 2 | B
230029 Wijkcentrum Rietschoot | Ga naar tabblad | 230029 | L040011 | Saskerstraat | 22 | 1831 CR | 1980 | 1634 | Welzijnspand | WTB groot | 2 | B
230034 KDV Rapsodie | Ga naar tabblad | 230034 | L040012 en L180002 | Beethovensingel | 3 | 1814 HJ | 0 | 1399 | Welzijnspand | WTB groot | 2 | B
290001 Kofschip | Ga naar tabblad | 290001 | L180007 | Kofschipstraat | 10 | 1826 CG | 1979 | 1278 | School | WTB groot | 2 | B
290031 Daalmeer | Ga naar tabblad | 290031 | L0170013 | Toscanestraat / lombardijeweg | 4 | 1827 DM | 1983 | 1232 | Schoolcomplex | WTB groot | 2 | B
220094 Leger des Heils | Ga naar tabblad | 220094 | L060046 | Pettemerstraat | 37 | 1823 CW |  | onbekend | Tijdelijk beheer | WTB groot | 2 | B
240803 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240803 | L170003 | Amalia van Solmstraat | 89 | 1814 NS | 1969 | 450 | Gymlokaal | WTB groot | 2 | B
240811/240821 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240811/240821 | L170010&L170019 | Kofschipstraat | 13+14 | 1826 CG | 1979 | 443 | Gymzalen | WTB groot | 2 | B
230034 Complex Beethovensingel | Ga naar tabblad | 230034 | L180002 | Beethovensingel | 3 | 1814 HJ |  | 1399 | Schoolcomplex | WTB groot | 2 | B
220111 Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Ga naar tabblad | 220111 | L070010 | Helderseweg | 8a | 1815 AB | 2011 | 600 | Brandweer | WTB groot | 2 | B

## Invulinstructie
EUROPESE NIET-OPENBARE AANBESTEDING VAN WERKTUIGBOUWKUNDIG ONDERHOUD
BIJLAGE 9b INSCHRIJFBESTAND PERCEEL B versie 1 d.d. 28-1-2026
Invulinstructie
Algemeen: het is niet toegstaan om celeigenschappen te wijzigen
Advies Lees eerst deze invulinstructie in zijn geheel door.
U dient alleen de blauwe gearceerde velden in te vullen, indien een cel niet ingevuld wordt of met een 'nul' geldt deze als inschrijfwaarde.
In kolom B van deze invulinstructie zijn de stappen (inclusief link naar het desbetreffende tabblad) opgenomen.
Onderdeel 1 contractprijzen preventief onderhoud
Stap 1: | U dient in alle (11) tabbladen met het zgn. objectnummer in de blauw gearceerde cellen de "onderhoudsprijs per stuk per jaar"(kolom M) en "Wettelijk verplicht onderhoud/keuringen" (kolom O) in te vullen.
Onderdeel 2 Contractprijzen
Stap 2: | In tabblad "Contractprijzen Preventief" worden de contractprijzen preventief onderhoud per object en de totale contractprijs onderhoud WTB Perceel B weergegeven.
Onderdeel 3 Contractprijzen correctief
Stap 3: | U dient in tabblad "Contractprijzen Correctief" in de blauw gearceerde cellen de bedragen en percentages in te vullen (kolom D en E).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I ontstaan fictieve totaal bedragen, welke meewegen met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 4 Contractprijzen projecten
Stap 4: | U dient in tabblad "Contractprijzen projecten" in de blauw gearceerde cellen de bedragen en condities in te vullen (kolom D).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I ontstaan fictieve totaal bedragen, welke meewegen met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 5 Nulmeting
Stap 5: | U dient in tabblad "Nulmeting" in de blauw gearceerde cellen de bedragen per object in te vullen (kolom I).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I, regel 15 ontstaat een fictief totaal bedrag, welke meeweegt met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 6 Totaal gewogen inschrijfprijs
Stap 6: | In tabblad "Totaal gewogen inschrijfprijs" vind u de doorrekening en wegingsfactoren voor de gewogen inschrijfprijs.
U dient boven in dit blad uw bedrijfsnaam te vermelden.
U dient de blauw gearceerde cel nog eventueel uw jaarprijs voor het technisch beheer in te vullen (kolom D).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door.
In kolom H ziet u de totaal gewogen inschrijfprijs.
U print dit tabblad als PDF, deze dient rechtsgeldig te worden ondertekend en dus ondertekend in PDF te worden ingediend bij uw inschrijving in CTM. Ook het gehele Excelbestand wordt ingediend in CTM.

## Prijsformulier totaal
Rekenblad wegingsfactor bepaling gewogen inschrijfprijs Perceel B - versie 1 d.d. 28-1-2026
Inschrijver
| Onderdeel |  |  |  | Weging | Inschrijfprijs
1) | Contractprijzen preventief onderhoud |  | 0 |  | 1 | 0
2) | Calculatieschema en uurtarieven voor correctief onderhoud
| Fictief bedrag materiaal en werk derden | 62500
| Fictief bedrag uurtarieven regulier | 0
| Fictief bedrag uurtarieven buiten werktijden | 0 |  |  | 3 | 187500
| Totaalbedrag |  | 62500
3) | Calculatieschema en uurtarieven voor werken en kleine projecten e.d. |  | 100000 |  | 1 | 100000
4) | Nulmeting |  | 0 |  | 0.5 | 0
| Jaarprijs Technisch beheer | Jaarprijs | Contractduur in jaren | Prijs totale contractduur
5) | O.a. overleg, verslaglegging, onderhoudsplanning, advies, input MJOP, rapportages. | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 0
[5 empty] | subtotaal | 287500
6) | Opslag algemene kosten | 0% |  |  |  | 0
| Opslag CAR | 0% |  |  |  | 0
Totaal gewogen inschrijfprijs | [5 empty] | 287500
Datum
Naam ondertekenaar
Handtekening

## Contractprijzen Preventief
Contractprijzen voor preventief onderhoud - versie 1 d.d. 28-1-2026
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Functie | Contractprijs exc. Btw
220057 Stadskantoor | Ga naar tabblad | 220057 | L070025 | Mallegatsplein | 10 | Dienstgebouw | 0
220113 De Kazerne | Ga naar tabblad | 220113 | L070012 | Helderseweg | 8 | Bedrijfspand | 0
230029 Wijkcentrum Rietschoot | Ga naar tabblad | 230029 | L040011 | Saskerstraat | 22 | Welzijnspand | 0
230034 KDV Rapsodie | Ga naar tabblad | 230034 | L040012 en L180002 | Beethovensingel | 3 | Welzijnspand | 0
290001 Kofschip | Ga naar tabblad | 290001 | L180007 | Kofschipstraat | 10 | School | 0
290031 Daalmeer | Ga naar tabblad | 290031 | L0170013 | Toscanestraat / lombardijeweg | 4 | Schoolcomplex | 0
220094 Leger des Heils | Ga naar tabblad | 220094 | L060046 | Pettemerstraat | 37 | Tijdelijk beheer | 0
240803 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240803 | L170003 | Amalia van Solmstraat | 89 | Gymlokaal | 0
240811/240821 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240811/240821 | L170010&L170019 | Kofschipstraat | 13+14 | Gymzalen | 0
230034 Complex Beethovensingel | Ga naar tabblad | 230034 | L180002 | Beethovensingel | 3 | Schoolcomplex | 0
220111 Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Ga naar tabblad | 220111 | L070010 | Helderseweg | 8a | Brandweer | 0
|  |  |  | Totaal contractprijs perceel B exc. Btw: |  |  | 0

## Contractprijzen Correctief
Calculatieschema en uurtarieven voor onderhoud - versie 1 d.d. 28-1-2026
Voor verrekenbaar correctief onderhoud en regie werkzaamheden op afroep
Calculatieschema materiaal / werk derden | Percentage | Fictief bedrag per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Netto materiaalprijs
Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  | 25000 |  | 25000
Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  | 30000 |  | 30000
Werk derden
Toeslag op werk derden: |  | 7500 |  | 7500
62500
Uurtarieven voor onderhoud, regiewerk- en storingen | Uurloon | Fictief aantal uren per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Servicetechnicus / technicus ET en WT |  | 275 |  | 0
Monteur ET en WT |  | 100 |  | 0
Specialist (bijv. IBS/M&R) |  | 50 |  | 0
Begeleiding / werkvoorbereiding |  | 36 |  | 0
0
Percentage buiten werktijden (obv servicetechnicus): | Uurloon | Percentage | Fictief aantal uren | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Maandag t/m vrijdag 17PM-8AM | 0 |  | 50 | 0
Zaterdag | 0 |  | 20 | 0
Zon- en feestdagen | 0 |  | 10 | 0
0
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven zijn allemaal all-in. Onder andere voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet seperaat verrekenbaar en zitten dus in het uurtarief verwerkt.

## Contractprijzen Projecten
Calculatieschema en uurtarieven voor werken en kleine projecten e.d. tot € 150.000 - versie 1 d.d. 28-1-2026
Voor kleine werken, projecten, uitbreidingen en wijzigingen
Calculatieschema materiaal / werk derden | Percentage | Fictief bedrag per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Netto materiaalprijs
Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  | 50000 |  | 50000
Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  | 25000 |  | 25000
Werk derden
Toeslag op werk derden: |  | 25000 |  | 25000
100000
Uurtarieven voor onderhoud, regiewerk- en storingen | Uurloon | Fictief aantal uren per jaar
Monteur WT |  | 350 |  | 0
Hulpmonteur |  | 120 |  | 0
Specialist (bijv. IBS/M&R) |  | 100 |  | 0
Monteur STEK |  | 50 |  | 0
Werkvoorbereider |  | 80 |  | 0
Projectleider / Technisch beheerder |  | 40 |  | 0
Engineer |  | 80 |  | 0
Tekenaar |  | 80 |  | 0
0
Winst- en risico bij offertewerk |  | % | Gewogen inschrijfprijs |  | 100000
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven zijn allemaal all-in. Onder andere voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet seperaat verrekenbaar en zitten dus in het uurtarief verwerkt.

## Nulmeting
Contractprijzen voor nulmeting - versie 1 d.d. 28-1-2026
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Functie | Contractprijs exc. Btw
220057 Stadskantoor | Ga naar tabblad | 220057 | L070025 | Mallegatsplein | 10 | Dienstgebouw | 0
220113 De Kazerne | Ga naar tabblad | 220113 | L070012 | Helderseweg | 8 | Bedrijfspand | 0
230029 Wijkcentrum Rietschoot | Ga naar tabblad | 230029 | L040011 | Saskerstraat | 22 | Welzijnspand | 0
230034 KDV Rapsodie | Ga naar tabblad | 230034 | L040012 en L180002 | Beethovensingel | 3 | Welzijnspand | 0
290001 Kofschip | Ga naar tabblad | 290001 | L180007 | Kofschipstraat | 10 | School | 0
290031 Daalmeer | Ga naar tabblad | 290031 | L0170013 | Toscanestraat / lombardijeweg | 4 | Schoolcomplex | 0
220094 Leger des Heils | Ga naar tabblad | 220094 | L060046 | Pettemerstraat | 37 | Tijdelijk beheer | 0
240803 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240803 | L170003 | Amalia van Solmstraat | 89 | Gymlokaal | 0
240811/240821 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240811/240821 | L170010&L170019 | Kofschipstraat | 13+14 | Gymzalen | 0
230034 Complex Beethovensingel | Ga naar tabblad | 230034 | L180002 | Beethovensingel | 3 | Schoolcomplex | 0
220111 Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Ga naar tabblad | 220111 | L070010 | Helderseweg | 8a | Brandweer | 0
|  |  |  | Totaal contractprijs perceel B exc. Btw: |  |  | 0

## 220111 Stadskantoor bouwdeel C
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | Koelmachine | Carrier | 300RBS-060-0156 | 2011 | 1 |  |  | 0 |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | Koelmachine | Carrier | 300RBS-060-0156 | 2011 | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | circulatiepomp 1-links | Wilo | Stratos 80/1-12 |  | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | circulatiepomp 2-rechts | Wilo | Stratos 80/1-12 |  | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | circulatiepomp | Wilo | TOP-S 80/7 |  | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | buffervat | Pacetti | INT-VT-VGAPBF/0800 | 2010 | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | tweewegklep | Schneider | M400CMVF54P |  | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar |  | Electric | S45 |  | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | Koelwater - Leidingnet |  |  |  | 1 |  |  | 0
220111 | L070010 | Stadskantoor bouwdeel C - handhaving | Helderseweg 8a | Alkmaar | Regelkast | Schneider |  |  | 1 |  |  | 0

## 220057 Stadskantoor
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
BOUWDEEL A
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | SER-Splitsysteem ruimte A 4.78 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 2018 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | SER-Splitsysteem ruimte A 4.16 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 2018 | 1 | 1 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Splitsysteem SER ruimte A2.06 | Mitsubishi | PKA-RP50HAL / PUHZ-RP50VKA | 2015 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Splitsysteem SER ruimte A2.64 | Mitsubishi | PKA-RP50HAL / PUHZ-RP50VKA | 2015 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Splitsysteem Servicedesk 5e verdieping | Daikin | RZASG71 | 2019 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen Bouwdeel A, Noord |  | 3 groepen | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen Bouwdeel A, Zuid |  | 2 groepen | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar koelen |  | 2 groepen | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Overdrukventilator trappenhuis | Systemair | MUB062 630D6-A2 IE2 | 2017 | 2 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator tbv toilet | Inatherm / TLT | DRH 355/30-6E | 2009 | 2 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Duo circulatiepomp GKW toerengeregeld | Wilo | AF 100L/4R 12 | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Circulatiepompen verwarming bwd. A en B, div. vast+toerengeregeld | Wilo+Grundfos |  |  | 20 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Drukverhoginginstallatie nr: 2 | Wilo | SiBoost Smart 2HELIX VE603 | 2018 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Expansievat 200 liter/0,5 bar | Flamco | Flexcon 200 | 2018 | 4 | 1 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | RVS buffervat |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Fancoilunits publiekshal | Navos |  |  | 34 |  |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Inductieunits 2e etage publieksgebied | Solid-Air |  |  | 100 |  |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | LBK Zuid (op lbk staat Noord) | Holland Heating | HHWBC 2225D (LBK B) | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | LBK Noord (op lbk staat Zuid) | Holland Heating | HHWBC 2450D (LBK A) | 2000 | 1 | 4 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | LBK 2e etage publieksgebied; UWV en Haltewerk | Holland Heating | HHflex 08.06 no.0003703342 | 2016 | 1 | 1 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Koudwatermachine Trane Bouwdeel A | Trane | RTAB-210/HFC404A 2x29kg | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Stoombevochtiger LBK 2e etage | Condair | RS40 400v3 | 2016 | 1 | 1 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Stoombevochtiger bouwdeel A Noord | Geveke | GS-E80-RS | 2000 | 1 | 5 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Stoombevochtiger 1 bouwdeel A zuid | Geveke | GS-E40-RS | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Naverwarmer |  |  |  | 1 |  |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Verdeler GKW gebouwdeel A |  | 3 groeps | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Omgekeerde osmose stoomvormers | Condair | Pure Mini 20 | 2016 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Electrische boiler | Daalderop | 15lit., 2,5kW | 2018 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Klimaatplafond bwd. A | Verwol |  | 2018 | 200 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Inductie unit 3e verdieping bouwdeel A |  |  | 2016 | 9 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Expansievat nr: 2 | Flamco | Flexcon | 2019 | 1 | 1 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Regelkast 6RK08 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Regelkast 6RK09 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Regelkast 6RK10 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Regelkast 6RK11 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2013 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Naregelaars | Schneider | SmartX AS-B 36 SXW | 2018 | 6 | 2 |  | 0
BOUWDEEL B
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Blusgasinstallaties BG | AF-X | fireblocker | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Brandmeldinstallaties FirePro BG | FirePro |  |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Computair 1 stadskantoor | Emerson | M25UA000V | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Condensor tbv computair 1 stadskantoor | Emerson / Luve | HCE 33 (LH) CU/AL S/N40563000011/412007 | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Computair 2 stadskantoor | Emerson | M25UA000V | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Condensor tbv computair 2 stadskantoor | Emerson / Luve | HCE 33 (LH) CU/AL S/N40563000011/412007 | 2007 | 1 | 4 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Blusgasinstallaties MER4.06 | Inergen | 8 cilinders á 80 l |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Brandmeldinstallaties VESDA MER4.06 | VESDA | VLC- ; aspiratiemelder |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Blusgasinstallaties MER4.06 | Penta | ExtingUO |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | MER-Wateroverlast melders MER4.06 | Wolter & Dros | CAVIA |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | noodstroom aggregaten | SDMO | JS100K | 2001 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | nobreak-installaties | MGE | Galaxy 5000 | 2008 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Gasmagneetafsluiter |  |  | 2017 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen Bouwdeel B |  | 7 groepen |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Expansieautomaat | Flamco | Flexcon M-K/U IC 800L | 2018 | 1 | 1 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Kanaalventilator | Systemair | KD315XL |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator TR kelder | J.E. Storkair | VDA 280/6 EC+WS | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Warmwater tappomp | Wilo | Star Z nova C | 2012 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | CV ketel warmwater | Remeha | Calenta 35S | 2015 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Drukverhoginginstallatie nr: 1 | Wilo | 43845 | 2013 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Gasdetectiesysteem kelder | Sieger | BIAS 4 | 2018 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Inductieunits Bouwdeel B |  |  | 2011 | 218 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Naregelaars | TAC | Xenta 121 | 2011 | 121 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Naregelaars | TAC | Xenta 102 | 2011 | 235 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | LBK Restaurant, toevoer+retour | GEA | Cairplus 096 064 IVVV | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | LBK Kantoren gebouw B (UWV en Haltewerk), toevoer+retour | GEA | Cairplus 160 160 IVVV | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Stoombevochtiger bouwdeel B tbv LBK restaurant | Geveke | MK 5 defensor visual 30 | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Stoombevochtiger bouwdeel B tbv LBK kantoren | Geveke | MK 5 defensor visual 60 | 2007 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Groepsverdeler CV B |  | 7 groepen |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Electrische boiler | Daalderop | MOMO-PLUS KOPER |  | 4 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Electrische boiler | Daalderop | MOMO-PLUS KOPER |  | 1 | 6 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Warmwatervat | Remeha | Aqua Pro 300L | 2015 | 1 | 2 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Sprinklerinstallatie |  |  | 2008 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Vuilwaterput |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Regelset GKW distributie van WKO |  |  | 2016 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Pompput kelder naast NSA | Sterling SIHI | DP 15/1 125-4-02 | 1991 /2015 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Regelkast 01RK06 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2016 | 1 | 3 |  | 0
220057 | L070025 | Stadskantoor |  | Alkmaar | Regelkast 01RK07 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2016 | 1 | 3 |  | 0

## 220113 De Kazerne
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | MER-Splitunit ruimte B 2.035 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 2010 | 1 | 3 |  | 0 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Dakkap | Airosonic |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Tapwaterpomp warm | Wilo | Star Z-25-6 | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Hydrofoor | Duijvelaar | HU2/3 DPVE2/4 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Drycooler | Guntner | GFH080.3A/2x4-N(S)-G6/4P | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Koelmachine 1 | Carrier | 30RBS060-0156-PEE |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Koelmachine 2 | Carrier | 30RBS060-0156-PEE |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp (1) LT GKW meldkamer (LBK's en PIU's) |  |  |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp (2) LT GKW meldkamer (LBK's en PIU's) |  |  |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp HT GKW PIU meldkamer |  |  |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp HT GKW meldkamer |  |  |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV meldkamer, PIU's |  |  |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV meldkamer, LBK |  |  |  | 1 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Vuilwaterpomp in putje | ACO |  |  | 2 |  |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Pomp voorraadtank grijswater | ACO |  | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Voorraadtanks grijswater | Bouwkundig |  | 2010 | 3 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Olieafscheider en monsternameput |  |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Vetafscheider | ACO | Lipumax NG4-400 KL-D | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Vuilwaterpomp fietsenkelder | ACO | Octoput 130 liter, Pomp Poma2 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Vuilwaterpomp opslag technische ruimte kelder | ACO | Octoput 130 liter, Pomp Poma2 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Gasboiler | AO Smith | BFC 30 368 liter | 2016 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Voorraadvat tapwater warm | AO Smith | ST 600 600 liter | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Gasdetectie installatie | MSA | DF-9200 / CO | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Deelstroomfilter | AVF | Micro-line Hiflux 5 m3/h | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Keerkleppen |  |  | 2010 | 48 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Spoelinstallatie legionella douches | Melker Sanitair |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Recirculatie ventilatoren | Inatherm | Ecofan W42 en W82 | 2010 | 3 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Recirculatie ventilatoren | Inatherm | Ecofan W42 en W82 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Recirculatie ventilatoren | Inatherm | Ecofan W42 en W82 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Afzuigventilator WKO installatie | Inatherm | CK125C | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Plafondventilator | Onbekend |  | 2010 | 5 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Kanaalventilator | Inatherm / Östberg | CK100A | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Kanaalventilator | Inatherm / Östberg | CK100A | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Kanaalventilator | Inatherm / Östberg | IRE315B | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Kanaalventilator | Inatherm / Östberg | IRE315B | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Kanaalventilator | Inatherm / Östberg | IRE200D | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Kanaalventilator | Inatherm / Östberg | DN250 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Brandslanghaspel | Onbekend |  | 2010 | 14 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Brandkleppen divers | Waterloo |  | 2010 | 97 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Buffervat warm | Hermans | 3400 liter - 780 kg | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Buffervat koud | Hermans | 4400 liter - 1030 kg | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Dakkap | Airosonic |  | 2010 | 3 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen CV, primair (1) | Wilo | IP-E 80/115-2,2/2 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen CV, primair (2) | Wilo | IP-E 80/115-2,2/2 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen GKW, primair (1) | Wilo | Stratos 100/1-12 CAN | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen GKW, primair (2) | Wilo | Stratos 100/1-12 CAN | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen GKW, bwd. B/C (1) | Wilo | Stratos 100/1-12 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen GKW, bwd. B/C (2) | Wilo | Stratos 100/1-12 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen GKW, groep PIU | Wilo | Stratos Eco 25/1-5 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepompen GKW, groep PIU | Wilo | Stratos 50/1-8 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Flowsensor | Siemens | MAG 5100W | 2018 | 1 | 2 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp deelstroomfilters CV+GKW | Grundfos |  | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Luchtverhitters uitrukgarage | Mark | MDA-321-L | 2010 | 5 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Luchtverhitters werkplaats | Mark | MDA-321-L | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Grijswater installatie | GEP Benelux | IRM-10-C-Class | 2010 | 1 | 5 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Vloerverwarmingverdelers parkeerdek | Onbekend |  |  | 12 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Expansievat | Flamco | Flexcon 300L | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Ontgasser koud | Flamco | ENA 20 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Ontgasser warm | Flamco | ENA 20 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Expansievat | Flamco | Flexcon 25L / 1,5 bar | 2019 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Expansieautomaat 1 en 2 | Flamco | M-K/C 200 liter en 110 liter | 2010 | 2 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Goten, kolken en rioleringsinstallatie parkeerdek | Onbekend |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Hemelwaterafvoer totaal object | Geberit | Pluvia | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Waterdetectie installatie | CAVIA |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Inductie unit | Waterloo |  | 2010 | 72 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Stralingspaneel | Mark |  | 2010 | 7 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | LBK kantoren 3e verdieping/meldkamer | Verhulst | VKT 0303 / 0303 orderno. 4508/040 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV LBK meldkamer | Wilo | Sta R/S | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | LBK kantoren 3e verdieping | Verhulst | VKT 0304 / 0303 orderno. 5036/010 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV LBK 3e verdieping | Wilo |  | 2011 |  | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | LBK Brijder | Verhulst | VKT 0604 / 0604 orderno. 4508/020 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV LBK breijder | Wilo | Top-S 40/4 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | LBK Brandweer | Verhulst | VKT 0806/0806 orderno. 4508/010 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV LBK brandweer | Wilo | Top-S 50/4 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | LBK Uitrukgarage | Verhulst | VKT 0707/0707 orderno. 4508/020 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV LBK uitrukgarage | Wilo | Top-S 50/4 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | LBK Archief | Verhulst | VKT 0303 orderno. 4508/050 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV LBK archief | Wilo | Star RS 15/4-130 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Naverwarmers | Inatherm |  | 2010 | 5 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Splitunit compressorruimte KL.150 | Toshiba | RAV-SP564AT-E | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelkast 01RK01-FQ | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelkast 01RK02 | TAC | Xenta | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelinstallatie ten behoeve van bronnen RK 01RK01 WKO | regelkast | 01 RK 01 WKO | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelkast 01RK03 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelkast 01RK03-FQ | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelkast 4RK04 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelkast 4RK05 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Regelkast 4RK06 | Schneider / TAC | SXW AS-P met Xenta I/O | 2011 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Naregelaars | TAC | Xenta 103A | 2010 |  | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Luchtcompressor |  |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Stoombevochtiger archief | VAPAC | LMV 1-4 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | TSA 3 dry-cooler | ES techniek | N50 MGS-10E/3 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 3 zijde WP | Wilo | Stratos 100/1-12 CAN | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 4 zijde DK | Wilo | IP-E 80/130-3/2 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | TSA 4 parkeerdak | ES techniek | N50 MGS-10E/5 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 4 zijde WP | Wilo | IP-E 80/115-2,2/2 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 4 zijde dek | Wilo | L100/200-3/4 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | TSA 5 CV levering vanuit gebouw B | ES techniek | SR2 MG-16E/1 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 5 zijde bwd. C | Wilo | Stratos 65/1-12 CAN | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 5 zijde bwd. B | Wilo | Top-S 65/13 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | TSA 1 WKO | Sondex | S86 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 1 (1) | Wilo | Stratos 100/1-12 CAN | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp TSA 1 (2) | Wilo | Stratos 100/1-12 CAN | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | TSA 2 WKO | Sondex | S47 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar koelen |  |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Warmtepomp WKO | Trane | RTWB 130 HE | 2019 | 1 | 2 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp WP, condensorzijde | Wilo | Top-S 100/10 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | Circulatiepomp WP, verdamperzijde | Wilo | Top-S 80/15 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220113 |  | De Kazerne |  | Alkmaar | WKO installatie (warme + koude bron) | Haitjema |  | 2010 | 1 | 5 |  | 0

## 230029 Wijkcentrum Rietschoot
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Regelkast RK | Priva | Blue ID S10 | 2016 | 1 | 2 |  | 0 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dakafzuigventilator | Gebhardt | DAE 225-6/6 | 2000 | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dakafzuigventilator | Gebhardt | DAE 225-6/6 | 2000 | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dakafzuigventilator | Gebhardt | DAE 225-6/6 | 2000 | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dakafzuigventilator | Gebhardt | DAE 315-6 | 2000 | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2012 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2012 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dak afzuigventilator | J.E. StorkAir |  | 2009 | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Dak afzuigventilator | J.E. StorkAir | VDA 225/4 EC+WS | 2009 | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 90 | 2019 | 1 | 2 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 115 | 2019 | 1 | 2 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 115 | 2019 | 1 | 2 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Verdeler verzamelaar verwarmen | diverse |  | 1986 | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | TOP-S30/7 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | TOP-S30/7 | 2006 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Circulatiepomp CV, groep | Biral | Redline LX 503 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Circulatiepomp CV, groep | Biral | Redline M 13 | 1999 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Expansievat systeem | Flamco | Flexcon 200/0,5 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Expansievat tapwatersysteem | Flamco | Contra flex 18 / 0,5 | 2018 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Indirect gestookte boiler | Viessman | Verticell, 350lit. | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Indirect gestookte boiler | Viessman | Verticell, 350lit. | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Platenwisselaar tapwater | Alfa Laval |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Tapwaterpomp | Grundfos | UP20-45 N 150 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Tapwaterpomp | Grundfos | Alpja 1 20-45 N 150 |  | 1 | 3 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Douchesysteem |  | diverse |  | 1 | 4 |  | 0
230029 | L040011 | Wijkcentrum de Rietschoot | Saskerstraat 22 | Koedijk | Toevoerventilator | Holland Heating |  |  | 1 |  |  | 0

## 230034 KDV Rapsodie
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Orcon | DVC450-s +REV | 2010 | 2 | 3 |  | 0 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Orcon | RDV280 EC+WS | 2010 | 2 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Fischbach | D 640/E35 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Circulatiepomp | Grundfos | Magna 32-120F | 2011 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Expansievat | Flamco | Reflex 80 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Splitunit 1 t.b.v. hydromodule | Mitsubishi | PUHZ-HRP200 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Hydromule 2 | Dutch Heatpump Solutions | HM1000H (2x) | 2011 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Splitunit 2 t.b.v. hydromodule | Mitsubishi | PUHZ-HRP201 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Hydromodule 2 | Dutch Heatpump Solutions | HM1000H (2x) | 2011 | 2 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Buffervat verwarmen/koelen | Nibe, 200lit. |  |  | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | CV ketel 1 tbv warmwater | Remeha | Celenta 35S | 2011 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | CV ketel 2 | Remeha | Quinta Pro 90 | nvt | 1 | nvt |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Circulatiepomp CV ketel 2 | Grundfos | UPS25-70 | 2010 | 1 | nvt |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Expansievat | Flamco | Reflex 35 | 2011 | 2 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Expansievat | Flamco | Flexcon 25 | 2020 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Regelkast RK1 | Oudotronic |  | 2011 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast Keuken | Ventilator: Ruck KVR 60/25 Heater: Systemair VBR40-20-2 Filtercassette |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Toevoerventilator | Haqvoort |  | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Boiler electrisch | Nibe | 300 liter | 2010 | 1 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Diverse vloerverwarmingsets |  |  | 2010 | 5 | 3 |  | 0
230034 | L040012 en L180002 | KDV Rapsodie | Beethovensingel 3 | Alkmaar | Diverse vloerverwarmingsets |  |  | 2010 | 3 | 3 |  | 0

## 290001 Kofschip
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Gasgestookte waterketel 30 tot 130 kw | Remeha | Quinta Pro 115 | 2015 | 5 | 3 |  | 0 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | CV ketel 1 | Remeha | Gas 3D HR | 1993 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | CV ketel 2 | Remeha | Gas 3D XR | 1993 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Expansievat, ketel | Flamco | Flexcon 18 | 2019 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Expansievat, ketel | Flamco | flexvat 18 | 2019 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Verdeler verzamelaar CV |  |  |  | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Expansievat, systeem | Flamco | Flexcon 425 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | L401 | 1988 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | BZ50-3 | 1978 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | BZ50-3 | 1978 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | BZ50-3 | 1978 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | BZ50-3 | 1978 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | LX402 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Wilo | Yonos maxo 50/0,5-8 | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilatoren | Gebhardt | DAE | 2000 | 2 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2005 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | ZLH-40-0450 | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2007 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | DAE | 2000 | 1 | 6 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX 110 + WS | 2011 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | MX 110 + WS | 2019 | 1 |  |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Dakafzuigventilator | J.E. Stork Air | MX 110 + WS | 2009 | 1 |  |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | boilers (3 stuks) | Daalderop | mono-koper 80lit. | 2007 | 3 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Close-in boilers (4 stuks) | Daalderop | close-up 10 |  | 4 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Regelkast RK4 | priva | Compri 8 TC |  | 1 | 5 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Regelkast RK3 | Priva | HX3 |  | 1 | 5 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Regelkast RK2 | Priva | Compri 8 TC |  | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | Compri 25 TC |  | 1 | 5 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Luchtbehandeling | GEA Happel | 40 | 1978 | 1 | 4 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV verwamer | Wilo | top-s25/7 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Luchtbehandeling | GEA Happel | 40 | 1978 | 1 | 4 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV verwamer | Wilo | Pico30 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | LBK Aula | GEA Happel | 40 | 1978 | 1 | 4 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Circulatiepomp CV verwamer | Wilo | Pico 25 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290001 | L180007 | Schoolcomplex Kofschipstraat | Kofschipstraat | Alkmaar | Radiatorverdeler |  |  |  | 1 | 3 |  | 0

## 290031 Daalmeer
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Condtiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 115 | 2020 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 115 | 2020 | 1 | 1 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 115 | 2020 | 1 | 1 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 115 | 2020 | 1 | 1 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Expansievaten |  | Flexcon | 2014 | 2 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Expansievat CV systeem | Flamco | Flexcon | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  |  | <1983 | 1 | 4 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | NBZ 58-1 | 1988 | 1 | 4 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Grundfoss | Magna1 65-60F 340 | 2020 | 1 | 1 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Grundfoss | Magna1 50-60F 240 | 2017 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | BZ43-4 | 1983 | 1 | 4 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | Redline LX 322 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Circulatiepomp CV, groep | Biral | Redline LX 321 | ? | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Circulatiepomp, shunt | Wilo | Yonos PICO 30/1-4 | 2013 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-2528-6ER | 2008 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Gebhardt | RGA 31-3545-6ER | 2008 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Dakafzuigventilatoren toiletgroepen | Zehnder | VDX 110+WS | 2016 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | VDX 110+WS | 2020 | 1 | 1 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Dakafzuigventilator | Zehnder | VDX 110+WS | 2020 | 1 | 1 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Dakafzuigventilatoren toiletgroepen | Gebhardt | RGA 2225 | 2008 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Dakafzuigventilatoren toiletgroepen | J.E. Stork Air | VDA 160/4-4 EC+BS | 2011 | 1 | 4 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | CV-Pompen | Grundfoss | UPS 25-60 180 | 1999 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | CV ketel warmwatervoorziening gymzaal | Remeha | Quinta 45 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | HX | 2003 | 1 | 4 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Regelkast RK2 | Priva | Blue ID C34 | 2020 | 1 | 2 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Warmwaterboiler gymzaal, indirect gestookt | Itho / van der Beyl | OLB 200 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Tapwaterpomp | Grundfoss | UP 20-30 N 150 | 2012 | 1 | 3 |  | 0
290031 |  | Schoolcomplex Daalmeer/Liereland |  | Alkmaar | Expansievat |  | Flexcon | 2014 | 1 | 3 |  | 0

## 220094 Leger des Heils
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220094 | L060046 L060039 | Unieke zaken | Pettemerstraat 37 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Avanta 28c KW31 | 2013 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Heater | Mark | GS+ 40 | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Heater | Universum |  |  | 1 | 1 |  | 0
|  | Leger des Heils | Pettemerstraat 39 A1 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 45 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Calenta Ace 35 DS |  | 1 | 1 |  | 0
|  | L060039 Jongereninloop/Kantoor | Pettemerstraat 41 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 45S KW45.7 | 2012 | 1 | 1 |  | 0
Note on I5: Bo Geurts ¦ Kusch B.V.: Leger des Heils
Note on I6: Bo Geurts ¦ Kusch B.V.: Voedselbank

## 240803 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240803 | L170003 | Gymlokaal | Amalia van Solmstraat 89 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 85S KW95.5 | 2005 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast |  |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Remeha | Aqua Plus 150 liter | 2020 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Calenta Ace 35DS KW38.7 | 2020 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW pomp | Grundfos | UP 20-30N | 2013 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon, 80L | 2020 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Biral | NRB 12T | 1992 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3-weg klep | Siemens | Acvatix SQS65 |  | 3 | 1 |  | 0

## 240811 240821 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240811/240821 | L170010 L170019 | Gymlokaal, Dubbel gymnastieklokaal | Kofschipstraat 13-14 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 45 | 2024 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Calenta Ace 35DS | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 45 | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Calenta Ace 35DS | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 45 (tbv ww) | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe |  | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe |  | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-30N 150, | 2019 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 25-60N 180, | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 35 liter | 2004 | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | AKF1006207 |  | 4 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Herz | B1402.0T50 |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 230034 Complex Beethovensingel
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam |  | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230034 | L180002 | Complex Beethovensingel | Nicolaas Beetschool I | Beethovensingel 17 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 115 KW122.4 | 2013 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[6 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 90S | 2013 | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 50 L | 2013 | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | Regeling | Remeha | Weersafhankelijke regeling | 2013 | 1 | 1 |  | 0
|  |  | De Rank / Piccolo | Beethovensingel 23 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 65S KW68.8 | 2013 | 2 | 1 |  | 0
[6 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 50 L | 2013 | 1 | 1 |  | 0
[6 empty] | Regeling | Remeha | Weersafhankelijke regeling | 2013 | 1 | 1 |  | 0