## Locaties Perceel D
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Postcode | Bouwjaar | BVO (m2) | Functie | WTB groot/klein | Perceel pandenlijst | Perceel
220065 Stadswerk | Ga naar tabblad | 220065 | L090001 | Herculesstraat | 71 | 1812 PE | 1996 | 4210 | Bedrijfspand | WTB klein | 3 | D
230104 Dorpshuis de Hoeksteen | Ga naar tabblad | 230104 | L040044 | Schermeerstraat | 9 | 1821 BA | 1958 | 556 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
230105 De Woeste Hoeve | Ga naar tabblad | 230105 | L020027 | Dorpstraat | 51 - 51A | 1841 GT | 1955 | 153 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
230010 Groenpost Oudorp | Ga naar tabblad | 230010 | L020035 | Herenweg | 30 | 1822 AK | 1965 | 190 | Opslag | WTB klein | 3 | D
230037 Egelantier | Ga naar tabblad | 230037 | L040014 | Houtweg | 29 | 1815 DP | 1976 | 491 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
230038 Kinderdagverblijf | Ga naar tabblad | 230038 | L040015 | Jan Steenstraat | 3 | 1816 CT | 1954 | 440 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
230039 KDV Muiderkring | Ga naar tabblad | 230039 | L040016 | Muiderwaard | 438 | 1824 XT | 1983 | 600 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
230048 Buurthuis | Ga naar tabblad | 230048 | L040017 | Coornhertkade | 106 | 1813 VZ | 2000 | 190 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
230092 Werkplaats | Ga naar tabblad | 230092 | L040029 | Kanaaldijk | 305 | 1825 DB | 1989 | 89 | Tijdelijk beheer | WTB klein | 3 | D
230095 Trefpunt Markenbinnen | Ga naar tabblad | 230095 | L040030 | Bongerdstraat | 1 | 1536 AL | 1969 | 238 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
230107 De Ruijterstok | Ga naar tabblad | 230107 | L040033 | Oosteinde | 6 | 1636 XV |  | 350 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
220047 Werkplaats | Ga naar tabblad | 220047 | L060034 | lorreinenlaan | 29 | 1811 JV | 1995 | 156 | Tijdelijk beheer | WTB klein | 3 | D
220046 Peuterspeelzaal West | Ga naar tabblad | 220046 | L060033 | Kanaaldijk | 1a | 1486 MG | 1983 | 124 | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
220049 Idee-Atelier | Ga naar tabblad | 220049 | L060036 | Mallegatsplein | 6 | 1815 AG | 2003 | 288 | Bedrijfspand | WTB klein | 2 | D
220051 Passantendouche Haven | Ga naar tabblad | 220051 | L060037 | Mallegatsplein | 12 | 1815 AG | 2000 | 197 | Opslag | WTB klein | 2 | D
L060050 Klein Alkmaar, KDV | Ga naar tabblad | 220119 | L060050 | Olympiaweg | 16 | 1816 MJ |  | 2980 | Welzijnspand | WTB klein | 2 | D
220123 Bedrijfspand | Ga naar tabblad | 220123 | L060051 | Bestevaerstraat | 2 | 1813 PV | 1992 | 525 | Tijdelijk beheer | WTB klein | 3 | D
230066 Voormalige Brandweer | Ga naar tabblad | 230066 | L060079 | Herenweg | 28 | 1822 AK |  | 470 | Tijdelijk beheer HOD | WTB klein | 3 | D
220014 Gezondheidscentrum | Ga naar tabblad | 220014 | L060091 | Oudorperplein | 17 a-f | 1823 HA | 1979 | 200 | Bedrijfspand | WTB klein | 3 | D
220114 Brandweer Koedijk | Ga naar tabblad | 220114 | L070013 | Zonneweid | 2 | 1831BX | 2001 | 219 | Brandweer | WTB klein | 2 | D
220156 Brandweer de Rijp | Ga naar tabblad | 220156 | L070017 | Driemaster | 2 | 1483 WC | 1983 | 360 | Brandweer | WTB klein | 2 | D
220157 Brandweer Stompetoren | Ga naar tabblad | 220157 | L070018 | Dres | 36-36a | 1841 EB | 2014 | 397 | Brandweer | WTB klein | 2 | D
220127 Passantendouche Haven | Ga naar tabblad | 220127 | L070019 | Voormeer | 200 | 1815 SW | 2012 | 60 | Haven | WTB klein | 2 | D
240801 Sportschool No Limit | Ga naar tabblad | 240801 | L170001 | Loreinenelaan | 23 | 1811 JV |  | 396 | Tijdelijk beheer | WTB klein | 3 | D
240805 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240805 | L170004 | Tochtwaard | 18 | 1824 EZ | 1974 | 501 | Gymzaal | WTB klein | 2 | D
240806 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240806 | L170005 | Beethovensingel | 11 | 1814 HJ | 1976 | 589 | gymzaal | WTB klein | 2 | D
240807 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240807 | L170006 | Tochtwaard | 20 | 1824 EZ | 1976 | 501 | Gymzaal | WTB klein | 2 | D
24808 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 24808 | L170007 | Beethovensingel | 13 | 1814 HJ | 1976 | 481 | gymzaal | WTB klein | 2 | D
240812 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240812 | L170011 | Sneeuwgansstraat | 18 | 1826 GP | 1979 | 367 | Gymzaal | WTB klein | 2 | D
240813 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240813 | L170012 | Stempelmakerstraat | 19 | 1825 DP | 1985 | 428 | Gymzaal | WTB klein | 3 | D
240814 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240814 | L170013 | Toscanestraat | 4 | 1827 DM | 1983 | 1232 | School + gymzaal | WTB klein | 2 | D
240815 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240815 | L170014 | Elgerweg | 101 | 1825 KB | 1982 | 396 | Gymzaal | WTB klein | 2 | D
240816 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240816 | L170015 | Lindelaan | 101a | 1816 HJ | 1951 | 353 | Gymzaal | WTB klein | 3 | D
240829 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240829 | L170023 | Gabriel Metsulaan | 32a | 1816 EP | 1975 | 410 | Gymzaal | WTB klein | 3 | D
240833 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240833 | L170025 | Snaarmanslaan | 19a | 1815 SB | 2010 | 507 | Gymzaal | WTB klein | 3 | D
240835 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240835 | L170027 | Zuidje | 10a | 1436 WC | 1978 | 500 | Gymzaal | WTB klein | 3 | D
240836 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240836 | L170028 | Erf | 1a | 1841 GR | 1977 | 448 | Gymzaal | WTB klein | 3 | D
240822 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240822 | L170039 | Pater schiphorststraat | 1 | Alkmaar |  | 336 | Gymzaal | WTB klein | 2 | D
240809 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240809 | L170008 | Slochterwaard | 176-180 | 1824 KV | 1976 | 3769 | Gymzaal | WTB klein | 2 | D
290051 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 290051 | L180017 | Gabriel Metsulaan/hobbemalaan | 34-36 | 1816 EP | 1964 | 6026 | Scholencomplex | WTB klein | 3 | D
220195 Wijkboerderij | Ga naar tabblad | 220195 | L090003 | Vondelstraat | 31 | 1813 AA |  |  | Bedrijfspand | WTB klein | 3 | D
230106 Dorpshuis 't Wavertje | Ga naar tabblad | 230106 | L040043 | Waver | 43 | 1843 JR |  |  | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
buurthuis 't Honk / De Hoeksteen | Ga naar tabblad | ? | ? | Vangstraat | 2a | 1841 GN |  |  | Welzijnspand | WTB klein | 3 | D
220176 Poppodium Victorie | Ga naar tabblad | 220176 | L040006 | Pettemerstraat | 5 | 1823 CW |  | 2241 | Cultuurgebouw | WTB klein | 2 | D
230069 Theater de Vest | Ga naar tabblad | 230069 | L100002 | Canadaplein | 2 | 1811 KE | 1980 | 8290 | Cultuurgebouw | WTB klein | 3 | D
230073 Parkeergarage De Vest | Ga naar tabblad | 220073 | L120005 | Canadaplein | 2 | 1811 KE | 2013 | 8290 | Parkeergarage | WTB klein | 2 | D
230074 Fietsenstalling De Overdekte | Ga naar tabblad | 220074 | L120006 | Canadaplein | 4 | 1811 KE | 2000 | 4906 | Fietsenstalling | WTB klein | 2 | D
220070 Parkeergarage Karperton + zendmast | Ga naar tabblad | 220070 | L120002 | Dijk | 16 | 1811 MB | 2016 | 10440 | Parkeergarage | WTB klein | 2 | D
220071 Parkeergarage Kanaalschiereiland | Ga naar tabblad | 220071 | L120003 | Mallegatsplein | 1a | 1815 AG | 2013 | 12938 | Parkeergarage | WTB klein | 2 | D
220050 Servicekantoor P1 | Ga naar tabblad | 220050 | L070002 | Mallegatsplein | 8 | 1815 AG | 2014 | 8398 | Bedrijfspand | WTB klein | 2 | D
220128 Schelphoekgarage | Ga naar tabblad | 220128 | L120007 | Korte Vondelstraat | 4 | 1811 AE | 2013 | 14948 | Parkeergarage | WTB klein | 2 | D
220072 Singelgarage | Ga naar tabblad | 220072 | L120004 | Ritsevoort | 70 | 1811 DP | 2021 | 10562 | Parkeergarage | WTB klein | 2 | D

## Invulinstructie
EUROPESE NIET-OPENBARE AANBESTEDING VAN WERKTUIGBOUWKUNDIG ONDERHOUD
BIJLAGE 9b INSCHRIJFBESTAND PERCEEL D - versie 1 d.d. 28-1-2026
Invulinstructie
Algemeen: het is niet toegstaan om celeigenschappen te wijzigen
Advies Lees eerst deze invulinstructie in zijn geheel door.
U dient alleen de blauwe gearceerde velden in te vullen, indien een cel niet ingevuld wordt of met een 'nul' geldt deze als inschrijfwaarde.
In kolom B van deze invulinstructie zijn de stappen (inclusief link naar het desbetreffende tabblad) opgenomen.
Onderdeel 1 contractprijzen preventief onderhoud
Stap 1: | U dient in alle (52) tabbladen met het zgn. objectnummer in de blauw gearceerde cellen de "onderhoudsprijs per stuk per jaar"(kolom M) en "Wettelijk verplicht onderhoud/keuringen" (kolom O) in te vullen.
Onderdeel 2 Contractprijzen
Stap 2: | In tabblad "Contractprijzen Preventief" worden de contractprijzen preventief onderhoud per object en de totale contractprijs onderhoud WTB Perceel C weergegeven.
Onderdeel 3 Contractprijzen correctief
Stap 3: | U dient in tabblad "Contractprijzen Correctief" in de blauw gearceerde cellen de bedragen en percentages in te vullen (kolom D en E).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I ontstaan fictieve totaal bedragen, welke meewegen met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 4 Contractprijzen projecten
Stap 4: | U dient in tabblad "Contractprijzen projecten" in de blauw gearceerde cellen de bedragen en condities in te vullen (kolom D).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I ontstaan fictieve totaal bedragen, welke meewegen met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 5 Nulmeting
Stap 5: | U dient in tabblad "Nulmeting" in de blauw gearceerde cellen de bedragen per object in te vullen (kolom I).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door. In kolom I, regel 56 ontstaat een fictief totaal bedrag, welke meeweegt met uw gewogen inschrijfprijs.
Onderdeel 6 Totaal gewogen inschrijfprijs
Stap 6: | In tabblad "Totaal gewogen inschrijfprijs" vind u de doorrekening en wegingsfactoren voor de gewogen inschrijfprijs.
U dient boven in dit blad uw bedrijfsnaam te vermelden.
U dient de blauw gearceerde cel nog eventueel uw jaarprijs voor het technisch beheer in te vullen (kolom D).
Het inschrijfbestand rekent automatisch door.
In kolom H ziet u de totaal gewogen inschrijfprijs.
U print dit tabblad als PDF, deze dient rechtsgeldig te worden ondertekend en dus ondertekend in PDF te worden ingediend bij uw inschrijving in CTM. Ook het gehele Excelbestand wordt ingediend in CTM.

## Prijsformulier totaal
Rekenblad wegingsfactor bepaling gewogen inschrijfprijs Perceel D - versie 1 d.d. 28-1-2026
Inschrijver
| Onderdeel |  |  |  | Weging | Inschrijfprijs
1) | Contractprijzen preventief onderhoud |  | 0 |  | 1 | 0
2) | Calculatieschema en uurtarieven voor correctief onderhoud
| Fictief bedrag materiaal en werk derden | 62500
| Fictief bedrag uurtarieven regulier | 0
| Fictief bedrag uurtarieven buiten werktijden | 0 |  |  | 3 | 187500
| Totaalbedrag |  | 62500
3) | Calculatieschema en uurtarieven voor werken en kleine projecten e.d. |  | 100000 |  | 1 | 100000
4) | Nulmeting |  | 0 |  | 0.5 | 0
| Jaarprijs Technisch beheer | Jaarprijs | Contractduur in jaren | Prijs totale contractduur
5) | O.a. overleg, verslaglegging, onderhoudsplanning, advies, input MJOP, rapportages. | 0 | 4 | 0 | 0.25 | 0
[5 empty] | subtotaal | 287500
6) | Opslag algemene kosten | 0% |  |  |  | 0
| Opslag CAR | 0% |  |  |  | 0
Totaal gewogen inschrijfprijs | [5 empty] | 287500
Datum
Naam ondertekenaar
Handtekening

## Contractprijzen Preventief
Contractprijzen voor preventief onderhoud - versie 1 d.d. 28-1-2026
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Functie | Contractprijs exc. Btw
220065 Stadswerk | Ga naar tabblad | 220065 | L090001 | Herculesstraat | 71 | Bedrijfspand | 0
230104 Dorpshuis de Hoeksteen | Ga naar tabblad | 230104 | L040044 | Schermeerstraat | 9 | Welzijnspand | 0
230105 De Woeste Hoeve | Ga naar tabblad | 230105 | L020027 | Dorpstraat | 51 - 51A | Welzijnspand | 0
230010 Groenpost Oudorp | Ga naar tabblad | 230010 | L020035 | Herenweg | 30 | Opslag | 0
230037 Egelantier | Ga naar tabblad | 230037 | L040014 | Houtweg | 29 | Welzijnspand | 0
230038 Kinderdagverblijf | Ga naar tabblad | 230038 | L040015 | Jan Steenstraat | 3 | Welzijnspand | 0
230039 KDV Muiderkring | Ga naar tabblad | 230039 | L040016 | Muiderwaard | 438 | Welzijnspand | 0
230048 Buurthuis | Ga naar tabblad | 230048 | L040017 | Coornhertkade | 106 | Welzijnspand | 0
230092 Werkplaats | Ga naar tabblad | 230092 | L040029 | Kanaaldijk | 305 | Tijdelijk beheer | 0
230095 Trefpunt Markenbinnen | Ga naar tabblad | 230095 | L040030 | Bongerdstraat | 1 | Welzijnspand | 0
230107 De Ruijterstok | Ga naar tabblad | 230107 | L040033 | Oosteinde | 6 | Welzijnspand | 0
220047 Werkplaats | Ga naar tabblad | 220047 | L060034 | lorreinenlaan | 29 | Tijdelijk beheer | 0
220046 Peuterspeelzaal West | Ga naar tabblad | 220046 | L060033 | Kanaaldijk | 1a | Welzijnspand | 0
220049 Idee-Atelier | Ga naar tabblad | 220049 | L060036 | Mallegatsplein | 6 | Bedrijfspand | 0
220051 Passantendouche Haven | Ga naar tabblad | 220051 | L060037 | Mallegatsplein | 12 | Opslag | 0
L060050 Klein Alkmaar, KDV | Ga naar tabblad | 220119 | L060050 | Olympiaweg | 16 | Welzijnspand | 0
220123 Bedrijfspand | Ga naar tabblad | 220123 | L060051 | Bestevaerstraat | 2 | Tijdelijk beheer | 0
230066 Voormalige Brandweer | Ga naar tabblad | 230066 | L060079 | Herenweg | 28 | Tijdelijk beheer HOD | 0
220014 Gezondheidscentrum | Ga naar tabblad | 220014 | L060091 | Oudorperplein | 17 a-f | Bedrijfspand | 0
220114 Brandweer Koedijk | Ga naar tabblad | 220114 | L070013 | Zonneweid | 2 | Brandweer | 0
220156 Brandweer de Rijp | Ga naar tabblad | 220156 | L070017 | Driemaster | 2 | Brandweer | 0
220157 Brandweer Stompetoren | Ga naar tabblad | 220157 | L070018 | Dres | 36-36a | Brandweer | 0
220127 Passantendouche Haven | Ga naar tabblad | 220127 | L070019 | Voormeer | 200 | Haven | 0
240801 Sportschool No Limit | Ga naar tabblad | 240801 | L170001 | Loreinenelaan | 23 | Tijdelijk beheer | 0
240805 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240805 | L170004 | Tochtwaard | 18 | Gymzaal | 0
240806 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240806 | L170005 | Beethovensingel | 11 | gymzaal | 0
240807 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240807 | L170006 | Tochtwaard | 20 | Gymzaal | 0
24808 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 24808 | L170007 | Beethovensingel | 13 | gymzaal | 0
240812 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240812 | L170011 | Sneeuwgansstraat | 18 | Gymzaal | 0
240813 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240813 | L170012 | Stempelmakerstraat | 19 | Gymzaal | 0
240814 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240814 | L170013 | Toscanestraat | 4 | School + gymzaal | 0
240815 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240815 | L170014 | Elgerweg | 101 | Gymzaal | 0
240816 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240816 | L170015 | Lindelaan | 101a | Gymzaal | 0
240829 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240829 | L170023 | Gabriel Metsulaan | 32a | Gymzaal | 0
240833 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240833 | L170025 | Snaarmanslaan | 19a | Gymzaal | 0
240835 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240835 | L170027 | Zuidje | 10a | Gymzaal | 0
240836 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240836 | L170028 | Erf | 1a | Gymzaal | 0
240822 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240822 | L170039 | Pater schiphorststraat | 1 | Gymzaal | 0
240809 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240809 | L170008 | Slochterwaard | 176-180 | Gymzaal | 0
290051 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 290051 | L180017 | Gabriel Metsulaan/hobbemalaan | 34-36 | Scholencomplex | 0
220195 Wijkboerderij | Ga naar tabblad | 220195 | L090003 | Vondelstraat | 31 | Bedrijfspand | 0
230106 Dorpshuis t Wavertje | Ga naar tabblad | 230106 | L040043 | Waver | 43 | Welzijnspand | 0
buurthuis t Honk / De Hoeksteen | Ga naar tabblad | ? | ? | Vangstraat | 2a | Welzijnspand | 0
220176 Poppodium Victorie | Ga naar tabblad | 220176 | L040006 | Pettemerstraat | 5 | Cultuurgebouw | 0
230069 Theater de Vest | Ga naar tabblad | 230069 | L100002 | Canadaplein | 2 | Cultuurgebouw | 0
230073 Parkeergarage De Vest | Ga naar tabblad | 220073 | L120005 | Canadaplein | 2 | Parkeergarage | 0
230074 Fietsenstalling De Overdekte | Ga naar tabblad | 220074 | L120006 | Canadaplein | 4 | Fietsenstalling | 0
220070 Parkeergarage Karperton + zendmast | Ga naar tabblad | 220070 | L120002 | Dijk | 16 | Parkeergarage | 0
220071 Parkeergarage Kanaalschiereiland | Ga naar tabblad | 220071 | L120003 | Mallegatsplein | 1a | Parkeergarage | 0
220050 Servicekantoor P1 | Ga naar tabblad | 220050 | L070002 | Mallegatsplein | 8 | Bedrijfspand | 0
220128 Schelphoekgarage | Ga naar tabblad | 220128 | L120007 | Korte Vondelstraat | 4 | Parkeergarage | 0
220072 Singelgarage | Ga naar tabblad | 220072 | L120004 | Ritsevoort | 70 | Parkeergarage | 0
|  |  |  | Totaal contractprijs perceel C exc. Btw: |  |  | 0

## Contractprijzen Correctief
Calculatieschema en uurtarieven voor onderhoud - versie 1 d.d. 28-1-2026
Voor verrekenbaar correctief onderhoud en regie werkzaamheden op afroep
Calculatieschema materiaal / werk derden | Percentage | Fictief bedrag per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Netto materiaalprijs
Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  | 25000 |  | 25000
Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  | 30000 |  | 30000
Werk derden
Toeslag op werk derden: |  | 7500 |  | 7500
62500
Uurtarieven voor onderhoud, regiewerk- en storingen | Uurloon | Fictief aantal uren per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Servicetechnicus / technicus ET en WT |  | 275 |  | 0
Monteur ET en WT |  | 100 |  | 0
Specialist (bijv. IBS/M&R) |  | 50 |  | 0
Begeleiding / werkvoorbereiding |  | 36 |  | 0
0
Percentage buiten werktijden (obv servicetechnicus): | Uurloon | Percentage | Fictief aantal uren | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Maandag t/m vrijdag 17PM-8AM | 0 |  | 50 | 0
Zaterdag | 0 |  | 20 | 0
Zon- en feestdagen | 0 |  | 10 | 0
0
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven zijn allemaal all-in. Onder andere voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet seperaat verrekenbaar en zitten dus in het uurtarief verwerkt.

## Contractprijzen Projecten
Calculatieschema en uurtarieven voor werken en kleine projecten e.d. tot € 150.000 - versie 1 d.d. 28-1-2026
Voor kleine werken, projecten, uitbreidingen en wijzigingen
Calculatieschema materiaal / werk derden | Percentage | Fictief bedrag per jaar |  | Fictief bedrag | Fictief totaal bedrag
Netto materiaalprijs
Toeslag op klein materiaal: < € 1.000,00 |  | 50000 |  | 50000
Toeslag op groot materiaal: > € 1.000,00 |  | 25000 |  | 25000
Werk derden
Toeslag op werk derden: |  | 25000 |  | 25000
100000
Uurtarieven voor onderhoud, regiewerk- en storingen | Uurloon | Fictief aantal uren per jaar
Monteur WT |  | 350 |  | 0
Hulpmonteur |  | 120 |  | 0
Specialist (bijv. IBS/M&R) |  | 100 |  | 0
Monteur STEK |  | 50 |  | 0
Werkvoorbereider |  | 80 |  | 0
Projectleider / Technisch beheerder |  | 40 |  | 0
Engineer |  | 80 |  | 0
Tekenaar |  | 80 |  | 0
0
Winst- en risico bij offertewerk |  | % | Gewogen inschrijfprijs |  | 100000
Alle bedragen zijn exclusief BTW.
Tarieven zijn allemaal all-in. Onder andere voorrijkosten, reisuren en reiskosten zijn niet seperaat verrekenbaar en zitten dus in het uurtarief verwerkt.

## Nulmeting
Contractprijzen voor nulmeting - versie 1 d.d. 28-1-2026
🏛️ Object | 🔗 Link | Locatiecode | Kostenplaats | Adres | Nr. | Functie | Contractprijs exc. Btw
220065 Stadswerk | Ga naar tabblad | 220065 | L090001 | Herculesstraat | 71 | Bedrijfspand | 0
230104 Dorpshuis de Hoeksteen | Ga naar tabblad | 230104 | L040044 | Schermeerstraat | 9 | Welzijnspand | 0
230105 De Woeste Hoeve | Ga naar tabblad | 230105 | L020027 | Dorpstraat | 51 - 51A | Welzijnspand | 0
230010 Groenpost Oudorp | Ga naar tabblad | 230010 | L020035 | Herenweg | 30 | Opslag | 0
230037 Egelantier | Ga naar tabblad | 230037 | L040014 | Houtweg | 29 | Welzijnspand | 0
230038 Kinderdagverblijf | Ga naar tabblad | 230038 | L040015 | Jan Steenstraat | 3 | Welzijnspand | 0
230039 KDV Muiderkring | Ga naar tabblad | 230039 | L040016 | Muiderwaard | 438 | Welzijnspand | 0
230048 Buurthuis | Ga naar tabblad | 230048 | L040017 | Coornhertkade | 106 | Welzijnspand | 0
230092 Werkplaats | Ga naar tabblad | 230092 | L040029 | Kanaaldijk | 305 | Tijdelijk beheer | 0
230095 Trefpunt Markenbinnen | Ga naar tabblad | 230095 | L040030 | Bongerdstraat | 1 | Welzijnspand | 0
230107 De Ruijterstok | Ga naar tabblad | 230107 | L040033 | Oosteinde | 6 | Welzijnspand | 0
220047 Werkplaats | Ga naar tabblad | 220047 | L060034 | lorreinenlaan | 29 | Tijdelijk beheer | 0
220046 Peuterspeelzaal West | Ga naar tabblad | 220046 | L060033 | Kanaaldijk | 1a | Welzijnspand | 0
220049 Idee-Atelier | Ga naar tabblad | 220049 | L060036 | Mallegatsplein | 6 | Bedrijfspand | 0
220051 Passantendouche Haven | Ga naar tabblad | 220051 | L060037 | Mallegatsplein | 12 | Opslag | 0
L060050 Klein Alkmaar, KDV | Ga naar tabblad | 220119 | L060050 | Olympiaweg | 16 | Welzijnspand | 0
220123 Bedrijfspand | Ga naar tabblad | 220123 | L060051 | Bestevaerstraat | 2 | Tijdelijk beheer | 0
230066 Voormalige Brandweer | Ga naar tabblad | 230066 | L060079 | Herenweg | 28 | Tijdelijk beheer HOD | 0
220014 Gezondheidscentrum | Ga naar tabblad | 220014 | L060091 | Oudorperplein | 17 a-f | Bedrijfspand | 0
220114 Brandweer Koedijk | Ga naar tabblad | 220114 | L070013 | Zonneweid | 2 | Brandweer | 0
220156 Brandweer de Rijp | Ga naar tabblad | 220156 | L070017 | Driemaster | 2 | Brandweer | 0
220157 Brandweer Stompetoren | Ga naar tabblad | 220157 | L070018 | Dres | 36-36a | Brandweer | 0
220127 Passantendouche Haven | Ga naar tabblad | 220127 | L070019 | Voormeer | 200 | Haven | 0
240801 Sportschool No Limit | Ga naar tabblad | 240801 | L170001 | Loreinenelaan | 23 | Tijdelijk beheer | 0
240805 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240805 | L170004 | Tochtwaard | 18 | Gymzaal | 0
240806 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240806 | L170005 | Beethovensingel | 11 | gymzaal | 0
240807 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240807 | L170006 | Tochtwaard | 20 | Gymzaal | 0
24808 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 24808 | L170007 | Beethovensingel | 13 | gymzaal | 0
240812 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240812 | L170011 | Sneeuwgansstraat | 18 | Gymzaal | 0
240813 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240813 | L170012 | Stempelmakerstraat | 19 | Gymzaal | 0
240814 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240814 | L170013 | Toscanestraat | 4 | School + gymzaal | 0
240815 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240815 | L170014 | Elgerweg | 101 | Gymzaal | 0
240816 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240816 | L170015 | Lindelaan | 101a | Gymzaal | 0
240829 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240829 | L170023 | Gabriel Metsulaan | 32a | Gymzaal | 0
240833 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240833 | L170025 | Snaarmanslaan | 19a | Gymzaal | 0
240835 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240835 | L170027 | Zuidje | 10a | Gymzaal | 0
240836 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240836 | L170028 | Erf | 1a | Gymzaal | 0
240822 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240822 | L170039 | Pater schiphorststraat | 1 | Gymzaal | 0
240809 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 240809 | L170008 | Slochterwaard | 176-180 | Gymzaal | 0
290051 Gymlokaal | Ga naar tabblad | 290051 | L180017 | Gabriel Metsulaan/hobbemalaan | 34-36 | Scholencomplex | 0
220195 Wijkboerderij | Ga naar tabblad | 220195 | L090003 | Vondelstraat | 31 | Bedrijfspand | 0
230106 Dorpshuis 't Wavertje | Ga naar tabblad | 230106 | L040043 | Waver | 43 | Welzijnspand | 0
buurthuis 't Honk / De Hoeksteen | Ga naar tabblad | ? | ? | Vangstraat | 2a | Welzijnspand | 0
220176 Poppodium Victorie | Ga naar tabblad | 220176 | L040006 | Pettemerstraat | 5 | Cultuurgebouw | 0
230069 Theater de Vest | Ga naar tabblad | 230069 | L100002 | Canadaplein | 2 | Cultuurgebouw | 0
230069 Parkeergarage De Vest | Ga naar tabblad | 230069 | L100002 | Canadaplein | 2 | Parkeergarage | 0
230068 Fietsenstalling De Overdekte | Ga naar tabblad | 230068 | L110002 | Canadaplein | 4 | Fietsenstalling | 0
220070 Parkeergarage Karperton + zendmast | Ga naar tabblad | 220070 | L120002 | Dijk | 16 | Parkeergarage | 0
220057 Parkeergarage Kanaalschiereiland | Ga naar tabblad | 220057 | L070025 | Mallegatsplein | 1a | Parkeergarage | 0
220071 Servicekantoor P1 | Ga naar tabblad | 220071 | L120003 | Mallegatsplein | 8 | Bedrijfspand | 0
220128 Schelphoekgarage | Ga naar tabblad | 220128 | L120007 | Korte Vondelstraat | 4 | Parkeergarage | 0
220072 Singelgarage | Ga naar tabblad | 220072 | L120004 | Ritsevoort | 70 | Parkeergarage | 0
|  |  |  | Totaal contractprijs perceel C exc. Btw: |  |  | 0

## 220072 Singelgarage
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220072 | L120004 | Singelgarage | Ritsevoort 70 | Alkmaar | Splitunit | Mitsubuschi | PLA-ZM50EA | 2021 | 1 |  |  | 0 |  | 0
220072 | L120004 | Singelgarage | Ritsevoort 70 | Alkmaar | Afzuigventilator | Östberg | CK315 C EC | 2021 | 1 |  |  | 0
220072 | L120004 | Singelgarage | Ritsevoort 70 | Alkmaar | Afzuigventilator | Östberg | CK315 C EC | 2021 | 1 |  |  | 0
220072 | L120004 | Singelgarage | Ritsevoort 70 | Alkmaar | Afzuigventilator | Östberg | IRB400 B1 EC | 2021 | 1 |  |  | 0
220072 | L120004 | Singelgarage | Ritsevoort 70 | Alkmaar | Afzuigventilator | Östberg | CK160-C | 2021 | 1 |  |  | 0

## 220071 Parkeergarage Kanaalschi
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
Mallegatsplein 1a | L120003 | Parkeergarage Kanaalschiereiland | Dijk 16 | Alkmaar | Splitunit | Fujitsu | AOYR09LGC | 2013 | 1 |  |  | 0 |  | 0

## 220128 Schelphoekgarage
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220218 | L120007 | Schelphoekgarage | Korte vondelstraat 4 | Alkmaar | Woonhuisventilator | ITHO | CVE ECO RFT SE | 2013 | 1 |  |  | 0 |  | 0
220218 | L120007 | Schelphoekgarage | Korte vondelstraat 4 | Alkmaar | Naverwarmer | VEAB Heattech AB | CV 12-06-1MQU | 2013 | 1 |  |  | 0
220218 | L120007 | Schelphoekgarage | Korte vondelstraat 4 | Alkmaar | Woonhuisventilator | ITHO | CVE ECO RFT SE | 2013 | 1 |  |  | 0
220218 | L120007 | Schelphoekgarage | Korte vondelstraat 4 | Alkmaar | Automatische brandklep | Wildeboer | V5-1 - FR90-125-S | 2013 | 3 |  |  | 0

## 220050 Servicekantoor P1
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220050 | L070002 | Servicekantoor P1 | Mallegatsplein 8 | Alkmaar | Splitunit | Daikin | RXS25L2V1B | 2014 | 1 |  |  | 0 |  | 0
220050 | L070002 | Servicekantoor P1 | Mallegatsplein 8 | Alkmaar | Splitunit | Daikin | RKS25E2V1B | 2007 | 1 |  |  | 0
220050 | L070002 | Servicekantoor P1 | Mallegatsplein 8 | Alkmaar | Splitunit | Daikin | RKS23E2V1B | 2014 | 1 |  |  | 0
220050 | L070002 | Servicekantoor P1 | Mallegatsplein 8 | Alkmaar | Splitunit | Daikin | RXM60N2V1B | 2019 | 1 |  |  | 0
220050 | L070002 | Servicekantoor P1 | Mallegatsplein 8 | Alkmaar | Multi splitunit | Daikin | 3MXM52N | 2019 | 1 |  |  | 0
220050 | L070002 | Servicekantoor P1 | Mallegatsplein 8 | Alkmaar | WTW systeem | J.E. Storkair | WHR950 | 2008 | 1 |  |  | 0
220050 | L070002 | Servicekantoor P1 | Mallegatsplein 8 | Alkmaar | WTW systeem | J.E. Storkair | WHR DA 9200 | 2008 | 1 |  |  | 0

## 220070 Parkeergarage Karperton
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220070 | L120002 | Parkeergarage Karperton + zendmast | Dijk 16 | Alkmaar | Splitunit | Daikin | RXS35L3V1B | 2016 | 1 |  |  | 0 |  | 0

## 220074 Fietsenstalling De Overd
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220074 | L120006 | Fietsenstalling de Overdekte | Canadaplein 4 | Alkmaar | Afzuigventilator | Orcon | KD355XL3 | 2000 | 1 |  |  | 0 |  | 0
220074 | L120006 | Fietsenstalling de Overdekte | Canadaplein 4 | Alkmaar | Automatische brandklep | RF-Technologies | H-CFTH 500x200 | 2000 | 1 |  |  | 0
220074 | L120006 | Fietsenstalling de Overdekte | Canadaplein 4 | Alkmaar | Afzuigventilator | Envirovent | Silent 100 | 2000 | 1 |  |  | 0

## 220073 Parkeergarage De Vest
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220073 | L120005 | Parkeergarage De Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Splitunit | Fujitsu | AOYR12LGC | 2013 | 1 |  |  | 0 |  | 0
220073 | L120005 | Parkeergarage De Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Boxventilator | J.E. Storkair |  |  | 1 |  |  | 0

## 220065 Stadswerk
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | ⭐ Conditiescore | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Dagafzuigventilatoren | Stork/Rosenberg | VDA/KDV 335-6D | div. | 13 | 3 |  | 0 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Boxventilator | Rosenberg | Liberty 1010 enkel | 2011 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Koelmachine tbv LBK | Horos | Mediair 672SM, 65,4kW | 2010 | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | LBK kantoren | ROX | HYD400 | 2010 | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Split unit t.b.v. serverruimte | Mitshubishi | SRK50zm-S | 2016 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Luchtverhitter werkplaatsen | Gea Multimaxx | HN 11.UWARAB.BSD |  | 3 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Downflowventilatoren voertuigenstalling | Nivolair |  |  | 5 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Luchtverhitters werkplaatsen | Biddle PL-3 (2x) / PL-2 (2x) | HG640 | 1995 | 4 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Luchtgordijn kamer 1.21 | Nivolair | KT450 |  | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Expansievaten nr: 1 | Flamco | Flexcon 425/05 | 2003 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Afleverstation stadsverwarming | nvt | nvt | nvt | 1 | nvt |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Regelkast RK1 | Priva | Compri HX8E | 2014 | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Regelkast RK2 | Priva | Compri HX8E | 2014 | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | LBK kantoren | ROX | HYD400 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Electrische boilers | Daalderop | mono 3 koper | 2007 | 2 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  | diverse | 1995 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen | Biral | ModulA 25-8 180 RED | 2017 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen | Biral | MX13-1 | 2009 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen | Grundfos | Magna 32-100 | 2010 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Tapwaterpomp | Grundfos | UP20-15 N150 | 2000 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Afzuigventilator | Zehnder | Comfofan S |  | 1 | 2 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Afzuigventilator | Onbekend | ? |  | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Balansventilatieunit | Solidair | ? | ? | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Verdeler verzamelaar verwarmen |  | diverse | 1995 | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen, drieweggroep | Wilo | Stratos 30 | 2011 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen, drieweggroep | Biral |  | 1995 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen, drieweggroep | Biral | L504 | 1995 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen, transportgroep | Biral | L402 | 1995 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | CV pompen, transportgroep | Biral | NRB 13T-2 | 1995 | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Lucht- en vuilafscheider | Spirotech | Spirocombi 080F | 2014 | 1 | 4 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Transport pomp | Grundfos | Magna 3 65-150 F 340 | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | Driewegklep | Siemens | SKD 62 Acvatix | 2015 | 1 | 3 |  | 0
220065 | L090001 | Stadswerk |  | Alkmaar | noodstroom aggregaten |  | SDMO | 2005 | 1 | 3 |  | 0

## 230104 Dorpshuis de Hoeksteen
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230104 | L040044 | Dorpshuis de Hoeksteen | Vangstraat 2a | Stompetoren | CV ketel | Nefit | Quinta 45 Topline 46 | 2003 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 230105 De Woeste Hoeve
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230105 | L020027 | Gemeenschapshuis De Woeste Hoeve | Dorpsstraat 51 | Oterleek | CV ketel | Nefit | Topline HR 25 | 2010 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
|  | Stalling gemeente | Dorpsstraat 51A | Oterleek | CV ketel | Nefit | Topline HR 30 | 2010 | 1 | 1 |  | 0

## 230010 Groenpost Oudorp
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230010 | L020035 | Groenpost Oudorp | Herenweg 30 | Oudorp | Geiser | Fasto | Keukengeiser F1450 KW10.9 | 2004 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Gevelkachel | Dru | Art G8 KW12.2 | 2004 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Gevelkachel | Dru | Art G2 KW3.3 | 2004 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Gevelkachel | Dru | Art G10T/03 KW14.2 | 2004 | 1 | 1 |  | 0

## 230037 Egelantier
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230037 | L040014 | Egelantier | Houtweg 29 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 65 | 2024 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | CV Ketel | Intergas | Intergas Kompakt HRE 28/24 A | 2022 | 1 | 1 |  | 0

## 230038 Kinderdagverblijf
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230038 | L040015 | Kinderdagverblijf | Jan Steenstraat 3 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 45 KW40.8 | 2020 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 45 KW40.8 | 2020 | 1 | 1 |  | 0

## 230039 KDV Muiderkring
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230039 | L040016 | KDV Muiderkring | Muiderwaard 438 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 65 KW | 2014 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 230048 Buurthuis
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230048 | L040017 | Buurthuis | Coornhertkade 106 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 45 KW40.8 | 2020 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Nefit | Ecomline HRC |  | 1 | 1 |  | 0

## 230092 Werkplaats
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230092 | L040029 | Sleutel/werkplaats | Kanaaldijk 305 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Tzerra m28 combi 28KW | 2017 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 230095 Trefpunt Markenbinnen
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230095 | L040030 | Trefpunt Markenbinnen | Bongerdstraat 1 | Markenbinnen | CV ketel | Nefit | 9000i |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 230107 De Ruijterstok
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230107 | L040033 | De Ruijterstok | Oosteinde 6 | Schermerhorn | CV ketel | Nefit | Proline HRC 24 CW 4 | 2003 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0

## 220047 Werkplaats
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220047 | L060034 | Sleutel/werkplaats | Lorreinenlaan 29 | Alkmaar | Gevelkachel | Dru | Art 2 KW3.3 | 2017 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Heater | Mark | MARK HR Verwarmer GS+ 25 G25 | 2024 | 1 | 1 |  | 0

## 220046 Peuterspeelzaal West
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220046 | L060033 | Peuterspeelzaal West Graftdijk | Kanaaldijk 1A | West-Graftdijk | CV ketel | Nefit | Trendline HRC 25 CW4 | 2020 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 220049 Idee-Atelier
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220049 | L060036 | Idee-atelier (esdege reigersdaal) | Mallegatsplein 6 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Calenta Ace 28c | 2021 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 220051 Passantendouche Haven
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220051 | L060037 | Passantendouche Haven | Mallegatsplein | Alkmaar | Boiler | Daalderop | 120L elektrische boiler | 2008 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## L060050 Klein Alkmaar, KDV
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220119 | L060050 | Klein Alkmaar, KDV | Olympiaweg 16 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 90 | 2024 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 220123 Bedrijfspand
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220123 | L060051 | Bedrijfspand | Bestevaerstraat 2 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Pro 45 KW45.7 | 2016 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 230066 Voormalige Brandweer
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230066 | L060079 | Voormalige Brandweer | Herenweg 28 | Oudorp | CV ketel | Remeha | Tzerra Ace 28C | 2022 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 220014 Gezondheidscentrum
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220014 | L060091 | Gezondheidscentrum | Oudorperplein 17 | Oudorp | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 45 | 2023 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Perfecta | U.W. | 1980 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Daalderop | Mono-Plus koper 30 liter | 2002 | 1 | 1 |  | 0

## 220114 Brandweer Koedijk
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220114 | L070013 | Brandweer Koedijk | Zonneweid 2 | Koedijk | CV Ketel | Remeha | Quinta Ace 45 KW40.8 | 2019 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Remeha | Aqua Plus 155 125 Liter | 2019 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Remeha | Aqua Plus 155 125 Liter | 2019 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW pomp | Wilo | Star-Z Nova 84 | 2020 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Daalderop | Close in boiler 10 liter |  | 1 | 1 |  | 0

## 220156 Brandweer de Rijp
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220156 | L070017 | Brandweer de Rijp | Driemaster 2 | De Rijp | CV Ketel | Nefit | Topline HR45 | 2016 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Daalderop | Monoplus koper 120 liter | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nefit | 40 kw |  | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Regeling | Honeywell | 2x regeling Honeywell | 2016 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat |  | 25 Liter | 2020 | 1 | 1 |  | 0

## 220157 Brandweer Stompetoren
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220157 | L070018 | Brandweer Stompetoren | Dres 36 | Stompetoren | CV ketel | Remeha | Calenta 40C | 2014 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Heater | Premix | XR10-60 12,8 KW, 1150m3/H | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Daalderop | Close in boiler 10 liter | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat |  | 30 liter | 2020 | 1 | 1 |  | 0

## 220127 Passantendouche Haven
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220127 | L070019 | Passantendouche Haven | Voormeer 200 | Alkmaar | Warm water |  | CW 6 via warmtenet HVC |  | 1 |  |  | 0 |  | 0

## 240801 Sportschool No Limit
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240801 | L170001 | Sportschool No Limit (voormalig gymlokaal) | Lorreinenlaan 23 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 90 PRO | 2015 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Itho Daalderop | OLB 300 liter | 2015 | 1 | 1 |  | 0

## 240805 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240805 | L170004 | Gymlokaal | Tochtwaard 18 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 90 KW | 2020 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Itho Daalderop | OLB2 200 ES 200 liter | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Biral | Redline M13 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Wilo | Star Z25/2 | 2008 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon, 8 liter tbv ww | 2005 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 80 liter | 2004 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Biral | Redline M12 | 2004 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | AKF1006207 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Siemens | Acvatix SQS65 |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3-weg klep | Thermokon | VFG54 |  | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 240806 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240806 | L170005 | Gymlokaal | Beethovensingel 11 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 45 | 2025 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB2 210-12 boiler | 2025 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Inventum | EDR 10 close-in boiler | 2005 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 35/0,5 | 2025 | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie | 2005 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Ventilatie | Stork | Pijpdakventilator | 2005 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 240807 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240807 | L170006 | Gymlokaal | Tochtwaard 20 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 90 KW | 2020 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | NIBE | PUB2 DS2-300L | 2025 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | Thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 80 liter | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Biral | MX12 | 2005 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | AKF1006207 |  | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | VFG54 |  | 3 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3-weg klep | Siemens | Acvatix SQS65 |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 24808 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
24808 | L170007 | Gymlokaal | Beethovensingel 13 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 45 | 2025 | 3 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB2 210-12 boiler | 2025 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Zilmet | 25 liter |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 25 liter | 2017 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Wilo | TOP-S30/7 | 2005 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 240812 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240812 | L170011 | Gymlokaal | Sneeuwgansstraat 18 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 45 Pro KW45.7 | 2011 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB-210L 200L | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flexcon | 18 liter | 2011 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Wilo | Star-Z Nova (ROW) | 2010 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | AKF1006207 |  | 4 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 240813 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240813 | L170012 | Gymlokaal | Stempelmakerstraat 19 | Alkmaar | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB2 DS2-300L, 270 ltr | 2009 | 1 | 1 |  | 0

## 240814 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240814 | L170013 | Gymlokaal | Toscanestraat 4 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta ACE 45 | 2024 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Itho Daalderop | OLB2 200 ES 200 liter | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 240815 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240815 | L170014 | Gymlokaal | Elgerweg 101 | Alkmaar | Boiler | Nibe | PUB 160dds 160L | 2002 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | Up 20-30n | 2020 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 240816 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240816 | L170015 | Gymlokaal | Lindenlaan 101 A | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 65 | 2011 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB 160-DS 160L | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Luchtbehandeling | Ned Air | NKD 7.7 | 2003 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-30N 150 | 2018 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 35 ltr | 2009 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Wilo | Star RS25/6 | 2003 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Wilo | Star RS25/4 | 2008 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3-weg klep | Siemens | Acvatix SQS65 | 2003 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3-weg klep | Landis en Staefa | SQS65 | 2003 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 240829 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240829 | L170023 | Gymlokaal | Gabriel Metsulaan 32A | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Calenta 35S KW39 | 2014 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Remeha | Aqua Pro 150 liter | 2014 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-30N 150 | 2018 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Luchtverwarming | Brink | Allure B40 HR | 2003 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | R.W. Ahlen | 18 liter | 2013 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 240833 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240833 | L170025 | Gymlokaal | Snaarmanslaan 19A | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 30 KW31.6 | 2010 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB2 DS1-160L | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV ketel | Remeha | Quinta 45 KW45.7 | 2010 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 25 liter | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 35 liter | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-30-N150 | 2009 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Grundfoss | UPS 25-40 180 | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Grundfoss | UPS 25-60 180 | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 3-weg klep | Siemens | Acvatix SQS65 |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 240835 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240835 | L170027 | Gymlokaal | Zuidje 10A | Schermerhorn | CV ketel | Remeha | Quinta 45 | 2013 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB 300 DDS 300 liter | 1997 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 80 liter | 2013 | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Grundfoss | Magna 32-100-180 |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Grundfoss | UPS 36-50f 200 | 2013 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 240836 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240836 | L170028 | Gymlokaal | Erf 1A | Stompetoren | Boiler | Nibe | ES25-300 6kW 270 liter | 2018 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-15N150 | 2018 | 1 | 1 |  | 0

## 240822 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240822 | L170039 | Gymlokaal | Pater Schiphorsstr. 1 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta 45 | 2025 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | Boiler | Nibe | PUB2 210-12 (200 L) | 2024 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-30N 150 | 2005 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Expansievat | Flamco | Flexcon 18 liter | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | CV pomp | Grundfoss | UPS 25-60 130 | 2010 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | 2-weg klep | Thermokon | AKF1006207 |  | 2 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Schakelkast | tbv cv-installatie |  | 1 | 1 |  | 0

## 240809 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam |  | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
240809 | L170008 | Gymlokaal (boven) | Gezamenlijke installatie onderhoud cv-installatie is onderdeel van Perceel 2 | Slochterwaard 182 | Alkmaar | Boiler | Remeha | Aqua Celle 300 liter | 2021 | 1 |  |  | 0 |  | 0
| L170008 | Gymlokaal (beneden) |  | Slochterwaard 183 | Alkmaar | CV ketel | Remeha | Quinta Ace 90 KW | 2021 | 2 |  |  | 0
[6 empty] | WW Pomp | Grundfoss | UP 20-30N 150 | 2004 | 2 |  |  | 0
[6 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 2 |  |  | 0
[6 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 |  |  | 0

## 290051 Gymlokaal
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
290051 | L180017 | Gymlokaal | Gabriel Metsulaan 36 (Hobbemalaan) | Alkmaar | Boiler | Daalderop | Mono 150 ltr | 2020 | 2 | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | WW pomp | Wilo | Star Z25/2 | 2007 | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | TH Ventiel | Rada | thermostatic 320 |  | 1 | 1 |  | 0
[5 empty] | Regeling | Priva | GBS Compri HX |  | 1 | 1 |  | 0

## 220195 Wijkboerderij
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220195 | L090003 | Wijkboerderij | Vondelstraat 31 | Alkmaar | Cv Ketel | Remeha | Avanta 28C | 2025 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0

## 230106 Dorpshuis t Wavertje
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230106 | L040043 | Dorpshuis 't Wavertje | t Waver 43 | Grootschermer | Cv Ketel | Nefit | Compact HR 30 | 2017 | 1 | 1 |  | 0 |  | 0
230106 | L040043 | Dorpshuis 't Wavertje | t Waver 43 | Grootschermer | Cv Ketel | Remeha | Ace 40 C | 2023 | 1 | 1 |  | 0

## buurthuis t Honk De Hoeksteen
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
? | ? | buurthuis 't Honk De Hoekste | Vangstraat 2a | Stompetoren | Warmtepomp | Alpha | Innotec 9-17 kW | 2024 | 1 |  |  | 0 |  | 0
? | ? | buurthuis 't Honk De Hoekste | Vangstraat 2a | Stompetoren | WTW balans ventilatie | Ned Air/ Orcon |  | 2024 | 1 |  |  | 0
? | ? | buurthuis 't Honk De Hoekste | Vangstraat 2a | Stompetoren | PV panelen |  |  | 2024 | 36 |  |  | 0
? | ? | buurthuis 't Honk De Hoekste | Vangstraat 2a | Stompetoren | Boiler | Quooker |  | 2024 |  |  |  | 0

## 220176 Poppodium Victorie
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Vloerverwarming verdeelset |  |  | 2017 | 3 |  |  | 0 |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast |  |  |  | 1 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Expansievat 110 liter | Flamco | Flexon | 2017 | 1 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Ontluchtingspotten | Flamco | Flexcon | 2017 | 1 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Pompen | Grundfos | Magna 3 | 2017 | 2 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Frequentieregelaar LBK 2 | Danfoss | VLT HVAC Basic Drive FC101 |  | 2 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast |  |  |  | 1 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Kanalen, aluminium |  |  |  | 1 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Regelkast RK 1 |  |  |  | 1 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast | Verhulst | VKT 0704/0704 | 2016 | 2 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast | Verhulst | VKT 0704/0704 | 2016 | 2 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast | Verhulst | VKT 0704/0704 | 2016 | 1 |  |  | 0
220176 | L040006 | Poppodium | Pettemerstraat 5 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast | Verhulst | VKT 0704/0704 | 2016 | 1 |  |  | 0

## 230069 Theater de Vest
🏷️ Locatiecode | Kostenplaats | 🏢 Naam | 📍 Adres | 🗺️ Plaats | 🔧 Naam component | 🏭 Merk | 🧩 Model | 📅 Bouwjaar | 🔢 Aantal | Aantal preventieve onderhoudsbeurten per jaar | Preventief onderhoud per stuk exc. Btw (Inclusief verbruiksmaterialen) | Preventief onderhoud totaal exc. Btw | Wettelijk verplicht onderhoud/ keuringen | Contractprijs Preventief en wettelijk onderhoud totaal exc. Btw
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Lokale afzuigventilator toneeltoren |  |  |  | 1 |  |  | 0 |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Dakventilatoren kleine zaal |  |  |  | 8 |  |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Dakventilatoren kleine zaal |  |  |  | 8 |  |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Dakventilatoren overig (theater) |  |  |  | 8 |  |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Dakventilatoren keuken |  |  |  | 8 |  |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Dakventilatoren werkplaats |  |  |  | 8 |  |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Dakventilatoren vaatwasser |  |  |  | 8 |  |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Centrifugaal ventilatoren |  |  |  | 8 |  |  | 0
230069 | L100002 | Theater de Vest | Canadaplein 2 | Alkmaar | Luchtbehandelingskast |  |  |  | 14 |  |  | 0