## Instructies
Bijlage M - Compliance Matrix TPvE Beantwoording
INSTRUCTIES VOOR INSCHRIJVERS
1. Deze Compliance Matrix dient volledig ingevuld te worden als onderdeel van uw Inschrijving.
2. Kolom 'Voldoet' moet worden ingevuld met:
- 'Ja' indien u volledig aan de eis voldoet
- 'Nee' indien u niet aan de eis voldoet
- 'Deels' indien u gedeeltelijk aan de eis voldoet (toelichting verplicht)
3. Kolom 'Referentie Inschrijving' bevat de verwijzing naar de sectie in uw technische beschrijving
waar de beantwoording van deze eis is uitgewerkt.
4. Kolom 'Toelichting' is verplicht bij 'Deels' en optioneel bij 'Ja'.
5. Alle eisen met Type 'MUST' zijn knock-out criteria.
Niet voldoen aan een MUST-eis leidt tot uitsluiting van de Inschrijving.
6. Eisen zijn onderverdeeld per TPvE Deel:
- TPvE Deel 1 (Bijlage D): Perceel 1 - Unified Security Platform
- TPvE Deel 2 (Bijlage E): Perceel 2 - PIAM
- TPvE Deel 3 (Bijlage F): Integratie-eisen (beide Percelen)
7. Inschrijvers vullen alleen de eisen in die relevant zijn voor het Perceel waarop zij inschrijven.
8. Cellen met blauwe tekst zijn invulvelden.

## Perceel 1 - TPvE Deel 1
Eis Nr. | Sectie | Beschrijving Eis | Type | Voldoet | Referentie Inschrijving | Toelichting
D-2.1 | 2.1 | Algemene uitgangspunten - Unified Security Platform architectuur | MUST
D-2.2 | 2.2 | Veiligheidsdoelstellingen conform Eindhoven Airport beleid | MUST
D-2.3 | 2.3 | Naleving wet- en regelgeving luchtvaartbeveiliging (EU/NL) | MUST
D-2.4 | 2.4 | Luchthavenspecifieke normen (EASA, ECAC, ILT, ICAO Annex 17) | MUST
D-2.5 | 2.5 | Installatieverantwoordelijkheid via Heijmans/SPIE | MUST
D-3.1 | 3.1 | Unified Security Platform concept - geïntegreerde TGC/VMS/SMS | MUST
D-3.2 | 3.2 | Netwerkinfrastructuur met redundantie (geen single point of failure) | MUST
D-3.3 | 3.3 | Cyber security & hardening conform IEC 62443 SL2 | MUST
D-3.4 | 3.4 | Performance eisen: 100 events/sec, responstijd <2 sec | MUST
D-3.5 | 3.5 | IT-infrastructuur hosting conform EANV standaarden | MUST
D-4.1 | 4.1 | Risicoclassificatie ruimtes (LPA/LRA/SRA/SRA-CP) | MUST
D-4.2 | 4.2 | Zone-overgangen en weerstandsklassen per zonetype | MUST
D-5.1 | 5.1 | Veldapparatuur en hardware - IP-gebaseerde Controllers | MUST
D-5.2 | 5.2 | Controllers met gedistribueerde intelligentie | MUST
D-5.3 | 5.3 | Kaarttechnologie MIFARE DESFire EV3 of hoger | MUST
D-5.4 | 5.4 | Biometrie voor hoog-risico zones (SRA-CP) | SHOULD
D-5.5 | 5.5 | Hardware componenten conform indicatieve aantallen Bijlage I | MUST
D-5.6 | 5.6 | Autonome werking bij netwerkuitval minimaal 72 uur | MUST
D-6.1 | 6.1 | Opslag en retentie videobeelden minimaal 30 dagen | MUST
D-6.2 | 6.2 | Integratie VMS met TGC voor visuele verificatie | MUST
D-6.3 | 6.3 | Beeldkwaliteit minimaal 1080p, dual streaming | MUST
D-6.4 | 6.4 | VMS opslagcapaciteit voor 360 camera's | MUST
D-6.5 | 6.5 | Video Content Analytics basisfuncties (motion, loitering) | SHOULD
D-7.1 | 7.1 | Operator interface met unified dashboard | MUST
D-7.2 | 7.2 | Alarmmanagement met prioritering en workflows | MUST
D-7.3 | 7.3 | Plattegronden en GIS-integratie | SHOULD
D-7.4 | 7.4 | Visuele identiteitsverificatie bij alarm | MUST
D-8.1 | 8.1 | Fasering: nieuwbouw 2026, bestaand 2027 | MUST
D-8.2 | 8.2 | Migratiestrategie met fallback scenario | MUST
D-8.3 | 8.3 | Oplevering en testen conform FAT/SAT procedures | MUST
D-9.1 | 9.1 | Training beheerders: minimaal 3 dagen configuratie, beheer en troubleshooting | MUST
D-9.2 | 9.2 | Training operators: minimaal 2 dagen SMS/PSIM bediening en alarmafhandeling | MUST
D-9.3 | 9.3 | Training eindgebruikers: minimaal 1 dag badge center en self-service portaal | MUST
D-9.4 | 9.4 | Training Heijmans/SPIE-medewerkers: eerstelijns onderhoud en storingdiagnose | MUST
D-10.1 | 10.1 | Energieverbruik controllers: max 15W per unit in operationele stand (E1) | MUST
D-10.2 | 10.2 | Levensduur kaartlezers: minimaal 10 jaar bij normaal gebruik (E2) | MUST
D-10.3 | 10.3 | Recyclebaarheid hardware: minimaal 85% gewicht recyclebaar (E3) | MUST
D-10.4 | 10.4 | Verpakkingsmateriaal: 100% recyclebaar of biologisch afbreekbaar (E4) | MUST
D-10.5 | 10.5 | Herkomst en transport: opgave land van herkomst en CO2-reductie (E5) | MUST

## Perceel 2 - TPvE Deel 2
Eis Nr. | Sectie | Beschrijving Eis | Type | Voldoet | Referentie Inschrijving | Toelichting
E-2.1 | 2.1 | Identity lifecycle management (onboarding/actief/offboarding) | MUST
E-2.2 | 2.2 | Autorisatiematrix en Role-Based Access Control (RBAC) | MUST
E-2.3 | 2.3 | Workflow management voor aanvragen en goedkeuringen | MUST
E-3.1 | 3.1 | Aanvraagproces luchthavenidentiteitskaart (LHIK) | MUST
E-3.2 | 3.2 | Bezoekersmanagement en voucher-systeem | MUST
E-3.3 | 3.3 | Contractor management & werkvergunningen | MUST
E-3.4 | 3.4 | Badge center hardware (printers, camera, handtekening) | MUST
E-4.1 | 4.1 | Self-service portaal functionaliteit eindgebruikers | MUST
E-4.2 | 4.2 | Self-service functionaliteit voor autoriseerders/managers | MUST
E-5.1 | 5.1 | Compliance rapportages voor audits | MUST
E-5.2 | 5.2 | Audit trails met volledige traceerbaarheid | MUST
E-6.1 | 6.1 | Koppeling met bronbestanden (Active Directory/Azure AD) | MUST
E-6.2 | 6.2 | Koppeling met overheid voor achtergrondscreening | SHOULD
E-6.3 | 6.3 | Provisioning naar USP (Perceel 1) via standaard API | MUST
E-7.1 | 7.1 | Capaciteitseisen: 4.000+ actieve identiteiten | MUST
E-7.2 | 7.2 | Responstijden: portaal <3 sec, provisioning <60 sec | MUST
E-7.3 | 7.3 | Beschikbaarheid: 99.5% uptime tijdens kantooruren | MUST
E-8.1 | 8.1 | Gebruiksvriendelijke interface (max 3 clicks) | SHOULD
E-8.2 | 8.2 | Workflow-automatisering voor repetitieve taken | SHOULD
E-8.3 | 8.3 | Toekomstbestendigheid: open API, modulaire opbouw | MUST
E-9.1 | 9.1 | SLA beschikbaarheid en performance | MUST
E-9.2 | 9.2 | SLA support met gedefinieerde responstijden | MUST
E-10.1 | 10.1 | Automatische intrekking bij uitdiensttreding (KRITIEK) | MUST
E-10.2 | 10.2 | Bezoeker-host binding met notificaties | MUST
E-10.3 | 10.3 | Werkvergunningen met valideringsdatum | MUST
E-11.1 | 11.1 | Functionele acceptatiecriteria | MUST
E-11.2 | 11.2 | Performance acceptatiecriteria | MUST
E-11.3 | 11.3 | Veiligheid acceptatiecriteria | MUST
E-11.4 | 11.4 | Compatibiliteit acceptatiecriteria | MUST
E-13.1 | 13.1 | Training beheerders: minimaal 2 dagen configuratie, beheer en troubleshooting PIAM | MUST
E-13.2 | 13.2 | Training eindgebruikers: minimaal 1 dag self-service portaal en aanvraagprocessen | MUST

## Integratie - TPvE Deel 3
Eis Nr. | Sectie | Beschrijving Eis | Type | Perceel | Voldoet | Referentie | Toelichting
F-1.1 | 1.1 | Interface Control Document (ICD) opstellen binnen 4 weken na gunning | MUST | Beide
F-2.1 | 2.1 | Minimale data-elementen interface (identiteit, autorisaties, events) | MUST | Beide
F-2.2.1 | 2.2.1 | Latency: provisioning binnen 60 seconden | MUST | Beide
F-2.2.2 | 2.2.2 | Consistentie: geen data-verlies bij interface-storingen | MUST | Beide
F-2.2.3 | 2.2.3 | Beschikbaarheid: 99.5% interface uptime | MUST | Beide
F-2.3.1 | 2.3.1 | USP autonomie: 72 uur zonder PIAM-verbinding | MUST | P1
F-2.3.2 | 2.3.2 | Automatisch herstel na interface-storing | MUST | Beide
F-2.3.3 | 2.3.3 | Logging van alle interface-events | MUST | Beide
F-2.3.4 | 2.3.4 | Escalatiematrix bij interface-storingen | MUST | Beide
F-3.1.1 | 3.1.1 | BMI-integratie: fail-safe vrijgave binnen 2 seconden | MUST | P1
F-3.1.2 | 3.1.2 | BMI informatieve interface voor rapportage | SHOULD | P1
F-3.2.1 | 3.2.1 | Active Directory / Azure AD SSO-integratie | MUST | P2
F-4.1 | 4.1 | Security en encryptie: TLS 1.2+ voor alle communicatie | MUST | Beide
F-4.2 | 4.2 | Logging en monitoring van alle API-calls | MUST | Beide
F-4.3.1 | 4.3.1 | Asset naamgeving conform EANV-standaard | MUST | Beide
F-4.3.2 | 4.3.2 | Master data synchronisatie | MUST | Beide
F-4.3.3 | 4.3.3 | Data governance afspraken | MUST | Beide
F-5.1.1 | 5.1.1 | Functionele interface testen | MUST | Beide
F-5.1.2 | 5.1.2 | Resilience testen (failover scenarios) | MUST | Beide
F-5.1.3 | 5.1.3 | Load testen (performance onder stress) | MUST | Beide
F-5.1.4 | 5.1.4 | Security testen (penetratietest) | MUST | Beide
F-5.2.1 | 5.2.1 | Gezamenlijke commissioning P1 & P2 | MUST | Beide
F-5.2.2 | 5.2.2 | Commissioningplan binnen 8 weken na gunning | MUST | Beide
F-6.1.1 | 6.1.1 | Interface Control Document (ICD) actueel houden | MUST | Beide
F-6.1.2 | 6.1.2 | API-documentatie (OpenAPI/Swagger) | MUST | Beide
F-6.1.3 | 6.1.3 | Netwerk-diagrammen per interface | MUST | Beide
F-6.1.4 | 6.1.4 | Configuratiehandleiding | MUST | Beide
F-6.2.1 | 6.2.1 | Troubleshooting guide voor interface-issues | MUST | Beide
F-6.2.2 | 6.2.2 | Escalatieprocedures gedocumenteerd | MUST | Beide