## Vragen_en_antwoorden_542645_all
Ref. Nr. | Status | Fase | Inschrijfronde | Vragenronde | Perceel | Individueel | Motivatie | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
26 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen | Nee |  | eerste nota van inlichtingen antwoord 25 | Kunt u dit antwoord heroverwegen? Tevens wordt er ene verwijing gemaakt naar antwoord 9, echter heeft geen verband met onze. De nieuwe opdrachtnemer heeft geen invloed op de openstaande onderhouds- en keuringspunten. Blijft de huidige opdrachtnemer hiervoor dan verantwoordelijk? Een alternatief is om de termijn van eerste kwartaal aan te passen naar tot en met het eerste onderhoudsbezoek, waar de nieuwe opdrachtnemer openstaande zaken mag aanbieden zonder aftrek van het eigen risicio. Deze opzet was ook akkoord in de andere aanbesteding van de gemeente assen van DNK. Is dit akkoord ? | Ja, dat is akkoord, alleen voor openstaande gebreken kan het eerste kwartaal worden gebruikt om openstaande onderhouds- en keuringspunten aan te bieden zonder aftrek van het eigen risico. | 2025-11-11
27 | Onbeantwoord | Inschrijffase | 1 | 2 | Liftinstallaties winkelcentrum Kloosterveste, Hellingbanen winkelcentrum Klooserveste, Overige gebouwen | Nee |  | eerste nota van inlichtingen antwoord 5 en 21 | Is een tijd per beurt van 30 minuten voor de machinerichtlijn nu wel of niet akkoord ? | Dit is niet akkoord. | 2025-11-11