## Elektra
Elektra Moederbestand
[14 empty] | Basis werkelijk 2025 | Basis werkelijk 2025 | Basis werkelijk 2025 | Basis werkelijk 2025 | Basis werkelijk 2025 | Basis werkelijk 2025
Stichting | Naam School | Brin Code | LeveradresAdres | Nr | Toev | PC | Plaats | EAN code | Profielcode | GV/ KV | GTV | Zonnepanelen 2026 | Aantal zonnepanelen en WP opgesteld | Teruglevering Hoog 2025 | Teruglevering Laag 2025 | Totaal teruglevering 2025 | Contractvolume hoog 2025 | Contractvolume laag 2025 | Contractvolume totaal 2025 | Factuuradres | Adres School
Staij | Dapper | 19AQ | Pieter Nieuwlandstraat | 3 |  | 1093XG | AMSTERDAM | 871685900041529861 | E3A | Grootzakelijk | 45 kW | Ja | 257/ 91.235 WP | 12983 | 9137 | 22120 | 20995 | 11651 | 32646 | facturen@staij.nl | Pieter Nieuwlandstraat 3 1093 XG Amsterdam
Staij | Steigereiland Montessori | 28BA | John Hadleystraat | 2 | 6 | 1086WB | AMSTERDAM | 871685920000679291 | E3A | Grootzakelijk | 60 kW | Ja | 100/ 50.000 WP | 7366 | 7951 | 15317 | 36009 | 18436 | 54445 | facturen@staij.nl | John Hadleystraat 4 1086 WB Amsterdam
Staij | Laterna Magica IKC | 29UA | Eva Besnyostraat | 491 |  | 1087LG | AMSTERDAM | 871685920001614628 | E3A | Grootzakelijk | 137 kW | Ja | 194/ 68.870 WP | 1863 | 10469 | 12332 | 89043 | 24951 | 113994 | facturen@staij.nl | Eva Besnyöstraat 491 1087 LG Amsterdam
Staij | De Amstel MKC | 30UP | Welnastraat | 845 |  | 1096GJ | AMSTERDAM | 871685920002313131 | E3A | Grootzakelijk | 75 kW | Nee |  |  |  |  | 81884 | 18744 | 100628 | facturen@staij.nl | Welnastraat 845 1096 GJ Amsterdam
Staij | Kaap | 19AI | Christiaan de Wetstraat | 23 |  | 1091NG | AMSTERDAM | 871685920002816847 | E3A | Grootzakelijk | 51 kW | Ja | 63/ 16.380 WP | 5 | 203 | 208 | 58812 | 25853 | 84665 | facturen@staij.nl | Christiaan de Wetstraat 21-23 1091 NG A'dam
Staij | De Kleine Kapitein (Dalton) | 27YK | Cruquiusweg | 90 |  | 1019AJ | AMSTERDAM | 871685920003662498 | E3A | Grootzakelijk | 360 kW | Ja | 360/ 127.800 WP | 19335 | 16967 | 36302 | 103888 | 57936 | 161824 | facturen@staij.nl | Cruquiusweg 88-90 1019 AJ Amsterdam
Staij | Nieuwe Schatkaart | 31VD | Srefidensiplein | 417 |  | 1087VE | AMSTERDAM | 871685920004095899 | E3A | Grootzakelijk | 147 kW | Ja | 171/ 60.705 WP | 5936 | 10886 | 16822 | 68694 | 28217 | 96911 | facturen@staij.nl | Srefidensiplein 417 1087 VE Amsterdam
Staij | De Meer (Dalton) | 20YG | Pieter Zeemanlaan | 42 |  | 1097KD | AMSTERDAM | 871685920001563544 | E3C | Grootzakelijk | 80 kW | Ja | 220/ 78.100 WP | 1892 | 13349 | 15241 | 105923 | 17035 | 122958 | facturen@staij.nl | Van 't Hofflaan 50 1097 EP Amsterdam
Staij | Stafbureau | 124STF | Cruquiusweg | 70 |  | 1019AH | AMSTERDAM | 871685900014850145 | E1B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 3883.597 | 1590.942 | 5474.539 | facturen@staij.nl | Cruquiusweg 68-70 1019 AH Amsterdam
Staij | Stafbureau | 124STF | Veemarkt | 130 | b | 1019DE | AMSTERDAM | 871685900015054481 | E1B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 856.227 | 589.264 | 1445.491 | facturen@staij.nl | Veemarkt 130B 1019 DE Amsterdam
Staij | Stafbureau | 124STF | Veemarkt | 136 |  | 1019 DE | AMSTERDAM | 871685900015054962 | E1B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 133.499 | 144.194 | 277.693 | facturen@staij.nl | Veemarkt 136 1019 DE Amsterdam
Staij | Stafbureau | 124STF | Veemarkt | 124 | b | 1019DE | AMSTERDAM | 871685920000033659 | E1B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 1059.316 | 307.021 | 1366.337 | facturen@staij.nl | Veemarkt 124B 1019 DE Amsterdam
Staij | 5e Montessorischool Watergraafsmeer dep | 20TW | Galileiplantsoen | 37 |  | 1098LW | AMSTERDAM | 871685900007816592 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 42358.445 | 7276.964 | 49635.409 | facturen@staij.nl | Galileiplantsoen 37 1098 LW Amsterdam
Staij | Indische Buurt School | 20ZG | Bankastraat | 18 |  | 1094ED | AMSTERDAM | 871685900008592105 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 21816.32 | 7918.858 | 29735.178 | facturen@staij.nl | Bankastraat 18 1094 ED Amsterdam
Staij | Het Spectrum SBO | 20WT | James Wattstraat | 10 |  | 1097DM | AMSTERDAM | 871685900009621934 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 24124.379 | 9966.289 | 34090.668 | facturen@staij.nl | James Wattstraat 10 1097 DM Amsterdam
Staij | Indische Buurt School dep. | 20ZG | Balistraat | 79 |  | 1094JE | AMSTERDAM | 871685900009734887 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 35900.702 | 10879.283 | 46779.985 | facturen@staij.nl | Balistraat 79 1094 JE Amsterdam
Staij | 4e Montessorischool Pinksterbloem | 20TV | Weesperzijde | 57 |  | 1091EG | AMSTERDAM | 871685900012637403 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee | 2/ 800 WP | 0 | 0 | 0 | 53434.061 | 17324.201 | 70758.262 | facturen@staij.nl | Weesperzijde 57 1091 EG Amsterdam
Staij | Bataviaschool | 20ZG01 | Sumatrastraat | 87 |  | 1094LR | AMSTERDAM | 871685900012746488 | E2B | Kleinzakelijk |  | Ja | 64/ 22.720 WP | 9871 | 6167 | 16038 | 9003 | 6063 | 15066 | facturen@staij.nl | Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam
Staij | Aldoende I | 18UR | Tweede Boerhaavestraat | 22 |  | 1091AN | AMSTERDAM | 871685900013665139 | E2B | Kleinzakelijk |  | Ja | 11/ 3.905 WP | 32 | 306 | 338 | 19880 | 7433 | 27313 | facturen@staij.nl | 2e Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam
Staij | 8e Montessori Zeeburg | 22LE | Borneokade | 103 |  | 1019KZ | AMSTERDAM | 871685900014112366 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 31243.902 | 11356.611 | 42600.513 | facturen@staij.nl | Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam
Staij | Flevoparkschool | 19CH | Soembawastraat | 61 |  | 1095 VX | AMSTERDAM | 871685900014619742 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 31693.359 | 12442.227 | 44135.586 | facturen@staij.nl | Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam
Staij | 5e Montessorischool Watergraafsmeer | 20TW | Herschelstraat | 2 |  | 1098JA | AMSTERDAM | 871685900015204480 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  |  |  |  | 41356.588 | 8469.299 | 49825.887 | facturen@staij.nl | Herschelstraat 2 1098 JA Amsterdam
STWT | Huizinga | 20SE | Jacob Geelstraat | 42 |  | 1065VT | AMSTERDAM | 871685920002614221 | E3A | Grootzakelijk | 32 kW | Ja | 188 & 62980 | 21411 | 13893 | 35304 | 25348 | 12161 | 37509 | BovBestuur@STWT.nl | Jacob Geelstraat 42 1065VT Amsterdam
STWT | P.J. Troelstra | 20VN | Dr. H. Colijnstraat | 2 |  | 1067CG | AMSTERDAM | 871685920002747882 | E3A | Grootzakelijk | 68 kW | Ja | 314 & 105190 | 29786 | 25717 | 55503 | 56014 | 23090 | 79104 | BovBestuur@STWT.nl | Dr. H. Colijnstraat 2 1067 CG Amsterdam
STWT | Slotermeer | 18WD | Burgemeester Fockstraat | 85 |  | 1063CW | AMSTERDAM | 871685920002988940 | E3A | Grootzakelijk | 47 kW | Ja | 156 & 52260 | 11120 | 8540 | 19660 | 40802 | 21877 | 62679 | BovBestuur@STWT.nl | Burgemeester Fockstraat 85 1063 CW Amsterdam
STWT | De Vlugt | 18WK | Jan de Louterstraat | 11 |  | 1063KX | AMSTERDAM | 871685920002991650 | E3A | Grootzakelijk | 51 kW | Ja | 254 & 85090 | 38364 | 21586 | 59950 | 17742 | 13854 | 31596 | BovBestuur@STWT.nl | Jan de Louterstraat 11 1063 KX Amsterdam
STWT | Louis Bouwmeester | 20SK | Louis Bouwmeesterstraat | 14 |  | 1065KW | AMSTERDAM | 871685920003074475 | E3A | Grootzakelijk | 44 kW | Ja | 160 & 53600 | 13583 | 11411 | 24994 | 44633 | 19018 | 63651 | BovBestuur@STWT.nl | Louis Bouwmeesterstraat 14.1 1065 KW Amsterdam
STWT | Goeman Borgesius | 19ZG | Aalbersestraat | 35 |  | 1067EZ | AMSTERDAM | 871685920003164169 | E3A | Grootzakelijk | 32 kW | Ja | 260 & 87100 | 41070 | 24734 | 65804 | 18154 | 10028 | 28182 | BovBestuur@STWT.nl | Aalbersestraat 35 1067 EZ Amsterdam
STWT | De Horizon | 25KC | Pieter Calandlaan | 768 |  | 1060TZ | AMSTERDAM | 871685920003393897 | E3A | Grootzakelijk | 26 kW | Ja | 256 & 81920 | 29930 | 19093 | 49023 | 18527 | 9236 | 27763 | BovBestuur@STWT.nl | Pieter Calandlaan 768 1060 TZ Amsterdam
STWT | IKC Sloterdijk | 18WD01 | Heathrowstraat | 394 |  | 1043CE | AMSTERDAM | 871685920004119434 | E3A | Grootzakelijk | 120 kW | Ja | ? | 4022 | 4347 | 8369 | 22815 | 6326 | 29141 | BovBestuur@STWT.nl | Burgemeester Fockstraat 85 1063 CW Amsterdam
STWT | De Horizon Brenner | 25KC | Brenner | 9 |  | 1060NT | AMSTERDAM | 871685920004239682 | E3A | Grootzakelijk | 65 kW | Ja | 64 & 24300 | 2312 | 3416 | 5728 | 38826 | 25406 | 64232 | BovBestuur@STWT.nl | Brenner 9 1060 NT Amsterdam
STWT | De Punt | 20ZZ | Kwelderweg | 5 |  | 1069VP | AMSTERDAM | 871685920000901118 | E3B | Grootzakelijk | 51 kW | Ja, maar functioneert niet | 190 & ? | 0 | 0 | 0 | 74435 | 57466 | 131901 | BovBestuur@STWT.nl | Kwelderweg 5 1069 VP Amsterdam
STWT | Huibers gymzaal | 20SE | Jacob Geelstraat | 48 |  | 1065VT | AMSTERDAM | 871685900015500698 | E1B | Kleinzakelijk |  | Nee |  | 0 | 0 | 0 | 4550 | 2450 | 7000 | BovBestuur@STWT.nl | Jacob Geelstraat 48 1065VT Amsterdam
STWT | De Vlaamse Reus | 24BM | Hechtelstraat | 49 |  | 1066KK | AMSTERDAM | 871685900008947622 | E2B | Kleinzakelijk |  | Ja | ? | 2023 | 1968 | 3991 | 29764 | 14855 | 44619 | BovBestuur@STWT.nl | Hechtelstraat 49, 1066KK Amsterdam
STWT | Osdorpse Montessori | 21AD | Hoekenes | 59 |  | 1068MR | AMSTERDAM | 871685900009624102 | E2B | Kleinzakelijk |  | Ja | ? | 8426 | 6221 | 14647 | 11508 | 7882 | 19390 | BovBestuur@STWT.nl | Hoekenes 59 1068 MR Amsterdam
STWT | 7e Montessori | 20UP | Nachtwachtlaan | 35 |  | 1058EB | AMSTERDAM | 871685900010200043 | E2B | Kleinzakelijk |  | Ja | ? | 3896 | 5933 | 9829 | 41229 | 12575 | 53804 | BovBestuur@STWT.nl | Nachtwachtlaan 35 1058 EB Amsterdam
STWT | Huibers school | 20SE | Jacob Geelstraat | 48 |  | 1065VT | AMSTERDAM | 871685900015500506 | E2B | Kleinzakelijk |  | Nee |  | 0 | 0 | 0 | 17550 | 9450 | 27000 | BovBestuur@STWT.nl | Jacob Geelstraat 48 1065VT Amsterdam
STWT | De Kans | 20XC | Thomas van Aquinostraat | 2 |  | 1064NE | AMSTERDAM | 871685920002846653 | E2B | Kleinzakelijk |  | Ja | ? | 13155 | 9421 | 22576 | 30320 | 19753 | 50073 | BovBestuur@STWT.nl | Thomas van Aquinostraat 2 1064 NE Amsterdam
[14 empty] | 278381 | 231715 | 510096 | 1374208.395 | 570011.153 | 1944219.548

## Gas
Gas Moederbestand
Stichting | Naam School | Brin code | Adres | NR | Toev | PC | Plaats | EAN code | Profielcode | GV/KV | Volume 2025 | Factuuradres | Adres school
Staij | Dapper | 19AQ | Pieter Nieuwlandstraat | 3 |  | 1093XG | AMSTERDAM | 871687140003539653 | G2C | Grootzakelijk | 25775 | facturen@staij.nl | Pieter Nieuwlandstraat 3 1093 XG Amsterdam
Staij | 5e Montessorischool Watergraafsmeer | 20TW | Herschelstraat | 4 |  | 1098JA | AMSTERDAM | 871687140005732779 | G2C | Grootzakelijk | 21867 | facturen@staij.nl | Herschelstraat 2 1098 JA Amsterdam
Staij | 4e Montessorischool Pinksterbloem | 20TV | Weesperzijde | 57 |  | 1091EG | AMSTERDAM | 871687140010420432 | G2C | Grootzakelijk | 25892 | facturen@staij.nl | Weesperzijde 57 1091 EG Amsterdam
Staij | 5e Montessorischool Watergraafsmeer dep | 20TW | Galileiplantsoen | 37 |  | 1098LW | AMSTERDAM | 871687140003021783 | G1A | Kleinzakelijk | 0 | facturen@staij.nl | Galileiplantsoen 37 1098 LW Amsterdam | al jaren 0 verbruik
Staij | Stafbureau | 124STF | Cruquiusweg | 70 |  | 1019AH | AMSTERDAM | 871687140012369104 | G1A | Kleinzakelijk | 1895 | facturen@staij.nl | Cruquiusweg 68-70 1019 AH Amsterdam
Staij | Stafbureau | 124STF | Veemarkt | 130 | b | 1019 DE | AMSTERDAM | 871687140019707145 | G1A | Kleinzakelijk | 1 | facturen@staij.nl | Veemarkt 130 1019 DE Amsterdam | Leegstand
Staij | Stafbureau | 124STF | Veemarkt | 124 | b | 1019DE | AMSTERDAM | 871687140022024444 | G1A | Kleinzakelijk | 1902 | facturen@staij.nl | Veemarkt 124B 1019 DE Amsterdam
Staij | Indische Buurt School | 20ZG | Bankastraat | 18 |  | 1094 ED | AMSTERDAM | 871687140000537959 | G2A | Kleinzakelijk | 17749 | facturen@staij.nl | Bankastraat 18 1094 ED Amsterdam
Staij | 8e Montessori Zeeburg | 22LE | Borneokade | 103 |  | 1019 KZ | AMSTERDAM | 871687140002632126 | G2A | Kleinzakelijk | 13158 | facturen@staij.nl | Borneokade 103 1019 KZ Amsterdam
Staij | Flevoparkschool | 19CH | Soembawastraat | 61 |  | 1095 VX | AMSTERDAM | 871687140003464450 | G2A | Kleinzakelijk | 10456 | facturen@staij.nl | Soembawastraat 61 1095 VX Amsterdam
Staij | Aldoende I | 18UR | Tweede Boerhaavestraat | 22 |  | 1091 AN | AMSTERDAM | 871687140005471128 | G2A | Kleinzakelijk | 10955 | facturen@staij.nl | 2e Boerhaavestraat 22 1091 AN Amsterdam
Staij | Indische Buurt School dep. | 20ZG | Balistraat | 79 |  | 1094 JE | AMSTERDAM | 871687140008683009 | G2A | Kleinzakelijk | 14607 | facturen@staij.nl | Balistraat 79 1094 JE Amsterdam
Staij | Bataviaschool | 20ZG01 | Sumatrastraat | 87 |  | 1094 LR | AMSTERDAM | 871687140010724356 | G2A | Kleinzakelijk | 16633 | facturen@staij.nl | Sumatrastraat 87 1094 LR Amsterdam
Staij | Het Spectrum SBO | 20WT | James Wattstraat | 10 |  | 1097DM | AMSTERDAM | 871687140016548901 | G2A | Kleinzakelijk | 11821 | facturen@staij.nl | James Wattstraat 10 1097 DM Amsterdam
Staij | De Meer (Dalton) | 20YG | Pieter Zeemanlaan | 42 |  | 1097KD | AMSTERDAM | 871687140022953058 | G2A | Kleinzakelijk | 15264 | facturen@staij.nl | Van 't Hofflaan 50 1097 EP Amsterdam | Niet slimme meter
Staij | Kaap | 19AI | Christiaan de Wetstraat | 23 |  | 1091 NG | AMSTERDAM | 871687140024040237 | G2A | Kleinzakelijk | 14874 | facturen@staij.nl | Christiaan de Wetstraat 21-23 1091 NG A'dam | Niet slimme meter
STWT | De Vlaamse Reus | 24BM | Hechtelstraat | 49 |  | 1066KK | AMSTERDAM | 871687140010590562 | G2A | Kleinzakelijk | 16038 | BovBestuur@STWT.nl | Hechtelstraat 49, 1066KK Amsterdam
STWT | Osdorpse Montessori | 21AD | Hoekenes | 59 |  | 1068MR | AMSTERDAM | 871687140016641145 | G2A | Kleinzakelijk | 11299 | BovBestuur@STWT.nl | Hoekenes 59 1068 MR Amsterdam
STWT | 7e Montessori | 20UP | Nachtwachtlaan | 35 |  | 1058EB | AMSTERDAM | 871687140017143570 | G2A | Kleinzakelijk | 20183 | BovBestuur@STWT.nl | Nachtwachtlaan 35 1058 EB Amsterdam
STWT | Huibers school | 20SE | Jacob Geelstraat | 48 |  | 1065VT | AMSTERDAM | 871687140018148567 | G2A | Kleinzakelijk | 13000 | BovBestuur@STWT.nl | Jacob Geelstraat 48, 1065VT Amsterdam
STWT | Huibers gymzaal | 20SE | Jacob Geelstraat | 48 |  | 1065VT | AMSTERDAM | 871687140018156494 | G2A | Kleinzakelijk | 7000 | BovBestuur@STWT.nl | Jacob Geelstraat 48, 1065VT Amsterdam
STWT | Slotermeer | 18WD | Burgemeester Fockstraat | 85 |  | 1063CW | AMSTERDAM | 871687140024216830 | G2A | Kleinzakelijk | 27625 | BovBestuur@STWT.nl | Burgemeester Fockstraat 85 1063 CW Amsterdam
STWT | De Kans | 20XC | Thomas van Aquinostraat | 2 |  | 1064NE | AMSTERDAM | 871687140024625021 | G2A | Kleinzakelijk | 40761 | BovBestuur@STWT.nl | Thomas van Aquinostraat 2 1064 NE Amsterdam
STWT | De Punt | 20ZZ | Kwelderweg | 5 |  | 1069VP | AMSTERDAM | 871687140024645845 | G2A | Kleinzakelijk | 11830 | BovBestuur@STWT.nl | Kwelderweg 5 1069 VP Amsterdam
350585