## FormatNvI
Project: |  | EA Raamovereenkomst Migratie Regeltechniek Amsterdam UMC
Kenmerk: |  | TN 568978
Onderwerp: |  | Nota van Inlichtingen
Betreffende: |  | Gunningsfase
Nr. | Document naam | Hfdst/regel/ paragraaf | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst | Vragensteller
1 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek - versie gedeeld tenderned | 2.9 | In de leidraad staat dat na de eerste NVI geen nieuwe vragen ingediend mogen worden. Ons verzoek is of dit toch mogelijk gemaakt kan worden vanwege de beperkte tijd na tussen de aankondiging en indiening van de eerste nota. | U mag in de 2de nota van inlichtingen nieuwe vragen stellen, tevens hebben wij een 3de nota van inlichtingen toegevoegd. Verzoek is om na de 2de nota van inlichtingen geen nieuwe vragen meer te stellen.
2 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek - versie gedeeld tenderned | 2.8 | In verband met de gewenste mogelijkheid voor nieuwe vragen voor NVI 2 en de voorjaarsvakantie vragen wij de mogelijkheid van een extra NVI en uitstel van de indiendatum met 3 weken. Is dat mogelijk? | Planning is aangepast met daartoe een extra nota van inlichtingen. Echter is een uitstel van 3 weken niet mogelijk, wij hebben slechts ruimte om inschrijvers 1 week extra te geven.
3 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek - versie gedeeld tenderned | 3.5 blz. 18 | Gaat het AMC akkoord dat het onderdeel Qronox ECS engineering uit kerncompetentie 2 voor de diensten wordt ingevuld voor de aanvang project? | Dit betreft een knock-out kriteria waar op moment van inschrijving aan voldaan moet worden. Hier wordt niet van afgeweken.
4 | Bijlage 11.1 Prijzenblad Werken |  | In de betreffende bijlage zien wij een verdeling tussen uren, materialen en onderaanneming die wij niet herkennen in vergelijkbare M&R migratie projecten. Kunt u hierover een nadere toelichting geven? | Het is een fictief prijzenblad met een wegingsfactor, het is geen daadwerkelijke calculatie.
5 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast |  | Is het mogelijk om een schouw op locatie te doen? Dit achten wij noodzakelijk in verband met de gevraagde W en E (demontage) werkzaamheden | Dit betreft een deels fictieve situatie waardoor een schouw geen 1-op-1 situatie laat zien ten opzichte van de usecase. Het uitvoeren van een schouw is hier dus niet van toepassing.
6 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast |  | Wat is de planning voor de migratie van de eerste regelkast RH-SO? | Inschrijver kan bij deze fictieve kast aannemen dat er geen gepland startmoment is. In de planning zien wij graag terug hoe de inschrijver zijn proces doorloopt waarbij voor het UMC snelheid en kwaliteit belangrijke beoordelingsaspecten zijn. Om onnodige complexiteti te voorkomen hoeft alleen rekening gehouden te worden met de context, zoals deze gegeven is in het document.
7 | Bijlage 8.1 Formulier Referentieprojecten deel 'Werken' |  | Het referentiedocument is niet te openen. Wilt u een nieuwe versie opsturen? | Nieuwe versie van referentiedocument reeds geupload
8 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast |  | Bij de revisiegegevens ontbreken de plattegronden met de W installaties en de E-tekeningen met de kabelgoottracés. Dit in verband met montage en demontage werkzaamheden (veldapparatuur, bekabeling). Wilt u die beschikbaar stellen? | antwoord nog niet compleet, word z.s.m. op beantwoord
9 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.1 Perceel 1 Werken | Uitvoeren van het werk wordt verdeeld over 3 inschrijvers. Vraag: Kunnen wij er vanuit gaan dat de inschrijvers volledig gescheiden van elkaar een toegewezen deel van de werken uitvoeren? | Ja, dat is correct.
10 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.1 Perceel 1 Werken | Optioneel: Het opstellen van het SCADA deel indien partij hiertoe in staat is. Vraag: Hoe verhoudt de demarcatie van deze werkzaamheden en verantwoordelijkheden zich in dit geval t.o.v. Perceel 2 Diensten. Behoren deze werkzaamheden in principe niet buiten de scope? | Deel diensten is altijd het voorbereiden van stukken voor de standaard zoals coderingen en aanleveren/klaar zetten templates. Aan het eind is voor diensten altijd en overzetten van acceptatie server naar productie. Het maken van plaatjes voor het project kan dus optioneel gedaan worden door werken waardoor partij werken het project meer in eigen hand houdt.
11 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.1 Perceel 1 Werken | Buiten scope: Ruimteregeling incl. bijbehorende veldapparatuur. Vraag: Op basis van welke criteria kan tijdens de nulmeting worden besloten deze wel te vervangen? | In de basis gaat het alleen om de vervanging van het regelpaneel. Als het AUMC wenst om ook de naregelingen (roomautomation) te vervangen, zal dat per regelpaneel in een besluitvormingsdocument aan de aannemer worden medegedeeld.
12 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.1 Perceel 1 Werken | PLC software en RTO's vanuit centraal door Amsterdam UMC..... Vraag: Kunnen wij uitgaan dat minimaal 80% van de gevraagde engineering volledig vanuit de bibliotheek kan plaatsvinden en maximaal 20% van de gevraagde engineering op maat gemaakt wordt door inschrijver? | Daar mag vanuit worden gegaan, gemiddeld over alle Werken.
13 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.1 Perceel 1 Werken | Proactief meewerken aan de centrale bibliotheek door het in- en uitchecken....... Vraag: Wat is de demarcatie tussen hetgeen hier gevraagd en de opdracht voor inschrijver van perceel 2 Diensten: "Aanvullen van bibliotheek, maken van Visuals en coderingen"? | Het symbool en codering wordt door diensten gemaakt. Software schakelingen als geheel worden ook door de werken clubs project specifiek gemaakt/aangepast voor de functie van het project. Als deze waardevol blijkt voor hergebruik dan zetten we deze in de bibiotheek.
14 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.2 Perceel 2 Diensten | Aanwezigheid van engineer op werkdagen op locatie voor correctief en preventief onderhoud. Vraag: Kunnen wij uitgaan van 1 fte? | UMC vraagt een 2e fte voor ondersteuning van projectwerkzaamheden. Uitgangspunt is hiermee 2 fte in totaal op locatie, waarbij engineers elkaar kunnen ondersteunen en afwisselen
15 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.2 Perceel 2 Diensten | Aanwezigheid van engineer op werkdagen op locatie voor voorbereiding integratie projectmodificaties en integratie van productieomgeving. Vraag: Kunnen wij uitgaan van 1 fte? | Zie antwoord op vraag 14
16 | Aanbestedingsleidraad | 1.7 Opdrachtwaarde | De verwachte opdrachtwaarde van € 15.000.000,00 per jaar, wordt nemen wij aan verdeeld over de 3 inschrijvers, is onze aanname juist? | Dat is juist
17 | Aanbestedingsleidraad | 3.6.4 Gunningscriterium: Prijs | De inschrijfprijs dient te liggen tussen € 3.100.000,- en € 5.225.000,- wijkt af t.o.v. prijsformule Perceel 1 Werken, beschreven onder punt 4.4. Beoordeling: Prijs. Vraag: Wat is de relatie tussen deze bedragen? | De bedragen uit 3.6.4 aanhouden, 4.4 zal worden aangepast.
18 | Aanbestedingsleidraad | 3.6.4 Gunningscriterium: Prijs | De aangeboden prijzen en kosten zijn "all-inn" prijzen, kunnen wij er vanuit gaan dat dit alleen betrekking heeft op de afgegeven uurtarieven en toeslagen conform bijlage 11.1 en 11.2 prijzenblad Werken en Diensten? Immers de prijzen van benodigde DDC, regelkasten en eventuele werkzaamheden na nulmeting zoals bekabeling zijn in deze fase nog niet te bepalen. | Dat is juist
19 | Aanbestedingsleidraad | 2.9 Vragen en antwoorden | Ons verzoek gezien de planning om ook de 2e vragenronde nieuwe vragen te mogen stellen, is dit akkoord? | U mag in de 2de nota van inlichtingen nieuwe vragen stellen, tevens hebben wij een 3de nota van inlichtingen toegevoegd. Verzoek is om na de 2de nota van inlichtingen geen nieuwe vragen meer te stellen.
20 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.5 Technische- en beroepsbekwaamheid - Referenties | Volstaat naast de door ons ingevulde bijlage 8.1 en 8.2. ook een getekende VGU (Verklaring van Goede Uitvoering) van een gerealiseerd project i.p.v. een getekende referentie door referent. | Indien uw referentie die u middels een VGU aanleverd voldoet aan de gestelde kerncompetities hebben wij geen bezwaar indien uw dat middels een VGU aanleverd.
21 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.3 Technische- en beroepsbekwaamheid | M.b.t. NEN3140 krijgen onze mensen een aanwijzing conform ons aanwijsbeleid maar het is geen certificaat. Volstaat dit? | Dit volstaat, mits de werknemers aantoonbaar een NEN3140 cursus hebben gevolgd, waarbij de termijn voor het volgen van de herhalingcursus nog niet is verstreken en daarmee als voldoende onderricht persoon (VOP) functioneren. Per kast zal doormiddel van een werkvergunning de aannemer door het AUMC worden aangewezen voor de vervangingswerkzaamheden. Gedurende deze periode is de aannemer verantwoordelijk voor de veiligheid in en rond de regelkast. Na vervanging wordt de regelkast door de aannemer weer overgedragen aan de installatiebeheerder.
22 | Aanbestedingsleidraad | par. 2.6 | U geeft hier aan dat de Inschrijver na inschrijving geen beroep meer kan doen op onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdheden in de Aanbestedingsstukken. We verzoeken u om te bevestigen dat art. 7:754 BW gewoon geldt, in die zin dat het slechts betreft onjuistheden, onduidelijkheden of tegenstrijdigheden die de aannemer kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. | Artikel. 7:554 BW verplicht aannemer (inschrijver) opdrachtgever (UMC) te waarschuwen voor onjuistheden. In de leidraad hebben wij getracht te omschrijven dat UMC zijn uiterste best heeft gedaan de uitvraag zo compleet mogelijk te publiceren, wij benadrukken echter dat we niet foutloos zijn, praktijk kan anders zijn dan in de aanbesteding opgeschreven. in dit geval is hetgeen in de aanbesteding niet leidend.
23 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | art. 2.4 | U heeft geen model Nadere Overeenkomst verstrekt. We verzoeken u om die alsnog te vestrekken. | Zie bijlage 12.1, voor nadere overeenkomst
24 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | art. 4.1 | Bent u bereid om op te nemen dat de Raamovereenkomst alleen met 2 keer 2 jaar wordt verlengd als beide partijen een verlenging wensen? | Daartoe zijn wij bereid
25 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | art. 5.3 | Wat bedoelt u met "de waardes"? Welke waardes zijn dat? | de opdrachtwaarde van de raamcontractant
26 | Bijlage 12 Concept Raamovereenkomst Werken | art. 6.3 | De indexering van andere materialen en producten zoals regelkasten zijn zien hierin niet opgenomen. Daarnaast mogen wij een andere indexmethodiek voorstellen? | Momenteel is er voor 2 componenten indexatie opgenomen. Dit betreft de indexatie vanuit SAIA om de componenten om deze prijsstijging marktconform te deken. Het tweede deel betreft de BDB indexatie onderhoud zorgcomplexen waarin loon- en materiaalstijgingen zijn opgenomen. Wij gaan er vanuit dat er hiermee een toerijkende indexatie is voorgesteld om loon, materiaal en materiele prijsstijgingen af te dekken. Mocht inschrijver hier niet voldoende comfort bij hebben dan staan wij open tot aanpassen mits er een gedragen motivatie voor gegeven wordt.
27 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.02-90 | Wat zijn de onder 6 genoemde "Algemene bepalingen"? | verwijzing naar deze bijlage is niet van toepassing.
28 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.02-90 | De Raamovereenkomst ontbreekt in deze rangorde, we verzoeken u om die aan de rangordergeling toe te voegen. | op uw verzoek de raamovereenkomst toegevoegd aan de prevalatieladder. Raamovereenkomst zal bovenaan komen te staan.
29 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.05-90 | Hoe moet de aannemer met deze bepaling omgaan? Dient de aannemer in haar offerte voor ieder deelopdracht tijd op te nemen voor een mogelijk door opdrachtgever gewenste 3D scan? | De opdrachtgever zal dit bij de uitvraag meegeven
30 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.05-90 | U schrijft dat de opdrachtnemer kosteloos moet meewerken aan een 3D scan door de opdrachtgever. Zal dat gelden voor alle uitvragen? En met welke werkzaamheden en tijdsbesteding dient de opdrachtnemer hier rekening te houden? | De opdrachtgever zal dit bij de uitvraag meegeven
31 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-38 | Hier staat welke beperkingen ter verkoming van trillingen de aannemer in acht moet nemen. Maar vervolgens ook dat de aannemer aansprakelijk is voor de gevolgen als hij die beperkingen wél in acht neemt. In een ziekenhuis staat waarschijnlijk trillingsgevoelige apparatuur, de aannemer zal niet op de hoogte zijn van al die apparatuur en welke trillingen zij precies kunnen verdragen. We verzoeken u om te bevestigen dat u per opdracht nog eventueel extra trillingseisen zult aangeven, zodat de aannemer alleen verantwoordelijk zal zijn als hij duidelijk gestelde trillingseisen niet in acht neemt. | Dat is correct
32 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-38 | We verzoeken u om te bevestigen dat u bij de uitvraag van een werk al zult aangeven of en welke trillingsappartuur de aannemer moet (laten) plaatsen, zodat zij dat in haar prijs rekening mee kan houden. | Dat is correct
33 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-93 | We verzoeken u om te toe te lichten dat u hier niet hebt bedoeld af te wijken van de waarschuwingsverplichting zoals geregeld in de wet en de UAV 2012 en de gevolgen daarvan conform wet en jurisprudentie. Als u daar wel van hebt willen afwijken, dan verzoeken we u om toe te lichten wat die afwijkingen precies zijn en welke projectspecifieke situatie afwijken noodzakelijk maakt. | Wij wijken niet af van de wet en UAV. Echter is het geen vanzelfsprekendheid dat de aannemer over elke afwijking, onjuistheden e.d. recht heeft op vergoeding. We gaan een raamovereenkomst aan om juist te voorkomen dat we worden verrast per Werk.
34 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-96 | Dat aansluitingen door de netbeheerder altijd tijdig worden verleend is helaas niet zeker. We verzoeken u om te bevestigen dat, mits de aannemer tijdig de aanvraag heeft gedaan, de aannemer er niet voor verantwoordelijk kan worden gehouden als de aanvraag niet tijdig wordt verleend door de netbeheerders. | Het gaat om interne netbeheerders van het Amsterdam UMC
35 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.06-97 | Zal het voor elk werk nodig zijn een tijdelijke brandmeldinstallatie te plaatsen? Of geeft u dat per uitvraag aan? | Dat zal dan in de uitvraag worden opgenomen
36 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.01-01 | U definieert hier het woord "project" als het geheel van in elkander grijpend werken van de aannemer en derden. In het bestek gebruikt u vervolgens meerdere malen het woord project, onder meer in par. 01.02.26 en par. 01.02.09-91 1e, 3e en 4e liggend streepje. Het lijkt ons echter bijvoorbeeld niet de bedoeling dat er pas opgeleverd kan worden als het project (in plaats van het werk waar de aannemer voor verantwoordelijk is) opgeruimd is en er aan het project geen gebreken meer zijn. De aannemer is immers uiteraard niet verantwoordelijk voor het werk van derden. We verzoeken u om te bevestigen dat daar waar in het bestek project staat werk moet worden gelezen. | Voor deze aanbesteding is het project het vervangen van de regelkast. Deze moet volledig functioneel worden opgeleverd zonder gebreken.
37 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.11-92 en 01.02.22-93 | Dat de garantietermijn voor herstelde / vervangen onderdelen weer opnieuw gaat lopen is een afwijking op de UAV 2012. Op grond van de UAV 2012 gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen, maar is de aannemer aan te spreken op grond van par. 12 UAV 2012. We verzoeken u om te schrappen dat de garantietermijn voor een hersteld / vervangen onderdeel weer opnieuw gaat lopen, om te voorkomen dat de garantietermijn onredelijk lang loopt. Als u dat niet wilt, verzoeken we u om toe te lichten welke projectspecifieke situatie afwijken van de UAV 2012 noodzakelijk maakt. | Wij verwachten dat het Werk altijd kan voldoen aan de gevraagde garantietermijnen. Indien een onderdeel niet voldoet dient de aannemer deze te vervangen met materiaal dat wel kan voldoen aan de garantietermijn. Dat is de kwaliteit die wordt verlangd. Het artikel wordt niet geschrapt.
38 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.15-90 | Wat bedoelt u met de bepaling: "Afwijkingen van vermelde gegevens kunnen geen aanleiding geven tot te late oplevering en / of verrekeningen."? Verwacht u dat de aannemer voor offertedatum steeds het werkterrein geheel opneemt? En als er zaken bekend worden die de aannemer redelijkerwijs tijdens de opneming niet had kunnen zien, kunnen die zaken toch wel aanleiding geven tot te late oplevering en / of verrekening? | We gaan een raamovereenkomst met elkaar aan voor een langere periode. We gaan ervan uit dat de aannemers bekend raken met onze gebouwen en installaties en tijdig opnames doen van de locaties waar de werkzaamheden moeten plaatsvinden.
39 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.35-92 | Wat bedoelt u met "de aard van het meerwerk"? | De reden dat het meerwerk wordt veroorzaakt en wat deze inhoud.
40 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.38-90 | De aannemer dient hoeveelheden, aantallen e.d. op hun juistheid te controleren. Kunt u bevestigen dat de aannemer die controle voor aanbrenging in het werk moet doen? | Dat is juist
41 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.40-06 | Welke projectsituatie maakt het noodzakelijk om van de UAV 2012 af te wijken, in die zin dat u par. 40 lid 4 en 5 UAV 2012 schrapt? | Het Amsterdam UMC heeft eigen opleverprotocollen en validatieprocedures voor specifieke ruimten die niet aansluiten op deze paragraven.
42 | Checklist |  | U vraagt de inschrijvers om een verzekeringspolis te verstrekken, maar omdat wij deel uitmaken van een groepsverzekering kunnen wij alleen een verzekeringscertificaat verstrekken. We verzoeken u om te bevestigen dat u akkoord gaat met het verstekken van een verzekeringscertificaat. | Wij gaan akkoord met een verzekeringscertificaat indien deze aantoont dat de inschrijver beschikt over een zoals in 3.5.2 omschreven verzekering
43 | Aanbestedingsleidraad | par. 2.9 | Gezien de omvang van de uitvraag en de korte tijd om vragen voor voor de nota van inlichtingen op te stellen, verzoeken wij u om toe te staan dat de inschrijver voor de tweede nota van inlichtingen ook nieuwe vragen mag indienen (en dus niet alleen vragen over antwoorde uit de eerste nota van inlichtingen). | U mag in de 2de nota van inlichtingen nieuwe vragen stellen, tevens hebben wij een 3de nota van inlichtingen toegevoegd. Verzoek is om na de 2de nota van inlichtingen geen nieuwe vragen meer te stellen.
44 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.03.40-95 | De genoemde aansprakelijkheidsbeperking kan bij werken bij een kleinere aanneemsom niet proporitoneel zijn. We verzoeken u om te bevestigen dat bij werken met een kleinere aanneemsom de aansprakelijksbeperling in overleg naar beneden kan worden bijgesteld. | Deze raamovereenkomst betreft geen werken met een kleine aanneemsom.
45 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.03.40-94 | Het bepaalde in 01.02.40-94 lijkt in strijd te zijn met het bepaalde in artikel 01.02.40-95 (aan de ene kant is zuivere vermogensschade uitgesloten, aan de andere kan in indirecte schade uitgesloten). We verzoeken u derhalve om 01.02.40-94 te schrappen. Als u dat niet wilt, kunt u uitleggen waarom die paragrafen niet met elkaar in strijd zijn en hoe u bedoeld hebt aansprakelijkheid te beperken? | Ook in -95 staat expliciet benoemd: "De aannemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, gederfde omzet, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade en gemiste besparingen."
46 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 1.2 | Onder welke documentnamen heeft u die aanvullende protocollen voorschriften precies verstrekt? | zie daarvoor bijlage 14,1 t/m 14,9
47 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 1.4 | Onder welke documentnamen heeft u die aanvullende protocollen voorschriften precies verstrekt? | zie daarvoor bijlage 14,1 t/m 14,9
48 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 3.2 | Bent u bereid om op te nemen dat de Raamovereenkomst alleen met 2 keer 2 jaar wordt verlengd als beide partijen een verlenging wensen? | Wij houden vast dat slechts alleen UMC eenzijdig tot verlenging kan overgaan.
49 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 4.4 | Zie vraag 18, betreft andere indexmethodiek. | Momenteel is er voor 2 componenten indexatie opgenomen. Dit betreft de indexatie vanuit SAIA om de componenten om deze prijsstijging marktconform te deken. Het tweede deel betreft de BDB indexatie onderhoud zorgcomplexen waarin loon- en materiaalstijgingen zijn opgenomen. Wij gaan er vanuit dat er hiermee een toerijkende indexatie is voorgesteld om loon, materiaal en materiele prijsstijgingen af te dekken. Mocht inschrijver hier niet voldoende comfort bij hebben dan staan wij open tot aanpassen mits er een gedragen motivatie voor gegeven wordt.
50 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 4.4 | Wat bedoelt u met: "Toekomstige of verwachte ontwikkelingen kunnen niet geïndexeerd worden."? | Er kan alleen geindexeerd worden op basis van vastgestelde cijfers, niet op basis van verwachte cijfers.
51 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 4.4 | Kan de eerste indexering plaatsvinden op 1 januari 2027? | Nee, dan is net met het eerste werk aangevangen verwachten wij.
52 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 4.6 | Kan opdrachtgever nader het betalingschema van diverse werken en diensten specificeren in betalingspercentage per termijn? | Diensten gaat per bestedinig van uren; Werken gaat naar rato voortgang werkzaamheden volgens de puntenverdeelstaat. Maandelijk vast te stellen met de projectmanager
53 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 5 | Het lijkt erop dat u hier bedoelt de aansprakelijkheid van de Leverancier niet te beperken. Een aansprakelijkheid die niet vooraf beperkt wordt is voor een Leverancier niet acceptabel, omdat het een niet te calculeren en onverzekerbaar risico met zich meebrengt. We verzoeken u derhalve om in de overeenkomst op te nemen dat aansprakelijkheid van de leverancier beperkt is tot een nader over te komen bedrag die in verhouding staat tot de betreffende opdrachtsom en dat de leverancier niet aansprakelijk is voor indirecte schade, waaronder onder meer valt omzetderving, winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade en gemiste besparingen. Als u dat niet wilt, welke beperking van aansprakelijkheid stelt u voor? | Uw aansprakelijkheid wordt beperkt tot hetgeen in 19,1 AIV aagegeven plafondbedragen. Raamovereenkomst aangepast worden om dit te verduidelijken. Op het verzoek om uw aansprakelijkheid te beperken waarin indirecte schade wordt uitgesloten kunnen we niet mee akkoord gaan. Schade als gevolg van bijvoorbeeld het bewust of onbewust uitschakelen van systemen kan er toe leiden dat kritieke bedrijfsprocessen van umc tijdelijk uitvallen. In dit geval spreken we over indirecte schade, omdat in dergelijke gevallen het bijvoorbeeld kan voorkomen dat een behandeling van een patient uitgesteld moet worden.
54 | Bijlage 13 Concept ROVK Diensten | art. 7.3 | Wat houdt het naleveren van nazorg precies in (3e bulletpoint)? | Dat houd in dat de leverancier gedurende 3 maanden nog betrokken kan worden om issues en hiaten op te lossen.
55 | Bijlage 13.4 Algemene Inkoopvoorwaarden Amsterdam UMC NFU | art. 1 onder I | We verzoeken u om te bevestigen dat ziekte van personeel, gebrek aan personeel en verlate levering als gevolg van een epidemie/pandemie wel onder overmacht vallen. Als u dat niet wilt, waarom niet? | Als gevolg van een epidemie/pandemie is inderdaad overmacht.
56 | Bijlage 13.4 Algemene Inkoopvoorwaarden Amsterdam UMC NFU | art. 10 | We verzoeken u om te bevestigen dat de door de Opdrachtgever te hanteren betaaltermijn 30 dagen na factuurdatum bedraagt. | Dat is correct
57 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.03.40-95 | We verzoeken u om zekerheidshalve te bevestigen dat aanspraken van derder waarvoor de aannemer de Opdrachtgever moet vrijwaren ook onder de aansprakelijkheidsbeperking als genoemd in par. 01.03.40-95 vallen. | Dat is correct
58 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 |  | Ziet gegadigde het correct dat van de aannemer geen bankgarantie of concerngarantie wordt verlangd? | Dat is correct
59 | Bijlage 12.2 Algemeen Bestek UMC 20260119 | 01.02.11-90 | Wanneer is er sprake van een ernstig gebrek? | Een ernstig gebrek volgens de UAV is een gebrek dat het werk wezenlijk ongeschikt maakt voor zijn bestemming of een ernstig risico oplevert.
60 | Aanbestedingsleidraad | 3.7.4 Gunningscriterium: Prijs | De inschrijfprijs dient te liggen tussen € 540.000,- en € 935.000,- wijkt af t.o.v. prijsformule Perceel 2 Diensten, beschreven onder punt 4.4. Beoordeling: Prijs. Vraag: Wat is de relatie tussen deze bedragen? | 3.7.4 aanhouden, 4.4.3 wordt hierop aangepast.
61 | Aanbestedingsleidraad | 2.8 | Voorlopige planning. Vraag: kunnen wij 14 dagen uitstel krijgen op de sluitingsdatum van 4 mei 2026? | Mist een motivatie
62 | Aanbestedingsleidraad | 1.9 | Raamovereenkomst van vier jaar met eenzuidige optie tot verlenging van maximaal twee keer twee jaar. Vraag: Dient inschrijver uit te gaan van uitvoering van het werk geldend voor Perceel 1 binnen de initiële raamovereenkomst, of verspreid over een periode van maximaal acht (intitieel plus verleningen) jaar? | De beoogde realisatieperiode van de vervanging van de ca. 200 regelkasten is 5 jaar.
63 | Aanbestedingsleidraad | 3.6.4 | Na het sluiten van de raamovereenkomst kunnen derhalve geen extra kosten in rekening worden gebracht… Vraag: Is de aanname van inschrijver juist dat meerwerken ingediend conform bijlage 12.4 Algemeen Bestek Meer- en minderwerk formulier zijn toegestaan? | Dat is correct
64 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Leveringsomvang | Zijn genoemde dagen en dagdelen voor FAT PvA werkvergunning en SAT/SIT aan te houden per te vervangen regelpaneel voor de gehele scope van het werk? | Per deel.
65 | Bijlage 10.1 RH-S0 Revisie |  | Is het aangeleverde kastschema opgesteld conform de AUMC standaard en gegenereerd vanuit de genoemde bibliotheek van AUMC? | antwoord nog niet compleet, word z.s.m. op beantwoord
66 | Bijlage 10.2 RTO_Gebouw_H |  | Is aangeleverde RTO opgesteld conform de AUMC standaard en gegenereerd vanuit de genoemde bibliotheek van AUMC? Inschrijver stelt voor een alternatieve standaard te hanteren, welke naar inzien van Inschrijver eenvoudiger te standaardiseren is, namelijk volgens de ISSO 69 richtlijn. | antwoord nog niet compleet, word z.s.m. op beantwoord
67 | Bijlage 12.7 Model puntenverdeelstaat ROK |  | Waartoe dient deze bijlage en hoe dient deze gebruikt te worden bij uitvoering van het werk voor Percelen 1 en 2? | Deze bijlage is voor het inregelen van de facturatie binnen Perceel 1, Werken. Op basis van voortgang werk dient de leverancier een maandelijke opgave vast te stellen met de projectmanager. Op basis daarvan kan gefactureerd worden.
68 | Bijlage 13.1 SLA Diensten V0.41 | 5.2 Tekortkoming Opdrachtnemer | In deze paragraaf staan in tabel 8 beoordelingscriteria genoemd voor calamiteit afhandeling, welke niet overeen lijken te komen met hetgeen gevraagd in paragraaf 5.1 KPI 1 calamiteit afhandeling. Inschrijver stelt voor de in 5.2 genoemde criteria aan te houden. | antwoord nog niet compleet, word z.s.m. op beantwoord
69 | Bijlage 14.3 68_URB_Regeltechniek_6.01 |  | Kan er vanuit worden gegaan dat de UTB waar nodig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving? Denk aan bijvoorbeeld de GACS verplichtingen zoals vastgelegd in NEN EN ISO 52120. | Het UTB beschrijft de eisen aan het regelpaneel, waarbij een veel gevallen wordt verwezen naar de geldende normen en wetgeving. De aannemer moet er voor zorgdragen, dat de kasten voldoen aan de vigerende wetgeving. Met betrekking tot GACS zal in een besluitvormingsdocument per kast worden aangegeven welke aanvullende eisen in de uitvoering moeten worden meegenomen.
70 | Bijlage 14.4 78 UTB gebouwbeheersystemen V6.0 |  | Kan er vanuit worden gegaan dat de UTB waar nodig voldoet aan de geldende wet- en regelgeving? Denk aan bijvoorbeeld de GACS verplichtingen zoals vastgelegd in NEN EN ISO 52120. | Zie antwoord op vraag 69
71 | Bijlage 14.8 ASP_interface | Inhoudsopgave | Diverse paragrafen zoals genoemd in de inhoudsopgave lijken te ontbreken in het document. Daarnaast komt de paginanummering in de inhoudsopgave vanaf hoofdstuk 3 niet overeen met de positie en naamgeving van de verschillende onderdelen van het document. Inhoudsopgave lijkt een kopie te zijn van de inhoudsopgave van bijlage 14.4. Kan een herziene versie van dit document met gewijzigde inhoudsopgave of aangevulde inhoud worden verstrekt? | Een geupdate bestand met bijgewerkte inhoudsopgave wordt geupload.
72 | aansprakelijkheid |  | Wij constateren in 3.5.2 spreekt over de totale aansprakelijkheid van de leverancier en niet expliciet een onderscheid maakt tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid als afzonderlijke dekkingen. Kunt u bevestigen dat het hierbij gaat om een vereiste totale aansprakelijkheidsdekking, waarbij onze huidige gecombineerde verzekeringspositie (met een bedrijfsaansprakelijkheidsdekking tot €5.000.000 per gebeurtenis en €10.000.000 per jaar) als toereikend wordt beschouwd, mede gezien de aard van de werkzaamheden en het risicoprofiel van de opdracht? | Dat is correct
73 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast |  | Voor de kastmaat van de regelkast, maar ook voor de uitwerking van het intern transport is de beschikbare ruimte op de plek van de kast maar ook de langs de transportwegen van cruciaal belang, vraag 1 wat is leidend bestaande kastmaat of reserve ruimte volgens UTB? | Voor iedere afzonderlijke kast wordt voorafgaand aan het indienen van een offerte een check op de 0‑meting uitgevoerd. Deze controle vindt plaats conform de werkwijze zoals beschreven in bijlage 10.3 Stappen mutaties in swimlane. Tijdens deze check dienen tevens de transportmogelijkheden en eventuele transporttechnische beperkingen of complicaties in kaart gebracht te worden.
74 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast |  | kunnen we een schouw op locatie doen, of mogen wij er van blind uitgaan dat de regelkast zonder obstructies door het gebouw getransporteerd kan worden naar de noodzakelijk plek? | Voor de fictieve kast in de Usecase kan worden uitgegaan dat transport zonder obstructies plaats vindt. Voor de daadwerkelijke werken voert de partij een controle 0-meting uit alvorens een offerte op te stellen. Hierbij dient uiteraard ook gekeken te worden naar het transport van de kast zelf.
75 | Aanbestedingsleidraad 3.6.3 |  | Aanbestedingsleidraad 3.6.3 bevat een aantal minimum voorwaarden voor de transparante begroting. is er voor deze transparante begroting een (verplichte) standaard lay-out, of kunnen wij deze naar eigen inzicht aanbieden? | Voor subgunningscriterium 3: Transparant begroten is geen vast format vereist. Inschrijver mag deze naar eigen inzicht aanbieden.