## FormatNvI
Project: | EA Raamovereenkomst Migratie Regeltechniek Amsterdam UMC
Kenmerk: | TN 568978
Onderwerp: | Nota van Inlichtingen
Betreffende: | Gunningsfase
Nr. | Document naam | Hfdst/regel/ paragraaf | Vraag Ondernemer | Reactie Aanbestedende dienst
1 | UEA | UEA | Op tendernet is geen mogelijkheid om de UEA als pdf te uploaden. Graag op tendernet een mogelijk toevoegen om de getekende UEA als PDf te uploaden.
2 | Aanbestedingsleidraad | 3.7 | Bij transparant begroten voor perceel 2 staan geen specifieke eisen gesteld, wat is hiervan de verwachting. Zie blad 22 de tabel regel 5 i.r.t. 3.7.4. | Hierbij wordt verwacht dat de inschrijver laat zien hoe de prijsopbouw is. Des te meer transparantie in de opbouw, des te beter de beoordeling zal zijn.
3 | Bijlage 1 Checklist aanbesteden |  | Bij de bijlagen 12, 13 en 14 staat indienen bij inschrijving, onze intepretatie is dat dit ter informatie door u is verstrekt. Is dit juist? | Betreffende Bijlagen zijn voorwaarden en overeenkomsten. Deze artikelen zijn niet ter informatie maar van toepassing bij uw inschrijving op de opdrachten. Verzoek is indien u aanpassingen wenst dit middels een vraag in te dienen.
4 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.2 | Kunnen wij uitgaan dat er huisvesting incl. werkplekken ter beschikking worden gesteld aan leverancier voor service team. | Voor Diensten: Op dit moment zijn er 2 werkplekken beschikbaar en worden ingevuld door de partij die nu het beheer regelt.
5 | Aanbestedingsleidraad | 1.6.2 | Wat is de verwachte ingangsdatum voor perceel 2 en wanneer dient het serviceteam operationeel ingericht te zijn? | Z.s.m. na ingangsdatum van de overeenkomst: de werken moeten worden voorbereid en de partij dient zich bekend te maken
6 | 1e nota van inlichtingen | Vraag 64 | Kunt u aangeven wat per deel wordt bedoeld, kunnen wij uitgaan van per regelkast? | ja alles zal zijn per regelkast tenzij expliciet wordt aangegeven dat dit niet zo is
7 | Bijlage 11.1 Prijzenblad Werken en Bijlage 11.2 Prijzenblad Diensten |  | De prijzenbladen van voor werken en diensten kennend overlappende functies (vergelijkbare omschrijving met afwijkende bandbreedtes qua tarief. VB. M&R Technicus/Engineer) Hoe dient omgegaan te worden met deze bandbreedte? Welke is hierin leidend? | Het is correct dat bij de percelen de bandbreedten verschillen. De inhoudelijke werkzaamheden van de functies verschillen ook ons inziens. De prijzenbladen worden niet aangepast, inschrijver dient binnen de bandbreedte per perceel te blijven.
8 | Bijlage 11.2 Prijzenblad Diensten |  | Prijzenblad Diensten staat functie storingsdienst, wordt hiermee bedoeld de verwachte uren voor correctieve storingen? Of is dit functie van een medewerker van de inschrijver welke de coordinatie tussen inschrijver en AUMC begeleidt van de van storingen van engineers op projectlocatie? | Het eerste: uren voor correctieve werkzaamheden.
9 | Bijlage 13 | blad 4, 4.6 en 4.7. | Kunnen wij er vanuit gaan dat de preventieve werkzaamheden per maand worden verrekend? En de correctieve regiekosten achteraf per maand? | Dat is correct, achteraf per maand
10 | Bijlage 11.2 Prijzenblad Diensten |  | De meldkamerkosten en consignatiekosten zijn niet opgenomen op het prijzenblad Diensten. Hoe dienen wij deze inzichtelijk of op te nemen in het overzicht?
11 | Aanbestedingsleidraad 3.7.3 Sub-gunningcriterium 3: Storingsdienst op locatie opdrachtgevers |  | Wat is de indicatie van aantal (wel/niet) urgente storingen per jaar? Doel is bepalen scope storingswerkzaamheden mét locatiebezoek buiten kantoortijden | In het verleden kan je spreken van 1 oproep per 2 weken gemiddeld waarvan locatiebezoek zelden noodzakelijk is. Zeg 1x per jaar. Dit bied geen garanties voor de nieuwe overeenkomst.
12 | Bijlage 11.1 Prijzenblad Werken |  | Het prijzenblad werken wijkt in bandbreedte tarieven af van het tarievenblad aanbesteding raamovereenkomst weken bouwkundig- en installatie werk. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid tarieven eenduidig gelijk te trekken. Is het toegestaan om af te wijken van de aangegeven tariefbandbreedte om zo eenduidigheid in de raamovereenkomsten te bevorderen? | Nee, dat is niet toegestaan. Het is correct dat bij de percelen de bandbreedten verschillen. De inhoudelijke werkzaamheden van de functies verschillen ook ons inziens. De prijzenbladen worden niet aangepast, inschrijver dient binnen de bandbreedte per perceel te blijven.
13 | Bijlage 11.2 Prijzenblad Diensten |  | Op het prijzenblad derden ontbreken de ABK toeslag en coördinatiekosten derden. Waarom ontbreken deze toeslagen en waar moeten deze kosten nu worden opgenomen? | Deze zijn niet van toepassing op het perceel Diensten. Dit gaat over het leveren van een dienst voor het Gebouwbeheersysteem. Hier is geen sprake van bouwplaatsvoorzieningen of derden. De verrekening gebeurt op basis van urenbesteding.
14 | Bijlage 11.2 Prijzenblad Diensten |  | Op het prijzenblad derden ontbreken de ABK toeslag en coördinatiekosten derden. Is het toegestaan om op vergelijkbare functies een afwijkend kostprijs tarief toe te passen om tot een vergelijkbaar verkooptarief te komen. | Inschrijver dient het prijzenblad aan te houden.
15 | Nota van Inlichtingen 1 | 38 | U heeft geen antwoord gegeven op het verzoek om te bevestigen dat zaken die de aannemer tijdens de opname niet heeft kunnen zien wel aanleiding kunnen geven tot latere oplevering en / of verrekening. Kunt u dat alsnog bevestigen? | Wanneer bij een opname zaken over het hoofd zijn gezien door aannemer die hij wel had kunnen/moeten zien zal hier logischerwijs geen meerwerk op ingediend kunnen worden. Wanneer aangetoond kan worden door aannemer dat dit overmacht is zal dit in overleg kunnen worden opgevoerd als meerwerk
16 | Nota van Inlichtingen 1 | 48 | Uw antwoord lijkt niet helemaal aan te sluiten op onze vraag. Onze vraag was niet om de opdrachtnemer het recht te geven om eenzijdig te verlengen, maar onze vraag was om op te nemen dat de overeenkomst alleen verlengd wordt als BEIDE partijen zo'n verlenging wensen. Ook voor de opdrachtnemer kan er immers reden zijn om geen verlenging te wensen. We verzoeken u derhalve om artikel 3.2 zo aan te passen dat de overeenkomt alleen wordt verlengd als BEIDE partijen een verlenging wensen, dus dat eenzijdige verlenging niet mogelijk is. | Niet akkoord, Amsterdam UMC heeft een opdracht voorzien die hij middels deze aanbesteding wenst uit te voeren. Indien leverancier tusssentijds wenst op te zeggen kan dit voor grote operationele problemen zorgen.
17 | Nota van Inlichtingen 1 | 53 | U geeft aan dat aansprakelijkheid is beperkt tot de in 19,1 AIV aangegeven plafondbedragen (u zult bedoelen 19,2 AIV, want daarin worden plafondbedragen genoemd), maar dat u niet bereid bent indirecte schade uit te sluiten. Het uitsluiten van indirecte schade (waaronder onder omzetderving, winstderving, schade door bedrijfsstagnatie, bedrijfsschade en gemiste besparingen) is echter proportioneel en in de markt gebruikelijk. We verzoeken u nogmaals om aan te sluiten bij hetgeen in de markt gebruikelijk is en op te nemen dat de opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade.
18 | Bijlage13 Concept ROVK Diensten | 19.5 | We verzoeken u op te nemen dat in afwijking op artikel 19.5 aansprakelijkheid voor schade van derden in het geval van toerekenbaar tekortschieten van de opdrachtnemer is beperkt tot de bedragen zoals genoemd in artikel 19.2. De opdrachtnemer weet immers niet met welke derden zij te maken gaat krijgen en wat de risico's hier zijn. Een aansprakelijkheid (vrijwaringverplichting) die niet in hoogte beperkt is niet verzekeraar en derhalve voor de opdrachtnemer een onverantwoord risico, die niet in de aanneemsom te verdisconteren is.
19 | Nota van Inlichtingen 1 | 54 | Bedoelt u met het oplossen van "issues en hiaten" het verhelpen van zelf veroorzaakte gebreken in het eigen werk? Zo nee, wat bedoelt u wel? | Nee enkel gebreken die in verband staan met de werkzaamheden van inschrijver/ leverancier
20 | AIV (NFU) | 12.3 | We verzoeken u om te bevestigen dat artikel 12.3 voor deze overeenkomst niet van toepassing is (opdrachtnemer is immers geen leverancier en houdt geen onderdelen op voorraad). | akkoord
21 | AIV (NFU) | 20.1 (a) | We verzoeken u om te bevestigen dat bij een tekortkoming ontbinding alleen mogelijk is als de tekortkoming gezien haar ernst ontbinding met haar gevolgen rechtvaardigt (conform art. 6:265 BW). | akkoord
22 | AIV (NFU) | 4.4 | We verzoeken u om te bevestigen dat u hier niet bedoeld hebt af te wijken van de reikwijdte van de waarschuwingsplicht als bepaald in artikel 7:754 BW. | hierbij bevestigd
23 | Nota van Inlichtingen 1 | vraag 48 | Het antwoord op vraag 48 spreekt het antwoord bij vraag 24 tegen, waar kan Inschrijver vanuit gaan? | vraag 24 heeft betrekking op perceel 1 werken vraag 48 heeft betrekking op perceel 2 diesnt. bij het perceel 1 werken kan Aanbestedende Dienst akkoord gaan met een wederzijds recht tot opzegging bij de optiejaren gezien er meerdere inschrijvers mogelijk zijn. Echter bij Perceel 2 dienst heeft Aanbestedende dienst dit niet, zou inschrijver op dat moment de overeenkomst niet wensen te verlengen, dan staat Amsterdam UMC met lege handen.
24 | Nota van Inlichtingen 1 | vraag 11 | Kunnen we ervan uitgaan dat bestaande naregelapparatuur zonder meer compatible zal zijn met de nieuwe centrale regeltechniek in de regelpanelen? | Nee, daar kunt u niet van uit gaan. Dit zal vanuit de uitvraag worden opgegeven. Het AUMC doet een eerste 0-meting om dit in kaart te brengen.
25 | Nota van Inlichtingen 1 | vraag 13 | Hoe verhoudt zich dit tot voorgaande antwoord? Als 80% vanuit een bibliotheek geproduceerd wordt, verwachten we slechts beperkte aanpassingen aan softwareschakelingen en beperkte toevoegingen aan de bibliotheek. Is dit correct? | Ja, dat is correct tenzij we in de toekomst heel andere functionalteit vereisen. Echter is er wel per project de noodzaak om coderingen, benamingen en instellingen na te zien en de algemhele werking van de software.
26 | Bijlage 13.2 |  | Kunnen wij er vanuit gaan dat de beveiliging voor het aanwezige OT netwerk, wat beheerd wordt door AUMC, niet de verantwoordelijkheid is voor de inschrijver. Wij kunnen de security risico's hiervoor niet inschatten en verantwoordelijk voor zijn. | Ja, dat klopt. Wel is er een adviserende rol en een verplichting voor de inschrijver om zich te houden aan de voorschriften vamuit Amsterdam UMC.
27 | Bijlage 13.3 |  | Inschrijver gaat ervan uit dat bij gebruik van de remote supportoplossing van AUMC, Inschrijver niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de veiligheid van de supportoplossing zelf. | Ja, dat klopt behalve de zaken die de opdrachtnemer zelf kan doen voor de veiligheid zoals bijvoorbeeld het delen van wachtwoorden en met veilige computers te werken.
28 | Bijlage 13.3 | 21 | Op welke wijze voor remote beheer, dient toestemming en/of medeweten van Amsterdam UMC gevraagd en verleend te worden? Wat is hiervoor het proces? | Bij de inrichting van het beheer dient dit te worden afgestemd. Als deze afstemming is gedaan en de partij werkt volgens de afspraken kan de partij zlefstandig remote beheer uitvoeren. Uitvoeren van software werkzaamheden en wijzigingen van schakeling mag op afstand alleen wel in combinatie met een goede rie en daar waar risico's zijn voor het ziekenhuis dit overleggen met Aumc beheer. Denk bijvoorbeeld aan aanwezigheid van iemand van Aumc op locatie mocht dit nodig zijn. Dit kan soms een oplossing zijn,
29 | Bijlage 13.3 |  | Graag zou Inschrijver in het DAP laten opnemen dat voor iedere meekijk sessie en session recording geldt dat expliciete mondelinge, danwel schriftelijke toestemming van de gemonitorde gebruikers zal worden gevraagd. Is AUMC daarmee akkoord? | Wij begrijpen niet waarom er moet worden meegekeken? Als er wordt meegekeken met andere collega's en gebruikers dient dit altijd vooraf te worden overlegd met die persoon.
30 | Aanbestedingsleidraad | 1.6 | Als inschrijver zijn wij niet verantwoordelijk zijn voor de werktuigbouwkundige installaties en werktuigbouwkundig inregelen, zoals beschreven onder bijbehorende werkzaamheden. Kunnen wij er vanuitgaan dat hier het regeltechnisch en functioneel inbedrijfstellen wordt bedoeld? | binnen de Scope vallen ook alle gerelateerde veld appartuur. deze waterzijdige en of elektrische werkzaamheden zal binnen de verantwoordelijkheid en opdracht van de inschrijver komen te liggen waar de werkzaamheden worden uitgevoerd
31 | Aanbestedingsleidraad | 3.5.5 | Is het toegestaan om als Referent een hoofdaannemer als opdrachtgever te laten tekenen? Omdat wij veelal als onderaannemer hebben gewerkt bij diverse projecten? | Ja, dat is akkoord.
32a | Aanbestedingsleidraad | 3.5.5 | U vraagt voor het aantonen van de competentie 2, werken met SAIA, dat wij een door de klant getekende versie aanleveren. Het referentieproject welke wij graag als referentie aandragen, verstrekt vanuit intern (veiligheids)beleid geen handtekeningen op referentiebladen. Is het voor u akkoord als wij een ongetekend referentieblad aanleveren, maar wel door de klantverantwoordelijke van ons bedrijf en onze directie getekend is. En de mogelijkheid om telefonisch contact te hebben met onze contactpersoon bij deze klant. | akkoord
33 | Aanbestedingsleidreaad | Blz 5 1.5.1 | Worden de regelkasten naar rato verdeeld over de 3 te selecteren partijen? | Ja, dat is correct.
34 | Aanbestedingsleidreaad | Blz 5 1.5.1 | Hoeveel uitvragen worden er in totaal gedaan (Om naar rato te verdelen) door de aanbestedende dienst? | De uitvragen worden in behapbare porties gedaan. Dat zal afhankelijk zijn van de omvang en complexiteit van de kasten. Wij gaan uit van 2 uitvragen per partij per jaar over 5 jaar voor alle kasten.
35 | Bijlage 12 concept raaam overeenkomst | Blz 5 5 Nadere selectie | In deze paragraaf staat dat de laagste inschrijver het werk gegund krijgt, dit wetende, hoe kan opdrachtgerver garanderen dat de werken in totaal, naar rato worden verdeeld? | Deze paragraaf is bedoeld om de volgorde van uitvragen te duiden. De partij met de minste opdrachtomvang krijgt de eerstvolgende uitvraag. Aangezien er bij aanvang geen opdrachten zijn vergeven wordt in 5.1a genoemd hoe de partij met de beste inschrijving als eerste een uitvraag krijgt. Dit kan ook gelden als heel toevallig gedurende de looptijd partijen op een gelijke opdrachtwaarde komen.
36 | Aanbestedingsleidreaad | Blz 5 1.5.1 | Hoe wordt de verdeling van de uitvragen voor de verschillende werken bepaald? | alle regelkasten zijn al reeds gelijkwaardig verdeeld in 3 groepen waar elke leverancier elkaar niet zou moeten tegenkomen.
37 | Bijlage 10 | Blz 5 1.5.1 | Voor de prijsvorming er vanuit gaan dat alle luchtbehandelingsprocessen bedrijf kritisch zijn. Omzetting van de oude naar de nieuwe regelkast kan alleen in goed overleg met een eventuele noodvoorziening waarbij de processen maximaal 15 minuten gepland uitgeschakeld mogen worden (bijlage 10). Hoe dit te bezien in relatie tot het uitwisselen van werktuigbouwkundige componenten, zoals regelafsluiters. Is 15 minuten dan realistisch? | als de vraag gaat over de fictieve inschrijving dan imaakt het niet uit of het realistisch is en kan je gewoon uitgaan van deze 15 minuten
38 | Aanbestedingsleidreaad | Algemeen | Dient SAIA Qronox toegepast te worden voor de migratie van de regeltechniek? In UTB6, waar ook naar verwezen wordt in bijlage 8.3, staat dat het uitgangspunt is SAIA PCD3 M.6860. Dat is geen onderdeel van de Qronox familie. | Qrounox is voor de opvolging van de PCD3 M86860 nu gebruiken we nog de M8660. Het is de verwachting op dit moment dat tijdens de looptijd van deze aanbesteding een doorontwikkeling zal plaatsvinden naar de qronox lijn. Nu op dit moment nog niet
39 | Allen | Algemeen | De juridische check van de documenten neemt meer tijd in beslag dan voorzien. Is het toegestaan om ten behoeve van de derde nota nieuwe vragen te stellen met betrekking tot de contractstukken in verband met de check door onze juridische afdeling? | akkoord
40 | bijlagen 12.3 t/m 12.7 en 14.1 t/m 14.9 | Geheel | De documenten van bijlagen 12.3 t/m 12.7 en 14.1 t/m 14.9 hebben betrekking op de uitvoering. Kunnen we ervan uitgaan dat we deze niet moeten meesturen bij de inschrijving zoals vermeld in de checklist (bijlage 1)? | Klopt, deze documenten zijn voor ter informatie en/of voorwaarden die bij uw dienstverlening van toepassing kunenn zijn.
41 | Bijlage 12.2 algemeen bestek | 1.02.42 | Benoemde korting cq boete vinden wij onevenredig hoog. Wij stellen voor: 250 Euro per dag met een max van 3% van de aanneemsom. Bent u hiermee accoord. | Nee. Wij zullen projectspecifiek opgeven welke korting wordt toegepast. Deze wordt gebaseerd op de gevolgschade voor het ziekenhuis indien processen stilliggen door te late oplevering. De maximalisering wordt niet aangepast.
42a | Bijlage 12.2 algemeen bestek en Raamovereenkost | 1.02.42 & 8.2 | In deze paragraven staan verschillende kortingen / boetes benoemd. Kan opdracht gever 1 gelijke tekst opnemen in zowel bestek als contract? | In paragraaf 8.2 van de raamovereenkomst staat geen korting/boete opgenomen. Dit betreft alleen een kwantificering van de kwaliteit van het werk voor het vaststellen van de KPI.
43 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Moet alle kabelgoot en buis in de techniekruimte vervangen worden? | om alles hetzelfde te houden voor de aanbesteding ja maar dat zal met realisatie in ater stadium bepaald worden
44 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Als de goot vervangen moet worden welke lengtes mogen we aanhouden | 1 op 1
45 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | De voedingen voor de ventilatoren moeten vervangen worden, mogen de werkschakelaars hergebruikt worden? | ook de werkschakelaars dienen vervangen te worden
46 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Is er een hijskraan benodigd voor verticaal transport? | nee is niet nodig
47 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Zijn er interim voorzieningen benodigd, zo ja welke processen? | onduidelijke vraagstelling
48 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Wordt interim voeding door derden verzorgd? | de voeding naar de regelkast zit buiten scope inschrijver. voedingen die naar veldapparatuur lopen vanuit regelkast zitten wel in scope inschrijver maar zal vanuit Aumc opgelegd worden om door installateur rok te laten uitvoeren onder verantwoordelijkheid inschrijver
49 | Aanbestedingsleidraad ROVK M&R-techniek - versie gedeeld tenderned | 1.8 | Wordt er per kast gegund of oin batches? In verband met de efficientie en continuitiet van het projectteam. | In batches.
50 | Bijlage 10 Formulier prijsuitvraag vervangen Regelkast | Algemeen | Kunnen wij ervan uitgaan dat we de regelkasten via goederen liften en gangen kunnen verplaatsen naar de technische ruimtes | Ja, daar mogen jullie van uit gaan.