## Vragen
Naam van uw organisatie:
Naam contactpersoon:
Emailadres contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Website:
Marktconsultatie Service en onderhoud dauwpuntmeters Referentienummer: WS3008369210 Formulier beantwoorden vragen
Gasunie voert een marktconsultatie uit ter voorbereiding van een mogelijke (Europese) aanbesteding service en onderhoud dauwpuntmeters. Gasunie wil een goed beeld krijgen van de huidige beschikbare mogelijkheden en oplossingen in de markt en stelt uw medewerking zeer op prijs. In dit document kunt u de vragen in deze marktconsultatie beantwoorden. Het ingevulde bestand kunt u terug sturen naar F.Been@gasunie.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn een reactie te sturen, verneem ik dat graag van u.
| Vraag | Antwoord
Algemeen
1 | Heeft u v.w.b. de doelstellingen en de scope zoals door Gasunie beschreven in hoofdstuk 2 van het bijgevoegde document 'marktconsultatie' opmerkingen, aandachtspunten of zijn er onduidelijkheden?
2 | Kunt u aan de complete scope voldoen?
3 | Zijn er ook onderdelen uit de scope die niet tot uw dienstverlening behoren?
Kwalitatieve eisen aan inschrijvers
4 | Kunt u aangeven hoe u de koolwaterstofdauwpuntcel gaat controleren tijdens preventief onderhoud? (Omschrijf in maximaal 1 A4 hoe u deze procedure inricht). | Het antwoord op deze vraag mag u in een eigen extra bijlage uitwerken en als aparte bijlage bijvoegen bij uw reactie op de marktconsultatie. Het antwoord mag ook gegeven worden in deze cel van de Excel-vragenlijst.
5 | a. Kunt u justering uitvoeren conform de OEM richtlijnen? b. Heeft u daarmee de beschikking over de benodigde software? | 5a: 5b:
6 | Bent u bekend met alle of een gedeelte van genoemde apparatuur? (graag specificeren)
Uitvoering dienstverlening
7 | Wat zijn uw visies en adviezen omtrend genoemde werkzaamheden aan deze apparatuur?
8 | Vanuit welke locatie of regio moeten de beschikbare technici aanrijden, wat is de standplaats van uw technici?
9 | Zijn de technici die op locatie deze werkzaamheden komen uitvoeren in bezit van VCA-Basis? Dit is een vereiste om op locatie van Gasunie te mogen werken.
10 | Hoeveel technici heeft u in dienst om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren?
11 | Kunt u de gevraagde dienstverlening leveren op Gasunie-locaties in geheel Nederland?
Prijs en kosten
12 | Kunt u een indicatie geven van de prijsopbouw en de belangrijkste kostencomponenten voor deze opdracht?
13 | Welke informatie heeft u minimaal van Gasunie nodig om een goede prijs te kunnen bepalen?
14 | Gasunie wenst de tarieven jaarlijks te indexeren. Welke indexeringsmethodiek is gebruikelijk en zou u voorstellen om toe te passen voor dit contract?
Innovatie
15 | Heeft u voorstellen of ideeën voor innovatieve oplossingen die Gasunie kan meenemen in de aanbesteding?
16 | Welke recente ontwikkelingen in de markt zijn volgens u relevant voor deze opdracht?
17 | Welke mogelijkheden ziet u ten aanzien van duurzaamheid in relatie tot de door Gasunie opgestelde duurzaamheidsambities als beschreven in paragraaf 1.3 van het document 'marktconsultatie'?
Overige algemene vragen
18 | Kunt u een referentie(s) delen eerdere door u uitgevoerde gelijksoortige projecten? | Naam referentie: De looptijd van de door u uitgevoerde werkzaamheden: Beschrijf de door u uitgevoerde werkzaamheden en behaalde resultaten: Heeft u de referentieopdracht zelfstandig uitgevoerd of samen met een of meer andere ondernemers (combinatie), als onderaannemer of als toeleverancier?