## Sequence + methode WB
Waterbodem
Gegevens sequence | [5 empty] | Methode gegevens
Waterbodem extract (in hexaan)
Meting | type | naam | Injectie nummer | Injectie datum + tijd | Naam acquisitiemethode | Component | Vergelijking kalibratielijn | Correlatie kalibratielijn (R2) | Precursor 1 | Fragment 1 | Precursor 2 | Fragment 2
1 | kal | Kalibratie 0 |  |  |  | 44-DDD
2 | kal | Kalibratie 1 |  |  |  | Antraceen
3 | kal | Kalibratie 2 |  |  |  | Benzo(a)pyreen
4 | kal | Kalibratie 3 |  |  |  | Benzo(ghi)peryleen
5 | kal | Kalibratie 4 |  |  |  | Cis-chloordaan
6 | kal | Kalibratie 5 |  |  |  | Endrin
7 | sample | scheiding PCB28-PCB31 |  |  |  | Hexachloorbutadieen
8 | sample | Spoel hexaan |  |  |  | Naftaleen
9 | sample | blanco hexaan |  |  |  | Pentachloorbenzeen
10 | sample | BLM 1 |  |  |  | PCB 28
11 | sample | controlemonster 1 |  |  |  | PCB 31 | n.v.t | n.v.t.
12 | sample | controlemonster 2
13 | sample | Check standaard 3 1 |  |  |  | Gebruik voorkolom | ja/nee
14 | sample | Spoel hexaan |  |  |  | lengte m
15 | sample | BLM 2 |  |  |  | diameter mm
16 | sample | RG 1
17 | sample | RG 2 |  |  |  | Merk analytische kolom
18 | sample | RG 3 |  |  |  | Type
19 | sample | RG 4 |  |  |  | Lengte m
20 | sample | RG 5 |  |  |  | Diameter mm
21 | sample | RG 6 |  |  |  | Filmdikte µm
22 | sample | RG 7
23 | sample | RG 8 |  |  |  | Temperatuurprogramma
24 | sample | Check standaard 3 2 |  |  |  | Start tijd | Temperatuur (ºC) | Snelheid (ºC/min)
25 | sample | Standaard Hoog |  |  |  | 0:00

## Rapportage formulier WB
|  | Leverancier |  |  |  | Totaal punten | 0
|  | Meetdatum |  |  |  | Eindscore WB | 0
Concentraties van de RG, TV en hoge standaard worden na sluitingsdatum inschrijving vrijgegeven. Tot die tijd is de eindscore zonder die punten berekend
Scheiding PCB moet voldoen om een eindscore voor dit onderdeel te verkrijgen
Ruwe resultaten | [7 empty] | Berekeningen en punten toekenning
Matrix waterbodem
Kalibratie 0 | [7 empty] | Aantoonbaarheidsgrens
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (µg/L) | RG 1 | RG 2 | RG 3 | RG 4 | RG 5 | RG 6 | RG 7 | RG 8 | Aantal metingen | RSDr | AG (µg/L) 9*RSDr | punten
44-DDD | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | 44-DDD | [9 empty] | 0
Antraceen | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Antraceen | [9 empty] | 0
Benzo(a)pyreen | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Benzo(a)pyreen | [9 empty] | 0
Benzo(ghi)peryleen | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Benzo(ghi)peryleen | [9 empty] | 0
Cis-chloordaan | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Cis-chloordaan | [9 empty] | 0
Endrin | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Endrin | [9 empty] | 0
Hexachloorbutadieen | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Hexachloorbutadieen | [9 empty] | 0
Naftaleen | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Naftaleen | [9 empty] | 0
Pentachloorbenzeen | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Pentachloorbenzeen | [9 empty] | 0
PCB 28 | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | PCB 28 | [9 empty] | 0
[20 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 1 | [7 empty] | Terugvinding en Herhaalbaarheid RG
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (µg/L) | Gemiddele BLM (µg/L) | RG 1 | RG 2 | RG 3 | RG 4 | RG 5 | RG 6 | RG 7 | RG 8 | Aantal metingen | Gemiddelde (µg/L) | RSDr (%) tov gem. | Gem. Terugvinding (%) | TV (%) punten
44-DDD | 0.23832 | [6 empty] | 44-DDD |  | 0 | [8 empty] | 0
Antraceen | 1.9998 | [6 empty] | Antraceen |  | 0 | [8 empty] | 0
Benzo(a)pyreen | 2 | [6 empty] | Benzo(a)pyreen |  | 0 | [8 empty] | 0
Benzo(ghi)peryleen | 2 | [6 empty] | Benzo(ghi)peryleen |  | 0 | [8 empty] | 0
Cis-chloordaan | 0.24293 | [6 empty] | Cis-chloordaan |  | 0 | [8 empty] | 0
Endrin | 0.24029 | [6 empty] | Endrin |  | 0 | [8 empty] | 0
Hexachloorbutadieen | 0.24036 | [6 empty] | Hexachloorbutadieen |  | 0 | [8 empty] | 0
Naftaleen | 2 | [6 empty] | Naftaleen |  | 0 | [8 empty] | 0
Pentachloorbenzeen | 0.24046 | [6 empty] | Pentachloorbenzeen |  | 0 | [8 empty] | 0
PCB 28 | 0.24091 | [6 empty] | PCB 28 |  | 0 | [8 empty] | 0
[22 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 2 | [7 empty] | Terugvinding CM
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (µg/L) | Gemiddele BLM (µg/L) | CM 1 | CM 2 | Aantal metingen | Gemiddelde (µg/L) | RSDr (%) tov gem. | Gem. Terugvinding (%) | TV (%) punten
44-DDD | 0.5958 | [6 empty] | 44-DDD |  | 0 | RG 3: 0
Antraceen | 3.9996 | [6 empty] | Antraceen |  | 0 | RG 3: 0
Benzo(a)pyreen | 4 | [6 empty] | Benzo(a)pyreen |  | 0 | RG 3: 0
Benzo(ghi)peryleen | 4 | [6 empty] | Benzo(ghi)peryleen |  | 0 | RG 3: 0
Cis-chloordaan | 0.60732 | [6 empty] | Cis-chloordaan |  | 0 | RG 3: 0
Endrin | 0.60072 | [6 empty] | Endrin |  | 0 | RG 3: 0
Hexachloorbutadieen | 0.6009 | [6 empty] | Hexachloorbutadieen |  | 0 | RG 3: 0
Naftaleen | 4 | [6 empty] | Naftaleen |  | 0 | RG 3: 0
Pentachloorbenzeen | 0.60114 | [6 empty] | Pentachloorbenzeen |  | 0 | RG 3: 0
PCB 28 | 0.60228 | [6 empty] | PCB 28 |  | 0 | RG 3: 0
[8 empty] | Als de RSDr groter is dan 10%, dan worden er geen punten gegeven voor deze component. |  |  | RG 6: Totaal; RG 7: 0
Kalibratie 3 | [7 empty] | Ratio
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Kalibratie 3 | Kalibratie 4 | Kalibratie 5 | CheckSTD 3_1 | CheckSTD 3_2 | CM 1 | CM 2 | RG 1 | RG 2 | RG 3 | RG 4 | RG 5 | RG 6 | RG 7 | RG 8 | Aantal metingen | Gemiddelde (µg/L) eerste 7 waarnemingen | RSDr (%) tov gem. | punten
44-DDD | 1.1916 | [6 empty] | 44-DDD | [15 empty] | 0
Antraceen | 7.9992 | [6 empty] | Antraceen | [15 empty] | 0
Benzo(a)pyreen | 8 | [6 empty] | Benzo(a)pyreen | [15 empty] | 0
Benzo(ghi)peryleen | 8 | [6 empty] | Benzo(ghi)peryleen | [15 empty] | 0
Cis-chloordaan | 1.2146 | [6 empty] | Cis-chloordaan | [15 empty] | 0
Endrin | 1.2014 | [6 empty] | Endrin | [15 empty] | 0
Hexachloorbutadieen | 1.2018 | [6 empty] | Hexachloorbutadieen | [15 empty] | 0
Naftaleen | 8 | [6 empty] | Naftaleen | [15 empty] | 0
Pentachloorbenzeen | 1.2023 | [6 empty] | Pentachloorbenzeen | [15 empty] | 0
PCB 28 | 1.2046 | [6 empty] | PCB 28 | [15 empty] | 0
[26 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 4 | [7 empty] | Lineairiteit kalibratielijn
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Theoretische conc. (µg/L) Kalibratie 0 | Theoretische conc. (µg/L) Kalibratie 1 | Theoretische conc. (µg/L) Kalibratie 2 | Theoretische conc. (µg/L) Kalibratie 3 | Theoretische conc. (µg/L) Kalibratie 4 | Theoretische conc. (µg/L) Kalibratie 5 | Theoretische conc. (µg/L) Standaard Hoog | Kalibratie 0 (area) | Kalibratie 1 (area) | Kalibratie 2 (area) | Kalibratie 3 (area) | Kalibratie 4 (area) | Kalibratie 5 (area) | Standaard Hoog (area) | Richtings- coëfficiënt | Snijpunt | Concentratie standaard hoog (µg/L) (berekend met lineaire lijn) | Terugvinding Hoge standaard (%) (berekend met lineaire lijn) | punten
44-DDD | 2.3832 | [6 empty] | 44-DDD | - | 0.23832 | 0.5958 | 1.1916 | 2.3832 | CM 1: 4.7664
Antraceen | 15.9984 | [6 empty] | Antraceen | - | 1.9998 | 3.9996 | 7.9992 | 15.9984 | CM 1: 31.9968
Benzo(a)pyreen | 16 | [6 empty] | Benzo(a)pyreen | - | 2 | 4 | 8 | 16 | CM 1: 32
Benzo(ghi)peryleen | 16 | [6 empty] | Benzo(ghi)peryleen | - | 2 | 4 | 8 | 16 | CM 1: 32
Cis-chloordaan | 2.4293 | [6 empty] | Cis-chloordaan | - | 0.24293 | 0.60732 | 1.2146 | 2.4293 | CM 1: 4.8586
Endrin | 2.4029 | [6 empty] | Endrin | - | 0.24029 | 0.60072 | 1.2014 | 2.4029 | CM 1: 4.8058
Hexachloorbutadieen | 2.4036 | [6 empty] | Hexachloorbutadieen | - | 0.24036 | 0.6009 | 1.2018 | 2.4036 | CM 1: 4.8072
Naftaleen | 16 | [6 empty] | Naftaleen | - | 2 | 4 | 8 | 16 | CM 1: 32
Pentachloorbenzeen | 2.4046 | [6 empty] | Pentachloorbenzeen | - | 0.24046 | 0.60114 | 1.2023 | 2.4046 | CM 1: 4.8091
PCB 28 | 2.4091 | [6 empty] | PCB 28 | - | 0.24091 | 0.60228 | 1.2046 | 2.4091 | CM 1: 4.8182
[26 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 5 | [7 empty] | Scheiding PCB 28-31
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Retentietijd (min) | Piekbreedte op basislijn (min)
44-DDD | 4.7664 | [6 empty] | pcb 31
Antraceen | 31.9968 | [6 empty] | pcb 28
Benzo(a)pyreen | 32
Benzo(ghi)peryleen | 32 | [6 empty] | R = |  | Voldoet niet
Cis-chloordaan | 4.8586 | [6 empty] | R dient minimaal 0,5 te zijn
Endrin | 4.8058
Hexachloorbutadieen | 4.8072
Naftaleen | 32
Pentachloorbenzeen | 4.8091
PCB 28 | 4.8182
Scheiding PCB28-31
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Piekbreedte op basislijn (min) |  |  | Terugvinding (%) | Ratio (%)
pcb 31 | - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
pcb 28 | - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
| - |  |  | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t.
Spoel hexaan
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD | - |  |  |  |  | N.v.t.
Antraceen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(a)pyreen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(ghi)peryleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Cis-chloordaan | - |  |  |  |  | N.v.t.
Endrin | - |  |  |  |  | N.v.t.
Hexachloorbutadieen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Naftaleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pentachloorbenzeen | - |  |  |  |  | N.v.t.
PCB 28 | - |  |  |  |  | N.v.t.
Blanco hexaan
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD | - |  |  |  |  | N.v.t.
Antraceen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(a)pyreen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(ghi)peryleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Cis-chloordaan | - |  |  |  |  | N.v.t.
Endrin | - |  |  |  |  | N.v.t.
Hexachloorbutadieen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Naftaleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pentachloorbenzeen | - |  |  |  |  | N.v.t.
PCB 28 | - |  |  |  |  | N.v.t.
BLM 1
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD | - |  |  |  |  | N.v.t.
Antraceen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(a)pyreen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(ghi)peryleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Cis-chloordaan | - |  |  |  |  | N.v.t.
Endrin | - |  |  |  |  | N.v.t.
Hexachloorbutadieen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Naftaleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pentachloorbenzeen | - |  |  |  |  | N.v.t.
PCB 28 | - |  |  |  |  | N.v.t.
Controlemonster 1
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
Controlemonster 2
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
Check standaard 3 1
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD | 1.1916
Antraceen | 7.9992
Benzo(a)pyreen | 8
Benzo(ghi)peryleen | 8
Cis-chloordaan | 1.2146
Endrin | 1.2014
Hexachloorbutadieen | 1.2018
Naftaleen | 8
Pentachloorbenzeen | 1.2023
PCB 28 | 1.2046
Spoel hexaan
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD | - |  |  |  |  | N.v.t.
Antraceen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(a)pyreen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(ghi)peryleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Cis-chloordaan | - |  |  |  |  | N.v.t.
Endrin | - |  |  |  |  | N.v.t.
Hexachloorbutadieen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Naftaleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pentachloorbenzeen | - |  |  |  |  | N.v.t.
PCB 28 | - |  |  |  |  | N.v.t.
BLM 2
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD | - |  |  |  |  | N.v.t.
Antraceen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(a)pyreen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Benzo(ghi)peryleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Cis-chloordaan | - |  |  |  |  | N.v.t.
Endrin | - |  |  |  |  | N.v.t.
Hexachloorbutadieen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Naftaleen | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pentachloorbenzeen | - |  |  |  |  | N.v.t.
PCB 28 | - |  |  |  |  | N.v.t.
RG 1
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
RG 2
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
RG 3
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
RG 4
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
RG 5
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
RG 6
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
RG 7
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
RG 8
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28
Check standaard 3 2
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD | 1.1916
Antraceen | 7.9992
Benzo(a)pyreen | 8
Benzo(ghi)peryleen | 8
Cis-chloordaan | 1.2146
Endrin | 1.2014
Hexachloorbutadieen | 1.2018
Naftaleen | 8
Pentachloorbenzeen | 1.2023
PCB 28 | 1.2046
Standaard Hoog
Component | Theoretische concentratie (µg/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (µg/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
44-DDD
Antraceen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Cis-chloordaan
Endrin
Hexachloorbutadieen
Naftaleen
Pentachloorbenzeen
PCB 28

## Sequence + methode OW
Water
Gegevens sequence | [5 empty] | Methode gegevens
Water (in DCM)
Meting | type | naam | Injectie nummer | Injectie datum + tijd | Naam acquisitiemethode | Component | Vergelijking kalibratielijn | Correlatie kalibratielijn (R2) | Precursor 1 | Fragment 1 | Precursor 2 | Fragment 2
1 | kal | Kalibratie 0 |  |  |  | Alachloor
2 | kal | Kalibratie 1 |  |  |  | Atrazine
3 | kal | Kalibratie 2 |  |  |  | Chloorpyrifos-ethyl
4 | kal | Kalibratie 3 |  |  |  | Flutianil
5 | kal | Kalibratie 4 |  |  |  | Fosalon
6 | kal | Kalibratie 5 |  |  |  | Penconazool
7 | sample | spoel DCM |  |  |  | Pyrimethanil
8 | sample | blanco DCM |  |  |  | Terbutylazine
9 | sample | BLM 1
10 | sample | controlemonster 1
11 | sample | controlemonster 2 |  |  |  | Gebruik voorkolom | ja/nee
12 | sample | Check standaard 3 1 |  |  |  | lengte m
13 | sample | spoel DCM |  |  |  | diameter mm
14 | sample | BLM 2
15 | sample | RG 1 |  |  |  | Merk analytische kolom
16 | sample | RG 2 |  |  |  | Type
17 | sample | RG 3 |  |  |  | Lengte m
18 | sample | RG 4 |  |  |  | Diameter mm
19 | sample | RG 5 |  |  |  | Filmdikte µm
20 | sample | RG 6
21 | sample | RG 7 |  |  |  | Temperatuurprogramma
22 | sample | RG 8 |  |  |  | Start tijd | Temperatuur (ºC) | Snelheid (ºC/min)
23 | sample | Check standaard 3 2 |  |  |  | 0:00
24 | sample | Standaard Hoog

## Rapportage formulier OW
|  | Leverancier |  |  |  | Totaal punten | 0
|  | Meetdatum |  |  |  | Eindscore OW | 0
Concentraties van de RG, TV en hoge standaard worden na sluitingsdatum inschrijving vrijgegeven. Tot die tijd is de eindscore zonder die punten berekend
Ruwe resultaten | [7 empty] | Berekeningen en punten toekenning
Matrix Oppervlaktewater (extract in DCM)
Kalibratie 0 | [7 empty] | Aantoonbaarheidsgrens
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (ng/L) | RG 1 | RG 2 | RG 3 | RG 4 | RG 5 | RG 6 | RG 7 | RG 8 | Aantal metingen | RSDr | AG (ng/L) 9*RSDr | punten
Alachloor | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Alachloor | [9 empty] | 0
Atrazine | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Atrazine | [9 empty] | 0
Chloorpyrifos-ethyl | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Chloorpyrifos-ethyl | [9 empty] | 0
Flutianil | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Flutianil | [9 empty] | 0
Fosalon | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Fosalon | [9 empty] | 0
Penconazool | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Penconazool | [9 empty] | 0
Pyrimethanil | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Pyrimethanil | [9 empty] | 0
Terbutylazine | - |  |  |  |  | N.v.t. |  | Terbutylazine | [9 empty] | 0
[20 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 1 | [7 empty] | Terugvinding en Herhaalbaarheid RG
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (ng/L) | Gemiddele BLM (ng/L) | RG 1 | RG 2 | RG 3 | RG 4 | RG 5 | RG 6 | RG 7 | RG 8 | Aantal metingen | Gemiddelde (ng/L) | RSDr (%) tov gem. | Gem. Terugvinding (%) | TV (%) punten
Alachloor | 0.9175 | [6 empty] | Alachloor |  | 0 | [8 empty] | 0
Atrazine | 0.917 | [6 empty] | Atrazine |  | 0 | [8 empty] | 0
Chloorpyrifos-ethyl | 0.9155 | [6 empty] | Chloorpyrifos-ethyl |  | 0 | [8 empty] | 0
Flutianil | 0.9118 | [6 empty] | Flutianil |  | 0 | [8 empty] | 0
Fosalon | 0.9228 | [6 empty] | Fosalon |  | 0 | [8 empty] | 0
Penconazool | 0.9143 | [6 empty] | Penconazool |  | 0 | [8 empty] | 0
Pyrimethanil | 0.9214 | [6 empty] | Pyrimethanil |  | 0 | [8 empty] | 0
Terbutylazine | 0.9184 | [6 empty] | Terbutylazine |  | 0 | [8 empty] | 0
[22 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 2 | [7 empty] | Terugvinding CM
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Geaddeerde concentratie (ng/L) | Gemiddele BLM (ng/L) | CM 1 | CM 2 | Aantal metingen | Gemiddelde (ng/L) | RSDr (%) tov gem. | Gem. Terugvinding (%) | TV (%) punten
Alachloor | 1.835 | [6 empty] | Alachloor |  | 0 | RG 3: 0
Atrazine | 1.8341 | [6 empty] | Atrazine |  | 0 | RG 3: 0
Chloorpyrifos-ethyl | 1.8309 | [6 empty] | Chloorpyrifos-ethyl |  | 0 | RG 3: 0
Flutianil | 1.8236 | [6 empty] | Flutianil |  | 0 | RG 3: 0
Fosalon | 1.8456 | [6 empty] | Fosalon |  | 0 | RG 3: 0
Penconazool | 1.8286 | [6 empty] | Penconazool |  | 0 | RG 3: 0
Pyrimethanil | 1.8428 | [6 empty] | Pyrimethanil |  | 0 | RG 3: 0
Terbutylazine | 1.8368 | [6 empty] | Terbutylazine |  | 0 | RG 3: 0
[8 empty] | Als de RSDr groter is dan 15%, dan worden er geen punten gegeven voor deze component. |  |  | RG 6: Totaal; RG 7: 0 | [9 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 3 | [7 empty] | Ratio
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Kalibratie 3 | Kalibratie 4 | Kalibratie 5 | CheckSTD 3_1 | CheckSTD 3_2 | CM 1 | CM 2 | RG 1 | RG 2 | RG 3 | RG 4 | RG 5 | RG 6 | RG 7 | RG 8 | Aantal metingen | Gemiddelde (ng/L) eerste 7 waarnemingen | RSDr (%) tov gem. | punten
Alachloor | 3.6699 | [6 empty] | Alachloor | [15 empty] | 0
Atrazine | 3.6681 | [6 empty] | Atrazine | [15 empty] | 0
Chloorpyrifos-ethyl | 3.6619 | [6 empty] | Chloorpyrifos-ethyl | [15 empty] | 0
Flutianil | 3.6473 | [6 empty] | Flutianil | [15 empty] | 0
Fosalon | 3.6912 | [6 empty] | Fosalon | [15 empty] | 0
Penconazool | 3.6571 | [6 empty] | Penconazool | [15 empty] | 0
Pyrimethanil | 3.6857 | [6 empty] | Pyrimethanil | [15 empty] | 0
Terbutylazine | 3.6736 | [6 empty] | Terbutylazine | [15 empty] | 0
[26 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 4 | [7 empty] | Lineairiteit kalibratielijn
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%) | Component | Theoretische conc. (ng/L) Kalibratie 0 | Theoretische conc. (ng/L) Kalibratie 1 | Theoretische conc. (ng/L) Kalibratie 2 | Theoretische conc. (ng/L) Kalibratie 3 | Theoretische conc. (ng/L) Kalibratie 4 | Theoretische conc. (ng/L) Kalibratie 5 | Theoretische conc. (ng/L) Standaard Hoog | Kalibratie 0 (area) | Kalibratie 1 (area) | Kalibratie 2 (area) | Kalibratie 3 (area) | Kalibratie 4 (area) | Kalibratie 5 (area) | Standaard Hoog (area) | Richtings- coëfficiënt | Snijpunt | Concentratie standaard hoog (ng/L) (berekend met lineaire lijn) | Terugvinding Hoge standaard (%) (berekend met lineaire lijn) | punten
Alachloor | 13.7623 | [6 empty] | Alachloor | - | 0.9175 | 1.835 | 3.6699 | 13.7623 | CM 1: 32.112
Atrazine | 13.7554 | [6 empty] | Atrazine | - | 0.917 | 1.8341 | 3.6681 | 13.7554 | CM 1: 32.096
Chloorpyrifos-ethyl | 13.7321 | [6 empty] | Chloorpyrifos-ethyl | - | 0.9155 | 1.8309 | 3.6619 | 13.7321 | CM 1: 32.0416
Flutianil | 13.6773 | [6 empty] | Flutianil | - | 0.9118 | 1.8236 | 3.6473 | 13.6773 | CM 1: 31.9136
Fosalon | 13.8418 | [6 empty] | Fosalon | - | 0.9228 | 1.8456 | 3.6912 | 13.8418 | CM 1: 32.2976
Penconazool | 13.7143 | [6 empty] | Penconazool | - | 0.9143 | 1.8286 | 3.6571 | 13.7143 | CM 1: 32
Pyrimethanil | 13.8213 | [6 empty] | Pyrimethanil | - | 0.9214 | 1.8428 | 3.6857 | 13.8213 | CM 1: 32.2496
Terbutylazine | 13.776 | [6 empty] | Terbutylazine | - | 0.9184 | 1.8368 | 3.6736 | 13.776 | CM 1: 32.144
[26 empty] | Totaal | 0
Kalibratie 5
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | 32.112
Atrazine | 32.096
Chloorpyrifos-ethyl | 32.0416
Flutianil | 31.9136
Fosalon | 32.2976
Penconazool | 32
Pyrimethanil | 32.2496
Terbutylazine | 32.144
Spoel DCM
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | - |  |  |  |  | N.v.t.
Atrazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
Chloorpyrifos-ethyl | - |  |  |  |  | N.v.t.
Flutianil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Fosalon | - |  |  |  |  | N.v.t.
Penconazool | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pyrimethanil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Terbutylazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
Blanco DCM
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | - |  |  |  |  | N.v.t.
Atrazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
Chloorpyrifos-ethyl | - |  |  |  |  | N.v.t.
Flutianil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Fosalon | - |  |  |  |  | N.v.t.
Penconazool | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pyrimethanil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Terbutylazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
BLM 1
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | - |  |  |  |  | N.v.t.
Atrazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
Chloorpyrifos-ethyl | - |  |  |  |  | N.v.t.
Flutianil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Fosalon | - |  |  |  |  | N.v.t.
Penconazool | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pyrimethanil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Terbutylazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
Controlemonster 1
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
Controlemonster 2
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
Check standaard 3 1
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | 3.6699
Atrazine | 3.6681
Chloorpyrifos-ethyl | 3.6619
Flutianil | 3.6473
Fosalon | 3.6912
Penconazool | 3.6571
Pyrimethanil | 3.6857
Terbutylazine | 3.6736
Spoel DCM
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | - |  |  |  |  | N.v.t.
Atrazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
Chloorpyrifos-ethyl | - |  |  |  |  | N.v.t.
Flutianil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Fosalon | - |  |  |  |  | N.v.t.
Penconazool | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pyrimethanil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Terbutylazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
BLM 2
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | - |  |  |  |  | N.v.t.
Atrazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
Chloorpyrifos-ethyl | - |  |  |  |  | N.v.t.
Flutianil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Fosalon | - |  |  |  |  | N.v.t.
Penconazool | - |  |  |  |  | N.v.t.
Pyrimethanil | - |  |  |  |  | N.v.t.
Terbutylazine | - |  |  |  |  | N.v.t.
RG 1
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
RG 2
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
RG 3
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
RG 4
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
RG 5
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
RG 6
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
RG 7
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
RG 8
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine
Check standaard 3 2
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor | 3.6699
Atrazine | 3.6681
Chloorpyrifos-ethyl | 3.6619
Flutianil | 3.6473
Fosalon | 3.6912
Penconazool | 3.6571
Pyrimethanil | 3.6857
Terbutylazine | 3.6736
Standaard Hoog
Component | Theoretische concentratie (ng/L) | Retentietijd (min) | Quantitation overgang (area) | Kwalification overgang (area) | Berekende concentratie (ng/L) | Terugvinding (%) | Ratio (%)
Alachloor
Atrazine
Chloorpyrifos-ethyl
Flutianil
Fosalon
Penconazool
Pyrimethanil
Terbutylazine

## Eindscore
Onderdeel | Score
Score Waterbodem | 0
Score Oppervlaktewater | 0
SCORE APPLICATIETEST | 0

## Concentraties
Concentraties
Waterbodem
Concentratie waterbodem in µg/L (extract) | Kal 0 | Kal 1 | Kal 2 | Kal 3 | Kal 4 | Kal 5 | controlemonster | BLM | RG | Hoge standaard
44-DDD | - | 0.23832 | 0.5958 | 1.1916 | 2.3832 | 4.7664 |  | -
Antraceen | - | 1.9998 | 3.9996 | 7.9992 | 15.9984 | 31.9968 |  | -
Benzo(a)pyreen | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |  | -
Benzo(ghi)peryleen | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |  | -
Cis-chloordaan | - | 0.24293 | 0.60732 | 1.2146 | 2.4293 | 4.8586 |  | -
Endrin | - | 0.24029 | 0.60072 | 1.2014 | 2.4029 | 4.8058 |  | -
Hexachloorbutadieen | - | 0.24036 | 0.6009 | 1.2018 | 2.4036 | 4.8072 |  | -
Naftaleen | - | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 |  | -
Pentachloorbenzeen | - | 0.24046 | 0.60114 | 1.2023 | 2.4046 | 4.8091 |  | -
PCB 28 | - | 0.24091 | 0.60228 | 1.2046 | 2.4091 | 4.8182 |  | -
Oppervlaktewater
Concentratie OW in ng/L | Kal 0 | Kal 1 | Kal 2 | Kal 3 | Kal 4 | Kal 5 | controlemonster | BLM | RG | Hoge standaard
Alachloor | - | 0.9175 | 1.835 | 3.6699 | 13.7623 | 32.112 |  | -
Atrazine | - | 0.917 | 1.8341 | 3.6681 | 13.7554 | 32.096 |  | -
Chloorpyrifos-ethyl | - | 0.9155 | 1.8309 | 3.6619 | 13.7321 | 32.0416 |  | -
Flutianil | - | 0.9118 | 1.8236 | 3.6473 | 13.6773 | 31.9136 |  | -
Fosalon | - | 0.9228 | 1.8456 | 3.6912 | 13.8418 | 32.2976 |  | -
Penconazool | - | 0.9143 | 1.8286 | 3.6571 | 13.7143 | 32 |  | -
Pyrimethanil | - | 0.9214 | 1.8428 | 3.6857 | 13.8213 | 32.2496 |  | -
Terbutylazine | - | 0.9184 | 1.8368 | 3.6736 | 13.776 | 32.144 |  | -
De concentraties in de tabel zijn de concentraties omgerekend naar een watermonster inclusief de gehele voorbewerking.
De concentraties in het extract zijn 17,5 maal hoger.

## Punten verdeling
Waterbodem
Punten per onderdeel | min | max | eenheid | Punten (per component) | Max. aantal punten
Aantoonbaarheidsgrens PCB,OCB | 0 | 0.02 | µg/L | 80 | 480
| 0.02 | 0.05 | µg/L | 55
| 0.05 | 0.1 | µg/L | 20
| 0.1 | < | µg/L | 0
Aantoonbaarheidsgrens PAK | 0 | 0.5 | µg/L | 80 | 320
| 0.5 | 1 | µg/L | 55
| 1 | 2 | µg/L | 20
| 2 | < | µg/L | 0
Gemiddelde terugvinding AG | 0 | 7.5 | % | 50 | 500
afwijking tov 100 | 7.5 | 15 | % | 30
| 15 | 30 | % | 10
| 30 | > | % | 0
Terugvinding CM | 0 | 7.5 | % | 25 | 250
afwijking tov 100 | 7.5 | 15 | % | 15
| 15 | 30 | % | 5
| 30 | > | % | 0
Ratio spreiding | 0 | 2 | % | 25 | 250
| 2 | 4 | % | 15
| 4 | 6 | % | 5
| 6 | < | % | 0
Lineairiteit kalibratielijn | 0 | 7.5 |  | 25 | 250
terugvinding hoge standaard | 7.5 | 15 |  | 15
| 15 | 20 |  | 5
| 20 | > |  | 0
|  |  |  | Totaal | 2050
Oppervlaktewater
Punten per onderdeel | min | max | eenheid | Punten (per component) | Max. aantal punten
Aantoonbaarheidsgrens | 0 | 0.25 | ng/L | 80 | 640
| 0.25 | 0.5 | ng/L | 55
| 0.5 | 1 | ng/L | 20
| 1 | < | ng/L | 0
Gemiddelde terugvinding AG | 0 | 5 | % | 50 | 400
afwijking tov 100 | 5 | 10 | % | 30
| 10 | 20 | % | 10
| 20 | > | % | 0
Terugvinding CM | 0 | 3 | % | 25 | 200
afwijking tov 100 | 3 | 7.5 | % | 15
| 7.5 | 15 | % | 5
| 15 | > | % | 0
Ratio spreiding | 0 | 10 | % | 25 | 200
| 10 | 15 | % | 15
| 15 | 20 | % | 5
| 20 | < | % | 0
Lineairiteit kalibratielijn | 0 | 2 | % | 15 | 120
terugvinding hoge standaard | 2 | 4 | % | 10
| 4 | 6 | % | 5
| 6 | > | % | 0
|  |  |  | Totaal | 1560