## Blad1
Gemeente Midden-Drenthe renovatie |  |  | Ruimte boek 12-12-2025 | Concept
Bouwkundig | [5 empty] | Voorzieningen |  |  | Werktuigkundige installaties |  |  |  |  | Elektrotechnische installaties
Begane grond | Ruimtenummer | Functie | Aantal ARBO werkplekken | Aantal aanland plekken | Aantal zitplekken | Pantry | Lockers | Printer | klasse | Koeling | warmwater | koudwater | Opmerking | Wcd's (enkele) | Data (enkele) | Scherm
| 0.40a | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 0.39c | kantoor | 4 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 10 | 8
| 0.39b | kantoor | 6 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 14 | 12
| 0.39a | open samenwerkingsruimte | 4 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 10 | 8
| 0.39 | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 0.36 | washok | [6 empty] | Geen conditionering |  | x | x | Alleen ventilatie | 2
| 0.44a | noodstroom | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | Bestaande aantallen
| 0.44b | elektra | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 2
| 0.37 | videokamer | [6 empty] | B | x |  |  |  | 4 | 2
| 0.33 | opslag | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 2
| 0.32 | Kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 0.34 | opslag | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 2
| 0.40 | gang |  | 2 |  |  |  |  | C |  |  |  |  | 1 per 15m1 | 4
| 0.41c | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 0.41b | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 0.41a | kantoor | 6 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 14 | 12
| 0.42a | kantoor | 3 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 6
| 0.42b | open samenwerkingsruimte |  | 8 | 4 | x | x | x | B | x |  |  |  | 20 | 16
| 0.43 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 0.45 | postkamer | 1 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 4 | 2
| 0.46 | kantoor | 8 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 18 | 16
| 0.47 | kantoor | 6 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 14 | 12
| 0.30 | balie |  | 4 | 6 |  |  | x | B | x |  |  |  | 14 | 8
| 0.29 | entree | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Luchtgordijn? | 2
| 0.28 | vergaderruimte |  |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 4 | x
| 0.27 | centrale meterkast | [6 empty] | Geen conditionering
| 0.26 | werkkast | [6 empty] | Geen conditionering |  | x | x | Alleen ventilatie | 2
| 0.03 | centrale hal |  |  | 50 | x |  |  | C | x |  |  |  | 20 | 10
| 0.51a | overlegruimte |  |  | 3 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 2 | x
| 0.51b | overlegruimte |  |  | 3 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 2 | x
| 0.51c | overlegruimte |  |  | 3 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 2 | x
| 0.51d | overlegruimte |  |  | 3 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 2 | x
| 0.51 | Huus van de taol |  | 8 | 2 |  |  |  | B | x |  |  |  | 20 | 16 | x
| 0.48a | kantoor | 3 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 6
| 0.48b | kantoor Huus van de Taol | 3 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 6
| 0.48c | kantoor Huus van de Taol | 1 |  | 4 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 2
| 0.48d | kantoor Huus van de Taol | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 4
| 0.53 | berging Huus van de Taol | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  |  | 8
| 0.35 | damestoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 0.31 | herentoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 0.31a | Entree (nieuw)
| 0.57 | MIVA toilet | [6 empty] | C |  |  | x
| 0.67 | opslag keuken | [6 empty] | C | x |  |  |  | 2, + opgave keukenvoorzieningen
| 0.66 | keuken | [6 empty] | B | x | x | x | Afzuigkap/toevoer | 6, + opgave keukenvoorzieningen
| 0.65 | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 0.68a | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 0.68b | commissiekamer 2 |  |  | 16 |  |  |  | B | x |  |  |  | 10 | 4 | x
| 0.68c | overlegruimte |  |  | 15 |  |  |  | B | x |  |  |  | 10 | 4 | x
| 0.70 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 0.72 | raadzaal en publiekstribune |  |  | 30 + 27 |  |  |  | C | x |  |  |  | 10 | 4
| 0.76 | lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
| 0.75 | commissiekamer 1 |  |  | 30 |  |  |  | B | x |  |  |  | 10 | 4 | x
| 0.77 | voorruimte raadzaal |  |  |  |  | x |  | C | x |  |  |  | 2
| 0.78 | berging audiovisuele middelen + pomp grijswatersysteem | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 2
| 0.79 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  |  | 1
| 0.01 | entree | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Luchtgordijn? | 2
| 0.02 | documentatie/expositie | [6 empty] | B | x |  |  |  | 8
| 0.06 | naar kelder | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
| 0.08 | electra schakelkast | [6 empty] | Geen conditionering
| 0.10 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 0.11 | lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
| 0.14 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 0.16 | bilbiotheek |  |  | ? |  |  |  | B | x |  |  |  | 40 | 12
| 0.17 | facilitair bibliotheek | [6 empty] | B | x |  |  |  | 4 | 2
| 0.18 | kantoor bibliotheek | 3 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 6
Bouwkundig | [5 empty] | Voorzieningen |  |  | Werktuigkundige installaties |  |  |  |  | Elektrotechnische installaties
Eerste verdieping | Ruimtenummer | Functie | Aantal ARBO werkplekken | Aantal aanland plekken | Aantal zitplekken | Pantry | Lockers | Printer | Comfortklasse |  | warmwater | koudwater | Opmerking | Wcd's (enkele) | Data (enkele) | Scherm
| 1.36a | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 1.37b | kantoor | 9 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 22 | 18
| 1.36 | gang en open samenwerkingsruimte | 6 | 8 | 6 | x | x | x | B | x |  |  |  | 36 | 28
| 1.35 | overlegruimte |  |  | 8 |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 4 | x
| 1.34 | opslag | [6 empty] | C |  |  |  |  | 2
| 1.38d | kantoor | [6 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 6
| 1.38c | kantoor | [6 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 6
| 1.38b | kantoor | [6 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 6
| 1.38a | overlegruimte | [6 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 4 | x
| 1.39a | kantoor | [6 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 4
| 1.39b | kantoor | [6 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 4
| 1.39c | gang |  | 8 |  |  |  |  | C | x |  |  |  | 1 per 15m1
| 1.40 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 1.42 | archief | [6 empty] | Standalone systeem |  |  |  |  | bestaande aantallen
| 1.45 | patch | [6 empty] | Koeling |  |  |  |  | bestaande aantallen
| 1.43 | techniek | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  |  | bestaande aantallen
| 1.46 | kantoor | 3 |  | 8 |  |  |  | B | x |  |  |  | 10 | 6
| 1.47 | overlegruimte |  |  | 8 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 4 | x
| 1.48 | overlegruimte |  |  | 9 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 4 | x
| 1.49 | kantoor | 1 |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 2
| 1.50 | kantoor | 1 |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 2
| 1.51 | kantoor | 1 |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 2
| 1.52 | kantoor | 1 |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 2
| 1.53 | kantoor | 3 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 6
| 1.54 | kantoor | 1 |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 2
| 1.57 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 1.57a | schacht | [6 empty] | -
| 1.58a | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 1.58 | gang |  |  |  | x |  |  | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 1.35 | damestoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 1.31 | herentoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 1.66 | lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
| 1.01 | Werkkast | [6 empty] | Geen conditionering
| 1.02 | LBK | [6 empty] | Geen conditionering | x |  |  |  | bestaande aantallen
| 1.04 | AV | [6 empty] | Koeling |  |  |  | Alleen ventilatie | 4
| 1.03 | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 1.03a | keuken | [6 empty] | B | x | x | x | Afzuigkap/toevoer | 10, + opgave keukenvoorzieningen
| 1.03b | spoelkeuken | [6 empty] | B | x | x | x | Afzuigkap/toevoer | 6, + opgave keukenvoorzieningen
| 1.06 | werkcafe |  |  | 76 |  |  |  | B | x |  |  |  | 30 | 20
| 1.69 | vide hal | [6 empty] | C | x
| 1.29 | balkon |  |  | 8 |  |  |  | C | x
| 1.05 | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 1.30 | kantoor | 4 |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 16 | 8
| 1.31 | herentoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 1.35 | damestoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 1.27 | berging | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 4
| 1.22 | MIVA toilet | [6 empty] | C |  |  | x
| 1.21 | kast | [6 empty] | Geen conditionering
| 1.20 | kantoor | 4 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 8
| 1.19 | kantoor | 4 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 8
| 1.12 | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 8 | 4
| 1.13 | kantoor |  | 1 |  |  |  |  | B | x |  |  |  | 4 | 4
| 1.17 | kantoor | 8 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 20 | 16
| 1.16 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 1.15 | gang en open samenwerkingsruimte | 8 | 16 | 5 | x | x | x | B | x |  |  |  | 48 | 16
| 1.11 | lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
Bouwkundig | [5 empty] | Voorzieningen |  |  | Werktuigkundige installaties |  |  |  |  | Elektrotechnische installaties
Tweede verdieping | Ruimtenummer | Functie | Aantal ARBO werkplekken | Aantal aanland plekken | Aantal zitplekken | Pantry | Lockers | Printer | Comfortklasse |  | warmwater | koudwater | Opmerking | Wcd's (enkele) | Data (enkele) | Scherm
| 2.38 | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 2.36 | CV/LBK | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 400V voedingen, 230V voedingen
| 2.39 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 2.40 | kantoor | 8 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 20 | 16
| 2.41a | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 2.41b | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 2.42 | open samenwerkingsruimte |  | 8 |  |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 10
| 2.43 | overlegruimte |  |  | 8 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 4 | x
| 2.44 | open samenwerkingsruimte |  | 16 | 15 | x | x | x | B | x |  |  |  | 10 | 10
| 2.45 | kantoor | 3 |  | 3 |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 6
| 2.46 | kantoor | 8 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 20 | 16
| 2.47 | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 10 | 4
| 2.48a | kantoor | 1 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 4 | 2
| 2.48b | overlegruimte |  |  | 4 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 |  | x
| 2.49 | open samenwerkingsruimte |  | 8 |  |  |  |  | B | x |  |  |  | 10 | 10
| 2.50 | overlegruimte |  |  | 9 |  |  |  | B | x |  |  |  | 10 | 4
| 2.01 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 2.01a | schacht | [6 empty] | -
| 2.03 | kolfruimte | [6 empty] | B | x |  |  |  | 6
| 2.35 | damestoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 2.31 | herentoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 2.08 | werkkast | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 4
| 2.09 | lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
| 2.10 | voorruimte lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 4
| 2.02 | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 2.11 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 2.13 | vide hal | [6 empty] | C
| 2.17 | patch | [6 empty] | Koeling ?? |  |  |  |  | bestaande aantallen
| 2.14 | overlegruimte |  |  | 2 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 4 | x
| 2.36a | schacht | [6 empty] | -
| 2.36b | schacht | [6 empty] | -
| 2.30 | overlegruimte |  |  | 6 |  |  |  | B | x |  |  |  | 8 | 4 | x
| 2.29 | kantoor | 4 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 8
| 2.28 | kantoor | 2 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 12 | 4
| 2.23a | kantoor |  | 1 |  |  |  |  | B | x |  |  |  | 4 | 2
| 2.23b | kantoor |  | 1 |  |  |  |  | B | x |  |  |  | 4 | 2
| 2.27 | kantoor | 8 | [5 empty] | B | x |  |  |  | 20 | 16
| 2.26 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 2.22 | gang en open samenwerkingsruimte | 6 | 14 | 5 | x | x | x | B | x |  |  |  | 48 | 16
| 2.21 | Opslag | [6 empty] | Geen conditionering
| 2.20 | lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
| 2.19 | gang | [5 empty] | x | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
Bouwkundig | [5 empty] | Voorzieningen |  |  | Werktuigkundige installaties |  |  |  |  | Elektrotechnische installaties
Derde verdieping | Ruimtenummer | Functie | Aantal ARBO werkplekken | Aantal aanland plekken | Aantal zitplekken | Pantry | Lockers | Printer | Comfortklasse |  | warmwater | koudwater | Opmerking | Wcd's (enkele) | Data (enkele) | Scherm
| 3.12a | ICT | [6 empty] | Standalone systeem ? | x |  |  |  | bestaande aantallen
| 3.11 | leidingschacht | [6 empty] | -
| 3.10 | ICT | [6 empty] | C |  |  |  |  | bestaande aantallen
| 3.12b | gang | [6 empty] | Standalone systeem ? |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 3.09 | vide | [6 empty] | C
| 3.13b | gang | [6 empty] | C |  |  |  |  | 1 per 15m1
| 3.13a | overlegruimte |  |  | 9 |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 6 | x
| 3.14 | open samenwerkingsruimte |  | 8 |  |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 6
| 3.15a | overlegruimte |  |  | 5 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 4 | x
| 3.15b | kantoor |  |  | 1 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 3.15c | kantoor |  |  | 1 |  |  |  | B | x |  |  |  | 6 | 4
| 3.16 | overlegruimte |  |  | 8 |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 10 | x
| 3.17 | overlegruimte |  |  | 9 |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 10 | x
| 3.18 | overlegruimte |  |  | 12 |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 10 | x
| 3.01 | trappenhuis | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 1
| 3.01a | Opslag | [6 empty] | Geen conditionering
| 3.35 | damestoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 3.31 | herentoilet | [6 empty] | C |  |  | x |  | asp. handendroger
| 3.05 | overlegruimte |  |  | 8 |  |  |  | B | x |  |  |  | 12 | 10 | x
| 3.07 | werkkast | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie | 4
| 3.06 | lift | [6 empty] | Geen conditionering |  |  |  | Alleen ventilatie
| 3.08 | gang |  |  |  | x |  |  | C | x |  |  |  | 1 per 15m1
| * Pantry | spoelbak met mengkraan koud/warm, koelkast, vaatwasser en aansluiting koffiemachine.
wcd eigen groep, vaatwasser, koffieautomaat, boiler
2x 2voudige wcd boven blad algemeen gebruik
| **Lockers | 2 voudige wcd+ 2 voudige data
| ***Printer | Enkelvoudige wcd + enkelvoudige data
| ****Scherm | Betreft vergaderscherm met teams faciliteiten
2 voudige wcd + 2 voudige data
Ledige buisleiding tussen wand en opstelling (t.b.v. bedien scherm)
| *****Warmwater | Bij lokale bereiding rekening houden met wcd eigen groep