## Sheet
MJOP Gemeentehuis Beilen d.d. 3 april 2024
Investeringen uit MJOP in relatie tot verduurzaming Gemeentehuis
Kosten in relatie tot verduurzaming
Kosten in relatie tot herinrichting
Overig
NL/SfB | Element | Handeling | Startjaar | Cyclus | Fonds | Totaal | Gem. kosten | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | Totaal
211210 | Buitenwanden Gevels Dilataties Kitvoeg | Herstellen | 2024 | 0 | 10
211210 | Buitenwanden Gevels Dilataties Kitvoeg | Vernieuwen Buitenwanden Gevels Dilataties Kitvoeg | 2024 | 20
275130 | Daken Schoorsteen Plat dak groot Metaal | Vernieuwen Daken Schoorsteen Plat dak groot Metaal | 2032 | 0
275230 | Daken Schoorsteen Plat dak klein Metaal rond 130 | Vernieuwen Daken Schoorsteen Plat dak klein Metaal rond 130 | 2025 | 30
311430 | Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen Aluminium | Herstellen | 2025 | 0 | 10
311430 | Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen Aluminium | Vernieuwen Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen 4-9m2 Aluminium | 2035 | 99
311602 | Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen/ramen Kunststof/alum. | Herstellen | 2025 | 0 | 10
311602 | Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen/ramen Kunststof/alum. | Schoonmaken Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen/ramen Kunststof/alum. | 2025 | 3
3131 | Buitendeur zachthout | Vervangen entreedeur hout | 2027 | 24 | 20
313210 | Schuifdeur buiten elektrisch | Vervangen schuifdeur | 2032 | 15
313210 | Schuifdeur buiten elektrisch | Vervangen accu's en ondergeleidingen | 2028 | 5
318120 | Wandopeningen bu Beglazing Beglazing Th.isol.glas | Vernieuwen Wandopeningen bu Beglazing Beglazing Th.isol.glas | 2035 | 99
319112 | Wandopeningen bu Zonwering Zonwering bu Screens | Vernieuwen Wandopeningen bu Zonwering Zonwering bu Screens | 2042 | 20
3230 | Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen Hout | Herstellen | 2024 | 0 | 10
3230 | Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen Hout | Vervangen kozijn zachthout | 2068 | 48 | 20
3230 | Wandopeningen bu Kozijnen Kozijnen Hout | Aanbrengen kozijn zachthout | 2068 | 48 | 20
323000 | Electrische deuropener | Vervangen elektrische deuropener | 2025 | 15
323200 | Schuifdeur binnen | Vervangen accu's en ondergeleidingen | 2028 | 5
323200 | Schuifdeur binnen | Vervangen schuifdeur | 2032 | 15
411116 | Buitenwandafw. Bekleding Gevels Finnfasad | Vernieuwen Buitenwandafw. Bekleding Gevels Finnfasad | 2025 | 40
411161 | Buitenwandafw. Bekleding Gevels Aluminium gecoat | Herstellen | 2025 | 0 | 10
411161 | Buitenwandafw. Bekleding Gevels Aluminium gecoat | Vernieuwen Buitenwandafw. Bekleding Gevels Aluminium gecoat | 2035 | 50
432990 | Vloerafwerking Niet verhoogd Algemeen Alle soorten | Herstellen | 2026 | 0
432990 | Vloerafwerking Niet verhoogd Algemeen Alle soorten | Vernieuwen Vloerafwerking Niet verhoogd Algemeen Alle soorten | 2024 | 1
432991 | Vloerafwerking Niet verhoogd Algemeen Verkeersruimte | Herstellen | 2026 | 0
432991 | Vloerafwerking Niet verhoogd Algemeen Verkeersruimte | Vernieuwen Vloerafwerking Niet verhoogd Algemeen Verkeersruimte | 2024 | 1
451190 | Plafondafw. Verlaagd Systeemplafond Alle soorten | Herstellen | 2026 | 0
451190 | Plafondafw. Verlaagd Systeemplafond Alle soorten | Vernieuwen Plafondafw. Verlaagd Systeemplafond Alle soorten | 2024 | 1
451191 | Plafondafw. Verlaagd Systeemplafond Verkeersruimte | Vernieuwen Plafondafw. Verlaagd Systeemplafond Verkeersruimte | 2024 | 1
461301 | Schilderwerk Buitenkozijnen Op hout vlakvol Dekverf | Herstellen | 2024 | 0
461301 | Schilderwerk Buitenkozijnen Op hout vlakvol Dekverf | Grote beurt Schilderwerk Buitenkozijnen Op hout vlakvol Dekverf | 2024 | 7
461301 | Schilderwerk Buitenkozijnen Op hout vlakvol Dekverf | Kleine beurt Schilderwerk Buitenkozijnen Op hout vlakvol Dekverf | 2026 | 5
464101 | Schilderwerk Buitenwanden Op hout Dekverf | Herstellen | 2024 | 0
464101 | Schilderwerk Buitenwanden Op hout Dekverf | Grote beurt Schilderwerk Buitenwanden Op hout Dekverf | 2024 | 7
467101 | Schilderwerk Binnenkozijnen Hout (bi-bu) Dekverf | Kleine beurt Schilderwerk Binnenkozijnen Hout (bi-bu) Dekverf | 2026 | 5
467101 | Schilderwerk Binnenkozijnen Hout (bi-bu) Dekverf | Grote beurt Schilderwerk Binnenkozijnen Hout (bi-bu) Dekverf | 2026 | 10
467590 | Schilderwerk Binnenkozijnen Algemeen Alle soorten | Herstellen | 2026 | 0
467590 | Schilderwerk Binnenkozijnen Algemeen Alle soorten | Vernieuwen Schilderwerk Binnenkozijnen Algemeen Alle soorten | 2024 | 1
467591 | Schilderwerk Binnenkozijnen Algemeen Verkeersruimte | Herstellen | 2026 | 0
467591 | Schilderwerk Binnenkozijnen Algemeen Verkeersruimte | Vernieuwen Schilderwerk Binnenkozijnen Algemeen Verkeersruimte | 2024 | 1
473112 | Dakafwerking Platte daken Ongeballast Bit/nkt.20 - 75 | Reinigen | 2024 | 1
473112 | Dakafwerking Platte daken Ongeballast Bit/nkt.20 - 75 | Vernieuwen pmgs Dakafwerking Platte daken Ongeballast Bit/nkt.20 - 75 | 2035 | 30
473112 | Dakafwerking Platte daken Ongeballast Bit/nkt.20 - 75 | Vervangen dakbedekking kunststof | 2050 | 36 | 0
473204 | Dakafwerking Platte daken Geballast grind Bitumen > 250 | Reinigen | 2024 | 0
473204 | Dakafwerking Platte daken Geballast grind Bitumen > 250 | Vernieuwen lgbms Dakafwerking Platte daken Geballast grind Bitumen > 250 | 2031 | 15
474130 | Dakafwerking Plat.daken rand Randafwerking Aluminium | Herstellen | 2025 | 0
474130 | Dakafwerking Plat.daken rand Randafwerking Aluminium | Vernieuwen Dakafwerking Plat.daken rand Randafwerking Aluminium | 2031 | 30
474130 | Dakafwerking Plat.daken rand Randafwerking Aluminium | Reinigen dakrandafwerking | 2024 | 6 | 20
474230 | Dakafwerking Plat.daken rand Opgaandwerk Lood | Herstellen | 2025 | 0
474230 | Dakafwerking Plat.daken rand Opgaandwerk Lood | Vernieuwen Dakafwerking Plat.daken rand Opgaandwerk Lood | 2025 | 40
475320 | Dakafwerking Iso.ond.dakbed. Isolatie Hardschuim ps | Vernieuwen Dakafwerking Iso.ond.dakbed. Isolatie Hardschuim ps | 2031 | 0
475320 | Dakafwerking Iso.ond.dakbed. Isolatie Hardschuim ps | Vervangen dakbedekking kunststof | 2032 | 30 | 0
512308 | Warmteopwekking Centraal Cv. ketel h.r. tot 300 kW, K2 | Conditiebepaling | 2024 | 0
512308 | Warmteopwekking Centraal Cv. ketel h.r. tot 300 kW, K2 | Nader onderzoek keuringsplicht/uitvoeren PI | 2024 | 0
512308 | Warmteopwekking Centraal Cv. ketel h.r. tot 300 kW, K2 | Vervangen CV-ketel 100 tot 300 kW SCIOS PO | 2024 | 20
512310 | Warmteopwekking Centraal Cv. ketel h.r. tot 400 kW, K1 | Conditiebepaling | 2024 | 0
512310 | Warmteopwekking Centraal Cv. ketel h.r. tot 400 kW, K1 | Nader onderzoek keuringsplicht/uitvoeren PI | 2024 | 0
512310 | Warmteopwekking Centraal Cv. ketel h.r. tot 400 kW, K1 | Vervangen CV-ketel 300 t/m 600 kW SCIOS PO | 2025 | 20
512500 | Gasgestookte luchtbevochtiger | Conditiebepaling | 2024 | 0
512500 | Gasgestookte luchtbevochtiger | Nader onderzoek keuringsplicht/uitvoeren PI | 2026 | 0
512500 | Gasgestookte luchtbevochtiger | Vervangen gasgestookte luchtbevochtiger | 2026 | 15
512610 | Ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, K1 | Conditiebepaling | 2024 | 0
512610 | Ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, K1 | Nader onderzoek keuringsplicht/uitvoeren PI, opgenomen onder 512310 | 2024 | 0
512610 | Ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, K1 | Vervangen ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, opgenomen onder 512310 | 2042 | 18
512610 | Ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, k2 | Conditiebepaling | 2024 | 0
512610 | Ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, k2 | Nader onderzoek keuringsplicht/uitvoeren PI, opgenomen onder 512308 | 2024 | 0
512610 | Ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, k2 | Vervangen ventilatorbrander gas > 100 kW SCIOS PO, opgenomen onder 512308 | 2025 | 18
521100 | Hemelwaterafvoer binnen | Conditiebepaling | 2026 | 0
521100 | Hemelwaterafvoer binnen | Plaatsen bladvangers (pluvia) - onderhoud | 2026 | 0
521100 | Hemelwaterafvoer binnen | Vervangen hemelwaterafvoer binnen, Le=2x5x(Hg+Lg) | 2026 | 30
521610 | Vuilwaterpomp | Vervangen vuilwaterpomp | 2025 | 10
53000 | Regenwatersysteem | Vervangen Regenwatersysteem | 2024 | 20
531000 | Drinkwaterinstallatie, leidingnet | Conditiebepaling | 2024 | 0
531000 | Drinkwaterinstallatie, leidingnet | Vervangen keerklep vulpunt CV voor CA beveiliging | 2024 | 0
531324 | Waterinstallatie Koudwater Hydrofoorinst. 2-pomps Nw50 | Vernieuwen Waterinstallatie Koudwater Hydrofoorinst. 2-pomps Nw50 | 2026 | 15
532130 | Voorraadboiler elektrisch | Vervangen voorraadboiler electrisch 120 l | 2026 | 10
532130 | Voorraadboiler elektrisch | Vervangen voorraadboiler electrisch | 2026 | 10
532130 | Voorraadboiler elektrisch | Vervangen voorraadboiler electrisch 120 l | 2026 | 10
532130 | Voorraadboiler elektrisch | Vervangen voorraadboiler electrisch 50 l | 2026 | 10
532130 | Voorraadboiler elektrisch | Vervangen voorraadboiler electrisch 120 l | 2026 | 10
535200 | RO-installatie | Vervangen RO-installatie | 2032 | 15
541000 | Brandstofinstallatie gas, leidingnet | Uitvoeren EBI/PI inspectie scope 7a | 2024 | 0
551020 | Luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu | Reinigen koelunit (onderhoud) | 2024 | 0
551020 | Luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu | Vervangen luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu 4kW | 2031 | 15
551020 | Luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu | Vervangen luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu 4kW | 2031 | 15
551020 | Luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu | Vervangen luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu 4kW | 2031 | 15
551020 | Luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu | Vervangen luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu 5kW | 2031 | 15
551020 | Luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu | Vervangen luchtgekoelde compressiekoelmachine bi + bu 5kW | 2031 | 15
551030 | Computerkoeling DX | Vervangen computerkoeling DX | 2031 | 15
551030 | Klimaatkast Archief | Conditiebepaling | 2024 | 0
551030 | Klimaatkast Archief | Controleren laatste onderhoudsdatum | 2024 | 0
551030 | Klimaatkast Archief | Herstellen bevestiging condensor op montagebalk | 2024 | 0
551030 | Klimaatkast Archief | Vervangen koeling/Klimaat Archief | 2024 | 15
552010 | Koudwateraggregaat inclusief apparatuur KM1 | Vervangen koudwateraggregaat | 2031 | 20
552010 | Koudwateraggregaat inclusief apparatuur KM2 | Vervangen koudwateraggregaat | 2031 | 20
552020 | Direct expansie koelaggregaat, DX-installatie, KM3 | Vervangen direct expansie koelaggregaat, DX-installatie | 2031 | 20
553040 | Regelafsluiter+ servomotor GKW | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN50 | 2031 | 15
553040 | Regelafsluiter+ servomotor GKW | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN50 | 2031 | 15
553070 | Buffervat koeling | Vervangen Buffervat koeling | 2031 | 20
553070 | Buffervat koeling | Vervangen Buffervat koeling | 2031 | 20
561000 | Warmte distributie, technische ruimte, leidingnetten | Conditiebepaling | 2024 | 0
561000 | Warmte distributie, technische ruimte, leidingnetten | Deugdelijk bevestigien cv-leidingen | 2024 | 0
561000 | Warmte distributie, technische ruimte, leidingnetten | Herstellen losse/beschadigde isolatiedelen | 2024 | 0
561000 | Warmte distributie, technische ruimte, leidingnetten | Vervangen aansluitleiding radiator | 2024 | 0
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN50, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN50, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN50, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN25, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN32, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN25, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN32, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN25, drukgeregeld | 2032 | 15
561020 | Circulatiepomp CV | Aansluiten pomp volgens voorschriften fabrikant | 2024 | 0
561020 | Circulatiepomp CV | Conditiebepaling | 2024 | 0
561020 | Circulatiepomp CV | Vervangen circulatiepomp DN20, drukgeregeld | 2032 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN25 | 2032 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter + servomotor DN15 | 2032 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN25 | 2032 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN40 | 2032 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN40 | 2036 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN40 | 2032 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN40 | 2032 | 15
561040 | Regelafsluiter + servomotor CV | Vervangen regelafsluiter+servomotor DN25 | 2032 | 15
561061 | Warmteopwekking Centraal Expansievat vat 18 ltr. | Vernieuwen Warmteopwekking Centraal Expansievat vat 18 ltr. | 2038 | 15
561061 | Warmteopwekking Centraal Expansievat vat 110 ltr. | Vernieuwen Warmteopwekking Centraal Expansievat vat 110 ltr. | 2038 | 15
561061 | Warmteopwekking Centraal Expansievat vat 300 ltr. | Vernieuwen Warmteopwekking Centraal Expansievat vat 280 ltr. | 2038 | 15
561072 | Radiatoren + radiatorkranen | Conditiebepaling | 2024 | 0
561072 | Radiatoren + radiatorkranen | Vervangen plaatradiator + thermostatische radiatorkraan | 2035 | 25
561076 | Luchtverwarmer, indirect gestookt | Vervangen luchtverwarmer indirect gestookt | 2032 | 20
573204 | Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 1000 M3/h | Conditiebepaling | 2024 | 0
573204 | Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 1000 M3/h | Vernieuwen Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 1000 M3/h | 2025 | 20
573204 | Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 1000 M3/h | Vernieuwen Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 1000 M3/h | 2025 | 20
573204 | Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 1000 M3/h | Vernieuwen Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 1000 M3/h | 2025 | 20
573206 | Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 2000 M3/h | Vernieuwen Luchtbehandeling Cent.mech.afzuig Dakventilator 2000 M3/h | 2025 | 20
573301 | Luchtbehandeling, TV,AV,V,K,WW,B | Vervangen luchtbehandelingskast | 2033 | 20
573301 | Luchtbehandeling, TV,AV,V,K,WW,B | Chemisch reinigen wisselaar + bijwerken coating Polual XT | 2035 | 2
573301 | Luchtbehandeling, TV,AV,V,K,WW,B | Renovatie ventilatorsectie, motor + lagers 20000-30000m3 | 2025 | 10
573301 | Luchtbehandeling, TV,AV,V,K,WW | Vervangen luchtbehandelingskast | 2033 | 20
573301 | Luchtbehandeling, TV,AV,V,K,WW | Chemisch reinigen wisselaar + bijwerken coating Polual XT | 2037 | 4
573301 | Luchtbehandeling, TV,AV,V,K,WW | Renovatie ventilatorsectie, motor + lagers 10000-20000m3/h | 2025 | 10
577020 | Luchbehandelingskast | Vervangen luchtbehandelingskast | 2033 | 20
577020 | Luchbehandelingskast | Renovatie ventilatorsectie, motor + lagers < 5000m3/h | 2043 | 10
577040 | Luchtkanalen + apparatuur | Periodiek schoonmaken luchtkanalen | 2041 | 10
577040 | Luchtkanalen + apparatuur | Conditiebepaling | 2024 | 0
577040 | Luchtkanalen + apparatuur | Herstellen kanaalisolatie tijdens ondehoud | 2024 | 0
577040 | Luchtkanalen + apparatuur | Reinigen luchtroosters/-kanalen (onderhoud) | 2034 | 3
577040 | Luchtkanalen + apparatuur | Vervangen luchtkanalen + apparatuur, m3/s lucht TV x 130 | 2031 | 30
577041 | Buitenroosters en dakkappen | Reinigen deurroosters | 2024 | 3
582010 | Regel- en besturingsinrichting, laagspanning RK1 | Vervangen regel- en besturingsinrichting, laagspanning | 2031 | 20
582010 | Regel- en besturingsinrichting, laagspanning RK2 | Vervangen regel- en besturingsinrichting, laagspanning | 2031 | 20
582013 | Autonoom onderstation RK1 | Vervangen autonoom onderstation | 2031 | 15
582013 | Autonoom onderstation RK2 | Vervangen autonoom onderstation | 2036 | 15
611110 | Noodstroomaggregaat | Vervangen noodstroomaggregaat | 2036 | 35
611130 | Statische no-breakeenheid | Vervangen statische no-breakeenheid | 2024 | 20
611130 | Statische no-breakeenheid | Vervangen accuset | 2029 | 5
611130 | Statische no-breakeenheid | Vervangen statische no-breakeenheid | 2024 | 20
611130 | Statische no-breakeenheid | Vervangen accuset | 2029 | 5
611210 | PV installatie | Aanbrengen PV-installatie | 2031 | 15
611210 | PV installatie | Vervangen omvormer | 2031 | 10
615000 | Hoofdverdeelinrichting, laagspanning HKL | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
617100 | Bliksembeveiligingsinstallatie | Vervangen bliksembeveiligingsinstallatie | 2049 | 25
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning K11 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L11 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L12 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning K21 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L21 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning K31 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L31 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning K1 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning K2 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L1 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L2 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L3 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning ?? | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L2-6 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L22 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631200 | Schakel- en verdeelinrichting verlichting, laagspanning L22 | Vervangen schakel- en verdeelinrichting, eenheid per eindgroep | 2031 | 30
631400 | Verlichtingsarmaturen | Vervangen verlichtingsarmaturen LED | 2035 | 20
632190 | Verlichting Calamiteiten Noodverlichting decentraal | Vervangen noodverlichtingsarmatuur | 2031 | 15
632190 | Verlichting Calamiteiten Noodverlichting decentraal | Periodiek vervangen van accu | 2024 | 5
633110 | Verlichting Byzonder Buitenverlicht. Wandarmatuur | Vernieuwen Verlichting Byzonder Buitenverlicht. Wandarmatuur | 2039 | 15
651100 | Brandmeldinstallatie algemeen | Vervangen brandmeldinstallatie algemeen | 2025 | 10
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Vervangen brandslanghaspel 20mtr 3/4 | 2026 | 20
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Revisie haspel conform EN 671-3 | 2029 | 5
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Vervangen brandslanghaspel 20mtr 3/4 | 2026 | 20
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Revisie haspel conform EN 671-3 | 2029 | 5
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Vervangen brandslanghaspel 20mtr 3/4 | 2026 | 20
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Revisie haspel conform EN 671-3 | 2029 | 5
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Vervangen brandslanghaspel 20mtr 3/4 | 2026 | 20
651332 | Beveiliging Brand Brandweermat. Slang 30 m1 | Revisie haspel conform EN 671-3 | 2029 | 5
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Vervangen sproeischuimblusser 6ltr. | 2032 | 20
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Revisie schuimblusser conform NEN 2559-2001 | 2034 | 10
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Hervulling schuimblusser 6ltr conform NEN 2559-2001 | 2027 | 5
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Vervangen sproeischuimblusser 6ltr. | 2032 | 20
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Revisie schuimblusser conform NEN 2559-2001 | 2034 | 10
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Hervulling schuimblusser 6ltr conform NEN 2559-2001 | 2027 | 5
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Vervangen sproeischuimblusser 6ltr. | 2032 | 20
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Revisie schuimblusser conform NEN 2559-2001 | 2034 | 10
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Hervulling schuimblusser 6ltr conform NEN 2559-2001 | 2027 | 5
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Vervangen sproeischuimblusser 6ltr. | 2032 | 20
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Revisie schuimblusser conform NEN 2559-2001 | 2034 | 10
651340 | Beveiliging Brand Brandweermat. handblusser | Hervulling schuimblusser 6ltr conform NEN 2559-2001 | 2027 | 5
651400 | Brandwerende doorvoeringen | Jaarlijkse controle/herstel doorvoeringen volgens beheersplan | 2024 | 1
652100 | Inbraaksignaleringsinstallatie | Vervangen inbraaksignaleringsinstallatie | 2032 | 10
652200 | Toegangscontrole | Vervangen toegangscontrole | 2034 | 16
653100 | Beveiliging, overlast: Zonweringsinstallaties | Vervangen beveiliging, overlast: Zonweringsinstallaties | 2039 | 15
661120 | Transport Liften Lift Electrisch | Vernieuwen Transport Liften Lift Electrisch | 2024 | 30
661121 | Transport Liften Lift Electrisch | Reviseren Transport Liften Lift Electrisch | 2054 | 30
661121 | Transport Liften Lift Electrisch | Reviseren Transport Liften Lift Electrisch | 2024 | 30
741000 | MIVA toilet | Vervangen closetpot compleet | 2027 | 25
741000 | MIVA toilet | Vervangen toiletsteun | 2027 | 25
741000 | MIVA toilet | Vervangen wastafel | 2027 | 25
741000 | Toiletgroep | Vervangen urinoir | 2027 | 25
741000 | Toiletgroep | Vervangen wandcloset + inbouwreservoir | 2027 | 25
741000 | Toiletgroep | Vervangen schaamschot | 2027 | 25
741000 | Toiletgroep | Vervangen wastafel | 2027 | 25
743100 | Werkkastuitrusting / uitstortgootsteen | Vervangen werkkastuitrusting / uitstortgootsteen | 2027 | 25
743200 | Douchegroep | Vervangen douchemengkraan + douchegarnituur | 2027 | 25
907901 | Terrein Vaste inventaris Vlaggemasten Wit gecoat 6m | Vernieuwen Terrein Vaste inventaris Vlaggemasten Wit gecoat 6m | 2030 | 25
991101 | Reserveringen Klachtenonderh. Klachtenonderh. Diversen | Reparatie + verv Reserveringen Klachtenonderh. Klachtenonderh. Diversen | 2024 | 1
991102 | Reserveringen Klachtenonderh. Klachtenonderh. Diversen | Kl.onderh.derden Reserveringen Klachtenonderh. Klachtenonderh. Diversen | 2024 | 1
991102 | Reserveringen Klachtenonderh. Klachtenonderh. Diversen | Kl.onderh.derden Reserveringen Klachtenonderh. Klachtenonderh. Diversen | 2024 | 1
992110 | Reserveringen Installaties Verwarming Cv installatie | Service contract Reserveringen Installaties Verwarming Cv installatie | 2024 | 1
992301 | Reserveringen Installaties Verlichting Verlicht.inst. | Service contract Reserveringen Installaties Verlichting Verlicht.inst. | 2024 | 1
992511 | Reserveringen Installaties Beveiliging Inbraakbeveil. | Service contract Reserveringen Installaties Beveiliging Inbraakbeveil. | 2024 | 1
992521 | Reserveringen Installaties Beveiliging Bliksembev.inst. | Service contract Reserveringen Installaties Beveiliging Bliksembev.inst. | 2024 | 1
992611 | Reserveringen Installaties Transport Lift install. | Service contract Reserveringen Installaties Transport Lift install. | 2024 | 1
992631 | Reserveringen Installaties Transport Autom.deuren | Service contract Reserveringen Installaties Transport Autom.deuren | 2024 | 1
Totaal
Bruto kosten
Kosten in relatie tot verduurzaming
Kosten in relatie tot herinrichting
Overig
totaal Excl. BTW
Incl. 3,5% jaarlijkse indexatie
Kosten in relatie tot verduurzaming
Kosten in relatie tot herinrichting
Overig
totaal Excl. BTW
Incl 1,5 toeslagfactor installaties
Kosten in relatie tot verduurzaming
Kosten in relatie tot herinrichting
Overig
totaal Excl. BTW
Alle bedragen Excl. BTW !!!
Note on B67: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Check of deze nog terug komt. Is nu defect.