## Overzicht W-installaties De Kaa
Storingen overzicht E-installaties
Object: | Parkeergarage De Kaap
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum opdracht | Externe uitvoerder | Object.Naam | Object.Adres |  | Plaats | Omschrijving
21915.00 | 2023-03-20 11:53 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Aanpassen waterleiding installatie volgens opgave WMD
21915.01 | 2022-07-20 07:49 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Aanpassen waterleiding installatie volgens opgave WMD
21943.00 | 2022-07-22 11:05 | De Groot Installatiegroep Emmen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Leveren en vervangen van 5 sensoren overeenkomstig uw werkorder CAS-340444-BOF6D2 en e-mail van 7-6
21943.01 | 2022-07-22 11:04 | De Groot Installatiegroep Emmen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Leveren en vervangen van 5 sensoren overeenkomstig uw werkorder CAS-340444-BOF6D2 en e-mail van 7-6
21995.00 | 2022-09-26 11:44 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lekkage vuilwaterpomp
21995.01 | 2022-08-18 09:53 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lekkage vuilwaterpomp
22149.00 | 2022-12-07 15:14 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lekkende leiding
22149.01 | 2022-09-26 15:29 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lekkende leiding
22265.00 | 2023-01-03 10:30 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | afpersen droge blusleiding
22265.01 | 2022-10-28 14:30 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | afpersen droge blusleiding
22294.00 | 2023-08-18 11:01 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Overstortvoorziening aanbrengen in buffervat nabij vergaarbak en lekkage sprinkler verhelpen.
22294.01 | 2022-11-07 16:22 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Overstortvoorziening aanbrengen in buffervat nabij vergaarbak en lekkage sprinkler verhelpen.
22672.00 | 2023-07-04 12:27 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | onderhoud ventilatiesysteem vervangen sensoren
22672.01 | 2023-01-19 12:32 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | onderhoud ventilatiesysteem vervangen sensoren
22739.00 | 2023-02-24 10:58 | Kone Deursystemen BV | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Vervangen accu en loopwielen schuifdeuren
22739.01 | 2023-01-26 11:32 | Kone Deursystemen BV | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Vervangen accu en loopwielen schuifdeuren
22785.00 | 2023-03-22 13:35 | De Groot Installatiegroep Emmen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | storing in bmi
22785.01 | 2023-02-06 14:45 | De Groot Installatiegroep Emmen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | storing in bmi
23147.00 | 2024-02-09 14:04 | De Groot Installatiegroep Hoogeveen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lekkende sprinkler
23147.01 | 2023-05-09 13:43 | De Groot Installatiegroep Hoogeveen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lekkende sprinkler
23492.00 | 2023-09-01 10:44 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | liftstoring kant Dwingeland
23492.01 | 2023-08-28 12:53 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | liftstoring kant Dwingeland
23674.00 | 2023-10-06 09:45 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Water uit liftput pompen
23674.01 | 2023-10-06 09:48 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Water uit liftput pompen
23674.02 | 2024-03-25 10:52 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Water uit liftput pompen
24174.00 | 2025-05-07 10:37 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | vervangen 6 stuks Co sensoren
24174.01 | 2024-01-29 10:28 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | vervangen 6 stuks Co sensoren
24205.00 | 2024-05-27 13:09 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | levering 2 master blussers
24205.01 | 2024-02-05 15:16 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | levering 2 master blussers
24450.00 | 2024-04-03 10:38 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lift storing
24450.01 | 2024-03-27 14:47 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lift storing
24890.00 | 2024-07-26 09:18 | Tiemens BV | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Maken van een verdikte deurstift
24890.01 | 2024-07-26 09:19 | Tiemens BV | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Maken van een verdikte deurstift
25089.00 | 2025-11-06 09:48 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Klacht over resonerend/ Brommend geluid door ventilatie
25089.01 | 2024-10-08 10:25 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Klacht over resonerend/ Brommend geluid door ventilatie
25185.00 | 2024-10-29 11:46 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Storing noordelijke lift oplossen
25185.01 | 2024-10-29 11:46 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Storing noordelijke lift oplossen
25205.00 | 2024-11-20 14:49 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | vervangen schachtdrukknop
25205.01 | 2024-11-05 09:48 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | vervangen schachtdrukknop
25280.00 | 2025-11-06 09:49 | Hoppenbrouwers Techniek Hoogeveen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | electrische kacheltje
25280.01 | 2024-11-06 15:17 | Hoppenbrouwers Techniek Hoogeveen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | electrische kacheltje
25546.00 | 2025-02-17 14:54 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | storing brandmeldinstallatie
25546.01 | 2025-01-06 11:48 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | storing brandmeldinstallatie
25745.00 | 2025-02-24 16:50 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Liftstoring oplossen
25745.01 | 2025-02-24 16:50 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Liftstoring oplossen
25745.02 | 2025-03-07 15:04 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Liftstoring oplossen
25745.03 | 2025-04-10 15:45 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Liftstoring oplossen
25745.04 | 2025-04-24 09:31 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Liftstoring oplossen
25745.05 | 2025-10-22 16:19 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Liftstoring oplossen
25849.00 | 2025-04-23 13:04 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lage temperatuur in de pompkamer
25849.01 | 2025-03-26 11:37 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | lage temperatuur in de pompkamer
26123.00 | 2025-06-23 11:55 | Scheidt & Bachmann Parkeersystemen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Aansluiten 2 schakelingen op automatische buitendeur
26123.01 | 2025-06-23 11:55 | Scheidt & Bachmann Parkeersystemen | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Aansluiten 2 schakelingen op automatische buitendeur
26192.00 | 2025-10-16 14:34 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | koelventilator defect
26192.01 | 2025-07-14 10:44 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | koelventilator defect
26363.00 | 2025-10-02 11:59 | Vossebeld Vijvers | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | reinigen vulbassin
26363.01 | 2025-09-22 09:46 | Vossebeld Vijvers | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | reinigen vulbassin
26708.00 |  | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | aanvullend onderhoud noodverlichting
26708.01 | 2025-12-15 10:47 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | aanvullend onderhoud noodverlichting
26735.00 |  | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | onderhoud ventilatiesysteem
26735.01 | 2025-12-18 14:44 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | onderhoud ventilatiesysteem
26923.00 |  | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | aanvullende werkzaamheden sprinkler
26923.01 | 2026-02-11 10:54 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | aanvullende werkzaamheden sprinkler

## Overzicht E-installaties De Kaa
Storingen overzicht E-installaties
Object: | Parkeergarage De Kaap
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum opdracht | Externe uitvoerder | Object.Naam | Object.Adres |  | Plaats | Omschrijving
21396.00 | 2022-03-28 11:42 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | laadpalen in storing
21396.01 | 2022-02-03 14:57 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | laadpalen in storing
25461.00 | 2024-12-11 12:20 | Meppelink - Thuis in warmte | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Leveren meerdere lampjes voor uitjes
25461.01 | 2024-12-11 12:20 | Meppelink - Thuis in warmte | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Leveren meerdere lampjes voor uitjes
25519.00 | 2024-12-18 15:53 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Herstellen gebreken noodverlichting
25519.01 |  | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | Herstellen gebreken noodverlichting
26020.00 | 2025-11-06 10:32 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | aanbrengen wcd
26020.01 | 2025-05-19 11:53 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | aanbrengen wcd
26056.00 | 2025-11-06 10:32 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | defect armatuur
26056.01 | 2025-06-02 08:42 | Hoppenbrouwers Techniek Almelo | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | defect armatuur
26646.00 | 2026-02-17 11:19 | KDB Netherlands B.V. | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | storing schuifdeur
26646.01 | 2025-11-28 14:08 | KDB Netherlands B.V. | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | storing schuifdeur
26646.02 | 2025-12-10 10:49 | KDB Netherlands B.V. | Parkeergarage De Kaap | Not. Mulderstraat | 20 | Hoogeveen | storing schuifdeur zuidzijde