## Overzicht W-installaties DWD
Storingen overzicht W-installaties
Object: | Gemeentehuis De Wolden
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum Opdracht | Externe uitvoerder | Gebouw | Adres |  | Plaats | Omschrijving
21277.00 | 2022-03-16 12:02 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Warmtepomp 5 valt steeds in storing daarnaast andere meldingen
21277.01 | 2022-01-06 10:05 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Warmtepomp 5 valt steeds in storing daarnaast andere meldingen
21357.00 | 2022-05-02 14:47 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Vervanging klepmotor radiator BSO
21357.01 | 2022-01-25 10:19 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Vervanging klepmotor radiator BSO
21535.00 | 2022-05-02 14:47 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten kinderopvang Domijn
21535.01 | 2022-03-14 12:24 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten kinderopvang Domijn
21566.00 | 2022-04-07 10:50 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | urgente storing regelkast
21566.01 | 2022-03-24 12:01 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | urgente storing regelkast
21696.00 | 2022-06-02 09:01 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Vervangen defecte voorplaat
21696.01 | 2022-05-04 15:28 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Vervangen defecte voorplaat
21795.00 | 2023-05-17 10:25 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Herstel spoelknop meisjestoilet
21795.01 | 2022-06-16 12:23 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Herstel spoelknop meisjestoilet
21828.00 | 2022-10-26 14:06 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Geen koeling 1e verdieping bouwdeel C en storing te lage temperatuur aanvoer
21828.01 | 2022-06-27 13:45 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Geen koeling 1e verdieping bouwdeel C en storing te lage temperatuur aanvoer
21832.00 | 2022-07-22 11:16 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Urgente storing GBS verhelpen
21832.01 | 2022-06-28 09:50 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Urgente storing GBS verhelpen
22128.00 | 2023-05-17 10:24 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Herstellen waterkraan
22128.01 | 2022-09-20 09:43 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Herstellen waterkraan
22279.00 | 2023-04-19 13:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK 2 gaat steeds in storing circ.pomp verwarmer, vergrendelde storing 2x
22279.01 | 2022-11-02 13:36 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK 2 gaat steeds in storing circ.pomp verwarmer, vergrendelde storing 2x
22279.02 | 2022-11-03 12:06 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK 2 en RK1 gaat steeds in storing circ.pomp verwarmer, vergrendelde storing 2x
22286.00 | 2023-04-19 13:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK2 geeft urgente storing aan LBK afzuigventilator en warmtepomp
22286.01 | 2022-11-04 09:11 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK2 geeft urgente storing aan LBK afzuigventilator en warmtepomp
22286.02 | 2022-11-07 15:47 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK2 geeft urgente storing aan LBK afzuigventilator en warmtepomp. WTW staat nu handmatig aan.
22436.00 | 2023-04-19 13:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimte B.58 is niet goed te regelen. Wordt of heel koud of veel te warm.
22436.01 | 2022-11-23 15:00 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimte B.58 is niet goed te regelen. Wordt of heel koud of veel te warm.
22436.02 | 2022-12-19 12:45 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimte B.58 wordt niet warm. is nu 18.6 graden en gaat niet omhoog.
22459.00 | 2022-11-25 15:00 | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Schade opname doen en offerte maken
22459.01 |  | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Schade opname doen en offerte maken
22541.00 | 2023-04-19 13:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | LBK staat in vorstthermosstaat storing
22541.01 | 2022-12-16 11:52 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | LBK staat in vorstthermosstaat storing
22563.00 | 2023-04-19 13:49 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Luchtbevochtiger staat in storing. Melding maximale vultijd.
22563.01 | 2022-12-23 09:11 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Luchtbevochtiger staat in storing. Melding maximale vultijd.
22565.00 | 2022-12-27 10:27 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing verlichting liftcabine oplossen
22565.01 | 2022-12-27 10:27 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing verlichting liftcabine oplossen
22582.00 | 2023-01-04 10:25 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkende zinken goot verhelpen
22582.01 | 2023-01-23 11:20 | Gootwerk | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkende zinken goot verhelpen
22604.00 | 2023-03-01 13:30 | Axess B.V. | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Onderhoudsbeurt lift
22604.01 | 2023-01-09 11:46 | Axess B.V. | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Onderhoudsbeurt lift
22645.00 | 2023-04-06 15:14 | Biocompact | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Leveren 1 Ecoplus urinoir Order nummer: 11717877134
22645.01 | 2023-01-16 16:36 | Biocompact | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Leveren 1 Ecoplus urinoir Order nummer: 11717877134
22716.00 | 2023-01-24 16:01 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Onderhoud plegen aan 1 airco overeenkomstig offerte 221352
22716.01 | 2023-01-24 16:03 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Onderhoud plegen aan 1 airco overeenkomstig offerte 221352
22716.02 | 2023-01-24 16:50 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervolg werk onderhoud overeenkomstig offerte 230080
22716.03 | 2023-01-24 16:55 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Onderhoud plegen aan 1 airco overeenkomstig offerte 221352
22727.00 | 2023-04-19 13:47 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Luchtaanvoertemperatuur lbk's te laag door o.a. storingen
22727.01 | 2023-01-25 12:52 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Luchtaanvoertemperatuur lbk's te laag door o.a. storingen
22754.00 | 2023-04-19 13:49 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | luchtbevochtiger weer in storing kantoor deel C
22754.01 | 2023-01-31 14:00 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | luchtbevochtiger weer in storing kantoor deel C
22754.02 | 2023-02-15 11:17 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | luchtbevochtiger weer in storing kantoor deel C 3e keer
22763.00 | 2023-02-15 13:42 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | stroomuitval diverse plekken Doomijn
22763.01 | 2023-02-01 13:11 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | stroomuitval diverse plekken Doomijn
22765.00 | 2023-02-10 11:30 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Plaatsen waterloze urinoirs
22765.01 | 2023-02-01 16:24 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Plaatsen waterloze urinoirs
22818.00 | 2023-03-20 11:46 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Riolering t.p.v. toiletdeel bgg controleren i.v.m. stankoverlast.
22818.01 | 2023-02-17 07:41 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Riolering t.p.v. toiletdeel bgg controleren i.v.m. stankoverlast.
22818.03 |  | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Riolering t.p.v. toiletdeel bgg controleren i.v.m. stankoverlast.
22827.00 | 2023-05-17 10:23 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Herstel kraan jongenstoilet naast groep 6
22827.01 | 2023-02-17 11:55 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Herstel kraan jongenstoilet naast groep 6
22835.00 | 2023-05-03 15:03 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Enorme lekkage in luchtkanaal en nabij bevochtiger
22835.01 | 2023-02-20 14:21 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Enorme lekkage in luchtkanaal en nabij bevochtiger
22906.00 | 2023-04-19 13:48 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Warmtepompen in storing waardoor geen warmte via lbk's
22906.01 | 2023-03-10 08:02 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Warmtepompen in storing waardoor geen warmte via lbk's
22906.02 | 2023-03-21 12:55 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Warmtepomp weer in storing waardoor geen warmte via lbk's
22946.00 | 2023-03-20 15:19 | van der Heide | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen gebreken bliksembeveiliging
22946.01 |  | van der Heide | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen gebreken bliksembeveiliging
22946.02 | 2023-03-24 10:14 | van der Heide | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Leveren tijdelijke ladder
22987.00 | 2023-04-11 12:56 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | lekkage achter boiler KOV
22987.01 | 2023-03-28 09:13 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | lekkage achter boiler KOV
23034.00 | 2023-04-04 10:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verhelpen lekkende kraan
23034.01 | 2023-04-04 10:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verhelpen lekkende kraan
23111.00 | 2024-06-12 15:43 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Controle werking temperatuur en alarmmelding
23111.01 | 2023-04-25 09:52 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Controle werking temperatuur en alarmmelding
23463.00 | 2023-09-26 15:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ontstoppen damestoilet bgg bouwdeel C
23463.01 | 2023-08-15 09:41 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ontstoppen damestoilet bgg bouwdeel C
23463.02 | 2023-08-22 13:06 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ontstoppen herentoilet bgg bouwdeel C
23468.00 | 2023-10-11 15:54 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Temperatuuropnemer geeft onjuiste waarde aan
23468.01 | 2023-08-17 08:35 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Temperatuuropnemer geeft onjuiste waarde aan
23602.00 | 2024-03-15 14:46 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Uitleg bediening luchtbehandeling KDV Domijn
23602.01 | 2023-09-19 16:08 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Uitleg bediening luchtbehandeling KDV Domijn
23960.00 | 2024-07-25 08:55 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimtes komen niet op temperatuur
23960.01 | 2023-11-30 11:42 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimtes komen niet op temperatuur
23969.00 | 2024-07-31 09:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimtes komen niet op temperatuur. Ver onder minimum temperatuur
23969.01 | 2023-12-04 10:18 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimtes komen niet op temperatuur. Ver onder minimum temperatuur
23969.02 | 2023-12-12 10:07 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimtes komen niet op temperatuur. Ver onder minimum temperatuur
23986.00 | 2023-12-06 14:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkende kranen verhelpen en TL vervangen
23986.01 | 2023-12-06 14:03 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkende kranen verhelpen en TL vervangen
23993.00 | 2024-01-02 15:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | water wil niet weg bij toilet B.67
23993.01 | 2023-12-07 13:54 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | water wil niet weg bij toilet B.67
24056.00 | 2024-07-25 13:34 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | rioollucht directie kamer
24056.01 | 2024-01-02 12:03 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | rioollucht directie kamer
24110.00 | 2024-07-31 09:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | LBK kantine staat in storing vorstthermosstaat
24110.01 | 2024-01-11 12:59 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | LBK kantine staat in storing vorstthermosstaat
24152.00 | 2024-01-18 13:05 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing oplossen toegangscontrole
24152.01 | 2024-01-18 12:59 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing oplossen toegangscontrole
24156.00 | 2024-07-25 08:49 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Units staan in storing
24156.01 | 2024-01-19 08:36 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Units staan in storing
24157.00 | 2024-02-20 09:48 |  | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Alle thermostaatkranen gangbaar maken
24157.01 | 2024-01-19 09:26 |  | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Alle thermostaatkranen gangbaar maken
24158.00 | 2024-07-15 14:00 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Aanpassen kanalen en opnieuw inregelen
24158.01 | 2024-01-19 10:33 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Aanpassen kanalen en opnieuw inregelen
24220.00 | 2024-06-12 15:43 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimte 2.41 komt niet op temperatuur
24220.01 | 2024-02-08 09:00 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimte 2.41 komt niet op temperatuur
24281.00 | 2024-02-29 10:11 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Lawaai van ventilatiebox verhelpen
24281.01 | 2024-02-19 17:03 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Lawaai van ventilatiebox verhelpen
24282.00 | 2024-07-25 13:31 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | cv storing
24282.01 | 2024-02-20 09:43 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | cv storing
24282.02 | 2024-03-04 10:39 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Oplossen cv storing
24315.00 | 2024-03-13 15:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Water in gootsteen pantry loopt slecht weg
24315.01 | 2024-02-22 11:19 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Water in gootsteen pantry loopt slecht weg
24337.00 | 2024-02-27 10:46 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Plegen onderhoud airco serverruimte
24337.01 | 2024-02-27 10:47 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Plegen onderhoud airco serverruimte
24337.02 | 2024-02-27 10:48 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Plegen onderhoud airco serverruimte
24337.03 | 2025-02-14 11:38 | Nijmeijer Koelt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Plegen onderhoud airco serverruimte
24352.00 | 2024-03-04 10:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkende kraan verhelpen
24358.00 | 2024-03-05 12:45 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Kraan wordt te heet
24358.01 | 2024-03-05 12:47 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Kraan wordt te heet
24433.00 | 2024-04-11 14:57 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | storing regeltechniek
24433.01 | 2024-03-25 09:31 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | storing regeltechniek
24478.00 | 2024-04-16 11:14 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Achterafbon regeltechniek storing
24478.01 | 2024-04-05 11:26 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Achterafbon regeltechniek storing
24559.00 | 2024-08-29 13:10 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Vervanging gasblok cv-ketel
24559.01 | 2024-04-25 13:26 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Vervanging gasblok cv-ketel
24638.00 | 2024-07-31 09:51 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vorstthermostaat staat in storing en klep koeling gaat niet automatisch open
24638.01 | 2024-05-21 09:26 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vorstthermostaat staat in storing en klep koeling gaat niet automatisch open
24669.00 | 2024-05-31 08:52 | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Deur ontzet agv inbraak
24669.01 | 2024-05-31 08:52 | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Deur ontzet agv inbraak
24703.00 | 2024-07-25 11:00 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | plaatsen inspectieluik
24703.01 | 2024-06-06 13:16 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | plaatsen inspectieluik
24747.00 | 2024-09-03 13:55 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimte wordt te warm koelt niet bij koelvraag
24747.01 | 2024-06-20 15:55 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimte wordt te warm koelt niet bij koelvraag
24845.00 | 2024-07-16 12:03 | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Probleem met buitendeuren
24845.01 | 2024-07-16 12:03 | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Probleem met buitendeuren
24897.00 | 2024-12-19 10:35 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing RK3 Zomerblokkering.
24897.01 | 2024-07-30 08:17 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing RK3 Zomerblokkering.
24897.02 | 2024-07-31 09:21 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing RK3 Zomerblokkering. Nu ook alles in storing.
24897.03 | 2024-08-02 07:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing RK3 Zomerblokkering.
24900.00 | 2025-04-14 14:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Thermostaat geeft verkeerder waarde aan.
24900.01 | 2024-07-31 09:34 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Thermostaat geeft verkeerder waarde aan.
24925.00 | 2025-04-14 14:51 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | klimaatinstallatie kamer 1.03
24925.01 | 2024-08-14 11:29 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | klimaatinstallatie kamer 1.03
24926.00 | 2024-09-16 11:06 | Liftinstituut | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | periodieke keuring lift
24926.01 | 2024-08-15 10:00 | Liftinstituut | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | periodieke keuring lift
24930.02 | 2024-08-21 10:06 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkage
24989.00 | 2025-05-22 11:52 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lekkage onderzoeken en verhelpen
24989.01 | 2024-09-11 09:02 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lekkage onderzoeken en verhelpen
25014.00 | 2024-09-18 09:21 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verstaft slangetje vervangen
25014.01 | 2024-09-18 09:21 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verstaft slangetje vervangen
25123.00 | 2024-10-16 16:29 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen gebreken uit lift keuringen
25123.01 | 2024-10-16 16:29 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen gebreken uit lift keuringen
25309.00 | 2024-11-15 10:50 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | afvoer tweede verdieping B vleugel
25309.01 | 2024-11-12 09:41 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | afvoer tweede verdieping B vleugel
25323.00 | 2024-11-13 11:05 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen kapotte wc bril
25323.01 | 2024-11-13 11:05 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen kapotte wc bril
25323.02 | 2025-10-28 11:14 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen kapotte wc bril
25326.00 | 2024-11-26 13:52 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | wasbak verstopt pantry 1.25
25326.01 | 2024-11-14 10:46 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | wasbak verstopt pantry 1.25
25398.00 | 2024-11-28 09:30 | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Noodknop uitgang bezoekers werkt niet
25398.01 | 2024-11-28 09:30 | Dormakaba Nederland BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Noodknop uitgang bezoekers werkt niet
25416.00 | 2024-12-02 13:28 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | De lekkage van stopkraan verhelpen
25416.01 | 2024-12-02 13:29 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | De lekkage van stopkraan verhelpen
25417.00 | 2024-12-02 15:12 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Elektrische deursluiting werkt niet correct
25417.01 | 2024-12-02 15:12 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Elektrische deursluiting werkt niet correct
25517.00 | 2025-03-31 12:52 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Aanbrengen onderdruksifon onder in aanzuigkanaal
25517.01 | 2024-12-18 12:36 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Aanbrengen onderdruksifon onder in aanzuigkanaal
25549.00 | 2025-05-01 10:36 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimten komen niet op temperatuur
25549.01 | 2025-01-06 16:41 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimten komen niet op temperatuur
25549.02 | 2025-01-08 15:57 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimten komen nog steeds niet op temperatuur en zakt weer. SPOED Oplossing.
25581.00 | 2025-02-05 12:23 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | vloerverwarming kinderdagverblijf
25581.01 | 2025-01-14 12:01 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | vloerverwarming kinderdagverblijf
25609.00 | 2025-05-01 10:37 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Kraan vastzetten en slecht weglopen water
25609.01 | 2025-01-20 09:20 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Kraan vastzetten en slecht weglopen water
25670.00 | 2025-02-05 10:45 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Koude klachten oplossen
25670.01 | 2025-02-05 10:44 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Koude klachten oplossen
25670.02 | 2025-02-17 14:32 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Koude klachten oplossen. Begane grond. Lekkage koelleiding!
25716.00 | 2025-05-08 11:34 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vorstthermostaat staat in storing. LBK staat uit
25716.01 | 2025-02-17 14:50 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vorstthermostaat staat in storing. LBK staat uit
25743.00 |  | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten KDV Doomijn
25743.01 | 2025-02-24 15:58 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten KDV Doomijn
25743.02 | 2025-03-10 09:54 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten KDV Doomijn
25743.03 | 2025-04-07 11:07 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten KDV Doomijn
25743.05 | 2025-09-25 13:46 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten KDV Doomijn
25743.06 | 2025-10-07 16:23 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Lekkage koppelingen verhelpen
25770.00 | 2025-07-14 14:20 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Vervangen lipringen
25770.01 | 2025-03-05 15:44 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Vervangen lipringen
25799.00 | 2025-03-25 09:30 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Vervanging defecte close-up boiler
25799.01 | 2025-03-12 08:19 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Vervanging defecte close-up boiler
25812.00 | 2025-05-19 13:28 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten school
25812.01 | 2025-03-13 20:52 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten school
25812.02 | 2025-04-22 13:55 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Koude klachten school
25910.00 | 2025-04-08 11:01 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Gaslucht in raadzaal gemeentehuis Zuidwolde
25910.01 | 2025-04-08 11:02 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Gaslucht in raadzaal gemeentehuis Zuidwolde
26028.00 | 2025-05-22 11:35 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verwijderen rookgasdoorvoer
26028.01 | 2025-05-22 11:33 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verwijderen rookgasdoorvoer
26051.00 | 2025-05-28 09:46 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimtethermostaat werkt niet naar behoren
26051.01 | 2025-05-28 09:47 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimtethermostaat werkt niet naar behoren
26126.00 | 2025-07-09 10:25 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkage onder gootsteen oplossen
26126.01 | 2025-06-24 09:57 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lekkage onder gootsteen oplossen
26133.00 | 2025-07-09 10:23 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Urinoir is verstopt
26133.01 | 2025-06-25 13:53 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Urinoir is verstopt
26208.00 | 2025-09-22 14:16 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Herstel gebreken keerkleprapportage
26208.01 | 2025-07-17 14:50 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | Herstel gebreken keerkleprapportage
26209.00 | 2025-09-22 14:16 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Herstel gebreken keerkleprapportage
26209.01 | 2025-07-17 14:57 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Herstel gebreken keerkleprapportage
26214.00 | 2025-12-18 15:10 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Comset thermosstaat geeft steeds storing. Vervangen?
26214.01 | 2025-07-21 09:59 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Comset thermosstaat geeft steeds storing. Vervangen?
26215.00 | 2025-12-18 15:10 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storingen regelkasten
26215.01 | 2025-07-21 10:31 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storingen regelkasten
26241.00 | 2025-08-12 12:23 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | accu vervangen noodstroomvoorziening
26241.01 | 2025-08-11 10:40 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | accu vervangen noodstroomvoorziening
26242.00 | 2025-08-11 11:09 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Spoelbak pantry 2e verdieping kantoorvleugel
26242.01 | 2025-08-11 11:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Spoelbak pantry 2e verdieping kantoorvleugel
26244.00 | 2025-08-13 11:40 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Wasbak en urinoir herentoiletten loopt niet door
26244.01 | 2025-08-13 11:42 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Wasbak en urinoir herentoiletten loopt niet door
26300.00 | 2025-09-02 08:51 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Haperende toegangssyteem herstellen
26300.01 | 2025-09-02 08:51 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Haperende toegangssyteem herstellen
26300.02 | 2025-11-25 14:23 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Sluiting toegangssyteem werkt niet goed
26316.00 | 2026-01-07 16:25 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | 3 storingen urgent niet te resetten. Communicatiealarmen PRIVA
26316.01 |  | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | 3 storingen urgent niet te resetten. Communicatiealarmen PRIVA
26316.02 | 2025-09-04 17:07 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | 3 storingen urgent niet te resetten. Communicatiealarmen PRIVA
26356.00 | 2025-09-18 10:22 | Slotenexpert Meijering | Fietsenstalling DWD | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing automatische deurdranger oplossen
26356.01 | 2025-09-18 10:22 | Slotenexpert Meijering | Fietsenstalling DWD | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing automatische deurdranger oplossen
26356.02 | 2025-09-22 09:01 | Bas Gruppen Installatietechniek | Fietsenstalling DWD | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing automatische deurdranger oplossen
26455.00 | 2025-10-16 09:45 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen defecte douchekop
26455.01 | 2025-10-16 09:45 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen defecte douchekop
26456.00 | 2025-10-17 10:46 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Nalopen koud waterkranen
26456.01 | 2025-10-17 10:46 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Nalopen koud waterkranen
26467.00 |  | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ecodan 2 binnen lekt
26467.01 | 2025-10-21 15:18 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ecodan 2 binnen lekt
26467.02 | 2026-01-13 11:52 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ecodan 2 binnen lekt. Nogmaals ivm vervanging expansievat.
26467.03 | 2026-01-20 16:22 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ecodan 2 en nu ook 5 lekt hoger dan 2 bar
26468.00 | 2026-02-18 08:21 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Rooster verplaatsen i.v.m. tocht
26468.01 | 2025-10-21 15:23 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Rooster verplaatsen i.v.m. tocht
26479.00 | 2025-10-23 09:25 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verhelpen storing toegangscontrole druppel
26479.01 | 2025-10-23 09:26 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verhelpen storing toegangscontrole druppel
26479.02 | 2025-10-30 13:35 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Koppelen deurcontact aan toegangscontrole druppel
26479.03 | 2025-11-12 13:45 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verhelpen storing toegangscontrole druppel
26479.04 | 2026-01-20 11:45 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verhelpen storing toegangscontrole RAAS hok
26683.00 | 2026-01-13 13:02 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | GBS urgente storing verhelpen
26683.01 | 2025-12-08 11:19 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | GBS urgente storing verhelpen
26694.00 | 2026-01-08 11:19 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK1 gaat steeds in storing staan.
26694.01 | 2025-12-09 10:28 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | RK1 gaat steeds in storing staan.
26763.00 |  | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ruimten worden niet warm
26764.00 | 2026-01-07 16:18 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen SPBC print van personenlift
26764.01 | 2026-01-07 16:19 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen SPBC print van personenlift
26764.02 | 2026-02-02 11:31 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervolgopdracht vervangen SPBC print van personenlift
26780.00 | 2026-01-09 15:21 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen noodeindschakelaar
26780.01 | 2026-01-09 15:21 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen noodeindschakelaar
26799.00 |  | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storingsmelding in GBS. Ruimten komen niet op temperatuur
26868.00 |  | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Instellingen alarm aanpassen SWO
26888.00 |  | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Regeling verwarmd heel traag en reageert ook niet snel.
26945.00 | 2026-02-24 14:05 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lekkage flexibele aansluitleiding wastafelkraan
26945.01 | 2026-02-17 09:24 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lekkage flexibele aansluitleiding wastafelkraan
26973.00 | 2026-02-25 10:22 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lift staat in storing
26973.01 | 2026-02-25 10:22 | Otis BV - Zwolle | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lift staat in storing

## Overzicht E-installaties DWD
Storingen overzicht E-installaties
Object: | Gemeentehuis De Wolden
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum Opdracht | Externe uitvoerder | Gebouw | Adres |  | Plaats | Omschrijving
21326.00 | 2022-01-17 12:28 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Een armatuur verlichting raadzaal doet het niet
21326.01 | 2022-01-17 12:28 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Een armatuur verlichting raadzaal doet het niet
21533.00 | 2022-03-11 13:50 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen defecte printen 4 LED armaturen
21533.01 | 2022-03-11 13:50 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen defecte printen 4 LED armaturen
21538.00 | 2022-04-13 12:13 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Overbrugging kantoorvleugel werkt niet
21538.01 | 2022-03-16 08:10 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Overbrugging kantoorvleugel werkt niet
21538.02 | 2022-04-19 15:31 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Overbrugging kantoorvleugel werkt niet. Nog niet opgelost
21574.00 | 2022-05-03 09:56 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lamp maakt lawaai
21574.01 | 2022-03-28 11:22 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lamp maakt lawaai
21671.00 | 2022-06-07 10:37 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storingsmelding Brandmeldingsysteem
21671.01 | 2022-04-26 10:08 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storingsmelding Brandmeldingsysteem
21700.00 | 2022-05-19 14:33 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | bewegingsmelder
21700.01 | 2022-05-09 10:31 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | bewegingsmelder
21728.00 | 2022-07-21 13:34 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Groep 21 1e verdieping staat uit
21728.01 | 2022-05-18 16:18 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Groep 21 1e verdieping staat uit
21774.00 | 2022-06-07 12:01 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Sensor verplaatsen?
21774.01 | 2022-06-07 12:01 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Sensor verplaatsen?
21838.00 | 2022-07-28 10:50 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Sinds 6 januari geen storingsmelding meer via inbraak
21838.01 | 2022-06-29 16:00 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Sinds 6 januari geen storingsmelding meer via inbraak
21911.00 | 2022-09-01 10:26 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing meldergroep bluscentrale begane grond 23.33u
21911.01 | 2022-07-18 12:15 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing meldergroep bluscentrale begane grond 23.33u
21911.02 | 2022-07-22 08:21 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herhaling Storing meldergroep bluscentrale begane grond 23.33u!
21966.00 | 2023-02-09 16:59 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | led lamp stuk pantry raadzaal
21966.01 | 2022-07-29 09:22 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | led lamp stuk pantry raadzaal
21966.02 | 2022-10-26 10:19 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | 2 PL lampen stuk
21989.00 | 2022-08-16 14:41 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | 5 lampen doen het niet
21989.01 | 2022-08-16 14:41 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | 5 lampen doen het niet
22268.00 | 2022-11-24 11:15 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | verlichting kamer weth. M. Turksma
22268.01 | 2022-10-31 12:14 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | verlichting kamer weth. M. Turksma
22291.00 | 2022-11-15 11:49 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Afstelling lichtsensor verbeteren
22291.01 | 2022-11-07 09:35 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Afstelling lichtsensor verbeteren
22478.00 | 2022-12-15 16:16 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | bewegingsmelder kamer 1.11
22478.01 | 2022-11-30 08:58 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | bewegingsmelder kamer 1.11
22508.00 | 2022-12-08 15:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen defecte buitenlampen in luifel
22508.01 | 2022-12-08 15:01 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen defecte buitenlampen in luifel
22676.00 | 2023-01-25 10:29 | De Haan Westerhoff Zonwering | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 43a | De Wijk | Vervangen motor zonwering
22676.01 | 2023-01-20 10:02 | De Haan Westerhoff Zonwering | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 43a | De Wijk | Vervangen motor zonwering
22681.00 | 2023-01-20 12:50 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Deurbel werkt niet
22681.01 | 2023-01-20 12:50 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Deurbel werkt niet
22731.00 | 2023-01-25 13:55 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Bijplaatsen extra bewegings-/aanwezigheidssensor
22731.01 | 2023-01-25 13:56 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Bijplaatsen extra bewegings-/aanwezigheidssensor
22772.00 | 2023-02-03 09:25 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen defecte uplighter
22772.01 | 2023-02-03 09:25 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen defecte uplighter
22918.00 | 2023-03-13 11:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing uurwerk verhelpen
22918.01 | 2023-03-13 11:08 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Storing uurwerk verhelpen
22919.00 | 2023-03-13 11:55 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vreemde geluiden uit kabelgoot?
22919.01 | 2023-03-13 11:52 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vreemde geluiden uit kabelgoot?
23097.00 | 2023-09-29 10:14 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen kapotte lamp
23097.01 | 2023-04-20 09:16 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen kapotte lamp
23159.00 | 2023-05-10 10:33 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Inventariseren soort lamp en vermogen verlichting parkeerplaats
23159.01 | 2023-05-10 10:33 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Inventariseren soort lamp en vermogen verlichting parkeerplaats
23162.00 | 2023-09-26 14:53 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lamp knippert spreekkamer 1 B64
23162.01 | 2023-05-11 10:32 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | lamp knippert spreekkamer 1 B64
23248.00 | 2023-06-12 11:15 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Maken van 2 stuks onderbordjes
23248.01 | 2023-06-12 11:15 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Maken van 2 stuks onderbordjes
23676.00 | 2023-10-13 09:47 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verwijderen en weer ophangen van wandlampen
23676.01 | 2023-10-06 10:26 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verwijderen en weer ophangen van wandlampen
23709.00 | 2023-10-11 12:05 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Oplossen nachtelijke storingen inbraakalarm
23709.01 | 2023-10-11 12:02 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Oplossen nachtelijke storingen inbraakalarm
23709.02 | 2024-02-19 16:49 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Oplossen nachtelijke storingen inbraakalarm
23750.00 | 2023-10-18 12:22 | Elektrospekt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Scope 12 onderzoek verrichten
23750.01 | 2023-10-18 12:23 | Elektrospekt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Scope 12 onderzoek verrichten
23877.00 | 2023-06-09 15:10 | Energie Adviesbureau Trefpunt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen 2 defecte PV panelen
23877.01 | 2023-11-13 15:10 | Energie Adviesbureau Trefpunt | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen 2 defecte PV panelen
23925.00 | 2024-02-05 14:41 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Elektra werkzaamheden
23925.01 | 2023-11-23 08:59 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Elektra werkzaamheden
23925.02 | 2024-01-22 16:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Buitenverlichting blijft 24/7 branden
24016.00 | 2023-12-12 16:09 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Repareren buitenstopcontact
24016.01 | 2023-12-12 16:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Repareren buitenstopcontact
24038.00 | 2024-01-30 09:28 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Extra groep incl. filter in meterkast plaatsen en wcd in vloerpot
24038.01 | 2023-12-19 08:04 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Extra groep incl. filter in meterkast plaatsen en wcd in vloerpot
24055.00 | 2024-02-08 15:11 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | rode lampje / wcd
24055.01 | 2024-01-02 11:58 | Unica Installatietechniek BV | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 2 | De Wijk | rode lampje / wcd
24206.00 |  | J2L Bouwbegeleiding en advies | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 43a | De Wijk | Maandelijkse BMI controle IKC De Horst
24206.01 | 2024-02-06 08:09 | J2L Bouwbegeleiding en advies | Brede school de Wijk - O.B.S. De Horst | Postweg | 43a | De Wijk | Maandelijkse BMI controle IKC De Horst
24207.00 |  | J2L Bouwbegeleiding en advies | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 68a | Ruinerwold | Maandelijkse BMI controle KC De Dissel
24207.01 | 2024-02-06 08:18 | J2L Bouwbegeleiding en advies | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 68a | Ruinerwold | Maandelijkse BMI controle KC De Dissel
24219.00 | 2024-03-13 13:53 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | vervangen kapotte lamp fietsenstalling
24219.01 | 2024-02-07 14:32 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | vervangen kapotte lamp fietsenstalling
24236.00 | 2024-02-12 10:10 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verlichting doet het niet
24236.01 | 2024-02-12 10:08 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verlichting doet het niet
24500.00 | 2024-04-12 10:40 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen en verbeteren vijverpompaansluiting
24500.01 | 2024-04-12 10:38 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen en verbeteren vijverpompaansluiting
24510.00 | 2024-04-15 13:20 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen defecte verlichting
24510.01 | 2024-04-15 13:20 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen defecte verlichting
24707.00 | 2024-08-21 11:34 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Juiste groep aangeven waar inbraakbeveiliging op zit
24707.01 | 2024-06-10 16:38 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Juiste groep aangeven waar inbraakbeveiliging op zit
24846.00 | 2024-07-16 12:08 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Probleem met BMI opsporen
24846.01 | 2024-07-16 12:09 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Probleem met BMI opsporen
24846.02 | 2024-07-24 11:25 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Problemen aansturing met BMI opsporen en oplossen
24938.00 | 2025-05-01 10:35 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Inbraak melding i.v.m. PIR die niet goed werkt
24938.01 | 2024-08-28 11:24 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Inbraak melding i.v.m. PIR die niet goed werkt
24988.00 | 2024-09-27 11:39 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lamp vervangen en stekker repareren
24988.01 | 2024-09-11 08:53 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Lamp vervangen en stekker repareren
25028.00 | 2024-09-19 15:30 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Tijdelijk demonteren wandlamp(en)
25028.01 | 2024-09-19 15:32 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Tijdelijk demonteren wandlamp(en)
25277.00 | 2024-11-06 09:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ophangen hanglamp
25277.01 | 2024-11-06 09:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Ophangen hanglamp
25315.00 | 2024-12-18 10:49 | De Haan Westerhoff Zonwering | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 68a | Ruinerwold | Noodstroomvoorziening voor regeling zonwering
25315.01 | 2024-11-12 13:21 | De Haan Westerhoff Zonwering | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 68a | Ruinerwold | Noodstroomvoorziening voor regeling zonwering
25439.00 | 2024-12-06 08:55 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Defecte PIR vervangen of herstellen
25439.01 | 2024-12-06 08:55 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Defecte PIR vervangen of herstellen
25512.00 | 2025-10-16 09:30 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Elektra werkzaamheden
25512.01 | 2024-12-18 11:15 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Elektra werkzaamheden
25579.00 | 2025-01-14 09:27 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen defect lampje
25579.01 | 2025-01-14 09:28 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen defect lampje
25917.00 | 2025-04-29 13:41 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Melding stroomstoring
25917.01 | 2025-04-09 21:39 | Unica Installatietechniek BV | Brede school Ruinerwold - O.B.S. De Dissel | Dijkhuizen | 2 | Ruinerwold | Melding stroomstoring
25931.00 | 2025-04-14 15:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen connector aansluitingen PV-panelen
25931.01 | 2025-04-14 15:00 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen connector aansluitingen PV-panelen
25931.02 | 2026-01-06 13:30 | Klein Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Herstellen connector aansluitingen PV-panelen
25987.00 | 2025-06-16 10:16 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | archiefkluis
25987.01 | 2025-05-06 11:48 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | archiefkluis
26193.00 | 2025-07-14 14:28 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen accu's van de blusgasinstallatie
26193.01 | 2025-07-14 14:30 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen accu's van de blusgasinstallatie
26195.00 | 2025-07-14 14:47 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen accu's van de hoofdcentrale BMC
26195.01 | 2025-07-14 14:47 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Vervangen accu's van de hoofdcentrale BMC
26220.00 | 2025-07-31 14:03 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Spoed! Inbraakalarm kan er niet afgezet worden. Geluid is nu wel uit.
26220.01 | 2025-07-23 08:08 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Spoed! Inbraakalarm kan er niet afgezet worden. Geluid is nu wel uit.
26221.00 | 2025-07-25 10:51 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Hoofdcode telefonisch aanpassen
26221.01 | 2025-07-23 13:48 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Hoofdcode telefonisch aanpassen
26486.00 | 2025-10-24 11:37 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Aanpassen schakeltijden (331103771 - Chubb)
26486.01 | 2025-10-24 11:37 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Aanpassen schakeltijden (331103771 - Chubb)
26525.00 |  | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | (Overleg) Aanpassen meterkast HVK1
26525.01 | 2025-11-03 15:55 | van Dorp Hoogeveen | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | (Overleg) Aanpassen meterkast HVK1
26528.00 | 2025-11-13 13:49 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verlichting gaat niet centraal meer uit.
26528.01 | 2025-11-05 15:59 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Verlichting gaat niet centraal meer uit.
26642.00 | 2025-12-09 10:23 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Armatuur knippert en deel doet het niet.
26642.01 | 2025-11-27 16:08 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Armatuur knippert en deel doet het niet.
26909.00 | 2026-02-19 13:14 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Hoofdcodes wijzigen zie dosier C016648459
26909.01 | 2026-02-06 10:59 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Hoofdcodes wijzigen zie dosier C016648459
26910.00 | 2026-02-06 11:12 | Bas Gruppen Installatietechniek | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Nooduitje weer op de plaats aanbrengen
26933.00 |  | Zantingh Energy Services BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Onderhoud NSA Gemeentehuis De Wolden
26933.01 | 2026-02-13 09:22 | Zantingh Energy Services BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Onderhoud NSA Gemeentehuis De Wolden
26934.00 |  | Zantingh Energy Services BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Standby staan ter plaatse i.v.m. afschakelen trafo Enexis
26934.01 | 2026-02-13 09:35 | Zantingh Energy Services BV | Gemeentehuis Zuidwolde | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Standby staan ter plaatse i.v.m. afschakelen trafo Enexis
26942.00 | 2026-02-16 13:47 | Bas Gruppen Installatietechniek | Fietsenstalling DWD | Raadhuisstraat | 2 | Zuidwolde | Onderzoeken uitbreiding WCD's