## Overzicht W-installaties Activu
Storingen overzicht W-installaties
Object: | Het Activum
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum Opdracht | Externe uitvoerder | Gebouw | Adres |  | Plaats | Omschrijving
18346.11 | 2022-03-09 11:55 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.12 | 2022-06-28 13:39 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.13 | 2022-10-24 14:15 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.14 | 2023-01-26 13:38 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.15 | 2023-03-31 14:10 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.16 | 2023-11-24 15:01 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.17 | 2024-01-10 11:10 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.18 | 2024-04-03 15:00 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.19 | 2024-11-01 12:55 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.20 | 2025-02-17 08:45 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.21 | 2025-09-03 15:05 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
18346.22 | 2026-01-16 09:05 | Prent Schoonmaakbedrijf | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Periodiek schoonmaken pelletkachel
20244.02 | 2022-01-17 12:11 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Ventilatie maakt lawaai
20244.03 | 2022-04-21 09:16 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Ventilatie maakt lawaai
20884.02 | 2023-09-19 16:45 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het tijdelijk afkoppelen van douchekop en bedienpaneel
20884.03 | 2023-11-01 09:45 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Tijdelijke afkoppelen sanitair op houten achterwanden
20884.05 | 2023-12-04 11:05 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Weer aankoppelen douchekop en bedienknop
21295.00 | 2022-01-20 12:47 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp aug 2021
21295.01 | 2022-01-11 11:09 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp aug 2021
21296.00 | 2022-01-20 12:48 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | warmtepomp tapwater
21296.01 | 2022-01-11 11:15 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | warmtepomp tapwater
21312.00 | 2022-03-10 12:28 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | directiekamer blijft koud
21312.01 | 2022-01-13 10:01 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | directiekamer blijft koud
21339.00 | 2022-01-25 12:33 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing miva installatie invalidentoilet
21339.01 | 2022-01-18 13:20 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing miva installatie invalidentoilet
21417.00 | 2022-02-11 12:03 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing magneetcontact
21417.01 | 2022-02-09 10:46 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing magneetcontact
21485.00 | 2022-03-10 11:35 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Voorplaat en interne rookgasafvoerpijp
21485.01 | 2022-02-28 11:41 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Voorplaat en interne rookgasafvoerpijp
21537.00 | 2022-04-19 15:13 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koudeklachten zaal 1 en 2 dorpshuisgedeelte
21537.01 | 2022-03-14 16:17 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koudeklachten zaal 1 en 2 dorpshuisgedeelte
21558.00 | 2022-05-03 09:26 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ventilatie
21558.01 | 2022-03-23 11:06 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ventilatie
21560.00 | 2022-04-08 09:52 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Drukverlies cv-ketels
21560.01 | 2022-03-23 13:22 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Drukverlies cv-ketels
21575.00 | 2022-08-03 13:05 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Erg warme directiekamer CBS De Hoeksteen
21575.01 | 2022-03-28 12:30 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Erg warme directiekamer CBS De Hoeksteen
21634.00 | 2022-04-22 12:27 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | ventlatie klachten
21634.01 | 2022-04-13 09:30 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | ventlatie klachten
21638.00 | 2022-05-13 14:32 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Deel van douches koud
21638.01 | 2022-04-14 09:45 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Deel van douches koud
21690.00 | 2022-05-11 11:58 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ventilatie
21690.01 | 2022-05-03 09:16 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ventilatie
21710.00 | 2022-06-16 15:37 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Buitenvoeler controleren ter plaatse
21710.01 | 2022-05-12 17:07 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Buitenvoeler controleren ter plaatse
21759.00 | 2022-06-07 10:56 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | nacontrole ventilatieklachten
21759.01 | 2022-05-25 10:47 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | nacontrole ventilatieklachten
21814.00 | 2022-07-15 12:28 | Does Regeltechniek B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | VPN verbinding regeltechniek
21814.01 | 2022-06-20 10:55 | Does Regeltechniek B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | VPN verbinding regeltechniek
21819.02 | 2022-06-21 11:13 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Rioolaansluiting urinoir
21884.00 | 2022-07-15 11:03 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
21884.01 | 2022-07-11 08:38 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
21884.02 | 2022-07-11 09:36 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp 2e maal
21928.00 | 2023-07-28 11:00 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Opdracht voor verhelpen storing warmtepomp conform order nr. S030077027
21928.01 | 2022-07-21 14:01 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Opdracht voor verhelpen storing warmtepomp conform order nr. S030077027
22028.00 | 2022-09-05 12:43 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing recirculatieklep
22028.01 | 2022-09-01 09:45 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing recirculatieklep
22137.00 | 2022-10-26 11:26 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkage toilet
22137.01 | 2022-09-22 13:28 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkage toilet
22184.00 | 2023-07-28 10:51 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Functioneren warmtepomp
22184.01 | 2022-10-04 12:45 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Functioneren warmtepomp
22199.00 | 2022-10-31 14:26 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ventilator
22199.01 | 2022-10-10 09:58 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ventilator
22200.00 | 2022-11-15 08:22 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Niet functionerende vloerverwarmingsverdeler
22200.01 | 2022-10-10 12:22 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Niet functionerende vloerverwarmingsverdeler
22204.00 | 2022-10-25 12:33 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verhelpen warmteklachten serverruimte
22204.01 | 2022-10-11 08:47 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verhelpen warmteklachten serverruimte
22209.00 | 2022-10-17 11:39 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | huur hoogwerker tbv onderhoud branddetectie
22209.01 | 2022-10-12 11:31 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | huur hoogwerker tbv onderhoud branddetectie
22263.00 | 2022-11-15 08:22 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Tapkranen douches werken niet en douches te heet
22263.01 | 2022-10-28 12:23 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Tapkranen douches werken niet en douches te heet
22273.00 | 2023-08-18 11:02 | Does Regeltechniek B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Sturing in regeltechniek conform PvE
22273.01 | 2022-11-01 16:22 | Does Regeltechniek B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Sturing in regeltechniek conform PvE
22280.00 | 2022-11-02 16:18 |  | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen defecte wc bril kleuters
22288.00 | 2022-11-09 10:57 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing WP tapwater en druk tapwater
22288.01 | 2022-11-04 10:41 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing WP tapwater en druk tapwater
22322.00 | 2022-11-28 11:49 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | overload storing Priva systeem
22322.01 | 2022-11-11 09:22 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | overload storing Priva systeem
22361.00 | 2022-12-14 13:46 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | cv-ketel storing koudeklachten
22361.01 | 2022-11-21 10:47 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | cv-ketel storing koudeklachten
22361.02 | 2022-11-21 12:29 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | herhaalbon cv-ketel storing koudeklachten
22499.00 | 2022-12-13 12:21 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
22499.01 | 2022-12-07 11:36 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
22538.00 | 2023-01-02 13:58 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verhelpen lage druk storing
22538.01 | 2022-12-15 14:16 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verhelpen lage druk storing
22639.02 | 2023-01-20 15:54 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Vervangen vliegengaas inblaasrooster
22688.00 | 2023-02-03 08:25 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Temperaturen douches gymzaal nakijken
22688.01 | 2023-01-23 08:59 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Temperaturen douches gymzaal nakijken
22691.00 | 2023-01-31 10:20 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | onderhoud blusmiddelen
22691.01 | 2023-01-23 10:44 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | onderhoud blusmiddelen
22692.00 | 2023-01-31 10:18 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Update firmware computerinstallaties
22692.01 | 2023-01-23 10:48 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Update firmware computerinstallaties
22810.00 | 2023-05-17 10:23 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Koudeklacht verwarming 1e verdieping
22810.01 | 2023-02-14 15:26 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Koudeklacht verwarming 1e verdieping
22846.00 | 2023-02-22 13:10 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing CV regelkast oplossen
22846.01 | 2023-02-22 13:09 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing CV regelkast oplossen
22885.00 | 2023-03-16 14:45 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Hete douches dames kleedkamer
22885.01 | 2023-03-02 11:35 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Hete douches dames kleedkamer
22962.00 | 2023-07-18 08:18 | Breman | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Storingsbezoek
22962.01 | 2023-03-21 13:33 | Breman | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Storingsbezoek
22996.00 | 2023-07-28 11:57 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen pulsgever
22996.01 | 2023-03-29 11:32 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen pulsgever
22997.00 | 2023-04-03 13:26 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing BMI
22997.01 | 2023-03-29 13:02 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing BMI
23003.00 | 2023-04-19 13:01 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing WP
23003.01 | 2023-03-29 15:02 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing WP
23007.00 | 2023-10-11 09:13 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | afkoppelen waterontharder
23007.01 | 2023-03-31 08:35 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | afkoppelen waterontharder
23011.00 | 2023-04-19 16:07 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | vervangen interne rookgasafvoer
23011.01 | 2023-03-31 15:29 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | vervangen interne rookgasafvoer
23068.00 | 2023-05-11 13:45 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing watermeter
23068.01 | 2023-04-12 10:56 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing watermeter
23074.00 | 2023-04-14 12:17 | Fietje Grootkeukentechniek BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | reparatie keukenapparatuur
23074.01 | 2023-04-12 14:53 | Fietje Grootkeukentechniek BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | reparatie keukenapparatuur
23125.00 | 2023-05-01 16:35 | Ten Hoor Inspecties ¦ PTH Hout-CV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het uitvoeren van de scope 5a keuring aan de pelletkachel
23125.01 | 2023-05-01 16:33 | Ten Hoor Inspecties ¦ PTH Hout-CV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het uitvoeren van de scope 5a keuring aan de pelletkachel
23125.02 | 2025-04-22 10:21 | Ten Hoor Inspecties ¦ PTH Hout-CV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het uitvoeren van de scope 5a keuring aan de pelletkachel
23129.00 | 2023-05-30 13:52 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | herstel storing ontgasser
23129.01 | 2023-05-02 12:59 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | herstel storing ontgasser
23129.02 | 2023-05-17 10:42 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | herstel storing ontgasser
23221.00 | 2024-03-15 11:18 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Bijvullen cv-installatie
23221.01 | 2023-06-01 16:53 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Bijvullen cv-installatie
23326.00 | 2023-09-04 10:00 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Sensorgestuurde tapkraan dames kleedkamer nazien
23326.01 | 2023-06-29 12:48 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Sensorgestuurde tapkraan dames kleedkamer nazien
23406.00 | 2023-09-27 12:44 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | verwarming brandt volop
23406.01 | 2023-07-19 10:51 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | verwarming brandt volop
23518.00 | 2023-10-09 12:57 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Storing warmtepomp verhelpen
23518.01 | 2023-09-04 09:22 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Storing warmtepomp verhelpen
23552.00 | 2023-09-22 08:59 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkende wc's
23552.01 | 2023-09-07 14:29 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkende wc's
23559.00 | 2024-06-04 10:00 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstel lekkende airco IB-ruimte
23559.01 | 2023-09-11 14:25 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstel lekkende airco IB-ruimte
23559.02 | 2023-09-12 08:49 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Piepende vloerverwarmingsverdeler PSZ
23565.00 | 2023-09-12 09:15 |  | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen lekkende kraan
23565.01 | 2023-09-22 09:02 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen lekkende kraan
23730.00 | 2023-10-23 13:59 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Hete kraan in ruimte(n) PSZ/KDV
23730.01 | 2023-10-13 12:08 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Hete kraan in ruimte(n) PSZ/KDV
23811.00 | 2023-11-06 13:18 | Kroezen Rioolbeheer | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | legen vetvangput
23811.01 | 2023-11-01 13:18 | Kroezen Rioolbeheer | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | legen vetvangput
23867.00 | 2023-11-30 14:06 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Kloktijden aanpassen i.v.m. TK verkiezingen
23867.01 | 2023-11-09 15:16 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Kloktijden aanpassen i.v.m. TK verkiezingen
23914.00 | 2024-01-10 10:41 | Qualified Sales B.V. (Scalewatcher) | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Prijsaanvraag voor scale watcher
23914.01 | 2023-11-20 16:36 | Qualified Sales B.V. (Scalewatcher) | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Prijsaanvraag voor scale watcher
23921.00 | 2023-11-22 09:45 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen defect expansievat 500l
23921.01 | 2023-11-22 09:45 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen defect expansievat 500l
23942.00 | 2023-12-22 11:09 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | klachten binnenklimaat temperaturen
23942.01 | 2023-11-29 11:20 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | klachten binnenklimaat temperaturen
23991.00 | 2023-12-15 09:00 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | onderhoud blusmiddelen
23991.01 | 2023-12-07 11:23 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | onderhoud blusmiddelen
24012.00 | 2023-12-18 12:56 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
24012.01 | 2023-12-12 09:35 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
24020.00 | 2024-02-07 14:38 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | defect in processor van meldkast
24020.01 | 2023-12-13 09:30 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | defect in processor van meldkast
24035.00 | 2024-01-26 10:50 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen pomp ontgasser
24035.01 | 2023-12-18 11:31 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen pomp ontgasser
24044.00 | 2024-01-04 14:06 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing verdamper
24044.01 | 2023-12-20 09:52 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing verdamper
24064.00 | 2024-01-04 09:10 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Verhelpen gebreken WMD rapportage
24064.01 | 2024-01-04 09:11 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Verhelpen gebreken WMD rapportage
24067.00 | 2024-01-22 09:58 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verhelpen storingen
24067.01 | 2024-01-04 13:26 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verhelpen storingen
24081.00 | 2024-03-13 14:20 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten kantoor OBS Driesprong verhelpen
24081.01 | 2024-01-08 11:24 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten kantoor OBS Driesprong verhelpen
24143.00 | 2024-01-26 11:59 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing regelkast voor cv-ketel 2
24143.01 | 2024-01-17 11:37 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing regelkast voor cv-ketel 2
24162.00 | 2024-01-22 16:05 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen defecte ventilator pelletkachel
24162.01 | 2024-01-22 16:05 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen defecte ventilator pelletkachel
24190.00 | 2024-04-10 14:14 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Vulautomaat cv-installatie
24190.01 | 2024-02-01 14:25 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Vulautomaat cv-installatie
24192.00 | 2024-02-12 08:57 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten douches
24192.01 | 2024-02-02 09:17 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten douches
24211.00 | 2024-02-23 08:57 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Airconditioning ruimte 0.04 (huurder)
24211.01 | 2024-02-06 13:59 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Airconditioning ruimte 0.04 (huurder)
24371.00 | 2024-03-19 11:21 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | geen warmte in de zalen
24371.01 | 2024-03-07 13:48 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | geen warmte in de zalen
24385.00 | 2024-03-25 11:21 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | cv storing
24385.01 | 2024-03-12 10:38 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | cv storing
24417.00 | 2024-03-19 15:35 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen koudwaterkraan
24417.01 | 2024-03-19 15:35 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen koudwaterkraan
24464.00 | 2024-04-03 15:18 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Koude klachten onderbouw verhelpen
24464.01 | 2024-04-03 15:19 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Koude klachten onderbouw verhelpen
24497.00 | 2024-04-24 11:42 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Naregeling PSZ geeft alarm en is niet stil te krijgen
24497.01 | 2024-04-11 08:52 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Naregeling PSZ geeft alarm en is niet stil te krijgen
24523.00 | 2025-02-14 13:45 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verwijderen waterontharder
24523.01 | 2024-04-17 09:17 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | verwijderen waterontharder
24542.00 | 2024-05-13 11:41 | Breman Kloekke | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ontruimingsinstallatie
24542.01 | 2024-04-22 09:45 | Breman Kloekke | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ontruimingsinstallatie
24552.00 | 2024-04-24 11:20 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Storing warmtewiel oplossen
24552.01 | 2024-04-24 11:22 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Storing warmtewiel oplossen
24602.00 | 2024-07-25 13:44 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing hydrofoor (2)
24602.01 | 2024-05-08 12:17 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing hydrofoor (2)
24607.00 | 2024-05-27 13:41 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkende radiator verhelpen
24607.01 | 2024-05-14 13:14 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkende radiator verhelpen
24773.00 | 2024-08-05 09:33 | Liftservice Noord | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | lift storing
24773.01 | 2024-06-26 11:38 | Liftservice Noord | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | lift storing
24844.00 | 2024-08-06 13:09 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkende radiator verhelpen
24844.01 | 2024-07-16 11:11 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkende radiator verhelpen
24954.00 | 2024-09-11 11:15 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | controle tussen tapwaterpunt en tsa
24954.01 | 2024-09-03 13:30 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | controle tussen tapwaterpunt en tsa
24983.00 | 2024-10-18 12:13 | Voskamp Deurtechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing elektronisch sluitsysteem
24983.01 | 2024-09-10 09:48 | Voskamp Deurtechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing elektronisch sluitsysteem
25029.00 | 2025-02-19 10:18 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | kraan peuterspeelzaal werkt niet
25029.01 | 2024-09-20 08:54 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | kraan peuterspeelzaal werkt niet
25029.02 | 2024-12-06 13:50 |  | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | kraan peuterspeelzaal werkt niet
25083.00 | 2024-10-30 10:32 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Gehele gebouw wordt nu te warm
25083.01 | 2024-10-07 14:35 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Gehele gebouw wordt nu te warm
25143.00 | 2025-11-21 11:54 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten oplossen
25143.01 | 2024-10-21 14:42 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten oplossen
25143.02 | 2024-11-21 17:20 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten oplossen
25202.00 | 2024-12-16 11:56 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen 4 stuks opnemers en plaatsen 10 beschermkorven
25202.01 | 2024-11-04 11:35 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen 4 stuks opnemers en plaatsen 10 beschermkorven
25297.00 | 2024-11-07 14:06 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Koude klachten oplossen in kantine
25297.01 | 2024-11-07 14:06 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Koude klachten oplossen in kantine
25388.00 | 2024-12-02 10:58 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
25388.01 | 2024-11-25 11:57 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
25514.00 | 2024-12-18 11:28 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Muurbeugel herplaatsen en spoeling aanpassen
25514.01 | 2024-12-18 11:30 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Muurbeugel herplaatsen en spoeling aanpassen
25553.00 | 2025-01-30 11:11 | Breman Kloekke | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing BMC
25553.01 | 2025-01-07 09:38 | Breman Kloekke | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing BMC
25554.00 | 2025-01-27 11:30 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten en storingen cv-ketels
25554.01 | 2025-01-07 15:14 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Koude klachten en storingen cv-ketels
25598.00 | 2025-01-16 15:59 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Gebruikers klagen over te warme lokalen
25598.01 | 2025-01-16 15:59 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Gebruikers klagen over te warme lokalen
25607.00 | 2025-01-17 15:19 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | De doucheknop scheidsrechterruimte werkt niet
25607.01 | 2025-01-17 15:20 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | De doucheknop scheidsrechterruimte werkt niet
25607.02 | 2025-04-23 08:52 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | De doucheknop scheidsrechterruimte werkt niet
25607.03 | 2025-05-13 15:35 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | De doucheknop scheidsrechterruimte werkt wederom niet
25682.00 | 2025-03-25 09:18 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Meerwerk expansievat
25682.01 | 2025-02-10 15:58 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Meerwerk expansievat
25692.00 | 2025-03-17 10:47 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | aansluiting tbv nieuw koffiezetapparaat
25692.01 | 2025-02-13 11:46 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | aansluiting tbv nieuw koffiezetapparaat
25721.00 | 2025-02-19 09:45 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Boiler lekkage oplossen
25721.01 | 2025-02-19 09:44 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Boiler lekkage oplossen
25733.00 | 2025-02-19 16:52 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Een douchekop vervangen?
25733.01 | 2025-02-19 16:52 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Een douchekop vervangen?
25840.00 | 2025-04-08 12:49 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | cv storing
25840.01 | 2025-03-25 10:49 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | cv storing
25844.00 | 2025-04-08 12:47 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | cv storing
25844.01 | 2025-03-25 14:37 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | cv storing
25848.00 | 2025-05-19 13:21 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen expansievat
25848.01 | 2025-03-26 11:30 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen expansievat
25882.00 | 2025-05-06 11:56 | Wes Wood Drying & Energy Systems BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Kachel stookt onnodig teveel pellets
25882.01 | 2025-04-02 09:39 | Wes Wood Drying & Energy Systems BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Kachel stookt onnodig teveel pellets
25915.00 | 2025-05-09 08:57 |  | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | kraan verschoonruimte en keuken KDV
25915.01 | 2025-04-09 21:06 |  | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | kraan verschoonruimte en keuken KDV
25915.02 | 2025-04-14 10:48 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | kraan verschoonruimte en keuken KDV
25951.00 | 2025-04-18 08:22 | Ten Hoor Inspecties ¦ PTH Hout-CV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het uitvoeren van de scope 5a keuring aan de pelletkachel
25951.01 | 2025-04-18 08:22 | Ten Hoor Inspecties ¦ PTH Hout-CV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het uitvoeren van de scope 5a keuring aan de pelletkachel
25986.00 | 2025-05-26 13:40 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp tbv CV
25986.01 | 2025-05-06 10:37 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp tbv CV
25986.02 | 2025-05-08 10:29 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
25992.00 |  | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Verwarming blijft heet
25992.01 | 2025-05-09 10:17 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Verwarming blijft heet
25992.02 | 2025-06-27 08:47 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Verwarming blijft heet
25992.03 | 2025-08-29 10:27 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Verwarming blijft heet
26034.00 | 2025-05-23 11:39 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lekkage beveiliging oververhitting oplossen boven de ketel
26034.01 | 2025-05-23 11:39 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lekkage beveiliging oververhitting oplossen boven de ketel
26076.00 | 2025-09-10 11:17 |  | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkage bij keukenkastje verhelpen
26076.01 | 2025-06-05 09:48 |  | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Lekkage bij keukenkastje verhelpen
26125.00 | 2025-06-24 09:01 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Achterafbon voor e-mail d.d. 9 april 25
26125.01 | 2025-06-24 09:01 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Achterafbon voor e-mail d.d. 9 april 25
26147.00 | 2025-06-30 16:22 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lekkage heren toiletgroep oplossen
26147.01 | 2025-06-30 16:22 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lekkage heren toiletgroep oplossen
26180.00 | 2025-07-22 09:56 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vooralarm installatie drukken
26180.01 | 2025-07-09 12:22 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vooralarm installatie drukken
26217.00 | 2025-07-29 14:10 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ontgasser
26217.01 | 2025-07-22 08:50 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ontgasser
26255.00 |  | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ontgasser / toevoerventilator / BMI / lage druk / brandmeldinstallatie
26255.01 | 2025-08-19 09:45 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing ontgasser
26255.02 | 2025-08-19 09:54 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing toevoerventilator
26255.02 | 2025-08-20 10:37 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing BMI
26255.02 | 2025-08-20 10:42 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing lage druk cv
26255.02 | 2025-08-21 09:59 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing brandmeldinstallatie
26283.00 | 2025-09-15 11:31 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
26283.01 | 2025-08-27 11:02 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
26294.00 | 2025-08-29 11:37 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Storing pelletkachel oplossen
26294.01 | 2025-08-29 11:37 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Storing pelletkachel oplossen
26383.00 | 2025-09-24 15:18 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Koude klachten oplossen
26383.01 | 2025-09-24 15:19 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Koude klachten oplossen
26383.02 | 2025-10-16 12:55 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Koude klachten oplossen
26386.00 | 2025-12-08 13:12 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | meerwerk nav onderhoud blusmiddelen
26386.01 | 2025-09-25 09:39 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | meerwerk nav onderhoud blusmiddelen
26397.00 | 2025-10-09 11:37 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | defect syphon
26397.01 | 2025-09-30 14:34 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | defect syphon
26450.00 | 2025-10-15 09:03 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Vroegtijdig inschakelen verwarming op de verkiezingsdag
26450.01 | 2025-10-15 09:03 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Vroegtijdig inschakelen verwarming op de verkiezingsdag
26591.00 | 2025-11-18 14:31 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Oplossen storing LBK en warmtewiel
26591.01 | 2025-11-18 14:31 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Oplossen storing LBK en warmtewiel
26617.00 | 2025-11-24 09:56 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Storing pelletkachel oplossen
26617.01 | 2025-11-24 09:57 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Storing pelletkachel oplossen
26617.02 | 2025-12-05 12:10 | Wes Wood Drying & Energy Systems BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Storing pelletkachel oplossen
26626.00 | 2025-12-11 11:47 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Koude klachten lokaal Ukkie
26626.01 | 2025-11-25 13:47 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Koude klachten lokaal Ukkie
26636.00 | 2026-01-06 12:46 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | douche blijft doorstromen
26636.01 | 2025-11-26 12:26 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | douche blijft doorstromen
26681.00 | 2025-12-05 13:27 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen keerkleppen in Melker douchekoppen
26681.01 | 2025-12-05 13:27 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen keerkleppen in Melker douchekoppen
26699.00 | 2026-01-06 11:32 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | levering 6 douchekleppen
26699.01 | 2025-12-10 09:26 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | levering 6 douchekleppen
26701.00 |  | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Wissels blusmiddelen en noodverlichting tijdens onderhoud
26701.01 | 2025-12-11 09:28 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Wissels blusmiddelen en noodverlichting tijdens onderhoud
26712.00 |  | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Bijvullen cv-ketel 1 en wastafelkraan jongens kleedkamer
26712.01 | 2025-12-16 09:50 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Bijvullen cv-ketel 1 en wastafelkraan jongens kleedkamer
26734.00 | 2026-01-06 12:56 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmwater
26734.01 | 2025-12-18 14:38 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmwater
26748.00 | 2026-01-13 12:42 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing luchttoevoerklep
26748.01 | 2026-01-05 12:12 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing luchttoevoerklep
26750.00 |  | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Boiler soosruimte MFC vervangen
26750.01 | 2026-01-05 15:29 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Boiler soosruimte MFC vervangen
26765.00 | 2026-01-22 13:13 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
26765.01 | 2026-01-08 09:52 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing warmtepomp
26767.00 | 2026-01-13 13:00 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing lage druk installatie
26767.01 | 2026-01-08 13:24 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing lage druk installatie
26805.00 |  | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | douche kleedkamer 9
26805.01 | 2026-01-14 10:04 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | douche kleedkamer 9
26806.00 | 2026-01-29 14:50 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | buitenkraan kapot factuur in rekening bij 2 Zusters
26806.01 | 2026-01-14 10:08 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | buitenkraan kapot factuur in rekening bij 2 Zusters
26809.00 | 2026-01-16 09:10 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Te warm in school en ontmoetingsruimte
26809.01 | 2026-01-16 09:09 | Equans Noord-Nederland BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Te warm in school en ontmoetingsruimte
26821.00 |  | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen expansievat
26821.01 | 2026-01-19 09:32 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen expansievat
26831.00 | 2026-01-29 14:02 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | douchesensor vervangen
26831.01 | 2026-01-21 14:03 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | douchesensor vervangen
26870.00 | 2026-01-27 15:47 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lekkende kraantje herstellen
26870.01 | 2026-01-27 15:47 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lekkende kraantje herstellen
26872.00 |  | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Reparatie wastafelkraan
26872.01 | 2026-01-28 14:40 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Reparatie wastafelkraan
26902.00 |  | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Koude klachten school
26902.01 | 2026-02-03 16:43 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Koude klachten school
26919.00 | 2026-02-24 14:07 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | lage druk circuit WP tapwater
26919.01 | 2026-02-10 09:53 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | lage druk circuit WP tapwater
26919.02 | 2026-02-10 13:54 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | storing lage druk tapwater
26947.00 |  | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | toilet lekt lerarenkamer
26947.01 | 2026-02-17 13:26 | Scholing Installatietechniek | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | toilet lekt lerarenkamer

## Overzicht E-installaties Activu
Storingen overzicht E-installaties
Object: | Het Activum
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum Opdracht | Externe uitvoerder | Gebouw | Adres |  | Plaats | Omschrijving
21301.00 | 2022-03-10 11:49 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstel switch tbv kassa systeem
21301.01 | 2022-01-12 14:06 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstel switch tbv kassa systeem
21301.02 | 2022-01-14 09:15 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Vernieuwing netwerkapparatuur MFC-gedeelte
21301.03 | 2022-02-23 13:38 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Wifi signaal herstellen
21429.00 | 2022-02-16 10:47 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen 2 stuks spotlights
21429.01 | 2022-02-11 09:36 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | vervangen 2 stuks spotlights
21456.00 | 2022-03-09 09:22 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing brandmeldinstallatie
21456.01 | 2022-02-17 17:24 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing brandmeldinstallatie
21673.00 | 2022-05-11 10:55 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | storing electra obs Driesprong
21673.01 | 2022-04-26 11:58 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | storing electra obs Driesprong
21863.00 | 2022-07-29 09:52 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Verlichting herstellen / repareren
21863.01 | 2022-07-07 08:49 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Verlichting herstellen / repareren
21952.00 | 2022-08-29 09:19 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Niet werkende of defecte verlichting
21952.01 | 2022-07-27 09:01 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Niet werkende of defecte verlichting
22032.00 | 2022-11-15 08:22 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Sensorlamp blijft branden
22032.01 | 2022-09-01 10:18 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Sensorlamp blijft branden
22038.00 | 2022-11-24 14:31 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Defecte stopcontacten
22038.01 | 2022-09-02 11:43 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Defecte stopcontacten
22088.00 | 2022-10-06 08:41 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Defecte verlichting obs Driesprong
22088.01 | 2022-09-12 13:43 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Defecte verlichting obs Driesprong
22138.00 | 2022-10-18 12:06 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Problemen verlichting bovenbouw
22138.01 | 2022-09-22 13:35 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Problemen verlichting bovenbouw
22281.00 | 2022-11-02 16:25 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Aanpassen schakeling verlichting
22281.01 | 2022-11-02 16:22 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Aanpassen schakeling verlichting
22281.02 | 2022-11-08 09:30 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Aanpassen schakeling verlichting
22281.03 | 2022-12-20 11:15 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Aanpassen schakeling verlichting
22317.00 | 2023-08-17 13:51 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Storing inbraakinstallatie
22317.01 | 2022-11-10 11:25 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Storing inbraakinstallatie
22458.00 | 2023-01-07 15:27 | Pro-Vision | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstel beamer functioneren gymzaal
22458.01 | 2022-11-25 14:32 | Pro-Vision | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstel beamer functioneren gymzaal
22484.00 | 2023-08-17 13:49 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Vervangen componenten naar aanleiding van onderhoudsbeurt
22484.01 | 2022-12-02 11:02 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Vervangen componenten naar aanleiding van onderhoudsbeurt
22526.00 | 2023-01-16 09:26 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Plaatsen buitenlamp sensorbediend PSZ
22526.01 | 2022-12-13 09:11 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Plaatsen buitenlamp sensorbediend PSZ
22917.00 | 2023-09-04 09:58 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Geen internet bij peuterspeelzaal De Drie Turven
22917.01 | 2023-03-13 08:54 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Geen internet bij peuterspeelzaal De Drie Turven
22986.00 | 2023-04-17 14:45 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Lichtbronnen vervangen afzuigkap
22986.01 | 2023-03-28 09:02 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Lichtbronnen vervangen afzuigkap
23065.00 | 2023-04-17 14:43 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Meerdere groepen spanningsloos
23065.01 | 2023-04-11 14:20 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Meerdere groepen spanningsloos
23285.00 | 2023-07-10 08:55 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Werking kleefmagneten nalopen/herstellen
23285.01 | 2023-06-21 09:41 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Werking kleefmagneten nalopen/herstellen
23285.02 | 2023-06-27 15:22 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Vervanging kabel kleefmagneten
23363.00 | 2023-07-19 13:50 | Kone Deursystemen BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Onderhoudsbeurt elektrische schuifdeuren
23363.01 | 2023-07-06 13:45 | Kone Deursystemen BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Onderhoudsbeurt elektrische schuifdeuren
23504.00 | 2023-08-29 15:45 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Problemen verlichting oplossen
23504.01 | 2023-08-29 15:47 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Problemen verlichting oplossen
23504.02 | 2023-10-13 12:00 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Wederom problemen verlichting oplossen
23504.03 | 2023-12-14 09:42 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Problemen verlichting oplossen
23578.00 | 2023-09-13 12:00 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Oplossen probleem met verlichting
23578.01 | 2023-09-13 12:03 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Oplossen probleem met verlichting
23713.00 | 2023-10-11 15:55 | Keuring Service Nederland (KSN) | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het doen van een scope 12 keuring
23713.01 | 2023-10-11 15:53 | Keuring Service Nederland (KSN) | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het doen van een scope 12 keuring
23716.00 | 2024-07-22 14:00 | Keuring Service Nederland (KSN) | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het doen van een scope 8 keuring
23716.01 | 2023-10-11 16:24 | Keuring Service Nederland (KSN) | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het doen van een scope 8 keuring
23716.02 | 2024-03-04 13:10 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Het oplossen gebreken uit de scope 8 keuring
23915.00 | 2023-11-20 16:45 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Heraansluiten doormelding brand LBK school
23915.01 | 2023-11-20 16:45 | Bouma technisch installatiebedrijf BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Heraansluiten doormelding brand LBK school
23982.00 | 2023-12-06 09:10 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Bijplaatsen dubbele wcd en vervangen armatuur
23982.01 | 2023-12-06 09:10 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Bijplaatsen dubbele wcd en vervangen armatuur
23988.00 | 2024-01-02 12:19 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | lampen
23988.01 | 2023-12-07 09:00 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | lampen
24173.00 | 2024-02-08 08:58 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Magneethouder voordeur defect
24173.01 | 2024-01-26 12:58 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Magneethouder voordeur defect
24200.00 | 2024-02-02 15:17 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstellen defecte verlichting
24200.01 | 2024-02-02 15:17 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstellen defecte verlichting
24201.00 | 2024-02-02 15:21 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lampen rondje in schoolgedeelte maken
24201.01 | 2024-02-02 15:22 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Lampen rondje in schoolgedeelte maken
24373.00 | 2024-03-07 14:20 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie en doormelding
24373.01 | 2024-03-07 14:20 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Jaarlijks onderhoud inbraakinstallatie en doormelding
24468.00 | 2024-06-06 11:03 | Fudura B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Contract meetverantwoordelijkheid
24468.01 | 2024-04-04 10:02 | Fudura B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Contract meetverantwoordelijkheid
24474.00 | 2025-07-03 09:36 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Afstandsbediening lampen zalen dorpshuis
24474.01 | 2024-04-04 14:01 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Afstandsbediening lampen zalen dorpshuis
24551.00 | 2024-07-16 08:38 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Valse inbraakmeldingen deur PSZ
24551.01 | 2024-04-23 15:32 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Valse inbraakmeldingen deur PSZ
24558.00 | 2024-06-25 16:11 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Onderzoek voor aansluiten laadpaal
24558.01 | 2024-04-24 15:30 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Onderzoek voor aansluiten laadpaal
25193.00 | 2024-11-01 09:45 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Abonnementskosten laadpaal
25193.01 | 2024-11-01 09:50 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Abonnementskosten laadpaal
25608.00 | 2025-02-12 09:54 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing BMI verhelpen
25608.01 | 2025-01-20 09:13 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing BMI verhelpen
25625.00 | 2025-09-10 12:01 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Functioneren kleefmagneten nazien
25625.01 | 2025-01-23 16:14 | Kinwell Secure | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Functioneren kleefmagneten nazien
25637.00 | 2025-04-09 21:03 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstelpunten noodverlichting
25637.01 | 2025-01-28 13:20 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Herstelpunten noodverlichting
25688.00 | 2025-02-18 11:02 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Noodverlichting buiten herstellen
25688.01 | 2025-02-12 13:09 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Noodverlichting buiten herstellen
25711.00 | 2025-02-17 11:30 | Saval BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen nooduitjes
25711.01 | 2025-02-17 11:31 | Saval BV | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen nooduitjes
25774.00 | 2025-03-06 15:19 | ElektroProfi | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Vervangen defecte schakelaar
25774.01 | 2025-03-06 15:19 | ElektroProfi | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Vervangen defecte schakelaar
25836.00 | 2025-03-26 15:40 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Verhelpen internet storing
25836.01 | 2025-03-24 16:27 | Spreen ICT | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Verhelpen internet storing
26016.00 | 2025-05-15 13:19 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Vervangen defecte lamp in bovenbouw
26019.00 | 2025-05-28 14:22 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | stroomstoring
26019.01 | 2025-05-19 10:27 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | stroomstoring
26019.02 | 2025-05-19 10:30 | Breman Utiliteit Zwolle BV | Sporthal Activum | Sportveldenweg | 2 | Hoogeveen | Koude klachten oplossen
26030.00 | 2025-08-18 08:49 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Defecte lamp en elektra groepen die uitschakelen
26030.01 | 2025-05-22 15:51 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Defecte lamp en elektra groepen die uitschakelen
26080.00 | 2025-06-06 12:58 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing inbraakalarm oplossen
26080.01 | 2025-06-06 12:59 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Storing inbraakalarm oplossen
26122.00 | 2025-07-04 08:57 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Niet werkende verlichting
26122.01 | 2025-06-23 10:24 | Unica Installatietechniek BV | Schoolwoningen Erflanden | Citroenvlinder | 1 - 3 | Hoogeveen | Niet werkende verlichting
26417.00 | 2025-12-12 09:47 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Licht blijft branden
26417.01 | 2025-10-03 14:25 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Licht blijft branden
26417.02 | 2025-10-06 15:08 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Afdekraam stopcontacten
26417.03 | 2025-11-05 14:55 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Lamme lichtschakelaar
26727.00 | 2025-12-16 16:23 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen defecte verlichting in de keuken
26727.01 | 2025-12-16 16:24 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Herstellen defecte verlichting in de keuken
26776.00 |  | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | factuur St Bijeen vervangen een aantal lampen Spil 5
26776.01 | 2026-01-09 11:12 | Veolia Gebouwenbeheer BV | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | factuur St Bijeen vervangen een aantal lampen Spil 5
26777.00 | 2026-01-23 11:33 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | factuur naar St Bijeen vervangen kapotte lampen in de school
26777.01 | 2026-01-09 11:18 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | factuur naar St Bijeen vervangen kapotte lampen in de school
26852.00 | 2026-02-04 13:03 | KDB Netherlands B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Draadloze programmaschakelaar levering
26852.01 | 2026-01-22 14:55 | KDB Netherlands B.V. | MFC De Opsteker | De Spil | 1-9 | Nieuwlande | Draadloze programmaschakelaar levering
26917.00 | 2026-02-09 15:47 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen of herstellen knipperende verlichtingsspot
26917.01 | 2026-02-09 15:47 | Scholing Installatietechniek | MFC De Eiken | Molenweg | 4 A t/m C | Tiendeveen | Vervangen of herstellen knipperende verlichtingsspot