## Overzicht W-installaties Tamboe
Storingen overzicht W-installaties
Object: | Tamboer en "De Werkplaats"
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum Opdracht | Externe uitvoerder | Gebouw | Adres |  | Plaats | Omschrijving
20358.02 | 2022-02-11 14:42 | Nijmeijer Koelt | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan airco splitsysteem
20382.02 | 2022-04-13 13:45 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan airco splitsysteem
21253.01 |  | Engie Services (Alle storingen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp werkt niet
21451.00 | 2022-06-02 07:05 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | lekkage cv systeem
21451.01 | 2022-02-15 17:20 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | lekkage cv systeem
21517.00 | 2022-06-02 07:02 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koude klachten 2e verdieping. Zit lucht in leidingen nabij lbk
21517.01 | 2022-03-08 08:49 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koude klachten 2e verdieping. Zit lucht in leidingen nabij lbk
21531.00 | 2022-03-10 14:50 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing luchtgordijn oplossen
21531.01 | 2022-03-10 14:53 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing luchtgordijn oplossen
21576.00 | 2023-04-05 16:05 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | onderzoek pluvia systeem
21576.01 | 2022-03-29 15:41 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | onderzoek pluvia systeem
21653.00 | 2022-07-27 13:30 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Ketellekkage
21653.01 | 2022-04-21 10:06 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Ketellekkage
21663.00 | 2022-07-05 12:00 | Dormakaba Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | storing schuifdeur
21663.01 | 2022-04-25 10:36 | Dormakaba Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | storing schuifdeur
21744.00 | 2022-05-23 11:28 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Contractverlenging onderhoud lift
21744.01 | 2022-05-23 11:30 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Contractverlenging onderhoud lift
21749.00 | 2022-05-23 14:46 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan airco systemen
21749.01 | 2022-05-23 14:46 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan airco systemen
21811.00 | 2022-09-27 14:15 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | storing lift
21811.01 | 2022-06-20 09:05 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing lift verhelpen
21885.00 | 2022-08-16 09:53 | Siemens, Regeltechniek, storingen | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | storing ontruimingsinstallatie
21885.01 | 2022-07-11 09:21 | Siemens, Regeltechniek, storingen | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | storing ontruimingsinstallatie
21945.00 | 2023-01-31 13:12 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp geeft storing urgent / niet urgent
21945.01 | 2022-07-25 08:50 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp geeft storing urgent / niet urgent
21945.02 | 2023-07-10 16:27 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp geeft weer storing
21946.00 | 2022-07-25 11:45 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Oplossen storing thermische overbelasting
21946.01 | 2022-07-25 11:43 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Oplossen storing thermische overbelasting
21948.00 | 2022-07-26 11:45 | Meppelink - Thuis in warmte | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Herstellen c.q. vervangen urinoirspoeler
21948.01 | 2022-07-26 11:42 | Meppelink - Thuis in warmte | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Herstellen c.q. vervangen urinoirspoeler
22043.00 | 2022-09-02 14:30 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Oplossen storingen CV installatie
22043.01 | 2022-09-02 14:28 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Oplossen storingen CV installatie
22100.00 | 2022-09-21 11:20 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron staat in urgente en niet urgente storing.
22100.01 | 2022-09-14 14:49 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron staat in urgente en niet urgente storing.
22125.00 | 2022-09-19 15:35 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koude klachten uit gebouw
22125.01 | 2022-09-19 15:37 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koude klachten uit gebouw
22171.00 | 2022-10-31 11:21 | Dormakaba Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | voordeur functioneert niet goed
22171.01 | 2022-10-03 09:37 | Dormakaba Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | voordeur functioneert niet goed
22236.00 | 2023-01-31 13:15 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | RK21 geeft in GBS een urgente storing aan. Ter plaatse niet maar in de regelkast moet wss een batterij vervangen worden.
22236.01 | 2022-10-20 14:06 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | RK21 geeft in GBS een urgente storing aan. Ter plaatse niet maar in de regelkast moet wss een batterij vervangen worden.
22335.00 | 2023-08-17 11:55 | Energie Adviesbureau Trefpunt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | vervangen defect pv paneel
22335.01 | 2022-11-14 12:17 | Energie Adviesbureau Trefpunt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | vervangen defect pv paneel
22574.00 | 2023-01-03 09:15 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Druk in cv systeem te laag
22574.01 | 2023-01-03 09:14 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Druk in cv systeem te laag
22589.00 | 2023-01-05 10:35 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen loszittende kraan
22589.01 | 2023-01-05 10:35 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen loszittende kraan
22659.00 | 2023-01-17 13:40 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderzoeken of de warmtepomp in storing staat
22659.01 | 2023-01-17 13:37 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderzoeken of de warmtepomp in storing staat
22661.00 | 2023-01-17 14:45 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Ketelgroep worden niet warm
22661.01 | 2023-01-17 14:45 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Ketelgroep worden niet warm
22706.00 | 2023-01-24 15:00 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan 5 installaties overeenkomstig offerte 220982
22706.01 | 2023-01-24 15:02 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan 5 installaties overeenkomstig offerte 220982
22707.00 | 2023-01-24 15:06 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan 3 airco's overeenkomstig offerte 220983
22707.01 | 2023-01-24 15:07 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan 3 airco's overeenkomstig offerte 220983
22711.00 | 2023-01-24 15:21 | Nijmeijer Koelt | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan 1 airco overeenkomstig offerte 220575
22711.01 | 2023-01-24 15:23 | Nijmeijer Koelt | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderhoud plegen aan 1 airco overeenkomstig offerte 220575
22837.00 | 2023-02-21 11:15 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing cq opsluiting lift oplossen
22837.01 | 2023-02-21 11:14 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing cq opsluiting lift oplossen
22852.00 | 2023-02-22 20:25 | Dormakaba Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Leveren en in bedrijf stellen afstandsbediening 2 automatische deuren
22852.01 | 2023-02-22 20:25 | Dormakaba Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Leveren en in bedrijf stellen afstandsbediening 2 automatische deuren
22882.00 | 2023-03-01 16:50 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderzoek debiet Tamboer en bronnen
22882.01 | 2023-03-01 16:40 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderzoek debiet Tamboer en bronnen
22882.02 | 2023-03-01 16:45 | Siemens, Regeltechniek, storingen | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderzoek debiet Tamboer en bronnen
22894.00 | 2023-06-13 08:49 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | deuren werkplein werken niet goed
22894.01 | 2023-03-07 10:55 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | deuren werkplein werken niet goed
22926.00 | 2023-03-14 15:55 | Siemens, Regeltechniek, storingen | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Foutmelding regeltechniek niet te resetten
22926.01 | 2023-03-14 15:55 | Siemens, Regeltechniek, storingen | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Foutmelding regeltechniek niet te resetten
23002.00 | 2023-04-19 13:00 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | batterij
23002.01 | 2023-03-29 14:54 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | batterij
23039.00 | 2023-04-05 16:10 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Batterijen vervangen regelkasten
23039.01 | 2023-04-05 16:08 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Batterijen vervangen regelkasten
23090.00 | 2023-09-06 10:10 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | kranen vervangen
23090.01 | 2023-04-14 12:01 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | kranen vervangen
23365.00 | 2023-07-07 10:10 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage bij WKO injectiebron oplossen
23365.01 | 2023-07-07 10:10 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage bij WKO injectiebron oplossen
23366.00 | 2023-07-07 10:20 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage onder cv ketel verhelpen
23366.01 | 2023-07-07 10:21 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage onder cv ketel verhelpen
23385.00 | 2024-01-17 16:49 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lift defect
23385.01 | 2023-07-13 11:21 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lift defect
23407.00 | 2023-07-24 10:25 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verstopte gootsteen
23407.01 | 2023-07-19 11:02 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verstopte gootsteen
23719.00 | 2023-10-12 10:00 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Geen warm water in de grote zaal
23719.01 | 2023-10-12 10:00 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Geen warm water in de grote zaal
23736.00 | 2023-10-18 14:16 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | het blijft koud in het Werkplein
23736.01 | 2023-10-16 10:41 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | het blijft koud in het Werkplein
23788.00 | 2023-10-24 16:30 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing uit RK 1.1 oplossen
23788.01 | 2023-10-24 16:31 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing uit RK 1.1 oplossen
23933.00 | 2023-11-24 14:30 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Storing cv ketel oplossen en onderzoeken convectorputten
23933.01 | 2023-11-24 14:30 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Storing cv ketel oplossen en onderzoeken convectorputten
24008.00 | 2023-12-11 16:00 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Oplossen 2 storingen installatie
24008.01 | 2023-12-11 16:01 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Oplossen 2 storingen installatie
24135.00 | 2024-01-22 15:04 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | damestoiletten verstopt
24135.01 | 2024-01-16 11:33 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | damestoiletten verstopt
24135.02 | 2024-02-27 09:25 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Mindervalidentoilet verstopt
24193.00 | 2024-02-02 10:15 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lekkage ontluchtingsventiel oplossen
24193.01 | 2024-02-02 10:15 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lekkage ontluchtingsventiel oplossen
24263.00 | 2024-02-19 09:29 | Nijmeijer Koelt | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderhoud verrichten aan airco
24263.01 | 2024-02-19 09:29 | Nijmeijer Koelt | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderhoud verrichten aan airco
24263.02 | 2025-02-14 11:08 | Nijmeijer Koelt | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Onderhoud verrichten aan airco
24270.00 | 2024-02-19 10:36 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Onderhoud plegen 5 installaties
24270.01 | 2024-02-19 10:36 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Onderhoud plegen 5 installaties
24274.00 | 2024-02-19 11:28 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Plegen onderhoud 3 airco's
24274.01 | 2024-02-19 11:29 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Plegen onderhoud 3 airco's
24274.02 | 2024-07-24 11:50 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Aanpassingen na onderhoud 3 airco's
24328.00 | 2024-02-27 09:17 |  | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Reservoir blijft doorlopen
24342.00 | 2024-02-28 10:35 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing LBK oplossen grote zaal
24342.01 | 2024-02-28 10:37 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing LBK oplossen grote zaal
24342.02 | 2024-02-28 11:06 | Siemens, Regeltechniek, storingen | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing LBK oplossen grote zaal
24376.00 | 2024-03-08 13:45 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen 3 stuks accusets
24376.01 | 2024-03-08 13:49 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen 3 stuks accusets
24548.00 | 2024-04-23 10:20 |  | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen van een fonteinkraantje
24584.00 | 2024-05-02 07:59 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Bijwonen overleg met K&P
24584.01 | 2024-05-06 07:59 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Bijwonen overleg met K&P
24624.00 | 2025-06-17 10:03 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Advies van kosten ventilatie ivm informatieplicht
24624.01 | 2024-05-15 15:42 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Advies van kosten ventilatie ivm informatieplicht
24792.00 | 2024-07-02 15:57 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage afsluiter oplossen
24792.01 | 2024-07-02 15:57 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage afsluiter oplossen
24811.00 | 2024-07-05 12:45 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lekkage cv leidingen oplossen
24811.01 | 2024-07-05 12:43 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lekkage cv leidingen oplossen
24894.00 | 2024-07-29 12:52 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lekkage bij boiler oplossen
24894.01 | 2024-07-29 12:52 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lekkage bij boiler oplossen
24927.00 | 2024-09-17 09:03 |  | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | kraan wastafel damestoiletten 1e en 2e etage
24927.02 | 2024-08-20 14:17 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | kraan wastafel damestoiletten 1e etage
24940.00 | 2025-01-20 14:12 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron heeft geen flow waardoor systeem niet werkt
24940.01 | 2024-08-29 15:09 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron heeft geen flow waardoor systeem niet werkt
24951.00 | 2024-09-16 11:56 | Siemens, Regeltechniek, storingen | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Communicatiefout met Priva i.v.m. afschakelen tamboer
24951.01 | 2024-09-03 11:24 | Siemens, Regeltechniek, storingen | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Communicatiefout met Priva i.v.m. afschakelen tamboer
24982.00 | 2025-03-27 11:48 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | drukverhoger storing vacuumfout en ketel storing 3-24
24982.01 | 2024-09-10 08:49 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | drukverhoger storing vacuumfout en ketel storing 3-24
25010.00 | 2024-11-04 13:11 | Kingspan | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | onderhoud dakluiken Grote zaal
25010.01 | 2024-09-17 11:22 | Kingspan | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | onderhoud dakluiken Grote zaal
25031.00 | 2026-02-17 15:31 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | warmtepomp in storing
25031.01 | 2024-09-20 11:38 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | warmtepomp in storing
25059.00 | 2025-03-27 11:50 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | het blijft koud in het Werkplein
25059.01 | 2024-09-30 11:27 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | het blijft koud in het Werkplein
25065.00 | 2025-04-23 09:17 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Diverse storingen n.a.v. constatering Kieback en Peter
25065.01 | 2024-10-01 10:13 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Diverse storingen n.a.v. constatering Kieback en Peter
25108.00 | 2025-03-27 11:51 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | koud in het Werkplein
25108.01 | 2024-10-11 10:31 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | koud in het Werkplein
25310.00 | 2024-11-18 13:31 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Ontstoppen afvoer gootsteen damestoilet
25310.01 | 2024-11-12 10:16 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Ontstoppen afvoer gootsteen damestoilet
25317.00 | 2026-02-17 10:25 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koppeling Priva hoofdregeling bron maken
25317.01 | 2024-11-12 13:43 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koppeling Priva hoofdregeling bron maken
25365.00 | 2025-05-20 11:59 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Luchtkanelen WTW unit goed aansluiten
25365.01 | 2024-11-21 16:30 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Luchtkanelen WTW unit goed aansluiten
25370.00 | 2024-11-22 12:44 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing LBK foyer oplossen
25370.01 | 2024-11-22 12:44 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing LBK foyer oplossen
25370.02 | 2025-01-03 09:48 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Storing LBK foyer oplossen
25438.00 | 2025-09-12 09:22 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Ketel staat in storing
25438.01 | 2024-12-05 14:28 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Ketel staat in storing
25454.01 | 2025-01-14 09:18 |  | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Kraan vastzetten op keukenblad
25620.03 | 2025-05-28 09:55 |  | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Beter vastzetten mengkraan keukenblokje
25624.00 | 2025-03-24 13:31 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Geen warmte radiatoren. Circulatiepomp werkt niet
25624.02 | 2025-01-23 11:14 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Geen warmte radiatoren. Circulatiepomp werkt niet
25680.00 | 2025-06-17 10:05 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp in storing, al 2x eerder gereset
25680.01 | 2025-02-10 09:51 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp in storing, al 2x eerder gereset
25680.02 | 2025-03-05 09:33 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp en CV ketel weer in storing
25680.03 | 2025-07-11 10:09 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp weer in storing
25841.00 | 2025-03-31 14:31 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | dames wc verstopt
25841.01 | 2025-03-25 12:53 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | dames wc verstopt
25841.02 | 2025-06-24 12:46 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Ontstoppen damestoilet (bezoekers)
25847.00 | 2025-05-01 10:39 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | leveren van een vetbrandblusser
25847.01 | 2025-03-26 09:31 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | leveren van een vetbrandblusser
25873.00 | 2025-03-31 10:21 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Jaarlijks onderhoud uitvoeren airco unit
25873.01 | 2025-03-31 10:22 | Nijmeijer Koelt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Jaarlijks onderhoud uitvoeren airco unit
26053.00 | 2025-06-05 11:19 | Integron | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Goederenlift laad- los grote zaal
26053.01 | 2025-05-28 10:18 | Integron | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Goederenlift laad- los grote zaal
26087.00 | 2026-02-05 13:22 | Kingspan | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | vervangen CO2 patronen
26087.01 | 2025-06-12 08:37 | Kingspan | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | vervangen CO2 patronen
26101.00 | 2025-07-22 09:59 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron staat in urgente storing
26101.01 | 2025-06-18 08:26 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron staat in urgente storing
26101.02 | 2025-07-11 09:54 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | WKO-bron staat in (urgente) storing
26130.00 | 2025-06-24 14:48 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Afzuigventilator staat in storing
26130.01 | 2025-06-24 14:48 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Afzuigventilator staat in storing
26191.00 | 2025-07-14 10:29 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lage drukmelding WP
26191.01 | 2025-07-14 10:30 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Lage drukmelding WP
26200.01 | 2025-07-16 09:20 | Dormakaba Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing (knellende) schuifdeur verhelpen
26247.00 | 2025-11-06 13:40 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing branden rood lampje bij balie
26247.01 | 2025-08-14 11:14 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing branden rood lampje bij balie
26253.00 | 2025-10-22 13:44 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | wateraansluiting koffie automaat
26253.01 | 2025-08-18 13:52 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | wateraansluiting koffie automaat
26297.00 | 2025-10-22 13:51 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | verwijderen radiator
26297.01 | 2025-08-29 14:31 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | verwijderen radiator
26328.00 | 2026-02-17 15:32 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Warmtepomp in storing
26328.01 | 2025-09-09 08:02 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Warmtepomp in storing
26346.00 | 2025-11-06 13:41 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Leiding t.p.v. verwijderde radiator lekt op nieuwe vloer!
26346.01 | 2025-09-16 08:13 | Equans Noord-Nederland BV | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Leiding t.p.v. verwijderde radiator lekt op nieuwe vloer!
26394.00 |  | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Nieuwe bedienpaneel warmtepomp doet het niet
26394.01 | 2025-09-30 08:31 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Nieuwe bedienpaneel warmtepomp doet het niet
26399.00 | 2025-11-20 09:10 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Leveren en monteren ledverlichting in de schacht
26399.01 | 2025-10-01 09:59 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Leveren en monteren ledverlichting in de schacht
26420.00 | 2025-10-08 11:52 | ElektroProfi | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | elektrotechnische aanpassingen vm PuntH
26420.01 | 2025-10-06 11:49 | ElektroProfi | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | elektrotechnische aanpassingen vm PuntH
26434.00 | 2026-01-13 12:56 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron staat in vergrendelde storing
26434.01 | 2025-10-09 13:49 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron staat in vergrendelde storing
26454.00 | 2025-10-16 09:27 |  | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen kapotte WC bril
26523.00 | 2025-11-10 11:52 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | ontstoppen dames gastentoilet
26523.01 | 2025-11-03 10:48 | Kroezen Rioolbeheer | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | ontstoppen dames gastentoilet
26578.00 |  | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp gaat niet aan
26578.01 | 2025-11-17 13:51 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Warmtepomp gaat niet aan
26589.00 | 2026-01-26 14:24 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | kraan pantry 2e verdieping
26589.01 | 2025-11-18 13:00 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | kraan pantry 2e verdieping
26592.00 |  | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Keuring BMC en eventuele aanpassingen aanbrengen
26592.01 | 2025-11-18 14:56 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Keuring BMC en eventuele aanpassingen aanbrengen
26654.00 |  | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Pomp ketel staat in storing RK4
26654.01 | 2025-12-01 15:39 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Pomp ketel staat in storing RK4
26654.02 | 2026-01-05 12:00 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Pomp ketel staat in storing RK4, Regelaar is defect. Nieuwe plaatsen
26707.00 |  | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron installatie 411PT5 Systeemdruk Primair Druk te Laag
26707.01 | 2025-12-15 09:37 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron installatie 411PT5 Systeemdruk Primair Druk te Laag
26707.02 | 2026-01-09 14:55 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Aanvullend onderzoek maximale flow tijdens onderhoud
26707.03 | 2026-01-28 11:03 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Bron installatie 411PT5 Systeemdruk Primair Druk weer te Laag
26731.00 | 2025-12-17 13:59 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage hangreservoir oplossen
26731.01 | 2025-12-17 13:59 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lekkage hangreservoir oplossen
26762.00 |  | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Retourventilator staat in storing i.v.m. spanningsdip
26762.01 | 2026-01-07 15:00 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Retourventilator staat in storing i.v.m. spanningsdip
26762.02 | 2026-01-12 07:41 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Retourventilator staat in storing i.v.m. spanningsdip
26783.00 | 2026-01-12 13:49 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vloerverwarming wordt niet warm
26783.01 | 2026-01-12 07:47 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vloerverwarming wordt niet warm
26832.02 | 2026-01-22 09:49 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Het toiletreservoir de kleine drukknop verbeteren
26920.00 | 2026-02-10 09:35 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Een lekkende waterleiding verhelpen
26920.01 | 2026-02-10 09:56 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Een lekkende waterleiding verhelpen
26921.00 | 2026-02-10 10:54 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen lifttoetsen
26921.01 | 2026-02-10 10:54 | Kone Netherlands BV (Liftstoringen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen lifttoetsen
26941.00 | 2026-02-16 13:21 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Oplossen storing niet warm worden
26941.01 | 2026-02-16 13:21 | Nijmeijer Koelt | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Oplossen storing niet warm worden
26971.00 |  | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lekkage kraan pantry begane grond
26971.01 | 2026-02-25 09:50 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lekkage kraan pantry begane grond
26979.00 |  | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koppeling bronzijdig lekt in technische ruimte
26979.01 | 2026-02-26 16:16 | Haitjema Grondboorbedrijf | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Koppeling bronzijdig lekt in technische ruimte

## Overzicht E-installaties Tamboe
Storingen overzicht E-installaties
Object: | Tamboer en "De Werkplaats"
Periode: | jaren 2022-2023-2024-2025
Nummer | Datum Opdracht | Externe uitvoerder | Gebouw | Adres |  | Plaats | Omschrijving
21492.00 | 2023-01-31 13:12 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | aanleg wcd
21492.01 | 2022-03-01 17:12 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | aanleg wcd
21567.00 | 2022-06-09 12:11 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | 2 lampen stuk
21567.01 | 2022-03-25 09:34 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | 2 lampen stuk
21567.02 | 2022-04-11 13:47 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Knipperende lampen zijn niet vervangen
21584.00 | 2022-03-31 09:54 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing bedientableau verlichting verhelpen
21584.01 | 2022-03-31 09:55 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing bedientableau verlichting verhelpen
21603.00 | 2022-04-20 14:29 | ElektroProfi | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | herstellen C2 gebreken Nen 3140 Kleine Zaal
21603.01 | 2022-04-04 18:23 | ElektroProfi | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | herstellen C2 gebreken Nen 3140 Kleine Zaal
21731.00 | 2023-07-27 13:14 | Theateradvies® bv | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | advies mbt ledverlichting toneel zalen
21731.01 | 2022-10-27 11:47 | Theateradvies® bv | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | advies mbt ledverlichting toneel zalen
21785.00 | 2022-11-15 13:50 | Energie Adviesbureau Trefpunt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | vervangen kapot PV paneel
21785.01 | 2022-06-13 10:33 | Energie Adviesbureau Trefpunt | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | vervangen kapot PV paneel
21955.00 | 2022-07-27 09:15 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte lichtknop op bedientableau achter balie
21955.01 | 2022-07-27 09:10 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte lichtknop op bedientableau achter balie
21967.00 | 2022-08-30 10:31 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting pantry stuk
21967.01 | 2022-07-29 09:29 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting pantry stuk
21967.02 | 2022-08-01 09:40 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting 1ste verdieping stuk
21967.03 | 2022-10-11 09:12 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Meerdere verlichting stuk in vide en pantry
22007.00 | 2022-09-13 11:04 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting herentoilet 1e verdieping
22007.01 | 2022-08-24 10:02 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting herentoilet 1e verdieping
22046.00 | 2022-09-27 09:05 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing brandmeldcentrale zone 43 Werkplein geeft stil alarm
22046.01 | 2022-09-05 09:29 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storing brandmeldcentrale zone 43 Werkplein geeft stil alarm
22091.00 | 2022-12-01 13:10 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lamp stuk 2e verdieping
22091.01 | 2022-09-13 11:27 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lamp stuk 2e verdieping
22109.00 | 2022-10-03 09:45 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Omvormer doet het niet meer
22109.01 | 2022-09-16 09:17 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Omvormer doet het niet meer
22109.02 | 2023-07-07 10:15 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Omvormer doet het niet meer
22109.03 | 2023-09-21 16:25 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Omvormer werkt niet goed
22536.00 | 2022-12-15 11:15 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | De instelling luchtgordijn aanpassen
22536.01 | 2022-12-15 11:16 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | De instelling luchtgordijn aanpassen
22591.00 | 2023-01-24 10:00 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
22591.01 | 2023-01-05 13:54 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
22592.00 | 2023-03-21 11:39 | Meppelink - Thuis in warmte | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | verlichting doet het niet
22592.01 | 2023-01-05 13:58 | Meppelink - Thuis in warmte | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | verlichting doet het niet
22618.00 | 2023-01-10 13:35 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
22618.01 | 2023-01-10 13:33 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
22618.02 | 2023-02-20 11:06 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
22896.00 | 2023-03-08 09:55 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lampen rondje maken
22896.01 | 2023-03-08 09:55 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lampen rondje maken
22896.02 | 2023-05-30 13:03 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Lampen rondje maken
22896.03 | 2023-07-05 10:45 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Kapotte lamp trappenhuis vervangen
22896.04 | 2023-07-06 09:40 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Defecte trafo noodverlichtingsarmatuur vervangen
23082.00 | 2023-08-11 09:30 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Oplossen stroomstoring
23082.01 | 2023-04-13 11:33 | Equans Noord-Nederland BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Oplossen stroomstoring
23082.02 | 2023-04-13 12:45 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Oplossen stroomstoring
23332.00 | 2023-06-30 12:40 | Keuring Service Nederland (KSN) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Meting van blindstromen verrichten
23332.01 | 2023-06-30 12:40 | Keuring Service Nederland (KSN) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Meting van blindstromen verrichten
23416.00 | 2023-08-29 10:05 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | zonnescherm werkt niet
23416.01 | 2023-07-20 13:09 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | binnenzonwering in de centrale hal
23457.00 | 2023-08-29 09:49 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | defecte lamp hal
23457.01 | 2023-08-08 11:20 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | defecte lamp hal
23513.00 | 2023-09-28 12:52 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting blijft 24/7 branden 2e verdieping
23513.01 | 2023-09-01 09:38 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting blijft 24/7 branden 2e verdieping
23607.00 | 2023-09-20 09:27 | Meppelink - Thuis in warmte | De Werkplaats (vm Punt H) | Hoofdstraat | 17a | Hoogeveen | Afkoppelen mini huisjes
23645.00 | 2023-10-16 13:59 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | vervangen wandlamp
23645.01 | 2023-09-26 13:53 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | vervangen wandlamp
23645.02 | 2023-11-07 11:32 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | vervangen wandlamp NOGMAALS
23665.00 | 2023-10-17 10:28 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | vervangen kapotte lamp kamer 1.12
23665.01 | 2023-10-03 10:17 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | vervangen kapotte lamp kamer 1.12
23863.00 | 2024-03-15 14:42 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting spreekkamer 8 en BG
23863.01 | 2023-11-09 12:44 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | verlichting spreekkamer 8 en BG
24165.00 | 2024-01-23 14:00 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
24165.01 | 2024-01-23 14:00 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
24165.02 | 2024-02-19 15:35 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen verlichting middenzone 2de etage
24466.00 | 2024-04-04 09:05 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
24466.01 | 2024-04-04 09:08 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
24561.00 | 2024-04-26 14:05 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Aanpassen elektra installatie t.b.v. PV-omvormer
24561.01 | 2024-04-26 14:05 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Aanpassen elektra installatie t.b.v. PV-omvormer
24593.00 | 2024-05-06 09:47 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Geen E-spanning op wcd balies
24593.01 | 2024-05-06 20:48 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Geen E-spanning op wcd balies
24637.00 | 2024-05-17 13:36 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Oplossen storing BMC
24637.01 | 2024-05-17 13:37 | Eurohill Beveiligings- en communicatiesystemen | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Oplossen storing BMC
24739.00 | 2024-06-19 09:30 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen kapotte lampen boven de balies
24787.00 | 2024-07-01 14:56 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen defecte lamp
24791.00 | 2024-07-02 14:18 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
24791.01 | 2024-07-02 14:18 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting
25080.00 | 2024-11-07 13:09 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lampen kapot
25080.01 | 2024-10-07 10:51 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | lampen kapot en lampenronde
25176.00 |  | ElektroProfi | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | electra aanpassingen boven plafond
25176.01 | 2024-10-24 10:36 | ElektroProfi | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | electra aanpassingen boven plafond
25176.02 | 2024-11-26 08:13 | ElektroProfi | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | rookmelders herplaatsen plafonds
25183.00 | 2024-10-28 16:31 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting buitengevel
25183.01 | 2024-10-28 16:31 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen defecte verlichting buitengevel
25518.00 | 2024-12-18 14:36 | Meppelink - Thuis in warmte | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Leveren 10 stuks PL-lampen
25523.00 | 2025-02-25 10:34 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Voorzieningen aanbrengen t.b.v. slimme Solo meter Gas
25523.01 | 2024-12-19 09:15 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Voorzieningen aanbrengen t.b.v. slimme Solo meter Gas
25527.00 | 2025-01-07 12:00 | Dynamic No-Break BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | inverter board UPS
25527.01 | 2024-12-20 12:20 | Dynamic No-Break BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | inverter board UPS
25536.00 | 2025-01-03 07:49 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen verlichting
25536.01 | 2025-01-03 07:50 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Herstellen verlichting
25565.00 |  | Dynamic No-Break BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | onderhoud UPS (Riello 20 KVA UPS
25565.01 | 2025-01-09 11:38 | Dynamic No-Break BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | onderhoud UPS (Riello 20 KVA UPS
25842.00 |  | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storingsmelding op brandmeldcentrale
25842.01 | 2025-03-25 13:44 | Chubb Fire & Security B.V. (storingen) | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Storingsmelding op brandmeldcentrale
25904.00 | 2025-04-07 11:43 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Stroomstoring koffieautomaat verhelpen
25904.01 | 2025-04-07 11:43 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Stroomstoring koffieautomaat verhelpen
26111.00 | 2025-06-18 16:05 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Vervangen defecte lamp
26136.00 | 2025-08-19 13:33 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Het aanbrengen van een horizontale led verlichtingsbalk
26136.01 | 2025-07-16 12:59 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Het aanbrengen van een horizontale led verlichtingsbalk
26137.00 | 2025-06-27 11:06 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Verplaatsen PIR en accu vervangen inbraakinstallatie
26137.01 | 2025-06-27 11:06 | Equans Noord-Nederland BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | Verplaatsen PIR en accu vervangen inbraakinstallatie
26189.00 | 2025-07-21 13:44 | Dynamic No-Break BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | storing UPS
26189.01 | 2025-07-11 10:28 | Dynamic No-Break BV | De Tamboer | Hoofdstraat | 17 | Hoogeveen | storing UPS
26418.00 | 2025-10-06 09:12 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Nieuwe opgehangen armatuur brandt rechter lamp niet
26418.01 | 2025-10-06 09:13 | Unica Installatietechniek BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Nieuwe opgehangen armatuur brandt rechter lamp niet
26425.00 | 2025-10-09 11:00 | Optivolt Diensten BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Verhogen voltage Werkplein naar 230V per fase a.s. vrijdag
26425.01 | 2025-10-07 09:26 | Optivolt Diensten BV | BVG - Werkplein | Dekkerplein | 1 | Hoogeveen | Verhogen voltage Werkplein naar 230V per fase a.s. vrijdag