## Blad1
Inschrijfstaat en Materiaallijst
Voor alle onderdelen geldt het volgende: De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten.
De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook
rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen.
De eenheidsprijzen zijn inclusief winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Onderdeel A: Totaalprijs Reiniging, afdalen en extra reiniging
In onderdeel A wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen van de objecten en storten van vaste delen (slib ontdaan van water).
Besteks- post | Omschrijving |  | Eenheid | Hoeveelheid | Reken- hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Totaalbedrag in Euro's | Subtotaal in Euro's
A: Reiniging
1 | Reiniging Pompput (1 pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x393 | 393 | v | 0 | 0
2 | Reiniging Pompput (1 pomps, MK), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x29 | 29 | v | 0 | 0
3 | Reiniging Pompput (2 pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x5 | 5 | v | 0 | 0
4 | Reiniging Pompput (2 pomps, MK), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x3 | 3 | v | 0 | 0
5 | Reiniging Rioolgemaal (1-pomp) conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x3 | 9 | v | 0 | 0
6 | Reiniging Rioolgemaal (2-pompen), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x45 | 135 | v | 0 | 0
7 | Reiniging Rioolgemaal (2-pompen + mixer), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x2 | 6 | v | 0 | 0
8 | Reiniging Rioolgemaal droog (2 pompen + lenspomp), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x3 | 9 | v | 0 | 0
9 | Reiniging Rioolgemaal (2x DWA + 1x RWA), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x1 | 3 | v | 0 | 0
10 | Reiniging Randvoorziening met (1 LP & 1 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x13 | 39 | v | 0 | 0
11 | Reiniging Randvoorziening met (1 LP & 2 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x5 | 15 | v | 0 | 0
12 | Reiniging Randvoorziening met (1 SP, 2 DWA & 1 RWA pomp), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x1 | 3 | v | 0 | 0
13 | Reiniging Randvoorziening met (2 LP & 1 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 3x1 | 3 | v | 0 | 0
14 | Extra reiniging conform hoofdstuk 4 |  | st | 7 x 8 | 56 | v | 0 | 0
15 | Afvoeren en storten vrijgekomen slib |  | ton | 50 | 50 | v | 0 | 0
16 | Meerprijs voor afdalen in rioolgemalen, conform hoofdstuk 4 |  | st | 4 | 4 | v | 0 | 0
17 | Meerprijs voor afdalen in randvoorzieningen, conform hoofdstuk 4 |  | st | 4 | 4 | v | 0 | 0 | 0
Onderdeel B: Totaalprijs preventief onderhoud
In onderdeel B wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het preventief onderhoud
Besteks- post | Omschrijving |  | Eenheid | Hoeveelheid | Reken- hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Totaalbedrag in Euro's | Subtotaal in Euro's
B: Preventief onderhoud
1 | Preventief onderhoud pompput (1 pomps), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x393 | 393 | v | 0 | 0
2 | Preventief onderhoud Pompput (1 pomps MK), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x29 | 29 | v | 0 | 0
3 | Preventief onderhoud pompput (2 pomps) , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x5 | 5 | v | 0 | 0
4 | Preventief onderhoud pompput (2 pomps MK) , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x3 | 3 | v | 0 | 0
5 | Preventief onderhoud rioolgemaal (1 pomps) , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x3 | 3 | v | 0 | 0
6 | Preventief onderhoud rioolgemaal (2 pomps) , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x45 | 45 | v | 0 | 0
7 | Preventief onderhoud rioolgemaal (2 pomps + mixer) , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x2 | 2 | v | 0 | 0
8 | Preventief onderhoud rioolgemaal droog (2 pomps + lenspomp , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x3 | 3 | v | 0 | 0
9 | Preventief onderhoud rioolgemaal (2x dwa + 1x rwa , conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x1 | 1 | v | 0 | 0
10 | Preventief onderhoud Randvoorziening met (1 LP & 1 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x13 | 13 | v | 0 | 0
11 | Preventief onderhoud Randvoorziening met (1 LP & 2 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x5 | 5 | v | 0 | 0
12 | Preventief onderhoud Randvoorziening met (1 SP, 2 DWA & 1 RWA pomp), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x1 | 1 | v | 0 | 0
13 | Preventief onderhoud Randvoorziening met (2 LP & 1 SP), conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x1 | 1 | v | 0 | 0
14 | Preventief onderhoud regenmeters conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x6 | 6 | v | 0 | 0
15 | Preventief onderhoud constructie onderdelen conform hoofdstuk 4 |  | st | 1x39 | 39 | v | 0 | 0 | 0
Onderdeel C: Totaalprijs correctief onderhoud
In onderdeel C worden de vaste prijs voor alle storingen aangeven, het incidentieel ontstoppen van persleiding, en het beheer van de hoofdpost
Besteks- post | Omschrijving |  | Eenheid | Hoeveelheid | Reken- hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Totaalbedrag in Euro's | Subtotaal in Euro's
C: Correctief onderhoud
1 | Alle storingen per hoofdgemaal (rioolgemaal), conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 53 | n |  | 0
2 | Alle storingen per drukrioolgemaal (pompput), conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 434 | n |  | 0
3 | Alle storingen per randvoorziening (BBB) conform hoofdstuk 5 |  | st | 1 | 20 | n |  | 0
4 | Opzetten en in stand houden storingswachtdienst (maand) |  | st | 12 | 12 | v | 0 | 0
5 | Ontstoppen persleiding hoofdgemaal, hoofdstuk 5 |  | uur | 24 | 24 | v | 0 | 0
6 | Ontstoppen persleiding drukrioolgemaal, hoofdstuk 5 |  | uur | 40 | 40 | v | 0 | 0
7 | Ontstoppen vrijverval riool gemeentelijk deel, hoofdstuk 5 |  | uur | 10 | 10 | v | 0 | 0
8 | Beheer van de hoofdpost, conform 6.4 |  | st | 1 | 12 | n | 0 | 0 | 0
Onderdeel D: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In de tabel hieronder wordt aangegeven wat de vaste verrekenprijzen zijn voor de te vervangen onderdelen welke tijdens of buiten het preventief en correctief onderhoud aangegeven worden om vervangen c.q. vernieuwd dienen te worden. De op te geven bedragen dienen gesplitst te worden in levering en montagekosten. De montagekosten dienen inclusief de benodigde klein-, bevestigingsmateriaal, eventuele opname in het veld en reinigings- en in bedrijfstel kosten te zijn voor het vervangen, vernieuwen van dit onderdeel. Andere merken dan genoemd maken deze lijst ongeldig.
Besteks post | Omschrijving | Eenheid | Hoeveelheid | v/n | Eenheidsprijs in Euro's | Montage in Euro's | Totaal
1 | Plaatsen/vervangen pomp volgens onderdeel E of uit directielevering | st | 15 | v | Via tabel E | 0 | 0
2 | Vervangen pomp onderdelen volgens onderdeel E of uit directielevering | st | 15 | v | Via tabel E | 0 | 0
3 | Hijsketting 0,2 ton = 2 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
4 | Hijsketting 0,2 ton = 3 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
5 | Hijsketting 0,2 ton = 5 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
6 | Hijsketting 0,5 ton = 3 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
7 | Hijsketting 0,5 ton = 5 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
8 | Hijsketting 0,5 ton = 7 mtr A4 incl. overname ogen, gecertificeerd | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
9 | Pompput, conform 3.2 + bijlage VI, VII, VIII of VIV | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
10 | Leidingwerk, conform 3.2.4.1 + bijlage VI, VII, VIII of VIV | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
11 | Buitenopstellingskast drukriool (moeder met KvK), conform 3.2.5.1 + bijlage VIII of VIV excl. Besturing | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
12 | Buitenopstellingskast drukriool (moeder), conform 3.2.5.2 + bijlage VIII of VIV excl. Besturing | st | 5 | v | 0 | 0 | 0
13 | Buitenopstellingskast drukriool (dochter), conform 3.2.5.3 + bijlage VI of VII excl. besturing | st | 8 | v | 0 | 0 | 0
14 | Slot RONIS N34265 | st | 5 | v | 0 | 0 | 0
15 | Cisa slot art 72210.25.12 incl. slotlip | st | 20 | v | 0 | 0 | 0
16 | Standaard Moerdijk Schakelkast t.b.v. drukriolering conform 3.2.6.1 + bijlage X excl. niveaumeting | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
17 | Directielevering Standaard Moerdijk Schakelkast t.b.v. drukriolering conform 3.2.6.1 + bijlage X excl. niveaumeting | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
18 | Niveausensor Vegawell C22 5 meter tbv rioolgemalen (compleet incl. beugel) | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
19 | Niveausensor Vegawell C11 5 meter tbv pompput (complete, incl beugel) conform 3.2.6.2 | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
20 | Niveausensor Vegawell 52 0 -4 m | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
21 | Sou niveausensor | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
22 | Levelsensor LTU301 | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
23 | Openbel+Slang+Openbel koppeling (complete set), conform 3.2.6.2 + bijlage VI, VII, VIII of VIV | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
25 | Roboflot 10 meter met gewicht | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
26 | Roboflot 20 meter met gewicht | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
28 | Wippergewicht 10 kg met staaldraad <10m (compleet) | st | 10 | v | 0 | 0 | 0
29 | Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 4Ah | st | 14 | v | 0 | 0 | 0
30 | Accu t.b.v. uitval rioolgemalen en BBB, 24V 0,8AH | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
30 | Magneetschakelaar directe start tot 3 kW | st | 24 | v | 0 | 0 | 0
31 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
32 | Magneetschakelaar ster driehoek groter dan 7,5 kW | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
33 | Aardlekschakelaar 40/003A | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
34 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A | st | 12 | v | 0 | 0 | 0
35 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A | st | 12 | v | 0 | 0 | 0
36 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A | st | 12 | v | 0 | 0 | 0
37 | Thermisch blok 2 - 4,5 Amp | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
38 | Thermisch blok 4 - 7 Amp | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
39 | Thermisch blok 6 – 10 Amp | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
40 | Installatieautomaat C10 | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
41 | Installatieautomaat C16 | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
42 | Adapter ter vervanging van bestaande pomp, passende bij drukrioolpomp Homa conform bijlage VI en VII | st | 1 | v | 0 | 0 | 0
43 | Balkeerklep 80 mm, materiaal RVS | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
44 | Balkeerklep 100 mm, materiaal RVS | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
45 | Pompklauw 80 mm (behorend bij type pomp) | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
46 | Pompklauw 100 mm (behorend bij type pomp) | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
47 | Geleidestang incl bevestingsbeugel RVS 316, (behorend bij type pomp) (eenheid betreft hier set i.p.v. stuks) | st | 6 | v | 0 | 0 | 0
48 | Stelring 80x80x5cm tbv gietijzerafdekking rond 52cm | st | 4 | v | 0 | 0 | 0
49 | Gietijzeren putafdekking rond 52 cm (klasse D) incl. beluchting | st | 2 | v | 0 | 0 | 0
Subtotaal Materiaallijst* | [6 empty] | 0
Onderdeel E: Totaalprijs vervanging pompen
In onderdeel E wordt een opgave gevraagd voor de kosten die gemaakt worden voor het leveren van pompen, het plaatsen wordt verrekend volgens onderdeel D.
De inschrijver vult een vast kortingspercentage van de brutoprijzen die de leverancier hanteert in.
De opgegeven stelpost betreft een inschatting hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
Besteks post | Omschrijving |  | Kortingspercentage van de actuele catalogusprijs
1 | Flygt pompen | percentage bruto prijs | 0%
2 | Onderdelen Flygt pompen | percentage bruto prijs | 0%
3 | HOMA pompen | percentage bruto prijs | 0%
4 | Onderdelen HOMA pompen | percentage bruto prijs | 0%
| Stelpost |  |  |  | 120000
| Totaal vaste prijzen voor pompen |  |  |  | 120000
De volgende gegevens dienen te worden vermeld in Bijlage 2: Inschrijvingsbiljet
Subtotalen onderdeel A, B, C, D en E
| Onderdeel A: Totaalprijs Reiniging, afdalen en extra reiniging | [6 empty] | 0
| Onderdeel B: Totaalprijs preventief onderhoud | [6 empty] | 0
| Onderdeel C: Totaalprijs correctief onderhoudud | [6 empty] | 0
| Onderdeel D: Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen | [6 empty] | 0
| Onderdeel E: Totaalprijs vervanging pompen | [6 empty] | 120000
Totale Inschrijfsom (excl. BTW) per jaar | [7 empty] | 120000