|  |  |  | Programma van Eisen Primaire en revisie knie-implantaten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M-EU-26-12 |  |  |  |  |  |  |

Status: definitief

Inleiding

Dit Programma van Eisen (hierna te noemen: PvE) beschrijft de eisen die het LUMC stelt aan de knie implantaten en toebehoren.

De eisen zijn functioneel in secties opgedeeld. Iedere sectie kan drie delen bevatten:

- Deel I is een generiek deel met eisen die het LUMC van toepassing verklaart op alle implantaten en aanverwante producten en diensten.

- Deel II is een specifiek deel met eisen die het LUMC van toepassing verklaart op deze scope van de Aanbesteding.

- Deel III zijn wensen. Er zijn enkele wensen geformuleerd. Dit zijn geen harde knock-out eisen. Wij vragen om aan te geven of u aan onze wens kan voldoen. Indien u ja invult dan is dit een belofte en onderdeel van onze Overeenkomst.

Let op! U dient aan alle Eisen te voldoen. Wij vragen u om het Programma van Eisen in te vullen. Vult u een ‘nee’ in? Dan wordt u uitgesloten van verdere deelname aan onze Aanbesteding. Alle eisen zijn door u ook meegenomen in het prijsmodel. Voorbeeld: als er staat training dan betekent dit kosteloos en zijn deze kosten verdisconteerd.

Definities

In dit PvE wordt in de meeste gevallen de definitie Opdrachtnemer gebruikt, omdat dit PvE onderdeel is van de Overeenkomst.

De volgende definities zijn van toepassing in dit PvE:

- Leenset - Een leenset betreft instrumentarium en/of implantaten in het kader van revisie ingrepen – die eigendom zijn van Opdrachtnemer en tijdelijk voor een korte periode ter beschikking worden gesteld aan het LUMC. Na gebruik worden de verbruikte implantaten gefactureerd aan het LUMC.

- Leeninstrumentarium – dit betreft instrumentarium welke onderdeel is van een leenset.

- Bruikleen instrumentarium – het kosteloos beschikbaar stellen van bruikleeninstrumentarium voor een vooraf overeengekomen (lange) periode op basis van een consignatieovereenkomst. De instrumentarium blijft eigendom van Opdrachtnemer.

- Instrumentarium – dit geldt voor alle soorten geleverde instrumentarium, zoals Leenset, Leeninstrumentarium en Bruikleen instrumentarium

- Wet- en regelgeving, richtlijnen, normen, en wetenschappelijke onderbouwing

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
|  | Alle aangeboden implantaten, instrumenten, toebehoren en aanverwante diensten (hierna te noemen “producten”) voldoen aan alle van toepassing zijnde vigerende Nederlandse- en EU wet- en regelgeving. |  |
|  | U kan aantonen dat alle aangeboden producten voldoen aan Europese wet- en regelgeving incl. Medical Device Regulation (2017/745). U kan ten minste de volgende bewijslast overleggen: - geldige en valide verklaring van conformiteit (zelfverklaring); - geldig en valide certificaat van kwaliteitsmanagementsysteem (bij voorkeur ISO 13485); En bij producten in risicoklasse IIa, IIb en III: - geldig en valide certificaat beoordeling van de Technische Documentatie (certificaat Notified Body) . De winnende Inschrijver deelt deze informatie op eerste verzoek van het LUMC. |  |
|  | U heeft vastgestelde interne procedures voor recall, product advisory, en field action warning die van toepassing zijn op de aangeboden producten. Recalls worden altijd aan de DSMH gestuurd. Op eerste verzoek van LUMC geeft u binnen 3 werkdagen inzage in genoemde procedures. |  |
|  | U conformeert zich aan de Recall procedure van het LUMC conform de beschrijving in de Raamovereenkomst (artikel 13). |  |
| Deel II | Specifiek | Knock-out |
|  | Alle implantaten zijn minimaal geclassificeerd volgens de Nederlandse Orthopedische Vereniging op de classificatielijst 2017 ODEP 5A of hoger. |  |
|  | In het kader van innovatieve redenen kunnen wij een aanbod van een implantaat accepteren die geclassificeerd is op de ODEP 3 lijst. U garandeert en accepteert dat aangeboden implantaten die vermeld staan op de ODEP 3 lijst, op eigen kosten Inschrijver, onderworpen worden aan een RSA studie. Indien dit van toepassing is dan geeft u hiervoor een extra toelichting bij Inschrijving. Deze toelichting wordt beoordeeld door het LUMC, waarbij wordt beoordeeld of het ODEP 3 geclassificeerde implantaat wordt toegestaan. |  |

- Continuïteit

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
|  | De keuze voor het invoeren van een nieuwere versie/alternatief van een product tijdens de looptijd van de overeenkomst inclusief verlengingen ligt altijd bij het LUMC. U kan hiervoor geen verplichting opleggen. |  |
|  | In gezamenlijk overleg en met gezamenlijke instemming tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen nieuwere versies (innovaties) van een product ingevoerd worden. Een nieuwere versie van een product dient aangeboden te worden tegen dezelfde of een lagere prijs. |  |
|  | Indien een aangeboden product gedurende de contracttermijn uit productie wordt genomen, garandeert u dat een alternatief wordt aangeboden dat minimaal aan alle eisen en functionaliteiten voldoet zoals omschreven in de Aanbestedingsdocumenten. De prijs voor het alternatief en toebehoren (denk aan instrumentaria) is gelijk aan de huidige situatie (of lager). |  |
|  | U informeert het LUMC minimaal drie (3) maanden voor een aangeboden product uit productie genomen zal worden. |  |
|  | Indien een eventueel nieuw aangeboden product als innovatie of ter vervanging van een uit de productie genomen product wordt aangeboden, dan krijgen wij de kans gedurende een periode van minimaal drie ingegrepen per operateur te wennen en te bekwamen. U zorgt o.a. voor kosteloze instructie, training en de levering van lesmateriaal aan alle relevante medewerkers om dit te realiseren. |  |
|  | Indien een eventueel nieuw aangeboden product ter vervanging van een uit de productie genomen product wordt aangeboden, dan wordt daarvoor benodigd (leen)Instrumentarium kosteloos omgeruild. |  |
|  | Indien u geen gelijkwaardig alternatief kan leveren, staat het ons vrij om de betreffende producten gedurende de contractperiode bij een elders in te kopen. |  |
|  | In de huidige situatie zijn de implantaten door ons aangekocht. Wij hebben nog geen beslissing genomen over het al dan niet (gedeeltelijk) afnemen van implantaten op consignatiebasis. In de verificatiefase zullen wij deze beslissing maken. U gaat akkoord met aanleggen van een consignatievoorraad, indien wij hiervoor kiezen. Indien hier extra kosten aan verbonden zijn zorgt u dat u deze doormiddel van een eigen format (bijlage) hiervoor een duidelijke kostenspecificatie geeft. Als wij een consignatievoorraad aangaan is dit op basis van Bijlage A1. |  |
| Deel II | Specifiek | Knock-out |
|  | Voor patiëntvoorlichtingsdoeleinden stelt u naar redelijkheid en billijkheid gedurende de looptijd van de overeenkomst en naar behoefte van de vakgroepspecialisten, 3D modellen ter beschikking. |  |
|  | U garandeert revisiemogelijkheid op de geleverde implantaten voor de periode van minimaal 10 jaar na gebruik van het implantaat. |  |
| Deel III | Wens | Kan/wilt u voldoen? |
|  | U garandeert revisiemogelijkheid op de geleverde implantaten voor een langere periode van 10 jaar na gebruik van het implantaat. Geef in uw opmerking aan hoeveel jaren u garandeert. |  |

3. Reiniging, Desinfectie, Sterilisatie en Onderhoud van instrumentarium

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
|  | Het geleverde Instrumentarium is, inclusief het net, niet zwaarder dan 8,5 kg per net. |  |
|  | U legt een gebruiksvoorraad van Instrumentarium aan in het LUMC. Het Instrumentarium zal door de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) van het LUMC gesteriliseerd worden. |  |
|  | Wanneer de Inschrijver gedurende de looptijd van de Overeenkomst nieuwe typen Instrumentarium invoert, dan moet het LUMC in staat zijn dit nieuwe type Instrumentarium, op dezelfde wijze te beoordelen als bij aanvang van de Overeenkomst. U dient rekening te houden met een doorlooptijd van 2 weken. |  |
|  | U verricht minimaal één keer per jaar, of vaker in overleg met het LUMC, kosteloos preventief onderhoud aan het geleverde Bruikleen instrumentarium. Hierbij controleert u op punten, zoals functionaliteit en slijtage. Hiervan wordt verslag gemaakt en ingediend bij de instrumentenbeheer@lumc.nl. |  |
|  | Naar aanleiding van het preventief onderhoud of op aangeven van het LUMC vervangt of repareert kosteloos het Bruikleen instrumentarium dat niet meer juist functioneert, tenzij dit door slijtage en/of verkeerd/oneigenlijk gebruik is. |  |
|  | Leeninstrumentarium dient uiterlijk twee Werkdagen voor de geplande OK aanwezig te zijn, op locatie CSA, K3-42. |  |
|  | Als het LUMC aangeeft dat het Bruikleen instrumentarium vervangen dient te worden, geschiedt dit binnen twee (2) Werkdagen. Het omruilsysteem is zodanig ingericht dat vervangend Bruikleen instrumentarium eerst wordt opgestuurd, waarna de te vervangen Bruikleen instrumenten worden geretourneerd. |  |
|  | Bij vervanging c.q. afkeuring dient u een afkeuringsrapport in bij Instrumentenbeheer, voordat de vervanging plaatsvindt. In dit afkeuringsrapport staat beschreven waarom het instrument is afgekeurd. Hiervoor maakt u gebruik van een eigen format. |  |
|  | De netten voor Instrumentarium, met fixatiemateriaal en Instrumentarium erin, zijn geschikt voor machinale reiniging, zodanig dat er geen sprake is van spoelschaduw. Het insnijden van de cassettes vindt plaats in overleg met en onder voorbehoud van goedkeuring door de DSMH/Instrumentenbeheer van het LUMC. Hiervoor neemt Opdrachtnemer proactief contact op met Instrumentbeheer. Eventuele kosten zijn voor Opdrachtnemer met een maximum tot €10.000,-. |  |
|  | Het geleverde Instrumentarium ligt afwaterend gefixeerd door middel van minimaal een driepuntsfixatie of radiaal afwaterend gefixeerd in de netten (indien dit vereist is voor overzicht en/of in verband met kwetsbaarheid van de instrumenten). De manier van fixatie geschiedt in overleg met de DSMH/instrumentenbeheer van het LUMC. Dit wordt afgestemd in de implementatiefase. |  |
|  | Fixatiemateriaal is in combinatie met netten en Instrumentarium geschikt voor het RDS-proces, zoals dat in het LUMC gebruikt wordt (stoomsterilisatie, H202 of desinfectie). Inschrijver levert op eerste verzoek van het LUMC hiervan een bevestiging of validatieverslag in. |  |
|  | Bij twijfel laat het LUMC de netten met instrumenten en fixatiemateriaal bij de eerstvolgende validatie mee valideren. Wanneer deze niet door de validatie komt, zal u voor het Instrumentarium kosteloos een passende oplossing aanbieden. |  |
|  | Het Instrumentarium wordt geleverd voorzien van artikelnummers, met een digitale foto van de set, en een set beschrijving per net in de Nederlandse taal. |  |
|  | Wanneer in spoedgevallen (extra of ander) Instrumentarium benodigd is, dan dient het instrumentarium uiterlijk om 13.00 uur op de dag voor de ingreep op de CSA aanwezig zijn. |  |
|  | Inschrijver heeft een VDSMH formulier ingevuld bij Inschrijving (bijlage A2) voor de RDS-controle. Dit formulier wordt gecontroleerd bij uw Inschrijving. Onze afdeling VDSMH bepaalt of uw formulier voldoet of niet voldoet. In het geval van een gebruikerstest is deze eis een stap in het proces. Op verzoek kan het LUMC naast het formulier vragen om instrumentarium aan te leveren, zodat dit gecontroleerd kan worden. Indien van toepassing: de aangeleverde netten worden gecontroleerd door de CSD bij de RDS-controle (gebruikerstestprotocol). Als aanpassingen aan de netten noodzakelijk zijn om aan de eisen en wensen van het LUMC te voldoen gebeurt dit op kosten van Opdrachtnemer. |  |

4. Levering en logistiek

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
|  | U heeft een adequaat voorraadbeheersysteem om leveringszekerheid te garanderen. |  |
|  | In de Raamovereenkomst (Bijlage 4) staan onze standaard eisen logistiek en administratief. |  |
|  | In geval van een spoedbestelling levert Opdrachtnemer de Leenset binnen 24 uur op locatie LUMC, en is het Leeninstrumarium uiterlijk 13.00 uur op de dag voor de ingreep op de CSA aanwezig zijn. |  |
|  | U dient ten behoeve van tracking & tracing het opvoersjabloon (t.b.v. logistieke systeem van LUMC) te gebruiken. Dit opvoersjabloon wordt na gunning beschikbaar gesteld. Voor elk product moet een GTIN-barcode van GS1 zijn aangebracht op zowel de individuele verpakking als de omdoos van een meerstuksverpakking. Indien de inschrijver nog geen GTIN barcode gebruikt dan is HIBC voor het LUMC systeem acceptabel. Het opvoersjabloon bevat de volgende informatie: - Naam inschrijver - Artikelnummer inschrijver - Artikelomschrijving inschrijver - Referentienummer fabrikant (zoals letterlijk op de verpakking staat). - Lotnummer aanwezig? J/N - Serienummer aanwezig? J/N Bij Inschrijving dient u een voorbeeld/proefdruk van deze barcode ter verificatie mee te zenden. |  |
|  | De aangeboden producten zijn steriel verpakt. |  |
|  | Alle verpakkingen, zowel omverpakkingen als stuk verpakkingen, zijn eenvoudig te openen. |  |
|  | Op de verpakkingen is duidelijk zichtbaar hoe deze dient te worden geopend. |  |
|  | De producten zijn dusdanig verpakt dat ze ook eenvoudig steriel kunnen worden gepresenteerd, zonder risico de inhoud te contamineren. |  |
|  | De uitgifte verpakking bevat minimaal de volgende informatie: Omschrijving artikel, lotnummer, Artikelcode Inschrijver, CE+notified body, latexvrij, - Steriel en pyrogeenvrij, Bewaarcondities, Expiratiedatum, Afmetingen/ maatvoering (indien van toepassing), Barcode |  |
|  | De houdbaarheidsdatum is op het moment van levering nog minimaal 24 maanden. |  |
|  | Acht maanden voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum kan het LUMC de artikelen kosteloos omruilen. Het LUMC werkt op basis van First Expired, First out principe. |  |

5. Service, ondersteuning en training van medewerkers

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
|  | U beschikt over adequaat (in aantal en beschikbaarheid) inzetbare Nederlandstalige trainers die in staat zijn de producten waarmee Inschrijver inschrijft, op een voor medisch- en verpleegkundig personeel zinvolle manier, te demonstreren en hierover klinische lessen te verzorgen. |  |
|  | Binnen deze Overeenkomst verzorgt u training(en) bij implementatie van de Overeenkomst. Tevens zorgt u ook voor herhaaltrainingen bij nieuwe medewerkers en/of in het geval van opfrissen. |  |
|  | De aangeboden trainingen zijn naast theoretisch ook praktisch van aard: er worden praktijksituaties gesimuleerd, met gebruik van training/hulpmaterialen. U zorgt ervoor dat alle betrokken gebruikers voldoende zijn getraind, aantoonbaar bekwaam zijn, om zonder ondersteuningen de implantaten te implanteren. |  |
|  | U biedt kosteloos de mogelijkheid voor (herhaal)training(en) voor gebruikers om te borgen dat zij ‘aantoonbaar bekwaam’ zijn en blijven voor het implanteren van de implantaten en het gebruik van het bijbehorend Instrumentarium, gedurende de contractduur. Het aantal training is in redelijkheid en billijkheid. |  |
|  | U biedt kosteloos ondersteuning op verzoek van een specialist bij de voorbereiding van complexe casuïstiek, eventueel i.s.m. 3Dlab. |  |
|  | De aangeboden trainingen worden binnen het LUMC georganiseerd, ter vermijding van reistijden en –kosten en, indien LUMC dit wenst, ook na reguliere werktijden. |  |
|  | U heeft een Nederlandstalig servicebureau (helpdesk) beschikbaar met een Nederlands telefoonnummer voor de service afhandeling tijdens werkdagen tussen 08:00 en 17:00 uur. |  |
|  | Uw accountmanager voor het LUMC zijn in woord en geschrift minimaal de Engelse taal machtig en bij voorkeur ook de Nederlandse taal. |  |
|  | Inschrijver is in staat om met zijn of haar expertise mee te denken om continue verbeteringen in de patiëntveiligheid door te voeren. |  |
|  | Inschrijver verklaart dat hij geen verwijzers/artsen beïnvloedt bij de keuze voor implanterend ziekenhuis en/of het te implanteren product (e.a. in lijn met Gedragscode Medische Hulpmiddelen en de Wet op medische hulpmiddelen). |  |

6. Assortiment & materiaal

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
|  | U biedt een compleet en een voldoende gevarieerd en breed assortiment producten aan in termen van maten en toepassingen. |  |
|  | U kan gedurende de looptijd van het contract nieuwe, innovatieve producten aanbieden, mits deze voldoen aan alle gestelde eisen. Het gebruik van deze innovatieve producten is aan de beoordeling van het LUMC. |  |
|  | Wanneer het LUMC besluit tot toepassing van het innovatieve product, dan verplicht u zich in samenwerking met het LUMC een (RSA-) studie uit te voeren ten behoeve van een prospectieve risico analyse. |  |
|  | Het LUMC is een academisch ziekenhuis met een duidelijke onderwijs- en onderzoekstaak. Het is van het grootste belang dat het LUMC voortdurend op de hoogte blijft van de ontwikkelingen op het orthopedisch vakgebied. U accepteert dat het LUMC gedurende de looptijd van de overeenkomst, omwille van deze onderwijs en onderzoekstaak, het recht voorbehoudt om implantaten te gebruiken dan wel aan te schaffen van andere leveranciers dan van de inschrijver. Indien dit van toepassing is zullen wij dit kenbaar maken. |  |
|  | Wij zijn gerechtigd implantaten, die worden gebruikt voor revisies en bij specifieke klinische toepassingen waar een aangeboden implantaat uit het assortiment van de Opdrachtnemer niet passend is, bij andere leveranciers te verwerven. |  |
|  | Het Instrumentarium moet stabiel zijn, handzaam om mee te werken en bij goed gebruik leiden tot goede en reproduceerbare resultaten ter beoordeling van het LUMC. |  |
| Deel II | Specifiek – dit geldt voor primair en revisie | Knock-out |
|  | U heeft een brede range van primaire- en revisie implantaten in het assortiment. Als bijlage voegt u uw volledige assortiment toe. U geeft deze Bijlage de naam ‘Bijlage I. Assortiment’. De Inschrijver garandeert een range in verschillende maten van de aangeboden implantaten die het mogelijk maakt in minimaal 95% van de klinische ingrepen van knie implantaten te voorzien. Let op verplichte Bijlage. |  |
|  | Zowel voor het femur als de tibia moet de initiële fixatie peroperatief en postoperatief gelijk stabiel zijn. |  |
|  | In het design van de prothese is er rekening gehouden met de optimale sporing van de patella. |  |
|  | Voor de femurcomponent dient er een proportionele boxsizing te zijn, zodat er zo weinig mogelijk botverlies is. |  |
|  | Patiënt specifiek Instrumentarium (bij primaire knieën) is beschikbaar, net zoals digitale templates voor preoperatieve planning eventueel i.s.m. het 3D lab. |  |
|  | De inschrijver biedt een implantaatsysteem op basis van een open platform: dat wil zeggen dat femur en tibia voorbereiding gelijk zijn voor primaire en revisieprothese. |  |
|  | Het revisiesysteem voor knie implantaten is voorzien van de mogelijkheid posterieure en distale femorale augmentaties toe te passen bij botdefecten, als ook de augmentaties voor de tibia. Deze moeten in tenminste in twee diktes beschikbaar zijn. |  |
|  | Bij metafysaire botdefecten zijn ongecementeerde en gecementeerde metalen augmentaties voor het femur en de tibia in diverse maten beschikbaar. |  |
|  | De aangeboden patella component: - bestaat volledig uit polyethyleen. - wordt door middel van botcement vastgezet |  |
|  | De kwaliteit van het polyethyleen van de insert voldoet minimaal aan de kwaliteit van gecrosslinked polyethyleen. |  |
|  | De inschrijver biedt de mogelijkheid tot gebruik van patiënt-specifieke mallen (PSM) en pasprotheses voor de geleverde Implantaat. |  |
|  | Het Instrumentarium is geschikt voor vroegtijdige balancering van flexie- en extensiegaps, waardoor onnodige (re)resecties en releases zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. |  |
| Deel II | Revisie implantaten | Knock-out |
|  | Voor de revisieprothese zijn een rotating platform en fixed bearing prothese beiden beschikbaar. |  |
|  | Er is een mogelijkheid tot gebruik van cones of sleeves, waardoor er ook bij grotere defecten er een stabiele fixatie is van het implantaat. |  |
|  | Revisie Instrumentarium bestaat uit meerdere varianten van offset stelen, wedges en sleeves. Hierdoor wordt het maken van intra-operatieve aanpassingen om de stabiliteit te optimaliseren vergemakkelijkt. |  |
|  | Het revisiesysteem voor knie implantaten is voorzien van de mogelijkheid posterieure en distale femorale augmentaties toe te passen bij botdefecten, als ook de augmentaties voor de tibia. Deze moeten in tenminste in twee diktes beschikbaar zijn. |  |
|  | Bij revisieprotheses kunnen de stelen zowel gecementeerd als ongecementeerd geplaatst worden. |  |
|  | Er wordt rekening gehouden met een zeker mate van vrijheid van rotatie met een hoge mate van constrained. |  |
|  | De stelen van het revisiesysteem voor knie implantaten zijn in alle richtingen excentrisch te positioneren (clockwise) ten opzichte van de femur cq. tibia component. |  |

7. Duurzaam

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
|  | LUMC heeft als doel in lijn te handelen met de doelstelling uit de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Op verzoek van LUMC zal u zich inspannen om gezamenlijk een plan op te stellen waarin wordt beschreven hoe het geleverde product of de dienst kan bijdragen aan de doelstelling van de Green Deal Duurzame Zorg 3.0. Meer informatie over de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 is te vinden op de volgende website: https://www.rvo.nl/onderwerpen/green-deals. |  |
|  | De hoeveelheid verpakkingsmateriaal dient u zoveel als mogelijk te minimaliseren bij levering. Het streven is zo min mogelijk "verpakte lucht" in de dozen. |  |
| Deel III | Wens | Kan/wilt u voldoen? |
|  | Gerecycled materiaal: - Wanneer kartonnen dozen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 80% uit gerecycled karton te bestaan. - Wanneer kunststof folie of -vellen worden gebruikt voor secundaire en/of tertiaire verpakkingen, dienen deze voor minstens 75% uit gerecycled materiaal te bestaan. Indien gekozen wordt voor biobased kunststof is deze eis niet van toepassing. Op verzoek van LUMC kan u worden gevraagd om technische gegevens van de verpakkingen te verstrekken, samen met een bijbehorende verklaring waarin staat dat aan dit criterium is voldaan. Als er om bepaalde redenen niet kan worden voldaan aan deze wens, moet u dit onderbouwd toelichten. |  |
|  | Verpakkingen waarin verschillende materialen zijn geïntegreerd worden niet toegestaan. u dient voor verpakkingen materialen* te gebruiken die geschikt zijn voor hergebruik of zo goed mogelijk kunnen worden gerecycled. Voor recyclebaar plastic heeft PE, PP of PET de voorkeur. U kan worden gevraagd om technische gegevens van de verpakkingen te verstrekken, samen met een bijbehorende verklaring waarin staat dat aan dit criterium is voldaan. Als er om bepaalde redenen niet kan worden voldaan aan deze wens, moet u dit onderbouwd toelichten. * Hieronder valt ook vulmateriaal in de verpakking. |  |

8. Financieel en overeenkomst

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
| 8.1 | Alle kosten zijn gespecificeerd in het door u ingevulde Prijzenblad (Bijlage B). Indien kosten niet gespecificeerd zijn kunnen deze niet worden doorberekend. |  |
| 8.2 | De stuksprijzen voor de implantaten zijn niet afhankelijk van een afmeting, maar hebben een eenzelfde eenheidsprijs. |  |
| 8.3 | De stuksprijzen voor primaire implantaten zijn all-in/integraal. |  |
| 8.4 | De stuksprijzen voor revisie implantaten zijn all-in/integraal. In sommige gevallen zijn aanvullende kosten mogelijk. Indien deze aanvullende kosten mogelijk zijn, zijn deze gespecificeerd in het prijzenblad. |  |
| 8.5 | Voor primaire implantaten is de stuksprijs inclusief alle benodigde Instrumentarium en toebehoren (bruikleen). U levert ten minste twee (2) instrumentensets, welke kosteloos kunnen worden opgehoogd naar meerdere instrumentensets. Het ophogen van de meerdere instrumentsets zal in overleg zijn en is mogelijk in het geval van uitbreiding. |  |
| 8.6 | Voor revisie implantaten is de stuksprijs (ook) inclusief alle benodigde Instrumentarium en toebehoren. Als een verzoek wordt geplaatst voor een revisie ingreep levert u het benodigde instrumentarium en toebehoren aan. |  |
| 8.6 | Voor de looptijd van de Raamovereenkomst sluiten wij een bruikleenovereenkomst, waarin de instrumentensets uit eis 8.5 worden ondergebracht. |  |
| 8.7 | De prijzen kunnen worden geïndexeerd conform artikel 6 uit de Raamovereenkomst. |  |
| Deel III | Wens | Kan/wilt u voldoen? |
| 8.8 | Aanvullend op eis 8.6. U levert kosteloos Bruikleen instrumentarium voor revisie ingrepen welke wij in huis kunnen houden gedurende de Raamovereenkomst. |  |

9. Implementatie

| Nr. | Beschrijving van de eis | Voldoet u? |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Knock-out |
| 9.1 | De levering van de sets Bruikleen instrumentarium is uiterlijk twee weken, voordat de eerste OK zal plaatsvinden, in het LUMC. |  |
| 9.2 | In de implementatiefase stelt u direct proactief een definitief implementatieplan op, welke volgt uit het ingeleverde implementatieplan voor de Toetsingscriteria, waarin alle fasen inclusief de activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden van Opdrachtnemer en Opdrachtgever beschreven staan. In het implementatieplan wordt aangegeven hoe de Opdrachtnemer ervoor gaat zorgen dat de gestelde prestatie z.s.m. behaald wordt. Opdrachtgever dient dit implementatieplan goed te keuren. |  |
| 9.3 | U dient na Gunning medewerking te verlenen aan de implementatie van de Opdracht binnen het LUMC. Hiervoor dienen diverse bijeenkomsten georganiseerd te worden. Dit om ervoor te zorgen dat de processen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer goed op elkaar zijn afgestemd. De implementatie is uiterlijk afgerond op 1 september 2026. Vanaf 1 september 2026 dienen de artsen de implantaten te kunnen gebruiken op OK. |  |
| 9.4 | U wijst een vast aanspreekpunt aan voor de implementatiefase. |  |
| 9.5 | Na voorlopige gunning ontvangt u een zogeheten ‘’was/wordt’’ lijst. In deze was/wordt lijst vult u alle gegevens in voor elk artikelnummer welke u heeft aangeboden. Op basis van uw bijlage I – assortiment. |  |
| 9.6 | Wij vinden het belangrijk dat wij als LUMC en u als Opdrachtnemer de Overeenkomst goed kennen. Na voorlopige gunning vragen wij u ons format ‘contractsamenvatting’ in te vullen. Op deze manier krijgen wij een goed beeld over welke zaken uit de Overeenkomst u als belangrijk beschouwd en op gaat sturen in uw organisatie. In gesprek zullen wij dit format finaliseren. De contractmanager zal dit document intern in het LUMC delen en hetzelfde wordt verwacht van de accountmanager/eerste contactpersoon van u binnen de organisatie. Op deze manier voorkomen wij dat afspraken onduidelijk zijn. |  |
| 9.7 | In de implementatiefase wordt het KPI-model in samenspraak, op basis van de Gunningscriteria, nader ingevuld. Hiervoor is het LUMC in de lead. |  |
| 9.8 | U levert een voorbeeld van de managementinformatie in, zodat dit in samenspraak conform artikel 11 uit de Raamovereenkomst is. |  |
| 9.9 | Op dit moment hebben wij implantaten in de constructie van ‘koop’ in huis. U gaat akkoord met een gefaseerde ingang. |  |

10. Contract- en leveranciersmanagement

| Nr. | Beschrijving van de eis |  |
| --- | --- | --- |
| Deel I | Generiek | Voldoet u? |
| 10.1 | Contractwijzigingen Wijzigingen in het Assortiment of andere afspraken gaan altijd in overleg met de eerste inhoudelijk contactpersoon van het LUMC. Het proces hiervoor is als volgt: - In het geval van een Wijziging levert Opdrachtnemer de inhoudelijke wijziging binnen 10 Kalenderdagen aan; - Afhankelijk van de Wijziging zal de contractmanager van het LUMC vragen om een afspraak; - Wijzigingen worden altijd formeel vastgelegd, waaruit wederzijdse instemming blijkt. In het geval de wijziging doorgang krijgt zal dit in samenspraak met de contractmanager formeel worden vastgelegd. In het geval het LUMC een wijziging heeft aangevraagd levert Opdrachtnemer de wijziging binnen tien Werkdagen aan; - Na formele vastlegging kan de wijziging doorgang vinden. |  |
| 10.2 | Communicatie U wijst één vaste eerste contactpersoon/accountmanager als eindverantwoordelijke voor de uitvoering van de overeenkomst aan en zorgt voor een geschikte back-up persoon die bij ziekte, verlof, uitdiensttreding, etc. van de contactpersoon de taken kan overnemen. |  |
| 10.3 | De communicatie tussen Partijen vindt op diverse niveaus plaats volgens onderstaande overlegstructuur. Er zijn vooraf ingeplande overleggen op vaste momenten in het jaar en er is ad-hoc-contact indien nodig. In een bijlage van de Overeenkomst zijn de functionarissen naar naam gedefinieerd. Frequentie; Niveau van overleg; Functionaris; Doel van het overleg. In overleg/ wanneer nodig; Operationeel; Opdrachtgever: Afhankelijk van de casus OK-bestellen of afdeling.; Bespreken van operationele zaken, voortgang van de dienstverlening, afhandeling van meldingen en klachten.. Opdrachtnemer: Servicedesk / accountmanager. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de juiste vertegenwoording en beslissingsboevegheid.. 1 keer per jaar; Tactisch; Opdrachtgever: Contractmanager en optioneel eerste inhoudelijk contactpersoon; Evalueren van de dienstverlening o.b.v. de managementinformatie, KPI's en identificeren. Opdrachtnemer: Accountmanager. 1x per jaar; Strategisch; Opdrachtgever: Eerste inhoudelijk contactpersoon, contractmanager en optioneel: contracteigenaar; Bespreken lange termijnvisie op de samenwerking, trends en ontwikkelingen in de markt, terugblik afgelopen jaar en bespreken indexatie.. Opdrachtnemer: Accountmanager, Directeur. |  |
| 10.4 | Van alle overlegvormen dient u binnen vijf werkdagen een schriftelijk verslag aan te leveren. Voor het operationeel verslag geldt dat de contractmanager ook in de CC is meegenomen. |  |
| 10.5 | In het geval van escalatie dan escaleert, operationeel naar tactisch en tactisch naar strategisch. In het geval van een escalatie vindt er binnen twee weken een overleg plaats in het LUMC. Na dit eerste overleg wordt een verbeterplan opgesteld door Opdrachtnemer, welke binnen drie werkdagen na het overleg met Opdrachtgever wordt gedeeld. Opdrachtgever dient goedkeuring te geven voor dit verbeterplan. Op basis van het verbeterplan worden de vervolg escalatie- afspraken ingepland. |  |
| 10.6 | Managementinformatie Zie hoofdstuk 11 van de Raamovereenkomst. U verstrekt te allen tijde nadere inlichtingen over de managementrapportage als wij daarom vragen. |  |
| 10.7 | Kritische Prestatie Indicatoren In de Aanbesteding wordt door het LUMC de verwachte Prestatie beschreven door onder andere onze beschreven doelen. Met betrekking tot een aantal van deze doelen zijn KPI's gedefinieerd die periodiek gemeten en beoordeeld worden. |  |
| 10.8 | De uitwerking van de KPI’s, inclusief normering, meetinstrument en -frequentie, is opgenomen in de Bijlage A3 ‘KPI-model’. In de implementatieperiode zullen wij het KPI-model in samenspraak doorlopen en finaliseren. In het geval de KPI niet wordt behaald wordt automatisch de frequentie (tijdelijk) verhoogd. |  |
| 10.9 | Indien Opdrachtnemer de in dit document gestelde service niveaus (KPI’s) niet realiseert, zal Opdrachtgever, zonder enige voorafgaande kennisgeving, verbeterplan, een aanmaning of een ingebrekestelling eisen. In geval van ingebrekestelling en/of ontbinding verwijst Opdrachtgever naar de gestelde voorwaarden in de Overeenkomst en de Algemene inkoopvoorwaarden. Idealiter volgen wij de volgende volgorde: verbeterplan, ingebrekestelling via schriftelijke aanmaning en dan ontbinden van de overeenkomst. |  |
| 10.10 | Leveranciersmanagement Opdrachtnemer is transparant in welke samenwerkingen en belangen er zijn met functionarissen uit het LUMC en/of het LUMC. Opdrachtnemer heeft de verantwoordelijk om hierin transparant te zijn en dit kenbaar te maken. Dit geldt voor tijdens de Aanbestedingsprocedure danwel tijdens de looptijd van de Overeenkomst. |  |
| 10.11 | Als er Opdrachtnemer meerdere overeenkomsten heeft met het LUMC dan wordt er mogelijk naast de structurele overleggen ook een overkoepelend overleg georganiseerd over, onder andere maar niet limitatief, de Prestaties binnen het LUMC en over de Samenwerking met het LUMC. |  |
| 10.12 | Wij verwachten een proactieve houding in de communicatie rondom trends en patronen, zoals het gebruik van Leensets, bestelgedrag, re-calls etc. |  |
| 10.13 | Evaluatie - Indien de expiratiedatum van de Overeenkomst inzicht komt zal Opdrachtgever het initiatief nemen om een evaluatie in te plannen. |  |
| 10.14 | Exitplan: Opdrachtgever wenst inzicht in hoe Opdrachtnemer een exit waarborgt door middel van een exitplan. Dit geldt in geval van faillissement, calamiteit, uitfasering van het product of beëindiging van het contract. Opdrachtgever hecht waarde aan een soepele overgang. Lever tijdig - en minimaal drie maanden voor expireren overeenkomst - een exitplan aan waarin de volgende zaken minimaal aan de orde komen: - Overdrachtschecklist met verantwoordelijkheden Opdrachtgever, uw als huidige Opdrachtnemer en nieuwe Opdrachtnemer. - Voorraadniveau; - Informatie over dataoverdracht; - Resterende verplichtingen; - En overige zaken welke Opdrachtnemer kan bedenken. |  |